## Los 3
Poolliste Los 3 - Stand 02.02.2026
Lagerteile | WG | HMV | Baujahr
Absauggerät De Vilbiss Vacu-Aide QSU 7314D-NE | Medizint | 01.24.01.1021 | 2022
Absauggerät De Vilbiss Vacu-Aide QSU 7314D-NE | Medizint | 01.24.01.1021 | 2024
Absauggerät De Vilbiss Vacu-Aide QSU 7314D-NE | Medizint | 01.24.01.1021 | 2024
Absauggerät De Vilbiss Vacu-Aide QSU 7314D-NE | Medizint | 01.24.01.1021 | 2024
Medela, Clario Home Care Pumpe | Medizint | 01.24.02.0012 | 2020
Absauggerät Fahl Tracheoport Compact | Medizint | 01.24.02.0999 | 2020
Absauggerät De Vilbiss Vacu Aide QSU 7314P-NE | Medizint | 01.24.02.1019 | 2023
Absauggerät De Vilbiss Vacu Aide QSU 7314P-NE | Medizint | 01.24.02.1019 | 2024
Absauggerät De Vilbiss Vacu Aide QSU 7314P-NE | Medizint | 01.24.02.1019 | 2023
HUM, AEROsuc Easy Home 2 tragbare Absaugpumpe | Medizint | 01.24.02.1021 | 2022
Asskea, Procuff S Generator für die subglottische Sekretentf | Medizint | 01.24.99.0999 | 2023
Absauggerät Asskea Procuff S | Medizint | 01.24.99.0999 | 2022
Absauggerät Caditec Procuff S ( Subglottisch ) | Medizint | 01.24.99.0999 | 2020
Ultraschallvernebler Suchatzki M801U * Bei WE Zubehör bes | Inhalati | 14.24.01.0999 | 2024
Ultraschallvernebler Suchatzki M801U ** Bei WE Zubehör | Inhalati | 14.24.01.0999 | 2024
Medicap, IPPB-Beatmungsgerät, Typ Aerolife 2 | Beatmung | 14.24.01.2999 | 2022
IPPB-Beatmungsgerät Medicap Typ Aerolife 2 | Beatmung | 14.24.01.2999 | 2023
IPPB-Gerät Medicap Typ Aerolife 2 | Inhalati | 14.24.01.2999 | 2019
Ultraschallvernebler Flores Multisonic Infracontrol | Inhalati | 14.24.01.5001 | 0
Ultraschallvernebler Flores Multisonic Infracontrol | Inhalati | 14.24.01.5001 | 0
Sauerstoff-Füllstation De Vilbiss iFill BSt.: 336 h (Flasc | Inhalati | 14.24.04.2003 | 2019
GTI Eclipse 5 mobiler O2 Konzentrator mit Fahrgestell (2.203 | Sauersto | 14.24.04.6002 | 2023
Invacare, HomeFill II Füllstation Bstd 140 H | Sauersto | 14.24.04.9001 | 2020
Invacare HomeFill II Füllstation | Sauersto | 14.24.04.9001 | 2020
mobiler Konz Inogen One G3 High Flow | Sauersto | 14.24.06.1002 | 2020
mobiler Konz Inogen Rove 6 | Sauersto | 14.24.06.1005 | 2025
mobiler Konz Inogen Rove 6, 700h | Sauersto | 14.24.06.1005 | 2024
mobiler Konz Inogen One G5, 4013h | Sauersto | 14.24.06.1010 | 2021
mobiler Konz GCE-Rhöna Zen-O Lite | Sauersto | 14.24.06.5002 | 2024
In-/Exsufflator Respironics Cough Assist E70 (48 h) | Beatmung | 14.24.08.3003 | 2018
Cough Assist In-/Exsufflator Respironics E70 (273 h) | Beatmung | 14.24.08.3003 | 2018
Cough Assist Respironics E70 (49 h) | Beatmung | 14.24.08.3003 | 2021
Respironics, Cough Assist In-/Exsufflator E70 (152 h) | Beatmung | 14.24.08.3003 | 2020
Hustenassistent Löwenstein ABM BiWaze *vor WE zum Hersteller | Beatmung | 14.24.08.3014 | 2023
Atemtherapiegerät Sanimed Simeox *nicht einsatzbereit* | Inhalati | 14.24.08.4999 | 0
*rev15*Respironics, DreamStation BiPAP S/T30 AAM BiLevel Ger | Beatmung | 14.24.09.0037 | 2023
BiLevel-Gerät Weinmann Prisma Vent 30 5.250,3h | Beatmung | 14.24.09.2005 | 2023
Weinmann Prisma Vent 50 (7.392 h) | Beatmung | 14.24.11.2013 | 2018
Breas Vivo 55 DE Beatmungsgerät (5028 h) | Beatmung | 14.24.12.2008 | 2022
Breas Vivo 55 DE Beatmungsgerät(5233 h) | Beatmung | 14.24.12.2008 | 2022
*unrepariert*Beatmungsgerät Breas Vivo 55 DE (1582 h) | Beatmung | 14.24.12.2008 | 2023
Breas Vivo 55 DE Beatmungsgerät, Bstd.:5200H | Beatmung | 14.24.12.2008 | 2023
Breas Vivo 55 DE Beatmungsgerät, Bstd.:4959H | Beatmung | 14.24.12.2008 | 2023
*UNREPARIERT*Breas Vivo 55 DE Beatmungsgerät(9463 h) | Beatmung | 14.24.12.2008 | 2022
*UNREPARIERT*Breas Vivo 55 DE Beatmungsgerät (10989 h) | Beatmung | 14.24.12.2008 | 2022
Breas, Vivo 45 LS Beatmungsgerät SW 3.1.15, Bstd.:3980,6H | Beatmung | 14.24.12.2009 | 2022
Löwenstein Beatmungsgerät EOVE EO-150 *nicht Einsatzbereit* | Beatmung | 14.24.12.3003 | 2020
Löwenstein Beatmungsgerät EOVE EO-150 *nicht Einsatzbereit* | Beatmung | 14.24.12.3003 | 2022
*ResMed Astral 150 (10807 h) | Beatmung | 14.24.12.3008 | 2018
ResMed Astral 150 (11119 h) | Beatmung | 14.24.12.3008 | 2019
BEAT ResMed Astral 150 (14586 h) | Beatmung | 14.24.12.3008 | 2020
Beatmungsgerät ResMed Astral, Bstd.:2069H | Beatmung | 14.24.12.3008 | 2022
*Beatmungsgerät ResMed Astral 150, Bstd.:7265H | Beatmung | 14.24.12.3008 | 2020
Beatmungsgerät ResMed Astral 150 (8005 h) | Beatmung | 14.24.12.3008 | 2019
Beatmungsgerät ResMed Astral 150, Bstd.:13326H | Beatmung | 14.24.12.3008 | 2021
Beatmungsgerät ResMed Astral 150, Bstd.:6435H | Beatmung | 14.24.12.3008 | 2021
Beatmungsgerät Löwenstein LUISA Bst.:5 h | Beatmung | 14.24.12.3017 | 2023
Beatmungsgerät Löwenstein LUISA LM150TD, Bstd.:5933H | Beatmung | 14.24.12.3017 | 2022
Beatmungsgerät Löwenstein LUISA LM150TD, Bstd.:9234H | Beatmung | 14.24.12.3017 | 2022
Beatmungsgerät Löwenstein LUISA, Bstd.:5025H | Beatmung | 14.24.12.3017 | 2022
Löwenstein, LUISA ohne HFT-Modus komplett,LMT 150 (DE, LM) , | Beatmung | 14.24.12.3017 | 2023
Beatmungsgerät Löwenstein LUISA LM 150 TD ohne HFT-Modus(272 | Beatmung | 14.24.12.3017 | 2023
Löwenstein LUISA ohne HFT-Modus, Bstd.:7888H | Beatmung | 14.24.12.3017 | 2022
Beatmungsgerät Löwenstein LUISA ohne HFT-Modus (3108 h) | Beatmung | 14.24.12.3017 | 2022
Beatmungsgerät Löwenstein LUISA mit HFT-Modus Bst.. 351 h | Beatmung | 14.24.12.3999 | 2023
Beatmungsgerät Löwenstein LUISA intensiv mit HFT-Modus | Beatmung | 14.24.12.3999 | 2023
BiPAP-Gerät Respironics A40 Pro DE,Bstd:0,2H | Beatmung | 14.24.13.0999 | 2021
Respironics BiPAP A40 Pro DE (1275 h) | Beatmung | 14.24.13.1005 | 2023
Löwenstein Prisma Vent 40 mit Akku, Bstd.:6747,9H | Beatmung | 14.24.13.2010 | 2021
Beatmungsgerät Breas Vivo 45(141,2 h) | Beatmung | 14.24.13.2011 | 2022
BiLevel-Gerät Weinmann Prisma Vent 50 Bst.: 5503,5 h) | Beatmung | 14.24.13.4001 | 2020
Medikamentenvernebler-System Aerogen Pro X | Beatmung | 14.24.14.1001 | 2021
Medikamentenvernebler-System Aerogen Solo | Beatmung | 14.24.14.1001 | 2021
Warmluftbefeuchter Fisher & Paykel MyAirvo 2(2357 h) | Beatmung | 14.24.17.1900 | 2021
Befeuchter / Flowgenerator Fisher & Paykel MyAirvo 2, Bstd.: | Beatmung | 14.24.17.1900 | 2024
Fisher & Paykel, MyAirvo 2, Bstd.:10716H | Medizint | 14.24.17.1900 | 2021
Befeuchter ResMed H4i f.Stelllar *ASV* | Beatmung | 14.24.17.5006 | 2022
Befeuchter Weinmann Prisma Aqua schwarz | Beatmung | 14.24.17.5010 | 2024
Atemgasbefeuchter Wilamed AIRcon Gen 2, Bstd.:1168H | Beatmung | 14.24.17.6002 | 2025
Wilamed Atemgasbefeuchter AIRcon Gen 2 230V, Bstd.:2632H | Beatmung | 14.24.17.6002 | 2023
TNI Medical TNI softFlow 50 Beatmungsgerät 52 H | Beatmung | 14.24.99.0999 | 2020
TNI Medical TNI softFlow 50 Beatmungsgerät 0H | Beatmung | 14.24.99.0999 | 2020
Externer Akku ResMed Astral | Beatmung | 14.99.99.0006 | 2024
Invacare, HomeFill II 1,7 Liter Flasche | Sauersto | 14.99.99.0026 | 2020
Invacare, HomeFill II 1,7 Liter Flasche | Sauersto | 14.99.99.0026 | 2020
Invacare, HomeFill II 1,7 Liter Flasche | Sauersto | 14.99.99.0026 | 2020
Externe Batterie Löwenstein für Beatmungsgerät Luisa mit Lad | Beatmung | 14.99.99.0999 | 2024
Medikamentenvernebler Aerogen Pro -X | Beatmung | 14.99.99.0999 | 2022
Gerätewagen Haeberle Basiswagen weiß 600x450x730mm | Beatmung | 14.99.99.0999 | 2024
Gerätewagen Haeberle Basiswagen weiß 600x450x730 mm | Beatmung | 14.99.99.0999 | 2025
Storz & Bickel Volcano Medic 2 Verdampfungssystem Cannabis ( | Medizint | 14.99.99.0999 | 2025