## Preisblatt
25-26 (200) MUR - Prüfung von medizinischen Geräten (MTK, STK, DGUV V3)
Preisblatt
Nr. | Geräteart | Prüfart | Fälligkeit 2027 | Stückzahl | Einzelpreis | Zeilenpreis | Fälligkeit 2028 | Stückzahl | Einzelpreis | Zeilenpreis | Fälligkeit 2029 | Stückzahl | Einzelpreis | Zeilenpreis | Fälligkeit 2030 | Stückzahl | Einzelpreis | Zeilenpreis | Bemerkungen
1 | Ext. Herzschrittmacher | STK | Jan | 4 |  | 0 | Jan | 4 |  | 0 | Jan | 4 |  | 0 | Jan | 4 |  | 0
2 | Stoßwellentherapiegeräte (radial, fokusiert) | STK | Jan | 2 |  | 0 | Jan | 2 |  | 0 | Jan | 2 |  | 0 | Jan | 2 |  | 0
3 | Reizstromtherapiegeräte | STK | Jan | 11 |  | 0 | Jan | 11 |  | 0 | Jan | 11 |  | 0 | Jan | 11 |  | 0 | Prüfung zentral außerhalb der Intesivstation
4 | Reizstromtherapiegeräte, Batteriebetrieb | STK | Jan | 35 |  | 0 | Jan | 35 |  | 0 | Jan | 35 |  | 0 | Jan | 35 |  | 0
5 | Reizstrom-/Ultraschallkombinationsgeräte | STK | Jan | 5 |  | 0 | Jan | 5 |  | 0 | Jan | 5 |  | 0 | Jan | 5 |  | 0
6 | Ultraschalltherapiegeräte (Kombinationsgeräte) | STK | Jan | 6 |  | 0 | Jan | 6 |  | 0 | Jan | 6 |  | 0 | Jan | 6 |  | 0 | Prüfung zentral außerhalb der Intesivstation
7 | Elektrodensauggeräte (Kombinationsgeräte) | STK | Jan | 9 |  | 0 | Jan | 9 |  | 0 | Jan | 9 |  | 0 | Jan | 9 |  | 0 | Prüfung zentral außerhalb der Intesivstation
8 | Medizinisches Reizstrombad | STK | Jan | 1 |  | 0 | Jan | 1 |  | 0 | Jan | 1 |  | 0 | Jan | 1 |  | 0
9 | Nervenstimulationsgeräte, Batteriegeräte | STK | Jan | 20 |  | 0 | Jan | 20 |  | 0 | Jan | 20 |  | 0 | Jan | 20 |  | 0
10 | Lasertherapiegeräte | STK | Jan | 3 |  | 0 | Jan | 3 |  | 0 | Jan | 3 |  | 0 | Jan | 3 |  | 0
11 | Intraoperatives Monitoring | STK | Jan | 1 |  | 0 | Jan | 1 |  | 0 | Jan | 1 |  | 0 | Jan | 1 |  | 0
12 | Nervenstimulationsgerät, Magnetisch | STK | Jan | 4 |  | 0 | Jan | 4 |  | 0 | Jan | 4 |  | 0 | Jan | 4 |  | 0
13 | Elektromyographen | STK | Jan | 9 |  | 0 | Jan | 9 |  | 0 | Jan | 9 |  | 0 | Jan | 9 |  | 0
14 | Drucker(5),Flachbildschirm(2),Rechner(2);Trenntrafo(1) (zu EEG/EMG-Geräten) | DGUV V3 | Jan | 10 |  | 0 | Jan | 10 |  | 0 | Jan | 10 |  | 0 | Jan | 10 |  | 0
15 | EEG-Systeme | DGUV V3 | Jan | 3 |  | 0 | Jan | 3 |  | 0 | Jan | 3 |  | 0 | Jan | 3 |  | 0
16 | Headbox; (zu EEG, EMG, EP) | STK/DGUV V3 | Jan | 17 |  | 0 | Jan | 17 |  | 0 | Jan | 17 |  | 0 | Jan | 17 |  | 0
17 | Dockingstation für Infusionsgeräte (HBO) | STK | Jan | 0 | 0 | 0 | Jan | 2 |  | 0 | Jan | 0 | 0 | 0 | Jan | 2 |  | 0
18 | Infusionspumpen | STK | Jan | 72 |  | 0 | Jan | 260 |  | 0 | Jan | 72 |  | 0 | Jan | 260 |  | 0
19 | Infusionsspritzenpumpen | STK | Jan | 96 |  | 0 | Jan | 611 |  | 0 | Jan | 96 |  | 0 | Jan | 611 |  | 0
20 | Systemabdeckung für Dockingstation | STK | Jan | 20 |  | 0 | Jan | 197 |  | 0 | Jan | 20 |  | 0 | Jan | 197 |  | 0
21 | Systemrack für Infusionsgeräte | STK | Jan | 33 |  | 0 | Jan | 402 |  | 0 | Jan | 33 |  | 0 | Jan | 402 |  | 0
22 | Schmerzmitteltherapiegeräte | STK | Jan | 56 |  | 0 | Jan | 60 |  | 0 | Jan | 56 |  | 0 | Jan | 60 |  | 0
23 | Läsionsgenerator | STK | Apr | 2 |  | 0 | Apr | 2 |  | 0 | Apr | 2 |  | 0 | Apr | 2 |  | 0
24 | Patientenmonitore, modular | STK | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 172 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 172 |  | 0
25 | Patientenmonitore, kompakt | STK | Apr | 4 |  | 0 | Apr | 124 |  | 0 | Apr | 4 |  | 0 | Apr | 124 |  | 0
26 | Patientenmonitore, kompakt (NBP,Temp) | MTK | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 122 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 122 |  | 0
27 | Patientenmonitore, vital | DGUV V3 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 3 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 3 |  | 0
28 | Patientenmonitore, vital (NBP) | MTK | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 3 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 3 |  | 0
29 | Parameterserver, HZV, 2xIBP | STK | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 25 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 25 |  | 0
30 | Parameterserver, HZV, 2xIBP (Temp) | MTK | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 25 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 25 |  | 0
31 | Parameterserver, EKG, IBP | STK | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 50 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 50 |  | 0
32 | Parameterserver, EKG, IBP (NBP,Temp) | MTK | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 50 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 50 |  | 0
33 | Parameterserver, CO2 Microstream | STK/KAL | Apr | 15 |  | 0 | Apr | 18 |  | 0 | Apr | 15 |  | 0 | Apr | 18 |  | 0
34 | Parameterserver, CO2 Microstream (NBP; TEMP) | MTK | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 6 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 6 |  | 0
35 | Parameterserver, CO2 Mainstream + 2xIBP | STK | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 1 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 1 |  | 0
36 | Parameterserver, CO2 Mainstream + 2xIBP (NBP; TEMP) | MTK | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 1 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 1 |  | 0
37 | Parameterserver, CO2 Microstream (Temp) | MTK | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 5 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 5 |  | 0
38 | Parametererweiterung, Anästhesiegasmodul G7 | STK/KAL | Apr | 3 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 3 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0
39 | Zentralen, Rechner für Patientenmonitoring | STK | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 10 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 10 |  | 0
40 | Zentralen, Flachbildschirme | STK | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 23 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 23 |  | 0
41 | Zentralen, Laserdrucker | STK | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 7 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 7 |  | 0
42 | Zentralen, Unterbrechungsfreie Stromversorgung | STK | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 10 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 10 |  | 0
43 | Patientenmonitoring, HZV - Modul | STK | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 4 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 4 |  | 0
44 | Patientenmonitoring, Druck - Modul | STK | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 2 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 2 |  | 0
45 | Patientenmonitoring, BIS - Modul | STK | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 11 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 11 |  | 0
46 | Patientenmonitoring, NMT - Modul | STK | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 19 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 19 |  | 0
47 | Patientenmonitoring, Temp -Modul | MTK | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 14 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 14 |  | 0
48 | Patientenmonitoring, Modulrack | STK | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 6 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 6 |  | 0
49 | Patientenmonitoring, EEG- Modul | STK | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 8 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 8 |  | 0
50 | Patientenmonitoring, EC10 - Modul, VueLInk | STK | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 6 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 6 |  | 0
51 | Patientenmonitoring, Netzversorgungsmodul | STK | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 17 |  | 0 | Apr | 0 | 0 | 0 | Apr | 17 |  | 0
52 | Argonbeamer | STK | Mai | 2 |  | 0 | Mai | 2 |  | 0 | Mai | 2 |  | 0 | Mai | 2 |  | 0
53 | HF-Chirurgiegerät | STK | Mai | 18 |  | 0 | Mai | 18 |  | 0 | Mai | 18 |  | 0 | Mai | 18 |  | 0
54 | Ultraschall-Chirurgiegeräte | STK | Mai | 2 |  | 0 | Mai | 2 |  | 0 | Mai | 2 |  | 0 | Mai | 2 |  | 0
55 | Hydrochirurgiegeräte (Versajet) | STK | Mai | 4 |  | 0 | Mai | 4 |  | 0 | Mai | 4 |  | 0 | Mai | 4 |  | 0
56 | Nervenstimulationsgerät (NT) | STK | Mai | 14 |  | 0 | Mai | 14 |  | 0 | Mai | 14 |  | 0 | Mai | 14 |  | 0
57 | Rauchgasabsaugung | STK | Mai | 17 |  | 0 | Mai | 17 |  | 0 | Mai | 17 |  | 0 | Mai | 17 |  | 0
58 | Gerätewagen (Cart), Systemprüfung) | STK | Mai | 5 |  | 0 | Mai | 5 |  | 0 | Mai | 5 |  | 0 | Mai | 5 |  | 0
59 | HZV Messgeräte (Pulsion) | STK | Mai | 2 |  | 0 | Mai | 2 |  | 0 | Mai | 2 |  | 0 | Mai | 2 |  | 0
60 | Lithotriptor | STK | Mai | 1 |  | 0 | Mai | 1 |  | 0 | Mai | 1 |  | 0 | Mai | 1 |  | 0
61 | Defibrillatoren (EKG, AED, Pacer, IBP, CO2) | STK | Sep | 7 |  | 0 | Sep | 18 |  | 0 | Sep | 7 |  | 0 | Sep | 18 |  | 0
62 | Defibrillatoren (NBP, Temp) | MTK | Sep | 1 |  | 0 | Sep | 17 |  | 0 | Sep | 1 |  | 0 | Sep | 17 |  | 0
63 | Defibrillatoren (AED) | STK | Sep | 17 |  | 0 | Sep | 17 |  | 0 | Sep | 17 |  | 0 | Sep | 17 |  | 0
| Kosten Geräteprüfung netto |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| MwSt. 19% |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Gesamtkosten brutto |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Hinweise
Bei den im Preisblatt aufgeführten Gerätearten, Stückzahlen und Fälligkeitsterminen handelt es sich um den aktuellen Stand im Juni 2026. Die Geräte, Stückzahlen und Fälligkeitstermine können über die Vertragslaufzeit abweichen. Der Auftragnehmer bleibt auch bei Abweichungen zur Leistungserbringung verpflichtet. Der Auftragnehmer hat nur Anspruch auf Vergütung für tatsächlich erbrachte Leistungen.
Das Preisblatt ist abschließend. In die Kosten für die Geräteprüfung sind sämtliche Nebenkosten inkl. Reisekosten einzukalkulieren.
Der Auftragnehmer hat bei der Kalkulation zu berücksichtigen, dass ca. 5 % der Geräte erst nach dem regulären OP-Betrieb (ab ca. 17 Uhr) zugänglich sind.