Mit dem Angebot einzureichen!

Umbauaufwand

Leistung: Computertomographen Az: 17-26 (200) ll BOC

Bei den bezeichneten Positionen werden Angaben zum Umbauaufwand abgefragt.

Bei der Bewertung werden die aktuellen baulichen Voraussetzungen zugrunde gelegt.

| CT - Radiologie | 0 Punkte | 10 Punkte | Angabe des Bieters | Punktzahl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ist eine Wasserkühlung des Systems möglich? | Nein | Ja | … |  |
| Absicherung des Geräts | > 125 A | ≤ 125 A | … A |  |
| Maximale Leistungsaufnahme (Spitzenlast < 3 s) | > 140 kVA | ≤ 140 kVA | … kvA |  |
| Maximale Wärmeabgabe Untersuchungsraum | > 1.500 W | ≤ 1.500 W | … W |  |
| Maximale Punktzahl |  | 40 Punkte |  |  |

| CT – ZNA | 0 Punkte | 10 Punkte | Angabe des Bieters | Punktzahl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ist eine Wasserkühlung des Systems möglich? | Nein | Ja | … |  |
| Absicherung des Geräts | > 125 A | ≤ 125 A | … A |  |
| Maximale Leistungsaufnahme (Spitzenlast < 3 s) | > 125kVA | ≤ 125 kVA | … kvA |  |
| Maximale Wärmeabgabe Untersuchungs- inkl. Technikraum | > 4.150 W | ≤ 4.150 W | … W |  |
| Maximale Punktzahl |  | 40 Punkte |  |  |