Mit dem Angebot einzureichen!

Energieeffizienz

Leistung: Computertomographen Az: 17-26 (200) ll BOC

Die bestehenden Anlagen haben folgenden Energieverbrauch:

| CT Radiologie | CT ZNA |
| --- | --- |
| Leistungsaufnahme Stand-by: 4 kVA max. Leistungsaufnahme: 140 kVA | Leistungsaufnahme Stand-by: 4 kVA max. Leistungsaufnahme: 125 kVA |

Bitte tragen Sie den Energieverbrauch (Leistungsaufnahme Stand-by und max. Leistungsaufnahme) jeweils für das CT der Radiologie und der ZNA (kVA) ein und machen ggf. Angaben, falls die Geräte eine besondere Energieeffizienz aufweisen.

| CT Radiologie | CT ZNA |
| --- | --- |
| Leistungsaufnahme Stand-by: … kVA max. Leistungsaufnahme: … kVA | Leistungsaufnahme Stand-by: … kVA max. Leistungsaufnahme: … kVA |
| Angaben zur besonderen Energieeffizienz … | Angaben zur besonderen Energieeffizienz … |