## Preisblatt
Nr. | ggf. Variante | Bezeichnung | Angebotspreis (pro Stück, pro Einzellizenz oder einmaliger Anschaffungspreis, Verbrauchsmaterial ggf. aus VE berechnen) alle Preise in netto | kalkulatorische Grundlage |  | Wertungspreis (Kalkulation auf Grundlage des Bedarfes für einen 5-jährigen Betrieb, vgl. Spalte "kalkulatorische Grundlage") | Mindestabnahme (innerhalb der ersten 12 Monate) | Höchst-Abnahmemenge (innerhalb der Laufzeit der Rahmenvereinbarung, 5 Jahre) | Bemerkung
1 |  | Patientenmonitor Ausstattung / Optionen gem. Leistungsbeschreibung inkl. Taschen, exkl. Zubehör / Kabel |  | 60 | Einheiten | 0 | 40 Einheiten | 70 Einheiten
2.1 |  | Einbaukosten in Fahrzeugtyp RTW |  | 40 | Einbauten | 0 | 25 Einbauten | 50 Einbauten
2.2 |  | Einbaukosten in Fahrzeugtyp NEF / VEF |  | 6 | Einbauten | 0 | 6 Einbauten | 12 Einbauten
2.3 |  | Einbaukosten in Fahrzeugtyp ITW |  | 1 | Einbau | 0 | 1 Einbau | 2 Einbauten
3.1 |  | 230V-Ladehalterungen (Standbetrieb) für Schul- und Reservegeräte |  | 10 | Einheiten | 0 | 5 Einheiten | 15 Einheiten
3.2 | A | Aktiv-Wandhalterung für RTW, schwenkbar |  | 40 | Einheiten | 0 | Option | 50 Einheiten
3.3.1 | B | Aktiv-Wandhalterung für RTW, ohne Schwenkfunktion |  | 40 | Einheiten | 0 | Option | 50 Einheiten
3.3.2 |  | passive Schwenkhalterung nur für Anzeige-Display i. V. m. 3.3.1 |  | 40 | Einheiten | 0 | Option | 50 Einheiten
3.4 |  | Aktiv-Bodenhalterung für RTW-Auszüge |  | 40 | Einheiten | 0 | 25 Einheiten | 50 Einheiten
3.5 |  | Aktiv-Wandhalterung auf „Hessenschienen“ für NEF |  | 7 | Einheiten | 0 | 6 Einheiten | 12 Einheiten
3.6 |  | Passiv-Halterung Patientenmodul an Kopfteil Stollenwerk CPS bzw. Alternative |  | 40 | Einheiten | 0 | Option | 50 Einheiten
4.1 | A | Defibrillationselektroden inkl. Feedbacksystem Einweg Erwachsene komplett |  | 6500 | Stück | 0 | 1.000 Stück | 10.000 Stück
4.2.1 | B | Defibrillationselektroden Einweg Erwachsene ohne Feedbacksystem |  | 6500 | Stück | 0 | 1.000 Stück | 10.000 Stück
4.2.2 |  | CPR-Feedbacksensor, Einweg |  | 6500 | Stück | 0 | 1.000 Stück | 10.000 Stück
4.3 |  | Defibrillationselektroden Kinder, Einweg |  | 560 | Stück | 0 | 80 Stück | 800 Stück
4.4 |  | EKG-Papier |  | 2550 | Stück | 0 | 250 Stück | 5.000 Stück
4.5 |  | SpO2/CO/Met Stammkabel |  | 100 | Stück | 0 | 40 Stück | 200 Stück
4.5.1 |  | Mehrwegsensor zur Erfassung von SpO2, Erwachsene, Finger-Clip |  | 100 | Stück | 0 | Option | 200 Stück
4.5.2 |  | Mehrwegsensor zur Erfassung von SpO2/CO/Met, Erwachsene |  | 20 | Stück | 0 | Option | 50 Stück
4.5.3 |  | Einwegsensor zur Erfassung von SpO2, Kinder (10 - 50 Kg) |  | 300 | Stück | 0 | Option | 1000 Stück
4.6.1 | A (Nebenstrom) | CO2-Probennahmeleitung |  | 500 | Stück | 0 | 100 Stück | 1000 Stück
4.6.2.1 | B (Hauptstrom) | CO2-Stammkabel |  | 100 | Stück | 0 | 40 Stück | 200 Stück
4.6.2.2 |  | CO2-Sensor |  | 100 | Stück | 0 | 40 Stück | 200 Stück
4.6.2.3 |  | CO2-Endotrachealtubus-Einwegadapter |  | 500 | Stück | 0 | 100 Stück | 1000 Stück
4.8 |  | Stammkabel Temperaturmessung |  | 100 | Stück | 0 | 40 Stück | 200 Stück
4.8.1 |  | Temperatursensor für die Speiseröhre (Ösophagus), Einweg |  | 300 | Stück | 0 | 40 Stück | 500 Stück
4.9 |  | EKG-Stammkabel, 4-polig, ca. 2 m |  | 100 | Stück | 0 | 40 Stück | 400 Stück
4.9.1 |  | EKG-Brustwandableitungskabel, 6-polig, ca. 2 m |  | 100 | Stück | 0 | 40 Stück | 300 Stück
4.10.1 |  | NIBD Anschluss-Schlauch 90° gewinkelt (wenn verfügbar), ca. 2,5 m |  | 100 | Stück | 0 | 40 Stück | 400 Stück
4.10.2 |  | NIBD Manschette Erwachsene, Mehrweg, klein |  | 100 | Stück | 0 | 40 Stück | 300 Stück
4.10.3 |  | NIBD Manschette Erwachsene, Mehrweg, normal |  | 100 | Stück | 0 | 40 Stück | 300 Stück
4.10.4 |  | NIBD Manschette Erwachsene, Mehrweg, groß |  | 100 | Stück | 0 | 40 Stück | 300 Stück
4.10.5 |  | NIBD Manschette Kind, Mehrweg |  | 100 | Stück | 0 | 40 Stück | 300 Stück
4.10.6 |  | NIBD Manschette Neugeborenes, Mehrweg |  | 50 | Stück | 0 | 40 Stück | 300 Stück
4.11 |  | IBP-Kabel und Adapter, mindestens geeignet für Anschluss von: Codan/pvb xtrans, Smiths/Medex LogiCal, B.Braun Combitrans |  | 20 | Stück | 0 | 10 Stück | 40 Stück
5.1 |  | STK inkl. MTK und Wartung pro Patientenmonitor (pro Jahr) |  | 300 | Wartungen | 0 | 40 Wartungen | 350 Wartungen
5.2 |  | STK & Prüfung DGUV Vorschrift 3 für Gerätehalterungen (pro Jahr) |  | 485 | Prüfungen | 0 | Option | 635 Prüfungen
6.1.1 | A | Live-Daten-Streaming Lizenzkosten, wenn Lizenz für jedes Gerät notwendig (pro Jahr) |  | 300 | Lizenzen (60 Geräte, 5 Jahre) | 0 | Option | 350 Lizenzen
6.1.2 | B | Live-Daten-Streaming Lizenzkosten, wenn Lizenz pro aktives Gerät notwendig (Reservegeräte, Schulungsgeräte, Geräte auf Reservefahrzeugen benötigen keine dauerhafte Lizenz, können aber für Live-Daten-Streaming eingesetzt werden) (pro Jahr) |  | 150 | Lizenzen (30 aktive Geräte, 5 Jahre) | 0 | Option | 200 Lizenzen
6.1.3 | C | Live-Daten-Streaming Lizenzkosten pro gleichzeitigen Stream, pro Jahr (8 gleichzeitige Streams, 5 Jahre) |  | 40 | Lizenzen (5 Jahre, 8 Streams) | 0 | Opton | 40 Lizenzen (5 Jahre, 8 gleichzeitige Streams)
6.1.4 | D | Live-Daten-Streaming: Server- / Einrichtungskosten pauschal für 5 Jahre, sofern erforderlich |  | 1 | Pauschale | 0 | Opton | 1 Pauschale
6.1.5 | E | Live-Daten-Streaming: Server / IT-Infrastruktur Betrieb, Support und Wartung, jährlich, sofern erforderlich |  | 5 | Jahre | 0 | Option | 5 Jahre
6.1.6 | F | Live-Daten-Streaming: Server- / Einrichtungskosten pauschal, sofern Hosting on-premise bei Auftraggeber erforderlich, ohne Angebot, Berücksichtigung nur in Wertungspreis: 10.000 €, Auswahl über Drop-Down | keine kundenseitige Bereitstellung notwendig | - | - | 0 | - | -
6.2.1 | A | Datenauswertungssoftware: Lizenzgebühr pro Jahr (wenn Einmalkosten, dann auf 5 Jahre umlegen), unbegrenzte Nutzerzahl |  | 5 | Jahre Lizenzgebühren | 0 | Option | 5 Jahreslizenzen
6.2.2 | B | Datenauswertungssoftware: Lizenzgebühr pro Jahr (wenn Einmalkosten, dann auf 5 Jahre umlegen), pro Nutzer |  | 50 | 5 Jahre Lizenzgebühren, 10 Nutzer | 0 | Option | 50 Jahreslizenzen
6.2.3 | C | Datenauswertungssoftware: Server- / Einrichtungskosten pauschal für 5 Jahre, sofern erforderlich |  | 1 | Pauschale | 0 | Option | 1 Pauschale
6.2.4 | D | Datenauswertungssoftware: Server / IT-Infrastruktur Betrieb, Support und Wartung, jährlich, sofern erforderlich |  | 5 | Jahre | 0 | Option | 5 Jahre
6.2.5 | E | Datenauswertungssoftware: Server- / Einrichtungskosten pauschal, sofern Hosting on-premise bei Auftraggeber erforderlich, ohne Angebot, Berücksichtigung nur in Wertungspreis: 10.000 €, Auswahl über Drop-Down | keine kundenseitige Bereitstellung notwendig | - | - | 0 | - | -
6.3.1 | A | M2M-/IoT-Multi-Netz-SIM für Datenkommunikation, non-steered Roaming, pro Gerät, pro Jahr |  | 300 | 60 Geräte, 5 Jahre | 0 | Option | 70 SIM-Karten
6.3.2 | B | M2M-/IoT-Multi-Netz-SIM für Datenkommunikation, Bereitstellung durch Auftraggeber, ohne Angebot, Berücksichtigung nur in Wertungspreis: 46.000 € | keine kundenseitige Bereitstellung notwendig |  |  | 0
|  |  |  | Nettogesamtsumme: |  | 0
|  |  |  | Bruttogesamtsumme: |  | 0