## FWH Edenkoben
Raumbuch zur Bauprojektierung
Gebäude: Feuerwehrhaus Edenkoben
Datum: 01.06.2026
Lfd.-Nr. | Raumnummer | Raumbezeichnung | Beschreibung | Abmessungen LxBxH [m] | Fläche [m²] | Bodenbelag | Wandbelag | Decken | Elektro | Zusatzausstattung | Bemerkungen
1 |  | Stellplatz 1 | KLAF | 10 m x 5 m x 4,50 m | 50 | Fliesen oder Epoxidharzbeschichtung rutschhemmend R11 |  |  | Aufputzmontage min. 1x Schuko pro Stellplatz für Ladegerät | 1x Druckluftanschluss
2 |  | Stellplatz 2 | Waldbranderkunder | 10 m x 5 m x 4,50 m | 50 | Fliesen oder Epoxidharzbeschichtung rutschhemmend R11 |  |  | Aufputzmontage min. 1x Schuko pro Stellplatz für Ladegerät | 1x Druckluftanschluss | Könnte auch im Service-Center realisiert werden!
3 |  | Stellplatz 3 | MTF | 10 m x 5 m x 4,50 m | 50 | Fliesen oder Epoxidharzbeschichtung rutschhemmend R11 |  |  | Aufputzmontage min. 1x Schuko pro Stellplatz für Ladegerät | 1x Druckluftanschluss | Könnte auch im Service-Center realisiert werden!
4 |  | Stellplatz 4 | CBRN-Erkunder | 10 m x 5 m x 4,50 m | 50 | Fliesen oder Epoxidharzbeschichtung rutschhemmend R11 |  |  | Aufputzmontage min. 1x Schuko pro Stellplatz für Ladegerät | 1x Druckluftanschluss | Könnte auch im Service-Center realisiert werden!
5 |  | Stellplatz 5 | HLF 20 | 12,50 m x 5 m x 4,50 m | 62.5 | Fliesen oder Epoxidharzbeschichtung rutschhemmend R11 |  |  | Aufputzmontage min. 1x Schuko pro Stellplatz für Ladegerät | 1x Druckluftanschluss
6 |  | Stellplatz 6 | DLK 23/12 | 12,50 m x 5 m x 4,50 m | 62.5 | Fliesen oder Epoxidharzbeschichtung rutschhemmend R11 |  |  | Aufputzmontage min. 1x Schuko pro Stellplatz für Ladegerät | 1x Druckluftanschluss
7 |  | Stellplatz 7 | MZF 3 | 12,50 m x 5 m x 4,50 m | 62.5 | Fliesen oder Epoxidharzbeschichtung rutschhemmend R11 |  |  | Aufputzmontage min. 1x Schuko pro Stellplatz für Ladegerät | 1x Druckluftanschluss
8 |  | Stellplatz 8 | TLF 4000 | 12,50 m x 5 m x 4,50 m | 62.5 | Fliesen oder Epoxidharzbeschichtung rutschhemmend R11 |  |  | Aufputzmontage min. 1x Schuko pro Stellplatz für Ladegerät | 1x Druckluftanschluss
9 |  | Stellplatz 9 | Waschhalle | 12,50 m x 5 m x 4,50 m | 62.5 | Fliesen oder Epoxidharzbeschichtung rutschhemmend R11 / V4 | Fliesen |  | Aufputzmontage min. 1x Schuko pro Stellplatz für Ladegerät | 1x Druckluftanschluss | Könnte auch im Service-Center realisiert werden!
10 |  | Stellplatz 10 | Reserve | 12,50 m x 5 m x 4,50 m | 62.5 | Fliesen oder Epoxidharzbeschichtung rutschhemmend R11 |  |  | Aufputzmontage min. 1x Schuko pro Stellplatz für Ladegerät | 1x Druckluftanschluss
11 |  | Rollwagenlager | Stellfäche für Rollwägen im schnellen Zugriff hinter Fahrzeugen |  | 100 | Fliesen oder Epoxidharzbeschichtung rutschhemmend R11 |  |  |  |  | Soll in der Nähe von MZF3 / KLAF / WBE sein
12 |  | Regalbereich hinter Fahrzeugen für Einsatzmittel ohne Rollwagen im schnellen Zugriff | Schneeketten, Gummimatten, SEB, Faltbehälter, usw… |  | 20 | [5 empty] | Soll in der Nähe von MZF3 / KLAF / WBE sein
13 |  | Schleuse Schwarz/Weiß Trennung | Zwischen Stellbereich Fahrzeuge und Sozialtrakt, mit Stiefelwäsche, Waschbecken Hygienestation |  | 15 |  |  |  |  | 1x Druckluftanschluss
14 |  | Lager für Material Verpflegung und Lehrgangsbetrieb | Getränke / Kochutensielen / Geschirr usw |  | 30
15 |  | Lager für Ausbildungsmaterialien |  |  | 10
16 |  | Putzmittelraum EG |  |  | 5
17 |  | Kompressorraum | Schallgedämmt, mit Wärmeabfuhr |  | 3
18 |  | Heizraum | Wird teilweise auch als Lager benutzt |  | 16 | [5 empty] | Vorhanden
19 |  | Duschen | Frauen | Ausgelegt für 10 Personen | ???
20 |  | Toiletten | Frauen | Ausgelegt für 10 Personen | ???
21 |  | Umkleideräume | Frauen | Ausgelegt für 10 Personen | ??? | [5 empty] | Fläche zum Umkleiden für jede Einsatzkraft nach DIN 14092-1
22 |  |  |  |  | ???
23 |  | Duschen | Männer | Ausgelegt für 45 Personen | ???
24 |  | Toiletten | Männer | Ausgelegt für 45 Personen | ???
25 |  | Umkleideräume | Männer | Ausgelegt für 45 Personen | ??? | [5 empty] | Fläche zum Umkleiden für jede Einsatzkraft nach DIN 14092-1
26 |  | Jugendfeuerwehrraum | auch Nutzung als zweiter Schulungs/ Besprechungsraum | Ausgelegt für 30 Personen | ???
27 |  | JugendfeuerwehrUmkleide | Frauen | Ausgelegt für 10 Personen | ???
28 |  | JugendfeuerwehrUmkleide | Männer | Ausgelegt für 20 Personen | ???
29 |  | FEZ | [7 empty] | Klimatisierung? | Bestandsraum zu klein, Einrichtung weiterer benötigter Arbeitsplatz nicht möglich
30 |  | Besprechungsraum bei FEZ | Direkte Verbindung zur FEZ, ausgeführt als Lage-Raum |  | 25 |  |  |  |  | Klimatisierung? | Raum aktuell nicht vorhanden
31 |  | Büro WF |  |  | 12
32 |  | Schulungsraum OG | für min. 50 Personen | [6 empty] | Klimatisierung umgesetzt | Bestandsraum, Einrichtung i.O., Dachisoliereung notwendig
33 |  | Funkwerkstatt OG | [7 empty] | Vorhanden | z. Zt. Reperaturen von Freiwilligen. Besser: Könnte auch im Service-Center realisiert werden!
34 |  | Serverraum OG | [7 empty] | Klimatisierung umgesetzt
35 |  | Lagerraum OG
36 |  | Küche OG | [8 empty] | Renoviereungsbedürftig, deutlich zu klein für Anforderungen aus Lehrgangs- und Einsatzbetrieb, könnte auch im EG realisiert werden
37 |  | Putzmittelraum OG |  |  | 3 | [5 empty] | Nicht vorhanden, wurde bei Umbau Serverraum/ Funkwerkstatt entfernt
38 | Außenanlage | Übungsfläche | Für Übung, Ausbildung | [6 empty] | Beleuchtung Überdachter bereich | Aktuell Stolperstellen, unzureichnde Beleuchtung
39 | Außenanlage | Fertiggarage 1 | Lagergarage für Einsatzmittel, Rasentraktor usw | [7 empty] | Könnte auch im Service-Center realisiert werden!
40 | Außenanlage | Fertiggarage 2 | Stellplatz für Fahrzeug Förderverein | [7 empty] | Neue Lösung für Fördervereinsmaterial wird angestrebt, Finanzierung durch Förderverein
41 | Außenanlage | Zwischenlager (Schuppen zwischen den Garagen) | Lagerplatz für Materiel Förderverein und Jugendfeuerwehr | [7 empty] | Neue Lösung für Fördervereinsmaterial wird angestrebt, Finanzierung durch Förderverein
42 | Außenanlage | Stellplatz Notstromaggregat | Gitterkäfig im Freien | [6 empty] | Beleuchtung | Muss geändert werden, Abgase ziehen ins Gebäude
43 | Außenanlage | Parkplätze PKW | Für Einsatzkräfte | min. 20 Stk | [5 empty] | Beleuchtung | PKW-Stellplätze nach DIN 14092-1
44 | Außenanlage | Fahrradstellplatz | Für Einsatzkräfte | min. 6 Stk | [5 empty] | Beleuchtung

## Service-Center
Raumbuch zur Bauprojektierung
Gebäude: Service-Center
Datum: 01.06.2026
Lfd.-Nr. | Raumnummer | Raumbezeichnung | Beschreibung | Abmessungen LxBxH [m] | Fläche [m²] | Bodenbelag | Wandbelag | Decken | Elektro | Zusatzausstattung | Bemerkungen
1 |  | Stellplatz 1 | Kdow | 10 m x 5 m x 4,50 m | 50 | Fliesen oder Epoxidharzbeschichtung rutschhemmend R11 |  |  |  |  | Vorhanden
2 |  | Stellplatz 2 | MZF1 (Werkstattwagen) | 10 m x 5 m x 4,50 m | 50 | Fliesen oder Epoxidharzbeschichtung rutschhemmend R11 |  |  |  |  | Vorhanden
3 |  | Stellplatz 3 | Ersatz TSF | 10 m x 5 m x 4,50 m | 50 | Fliesen oder Epoxidharzbeschichtung rutschhemmend R11 |  |  |  |  | Vorhanden
4 |  | Stellplatz 4 | Dekon-P | 12,50 m x 5 m x 4,50 m | 62.5 | Fliesen oder Epoxidharzbeschichtung rutschhemmend R11 |  |  |  |  | Vorhanden
5 |  | Reparatur Stellplatz |  | 12,50 m x 5 m x 4,50 m | 62.5 | Fliesen oder Epoxidharzbeschichtung rutschhemmend R11 |  |  |  |  | Vorhanden
6 |  | Hebebühne |  | 12,50 m x 5 m x 4,50 m | 62.5 | Fliesen oder Epoxidharzbeschichtung rutschhemmend R11 |  |  |  |  | Vorhanden
7 |  | Rollwagen und Wechselbeladung | Stellfäche für Rollwägen und Wechselbeladung im nicht zeitkritischen Zugriff |  | 100 | [5 empty] | Vorhanden
8 |  | Stellplatz für Anhänger | Steht zur Zeit im Freien | [7 empty] | nicht vorhanden
9 |  | Büro Wehrleiter | seperates Büro mit Besprechungsecke für ca. 6 Personen | [6 empty] | Klimatisierung | aktuell nicht vorhanden, sollen im Erweiterungsbau des Service Center entstehen
10 |  | Büro Sachbearbeitung | [7 empty] | Klimatisierung
11 |  | Büro Werkstatt SC | [7 empty] | Klimatisierung
12 |  | Büro z.b.V.
13 |  | Besprechungsraum | für Mitarbeiter 6 Personen
14 |  | Umkleideraum SC | [8 empty] | Vorhanden
15 |  | Pausenraum | für Mitarbeiter 6 Personen | [7 empty] | Vorhanden
16 |  | Toilletten | für Mitarbeiter 6 Personen | [6 empty] | Klimatisierung | Vorhanden
17 |  | Duschen | für Mitarbeitet + ehrenamtliche GW | [7 empty] | Vorhanden
18 |  | Atemschutzwerkstatt | für Mitarbeitet + ehrenamtliche GW | [7 empty] | Vorhanden
19 |  | Schlauchwerkstatt mit Schlauchlager | Schwarz-Grau-Weiß Bereich Stellbereich für Waschmaschinen/Trockner | [7 empty] | Vorhanden
20 |  | Kleiderkammer | [8 empty] | Vorhanden
21 |  | Funkwerkstatt | [8 empty] | aktuell im FWH Edenkoben im OG vorhanden. Besser: in Service-Center
22 |  | Lagerfläche Einsatzmittel Nachschub, Hochregallager | [8 empty] | Vorhanden
23 |  | Lagerraum Gefahrstoffe | "Warmlager" | [7 empty] | Vorhanden
24 |  | Gerätewartwerkstatt | [8 empty] | Vorhanden
25 |  | Ersatzteillager EG | [8 empty] | Vorhanden
26 |  | Lagerbühne OG | [8 empty] | Vorhanden
27 |  | Wechselstube | [8 empty] | Vorhanden
28 |  | Gitterkäfig (Schwarzbereich Wechselstube) | Zugang von innen und außen | [7 empty] | Vorhanden
29 | Außenanlage | Außenlagerbereich "Kaltlager"
30 | Außenanlage | Stellplatz für Notstromaggregat Gebäude | Gitterboxen Sandsäcke, IBC, Übungs-Ausbildungsmaterialien, Schrottautos für Ausbildung, Übungstür, usw…
31 | Außenanlage | Parkplätze auf Gelände | [8 empty] | Vorhanden
32 | Außenanlage |  | Für Mitarbeiter | min. 8 | [6 empty] | Vorhanden