## Leistungsverzeichnis
VV 013-26 Bevorratung, Belieferung und Produktion von FFP2-Masken auf Basis eines Umschlaglagers als Schutzmaterialabsicherung für den Krisenfall
Leistungsverzeichnis
Ausgeschrieben ist eine FFP2-Maske ohne Ventil mit Kopfbändern. Die FFP2-Maske muss die unten genannten Anforderungen erfüllen.
Position | Leistungsbeschreibung | Art der geforderten Antwort | Antwort zur Anforderung | Ausschluss: Die Antwort "Nein" führt zum Ausschluss
1 | Einweg-FFP2-Maske ohne Ventil (FFP2 NR) | Auswahl |  | nein = Ausschluss
2 | Anatomisch geformte, dreiteilige FFP2-Maske mit Kopfband (3D-Panel-Design, keine "Schnabelform") | Auswahl |  | nein = Ausschluss
3 | Unsterile Ausführung | Auswahl |  | nein = Ausschluss
4 | FFP2-Maske wird in einem Produktionsstandort innerhalb der EU produziert | Auswahl |  | nein = Ausschluss
5 | Kopfband ist angeschweißt; nicht getackert o. ä. | Auswahl |  | nein = Ausschluss
6 | Kopfband ist latexfrei (z. B. aus Polyester/Lycra) | Auswahl |  | nein = Ausschluss
7 | Frei von Nickel und seinen Verbindungen (im Nasenbügel) | Auswahl |  | nein = Ausschluss
8 | Polsterung des Nasenbügels inkl. Antifog-Funktion | Auswahl |  | nein = Ausschluss
9 | Die Maske ist weiß. | Auswahl |  | nein = Ausschluss
10 | CE-Zertifizierung liegt vor (Das Zertifikat liegt dem Angebot bei) | Auswahl |  | nein = Ausschluss
11 | Die vierstellige Kennnummer der benannten Stelle ist auf der Oberfläche der FFP-Maske aufgedruckt und erkennbar (z. B. Hersteller, Produktbezeichnung Schutzklasse) | Auswahl |  | nein = Ausschluss
12 | Klassifiziert als Medizinprodukt der Klasse 1 (Zertifikat und ggf. weitere Informationen liegen dem Angebot bei) | Auswahl |  | nein = Ausschluss
13 | Klassifiziert als persönliche Schutzausrüstung Klasse III (Zertifikat und ggf. weitere Informationen liegen dem Angebot bei) | Auswahl |  | nein = Ausschluss
14 | Latexfreie Verpackungsmaterialien | Auswahl |  | nein = Ausschluss
15 | Frei von toxischen Stoffen | Auswahl |  | nein = Ausschluss
16 | Ausschließliche Verwendung allergenarmer Stoffe (Liste der ggf. in der Maske enthaltenen Allergene und anderer Stoffe liegt dem Angebot bei) | Auswahl |  | nein = Ausschluss
17 | Frei von Farbstoffen und optischen Aufhellern auf der Innenseite | Auswahl |  | nein = Ausschluss
18 | Alterungsschutz: kein Antioxidationsmittel oder allergenarmes bzw. allergenfreies Antioxidationsmittel verwendet (Liste der ggf. in der Maske enthaltenen Allergene liegt dem Angebot bei) | Auswahl |  | nein = Ausschluss
19 | Erfüllt DIN EN ISO 149:2001 + A1:2009 - Filterklasse FFP2 (Zertifikat und ggf. weitere Informationen liegen dem Angebot bei) | Auswahl |  | nein = Ausschluss
20 | Erfüllt die gültige PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Zertifikat und ggf. weitere Informationen liegen dem Angebot bei) | Auswahl |  | nein = Ausschluss
Angebotene FFP2-Maske (Artikelbezeichnung, Artikelnummer):
Datum / Stempel / Verbindliche Unterschrift des Bieters