## T.1 Mindestanforderungen
Mindestanforderungen
Pos. | Technische Merkmale und Leistungsumfang | Einheit | Spalte bitte ausfüllen
Allgemeine Anforderungen
1 | Das Gesamtsystem inkl. Peripherie entspricht den gesetzlichen Anforderungen gemäß der 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie sowie der 2014/30/EU EMV Richtlinie und trägt das CE-Kennzeichen | ja/nein
2 | Bei den Geräten inkl. Peripherie handelt es sich um Neuware | ja/nein
3 | Zum Betrieb erforderliche Komponenten der Geräte werden zur Verfügung gestellt (Kabel usw.) | ja/nein
4 | Lieferung an eine zentrale Anlieferstelle ist im Angebot enthalten | ja/nein
1. Laborkühlschrank (Nutzvolumen < 150 L)
5 | Energieverbrauch ≤ 170 kWh/ 365 Tagen | ja/nein
6 | Nutzinhalt ca. 100-150 L | ja/nein
7 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
8 | Weiße Tür und Seitenwände | ja/nein
9 | Außenmaße in cm (H / B / T): 80 - 83 / 59 - 61 / 60 - 62 | ja/nein
10 | Digitale Temperaturanzeige im Frontgehäuse | ja/nein
11 | Elektronische Temperatursteuerung, stufenlos wählbar von mind. +3°C bis +15°C | ja/nein
12 | optisches und akustisches (quittierbar) Alarmsignal bei Temperaturabweichung (Grenzen einstellbar) | ja/nein
13 | Netzausfallalarm bei Netzrückkehr | ja/nein
14 | Potenzialfreier Ausgang für Störmeldung an Zentrale Leitstelle | ja/nein
15 | 3 Glas-Einschübe mit je ca. 40 kg Belastbarkeit | ja/nein
16 | Wechselbarer Türanschlag | ja/nein
17 | Kühlsystem: dynamisch | ja/nein
18 | Höhenverstellbare Füße | ja/nein
19 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 300 cm | ja/nein
20 | Explosionsgeschützer Innenraum gem. EU-Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95) | ja/nein
2. Labortiefkühlschrank (Nutzvolumen < 100 L)
21 | Energieverbrauch ≤ 190 kWh/ 365 Tagen | ja/nein
22 | Nutzinhalt ca. 65 – 90 L | ja/nein
23 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
24 | Weiße Tür und Seitenwände | ja/nein
25 | Außenmaße in cm (H / B / T): 80 - 83 / 59 - 61 / 60 - 62 | ja/nein
26 | Digitale Temperaturanzeige im Frontgehäuse | ja/nein
27 | Elektronische Temperatursteuerung, stufenlos wählbar von mind. -15°C bis -25°C | ja/nein
28 | optisches und akustisches (quittierbar) Alarmsignal bei Temperaturabweichung (Grenzen einstellbar) | ja/nein
29 | Netzausfallalarm bei Netzrückkehr | ja/nein
30 | Potenzialfreier Ausgang für Störmeldung an Zentrale Leitstelle | ja/nein
31 | 3 Schubfächer mit je ca. 24 kg Belastbarkeit | ja/nein
32 | Wechselbarer Türanschlag | ja/nein
33 | Abtauverfahren: Low-Frost/ Manuell | ja/nein
34 | Höhenverstellbare Füße | ja/nein
35 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 300 cm | ja/nein
36 | Explosionsgeschützer Innenraum gem. EU-Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95) | ja/nein
3. Laborkühlschrank (Nutzvolumen < 340 L)
37 | Energieverbrauch ≤ 430 kWh/ 365 Tagen | ja/nein
38 | Nutzinhalt ca. 280 - 340 L | ja/nein
39 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
40 | Weiße Tür und Seitenwände | ja/nein
41 | Außenmaße in cm (H / B / T): Ca. 185 / 59 - 61 / 62 - 66 | ja/nein
42 | Digitale Temperaturanzeige im Frontgehäuse | ja/nein
43 | Elektronische Temperatursteuerung, stufenlos wählbar von mind. +3°C bis +16°C | ja/nein
44 | optisches und akustisches (quittierbar) Alarmsignal bei Temperaturabweichung (Grenzen einstellbar) | ja/nein
45 | Netzausfallalarm bei Netzrückkehr | ja/nein
46 | Potenzialfreier Ausgang für Störmeldung an Zentrale Leitstelle | ja/nein
47 | 5 Glas-Einschübe mit je ca. 40 kg Belastbarkeit | ja/nein
48 | Wechselbarer Türanschlag | ja/nein
49 | Kühlsystem: dynamisch | ja/nein
50 | Höhenverstellbare Füße | ja/nein
51 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 300 cm | ja/nein
52 | Explosionsgeschützer Innenraum gem. EU-Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95) | ja/nein
4. Labortiefkühlschrank (Nutzvolumen < 300 L)
53 | Energieverbrauch ≤ 400 kWh/ 365 Tagen | ja/nein
54 | Nutzinhalt ca. 230 - 300 L | ja/nein
55 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
56 | Weiße Tür- und Seitenwände | ja/nein
57 | Außenmaße in cm (H / B / T): Ca. 185 / 59 - 61 / 62 - 66 | ja/nein
58 | Digitale Temperaturanzeige im Frontgehäuse | ja/nein
59 | Elektronische Temperatursteuerung, stufenlos wählbar von mind. -15°C bis -25°C | ja/nein
60 | optisches und akustisches (quittierbar) Alarmsignal bei Temperaturabweichung (Grenzen einstellbar) | ja/nein
61 | Netzausfallalarm bei Netzrückkehr | ja/nein
62 | Potenzialfreier Ausgang für Störmeldung an Zentrale Leitstelle | ja/nein
63 | 5 Glas-Einschübe mit je ca. 40 kg Belastbarkeit | ja/nein
64 | Wechselbarer Türanschlag | ja/nein
65 | Abtauverfahren: Low-Frost/ Manuell | ja/nein
66 | Höhenverstellbare Füße | ja/nein
67 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 300 cm | ja/nein
68 | Explosionsgeschützer Innenraum gem. EU-Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95) | ja/nein
5. Kühlschrank (Nutzvolumen < 150 L, Breite 60 cm)
69 | Energieeffizienzklasse mind. D | ja/nein
70 | Energieverbrauch ≤ 80 kWh/ 365 Tagen | ja/nein
71 | Nutzinhalt ca. 120-150 L | ja/nein
72 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
73 | Weiße Tür- und Seitenwände | ja/nein
74 | Außenmaße in cm (H / B / T): 81 - 85 / 59 - 61 / 58 - 62 | ja/nein
75 | Digitale Temperaturanzeige | ja/nein
76 | 4 Glas-Abstellflächen | ja/nein
77 | Obst- und Gemüsefach | ja/nein
78 | Freistehend und unterbaufähig | ja/nein
79 | Einschubfähig durch Frontbelüftung | ja/nein
80 | Höhenverstellbare Füße | ja/nein
81 | Wechselbarer Türanschlag | ja/nein
82 | Warnsignal bei Störung optisch und akustisch | ja/nein
83 | Türalarm optisch und akustisch | ja/nein
84 | LED Beleuchtung | ja/nein
85 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 200 cm | ja/nein
6. Kühlschrank (Nutzvolumen < 150 L, Breite 55 cm)
86 | Energieeffizienzklasse mind. C | ja/nein
87 | Energieverbrauch ≤ 60 kWh/ 365 Tagen | ja/nein
88 | Nutzinhalt ca. 100 -150 L | ja/nein
89 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
90 | Weiße Tür- und Seitenwände | ja/nein
91 | Außenmaße in cm (H / B / T): 81 -85 / 54 - 56 / 58 - 63 | ja/nein
92 | Digitale Temperaturanzeige | ja/nein
93 | 4 Glas-Abstellflächen | ja/nein
94 | Obst- und Gemüsefach | ja/nein
95 | Freistehend und unterbaufähig | ja/nein
96 | Einschubfähig durch Frontbelüftung | ja/nein
97 | Höhenverstellbare Füße | ja/nein
98 | Wechselbarer Türanschlag | ja/nein
99 | Warnsignal bei Störung optisch und akustisch | ja/nein
100 | Türalarm optisch und akustisch | ja/nein
101 | LED Beleuchtung | ja/nein
102 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 200 cm | ja/nein
7. Kühlschrank (Nutzvolumen < 150 L, Breite 60 cm, dekorfähig)
103 | Energieeffizienzklasse mind. D | ja/nein
104 | Energieverbrauch ≤ 75 kWh/ 365 Tagen | ja/nein
105 | Nutzinhalt 110 -150 L | ja/nein
106 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
107 | Weiße Tür- und Seitenwände | ja/nein
108 | Außenmaße in cm (H / B / T): 81 -85 / 59 - 60 / 54 - 57 | ja/nein
109 | Unterbaufähig (dekorfähig) | ja/nein
110 | 3 Glas-Abstellflächen | ja/nein
111 | Obst- und Gemüsefach | ja/nein
112 | Einschubfähig durch Frontbelüftung | ja/nein
113 | Höhenverstellbare Füße | ja/nein
114 | Wechselbarer Türanschlag | ja/nein
115 | Warnsignal bei Störung optisch und akustisch | ja/nein
116 | Türalarm optisch und akustisch | ja/nein
117 | LED-Beleuchtung | ja/nein
118 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 200 cm | ja/nein
8. Kühlschrank (Nutzvolumen < 150 L, Breite 50 cm, dekorfähig)
119 | Energieeffizienzklasse mind. E | ja/nein
120 | Energieverbrauch ≤ 90 kWh/ 365 Tagen | ja/nein
121 | Nutzinhalt 120 -150 L | ja/nein
122 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
123 | Weiße Tür- und Seitenwände | ja/nein
124 | Außenmaße in cm (H / B / T): 81 - 85 / 49 - 50 / 55 -57 | ja/nein
125 | Unterbaufähig (dekorfähig) | ja/nein
126 | 3 Glas-Abstellflächen | ja/nein
127 | Obst- und Gemüsefach | ja/nein
128 | Höhenverstellbare Füße | ja/nein
129 | Wechselbarer Türanschlag | ja/nein
130 | Warnsignal bei Störung optisch und akustisch | ja/nein
131 | Türalarm optisch und akustisch | ja/nein
132 | LED-Beleuchtung | ja/nein
133 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 200 cm | ja/nein
9. Mini Kühlschrank
134 | Energieeffizienzklasse mind. E | ja/nein
135 | Energieverbrauch ≤ 70 kWh/ 365 Tagen | ja/nein
136 | Nutzinhalt ca. 40 – 70 L | ja/nein
137 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
138 | Weiße Tür und Seitenwände | ja/nein
139 | Außenmaße in cm (H / B / T): 45 - 55 / 40 - 50 / 45 - 50 | ja/nein
140 | 1 Abstellfläche, 1 Türfach | ja/nein
141 | LED-Beleuchtung | ja/nein
142 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 150 cm | ja/nein
10. Tiefkühlschrank - 20°C (Nutzvolumen < 120 L)
143 | Energieeffizienzklasse mind. C | ja/nein
144 | Energieverbrauch ≤ 120 kWh/ 365 Tagen | ja/nein
145 | Nutzinhalt ca. 90 – 120 L | ja/nein
146 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
147 | Weiße Tür- und Seitenwände | ja/nein
148 | Außenmaße in cm (H / B / T): 80 - 86 / 58 - 61 / 60 -62 | ja/nein
149 | Sternenkennzeichnung: **** | ja/nein
150 | Digitale Temperaturanzeige | ja/nein
151 | Temperaturbereich mind. -15 °C bis -25 °C | ja/nein
152 | Warnsignal bei Störung optisch und akustisch | ja/nein
153 | 4 Schubfächer | ja/nein
154 | Abtauverfahren: Low-Frost/ Manuell | ja/nein
155 | Einschubfähig durch Frontbelüftung | ja/nein
156 | Höhenverstellbare Füße | ja/nein
157 | Wechselbarer Türanschlag | ja/nein
11. Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach
158 | Energieeffizienzklasse mind. D | ja/nein
159 | Energieverbrauch ≤ 120 kWh/ 365 Tagen | ja/nein
160 | Nutzinhalt Kühlteil: 90 – 120 L / Gefrierteil: 10 - 20 L | ja/nein
161 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
162 | Weiße Tür- und Seitenwände | ja/nein
163 | Außenmaße in cm (H / B / T): 81 - 85 / 59 - 61 / 60 - 62 | ja/nein
164 | Sternenkennzeichnung: **** | ja/nein
165 | 3 Glas - Abstellflächen | ja/nein
166 | Obst- und Gemüsefach | ja/nein
167 | Freistehend und unterbaufähig | ja/nein
168 | Einschubfähig durch Frontbelüftung | ja/nein
169 | Warnsignal bei Störung optisch und akustisch | ja/nein
170 | Türalarm optisch und akustisch | ja/nein
171 | Wechselbarer Türanschlag | ja/nein
172 | LED-Beleuchtung | ja/nein
173 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 200 cm | ja/nein
12. Kühl-Gefrierkombination
174 | Energieeffizienzklasse mind. C | ja/nein
175 | Energieverbrauch ≤ 170 kWh/ 365 Tagen | ja/nein
176 | Nutzinhalt Kühlteil: 200 - 260 L / Gefrierteil: 90 - 140 L | ja/nein
177 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
178 | Weiße Tür- und Seitenwände | ja/nein
179 | Außenmaße in cm (H / B / T): Ca. 200 / 59 - 61 / 60 - 68 | ja/nein
180 | Sternenkennzeichnung: **** | ja/nein
181 | Digitale Temperaturanzeige | ja/nein
182 | Kühlteil: 3 Glas-Abstellflächen / Gefrierteil: 3 - 4 Schubfächer | ja/nein
183 | Obst- und Gemüsefach | ja/nein
184 | Warnsignal bei Störung optisch und akustisch | ja/nein
185 | Türalarm optisch und akustisch | ja/nein
186 | Wechselbarer Türanschlag | ja/nein
187 | LED-Beleuchtung | ja/nein
188 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 200 cm | ja/nein
13. Geschirrspülmaschine (Breite 60 cm, unterbaufähig)
189 | Energieeffizienzklasse A | ja/nein
190 | Energieverbrauch ≤ 60 kWh/ 100 Zyklen | ja/nein
191 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
192 | Farbe weiß | ja/nein
193 | Außenmaße in cm (H / B / T): 79 - 82 / 59 - 60 / 55 - 60 | ja/nein
194 | Unterbaufähig | ja/nein
195 | Bedienteil außen | ja/nein
196 | Blenden austauschbar | ja/nein
197 | Wasserschutzsystem | ja/nein
198 | Wasserzulaufschlauch, Länge mindestens 150 cm | ja/nein
199 | Wasserablaufschlauch, Länge mindestens 150 cm | ja/nein
200 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 150 cm | ja/nein
14. Geschirrspülmaschine (Breite 60 cm, freistehend)
201 | Energieeffizienzklasse A | ja/nein
202 | Energieverbrauch ≤ 60 kWh/ 100 Zyklen | ja/nein
203 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
204 | Farbe weiß | ja/nein
205 | Außenmaße in cm (H / B / T): 79 - 85 / 59 - 61 / 57 - 61 | ja/nein
206 | Freistehend | ja/nein
207 | Bedienteil außen | ja/nein
208 | Wasserschutzsystem | ja/nein
209 | Wasserzulaufschlauch, Länge mindestens 150 cm | ja/nein
210 | Wasserablaufschlauch, Länge mindestens 150 cm | ja/nein
211 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 150 cm | ja/nein
15. Geschirrspülmaschine (Breite 45 cm, freistehend)
212 | Energieeffizienzklasse mind. E | ja/nein
213 | Energieverbrauch ≤ 70 kWh/ 100 Zyklen | ja/nein
214 | Geräusch-Schallleistung ≤ 55 dB | ja/nein
215 | Farbe weiß | ja/nein
216 | Außenmaße in cm (H / B / T): 79 - 85 / 44 - 46 / 57 - 61 | ja/nein
217 | Freistehend | ja/nein
218 | Wasserschutzsystem | ja/nein
219 | Wasserzulaufschlauch, Länge mindestens 150 cm | ja/nein
220 | Wasserablaufschlauch, Länge mindestens 150 cm | ja/nein
221 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge mindestens 150 cm | ja/nein
15. Mikrowelle
222 | Leistungsaufnahme ≤ 1300 W | ja/nein
223 | Funktionen: Aufärmen und Auftauen, ohne Grillfunktion | ja/nein
224 | Garleistung: Mind. 800W, mind. 5 Leistungsstufen | ja/nein
225 | Farbe: Edelstahloptik oder weiß | ja/nein
226 | Glas - Drehteller inklusive | ja/nein
227 | Innenabmessungen in cm (H / B / T): Mind. 30 x 30 x 20 | ja/nein
Schulung / Einweisung
228 | Im Angebot ist eine fachliche Einweisung für mindestens sechs Servicetechniker in den Umgang und Bedienung der Geräte enthalten | ja/nein
229 | Für fachliche Fragen der Anwender steht kurzfristig ein Ansprechpartner zur Verfügung | ja/nein

## T.2 Preisblatt
Preisblatt OV006-26 Kühl-, Gefrierschränke sowie Mikrowellen und Geschirrspülmaschinen
1. Die Bieter werden gebeten, ihre Einzelpreise in die hierfür vorgesehene Spalte einzutragen. Die Excel-Datei ist so konfiguriert, dass der Gesamtpreis automatisiert berechnet wird. 2. Für sämtliche angeforderten Produkte sind Preise anzugeben. Angebote, die keine vollständigen Preisangaben enthalten, gelten als unvollständig und können im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt werden. 3. Der Gesamtpreis ergibt sich aus den Bedarfen des UKE der Jahre 2024 und 2025 als geschätzten 2 Jahresbedarf.
Rubrik | Position | Bezeichnung | UKE Bedarf 2024 und 2025 (geschätzter 2 Jahresbedarf) | Einzelangebotspreis /Stck. netto | Gesamtpreis netto
Kühlschrank | 1 | Laborkühlschrank (Nutzvolumen < 150 L) | 7 |  | 0
Tiefkühlschrank | 2 | Labortiefkühlschrank -20°C (Nutzvolumen < 100 L) | 4 |  | 0
Kühlschrank | 3 | Laborkühlschrank (Nutzvolumen < 340 L) | 12 |  | 0
Tiefkühlschrank | 4 | Labortiefkühlschrank -20°C (Nutzvolumen < 300 L) | 10 |  | 0
Kühlschrank | 5 | Kühlschrank (Nutzvolumen < 150 L, Breite 60 cm) | 7 |  | 0
Kühlschrank | 6 | Kühlschrank (Nutzvolumen < 150 L, Breite 55 cm) | 12 |  | 0
Kühlschrank | 7 | Kühlschrank (Nutzvolumen < 150 L, Breite 60 cm, dekorfähig) | 7 |  | 0
Kühlschrank | 8 | Kühlschrank (Nutzvolumen < 150 L, Breite 50 cm, dekorfähig) | 2 |  | 0
Kühlschrank | 9 | Mini Kühlschrank | 8 |  | 0
Tiefkühlschrank | 10 | Tiefkühlschrank -20°C (Nutzvolumen < 120 L) | 2 |  | 0
Kühl-/Gefrierkombi | 11 | Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach | 5 |  | 0
Kühl-/Gefrierkombi | 12 | Kühl-/Gefrierkombination | 17 |  | 0
Geschirrspüler | 13 | Geschirrspülmaschine (Breite 60 cm, unterbaufähig) | 5 |  | 0
Geschirrspüler | 14 | Geschirrspülmaschine (Breite 60 cm, freistehend) | 33 |  | 0
Geschirrspüler | 15 | Geschirrspülmaschine (Breite 45 cm, freistehend) | 4 |  | 0
Mikrowelle | 16 | Mikrowelle | 79 |  | 0
|  |  |  | Umsatzvolumen netto | 0