## Preisblatt
Preisblatt – Material für Rohrmesspunkt Varrelheide
Auftrags-Nr. 86214106 ¦ Liefertermin: 49. KW 2026
Die vollständigen technischen Anforderungen ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung.
Position | Positionstext (kurz) | Menge | Einheit | Einheitspreis netto (€) | Gesamtpreis netto (€)
10 | Muffendruckrohre DN 800 mit Steckmuffen-Verbindung | 192 | m |  | 0
20 | EU-Stück DN 800 PN 16, Stopfbuchsenmuffen-Verbindung | 3 | Stück |  | 0
30 | T-Stück DN 800/800 PN 16 | 1 | Stück |  | 0
40 | T-Stück DN 800/200 PN 16 | 1 | Stück |  | 0
50 | T-Stück DN 800/150 PN 16 | 1 | Stück |  | 0
60 | T-Stück DN 800/80 PN 16 | 1 | Stück |  | 0
70 | FF-MFL-Stück DN 800 x 2000 PN 16 mit Mauerflansch | 3 | Stück |  | 0
80 | FFG-Rohr DN 800 x 2000 PN 16 | 2 | Stück |  | 0
90 | FFG-Rohr DN 800 x 1000 PN 16 | 1 | Stück |  | 0
100 | FFG-Rohr DN 800 x 500 PN 16 | 2 | Stück |  | 0
110 | FFK-Stück DN 800/45° PN 16 | 2 | Stück |  | 0
120 | MMA-Stück DN 800/150 PN 16, Steckmuffen-Verbindung | 1 | Stück |  | 0
130 | MMA-Stück DN 800/200 PN 16, Steckmuffen-Verbindung | 1 | Stück |  | 0
140 | U-Stück DN 800, STB-Überschiebemuffe | 3 | Stück |  | 0
150 | Duktile Gussrohre DN 800, Steckmuffen-Verbindung, C40, längskraftschlüssig durch Formschluss | 150 | m |  | 0
160 | EU-Stück DN 800 PN 16, formschlüssige Steckmuffen-Verbindung | 2 | Stück |  | 0
170 | MMK-Stück DN 800/22° PN 16, formschlüssige Steckmuffen-Verbindung | 2 | Stück |  | 0
180 | MMK-Stück DN 800/45° PN 16, formschlüssige Steckmuffen-Verbindung | 2 | Stück |  | 0
190 | EU-Stück DN 700 PN 10, Steckmuffen-Verbindung | 1 | Stück |  | 0
200 | FFK-Stück DN 700/11° PN 10 | 1 | Stück |  | 0
210 | FFR-Stück DN 800/700 PN 10 | 1 | Stück |  | 0
220 | EU-Stück DN 800 PN 10, Steckmuffen-Verbindung | 1 | Stück |  | 0
230 | FF-MFL-Stück DN 800 x 2000 PN 10 mit Mauerflansch | 1 | Stück |  | 0
240 | U-Stück DN 700, STB-Überschiebemuffe, PFA 10 | 1 | Stück |  | 0
Gesamtsumme netto |  |  |  |  | 0