## Bewertungsmatrix
766 Stadt Apotheke - Kirtorf - Neu |  | Stadt-Apotheke Kirtorf | [7 empty] | Stand 01.09.2026
Auftraggeber
Projektgesellschaft Kirtorfer Höfe GmbH & Co. KG
vertreten durch die Kirtorfer Höfe Verwaltungsgesellschaft mbH,
diese vertreten durch den Geschäftsführer Karsten Jost,
Raiffeisenstr. 1, 36320 Kirtorf
Verfasser:
Michael W. Höferlin Projektentwicklung – Ärztehäuser – Medizinische Versorgung
Brahmsstraße 28, 32756 Detmold
Anlage zur Ausschreibung Kommissionierautomat
Bewertungsmatrix
Ausschluss erfolgt, sobald mindestens ein Wertungskriterium (W) mit der Punktzahl 0 bewertet wird und angegeben ist, dass in diesem Fall ein Ausschluss erfolgt.
Ausschluss erfolgt, sobald mindestens EIN Ja/Neinkriterium (J/N) mit "Nein" bewertet wird. Es sei denn, dort ist eine Punktebewertung angegeben.
01.00 | Kriterium J/N W | Basics | Ja | Nein | Gewichtung | X | Punktzahl/ Kriterium | = | Gesamt-Punktzahl | Auskunft Bieter
01.01 | J/N | Abmessungen Max. L=5120mm / B=1730mm / H=3200mm Abmessungen des Automaten passen zu den örtlichen Gegebenheiten | J |  | keine | X | keine | = | keine
01.02 | J/N | Flächenlast/Gewicht Max. 500kg/m² |  |  | keine | X | keine | = | keine
01.03 | J/N | Manuelle Kommissionierung bei Stromausfall |  |  | keine | X | keine | = | keine
01.04 | W | Kapazität: Mindestkapazität von 11.000 Packungen bei einer Packungsgröße von 30x60x100mm ¦ Mindestpackungszahl = 9.000 – darunter erfolgt der Ausschluss (Gewichtung: 9.000 Packungen = 1 Punkt / 13.000 Packungen = 5 Punkte, dazwischen liegende Kapazitäten werden in 100er-Schritten interpoliert, d.h. je 100 Packungen werden 0,1 Punkte vergeben; z.B. 12.400 Packungen = 2,4 Punkte). Weniger als 9.000 Packungen = 0 Punkte (Ausschluss). Tatsächliche Umsetzung erfolgt nach Analyse der Lagerdaten des Bauherrn |  |  | 10 | X |  | = | 0 | 10000 Packungen
01.05 | J/N | Einlagerung, Auslagerung und Zugang stirnseitig |  |  | keine | X | keine | = | keine
01.06 | J/N | Kamerasystem zur Überwachung der internen Abläufe im Automaten |  |  | keine | X | keine | = | keine
01.07 | W | Geschwindigkeit Einlagerung (150 Packungen/Stunde = 1 Punkt / 250 Packungen/Stunde = 5 Punkte, dazwischenliegende Werte werden in 25er-Schritten interpoliert, d.h. je 25 Packungen wird ein weiterer Punkt vergeben). Weniger als 150 Packungen/Stunde = 0 Punkte (Ausschluss) |  |  | 3 | X |  | = | 0
01.08 | W | Geschwindigkeit Auslagerung (150 Packungen/Stunde = 1 Punkt / 250 Packungen/Stunde = 5 Punkte, dazwischenliegende Werte werden in 25er-Schritten interpoliert, d.h. je 25 Packungen wird ein weiterer Punkt vergeben). Weniger als 150 Packungen/Stunde = 0 Punkte (Ausschluss) |  |  | 5 | X |  | = | 0
01.09 | J/N | Automatische Lageroptimierung |  |  | keine | X | keine | = | keine
01.10 | W | Selbstreinigungssystem (Gewichtung: Nicht vorhanden = 1 Punkt / Vorhanden = 5 Punkte) |  |  | 2 | X |  | =
01.11 | J/N | Zugänglichkeit und Arbeitshöhe aufgrund von unterschiedlichen Bodenniveaus. Der Einbau erfolgt auf dem Rohbeton - Estrichhöhe ca. 240mm. |  |  | keine | X | keine | = | keine
01.12 | J/N | Die Frontseite muss links auf Breite der bauseits vorhandenen Stütze medienfrei sein (siehe Zeichnung) |  |  | keine | X | keine | = | keine
01.13 | J/N | Schnittstelle Datamatrix Code Scanner (SecurPharm-fähig) - Standardschnittstellen |  |  | keine | X | keine | = | keine
01.14 | J/N | Anzahl und Positionierung Ausgaben: Längsseite 1 Doppelausgabe und 1 Einzelausgabe / Stirnseite 1 Einzelausgabe |  |  | keine | X | keine | = | keine
01.15 | J/N | Tableaus flexibel veränderbar. |  |  | keine | X | keine | = | keine
01.16 | J/N | Sichtöffnung Einlagerung (Gewichtung: Sichtöffnung nicht möglich = 0 Punkte (kein Ausschluss) / Sichtöffnung möglich = 5 Punkte) |  |  | 2 | X |  | =
01.17 | W | Sichtöffnung Straßenseite (Gewichtung: Sichtöffnungnicht möglich = 0 Punkte (kein Ausschluss) / Sichtöffnung möglich = 5 Punkte) |  |  | 2 | X |  | =
02.00 |  | Wartung und Betrieb | Ja | Nein | Gewichtung | X | Punktzahl/ Kriterium | = | Gesamt-Punktzahl | Auskunft Bieter
02.01 | J/N | Ersatzteilgarantie mindestens 10 Jahre nach Inbetriebnahme. Ersatzteilbevorratung mindestens 10 Jahre nach End of Sales. |  |  | keine | X | keine | = | keine
02.02 | J/N | Vorbereitung der Klimatisierung ¦ Herstellen der erforderlichen Öffnungen zum Betrieb des Klimagerätes, nach Detailangabe des Auftraggebers, vor Endmontage. |  |  | keine | X | keine | = | keine
03.00 |  | Kosten, Gewährleistung und Service | Ja | Nein | Gewichtung | X | Punktzahl/ Kriterium | = | Gesamt-Punktzahl | Auskunft Bieter
3.01 | J/N | Erfüllung Bedingungen Wartung und Reparatur |  |  | keine | X | keine | = | keine
3.02 | J/N | Fullservice Wartungsvertrag |  |  | keine | X | keine | = | keine
3.03 | W | Lieferzeit Ersatzteile ab Lager (Lieferzeit 5 Tage = 1 Punkt / 1 Tag = 5 Punkte; dazwischenliegende Werte werden in 1-er Schritten interpoliert, d.h. je Tag weniger wird ein weiterer Punkt vergeben). Mehr als 5 Tage = 0 Punkte (kein Ausschluss). |  |  | 5 | X |  | = | 0
3.04 | J/N | Fernwartung |  |  | keine | X | keine | = | keine
3.05 | J/N | Wartungszyklus routinemäßig ¦ Minimalanforderung: 1 Wartung/Jahr (Vor Ort) |  |  | keine | X | keine | = | keine
3.06 | W | Reaktionszeit Servicemitarbeiter vor Ort nach Bedarfsfeststellung (Reaktionszeit 24 Stunden oder mehr = 0 Punkte / 4 Stunden = 5 Punkte; dazwischenliegende Werte werden in 4-er Schritten interpoliert, d.h. je 4 Stunden weniger vergeben). Bei 0 Punkten Ausschluss. |  |  | 2 | X |  | = | 0
3.07 | W | Erreichbarkeit (Telefonisch) Werktags weniger als 10 Stunden = 0 Punkte (Ausschluss) Werktags 10 Stunden = 1 Punkt (inkl. Samstag) Werktags 12 Stunden = 2 Punkte (inkl. Samstag) Werktags 24 Stunden = 5 Punkte (inkl. Samstag) 7 Tage 24 Stunden = 7 Punkte |  |  | 3 | X |  | = | 0
3.08 | W | Zeitfenster für Aufstellung und Inbetriebnahme (Aufstellzeit: 12 Werktage = 1 Punkt / 8 Werktage = 5 Punkte; dazwischenliegende Werte werden in 1-er Schritten interpoliert, d.h. je Tag weniger wird ein weiterer Punkt vergeben). Mehr als 10 Tage = 0 Punkte (kein Ausschluss). |  |  | 4 | X |  | = | 0
3.09 | W | Gesamtpreis inkl. Wartungsvertrag für 3 Jahre (1 Punkt erhält das Angebot mit dem niedrigsten Preis). Der Wert wird wie folgt berechnet: |  |  | 150 | X |  | = | 0
3.10 | W | Anschlusswerte (geringster Wert 5 Punkte, doppelter Wert = 0 Punkte; dazwischenliegende Werte werden linear interpoliert und auf die zweite Kommastelle gerundet). 0 Punkte kein Ausschluss. |  |  | 10 | X |  | = | 0
|  | Maximale Punktzahl (ohne Gewichtung) / Kriterium |  |  |  | = | 198
|  | Erreichte Punktzahl | [5 empty] | = | 0