## Allgemeine Anforderungen
Allgemeine Anforderungen
Los 4 - Mobiliar | Leistungsort: Im MEDZENTRUM, Aura Tagespflege gGmbH, Neustädter Str. 11 36320 Kirtorf | Sitzmöbel, Tische, Büro-, Aufbewahrungs- und Empfangsmobiliar einschließlich Medikamentenschrank | Name des Bieters:
Kriterium | Bezeichnung | Anforderung | Angaben des Bieters | Wertung
A | Projektleitung | Eine entscheidungsbefugte Ansprechperson ist für die Auftragsabwicklung zu benennen. Anzugeben sind Name, Funktion, Telefon und E-Mail-Adresse. |  | Ausschluss
A | Fachpersonal | Das eingesetzte Personal muss über die für Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Einweisung erforderlichen Kenntnisse und Qualifikationen verfügen. |  | Ausschluss
A | Liefer- und Leistungsort | Liefer- und Leistungsort ist Im MEDZENTRUM, Aura Tagespflege gGmbH, Neustädter Str. 11 36320 Kirtorf. Angebotspreise müssen Lieferung, Einbringung und die positionsbezogen geforderte Montage bis zum vorgesehenen Verwendungsort enthalten. |  | Ausschluss
A | Lieferzeitraum / Liefertermin | Die Lieferung ist im Zeitraum vom 23.11.2026 bis 01.12.2026 (KW 48-49) vorgesehen. Der konkrete Liefertermin und die Anlieferungszeit sind vorab mit dem Auftraggeber abzustimmen. |  | Ausschluss
A | Verpackung und Entsorgung | Verpackungsmaterial und montagebedingte Abfälle sind aus dem Objekt zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen. |  | Ausschluss
A | Produktnachweise und Gleichwertigkeit | Zu jeder Position sind Hersteller, Fabrikat und Modell sowie ein technisches Datenblatt anzugeben. Soweit Anforderungen anhand eines marktüblichen Produkttyps beschrieben sind, werden technisch und funktional gleichwertige Lösungen zugelassen. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen. |  | Ausschluss
A | Dokumentation und Einweisung | Erforderliche Bedienungs-, Pflege- und Wartungsunterlagen sind in deutscher Sprache zu übergeben. Für technische Geräte ist eine betriebsfertige Übergabe einschließlich erforderlicher Einweisung geschuldet. |  | Ausschluss
A | Allgemeines Material- und Farbkonzept | Holzdekore in Eiche natur hell, Eiche greige oder Eiche sandgrau, fein gemasert und ohne rötliche oder gelbstichige Wirkung Fronten in Kaschmir oder Soft-Taupe Bezugsstoffe in Warmgrau, Greige oder Sand. Akzente in Rauchblau, warmem Gelb oder tiefem Moosgrün Matte Oberflächen. Griffe und Füße in Edelstahl matt, Champagnerfarbton oder Ton in Ton Endauswahl nach Bemusterung durch den Auftraggeber |  | Ausschluss
A | Bezugsstoffe | Bezugsstoffe müssen abwaschbar, wasserundurchlässig und schwer entflammbar sein. Der Nachweis ist durch geeignete Prüfbescheinigung, zum Beispiel nach DIN EN 1021-1 und DIN EN 1021-2 oder gleichwertig, zu führen. |  | Ausschluss
A | Aufmaß und Montage | Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen Aufmaße zu nehmen. Sämtliche Möbel sind fertig montiert zu liefern oder am Leistungsort vollständig endzumontieren, aufzustellen, auszurichten und gebrauchsfertig zu übergeben. Schrank-, Regal- und sonstige Möbel sind überall dort an Wand oder Baukörper zu verankern, wo dies nach Herstellervorgaben, vorgesehener Nutzung, Abmessungen, Beladung oder zur Gewährleistung der Stand- und Kippsicherheit erforderlich ist. Der vorhandene Untergrund und verdeckte Leitungen sind vor der Montage zu prüfen. Sämtliche Befestigungs- und Montagematerialien sind einzukalkulieren. |  | Ausschluss
A | Bemusterung | Vor Fertigung oder Bestellung sind repräsentative Material-, Dekor- und Stoffmuster zur Freigabe vorzulegen. Die Freigabe ersetzt nicht die Verantwortung des Auftragnehmers für die vertragsgemäße Ausführung. |  | Ausschluss
Note on C13: Bernhard, Jens- w2k Rechtsanwälte: Die Montageleistungen in den LV Pos. festlegen, damit dazu kein Nachtrag geschrieben wird.

## Leistungsverzeichnis
Mobiliar
Los 4 - Mobiliar | Leistungsort: Im MEDZENTRUM, Aura Tagespflege gGmbH, Neustädter Str. 11 36320 Kirtorf | Sitzmöbel, Tische, Büro-, Aufbewahrungs- und Empfangsmobiliar einschließlich Medikamentenschrank |  |  | Name des Bieters:
Pos. | Leistungsbereich | Leistung und Mindestanforderungen | Einheit | Menge | Bieterangaben, Hersteller und Modell | Einzelpreis netto | Gesamtpreis netto | Wertung
1.1 | Sitzmöbel | Stapelstühle ohne Armlehnen, Metallrahmen, Sitzschale: Holz: gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Sitzfläche gepolstert stapelbar Bezug: s. oben, abwaschbar, wasserundurchlässig, schwer entflammbar Maße: ca. B650 H860 T550 mm Sitzhöhe: ca. H460 mm mit Gelenkgleitern Filz Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung und gebrauchsfertige Übergabe einschließlich sämtlicher erforderlicher Montage- und Kleinmaterialien. Der vollständige Montageumfang ist in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 24 |  |  |  | Preis
1.2 | Sitzmöbel | Bürostuhl Mittelhohe Rückenlehne, Armlehnen Permanentkontakt der Rückenlehne mit Gewichtseinstellung Gaslift-Sitzhöhenverstellung Rückenlehne höhenverstellbar, fünf Rollen, Fußkreuz, schwarz Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung und gebrauchsfertige Übergabe einschließlich sämtlicher erforderlicher Montage- und Kleinmaterialien. Der vollständige Montageumfang ist in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 3 |  |  |  | Preis
1.3 | Sitzmöbel | Besucherstuhl mit Sitzpolster und Armlehnen Holz: gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Armlehnen mit Holzauflagen Sitzfläche gepolstert stapelbar Bezug: gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Bezugseigenschaften: abwaschbar, wasserundurchlässig, schwer entflammbar mit Gelenkgleitern Filz Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung und gebrauchsfertige Übergabe einschließlich sämtlicher erforderlicher Montage- und Kleinmaterialien. Der vollständige Montageumfang ist in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 2 |  |  |  | Preis
1.4 | Sitzmöbel | Sessel ca. B590 H860 T720 mm Sitzhöhe: ca. H440 mm Loungesessel mit stabilem Massivholzgestell, alle Teile weich gepolstert mit speziellem Schaum für langes Sitzen und Verweilen. Bezug: gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Bezugseigenschaften: abwaschbar, schwer entflammbar, wasserundurchlässig Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung und gebrauchsfertige Übergabe einschließlich sämtlicher erforderlicher Montage- und Kleinmaterialien. Der vollständige Montageumfang ist in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 4 |  |  |  | Preis
1.5 | Sitzmöbel | Ruhesessel mit Ohrenbacken Maße ca. B710 H1030 T850 mm Sitzhöhe ca. H470 mm Kombinierte, leichtgängige Verstellung von Sitz und Rückenlehne einschließlich ausfahrbarer Beinstütze Rückenlehne mit Rücklehnfunktion von der aufrechten Sitzposition in eine individuell wählbare Ruheposition Zusätzlich muss eine liegeähnliche Ruheposition mit deutlich zurückgeneigter Rückenlehne und ausgefahrener Beinstütze möglich sein Verstellung stufenlos oder in mehreren sicher arretierbaren Positionen. Die Verstellung muss ohne ruckartige Bewegung möglich und für die vorgesehene Nutzergruppe sicher bedienbar sein Innengestell aus Holz Bezug gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Bezugseigenschaften abwaschbar, wasserundurchlässig und schwer entflammbar Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung und gebrauchsfertige Übergabe einschließlich sämtlicher erforderlicher Montage- und Kleinmaterialien. Der vollständige Montageumfang ist in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 20 |  |  |  | Preis
1.6 | Sitzmöbel | Sessel ca. B730 H1020 T810 mm Sitzhöhe: ca. H470 mm Gestell: Holz Loungesessel mit stabilem Massivholzgestell, alle Teile weich gepolstert mit speziellem Schaum für langes Sitzen und Verweilen. Bezugseigenschaften: abwaschbar, schwer entflammbar, wasserundurchlässig Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung und gebrauchsfertige Übergabe einschließlich sämtlicher erforderlicher Montage- und Kleinmaterialien. Der vollständige Montageumfang ist in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 2 |  |  |  | Preis
1.7 | Sitzmöbel | Armlehnstuhl ca. B590 H860 T610 mm Sitzhöhe: ca. H480 mm Mit seniorengerechter Polsterung und spezieller Gurtfederung zum Schutz vor Runterrutschen und für dauerhaft angenehmes Sitzen. Sitz und oberer Rücken voll gepolstert Gestell aus Holz Bezugseigenschaften: abwaschbar, wasserundurchlässig, schwer entflammbar Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung und gebrauchsfertige Übergabe einschließlich sämtlicher erforderlicher Montage- und Kleinmaterialien. Der vollständige Montageumfang ist in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 14 |  |  |  | Preis
1.8 | Sitzmöbel | Stuhl ohne Armlehne ca. B470 H860 T610 mm Sitzhöhe: ca. H480 mm Mit seniorengerechter Polsterung und spezieller Gurtfederung zum Schutz vor Runterrutschen und für dauerhaft angenehmes Sitzen. Sitz und oberer Rücken voll gepolstert Gestell aus Holz Bezugseigenschaften: abwaschbar, wasserundurchlässig, schwer entflammbar Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung und gebrauchsfertige Übergabe einschließlich sämtlicher erforderlicher Montage- und Kleinmaterialien. Der vollständige Montageumfang ist in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 10 |  |  |  | Preis
1.9 | Sitzmöbel | 2er Sofa mit Ohrenbacken ca. B1150 H1030 T850 mm Sitzhöhe: ca. H480 mm Gestell: Holz 2-Sitz-Sofa mit optimalem Sitzkomfort Bezugseigenschaften: abwaschbar, wasserundurchlässig, schwer entflammbar, Abriebfestigkeit mindestens 300.000 Scheuertouren nach Martindale oder gleichwertig Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung und gebrauchsfertige Übergabe einschließlich sämtlicher erforderlicher Montage- und Kleinmaterialien. Der vollständige Montageumfang ist in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 2 |  |  |  | Preis
1.1 | Tische | Beistelltisch Gestellfarbe Schwarz, Metallrundgestell, Durchmesser ca. Ø400 mm mit Strebenoptik, Tischplatte Holz gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Maße Tischplatte: ca. Ø550 H600 mm Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung, Einstellung vorhandener Bodenausgleichselemente und gebrauchsfertige Übergabe einschließlich sämtlicher erforderlicher Montage- und Kleinmaterialien. Der vollständige Montageumfang ist in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 7 |  |  |  | Preis
1.11 | Tische | Couchtisch (oval) Maße: ca. B1000 H400 T600 mm Korpus: Holz Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung, Einstellung vorhandener Bodenausgleichselemente und gebrauchsfertige Übergabe einschließlich sämtlicher erforderlicher Montage- und Kleinmaterialien. Der vollständige Montageumfang ist in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 1 |  |  |  | Preis
1.12 | Tische | 4er Tisch Plattengröße: ca. B1600 T900 mm Tischhöhe: ca. H730 mm Tischplatte: gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Tischplattendicke: ca. 28 mm mit ABS-Dickkante Tischgestell: gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Querschnitt Tischbein: ca. B50 T50 mm, mit gerundeten Kanten und eingearbeiteten Bodenausgleichsfüßen kein Zargenrahmen, daher ideal auch für Rollstuhlfahrer uneingeschränkt nutzbar mit Gegenzug Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung, Einstellung vorhandener Bodenausgleichselemente und gebrauchsfertige Übergabe einschließlich sämtlicher erforderlicher Montage- und Kleinmaterialien. Der vollständige Montageumfang ist in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 6 |  |  |  | Preis
1.13 | Tische | 6er Tisch Plattengröße: ca. B1800 T900 mm Tischhöhe: ca. H730 mm Tischplatte: gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Tischplattendicke: ca. 28 mm mit ABS-Dickkante Tischgestell: gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Querschnitt Tischbein: ca. B50 T50 mm, mit gerundeten Kanten und eingearbeiteten Bodenausgleichsfüßen kein Zargenrahmen, auch für Rollstuhlfahrer uneingeschränkt nutzbar mit Gegenzug Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung, Einstellung vorhandener Bodenausgleichselemente und gebrauchsfertige Übergabe einschließlich sämtlicher erforderlicher Montage- und Kleinmaterialien. Der vollständige Montageumfang ist in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 1 |  |  |  | Preis
1.14 | Tische | Ansatztisch ca. B1600 H720 T400 mm mit 2 Rundrohrsäulen, ca. Ø50 mm, höhenverstellbar ca. H680 bis H760 mm auf Tischebene, Ansatzschenkel ca. B1600 mm seitlich angesetzt an zwei Schreibtische Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung, Einstellung vorhandener Bodenausgleichselemente und gebrauchsfertige Übergabe einschließlich sämtlicher erforderlicher Montage- und Kleinmaterialien. Der vollständige Montageumfang ist in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 1 |  |  |  | Preis
1.15 | Tische | Schreibtisch ca. B1600 H720 T800 mm mit Kabelmanagement und Kabeldurchführung mit 4 Rundrohrsäulen, ca. Ø50 mm, in Schwarz, elektrisch höhenverstellbar ca. H680 bis H1300 mm auf Tischebene Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung und Ausrichtung, Montage der elektrischen Höhenverstellung und des Kabelmanagements, Anschluss an eine vorhandene geeignete Steckdose, Funktionsprüfung und gebrauchsfertige Übergabe einschließlich sämtlicher erforderlicher Montage- und Kleinmaterialien. Der vollständige Montageumfang ist in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 1 |  |  |  | Preis
1.16 | Tische | Tisch Plattengröße: ca. B800 T800 mm Tischhöhe: ca. H730 mm Tischplatte: gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Tischplattendicke: ca. 28 mm mit ABS-Dickkante Tischgestell:gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Querschnitt Tischbein: ca. B50 T50 mm, mit gerundeten Kanten und eingearbeiteten Bodenausgleichsfüßen kein Zargenrahmen, daher ideal auch für Rollstuhlfahrer uneingeschränkt nutzbar Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung, Einstellung vorhandener Bodenausgleichselemente und gebrauchsfertige Übergabe einschließlich sämtlicher erforderlicher Montage- und Kleinmaterialien. Der vollständige Montageumfang ist in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 1 |  |  |  | Preis
1.17 | Schränke | Rollcontainer mit Zentralverschluss ca. B420 H530 T600 mm Korpus: gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Front: gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Oberbodenfläche: gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Oberbodenkante: gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Griff: gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Materialschub und Stahlschübe mit Softeinzug, Zentralverriegelung und Auszugsperre, Möbelrollen, ca. Ø35 mm, vorn 2 Feststeller Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung und gebrauchsfertige Übergabe einschließlich sämtlicher erforderlicher Montage- und Kleinmaterialien. Der vollständige Montageumfang ist in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 2 |  |  |  | Preis
1.18 | Schränke | Aktenschrank 5 OH, abschließbar ca. B1000 H2000 T450 mm Korpus: gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Einlegeböden: gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Aufteilung: 2 Drehtüren abschließbar 1 Mittelwange 8 Fachböden auf Lochreihe Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung sowie stand- und kippsichere Verankerung an Wand oder Baukörper nach Herstellervorgaben und örtlichen Gegebenheiten. Untergrundprüfung, Prüfung auf verdeckte Leitungen, Bohrungen, Schutz angrenzender Bauteile sowie sämtliche erforderlichen Befestigungs- und Montagematerialien sind in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 1 |  |  |  | Preis
1.19 | Schränke | Aktenschrank 5 OH ca. B1000 H2000 T450 mm Korpus: gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Einlegeböden: gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept 4 Einlegeböden Sockel Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung sowie stand- und kippsichere Verankerung an Wand oder Baukörper nach Herstellervorgaben und örtlichen Gegebenheiten. Untergrundprüfung, Prüfung auf verdeckte Leitungen, Bohrungen, Schutz angrenzender Bauteile sowie sämtliche erforderlichen Befestigungs- und Montagematerialien sind in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 1 |  |  |  | Preis
1.2 | Schränke | Medikamentenschrank mit integrierten Einbaubereichen für Medikamentenkühlschrank und BTM-Wertschutzschrank Kalkulationsmaß ca. B1000 H2000 T580 mm. Endmaße nach Geräteabstimmung, örtlichem Aufmaß und freigegebener Werkplanung Korpus und Front gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Zwei große abschließbare Drehtüren mit je drei Topfbändern und einem Öffnungswinkel von ca. 175° oder funktional gleichwertiger Ausführung Im verbleibenden Stauraum fünf höhenverstellbare Fachböden einschließlich Hakenbodenträgern und ein Tablarauszug Separates belüftetes und für Bedienung, Reinigung, Wartung sowie Gerätetausch zugängliches Einbaufach für den Medikamentenkühlschrank nach LV 03, Pos. 1.1 Separates Einbaufach für den BTM-Wertschutzschrank nach LV 03, Pos. 1.2. Die Möbelausführung muss dessen unmittelbare und zertifizierungsgerechte Verankerung an einem tragfähigen Baukörper ermöglichen. Sockel, Rückwand oder Fachboden sind im Bereich der Verankerung abnehmbar auszuführen oder mit geeigneten Montageöffnungen zu versehen. Das Möbel darf nicht als alleiniger Verankerungsgrund dienen Die äußeren Möbeltüren ersetzen weder die abschließbare Kühlschranktür noch den zertifizierten BTM-Wertschutzschrank Lüftungs-, Bedien-, Türöffnungs- und Wartungsfreiräume sind nach den Herstellervorgaben der angebotenen Geräte auszuführen. Zu- und Abluft dürfen auch bei geschlossenen Möbeltüren nicht beeinträchtigt werden. Optische und akustische Alarme sowie die Temperaturdokumentation müssen zugänglich und wahrnehmbar bleiben Anordnung und Fachaufteilung sind in der Werkplanung darzustellen. Die Abstimmung der Geräteabmessungen, Gewichte, Lüftungsanforderungen und Verankerungspunkte mit dem Auftragnehmer des LV 03 und dem Auftraggeber hat nach Beauftragung beider Lose und vor Fertigung des Medikamentenschranks zu erfolgen Der Auftragnehmer des LV 04 schuldet die Maßkoordination, Werkplanung, Fertigung und vollständige Montage des Möbels einschließlich sämtlicher Möbelausschnitte, Lüftungselemente, Montageöffnungen und erforderlicher Anpassungen Lieferung, Montage, Verankerung, Inbetriebnahme und Funktionsprüfung des Medikamentenkühlschranks und des BTM-Wertschutzschranks sind Bestandteil des LV 03, Pos. 1.1 und 1.2 Montageumfang im Positionspreis: Örtliches Aufmaß, Maßkoordination nach Beauftragung, Werkplanung, Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage des Möbels, Aufstellung, Ausrichtung sowie stand- und kippsichere Verankerung an Wand oder Baukörper. Möbelausschnitte, Lüftungselemente, Montageöffnungen, erforderliche Anpassungen, Untergrundprüfung, Prüfung auf verdeckte Leitungen sowie sämtliche Befestigungs- und Montagematerialien sind in den Positionspreis einzukalkulieren. Die Lieferung, Montage, Verankerung, Inbetriebnahme und Funktionsprüfung des Medikamentenkühlschranks und des BTM-Wertschutzschranks verbleiben im LV 03, Pos. 1.1 und 1.2. | Stück | 1 |  |  |  | Preis
1.21 | Schränke | Garderobe für 20 Personen Garderobe mit Stange und Haken Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung sowie stand- und kippsichere Verankerung an Wand oder Baukörper nach Herstellervorgaben und örtlichen Gegebenheiten. Untergrundprüfung, Prüfung auf verdeckte Leitungen, Bohrungen, Schutz angrenzender Bauteile sowie sämtliche erforderlichen Befestigungs- und Montagematerialien sind in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 1 |  |  |  | Preis
1.22 | Schränke | Schließfachschrank 16 Fächer Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung sowie stand- und kippsichere Verankerung an Wand oder Baukörper nach Herstellervorgaben und örtlichen Gegebenheiten. Untergrundprüfung, Prüfung auf verdeckte Leitungen, Bohrungen, Schutz angrenzender Bauteile sowie sämtliche erforderlichen Befestigungs- und Montagematerialien sind in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 2 |  |  |  | Preis
1.23 | Schränke | Stauraumschrank mit vier Einlegeböden ca. B1000 H2000 T500 mm Korpus: gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Türen: gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept. 2 große Drehtüren mit je drei 175° Topfbändern , ideal für Rollstuhlfahrer 4 Einlegeböden auf Lochreihe alle Fachböden inkl. Hakenbodenträgern, variabel einstellbar auf Lochreihe Griff mit ca. 128 mm Lochabstand, matt metallische Oberfläche oder gleichwertig abschließbar Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung sowie stand- und kippsichere Verankerung an Wand oder Baukörper nach Herstellervorgaben und örtlichen Gegebenheiten. Untergrundprüfung, Prüfung auf verdeckte Leitungen, Bohrungen, Schutz angrenzender Bauteile sowie sämtliche erforderlichen Befestigungs- und Montagematerialien sind in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 5 |  |  |  | Preis
1.24 | Schränke | Stauraumschrank klein ca. B600 H750 T500 mm mit abschließbarer Tür Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung und gebrauchsfertige Übergabe einschließlich sämtlicher erforderlicher Montage- und Kleinmaterialien. Soweit nach Herstellervorgaben oder aufgrund von Nutzung, Abmessungen oder Beladung zur Stand- und Kippsicherheit erforderlich, sind Untergrundprüfung, Prüfung auf verdeckte Leitungen und Verankerung an Wand oder Baukörper vollständig in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 1 |  |  |  | Preis
1.25 | Schränke | Schwerlastenregal ca. B1000 H2000 T500 mm Material: Metall, Farbe: grau, Traglast: 80 kg Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung sowie stand- und kippsichere Verankerung an Wand oder Baukörper nach Herstellervorgaben und örtlichen Gegebenheiten. Untergrundprüfung, Prüfung auf verdeckte Leitungen, Bohrungen, Schutz angrenzender Bauteile sowie sämtliche erforderlichen Befestigungs- und Montagematerialien sind in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 5 |  |  |  | Preis
1.26 | Schränke | Stauraumschrank klein ca. B1000 H750 T500 mm mit abschließbarer Tür und 3 Regalböden Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung und gebrauchsfertige Übergabe einschließlich sämtlicher erforderlicher Montage- und Kleinmaterialien. Soweit nach Herstellervorgaben oder aufgrund von Nutzung, Abmessungen oder Beladung zur Stand- und Kippsicherheit erforderlich, sind Untergrundprüfung, Prüfung auf verdeckte Leitungen und Verankerung an Wand oder Baukörper vollständig in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 1 |  |  |  | Preis
1.27 | Schränke | Personalspindschrank für zwei Personen ca. B600 H1900 T500 mm Korpus: gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Front: gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Spindschränke für 2 Personen mit zwei abschließbaren Drehtüren inkl. Trennung rein / unrein Fachböden und Kleiderhaken unterschiedliche Schließungen Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung sowie stand- und kippsichere Verankerung an Wand oder Baukörper nach Herstellervorgaben und örtlichen Gegebenheiten. Untergrundprüfung, Prüfung auf verdeckte Leitungen, Bohrungen, Schutz angrenzender Bauteile sowie sämtliche erforderlichen Befestigungs- und Montagematerialien sind in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 6 |  |  |  | Preis
1.28 | Schränke | Anrichte ca. B1500 H750 T500 mm Korpus: gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Front: gemäß allgemeinem Material- und Farbkonzept Anrichte für Wäsche, TV und Dekoratives! Einteilung: - oben 3 große Schubladen auf Teleskopschienen - darunter 3 Drehtüren mit je einem Fachboden - alle Fachböden inkl. Hakenbodenträgern variabel einstellbar auf Lochreihe - Griff mit ca. 128 mm Lochabstand, matt metallische Oberfläche oder gleichwertig Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung und gebrauchsfertige Übergabe einschließlich sämtlicher erforderlicher Montage- und Kleinmaterialien. Soweit nach Herstellervorgaben oder aufgrund von Nutzung, Abmessungen oder Beladung zur Stand- und Kippsicherheit erforderlich, sind Untergrundprüfung, Prüfung auf verdeckte Leitungen und Verankerung an Wand oder Baukörper vollständig in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 2 |  |  |  | Preis
1.29 | Empfang | Empfangstresen für einen Arbeitsplatz mit Beratungsplatz ca. B2500 H1100 T840 mm Hohes Element: ca. B1600 mm Beratungsplatz: ca. B900 mm Ausrichtung des niedrigen Elements und der Empfangsablage frei wählbar 2 Kabelauslassdosen Empfangsablage: ca. B700 H850 T300 mm 2x Stauraumschrank unter dem Tisch mit abschließbarer Tür Montageumfang im Positionspreis: Lieferung, Einbringung, vollständige Montage oder Endmontage, Aufstellung, Ausrichtung und gebrauchsfertige Übergabe einschließlich sämtlicher erforderlicher Montage- und Kleinmaterialien. Soweit nach Herstellervorgaben oder aufgrund von Nutzung, Abmessungen oder Beladung zur Stand- und Kippsicherheit erforderlich, sind Untergrundprüfung, Prüfung auf verdeckte Leitungen und Verankerung an Wand oder Baukörper vollständig in den Positionspreis einzukalkulieren. | Stück | 1 |  |  |  | Preis
1.30 | Textilausstattung | Gardinenschals für zwei Fenster Insgesamt vier passgenau angefertigte Gardinenschals in Cremebeige Zwei Schals je Fenster Abmessungen je Gardinenschal ungefähr 250 x 120 cm. Genaue Abmessungen nach Aufmaß vor Ort Zwei vollständige Befestigungssysteme einschließlich Schienen und Zubehör Schwer entflammbare Ausführung mit geeignetem Prüf- oder Zertifikatsnachweis Aufmaß, Bemusterung, Lieferung und Montage enthalten | Set | 1 |  |  |  | Preis
|  | Angebotssumme der Positionen |  |  |  |  | 0
|  | Optionaler Tagessatz für zusätzliche, nur nach gesondertem Abruf auszuführende Arbeiten. Nicht in der Wertungssumme enthalten | Tag | 1 |  |  |  | informativ
|  | Gesamtangebotspreis netto |  |  |  |  | 0
|  | Umsatzsteuer 19 % |  |  |  |  | 0
|  | Gesamtangebotspreis brutto |  |  |  |  | 0
Note on C8: Bernhard, Jens- w2k Rechtsanwälte: Die Winkelvorgaben sind hier sehr speziell, wird das von verschiedenen Herstellern erfüllt?
Note on C23: Bernhard, Jens- w2k Rechtsanwälte: Ist das der Schrank, der mit dem anderen Los abzustimmen ist? Dann sollte hier auch noch die Regel aufgenommen werden, dass eine Abstimmung mit dem anderen Los durchzuführen ist?