## Allgemeine Anforderungen
Allgemeine Anforderungen
Einbau- und Sonderanfertigungen | Leistungsort: Im MEDZENTRUM, Aura Tagespflege gGmbH, Neustädter Str. 11 36320 Kirtorf | Sondertafeln, Einbauteile, Handläufe, Gardinen und Passmöbel | Name des Bieters:
Kriterium | Bezeichnung | Anforderung | Angaben des Bieters | Wertung
A | Verbindlichkeit der Anforderungen | Der Bieter bestätigt, dass alle mit Muss-Anforderungen beschriebenen Leistungsmerkmale vollständig erfüllt werden. Abweichungen sind im Angebot eindeutig zu kennzeichnen und technisch zu erläutern. |  | Ausschluss
A | Projektleitung | Eine entscheidungsbefugte Ansprechperson ist für die Auftragsabwicklung zu benennen. Anzugeben sind Name, Funktion, Telefon und E-Mail-Adresse. |  | Ausschluss
A | Fachpersonal | Das eingesetzte Personal muss über die für Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Einweisung erforderlichen Kenntnisse und Qualifikationen verfügen. |  | Ausschluss
A | Liefer- und Leistungsort | Liefer- und Leistungsort ist Im MEDZENTRUM, Aura Tagespflege gGmbH, Kirtorfer Höfe 1 und 2, 36320 Kirtorf. Angebotspreise müssen Lieferung, Einbringung und die positionsbezogen geforderte Montage bis zum vorgesehenen Verwendungsort enthalten. |  | Ausschluss
A | Lieferzeitraum / Liefertermin | Die Lieferung und Montage sind im Zeitraum vom 16.11.2026 bis 20.11.2026 (KW 47) vorgesehen. Der konkrete Ausführungstermin ist vorab mit dem Auftraggeber abzustimmen. |  | Ausschluss
A | Verpackung und Entsorgung | Verpackungsmaterial und montagebedingte Abfälle sind aus dem Objekt zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen. |  | Ausschluss
A | Produktnachweise und Gleichwertigkeit | Zu jeder Position sind Hersteller, Fabrikat und Modell sowie ein technisches Datenblatt anzugeben. Soweit Anforderungen anhand eines marktüblichen Produkttyps beschrieben sind, werden technisch und funktional gleichwertige Lösungen zugelassen. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen. |  | Ausschluss
A | Dokumentation und Einweisung | Erforderliche Bedienungs-, Pflege- und Wartungsunterlagen sind in deutscher Sprache zu übergeben. Für technische Geräte ist eine betriebsfertige Übergabe einschließlich erforderlicher Einweisung geschuldet. |  | Ausschluss
A | Aufmaß und Werkplanung | Als räumliche Orientierungs- und Zuordnungsgrundlage gilt der Plan 25001_A_GP_G-DG "Grundriss Dachgeschoss und Schnitte", Stand 16.03.2026. Der Auftragnehmer nimmt alle erforderlichen Maße vor Ort. Die in den Einzelpositionen genannten Maße sind Kalkulationsmaße. Vor Fertigung sind bemaßte Werkzeichnungen, Materialangaben und Montagepunkte zur Freigabe vorzulegen. |  | Ausschluss
A | Montage und Untergrund | Montageleistungen einschließlich Befestigungsmitteln, Ausschnitten, Anpassungen und Schutz angrenzender Bauteile sind vollständig einzukalkulieren. Der vorhandene Untergrund ist vor Ausführung zu prüfen. |  | Ausschluss
A | Allgemeines Material- und Farbkonzept | Holzdekore in Eiche natur hell, Eiche greige oder Eiche sandgrau, fein gemasert und ohne rötliche oder gelbstichige Wirkung Fronten in Kaschmir oder Soft-Taupe Bezugsstoffe in Warmgrau, Greige oder Sand. Akzente in Rauchblau, warmem Gelb oder tiefem Moosgrün Matte Oberflächen. Griffe und Füße in Edelstahl matt, Champagnerfarbton oder Ton in Ton Endauswahl nach Bemusterung durch den Auftraggeber |  | Ausschluss
A | Schnittstellen | Schnittstellen zu Möbeln, Boden, Arbeitsplatte, Türen und anderen Gewerken sind eigenverantwortlich zu koordinieren. Abweichungen oder Bedenken sind vor Fertigung schriftlich mitzuteilen. |  | Ausschluss

## Leistungsverzeichnis
Einbau- und Sonderanfertigungen
Einbau- und Sonderanfertigungen | Leistungsort: Im MEDZENTRUM, Aura Tagespflege gGmbH, Neustädter Str. 11 36320 Kirtorf | Sondertafeln, Einbauteile, Handläufe, Gardinen und Passmöbel |  |  | Name des Bieters:
Pos. | Leistungsbereich | Leistung und Mindestanforderungen | Einheit | Menge | Bieterangaben, Hersteller und Modell | Einzelpreis netto | Gesamtpreis netto | Wertung
1.1 | Information | Mitarbeitertafel Holztafel mit ungefähr B 100 x H 120 cm Zwölf aufgesetzte Einschübe für Mitarbeiterbilder im Format 10 x 15 cm Kanten gerundet und Oberflächen glatt, abriebfest und leicht zu reinigen Gestaltung und Holzfarbton nach Bemusterung Lieferung und sichere Wandmontage | Stück | 1 |  |  |  | Preis
1.2 | Information | Wochenplantafel Holztafel mit ungefähr B 130 x H 110 cm Fünf Spalten für Wochentage und fünf Zeilen für Tagesaktivitäten 25 aufgesetzte Einschübe Außenmaß der Einschübe ungefähr 18 x 13 cm und nutzbares Innenmaß ungefähr 16 x 11 cm Gestaltung und Holzfarbton nach Bemusterung Lieferung und sichere Wandmontage | Stück | 1 |  |  |  | Preis
1.3 | Information | Speiseplantafel Holztafel mit sieben Spalten und zwei Reihen Insgesamt 14 aufgesetzte Einschübe für Einleger im Format DIN A5 Gestaltung und Holzfarbton nach Bemusterung Lieferung und sichere Wandmontage | Stück | 1 |  |  |  | Preis
1.4 | Einbau | Eingelassene Sauberlaufmatte Sauberlaufmatte für den Innenbereich mit Aluprofil Einbaumaß ungefähr 120 x 150 cm. Endmaß nach Aufmaß vor Ort Herausnehmbar und rutschhemmend Braunton passend zum vorhandenen Bodenbelag nach Bemusterung Lieferung, Einpassung und vollständige Montage | Stück | 1 |  |  |  | Preis
1.5 | Einbau | Edelstahl-Abwurfring Abwurfring ungefähr 150 x 70 mm Für den Abwurf von Papierhandtüchern Einlass in die vorhandene Arbeitsplatte neben dem kleinen Handwaschbecken Korrosionsbeständige Ausführung mit sauber entgrateten Kanten Aufmaß, Ausschnitt, Lieferung und fachgerechte Montage enthalten | Stück | 1 |  |  |  | Preis
1.6 | Ausbau | Handlauf für den gesamten Flurbereich Handlauf aus Holz mit Wandbefestigungen aus gebürstetem Edelstahl Gesamtlänge ungefähr 60 m. Endmaß nach Aufmaß vor Ort Durchgängige, gut greifbare und reinigungsfähige Ausführung mit abgerundeten Endstücken Barrierefreie Ausführung nach DIN 18040 Montagehöhe ungefähr 85 bis 90 cm Handlaufdurchmesser 30 bis 45 mm Wandabstand ungefähr 5 cm Befestigung passend zum vorhandenen Untergrund Leistung einschließlich Aufmaß vor Ort, Planung, Lieferung und fachgerechter Montage | lfd. m | 60 |  |  |  | Preis
1.7 | Textilausstattung | Gardinenschals für zwei Fenster Insgesamt vier passgenau angefertigte Gardinenschals in Cremebeige Zwei Schals je Fenster Abmessungen je Gardinenschal ungefähr 250 x 120 cm. Genaue Abmessungen nach Aufmaß vor Ort Zwei vollständige Befestigungssysteme einschließlich Schienen und Zubehör Schwer entflammbare Ausführung mit geeignetem Prüf- oder Zertifikatsnachweis Aufmaß, Bemusterung, Lieferung und Montage enthalten | Set | 1 |  |  |  | Preis
1.8 | Einbau | Wandmontage einschließlich geeignetem Befestigungsmaterial einer Textil-Pinnwand Die Textil-Pinnwand wird durch den Auftraggeber gestellt. Abmessungen ungefähr B 150 x H 100 cm | Montage | 1 |  |  |  | Preis
1.9 | Passmöbel - Dienstzimmer | Maßgefertigter Einbauschrank für das Dienstzimmer, Raum 12 Kalkulationsmaß ca. B 430 x H 75 x T 55 cm Endmaße nach örtlichem Aufmaß und freigegebener Werkplanung Angepasst an die örtlichen Gegebenheiten Nutzung zur Lagerung von DIN-A4-Ordnern, Büromaterialien und sonstigen Büroutensilien Front mit leichtgängigen Schiebetüren. Anzahl und Teilung entsprechend Werkplanung Innenausstattung mit mindestens zwei höhenverstellbaren Fachböden, geeignet für die Lagerung von DIN-A4-Ordnern Lichte Fachhöhe für DIN-A4-Ordner mindestens ca. 330 mm Pflegeleichte und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen Leistung einschließlich örtlichem Aufmaß, Werkplanung, Fertigung, Lieferung, Einbringung und vollständiger Montage | Stück | 1 |  |  |  | Preis
1.10 | Passmöbel - Therapieraum | Maßgefertigter Einbauschrank für den Therapieraum, Raum 13 Kalkulationsmaß ca. B 460 x H 75 x T 55 cm Endmaße nach örtlichem Aufmaß und freigegebener Werkplanung Angepasst an die örtlichen Gegebenheiten Nutzung zur übersichtlichen Lagerung von Beschäftigungs-, Therapie- und Bastelmaterialien sowie weiterer Arbeitsmittel Front mit leichtgängigen Schiebetüren. Anzahl und Teilung entsprechend Werkplanung Innenausstattung mit einer Kombination aus höhenverstellbaren Fachböden und offenen Fächern zur Aufnahme unterschiedlich großer Materialien und Aufbewahrungsboxen. Anzahl und Aufteilung entsprechend Werkplanung Pflegeleichte und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen Leistung einschließlich örtlichem Aufmaß, Werkplanung, Fertigung, Lieferung, Einbringung und vollständiger Montage | Stück | 1 |  |  |  | Preis
1.11 | Passmöbel - Empfang | Maßgefertigter Einbauschrank für den Empfang, Raum 22 Kalkulationsmaß ca. B 130 x H 75 x T 55 cm Endmaße nach örtlichem Aufmaß und freigegebener Werkplanung Funktionale Ausführung analog zum Einbauschrank im Dienstzimmer, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten am Einbauort Empfang Nutzung zur Lagerung von DIN-A4-Ordnern, Büromaterialien und sonstigen Arbeitsutensilien Front mit leichtgängigen Schiebetüren. Anzahl und Teilung entsprechend Werkplanung Innenausstattung mit mindestens zwei höhenverstellbaren Fachböden, geeignet für die Lagerung von DIN-A4-Ordnern Lichte Fachhöhe für DIN-A4-Ordner mindestens ca. 330 mm Pflegeleichte und desinfektionsmittelbeständige Oberflächen Leistung einschließlich örtlichem Aufmaß, Werkplanung, Fertigung, Lieferung, Einbringung und vollständiger Montage | Stück | 1 |  |  |  | Preis
|  | Angebotssumme der Positionen |  |  |  |  | 0
|  | Optionaler Tagessatz für zusätzliche, nur nach gesondertem Abruf auszuführende Arbeiten. Nicht in der Wertungssumme enthalten | Tag | 1 |  |  |  | informativ
|  | Gesamtangebotspreis netto |  |  |  |  | 0
|  | Umsatzsteuer 19 % |  |  |  |  | 0
|  | Gesamtangebotspreis brutto |  |  |  |  | 0