## LV_2150161
Los 2 - Leistungsverzeichnis/Preisblatt - Schülersessel
Auftraggeber: | Freie und Hansestadt Hamburg – Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB)
Vergabeverfahren: | Campus Ausschläger Weg der BS 12 – Los 2: Schülersessel
Vergabenummer: | OV-HIBB-458/26
Bieter:
Die Bieter haben alle gelb markierten Felder auszufüllen und entsprechend anzubieten!
Das Angebot umfasst die Lieferung und die Montage der angebotenen Positionen. Die Lieferung und Montage ist bis spätestens zum Ende der KW 33/2026 abzuschließen.
Position | Menge | Einheit | Kurztext / Bezeichnung | Langtext / Hinweis | Einzelpreis (netto) in € | Gesamtpreis (netto) in €
Alle Produkte müssen GS Zertifiziert nach DIN EN 16139 sowie FEMB level:2017 Level 3 sein. Gleichweettige Zertifizierungen sind zugelassen. Der Stoff für die Polstersessel muss höchster Beanspruchung standhalten und folgende Parameter aufweisen: Oberfläche 100% Vinyl, Gewebe 100% Polyster Brandverhalten schwer entflammbar nach EN 1021 1&2, DIN 4102 B2 Gewicht 685 g/m2 Scheuerfestigkeit in Martindale 300.000 Touren keine Fusselbildung BESONDERE EIGENSCHAFTEN: Schutz gegen Keime, Abrieb u. Flecken: antibakteriell, antimykotisch, Fleckenschutz, Beständigkeit gegen Sulfid-Flecken, Anti-Pilz-Schutz, schimmelbeständige Trägerschicht und Oberfläche, desinfektionsmittel beständig, abwischbar mit Wasser und Seife, antistatisch Geprüft nach ISO 105 B02 ≥ 7/8: UV-Beständigkeit EN 71-3: Sicherheit von Spielzeug 2005/84EG: Weichmacher u. Schadstoffe ISO 18184 & ISO 21702: Reduz. Coronavirus ISO 22196: Bakterienfreie Polsteroberfläche DIN ISO 16000 Emissionsklasse A+ Für die Polsterelemente müssen folgende Stoffeigenschaften angeboten werden: - Stoffbezug 100% Wolle 35.000 Scheuertouren, Gewicht 460g/m², Fusselbildung 4, Schadstoffgeprüft
1 | 50 | ST | 4-Bein Polstersessel | 4-Bein Polstersessel - 4-Bein Gestell aus massiven Eichenholz natur Sitzfläche Unterkonstruktion aus einer 3-Schicht-Spanplatte - Rundum gepolstert - Polsterung aus Schaumstoff - Bezug Oberfläche 100% Vinyl Gewebe 100% Polyester schwer entflammbar nach EN 1021 1&2, DIN 4102 B2 300.000 Scheuertouren, Gewicht 685 g/m², keine Fusselbildung schadstoffgeprüft abwischbar mit Seife und Wasser wasserabweisend / antibakteriell / antistatisch / Fleckenschutz / resistent gegen Blut und Urin / schimmelbeständige Trägerschicht und Oberfläche. - Farbe Sitz/innen: nach Herstellerfarbkarte - Farbe Lehne/außen: nach Herstellerfarbkarte - Farbe unten/außen: nach Herstellerfarbkarte B/H/T: 60 x 83 x 62 cm Sitzhöhe 45 cm Filzbodenschoner Ass Modell 9376.001 oder gleichwertig | 0 | 0
2 | 2 | ST | Hocker mit Lehne | Hocker mit Lehne - Polsterung aus Schaumstoff. - Unterkonstruktion des Sitzes aus robuster 3-Schicht-Spanplatte, 16mm Unterkonstruktion der Rückenlehne aus MDF 8mm und HDF 3mm. - Massives, gleiterförmiges Gestell, Rundrohr 12 mm. - Gestellfarbe: RAL 9006 Elemente sind miteinander verkettbar. - Stoffbezug 100% Wolle 35.000 Scheuertouren, Gewicht 460g/m², Fusselbildung 4, Schadstoffgeprüft - Farbe Sitz/innen: nach Herstellerfarbkarte - Farbe Lehne/außen: nach Herstellerfarbkarte B/H/T: 69 x 75 x 69 Sitzhöhe 45 cm Kunststoffbodenschoner ASS Modell 9384.070 oder gleichwertig | 0 | 0
3 | 1 | ST | Bank mit Lehne | Bank mit Lehne - Polsterung aus Schaumstoff. - Unterkonstruktion des Sitzes aus robuster 3-Schicht-Spanplatte, 16mm Unterkonstruktion der Rückenlehne aus MDF 8mm und HDF 3mm. - Massives, gleiterförmiges Gestell, Rundrohr 12 mm. - Gestellfarbe: RAL 9006 Elemente sind miteinander verkettbar. - Stoffbezug 100% Wolle 35.000 Scheuertouren, Gewicht 460g/m², Fusselbildung 4, Schadstoffgeprüft - Farbe Sitz/innen: nach Herstellerfarbkarte - Farbe Lehne/außen: nach Herstellerfarbkarte B/H/T: 165 x 75 x 69 cm Sitzhöhe 45 cm Kunststoffbodenschoner ASS Modell 9384.165 oder gleichwertig | 0 | 0
4 | 2 | ST | Armlehne | Armlehne - Polsterung aus Schaumstoff. - Unterkonstruktion des Sitzes aus robuster 3-Schicht-Spanplatte - Stoffbezug 100% Wolle 35.000 Scheuertouren, Gewicht 460g/m², Fusselbildung 4, Schadstoffgeprüft Stofffarbe: nach Herstellerfarbkarte B/H/T: 22 x 52 x 69 cm ASS Modell 9384.004 oder gleichwertig | 0 | 0
5 | 1 | pauschal | Fracht, Lieferung, Vertragen und Montage inkl. betriebsfertiger Aufstellung aller Systemteile nach den Vorgaben des HIBB |  | 0 | 0
|  |  |  | Gesamtpreis (netto) |  | 0
|  |  |  | zzgl. MwSt. |  | 0
|  |  |  | Gesamtpreis (brutto) |  | 0