Checkliste Risikoanalyse und Bewertung neuer MP

Klinik: 	_

Produktbezeichnung: Artikelnummer: Hersteller:

Telefon:

Seriennummer: Medizinprodukteberater:

Fax:

| Aufbereitungsanleitung |  | vorhanden |  | Oja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bedienungsanleitung |  | vorhanden |  | Oja |  |  | D nein |  |  |  |  |  |
| Zulassung CE |  | vorhanden |  | Oja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Artikelliste für Zubehör |  | vorhanden |  | Oja |  |  | D nein |  |  | D nicht notwendig |  |  |
| Beschreibung |  | vorhanden |  | Oja |  |  | D nein |  |  |  |  |  |
| Demontage/Montage zur Aufbereitung |  | vorhanden |  | Oja |  |  |  |  |  | D nicht notwendig |  |  |
| Einweisung Mitarbeiter |  | durchgeführt |  | Oja |  |  | D nein |  |  | D nicht notwendig |  |  |
| Wartung/Prüfung |  | Intervall |  |  |  |  |  |  |  | D nicht notwendig |  |  |
| Anzahl der Aufbereitungen |  |  |  | Angabe der Anzahl: |  |  |  |  |  | D |  | nicht begrenzt |
| Maschinelle thermische Reinigung/Desinfektion 90-93°C |  |  |  |  |  |  | Oja |  |  |  |  |  |
| Alkalische Reinigung mit Proclean (pH>10,5 |  |  |  |  |  |  | 1 l ja |  |  |  |  |  |
| Manuelle Vorreinigung notwendig |  |  |  |  |  |  | Oja |  |  | D |  | nein |
| Ultraschallreinigung | 1 D unzulässig |  |  |  |  |  | D möglich |  |  | D |  | notwendig |
| Abweichend von vorhandenen Mitteln benötigte Reinigungs- und Desinfektionsmittel oder Pflegemittel wenn ja, welche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sterilisationsverfahren |  | Dampf, 134°c n 5Min. |  | Dampf, 134°CI Plasma 45 °c n 18 Min. n . |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Auszufüllen von ZSVA - Leitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verpackung für das MP |  |  | TyvekD |  | Sonstiges: |  |  |  |  |  |  |  |
| Sterilisationsverfahren in der ZSVA vorhanden |  |  | Oja |  | D nein |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Einstufung gemäß RKI |  |  | Kritisch A □, B □, C□ |  |  | Semikritisch AD, B D |  |  | 1 Unkritisch D |  |  |  |
| Packliste hinterlegen |  |  | Oja |  |  | D nein |  |  |  |  |  |  |
| Besonderheiten: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: | 1 Durchgeführt von: 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 HZ: |  |  |  |

Achtung: Eine Aufbereitung erfolgt nur bei Vorliegen der ausgefüllten Checkliste!

| Ersteller: K. Schröter 1 Prüfer: H. Hannemann I F reigeber: K. Schröter | Revision: 001/07.2021 |
| --- | --- |
| Erstellende Organisationseinheit: Bereich 2- ZSVA | 1D Nummer: 79028 |