## Tabelle1
Name und Anschrift des Bieters (Firmenname lt. Handelsregister)
Pos.Nr. | Leistungsbeschreibung | Einheit | Angaben des Bieters
E.II | Klärschlammannahme Technische Daten
Bunker
| Höhe Untergestell | m
Hydraulikaggregat
| Elektrische Leistung | kW
| Nenndruck | bar
| Tankvolumen | Liter
Austragsschnecke
| Spiraldurchmesser | m
| Einbaulänge x-breite | m
| Elektrische Leistung | kW
Fabrikat des angebotenen Klärschlammannahmesystems
Typ des Klärschlammannahmesystems
E.III.2 | Fördersystem für entwässerten Klärschlamm
| Trogweite | mm
| Durchmesser Wellenlose Spirale | mm
| Materialstärke Tröge | mm
Fabrikat
Typ
Beschreibung
| Anzahl der Aggregate | Stückzahl
| Elektrische Anschlussleistung | kW
E.III.4 | Beschickungspumpe
Fabrikat
Typ
| Durchsatzleistung | m³/h
| gewählte Durchsatzleistung | m³/h
| Elektrische Ausschlussleistung (inkl. Trockenlaufschutz und Überdrucksicherung) | kW
| Druckstutzen, Nennwert | mm
| Nenndruck Pumpe | bar
| Erwarteter Betriebsdruck | bar
| Anzahl Stufen | Stück
E.III.5. | Hochdruckleitung
| Nennweite | DN
| Länge | m
E.IV.3 | Bandtrockner
Angaben zum Trockner
Fabrikat
Typ
| Länge | m
| Breite | m
| Höhe | m
| Gesamtgewicht leer | t
| Gesamtgewicht voll | t
| Wasserverdampfleistung | kg H2O/h
Technische Angaben je Trocknerstraße
| Wasserverdampfleistung | kg H2o/h
| Elektrische Anschlussleistung | kW
| Spezifischer Wärmebedarf | kWh/kg Wasserverdampfung
| Spezifischer elektr. Energiebedarf | kWh/kg Wasserverdampfung
| Maximale Abluftmenge | Bm3/h
E.IV.5 | Wärmerückgewinnung aus der warmen Abluft
Fabrikat
Typ
| Länge | m
| Breite | m
| Höhe | m
| Leergewicht | kg
| Betriebsgewicht | kg
| Zu erwartende Kondensatzmenge Sommer | l/h
| Zu erwartende Kondensatzmenge Winter | l/h
E.IV.6 | Luftkanalsystem
| Nennweite Luftleitungen Umluft | DN
| Nennweite Luftleitungen Abluft | DN
| Wandstärke (angepasst an Nennweite) | mm
Durchflussmessung in der Frischluft
Fabrikat
Typ
Partikelmessung in der Abluft
Fabrikat
Typ
Temperaturmessung in der Abluft
Fabrikat
Typ
Rel. Feuchte in der Abluft
Fabrikat
Typ
E.V.2 | Abluftvorbehandlung Lieferung und Montage
Technische Daten Wäscher
Material
| Abmessungen basischer Wäscher (DxH) | mm x mm
| Abmessungen sauerer Wäscher (DxH) | mm x mm
| Anschlussleistung Umwälzpumpe | kw/h
| Wäschervolage H | mm
| Betriebsgewicht | kg
Technische Daten Biofiltercontainer
| Anzahl Container | Stück
| Abmessungen Container (l x b x h) | m
Material Container
| Volumen Filtermaterial je Container | m3
Technische Daten Absorber
| Anzahl Absorberconainer | Stück
| Abmessugnen Container (l x b x h) | m
| Betriebsgewicht | kg
| Druckverlust | pascal
| Absorbervolumen | m3
Verwendetes Absorbermaterial
| Rütteldichte Absorber | m3
| Wassergehalt Absorber | % kw
| Imprägniergehalt Absorber | % kw
| Leistung Lufterhitzer | kw/h
Fabrikat Steuerschrank
| Breite Steuerschrank | mm
| Höhe Schrank | mm
| Tiefe Schrank | mm
E.V.3 | Abluftventilatoren
Fabrikat
Typ
| Kapazität | m3N/h
Druckstufe
| Elektische Anschlussleistung | kW
E.VI.1 | Zellradschleuse an den Trocknern
| Erforderlichkeit | ja /nein
Fabrikat
Typ
| Elektrische Antriebsleistung | kW
E.VI.2 | Trockengutförderer für Förderung des Trockenguts mit 3 Abwurfstellen
Art des Förderers 1
Fabrikat
Typ
| Förderstrecke pro Förderer | m
| Kapazität | m3/h
Material des Förderers
| Elektrische Anschlussleistung | kW
Art des Förderers 2
Fabrikat
Typ
| Förderstrecke pro Förderer | m
| Kapazität | m3/h
Material des Förderers
| Elektrische Anschlussleistung | kW
E.VI.3 | Container für Zwischenlagerung des getrockneten Schlammes
| Anschlußleistung | kW
E.VI.4 | Vorlage für getrockneten Klärschlamm für die Karbonisierungsanlage
| Volumen | Ltr.
| Elektrische Anschlussleistung | kW
E.VI.5 | Trockengutförderer für die die Förderung des Trockengutes aus den Containern bis zum Vorlagebehälter auf der Karbonisierungsanlage
Art des Förderers 1
Fabrikat
Typ
| Förderstrecke pro Förderer | m
| Kapazität | m3/h
Druckstufe
| Elektrische Anschlussleistung | kW
Art des Förderers 2
Fabrikat
Typ
Förderstrecke pro Förderer
| Kapazität | m3/h
Material des Förderers
| Elektrische Anschlussleistung | kW
F.II | EMSR-Technik Schaltanlage
| Anzahl | Stück