## Los1_Lokstedt
Los 1 Standort Lokstedt
Gegenstand
Sämtliche im LV angegebenen Produkte sind so bereits
eingesetzt worden. Es dürfen alternative Produkte zur
Anwendung kommen, deren Gleichwertigkeit nachzuweisen
ist und deren Verträglichkeit mit den vorhandenen
Anstrichsystemen.
Titel 1 |  | Decken-, Wand- und Fußbodenanstriche Innen und außen
Die Beauftragung erfolgt täglich über
das Jahr in Einzelflächen von ca.30 bis 50 m².
Das eventuell notwendige Abdecken / -kleben von
Fußböden, Möbeln und Geräten ist in die Einheitspreise
einzurechnen.
|  |  |  | EP | GP
|  |  | Menge | Einzel | Gesamt
Titel 1 | 1 | Glatte und gelochte Putz- bzw. Gipskartondecken | 3000 |  | 0
kleinere Stoßstellen glätten ein Anstrich mit BX
Perlweiß Trend 52 bis 10 % Wasser verdünnt,
waschbeständig, weiß und Farbtonstufen 5-10
nach dem Alpinacolor Fächer
Titel 1 | 2 | Wandflächen Vollflächige Spachtelung, | 100 |  | 0
gesamte Flächen 1malig mit einer kunststoff-
vergüteten Disp.-Spachtelmasse vollflächig
spachteln und schleifen
Titel 1 | 3 | Wand- und Deckenflächen mit Raufaser | 200 |  | 0
tapezieren und wie Pos. 1 streichen
Titel 1 | 4 | Gelochte Metalldecken und Wände | 500 |  | 0
Mit einem geeigneten Reinigungsmittel abwaschen
Titel 1 | 5 | Gelochte Metalldecken und Wände | 500 |  | 0
Mit Seifenlauge abwaschen, mit Haftgrund streichen
und mit BX Seidenmatt 880 rollen. Die enge Lochung
der Paneele darf nicht zugerollt werden.
Titel 1 | 6 | Wandflächen geputzt oder aus Gipskarton mit bzw. | 2000 |  | 0
ohne Raufaser beklebt
Stoßstellen und Unebenheiten glätten, 1 Anstrich mit
BX Schneeweiß 975, waschbeständig. Weiß und hellge-
tönt entsprechend Preisgruppen 1 und 2
Titel 1 | 7 | Wandflächen, geputzt, aus Gipskarton mit bzw. ohne | 8000 |  | 0
Raufaser beklebt oder mit Isoputz vorbehandelt
Stoßstellen und Unebenheiten glätten und mit BX Latex-
farbe 992 matt, ansatzfrei 1 malig scheuerbeständig
Streichen. Weiß und Farbtöne entspr. Preisgruppe 1 bis 3
Titel 1 | 8 | Wände mit Raufaser tapezieren | 300 |  | 0
Abrechnung der Anstriche unter Pos. 9 und 11
Titel 1 | 9 | Wandfläche für Silikatanstrich, Flächen gründlich | 1000 |  | 0
reinigen, losen abblätternden Anstrich in Teilbereichen
entfernen, Salpeterausblühungen abbürsten und
fluatieren, Wasserflecken und Wasserränder mit einer
Spezialisolierfarbe isolieren, Beschädigungen beispachteln
und gesamte Flächen mit Brillux Innen-Silikatfarbe
LF 1806 deckend streichen.
Titel 1 | 10 | Wandflächen geputzt oder aus Gipskarton, | 300 |  | 0
kleinere Stoßstellen ausbessern, ganzflächig mit
BX Tiefengrund 545 grundieren, mit BX Gewebe-
kleber 378 satt einstreichen, Glasgewebe 2300
einlegen. Nach Trocknung des Gewebeklebers
BX 2300 Stopgrund im Rollverfahren auftragen
Titel 1 | 10 | Zulage für Gewebe 2119 | 1 |  | EP
Titel 1 | 11 | Wandflächen der Pos. 10 oder Wände mit | 700 |  | 0
Glasgewebe und vorh. Latexanstrich
evtl. kleine Fehlstellen nachkleben und 1 malig
mit BX Latexfarbe 992 im Rollverfahren auf-
tragen, scheuerbeständig, Pastelltöne
Titel 1 | 12 | Wand und Deckenflächen innen | 800 |  | 0
Untergrund Beton oder gerapptes Mauerwerk in
Kellern und KFZ-Hallen, 1 Anstrich entspr.Pos.1
Mega Record
Titel 1 | 13 | Decken und Wandflächen mit einem zusätz- | 3000 |  | 0
lichen Anstrich versehen
(nur auf Anordnung der Bauleitung! ) als Zulage
für die Positionen 1, 3, 6, 7 und 12
Titel 1 | 14 | 14. Wand und Deckenflächen | 4000 |  | 0
zur Festigung des Untergrunds ganzflächig mit
BX Grundierkonzentrat 938
Titel 1 | 15 | Wand und Deckenflächen | 200 |  | 0
auch in kleinen Flächen mit Kellergrund oder BX
Isolierfarbe 115 isolieren
Titel 1 | 16 | Öldichte Beschichtung | 100 |  | 0
als Neuanstrich
1 x BX Ölwannenbeschichtung 901 10-20% verdünnt,
2 x Ölwannenbeschichtung 901 unverdünnt,
Mindestauftragsmenge 950 g/m² bei 3 Anstrichen
Titel 1 | 17 | Beschichtung auf Zementestrich und Beton | 100 |  | 0
Und als Renovierung bei Ölwannen; 1 x BX
Ölwannenbeschichtung 901, ca. 20% nitroverdünnt
1 x BX Ölwannenbeschichtung 901 unverdünnt
Titel 1 | 18 | Schutzanstrich gegen Chemikalien an Wand und Decke | 100 |  | 0
Kleinere Stoßstellen mit DISBON - Spachtelputz 300
glätten, ausgebesserte Stellen mit DISBON – Siegel-
grund 482 grundieren, ganzflächige Beschichtung
1 malig DISBON – Schutzanstrich 441 porenfrei
Titel 1 | 19 | Schutzanstrich wie Pos. 18 | 50 |  | 0
Jedoch Beschichtung 2 malig DISBON –
Schutzanstrich 441
Titel 1 | 20 | Außenwandflächen | 500 |  | 0
(Putz, Beton)
reinigen, lose Teile entfernen, alte und gerissene
Anstrichteile weitgehend entfernen, mit BX Festo-
durgrund 949 bzw. Lacryl Tiefgrund LF 595
satt tränkend grundieren. Kleine Schadstellen
und Unebenheiten mit BX Fassadenspachtel 980
glätten. Voranstrich mit BX Acryl Fassadenfarbe 100
bis max. 10% wasserverdünnt, Schlussanstrich
mit BX Acryl Fassadenfarbe 100 deckend
wetterbeständig streichen
Titel 1 | 21 | Außenwandfläche | 150 |  | 0
wie Pos. 20 jedoch Voranstrich und Schluss anstrich
riss überbrückendes System BX Topelastik 380,
weiß und Pastelltöne
Titel 1 | 22 | Fassaden- und Fußbodenflächen | 500 |  | 0
aus Sicht- u. Waschbeton, Verblendmauerwerk und Estrich
unter Verwendung von Hochdruckreinigungsgeräten
säubern. Rostflecken bei Waschbetonflächen sind gut
anzufeuchten und durch Einstreichen und Bürsten mit
10%iger Orthophosphorsäure zu entfernen, diese Stellen
sind mit sehr viel Wasser nachzuspülen,
Mindestfläche 100 m²
Titel 1 | 23 | Sichtmauerwerk bzw. Waschbetonflächen | 200 |  | 0
mit SIKAGARD 700 S Durchfeuchtungsschutz
durch 2 maligen Auftragen nass in nass satt imprägnieren,
Mindestverbrauch 0,2 kg/m² je Arbeitsgang, also
insgesamt mind. 400 ml/m², angrenzende Bauteile sind
gegen Verunreinigung mit Siloxan zu schützen
Titel 1 | 24 | Grundierung gesäuberter oder vom Maurer | 100 |  | 0
reparierter und sanierter Betonflächen
mit SIKAGARD 700 S Durchfeuchtungsschutz,
Mindestverbrauch 0,25 kg/m² in einem Arbeitsgang,
sonst wie vor
Titel 1 | 25 | Beschichtung vom Maurer reparierter und sanierter | 300 |  | 0
Betonflächen mit SIKAGARD 550 W Elastik
Grundierung mit 0,25 kg/m² SIKAGARD 551 S
Elastik Primer, 2 Arbeitsgänge mit je 0,6 – 0,8 kg/m²
SIKAGARD 550 W Elastik, Farbton nach Angabe
der Bauleitung, Wartezeiten zwischen den Arbeitsgängen 1 Tag
Titel 1 | 26 | Auffrischungsanstrich | 150 |  | 0
Mit SIKAGARD 550 W Elastik
Titel 1 | 27 | Schutzanstrich aus SIKAGARD 680 S Betoncolor | 150 |  | 0
auf die Beschichtung der Pos. 25, 1 Arbeitsgang
in Farben der Preisgruppe 1, Verbrauch 0,2 kg/m²
Titel 1 | 28 | Beschichtung von begangenen horizontalen | 250 |  | 0
Betonflächen im Außenbereich
Vorbereitung des Untergrundes nach Pos. 25 bzw.
bauseitig
Grundierung mit SIKAFLOOR 156 mit 0,3 kg/m²
Beschichtung mit SIKAFLOOR 264 bei 1,5 – 3,0 mm
Mischungsverhältnis 1 Gew.-Teil Sikafloor 264 und
O,7 Gew.-Teile Quarzsand F34 ( 0,1 – 0,3mm )
Kopfversiegelung mit Sikafloor 264, 0,7kg/m²
Titel 1 | 29 | Zulage | %
für Arbeiten an Betonbauteilen, die ausschl. aus
Säulen, Stützen, Lisenen und Balken bestehen,
auf die Einheitspreise der Pos. 25 – 30 wird eine
Zulage berechnet von jeweils
Titel 1 | 30 | Schutzanstrich von Betonwabenfenstern | 40 |  | 0
(Weserwaben)
Fensterfeldgröße 3,50 x 4,00 m mit einer
Sprosseneinteilung (Wabengröße) von 50 x 50 cm.
Sprossenbreite 70 mm, Sprossentiefe 60 mm
1. Arbeitsgang: Reinigung entspr. P. 22
2. Arbeitsgang: Grundierung entspr. P. 25
3. Arbeitsgang: Schutzanstrich mit
SIKAGARD 680 S
Titel 1 | 31 | Betonwandflächen abbeizen | 50 |  | 0
Vorh. Altanstrich durch 2 maliges Abbeizen
Restlos entfernen
Verbrauch: 2 kg/m²
Fabrikat: BX Abbeizer 155 oder gleichwertig,
einschließlich der notwendigen Abdeckungen
und Schutzmaßnahmen sowie Abfuhr des
Abbeizschlammes
|  | Zwischensumme Titel 1: |  |  | 0
Titel 2 |  | Holzanstriche (Fenster, Türen etc.)
|  |  |  | EP | GP
|  |  | Menge | Einzel | Gesamt
Titel 2 | 32 | Holz-Fenster, außen | 50 |  | 0
Lackierung gut säubern und abschleifen, rohe
Holzstellen grundieren mit BX IMPREDUR Grund 835,
beispachteln mit BX-2-K. Epoxid -Reparaturfüller 599,
gesamtes Fensterholz vorstreichen mit BX IMPREDUR
Fensterlack 860
Titel 2 | 33 | Holz-Fenster, innen | 50 |  | 0
Anschleifen, lose Altanstriche entfernen.
Grundanstrich der rohen Holzstellen mit BX IMPREDUR
Grund 835. Beispachteln mit BX Fleckspachtel 518,
fehlende Versiegelung ergänzen.
Gesamtes Fenster Lackieren mit BX IMPREDUR
Fensterlack 860 oder BX Venti - Lack 822 seidenglänzend.
Titel 2 | 34 | Holz-Fenster, innen | 50 |  | 0
Ausführung wie Pos. 33 jedoch mit einem ganzflächigen
zusätzlichen Zwischenanstrich mit BX IMPREDUR
Fensterlack 860 oder BX Venti - Lack 822 seidenglänzend, als
Zulage zur Pos. 33
Titel 2 | 35 | Türen mit / ohne Glasausschnitt, Glastrennwände, | 100 |  | 0
Türbekleidung, Trennwände, Geländerbrüstungen
Einbauschränke usw.
reinigen, ganzflächig schleifen, versiegeln und beispachteln
von schadhaften Stellen mit BX Lackspachtel 518
1 Anstrich mit BX IMPREDUR Grund 835
1 Schlussanstrich mit BX IMPREDUR Fensterlack 860
oder BX Venti – Lack 822 seidenglänzend
Titel 2 | 35 | Ausführung wie vor, jedoch zweimalig mit | 1 |  | EP
Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder
gleichwertig vorstreichen und mit Brillux
Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig
lackieren, wasserbasierter, geruchsarmer
Premium-Seidenmattlack
Titel 2 | 36 | Türen etc. wie vor, jedoch natur lasiert, | 100 |  | 0
reinigen, ganzflächig schleifen, auskitten von Rissen
im Holzton
1 Anstrich mit BX Schichtsiegel seidenmatt 86 bis 10%
verdünnt mit BX Terpentin. - Ersatz 321,
1 Schlussanstrich mit BX Schichtsiegel seidenmatt 86
verdünnt
Titel 2 | 37 | Türen etc. der Pos. 35 und 36. | 100 |  | 0
Zusätzlich 1x ganzflächig grundieren
Titel 2 | 38 | Fußleisten einschl. Scheuerleisten | 400 |  | 0
bis zu 12 cm breit, 1 Grund- und 1 Lackanstrich, auch
verschiedenfarbig, hochglänzend oder seidenmatt
Titel 2 | 39 | Gardinenbrett | 200 |  | 0
Bis 20 cm breit mit Stirnbrett, sonst wie vor
Titel 2 | 40 | Gartenbänke | 30 |  | 0
Verwitterten Anstrich entfernen, schleifen
1 x mit BX Dickschicht – Lasur, verdünnt mit
Terpentin – Ersatz 321 grundieren, 1 x mit BX Dick
Schicht – Lasur 565 beschichten, Verzinkte Halterungen
(2 Stück je Bank) reinigen, mit BX Epoxi – Haftgrund
855auf 2-K Basis grundieren und mit Kunststoff
3000 beschichten, Betonhalterungen grundieren und
mit Kunststoff – Dispersionsfarbe streichen
Titel 2 | 41 | Holz Außenverschalungen und Pergolen lasieren | 200 |  | 0
Lasuranstrich auftragen und Haltfähigkeit prüfen,
anschleifen, säubern, nicht tragfähige Anstrichteile
entfernen,
Imprägnierung der rohen und schadhaften Stellen
Mit BX IMPREDUR Imprägnierung 550
Grundanstrich und Beilasieren der schadhaften
Stellen mit BX Holz – Lasur 560
Zwischenanstrich mit BX Holz – Lasur 560
Schlussanstrich mit BX Holz – Lasur 560
Titel 2 | 42 | Studiofußboden aus Spanplatten, | 700 |  | 0
Untergrundvorbehandlung
gesamte Fläche mit rotierender Schleifmaschine
fein anschleifen. Hierbei ist zu beachten, dass die
aufgequollen bzw. unebenen Nähte flächenbündig
anzuschleifen sind.
Grundierung, Fläche 1malig mit wasserlöslichen
Haftgrund grundieren.
Teilspachtelung, Fläche nach Beschädigungen und
Schraubenlöcher überprüfen (vorhandene Schrauben
und Nägel werden bauseits entfernt) und mit 2-K.-
Spachtelmasse beispachteln.
Beschichtung, Fläche 2malig mit Amphibolin, Fa.
Caparol, Fassadenfarbe im Farbton wie vor deckend
streichen
|  | Zwischensumme Titel 2: |  |  | 0
Titel 3 |  | Metallanstriche
|  |  |  | EP | GP
|  |  | Menge | Einzel | Gesamt
Titel 3 | 43 | Stahlfenster, volle Stahltore, Stahltüren, Stahl- | 300 |  | 0
glastüren, Stahlblechflächen
innen und außen Altanstrich trocken schleifen,
schadhaften Anstrich entfernen,
gründlich entfetten und entrosten (Norm - Reinheits-
grad SA 2,5; Flex ). Schadhafte Stellen 2x mit BX
Haftgrund 850 behandeln, Fehlstellen spachteln
Zwischenanstrich mit BX IMPREDUR Grund,
CHING Ferrovitan unverdünnt,
Schlusslackierung mit BX IMPREDUR Hochglanzlack
840 oder CHING Ferrovitan unverdünnt
Titel 3 | 44 | Garagentor etc. wie vor, | 100 |  | 0
jedoch nur innen wie Pos.43 behandeln und nur
Schadstellen 1 x passivieren, spachteln und grundieren.
Ganze Fläche 1 x mit BX IMPREDUR Hochglanz 840,
unverdünnt oder BX MP-Dickschicht 229 seidenmatt
lackieren.
Titel 3 | 45 | Garagentor etc. der Pos. 44 zusätzlich ganzflächiger | 20 |  | 0
Zwischenanstrich
mit BX IMPREDUR Hochglanzlack 840
Titel 3 | 46 | Stahlumfassungszargen bis 15 cm | 100 |  | 0
Wanddicke , sonst wie Pos. 43
Titel 3 | 46 | Stahlumfassungszargen Ausführung wie vor, | 10 |  | 0
jedoch zweimalig mit
Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder
gleichwertig vorstreichen und mit Brillux
Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig
lackieren, wasserbasierter, geruchsarmer
Premium-Seidenmattlack
Titel 3 | 47 | Stahlumfassungszargen bis 30 cm | 50 |  | 0
Wanddicke, sonst wie Pos. 43
Titel 3 | 47 | Stahlumfassungszargen Ausführung wie vor, | 5 |  | 0
jedoch zweimalig mit
Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder
gleichwertig vorstreichen und mit Brillux
Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig
lackieren, wasserbasierter, geruchsarmer
Premium-Seidenmattlack
Titel 3 | 48 | Heizkörper einschl. Konsolen und Halter | 100 |  | 0
1 x mit BX Heizkörperlack 990 streichen
Titel 3 | 49 | Heizkörper einschl. Konsolen und Halter | 100 |  | 0
2 x mit BX Heizkörperlack 990 streichen
Titel 3 | 50 | Heizungsrohre inkl. Halter bis Ø 100mm | 300 |  | 0
wie Pos. 49 streichen
Titel 3 | 51 | Heizungsrohre mit Gipsmantel isoliert | 100 |  | 0
inkl. Halter bis Ø 100mm reinigen, streichen
1 x Grundierung BX Tiefgrund 545,
1 x BX Vorlack 850
1 x BX Impredur Hochglanzlack 840
Titel 3 | 52 | Neue Rohre aus Stahl und NR – Metall bis | 100 |  | 0
Ø 50mm einschl. Geländerstäbe und -gurte
Reinigen, grundieren mit BX Haftgrund 850 bzw.
BX Epoxi – Haftgrund 855. Vorstreichen mit BX
IMPREDUR Hochglanzlack 840 verdünnt,
Schlusslackierung mit BX IMOREDUR Hoch-
Glanzlack 840 verdünnt.
Titel 3 | 53 | Neue Rohre wie Pos. 52 bis Ø 100mm | 50 |  | 0
Titel 3 | 54 | Regenfallrohre aus Zinkblech bis Ø 150mm | 20 |  | 0
lose Anstrichteile entfernen und 1 x mit CHING
ALVITE streichen
Titel 3 | 55 | Mauerwerksabdeckungen und Sohlbänke sowie | 50 |  | 0
Blechverkleidungen aus NE - Metallblechflächen
Altanstrich abwaschen und reinigen mit Salmiak-
wasser ( 10% ig ), gut nachwaschen, trocken schleifen.
Schadhaften Altanstrich entfernen und mit BX Epoxi-
Haftgrund 855 streichen.
Gesamte Fläche mit BX IMPREDUR Hochglanzlack
840 verdünnt vorstreichen und mit BX IMPREDUR
Hochglanzlack 840 unverdünnt Schlusslackieren.
Titel 3 | 56 | Gittertrennwände innen und außen | 100 |  | 0
Aus Stahl oder stahlverzinkt, Stahlrahmen mit Maschen-
draht 4 x 4 cm Maschenweite. Schadstellen grundieren
und vorstreichen
Gesamtanstrich mit BX IMPREDUR Hochglanzlack 840
Titel 3 | 57 | Äußere Brüstungsgeländer, Handläufe etc. | 100 |  | 0
entspr. Pos. 43 behandeln, gemessen werden die
einzelnen Profillängen ( Vierkant- und Rundrohr)
Titel 3 | 58 | Stahlprofile bis 30 cm Abwicklung | 30 |  | 0
wie Pos. 43 streichen
Titel 3 | 59 | Stahlprofile bis 60 cm Abwicklung | 50 |  | 0
wie Pos. 43 streichen
Titel 3 | 60 | Stahlprofile bis 100 cm Abwicklung | 50 |  | 0
wie Pos. 43 streichen
Titel 3 | 61 | Pfosten und Verkehrsschilder | 20 |  | 0
bis Ø 70 mm bis 2,20 m lang aus verzinktem
Stahlrohr wie Pos. 55 streichen
Titel 3 | 62 | Peitschenlaternenmaste | 30 |  | 0
bis Ø 170 mm bis in 2,50m Höhe, sonst wie in
Pos. 55 Streichen
|  | Zwischensumme Titel 3: |  |  | 0
Titel 4 |  | Fugenabdichtung und Verschiedenes
|  |  |  | EP | GP
|  |  | Menge | Einzel | Gesamt
Titel 4 | 63 | Fugen zwischen 2 Bauteilen entspr. DIN 18 540 | 800 |  | 0
Fugenflanken reinigen und primern, versiegeln mit
Zweikomponenten - Thiokol grau,
Fugenbreite bis 10 mm
Titel 4 | 64 | Fugen wie in Pos. 64 | 200 |  | 0
jedoch Breite bis 15 mm
Titel 4 | 65 | Schadhafte Fugen | 200 |  | 0
vorh. Dichtungsmassen herausschneiden als Zulage
zu Pos. 64 und 65
Titel 4 | 66 | Fugen im Holzfensterbereich | 50 |  | 0
Dreiecksfugen Anschluss Holz/Glas mit BX Acryl-
Fensterversiegelung 399 abdichten
Titel 4 | 67 | Parkflächenbegrenzungen, Schraffuren und | 250 |  | 0
Straßenmittellinien
fachgerecht mit Fahrbahnmarkierungsfarbe weiß
spritzen bis 13 cm
Titel 4 | 68 | Rollgerüst, 3m² Grundfläche | 1 |  | 0
Bühnenhöhe 6m, aufbauen und abbauen
Titel 4 | 69 | Vorhaltung des Rollgerüstes | 12 |  | 0
der Pos. 68
|  | Zwischensumme Titel 4: |  |  | 0
Titel 5 |  | Stundenlohnarbeiten und Materiallieferungen
|  |  |  | EP | GP
|  |  | Menge | Einzel | Gesamt
Titel 5 | 70 | Stunden eines Vorarbeiters | 1350 |  | 0
Titel 5 | 71 | Stunden eines Gesellen | 1450 |  | 0
Titel 5 | 72 | Stunden eines Auszubildenden 1. Lehrjahr | 80 |  | 0
Titel 5 | 73 | Stunden eines Auszubildenden 2. Lehrjahr | 80 |  | 0
Titel 5 | 74 | Stunden eines Auszubildenden 3. Lehrjahr | 80 |  | 0
Titel 5 | 75 | Tariflohn eines Vorarbeiters / Gesellen
|  | 1 Vorarbeiterstunde |  |  | EP
|  | 1 Gesellenstunde |  |  | EP
Titel 5 | 76 | Mehrarbeitsstunden
25 % vom Tariflohn zzgl. 110% Unternehmerzuschlag
|  | 1 Vorarbeiterstunde |  |  | EP
|  | 1 Gesellenstunde |  |  | EP
Titel 5 | 77 | Vorangegangene oder anschließende Nachtarbeit
50 % vom Tariflohn zzgl. 110 % Unternehmerzuschlag
|  | 1 Vorarbeiterstunde |  |  | EP
|  | 1 Gesellenstunde |  |  | EP
Titel 5 | 78 | Nachtarbeit (Schichtarbeit)
15 % vom Tariflohn zzgl. 110 % Unternehmerzuschlag
|  | 1 Vorarbeiterstunde |  |  | EP
|  | 1 Gesellenstunde |  |  | EP
Titel 5 | 79 | Erschwerniszulage für Schmutzarbeiten
10 % vom Tariflohn zzgl. 110 % Unternehmerzuschlag
|  | 1 Vorarbeiterstunde |  |  | EP
|  | 1 Gesellenstunde |  |  | EP
Titel 5 | 80 | Vorhaltung eines Transporters | 250 |  | 0
für Material und Gerätetransporte auf dem Gelände.
Einsatzzeit täglich 1 Stunde über den Tag verteilt.
Material
Titel 5 | 81 | BX Latexfarbe 992 weiß | 600 |  | 0
Titel 5 | 82 | BX Grundierkonzentrat 938 | 300 |  | 0
Titel 5 | 83 | BX Isoliergrund | 50 |  | 0
Titel 5 | 84 | BX MP – Dickschicht 229 | 10 |  | 0
Titel 5 | 85 | BX Epoxi – Haftgrund 855 | 20 |  | 0
Titel 5 | 86 | BX Haftgrund 850 | 10 |  | 0
Titel 5 | 87 | BX Nitroverdünnung | 50 |  | 0
Titel 5 | 88 | BX Füllstoff 143 | 300 |  | 0
Titel 5 | 89 | Abdeckfolie PE005 | 1000 |  | 0
Titel 5 | 90 | Abdeckpapier gekreppt | 1000 |  | 0
|  | Zwischensumme Titel 5: |  |  | 0
Zusammenstellung :
Titel 1 |  | Decken-, Wand- und Fußbodenanstriche Innen und außen |  |  | 0
Titel 2 |  | Holzanstriche (Fenster, Türen etc.) |  |  | 0
Titel 3 |  | Metallanstriche |  |  | 0
Titel 4 |  | Fugenabdichtung und Verschiedenes |  |  | 0
Titel 5 |  | Stundenlohnarbeiten und Materiallieferungen |  |  | 0
|  | Los 1 Standort Lokstedt: Netto Angebotssumme |  |  | 0
Anbieter: