## Los2_Rothenbaum
Los 2 Standort Rothenbaum
Gegenstand
Sämtliche im LV angegebenen Produkte sind so bereits
eingesetzt worden. Es dürfen alternative Produkte zur
Anwendung kommen, deren Gleichwertigkeit nachzuweisen
ist und deren Verträglichkeit mit den vorhandenen
Anstrichsystemen.
Decken-, Wand- und Fußbodenanstriche Innen
und Außen. Die Beauftragung erfolgt täglich über das Jahr in Einzelflächen von ca. 30 bis 50 m².
Das eventuell notwendige Abdecken / -kleben von
Fußböden, Möbeln und Geräten ist in die Einheitspreise
einzurechnen.
|  |  | EP | GP
|  | Menge | Einzel | Gesamt
1 | glatte Wand- und Deckenflächen abwaschen, kleine Stellen ausbessern und mit waschfester, lösungsmittelfreier Kunstharz-Dispersionsfarbe gut deckend weiß oder hell getönt (Alpina-Color-Skala: 14 – 18) streichen einschließlich Abdecken der Fußböden, Möbel oder Geräte. | 5000 |  | 0
2 | mit Raufaser tapezierte Wand- und Deckenflächen alte Tapete entfernen. | 250 |  | 0
3 | alte mehrlagige Tapete restlos entfernen und entsorgen, als Zulage zur Vorposition. | 150 |  | 0
4 | Wand- und Deckenflächen mit Raufaser tapezieren und mit waschfester, lösungsmittelfreier Kunstharz-Dispersionsfarbe gut deckend weiß oder hell getönt (Alpina-Color-Skala 14 - 18) streichen einschließlich Abdecken der Fußböden, Möbel oder Geräte. | 400 |  | 0
5 | Metall- Lochdecken oder Wandpaneele mit Seifenlauge abwaschen, 1 x mit Haftgrund streichen und mit Seidenglanz hellgetönt lackieren (tupfen). Die enge Lochung der Paneele darf nicht zugestrichen werden. Die Paneele sind mit schwarzen Mineralwollkissen hinterlegt. Die Kissen müssen dunkel bleiben. | 200 |  | 0
6 | Metall-Lochdecken der Küche mit Seifenlauge oder mit einem geeigneten Reinigungsmittel abwaschen. An Werktagen nach 15:00 Uhr. | 200 |  | 0
7 | Wand- und Deckenflächen, mehrere vorhandene Leim-, Binder- und sonstige Anstriche abkratzen, reinigen und anstrichfertig spachteln. | 500 |  | 0
8 | Wandflächen mit Latexfarbanstrich reinigen, kleine Stellen ausbessern, nachspachteln und zweimal weiß oder hell getönt, gut deckend, scheuerbeständig streichen. | 3000 |  | 0
9 | Wand- und Deckenflächen zur Festigung des Untergrundes mit Caparol-Tiefgrund oder gleichwertig grundieren. | 5000 |  | 0
10 | Wandflächen geputzt oder aus Gipskarton, kleinere Stoßstellen ausbessern, ganzflächig mit Tiefgrund grundieren, mit Gewebekleber satt einstreichen, Glasgewebe einlegen und 2 x mit Latexfarbe streichen. | 100 |  | 0
11 | Anschlussfugen säubern, auskratzen und mit | 1000 |  | 0
dauerelastischem Versiegelungsmaterial (Plastikol oder gleichwertig) überstreichbar schließen.
12 | Fassadenflächen fluatieren, gesamte Flächen ein- | 200 |  | 0
bis zweimalig mit einem neutralisierenden Fluat
grundieren und gründlich nachwaschen.
13 | Außenflächen mit riss überdeckendem Elastik- System Trimat (Imparat) oder gleichwertig streichen. | 100 |  | 0
14 | Fassadenflächen aus Sichtbeton, Waschbeton und Verblendungsmauerwerk unter Verwendung von Hochdruckreinigungsgeräten säubern. | 300 |  | 0
Die Temperatur des Wasserstrahls soll vor dem Verlassen der Düse 60 – 80 °C betragen. Dem Wasser sind milde Netzmittel zuzusetzen.
Danach ist mit reichlich klarem Wasser nachzuwaschen. Sehr stark verschmutzte Bereiche, besonders unter den Fensterrahmen und Pfosten sind besonders intensiv und so zu behandeln, dass die Schmutzablagerung beseitigt wird.
Rostflecken bei Waschbetonflächen sind gut anzufeuchten und durch Einstreichen und Bürsten mit 10 %iger Orthoposhorsäure zu entfernen, diese Stellen sind mit sehr viel Wasser nachzuspülen. Mindestfläche 100 m².
15 | Rahmenhölzer und Wasserschenkel von Fenstern, alten Anstrich durch Abbeizen, Abkratzen oder Abbrennen restlos entfernen, rohes Holz imprägnieren, grundieren, lose Kittfalze erneuern, vorstreichen und lackieren mit Sikkens-Rubbol A-Z und Flächen schleifen. | 200 |  | 0
Brüstungsfugen ca. alle 1,20 m mittels Injektionsapparat mit Sikkens-Imprägnierung injizieren. Abwickeln des Rahmenholzes ca. 12 cm.
16 | Holzflächen lasieren, | 100 |  | 0
gesamte Flächen mit einem Schleifvlies leicht anschleifen, Risse und offene Gehrungen verkitten, rohe Holz-stellen grundieren und gesamte Flächen zweimalig mit einer Holzschutzlasur ansatzfrei im vorhandenen Farbton lasieren.
17 | äußere Fensterflächen, Altanstrich mit Salmiak- wasser reinigen und nachwaschen, Eckpunkte (Zapf- stellen) abkratzen, lose Anstrichteile entfernen, ganze Fenster durchschleifen, alle losen Kittfalze entfernen, mit dauerplastischem Kitt nachkitten, wo notwendig Löcher verkitten und beispachteln, freie Stellen wie oben grundieren und mit Sikkens-Grund vorstreichen, ganze Fenster einmal mit Sikkens A-Z streichen. Rahmen und Flügelholz z.T. in verschiedenen Farben. | 200 |  | 0
18 | Teakholz Fenster innen und außen, die gesäuberten Holzteile dreimal mit Sikkens THB nach Werkvorschrift streichen. Gerüst – wo erforderlich – bauseits. | 200 |  | 0
19 | innere Fensterflächen, Altanstrich mit Salmiak-wasser reinigen, nachwaschen und schleifen. Schlecht haftende Anstrichteile und losen Kitt entfernen. Grundanstrich mit Sikkens-Grund. Nachkitten der Kittfalze mit Wapa-Kitt AK, beispachteln mit Kodrin-Spachtel und einmal mit Sikkens A-Z lackieren. | 200 |  | 0
20 | vorhandene Türblätter, mit Glasausschnitt oder Füllungen, Glastrennwände, Türbekleidungen. Trennwände, Einbauschränke usw. (Fußleisten und Gardinenbretter über 15 cm Breite) reinigen und ganz schleifen, schlecht haftende Anstrichteile entfernen ganze Flächen spachteln, schleifen, zweimalig mit Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 vorstreichen und mit Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig lackieren. | 800 |  | 0
21 | Fußleisten einschließlich Scheuerleiste, Gardinen-bretter und Ähnliches, bis zu 15 cm breit, 1 Grund-anstrich und 1 Lackanstrich, auch verschiedenfarbig wie Pos.20 lackieren. | 1200 |  | 0
22 | FH-Türen und schalldichte Türen einschließlich Z-Zarge und sonstigen Stahlblech- sowie sonstigen Metallflächen, auch Rohre über Durchmesser 10 cm, Stahlträger und Mauerwerksabdeckungen wie Pos.20 streichen, Unebenheiten sind zu spachteln. | 50 |  | 0
23 | Umfassungszargen für ½ Stein starke Wand. Roststellen blank entrosten, diese Stellen mit Rostschutzgrund streichen, sonst wie Pos.20. | 300 |  | 0
24 | wie Pos. 23, jedoch 1 Stein stark. | 20 |  | 0
25 | Heizkörper einschließlich Aufhängekonsolen und Halter zweimal mit Heizkörperlackfarbe streichen. | 500 |  | 0
26 | Heizungsrohre einschließlich Halter, bis 5 cm Durchmesser, sowie Winkeleisen bis 40/40 mm, auch Handläufe o. ä. wie vor bzw. mit Lackfarbe streichen. | 750 |  | 0
27 | Rohre bis 10 cm Durchmesser, sonst wie vor. | 400 |  | 0
28 | isolierte Rohre, bis 15 cm Durchmesser, reinigen und einmal lackieren. | 200 |  | 0
29 | Treppen- bzw. Balkongeländer mit Ober- und Untergurt und Stäben gründlich entrosten mit Drahtbürste. Diese Stellen mit Rostschutzgrund streichen, 1 Grund- und 1 Lackanstrich mit Emaille Lack (auch mehrfarbig). | 50 |  | 0
30 | Betonfußboden o. ä. Flächen mit einer lösemittel- haltigen Fußbodenbeschichtung versehen. | 50 |  | 0
31 | Studiofußboden aus Spanplatten, gesamte Fläche mit rotierender Schleifmaschine fein anschleifen. Hierbei ist zu beachten, dass die aufgequollenen bzw. unebenen Nähte flächenbündig anzuschleifen sind. | 50 |  | 0
Fläche einmalig mit wasserlöslichem Tiefengrund grundieren.
Fläche nach Beschädigungen und Schraubenlöchern überprüfen (vorhandene Schrauben und Nägel werden bauseits entfernt) und mit 2-K-Spachtelmasse beispachteln.
Fläche zweimalig mit Amphibolien, Fa. Caparol, Fassadenfarbe im Farbton wie vor deckend streichen.
32 | vorhandenen Mosaikparkettboden (Grob-, Mittel- | 200 |  | 0
und Feinschliff) schleifen und versiegeln,
Fabrikat IDO Parkettlack seidenmatt.
Wasserbasierte, einkomponentige Versiegelung
für starke Beanspruchung, hohe Abriebfestigkeit
und sehr gute Chemikalienbeständigkeit
33 | vorhandene Fußleisten schleifen und versiegeln, | 200 |  | 0
einschließlich Ober- und Unterkante und
dauerelastisch verfugen
34 | Stunden eines Vorarbeiters | 750 |  | 0
35 | Stunden eines Gesellen | 850 |  | 0
36 | Stunden eines Auszubildenden im 1. Lehrjahr | 80 |  | 0
37 | Stunden eines Auszubildenden im 2. Lehrjahr | 80 |  | 0
38 | Stunden eines Auszubildenden im 3. Lehrjahr | 80 |  | 0
39 | Mehrarbeitsstunden eines Vorarbeiters (25 % vom Tariflohn zzgl. 110% für lohngebundene Kosten) | 50 |  | 0
als Zulage zu Pos. 34
40 | Mehrarbeitsstunden eines Gesellen (25 % vom Tariflohn zzgl. 110% für lohngebundene Kosten) | 50 |  | 0
als Zulage zu Pos. 35
41 | Vorlack (wasserlöslicher Acryllack). | 15 |  | 0
42 | Brillux Hydro-PU Tec Vorlack 2020 oder gleichwertig. | 15 |  | 0
43 | Lackfarbe, Seidenglanz (wasserlöslicher Acryllack, bunt, weiß etc.). | 30 |  | 0
44 | Brillux Hydro-PU Tec Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig. | 15 |  | 0
45 | Dispersionsfarbe, waschfest. | 100 |  | 0
46 | Fassadenfarbe | 50 |  | 0
47 | Brillux MP-Dickschicht 229 oder gleichwertig. | 10 |  | 0
48 | Kartuschen Brillux Acryl-Fensterversiegelung 399 oder gleichwertig. | 25 |  | 0
49 | Brillux Spachtel 518 oder gleichwertig. | 10 |  | 0
50 | Brillux Haftgrund 850 oder gleichwertig. | 5 |  | 0
51 | Brillux Füllstoff 143 oder gleichwertig. | 150 |  | 0
52 | Rollen Raufaser Erfurt 52 oder gleichwertig. | 10 |  | 0
(Normalrolle)
53 | Tesa 3 cm | 10 |  | 0
54 | Kleister normal. | 10 |  | 0
55 | Weißlack Alcydharz. | 10 |  | 0
56 | Isoliergrund | 10 |  | 0
57 | Siloxansiegel oder gleichwertig. | 10 |  | 0
58 | Latexfarbe | 200 |  | 0
| Los 2 Standort Rothenbaum: Netto Angebotssumme |  |  | 0
Anbieter: