## Tabelle1
Name des Bieters:
USV Sender Kiel
Position der technischen Beschreibung | Menge |  | Einzelpreis o. MwSt. | Gesamtpreis o. MwSt. | Gesamtpreis m. MwSt.
Position 1: Geräteschränke
Pos. 1.1: Gleichrichterschrank 60V | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.2: Gleichspannungsverteiler | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.3: Wechselrichterschrank | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.4: Wechselspannungsverteiler | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.5: Batterieschrank | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.6: Sockel | 0 | Stk. | 0 | 0 | 0
Summe Position 1 - Geräteschränke |  |  |  | 0 | 0
Position 2: Batterie – entfällt | 0 | Stk. | 0 | 0 | 0
Position 3: Provisorium | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Position 4: Werksabnahme | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Position 5: Montagen
Pos. 5.1: Transport und Aufstellen | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Pos. 5.2: Inbetriebnahme | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Pos. 5.3: Standortabnahme | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Summe Position 5 - Montagen |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Summen: | 0 | 0
USV Sender Heide
Position der technischen Beschreibung | Menge |  | Einzelpreis o. MwSt. | Gesamtpreis o. MwSt. | Gesamtpreis m. MwSt.
Position 1: Geräteschränke
Pos. 1.1: Gleichrichterschrank 60V | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.2: Gleichspannungsverteiler | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.3: Wechselrichterschrank | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.4: Wechselspannungsverteiler – entfällt | 0 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.5: Batterieschrank | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.6: Sockel | 0 | Stk. | 0 | 0 | 0
Summe Position 1 - Geräteschränke |  |  |  | 0 | 0
Position 2: Batterie – entfällt | 0 | Stk. | 0 | 0 | 0
Position 3: Provisorium | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Position 4: Werksabnahme | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Position 5: Montagen
Pos. 5.1: Transport und Aufstellen | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Pos. 5.2: Inbetriebnahme | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Pos. 5.3: Standortabnahme | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Summe Position 5 - Montagen |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Summen: | 0 | 0
USV Sender Neumünster
Position der technischen Beschreibung | Menge |  | Einzelpreis o. MwSt. | Gesamtpreis o. MwSt. | Gesamtpreis m. MwSt.
Position 1: Geräteschränke
Pos. 1.1: Gleichrichterschrank 60V | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.2: Gleichspannungsverteiler | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.3: Wechselrichterschrank | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.4: Wechselspannungsverteiler | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.5: Batterieschrank | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.6: Sockel | 0 | Stk. | 0 | 0 | 0
Summe Position 1 - Geräteschränke |  |  |  | 0 | 0
Position 2: Batterie | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Position 3: Provisorium | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Position 4: Werksabnahme | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Position 5: Montagen
Pos. 5.1: Transport und Aufstellen | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Pos. 5.2: Inbetriebnahme | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Pos. 5.3: Standortabnahme | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Summe Position 5 - Montagen |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Summen: | 0 | 0
USV Sender Mölln
Position der technischen Beschreibung | Menge |  | Einzelpreis o. MwSt. | Gesamtpreis o. MwSt. | Gesamtpreis m. MwSt.
Position 1: Geräteschränke
Pos. 1.1: Gleichrichterschrank 60V | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.2: Gleichspannungsverteiler | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.3: Wechselrichterschrank | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.4: Wechselspannungsverteiler | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.5: Batterieschrank | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.6: Sockel | 0 | Stk. | 0 | 0 | 0
Summe Position 1 - Geräteschränke |  |  |  | 0 | 0
Position 2: Batterie | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Position 3: Provisorium | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Position 4: Werksabnahme | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Position 5: Montagen
Pos. 5.1: Transport und Aufstellen | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Pos. 5.2: Inbetriebnahme | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Pos. 5.3: Standortabnahme | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Summe Position 5 - Montagen |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Summen: | 0 | 0
USV Sender Aurich
Position der technischen Beschreibung | Menge |  | Einzelpreis o. MwSt. | Gesamtpreis o. MwSt. | Gesamtpreis m. MwSt.
Position 1: Geräteschränke
Pos. 1.1: Gleichrichterschrank 60V | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.2: Gleichspannungsverteiler | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.3: Wechselrichterschrank | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.4: Wechselspannungsverteiler | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.5: Batterieschrank | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.6: Sockel | 0 | Stk. | 0 | 0 | 0
Summe Position 1 - Geräteschränke |  |  |  | 0 | 0
Position 2: Batterie – entfällt | 0 | Stk. | 0 | 0 | 0
Position 3: Provisorium | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Position 4: Werksabnahme | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Position 5: Montagen
Pos. 5.1: Transport und Aufstellen | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Pos. 5.2: Inbetriebnahme | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Pos. 5.3: Standortabnahme | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Summe Position 5 - Montagen |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Summen: | 0 | 0
USV Sender Wedel
Position der technischen Beschreibung | Menge |  | Einzelpreis o. MwSt. | Gesamtpreis o. MwSt. | Gesamtpreis m. MwSt.
Position 1: Geräteschränke
Pos. 1.1: Gleichrichterschrank 60V | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.2: Gleichspannungsverteiler | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.3: Wechselrichterschrank | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.4: Wechselspannungsverteiler – entfällt | 0 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.5: Batterieschrank | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 1.6: Sockel | 0 | Stk. | 0 | 0 | 0
Summe Position 1 - Geräteschränke |  |  |  | 0 | 0
Position 2: Batterie | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Position 3: Provisorium | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Position 4: Werksabnahme | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Position 5: Montagen
Pos. 5.1: Transport und Aufstellen | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Pos. 5.2: Inbetriebnahme | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Pos. 5.3: Standortabnahme | 1 | pschl. | 0 | 0 | 0
Summe Position 5 - Montagen |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Summen: | 0 | 0
Siehe Leistungsbeschreibung Sd. Wedel (Optionen nur Sender Wedel):
Position der technischen Beschreibung | Menge |  | Einzelpreis o. MwSt. | Gesamtpreis o. MwSt. | Gesamtpreis m. MwSt.
Pos. 6.1 Option A: Spezialfachkraft | 50 | Std. | 0 | 0 | 0
Pos. 6.2 Option B: zus. Wechselrichter | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 6.3 Option C: zus. Gleichrichter | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Pos. 6.4 Option D: zus. Controller u. Touchd. | 1 | Stk. | 0 | 0 | 0
Gesamtsumme aller Sender
Sender (Übertrag der Summen je Sender) |  |  |  | Gesamtpreis o. MwSt. | Gesamtpreis m. MwSt.
USV Sender Kiel |  |  |  | 0 | 0
USV Sender Heide |  |  |  | 0 | 0
USV Sender Neumünster |  |  |  | 0 | 0
USV Sender Mölln |  |  |  | 0 | 0
USV Sender Aurich |  |  |  | 0 | 0
USV Sender Wedel |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Gesamtsumme o. Optionen: | 0 | 0
Die Optionen des Senders Wedel (Pos. 6.1–6.4) sind in der Gesamtsumme nicht enthalten.