Kurzbeschreibung Projekt: Digitales Kompetenzzentrum Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL), Außenstelle Esslingen, Steinbeisstraße 1 D-73730 Esslingen

Im Rahmen des Projekts „Digitales Kompetenzzentrum ZSL Außenstelle Esslingen“ entsteht ein moderner Lern-, Arbeits- und Veranstaltungsort mit klarer Ausrichtung auf digitale Bildung, berufliche Qualifizierung und praxisnahe Weiterbildung. Ziel des Projekts ist es, eine leistungsfähige, flexibel nutzbare Infrastruktur bereitzustellen, die zeitgemäße Lehr-, Lern- und Veranstaltungsformate professionell ermöglicht.

Gegenstand dieses Loses sind Schreinerleistungen für das Digitale Kompetenzzentrum am Standort Esslingen. Die Leistungen umfassen die Erbringung der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen, welche Herstellung, Lieferung und Montage umfassen. Die auszuführenden Leistungen ergeben sich aus den jeweiligen Positionen des Leistungsverzeichnisses sowie der dazugehörigen Anlagen.

Leistungsverzeichnis Los 2 – Schreinerleistungen

| Pos. | Produkt | Text | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED-Leuchtbuchstabe für Innenraum | A - Großbuchstabe Die Buchstaben sind nur 35,5 cm hoch und haben einen Querschnitt von 2,5 cm. Sie ermöglichen eine emotionale Lichtinstallationen auch in kleineren Räumen. Halterung aus Aluminium, diffusionselement aus opalenem technopolymer. | 2 | St | [Eingabefeld Einheitspreis] | [Eingabefeld Gesamtbetrag] |
| 2 | LED-Leuchtbuchstabe für Innenraum | C - Großbuchstabe Die Buchstaben sind nur 35,5 cm hoch und haben einen Querschnitt von 2,5 cm. Sie ermöglichen eine emotionale Lichtinstallationen auch in kleineren Räumen. Halterung aus Aluminium, diffusionselement aus opalenem technopolymer. | 1 | St | [Eingabefeld Einheitspreis] | [Eingabefeld Gesamtbetrag] |
| 3 | LED-Leuchtbuchstabe für Innenraum | E - Großbuchstabe Die Buchstaben sind nur 35,5 cm hoch und haben einen Querschnitt von 2,5 cm. Sie ermöglichen eine emotionale Lichtinstallationen auch in kleineren Räumen. Halterung aus Aluminium, diffusionselement aus opalenem technopolymer. | 2 | St | [Eingabefeld Einheitspreis] | [Eingabefeld Gesamtbetrag] |
| 4 | LED-Leuchtbuchstabe für Innenraum | K - Großbuchstabe Die Buchstaben sind nur 35,5 cm hoch und haben einen Querschnitt von 2,5 cm. Sie ermöglichen eine emotionale Lichtinstallationen auch in kleineren Räumen. Halterung aus Aluminium, diffusionselement aus opalenem technopolymer. | 1 | St | [Eingabefeld Einheitspreis] | [Eingabefeld Gesamtbetrag] |
| 5 | LED-Leuchtbuchstabe für Innenraum | M - Großbuchstabe Die Buchstaben sind nur 35,5 cm hoch und haben einen Querschnitt von 2,5 cm. Sie ermöglichen eine emotionale Lichtinstallationen auch in kleineren Räumen. Halterung aus Aluminium, diffusionselement aus opalenem technopolymer. | 1 | St | [Eingabefeld Einheitspreis] | [Eingabefeld Gesamtbetrag] |
| 6 | LED-Leuchtbuchstabe für Innenraum | P -Großbuchstabe Die Buchstaben sind nur 35,5 cm hoch und haben einen Querschnitt von 2,5 cm. Sie ermöglichen eine emotionale Lichtinstallationen auch in kleineren Räumen. Halterung aus Aluminium, diffusionselement aus opalenem technopolymer. | 1 | St | [Eingabefeld Einheitspreis] | [Eingabefeld Gesamtbetrag] |
| 7 | LED-Leuchtbuchstabe für Innenraum | R -Großbuchstabe Die Buchstaben sind nur 35,5 cm hoch und haben einen Querschnitt von 2,5 cm. Sie ermöglichen eine emotionale Lichtinstallationen auch in kleineren Räumen. Halterung aus Aluminium, diffusionselement aus opalenem technopolymer. | 1 | St | [Eingabefeld Einheitspreis] | [Eingabefeld Gesamtbetrag] |
| 8 | LED-Leuchtbuchstabe für Innenraum | S -Großbuchstabe Die Buchstaben sind nur 35,5 cm hoch und haben einen Querschnitt von 2,5 cm. Sie ermöglichen eine emotionale Lichtinstallationen auch in kleineren Räumen. Halterung aus Aluminium, diffusionselement aus opalenem technopolymer. | 1 | St | [Eingabefeld Einheitspreis] | [Eingabefeld Gesamtbetrag] |
| 9 | Netzteil für Leuchtbuchstaben | Passendes Netzteil zur Versorgung der ausgeschriebenen Leuchtbuchstaben. Das Netzteil muss auf die elektrische Gesamtleistung der angeschlossenen Leuchtbuchstaben abgestimmt sein und für den vorgesehenen Einsatzbereich geeignet sein. Die Bemessungsleistung ist mit ausreichender Leistungsreserve auszulegen. Schutzart, Schutzklasse und Umgebungsbedingungen müssen dem vorgesehenen Montageort entsprechen. Lieferung einschließlich aller für den bestimmungsgemäß Betrieb erforderlichen Anschluss- und Befestigungskomponenten. | 10 | St | [Eingabefeld Einheitspreis] | [Eingabefeld Gesamtbetrag] |
| 10 | Einrichtungs- oder Ausstattungselement | Maschinenwagen L 1000 mm Fronten, Korpus in anthrazit Abdeckplatte in Eiche natur funiert mit 2 mm Massivholzkanten gerundet best. aus: 1 Stk. Korpus mit 2 Drehtüren und je 2 Fachböden, inkl. Sichtrückwand 1 Stk. Kabeldurchlaßdose 4 Stk. Lenkrollen mit Feststeller L 1000 mm H 1050 mm T 800 mm. Hinweis: Ausführung gemäß Anlage Schreinerplanung.pdf | 2 | St | [Eingabefeld Einheitspreis] | [Eingabefeld Gesamtbetrag] |
| 11 | Einrichtungs- oder Ausstattungselement | Maschinenwagen L 1600 mm Fronten, Korpus in antrazit Abdeckplatte in Eiche natur funiert mit 2 mm Massivholzkanten gerundet best. aus: 1 Stk. Korpus mit 4 Drehtüren und je 2 Fachböden inkl. Sichtrückwand 1 Stk. Kabeldurchlaßdose 4 Stk. Lenkrollen mit Feststeller L 1600 mm H 1050 mm T 800 mm. Hinweis: Ausführung gemäß Anlage Schreinerplanung.pdf | 1 | St | [Eingabefeld Einheitspreis] | [Eingabefeld Gesamtbetrag] |
| 12 | Einrichtungs- oder Ausstattungselement | Maschinenwagen L 800 mm Fronten, Korpus in antrazit perl Abdeckplatte in Eiche natur funiert mit 2mm Massivholzkanten gerundet best. aus: 1 Stk. Korpus mit 2 Drehtüren und je 2 Fachböden Inkl. Sichtrückwand 1 Stk. Kabeldurchlaßdose 4 Stk. Lenkrollen mit Feststeller L 800 mm H 1050 mm T 800 mm. Hinweis: Ausführung gemäß Anlage Schreinerplanung.pdf | 2 | St | [Eingabefeld Einheitspreis] | [Eingabefeld Gesamtbetrag] |
| 13 | Einrichtungs- oder Ausstattungselement | Pegboard best. aus: 6 Stk. Unterbauschränke mit Drehtüren und offener Ablage Fronten, Korpus in antrazit perl B 1000 mm H 1050 mm T 800 mm 1 Stk. Abdeckplatte 6800 x 800 x 25 mm 3teilig in der Länge 1 Stk. Nischenverkleidung für Mülltrennung 1 Stk. Rückwand in Eiche natur im oberen Bereich gelocht nach Vorgabe Inkl. 3 x 3 Steckdosen in schwarz L 6800 mm (3teilig) H 2250 mm S 100 mm 3 Stk. Aufsatzschränke als Hängeschrank in Eiche natur funiert mit 2mm Maßivholzkannten Inkl. 1 Fachboden 1 LED-Strip auf der Unterseite eingelassen Inkl. Trafo. Hinweis: Ausführung gemäß Anlage Schreinerplanung.pdf | 1 | St | [Eingabefeld Einheitspreis] | [Eingabefeld Gesamtbetrag] |
| 14 | Flügeltürenschrank 100/7 vorschlagend | Flügeltürenschrank in hochwertiger, langlebiger Ausführung, mit durchgehenden, vorschlagenden Türen, die vor Ober- und Unterboden anschlagen. Schrankhöhe 7-OH, Nutzbreite ca. 100 cm, SchranktiefeTiefe: 600 mm Gesamtmaß: ca. 1000 mm (B) x 600 mm (T) x 2489 mm (H). Ausführung und Ausstattung: Korpusfarbe: NCS 6502-B Oberbodenfarbe: NCS 6502-B Unterbodenfarbe: NCS 6502-B Einlegebodenfarbe: NCS 6502-B Frontausführung: Uni-Dekore Frontfarbe: basaltgrau Griffausführung: Eingenutete Aluminium-Griffleiste Farbe Griffleiste: NCS 6502-B Schließung: Schloß 18001 (Standard) Rückwandausführung: Uni-Dekore Rückwandfarbe: NCS 6502-B Gestellart: Stellfüße (H + 2,3 cm) Gestellfarbe: schwarz Schrankart: Schrank mit Flügeltüren (vorschlagende Türfronten) Türanschlag: rechts Korpus als Unterschrankausführung 6 verstellbare Einlegeböden, tragfähig gemäß gängigen Bürostandards Korpus, Oberboden, Unterboden, Einlegeböden und Rückwand in einheitlichem Uni-Dekor Fronten ebenfalls in Uni-Dekor, passend zum Korpus Integrierte, eingefräste Aluminium-Griffleiste über volle Türhöhe Griffleistenfarbgebung passend zur Korpusausstattung Schließsystem mit Standardzylinder (gleichschließend möglich) Rückwand vollwertig, dekorativ und stabil ausgeführt Stellfüße zur Niveaukorrektur (Höhenausgleich + ca. 23 mm), farblich abgesetzt Konstruktion gemäß geltenden Normen für Büro- und Stauraummöbel | 4 | St | [Eingabefeld Einheitspreis] | [Eingabefeld Gesamtbetrag] |

Zusammenstellung Gesamtbetrag in EUR:

Summe der Positionen: [Betrag]

Bruttosumme (einschließlich 19 % MwSt.): [Gesamtbetrag]