## Tabelle1
01326BFS Wartung elektrischer Anlagen: Anlagenverzeichnis
Anlagenverzeichnis: Stand April 2026
Nr. | Anlagenverzeichnis | Beispiel | Prüfung / Ausführung | technische Spezifikation | letzte Prüfung | Baujahr | Hersteller | Anzahl
1.1 | Hauptverteilung Arbeitslicht (Haupt- und Seitenbühne) im Dimmerraum Bühnenbeleuchtung |  |  | Nennstrom 160 A, Nennspannung 230 / 400 V AC, Steuerspannung 230 V AC 24 V DC, , Schutzgrad IP 30 SK 1 | 2025 | 2011 | Striebel & John | 1
1.2 | Hauptverteilung Bühnenlicht im Dimmerraum Bühnenbeleuchtung |  |  | Nennstrom 1250 A, Nennspannung 230 / 400 V AC, Steuerspannung 230 V AC 24 V DC, Schutzgrad IP 30 SK 1 | 2025 | 2011 | Striebel & John | 1
1.3 | Hauptverteilung Saallicht im Dimmerraum Bühnenbeleuchtung |  |  | Nennstrom 63 A, Nennspannung 230 / 400 V AC, Schutzgrad IP 43 SK 1 Dimmer Saallicht AVAB 24 x 2,5 kVA | 2025 | 2011 | Transtechnik | 1
1.4 | Unterverteilung Non Dim 1 (Bühne) im Dimmerraum Bühnenbeleuchtung |  |  | Nennstrom 500 A, Nennspannung 230 / 400 V AC, Steuerspannung 230 V AC 24 V DC, , Schutzgrad IP 30 SK 1 | 2025 | 2011 | Striebel & John | 1
1.5 | Unterverteilung Non Dim 2 (Seitenbühne) im Dimmerraum Bühnenbeleuchtung |  |  | Nennstrom 250 A, Nennspannung 230 / 400 V AC, Steuerspannung 230 V AC 24 V DC, , Schutzgrad IP 30 SK 1 | 2025 | 2011 | Striebel & John | 1
1.6 | Dimmerschrank (Seitenbühne) im Dimmerraum Bühnenbeleuchtung |  |  | Typ StateAutomation Solution 96, inkl. aller Dimmer-Einschübe 58 x Module VPC 2,5KVA (incl. Reservedimmer) | 2025 | 2011 | State Automation | 1
1.7.1 | Dimmerschränke (Hauptbühne) im Dimmerraum Bühnenbeleuchtung |  |  | Typ StateAutomation Solution 96, inkl. aller Dimmer-Einschübe Anzahl und Typenbezeichnung der Einschübe für Haupt- und Seitenbühne: 188 x SPC Module 2.4KVA 51 x APC Module 5.0KVA (incl. Reservedimmer) | 2025 | 2011 | State Automation | 5
1.7.2 | Dimmerschrank (Saalllicht Zuschauerraum) im Dimmerraum Bühnenbeleuchtung |  |  | Typ Avab Stageline 24 x 2,5 KVA incl. ca.160 Saalleuchten | 2025 | 2011 | Avab | 1
1.8 | Anschlusskasten im Dimmerraum Bühnenbeleuchtung |  |  | Typ DIM.1 / zu Dimmer Seitenbühne - mit 2x DMX in 2 x DMX out 1x Ethernet RJ45 | 2025 | 2011 | LSS | 1
1.9 | Anschlusskasten im Dimmerraum Bühnenbeleuchtung |  |  | Typ DIM.2 / zu Dimmer Bühne 1-3 - mit 2 x DMX out 3 x Ethernet RJ45 | 2025 | 2011 | LSS | 1
1.10 | Anschlusskasten im Dimmerraum Bühnenbeleuchtung |  |  | Typ DIM.3 / zu Dimmer Bühne 4-5 - mit 2 x DMX in 2 x Ethernet RJ45 | 2025 | 2011 | LSS | 1
1.11 | Anschlusskasten im Dimmerraum Bühnenbeleuchtung |  |  | Typ DIM.4 / zu Dimmer Saallicht- mit 2 x DMX in 1 x DMX out 1x Ethernet RJ45 | 2025 | 2011 | LSS | 1
1.12 | Versatzkästen Haupt-/ Seiten und Hinterbühne sowie Zuschauerbereich: |  |  | Typ 01 - mit je 6 x Schuko 16 A / 230 V, 1 x Non Dim Schuko 16 A / 230 V, 1 x Dir. Schuko 16 A / 230 V, 1 x HAN 16-E out 1 x DMX out 1 | 2025 | 2011 | LSS | 72
1.13 | Versatzkästen Haupt-/ Seiten und Hinterbühne sowie Zuschauerbereich: |  |  | Typ 02 mit je 6 x CEE 32 A / 230 V, 6 x Schuko 16 A / 230 V, 1 x Non Dim CEE 32A / 230 V 1 x Non Dim Schuko 16 A / 230 V, 1 x Dir. Schuko 16 A / 230 V, 1 x HAN 16-E out Netzwerkanschluss mit 1 x DMX out, 1 x Ethernet | 2025 | 2011 | LSS | 13
1.14 | Versatzkästen Haupt-/ Seiten und Hinterbühne sowie Zuschauerbereich: |  |  | Typ 03 - mit je 1 x CEE 63 A / 400 V | 2025 | 2011 | LSS | 2
1.15 | Versatzkästen Haupt-/ Seiten und Hinterbühne sowie Zuschauerbereich: |  |  | Typ 04 - mit je 1 x CEE 32 A / 400 V | 2025 | 2011 | LSS | 20
1.16 | Versatzkästen Haupt-/ Seiten und Hinterbühne sowie Zuschauerbereich: |  |  | Typ 05 - mit je 1 x CEE 63 A / 400 V 4 x CEE 32 A / 400 V, | 2025 | 2011 | LSS | 2
1.17 | Versatzkästen Haupt-/ Seiten und Hinterbühne sowie Zuschauerbereich: |  |  | Typ 06 - mit je 1 CEE 63 A / 400 V 1 x CEE 32 A / 400 V, | 2025 | 2011 | LSS | 2
1.18 | Versatzkästen Haupt-/ Seiten und Hinterbühne sowie Zuschauerbereich: | Handauslöser | Siemens/TÜV | Typ 07 - mit je 1 CEE 63 A / 400 V 2 x CEE 32 A / 400 V, | 2025 | 2011 | LSS | 4
1.19 | Versatzkästen Haupt-/ Seiten und Hinterbühne sowie Zuschauerbereich: |  |  | Typ 08 (1) - mit je 3 x Schuko 16A / 230V 1 x DMX out | 2025 | 2011 | LSS | 2
1.20 | Versatzkästen Haupt-/ Seiten und Hinterbühne sowie Zuschauerbereich: | Handauslöser | Siemens/TÜV | Typ 08 (2) - Verwandlungslicht mit je 3 x Schuko 16A / 230V | 2025 | 2011 | LSS | 2
1.21 | Versatzkästen Haupt-/ Seiten und Hinterbühne sowie Zuschauerbereich: | Handauslöser | Siemens/TÜV | Typ 09 - mit je 2 x CEE 32A / 400V | 2025 | 2011 | LSS | 2
1.22 | Versatzkasten Haupt-/ Seiten und Hinterbühne sowie Zuschauerbereich: |  |  | Typ 10 - mit 3 x Schuko direkt 16 A / 230 V, 2 x Ethernet RJ 45 4 x DMX in | 2025 | 2011 | LSS | 1
1.23 | Versatzkästen Haupt-/ Seiten und Hinterbühne sowie Zuschauerbereich: |  |  | Typ AK 32/400V / Arbeitsstrom - mit 1 x CEE 32A / 400V 1 x CEE 16A / 400V 3 x Schuko 16A / 230V | 2025 | 2011 | LSS | 17
1.24 | Versatzkästen Bodentank Haupt-/ Seiten und Hinterbühne sowie Zuschauerbereich: |  |  | Typ Bodentank Saal - mit 3 x Schuko 16A / 230V 4 x DMX in 2 x Ethernet RJ45 | 2025 | 2011 | LSS | 1
1.25 | Versatzkästen Haupt-/ Seiten und Hinterbühne sowie Zuschauerbereich: |  |  | Typ WLAN - mit 1x Schuko 16A / 230V 1x Ethernet RJ45 | 2025 | 2011 | LSS | 3
1.26 | Anschlüsse Haupt-/ Seiten und Hinterbühne sowie Zuschauerbereich: |  |  | Anschlussfeld Lichtregie - mit 8 x DMX in 8 x Ethernet RJ 45 | 2025 | 2011 | LSS | 1
1.29 | Anschlusskästen Podien Haupt-/ Seiten und Hinterbühne sowie Zuschauerbereich: |  |  | TYP KK Podium 1 - 3 | 2025 | 2011 | LSS | 3
1.30 | Anschlüsse Haupt-/ Seiten und Hinterbühne sowie Zuschauerbereich: |  |  | 6 Stück Anschlussdosen im Rangbereich CEE 32 A / 230 V 22 Stück Anschlussdosen im Rangbereich Schuko 16 A / 230 V | 2025 | 2011 | LSS | 1
1.31 | Netzwerkschrank Haupt-/ Seiten und Hinterbühne sowie Zuschauerbereich: |  |  | 5 x LSS MasterGate (3 x Haveriegerät) 8 x DMX-Booster 1 in 12, 1 x DMX-Merger 6 in 2 12 x IP-Netzwerkswitch 3 x Netzwerk Note 8-port | 2025 | 2011 | LSS LANCom Swisson | 2
1.32 | Nebenpulte Arbeitslicht Haupt-/ Seiten und Hinterbühne sowie Zuschauerbereich: |  |  | 1 x Nebenpult Bühne 1 x Nebenpult Seitenbühne fest montiert 1 x Nebenpult Seitenbühne incl. zwei Steckstellen | 2025 | 2011 | LSS | 3
1.33 | Nebenpulte DNP |  |  | 2 x Nebenpult DNP (1x Havariegerät) | 2025 | 2011 2020 | LSS
1.33 | Unterverteilung U S V im Dimmerraum Bühnenbeleuchtung |  |  | 4 x Schuko 16 A / 230 V in Lichtregie 2 x Schuko 16 A / 230 V in Netzwerkschrank o1 2 x Schuko 16 A / 230 V in Netzwerkschrank o2 | 2025 | 2011 | Rittal | 1
1.34 | Anschlusskasten 200A Unterbühne |  |  | 1 Anschluss 200A auf Schraubklemmen mit Hauptschalter | 2025 | 2011 | Rittal | 1
2.1 | Stroverteilung Foyer Vorderhaus |  |  | Nennstrom 125 A, Nennspannung 230 / 400 V AC, Schutzgrad IP 30 SK 1 | 2025 | 2011 | Rittal | 1
2.2 | Versatzkästen Vorderhaus |  |  | Typ VH 01 - mit je 1 x CEE 63 A / 400 V, 1 x CEE 32 A / 400 V, 3 x Schuko 16 A / 230 V | 2025 | 2011 | LSS | 2
2.3 | Versatzkästen Vorderhaus |  |  | Typ VH 02.1 - mit je 1 x 63 A / 400 V, 1 x 32 A / 400 V, 3 x Schuko 16 A / 230 V, 2 x DMX out, Potenzialausgleich | 2025 | 2011 | LSS | 2
2.4 | Versatzkasten Vorderhaus |  |  | Typ VH 03 - mit je 3 x Schuko 16 A / 230 V, 1 x DMX out, 2 x DMX in | 2025 | 2011 | LSS | 1
2.5 | Versatzkästen Vorderhaus |  |  | Typ VH 04 - mit je 1 x HAN 16-E out | 2025 | 2011 | LSS | 14
2.6 | Versatzkästen ( Bel. Steinwände) Vorderhaus |  |  | Typ VH 06 - mit je 1 x Schuko 16 A / 230 V, 1x DMX out | 2025 | 2011 | LSS | 6
2.7 | Versatzkästen ( Bel. Steinwände) Vorderhaus |  |  | Typ VH 07 - mit je 2 x Schuko 16 A / 230 V, 2x DMX out | 2025 | 2011 | LSS | 1
2.8 | Versatzkästen (Bodentank) Vorderhaus |  |  | Typ VH BT - mit je 1 x 32 A / 400 V, 1 x DMX out, 1 x DMX in | 2025 | 2011 | LSS | 4
2.9 | Rackblende (Anschlussschrank) Vorderhaus |  |  | Typ VH BEL 812 - mit je 2 x 32 A / 400 V, 2 x Schuko 16 A / 230 V direkt | 2025 | 2011 | Rittal | 1
2.10 | Rackblende (Anschlussschrank) Vorderhaus |  |  | Typ VH BEL 813 - mit je 14 x HAN 16-E in | 2025 | 2011 | Rittal | 1
2.11 | Steuereinheiten Vorderrhaus: |  |  | 2 x DMX-Booster 1 in 12, | 2025 | 2011 | LSS LANCom | 1
3.1 | Stromverteilung Kassenhalle Kassenhalle |  |  | Nennstrom 120 A, Nennspannung 230 / 400 V AC, Schutzgrad IP 30 SK 1 im Dimmerraum Kassenhalle | 2025 | 2011 | Rittal | 1
3.2 | Dimmeranlage Kassenhalle |  |  | 2 x Dimmerschrank, Typ ADB EuroRack 50+ im Dimmerraum Kassenhalle | 2025 | 2011 | ADB | 1
3.3 | Versatzkasten Kassenhalle |  |  | Typ VH 02 - mit je 1 x 63 A / 400 V, 1 x 32 A / 400 V, 3 x Schuko 16 A / 230 V, 2 x DMX out, Potenzialausgleich | 2025 | 2011 | LSS | 1
3.4 | Versatzkasten Kassenhalle |  |  | Typ KH 02.1 - mit je 1 x 63 A / 400 V, 1 x 32 A / 400 V, 3 x Schuko 16 A / 230 V, 2 x DMX out, Potenzialausgleich | 2025 | 2011 | LSS | 1
3.5 | Versatzanschlüsse Kassenhalle |  |  | Typ KH 02 - mit je 1 x Schuko 16 A / 230 V | 2025 | 2011 | LSS | 52
3.6 | Versatzkasten Kassenhalle |  |  | Typ KH 05 - mit je 5 x Schuko 16 A / 230 V, DMX out | 2025 | 2011 | LSS | 1
3.7 | Rackblende (Anschlussschrank) Kassnhalle |  |  | Typ VH BEL 903 - mit je 2 x 32 A / 400 V, 2 x Schuko 16 A / 230 V direkt | 2025 | 2011 | Rittal | 1
3.8 | Steuereinheiten Kassenhalle |  |  | 1 x DMX-Booster 1 in 12, | 2025 | 2011 | LSS | 1