## Erfassungsbogen pro Gebäude
Bauteil- und TGA-Erfassungsliste
Datum der Erfassung |  |  | Legende:
Erfasser |  |  |  | Leere Zelle = Autowert, Zelle befüllt sich selbst
Straße Haus-Nr.: | #REF! |  |  | Gelbe Zelle = muss befüllt werden (sofern zutreffend)
Gebäude-Kennzeichen in Speedikon | SDM_82.1 |  |  | graue Zelle = kann befüllt werden
Gebäudebezeichnung/-beschreibung: | #REF!
Gebäudeart (nach MBO / REG-IS): | #REF!
Baujahr
Denkmalschutz (-würdig)
Gliederung | Basisdaten Bauteile und Technische Anlagen | [28 empty] | Daten zu Wartung / Prüfung / Inspektion (Bitte Anlagenzeile kopieren, wenn z.B. Wartung UND Prüfung an einer Anlage) | [12 empty] | Vertragsgrundlagen
technisches Kennzeichen (Autowert) AKS | Anlagentyp (Auswahl) | AKS DIN-Teil (Autowert) | Nummer zur Hierarchie-bildung ist Teil des AKS) | Benennung | Anlagengruppe (ja/nein) | Anzahl Anlagen / Anlagenteile | Einbauort (Raum, BT, Ebene etc.) | Seriennummer / Typ / Baureihe / Fabrikat / Bauart | Fabriknummer / Gerätenummer | Anlagen-ID vor Ort (GLT-Adresse Aufzugsnummer etc.) | Herstellername | Lieferant / Errichter | Baujahr | Abnahmedatum | Gewährleistungsende (Datum) (sofern noch Gewährleistung) | durchschnittliche Lebenssdauer | voraussichtliches Erneuerungsdatum | Zustandsnote (Schulnote 1-6) Erläuterungen siehe Reiter "Defintion Zustandsnoten" | GLT-Adresse | Anschaffungskosten [EUR] | Eigentümer (falls abweichend von Gebäudeeigentümer) | wird versorgt von Anlage x | Versorgungsbereich (versorgt) | Spezifisches Atribut 1 | Spezifisches Atribut 2 | Spezifisches Atribut 3 | Spezifisches Atribut 4 | Spezifisches Atribut 5 | Spezifisches Atribut 6 | GRUPPE WARTUNG | ART Instandhaltung | Bezeichnung-Instandhaltung (Auftragsbezeichnung im Vertrag bzw. Betreffzeile, Anlass der Wartung etc.) | Wartungs- /Prüfungsfirma | Instandhaltung durch | Zyklus | Termin der letzten Durchführung | Status | Termin der nächsten Durchführung (falls abweichend von "Termin der letzter Durchführung" in Verbindung mit "Zyklus") | Beauftragung nach Zyklus? | Rolle Durchführung | Dokumentation Art & Ablage (Ordern oder Laufwerksbezeichnung) | Kosten brutto/Jahr | GRUPPE VERTRAG | Wartungsvertrag vorhanden | SAP - Bestellnummer | Vertrags-nummer Kreditor (Firma) | Datum Abschluß bzw. Eintritt Vertrag | Laufzeit gem. Vertrag (Jahre) | Restlaufzeit (Jahre) | Kündigungsfrist | Datum Vertragsende | Vertrag gekündigt
200-Herrichten und Erschließen
220-Öffentliche Erschließung
SDM_82.1.T.221_AWE.1 | 221_AWE_Abwasserentsorgung | 221_AWE | 1 | Abwasserleitung Süd
SDM_82.1.T.221_AWE.2 | 221_AWE_Abwasserentsorgung | 221_AWE | 2 | Abwasserleitung Nord
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
300-Bauwerk - Baukonstruktionen
330-Außenwände
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
340-Innenwände
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
350-Decken
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
360-Dächer
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
370-Baukonstruktive Einbauten
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A | 1
#N/A |  | #N/A
400-Technische Anlagen
410-Abwasser, Wasser, Gasanlagen
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
420-Wärmeversorgungsanlagen
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
430-Lufttechnische Anlagen
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
440-Starkstromanlagen
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
440-Nutzungsspezifische Anlagen
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
450-Fernmelde und informationst. Anlagen
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
460-Förderanlagen
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
470-Nutzungsspezifische Anlagen
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
480-Gebäudeautomation
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
500-Außenanlagen
520-Gründung, Unterbau
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
540-Baukonstrktion
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
550-Technische Anlagen
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A | 1
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
560-Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
570-Vegetation
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
580-Wasserflächen
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
600-Ausstattung und Kunstwerke
610-Allgemeine Ausstattung
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
620-Besondere Ausstattung
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
630-Informationstechnische Ausstattung
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
640-Künstlerische Ausstattung
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A

## Dropdowns
Art Zyklus | Prüfintervall | Leistung | Formular | Kündigungsfrist | Auftrag | IH durch | janein | Status | Rolle Durchführung | Gebäudearten
Wartung | unbekannt | kWh | unbekannt | 3 Monate zum Vertragsende | manuell | SpriG | ja | offen | Hausmeister | Regelbauten (im Sinne des Baurechts)
Prüfung | 1 x jährlich | Liter/h | SpriG | 6 Monate zum Vertragsende | automatisch in Laufzeit | Mieter | nein | erledigt | Sachkundiger | Wohngebäude
Inspektion | 1/2 jährlich (alle 6 Monate) | m³/h | Firma | 1 Monat zum Vertragsende |  | unbekannt |  | Nachprüfung | Sachverständiger | Bürogebäude (kleine)
Sonstiges | alle 2 Jahre |  | VDMA | 2 Monate zum Vertragsende |  | FM-Dienstleister |  | Mangel | Fachfirma | Bankgebäude (Bankfilialen)
| jeden Monat |  |  | 3 Monate |  |  |  |  | Fachkundiger | Sonderbauten
| 1 x die Woche |  |  | 1 Monat |  |  |  |  | Mieter | Hochhäuser
| alle 2 Wochen |  |  | 2 Monate |  |  |  |  | ZÜS | Wohnhochhäuser
| alle 2 Monate |  |  | 6 Monate |  |  |  |  | Prüfsachverständiger | Bürohochhäuser
| alle 3 Monate (4 x jährlich) |  |  | fester Termin |  |  |  |  | Schornsteinfeger | Verkaufsstätten
| anlassbezogen | [7 empty] | Abfallbeauftragter | Versammlungsstätten
| alle 4 Monate | [8 empty] | Gast-/Beherbergungsstätten
| alle 3 Jahre | [8 empty] | Kindertagesstätten / Kindergärten
| alle 4 Jahre | [8 empty] | Bankgebäude (Bankzentralen)
| alle 5 Jahre | [8 empty] | Heime
| alle 6 Jahre | [8 empty] | Messe- und Ausstellungsbauten
| alle 7 Jahre | [8 empty] | Industriebauten
| alle 8 Jahre | [8 empty] | Werkstätten
| alle 9 Jahre | [8 empty] | Werkhallen
| alle 10 Jahre | [8 empty] | Lagerhallen
| alle 11 Jahre | [8 empty] | Laborgebäude
| alle 12 Jahre | [8 empty] | Feuerwehrhäuser / Feuerwachen
| bei Bedarf | [8 empty] | Bühnen und Studios
Sonstige Sonderbauten
Garagen
Kleingaragen
Mittelgaragen
Offene Mittelgaragen
Geschlossene Mittelgaragen
Großgaragen
Offene Großgaragen
Geschlossene Großgaragen

## Anlagentypenkatalog
DROPDOWN | AKS
221_AWE_Abwasserentsorgung | 221_AWE
222_WVS_Wasserversorgung | 222_WVS
223_GVS_Gasversorgung | 223_GVS
225_SVS_Stromversorgung | 225_SVS
226_TLK_Telekommunikation | 226_TLK
227_VER_Verkehrserschließung | 227_VER
228_ABF_Abfallentsorgung | 228_ABF
229_SON_öffentliche Erschließung sonstiges | 229_SON
322_FLG_Flachgründungen und Bodenplatten | 322_FLG
323_TFG_Tiefgründungen | 323_TFG
324_GRU_Gründungsbeläge | 324_GRU
324_BOD_Bodenbeläge, Nutzschichten | 324_BOD
324_BAA_Abdichtungen und Bekleidungen Gründung | 324_BAA
326_DRÄ_Dränagen | 326_DRÄ
329_GRS_Gründung, sonstiges | 329_GRS
331_TAW_Tragende Außenwände | 331_TAW
332_NAW_Nichttragende Außenwände | 332_NAW
333_AST_Außenstützen | 333_AST
334_GLA_Glasfassaden | 334_GLA
334_FEN_Außenfenster und Schaufenster | 334_FEN
334_ATO_Außentore | 334_ATO
334_ATR_Außentüren | 334_ATR
335_ABA_Außenwandbekleidungen, außen | 335_ABA
336_ABI_Außenwandbekleidungen, innen | 336_ABI
337_EAW_Elementierte Außenwandkonstruktionen | 337_EAW
338_LIC_Lichtschutz an Außenwände | 338_LIC
339_AWS_Außenwände, sonstiges | 339_AWS
341_TIW_Tragende Innenwände | 341_TIW
342_NIW_Nichttragende Innenwände | 342_NIW
342_GIW_Glasinnenwände | 342_GIW
343_INS_Innenstützen | 343_INS
344_ITO_Innentore | 344_ITO
344_ITR_Innentüren | 344_ITR
344_IFE_Innenfenster | 344_IFE
345_IWB_Innenwandbekleidungen | 345_IWB
346_ELI_Elementierte Innenwandkonstruktionen | 346_ELI
346_FSW_Falt- und Schiebewände | 346_FSW
347_LIW_Licht-/Sicht-/Blendschutz Innenwände | 347_LIW
349_IWS_Innenwände, sonstiges | 349_IWS
351_DEK_Deckenkonstruktionen | 351_DEK
351_TRE_Treppen | 351_TRE
352_DOE_Deckenöffnungen | 352_DOE
353_DBL_Deckenbeläge / Bodenbeläge | 353_DBL
354_DBK_Deckenbekleidungen | 354_DBK
355_ELD_Elementierte Deckenkonstruktionen | 355_ELD
359_DES_Decken, sonstiges | 359_DES
361_DAK_Dachkonstruktionen | 361_DAK
362_DAF_Dachfenster, Dachöffnungen | 362_DAF
363_DBE_Dachbeläge | 363_DBE
363_DBG_Dachbegrünung | 363_DBG
364_DBK_Dachbekleidungen | 364_DBK
365_ELD_Elementierte Dachkonstruktionen | 365_ELD
366_LSD_Licht-/Sicht-/Blendschutz Dachkonstruktionen | 366_LSD
369_DSO_Dächer, sonstiges | 369_DSO
369_SEK_Sekuranten | 369_SEK
371_STR_Anlagen für den Straßenverkehr | 371_STR
372_SCH_Anlagen für den Schienenverkehr | 372_SCH
373_FLU_Anlagen für den Flugverkehr | 373_FLU
374_WAB_Anlagen des Wasserbaus | 374_WAB
375_AWE_Anlagen der Abwasserentsorgung | 375_AWE
376_WAV_Anlagen der Wasserversorgung | 376_WAV
377_ENE_Anlagen der Energie- und Informationsversorgung | 377_ENE
378_ABF_Anlagen der Abfallentsorgung | 378_ABF
379_ABF_Infrastrukturanlagen Sonstiges | 379_ABF
381_ALE_Allgemeine Einbauten | 381_ALE
382_BEE_Besondere Einbauten | 382_BEE
383_LAE_Landschaftsgestalterische Einbauten | 383_LAE
385_EKI_Einbauten in Konstruktionen des Ingenieurbaus | 385_EKI
386_OIS_Orientierungs- und Informationssysteme | 386_OIS
387_SCH_Schutzeinbauten | 387_SCH
389_BKS_Baukonstruktive Einbauten, sonstiges | 389_BKS
389_LEIT_Tritte / Leitern | 389_LEIT
387_RSV_Rauchschutzvorhänge | 387_RSV
387_EIV_Eisener Vorhang (Bühne) | 387_EIV
411_ABW_Abwasseranlagen | 411_ABW
411_AWH_Hebeanlagen | 411_AWH
411_NEU_Neutralisationsanlage | 411_NEU
411_ABS_Abscheideanlage | 411_ABS
412_WAS_Wasseranlagen | 412_WAS
412_DZW_dezentrale Wassererwärmer | 412_DZW
412_RWN_Regenwassernutzungsanlage | 412_RWN
412_WBR_Brunnenanlagen | 412_WBR
412_WDO_Dosieranlage | 412_WDO
412_WDR_Druckerhöhungsanlagen | 412_WDR
412_WDH_Druckhalteanlagen | 412_WDH
412_TWA_Trinkwasser- Aufbereitungsanlagen | 412_TWA
412_WEN_Enthärtungsanlage | 412_WEN
412_WUM_Umkehrosmose | 412_WUM
413_GGG_Gasanlagen | 413_GGG
413_GSE_Gaseinspeisung | 413_GSE
413_GST_Gastank inkl. Füll- u. Entleerungseinrtg. | 413_GST
419_ASO_Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges | 419_ASO
421_WÄE_Wärmeerzeugungsanlage | 421_WÄE
421_BHK_Blockheizkraftwerk | 421_BHK
421_BSZ_Brennstoffzellenheizgeräte | 421_BSZ
421_DST_Dunkelstrahler | 421_DST
421_EHZ_Elektroheizungen | 421_EHZ
421_FWÜ_Fernwärmeübergabestation - Heißwasser | 421_FWÜ
421_GTH_Gasthermen | 421_GTH
421_HBA_atmosphärische Gasbrenner | 421_HBA
421_HBF_Brenner für Feststoffe (ausg. Einzelraum) | 421_HBF
421_HBG_Gasgebläsebrenner | 421_HBG
421_HBÖ_Ölbrenner | 421_HBÖ
421_HBS_Brenner für Staubfeuerungen | 421_HBS
421_HDK_Dampfkessel | 421_HDK
421_HST_Hellstrahler | 421_HST
421_HWK_Wasserkessel | 421_HWK
421_HZT_Heizöltank | 421_HZT
421_SLK_Solarkollektoren | 421_SLK
421_SST_Schornsteine | 421_SST
421_WÄP_Wärmepumpen | 421_WÄP
421_ZWW_Warmwasserspeicher indirekt beheizt | 421_ZWW
422_WVN_Wärmeverteilnetz | 422_WVN
422_DHS_Druckhaltesysteme mit Fremddruckerzeugung | 422_DHS
422_HZV_Heizungsverteiler | 422_HZV
423_RHF_Raumheizflächen | 423_RHF
424_VEH_Verkehrsheizflächen | 424_VEH
429_SSS_Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges | 429_SSS
431_LÜF_Lüftungsanlage | 431_LÜF
431_ERA_mechanische Entrauchungsanlage (inkl. Nachströmöffnungen und Überströme) | 431_ERA
431_LFF_Lüftungsanlagen für Feuerstätten | 431_LFF
431_JET_Jet-Ventilatoren | 431_JET
431_KAL_Küchenabluftanlagen | 431_KAL
431_LSA_Luftschleieranlagen | 431_LSA
431_RDA_Rauchschutzdruckanlagen (RDA) | 431_RDA
432_TKA_Teilklimaanlagen | 432_TKA
433_VKA_Klimaanlagen | 433_VKA
434_KAA_Kälteanlage | 434_KAA
434_ABS_Absorber | 434_ABS
434_KSG_Splitgeräte | 434_KSG
434_AKM_Absorptionskältemaschine | 434_AKM
434_KLS_Klimaschrank | 434_KLS
434_RKW_Rückkühlwerk | 434_RKW
434_UKG_Umluftkühlgerät | 434_UKG
439_RLS_Raumlufttechnische Anlagen, sonstiges | 439_RLS
431_RWA_Rauchwärmeabzugsanlage | 431_RWA
439_BSK_Brandschutzklappen | 439_BSK
441_HMA_Hoch- und Mittelspannungsanlagen | 441_HMA
441_MSA_Schaltanlagen | 441_MSA
441_TRA_Transformatoren | 441_TRA
442_BEZ_Brennstoffzellenanlagen (stromgeführt) | 442_BEZ
442_ESV_Eigenstromversorgungsanlagen, Wind Wasserkraft Sonstiges | 442_ESV
442_HS_Blockheizkraftwerk (stromgeführt) | 442_HS
442_PVA_photovoltaische Anlagen | 442_PVA
442_BAT_zentrale Batterieanlagen | 442_BAT
442_NEA_Netzersatzanlage-Diesel | 442_NEA
442_USV_USV-Anlagen | 442_USV
442_GTS_Gasturbinenanlagen (stromgeführt) | 442_GTS
443_NSS_Niederspannungsschaltanlagen | 443_NSS
443_KOM_Blindstromkompensationsanlagen | 443_KOM
443_MAX_Maximumüberwachungsanlagen | 443_MAX
443_NSH_Niederspannungshauptverteiler | 443_NSH
444_UVT_NS-Unterverteiler | 444_UVT
445_BEL_Beleuchtungsanlagen | 445_BEL
445_SIB_Sicherheitsbeleuchtungsanlage | 445_SIB
446_BSA_Blitzschutz- und Erdungsanlagen | 446_BSA
447_FLS_Fahrleitungssysteme | 447_FLS
449_SOT_Starkstromanlagen, sonstiges | 449_SOT
451_TEL_Telekommunikationsanlagen | 451_TEL
452_SIG_Such- und Signalanlagen | 452_SIG
452_PRA_Personenrufanlagen (Behindertennotruf) | 452_PRA
453_ZDA_Zeitdienstanlagen | 453_ZDA
454_ELA_Elektroakustische Anlagen (Zentraleinheit) | 454_ELA
455_AVM_Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen | 455_AVM
456_GUA_Gefahrenmelde- und Alarmanlagen | 456_GUA
456_LWA_Leckwarnanlagen | 456_LWA
456_BMA_Brandmeldeanlagen | 456_BMA
456_BOS_BOS-Anlage | 456_BOS
456_COW_Gas CO-Warnanlage | 456_COW
456_EMA_Einbruchmeldeanlagen | 456_EMA
456_RWM_Rauchwarnmelder | 456_RWM
456_ÜFA_Überfallmeldeanlagen | 456_ÜFA
457_DUN_Datenübertragungsnetze | 457_DUN
458_VBA_Verkehrsbeeinflussungsanlagen | 458_VBA
459_FUS_Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, sonstiges | 459_FUS
461_AUF_Aufzugsanlagen | 461_AUF
461_KGA_Kleingüteraufzüge | 461_KGA
461_LAA_Lastenaufzüge | 461_LAA
461_LIF_Lifter | 461_LIF
461_PSA_Personenaufzüge | 461_PSA
462_FTS_Fahrtreppe, Fahrsteig | 462_FTS
463_BFA_Befahranlage | 463_BFA
463_FBA_Fassaden-, Dachbefahranlage | 463_FBA
464_TAA_Transportanlagen | 464_TAA
465_KRA_Krananlagen | 465_KRA
466_HYD_Hydraulikanlagen, Lifter | 466_HYD
469_FÖS_Förderanlagen, sonstiges | 469_FÖS
469_HEB_Hebebühne, Hubarbeitsbühne | 469_HEB
469_PST_Parksystem (Mehrfachparker) | 469_PST
469_ÜLB_Überladebrücken | 469_ÜLB
471_KÜC_Küchentechnische Anlage | 471_KÜC
471_GSA_Getränkeschankanlage | 471_GSA
472_WSA_Wäscherei-, Reinigungs- und badetechnische Anlagen | 472_WSA
473_MED_Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen | 473_MED
473_DLA_Kompressor (Druckluft) | 473_DLA
473_DLB_Druckluftbehälter | 473_DLB
473_TCH_Tank für Chemikalien | 473_TCH
473_TÖA_Tank für Öl und Altöl | 473_TÖA
473_VTG_Versorgungsanlage für technische Gase | 473_VTG
473_VEA_Vakuumerzeugungsanlage | 473_VEA
476_TFK_Tank für Kraftstoffe | 476_TFK
473_MEZ_Medizin- und labortechnische Anlagen | 473_MEZ
472_NAD_Not-Augenduschen | 472_NAD
474_WLA_Wasserlöschanlagen | 474_WLA
474_GLA_Gaslöschanlagen | 474_GLA
474_SOL_sonstige Löschanlagen | 474_SOL
474_HYD_Hydrantenanlagen | 474_HYD
474_HFL_Handfeuerlöscher | 474_HFL
474_SPA_Sprinkleranlagen | 474_SPA
474-SPA_Sprinkleranlagen | 474-SPA_Sprinkleranlagen
475_PRW_Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen | 475_PRW
476_WNA_Weitere nutzungsspezifische Anlagen | 476_WNA
477_VTA_Verfahrenstechnische Anlagen, Wasser, Abwasser und Gase | 477_VTA
478_VTF_Verfahrenstechnische Anlagen, Feststoffe, Wertstoffe und Abfälle | 478_VTF
478_MÜP_Müllpressen u. Container mit Kraftantrieb | 478_MÜP
478_NME_Nassmüllentsorgung | 478_NME
478_RCY_Recyclinganlagen | 478_RCY
479_NUS_Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges | 479_NUS
479_TAN_Tankstellenanlagen | 479_TAN
479_WAA_Waschanlagen | 479_WAA
479_BTA_Bühnentechnische Anlage | 479_BTA
479_SWA_Stiefelwaschanlage | 479_SWA
481_GLT_Automationseinrichtungen der Gebäudeautomation | 481_GLT
482_GAS_Schaltschränke, Automationsschwerpunkte der Gebäudeautomation | 482_GAS
483_AMM_Automationsmanagement der Gebäudeautomation | 483_AMM
484_BUS_Kabel, Leitungen und Verlegesysteme der Gebäudeautomation | 484_BUS
485_GAN_Datenübertragungsnetze der Gebäudeautomation | 485_GAN
489_SOG_Gebäudeautomation Sonstige | 489_SOG
522_GRD_Gründungen und Bodenplatten | 522_GRD
523_GRB_Gründungsbeläge | 523_GRB
524_ABD_Abdichtungen und Bekleidungen | 524_ABD
525_DRA_Dränagen | 525_DRA
541_EIN_Einfriedungen (allgemein) | 541_EIN
541_TÜK_Türen und Tore in Einfriedungen | 541_TÜK
541_SCH_Schrankenanlagen in Außenanlagen | 541_SCH
542_SCU_Schutzkonstruktionen in Außenanlagen | 542_SCU
543_WAN_Wandkonstruktionen in Außenanlagen | 543_WAN
544_RAM_Rampen, Treppen, Tribünen in Außenanlagen | 544_RAM
545_ÜBD_Überdachungen in Außenanlagen | 545_ÜBD
546_BRÜ_Brücken, Stege in Außenanlagen | 546_BRÜ
548_WAS_Wasserbecken in Außenanlagen | 548_WAS
549_SON_Sonstige Baukonstruktionen in Außenanlagen | 549_SON
551_ABW_Abwasseranlagen in Außenanlagen allgemein | 551_ABW
551_GRE_Grundstücksentwässerungsanlagen | 551_GRE
551_ABS_Abscheideranlagen in Außenanlagen | 551_ABS
552_WAA_Wasseranlagen in Außenanlagen | 552_WAA
553_GAS_Anlagen für Gase und Flüssigkeiten in Außenanlagen | 553_GAS
553_GST_Gastank inkl. Füll- u. Entleerungseinrtg. in Außenanlagen | 553_GST
554_WÄR_Wärmeversorgungsanlagen in Außenanlagen | 554_WÄR
555_LUA_Lufttechnische Anlagen in Außenanlagen | 555_LUA
556_STR_Starkstromanlagen in Außenanlagen | 556_STR
556_AUB_Außenbeleuchtungsanlagen | 556_AUB
557_FER_Fernmelde- und informationstechnische Anlagen in Außenanlagen | 557_FER
557_ANT_Antennenanlagen in Außenanlagen | 557_ANT
557_AMP_Verkehrssignalanlagen in Außenanlagen | 557_AMP
558_MEV_Medienversorgungsanlagen in Außenanlagen | 558_MEV
548_TAL_Tanklager in Außenanlagen | 548_TAL
558_TAS_Tankstellenanlagen in Außenanlagen | 558_TAS
558_FLB_Flugfeldbetankungsanlagen in Außenanlage | 558_FLB
559_TAS_Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges | 559_TAS
561_ALE_Allgemeine Einbauten in Außenanlagen | 561_ALE
561_AEA_Allgemeine Einbauten in Außenanlagen | 561_AEA
562_BEE_Besondere Einbauten in Außenanlagen | 562_BEE
562_SPI_Spielplatz- und Sportgeräte in Außenanlagen | 562_SPI
563_OIS_Orientierungs- und Informationssysteme in Außenanlagen | 563_OIS
569_EAS_Einbauten in Außenanlagen, sonstiges | 569_EAS
571_OBB_Oberboden in Außenanlagen | 571_OBB
572_SIC_Sicherungsbauweisen in Außenanlagen | 572_SIC
573_BAU_Bäume in Außenanlagen | 573_BAU
573_BUE_Büsche, Sträucher in Außenanlagen | 573_BUE
573_HEC_Hecken in Außenanlagen | 573_HEC
581_BEW_Befestigungen Wasserflächen | 581_BEW
582_ABW_Abdichtungen Wasserflächen | 582_ABW
583_PFW_Bepflanzungen Wasserflächen | 583_PFW
589_SON_Sonstiges zu Wasserflächen | 589_SON
590_SAA_Sonstige Außenanlagen | 590_SAA
610_ALA_Allgemeine Ausstattung | 610_ALA
620_BEA_Besondere Ausstattung | 620_BEA
630_ITA_informationstechnische Ausstattung | 630_ITA
641_KUN_Kunstobjekte | 641_KUN
642_KBB_Künstlerisch gestaltete Bauteile des Bauwerks | 642_KBB
643_KBA_Künstlerisch gestaltete Bauteile der Außenanlagen | 643_KBA
649_KUS_Kunstwerke, sonstiges | 649_KUS
901_KOM_Komponente | 901_KOM
902_MES_Messpunkt | 902_MES
903_VZA_Verbrauchszähler | 903_VZA

## Info Gebäudeart §2 MBO
Wohnhochhäuser | im Sinne des Baurechts (siehe § 2 Abs. 4 Nr. 1 MBO oder unter Begriff "Hochhaus"), jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Bürohochhäuser | im Sinne des Baurechts (siehe § 2 Abs. 4 Nr. 1 MBO oder unter Begriff "Hochhaus"), jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Verkaufsstätten | im Sinne des Baurechts (siehe § 2 Abs. 1 MVkVO oder unter Begriff "Verkaufsstätte"), z. B. Läden und Geschäfte, Kaufhäuser, Shopping-Center, Outlet-Stores und dgl., unabhängig von der Größe, jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Au 023 Versammlungsstätten im Sinne des Baurechts (siehe § 2 Abs. 1 MVStättV oder unter Begriff ""Versammlungsstätte"", mit oder ohne ständige Arbeitsplätze), jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen"
Gast-/Beherbergungsstätten | im Sinne des Baurechts (siehe § 2 Abs. 1 MBeVO oder unter Begriffen "Gastraum", "Beherbergungsraum" und "Beherbergungsstätte"), jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Krankenhäuser | im Sinne des Baurechts, jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Schulen | im Sinne des Baurechts (Turnhallen siehe 032.10), jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Kindertagesstätten / Kindergärten | jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Schwimmbäder | Hallenbäder, Freibäder, jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Hallenbäder | jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Freibäder | jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Bankgebäude (Bankzentralen) | soweit aufgrund der Größe oder der Baugenehmigung unter Sonderbauten fallend, jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Heime | Kinderheime, Jugendheime, Altenheime, Altenwohnheime, Pflegeheime, jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Sportstätten | Turn- und Sporthallen, Stadien, Arenen, jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Turnhallen, Sporthallen | auch Reithallen, Tennishallen, jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Sportstadien | jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Messe- und Ausstellungsbauten | Messehallen, Ausstellungshallen, jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Bahnhöfe | Bahnhofsgebäude, Bahnsteige, jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Flughäfen | Flughafengebäude, jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Industriebauten | Fabrikgebäude, Werkstattgebäude, Werkhallen, Lagerhallen, jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Werkstätten | jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Werkhallen | jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Lagerhallen | z. B. Hochregallager, jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Laborgebäude | jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Feuerwehrhäuser / Feuerwachen | jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Bühnen und Studios | jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen, für Zuschauerräume > 200 Besucherplätze: siehe zusätzlich 023 Versammlungsstätten
Kirchenbauten | Kirchen, Kapellen, Glockentürme, jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Sonstige Sonderbauten | mit besonderen gesetzlichen und/oder behördlichen Anforderungen, z. B. aus Baugenehmigung, Brandschutzgutachten o. dgl., jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Garagen | im Sinne des Baurechts (siehe unter Begriff "Garage"), jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Kleingaragen | im Sinne des Baurechts (siehe § 1 Abs. 8 MGarVO: Nutzfläche ? 100 m²), jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Mittelgaragen | im Sinne des Baurechts (siehe § 1 Abs. 8 MGarVO: Nutzfläche > 100 m² bis ? 1.000 m²), jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Offene Mittelgaragen | im Sinne des Baurechts (siehe unter Begriff "Garage, offene"), jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Geschlossene Mittelgaragen | im Sinne des Baurechts (siehe unter Begriff "Garage, geschlossene"), jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Großgaragen | im Sinne des Baurechts (siehe § 1 Abs. 8 MGarVO: Nutzfläche > 1.000 m²), z. B. Parkhäuser, Tiefgaragen, jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Offene Großgaragen | im Sinne des Baurechts (siehe unter Begriff "Garage, offene"), z. B. Parkhäuser, jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
Geschlossene Großgaragen | im Sinne des Baurechts (siehe unter Begriff "Garage, geschlossene"), z. B. Tiefgaragen, jedoch ohne deren einzelne Bauelemente, techn. Anlagen und Ausstattungen
MBO §2 (4) Sonderbauten sind Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung, die einen der nachfolgenden Tatbestände erfüllen:
1.Hochhäuser (Gebäude mit einer Höhe nach Absatz 3 Satz 2 von mehr als 22 m),
2.. bauliche Anlagen mit einer Höhe von mehr als 30 m,
3.Gebäude mit mehr als 1.600 m2 Grundfläche des Geschosses mit der größten Ausdehnung, ausgenommen Wohngebäude und Garagen,
4.Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume und Ladenstraßen eine Grundfläche von insgesamt mehr als 800 m2 haben,
5.Gebäude mit Räumen, die einer Büro- oder Verwaltungsnutzung dienen und einzeln eine Grundfläche von mehr als 400 m2 haben,
6.Gebäude mit Räumen, die einzeln für die Nutzung durch mehr als 100 Personen bestimmt sind,
7.Versammlungsstätten
a) mit Versammlungsräumen, die insgesamt mehr als 200 Besucher fassen, wenn diese Versammlungsräume gemeinsame Rettungswege haben,
b) im Freien mit Szenenflächen sowie Freisportanlagen jeweils mit Tribünen, die keine Fliegenden Bauten sind und insgesamt mehr als 1.000 Besucher fassen,
8.Schank- und Speisegaststätten mit mehr als 40 Gastplätzen in Gebäuden oder mehr als 1.000 Gastplätzen im Freien, Beherbergungsstätten mit mehr als 12 Betten und Spielhallen mit mehr als 150 m2 Grundfläche,
9.Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, wenn die Nutzungseinheiten
a) einzeln für mehr als 6 Personen oder
b) für Personen mit Intensivpflegebedarf bestimmt sind, oder
c) einen gemeinsamen Rettungsweg haben und für insgesamt mehr als 12 Personen bestimmt sind,
10.Krankenhäuser,
11.sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von Personen sowie Wohnheime,
12.Tageseinrichtungen für Kinder, Menschen mit Behinderung und alte Menschen, ausgenommen Tageseinrichtungen2 einschließlich Tagespflege für nicht mehr als zehn Kinder,
13.Schulen, Hochschulen und ähnliche Einrichtungen,
14.Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen für den Maßregelvollzug,
15.Camping- und Wochenendplätze,
16.Freizeit- und Vergnügungsparks,
17.Fliegende Bauten, soweit sie einer Ausführungsgenehmigung bedürfen,
18.Regallager mit einer Oberkante Lagerguthöhe von mehr als 7,50 m,
19.bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang oder Lagerung von Stoffen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr verbunden ist,
20.Anlagen und Räume, die in den Nummern 1 bis 19 nicht aufgeführt und deren Art oder Nutzung mit vergleichbaren Gefahren verbunden sind.

## Definition Zustandsnoten
Zustandsnote 1:
Die bauliche Komponente ist neu, d.h. sie wird derzeit eingebaut oder befindet sich augenscheinlich noch in der Gewährleistung, UND sie entspricht augenscheinlich gültigen baurechtlichen Anforderungen.
Das Gebäude ist neu, d.h. es wird derzeit errichtet oder befindet sich noch in der Gewährleistung, und entspricht gültigen baurechtlichen Anforderungen. Kurz- und mittelfristig ist nicht mit notwendigen Instandsetzungen zu rechnen.
Zustandsnote 2:
Die bauliche Komponente ist in einem guten Zustand, d.h. augenscheinlich mängelfrei, gut gewartet und mit einer Restnutzungsdauer > 50% UND entspricht augenscheinlich den gültigen baurechtlichen Anforderungen.
Das Gebäude hat keine technischen Mängel mit Instandsetzungsbedarf UND entspricht gültigen baurechtlichen Anforderungen. Ggf. vorhandene, kleinere Mängel können voraussichtlich im Rahmen der laufenden Instandhaltung behoben werden. Darüber hinaus gehender akuter Instandsetzungsbedarf besteht nur im Einzelfall aufgrund besonderer Sachverhalte. Zukünftiger Instandsetzungsbedarf kann sich für das Gebäude jedoch ergeben, auch zeitnah, sofern ältere Komponenten im Gebäude vorhanden sind.
Zustandsnote 3:
Die bauliche Komponente ist in ordentlichem Zustand, d.h. im Wesentlichen mängelfrei, gut gewartet und funktionstüchtig mit einer wirtschaftlichen Restnutzungsdauer von > 10 %. Sofern technische Mängel oder Abweichungen von baurechtlichen Anforderungen bestehen, lassen sich diese im Rahmen der laufenden Instandhaltung durch Reparatur beheben.
Das Gebäude befindet sich insgesamt in einem ordentlichen, altersgemäßen Gesamtzustand. Der funktionale und sichere Betrieb der Einrichtung ist möglich. Kurzfristiger Instandsetzungsbedarf, der über die laufende Instandhaltung hinausgeht, kann für die Erneuerung einzelner bauliche Anlagen oder aufgrund einzelner Abweichungen von baurechtlichen Anforderungen bestehen.
Zustandsnote 4:
Die bauliche Komponente weist Mängel auf, die den Betrieb der Einrichtung jedoch akut nicht erheblich beeinträchtigen, ODER die wirtschaftliche Restnutzungsdauer der Anlage ist < 10% ODER die Anlage entspricht nicht aktuellen baurechtlichen Anforderungen, jedoch ohne konkrete Gefährdung.
Das Gebäude weist in erheblichem Umfang Mängel auf ODER es bestehen wesentliche Abweichungen von baurechtlichen Anforderungen. Derzeit erscheint der Betrieb der Einrichtung noch möglich, jedoch besteht ein erhöhtes Risiko von Defekten/Funktionsausfällen. Die Beseitigung von Nicht-Konformitäten ist kurzfristig notwendig. Die Instandsetzung des Gebäudes ist erforderlich.
Zustandsnote 5:
Die bauliche Komponente ist erheblich überaltert („Instandsetzungsstau“) ODER weist funktionale Mängel auf, die den Betrieb der Einrichtung wesentlich beinträchtigen ODER ein konkretes Risiko für den sicheren Betrieb darstellen, ODER die Anlage ist nicht konform mit sicherheitsrelevanten, baurechtlichen Bestimmungen. Es besteht kurzfristiger Handlungsbedarf.
Das Gebäude weist systematische Mängel auf, die den funktionalen ODER den sicheren Betrieb der Einrichtung akut gefährden, UND eine umfassende Instandsetzung erforderlich machen. Es besteht kurzfristiger Handlungsbedarf.
Zustandsnote 6:
Die bauliche Komponente ist defekt und abgängig. Aufgrund des insgesamt sehr schlechten Gesamtzustands des Gebäudes ist eine Erneuerung der einzelnen Anlage wirtschaftlich nicht sinnvoll.
Das Gebäude ist aufgrund des insgesamt sehr schlechten Gesamtzustands ODER elementaren Abweichungen von baurechtlichen Anforderungen nicht mehr nutzbar UND eine Instandsetzung erscheint unwirtschaftlich.