PREISERMITTLUNGSBLATT 2:

AUFGLIEDERUNG WICHTIGER EINHEITSPREISE

[Anlage zum Angebot]

| Bieter | Vergabenummer E61 | Datum |
| --- | --- | --- |
| Baumaßnahme Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten Spiel- und Veranstaltungsstätte Kampnagel |  |  |
| Angebot für E61 Stahlbau Bauteil 01-S (Halle - Südteil) |  |  |

Das Preisermittlungsblatt 2 ist vom Bieter gemäß den nachstehenden Hinweisen auszufüllen und zusammen mit dem Angebot abzugeben.

Diese Aufgliederung dient der Vergabestelle dazu, im Rahmen der Angebotswertung die für die Angebotssumme maßgeblichen Kalkulationsbestandteile beurteilen zu können.

Wichtige, den Preis bestimmende Teilleistungen werden von der Vergabestelle vorgegeben (Spalten 1 – 3).

Der Bieter gibt seine Preise für die Teilleistungen an (Spalten 4 – 9).

Für eventuelle Erläuterungen hat der Bieter gegebenenfalls ein Beiblatt beizufügen.

Das Preisermittlungsblatt 2 wird vertraulich behandelt und nur den unmittelbar mit der Bearbeitung befassten Personen zugänglich gemacht.

| OZ des LV1) | Kurzbezeichnung der Teilleistung1) | Mengen-einheit1) | Zeit- ansatz Std.2) | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Löhne | Stoffe | Geräte3) | Nachunter-nehmer | Angebotener Einheitspreis (Sp. 5+6+7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. 1. 10. | Baustelleneinrichtung herstellen, vorhalten, betreiben und räumen | psch |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 10. | Tragwerksplanung, ergänzende Leistungen | St |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 20. | Werk- und Montageplanung | St |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. 10. | Stahlstütze HEA 100mm bis 200mm, S355J2 | t |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2. 10. | Stahlträger HEA 100mm bis 200mm, S355J2 | t |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2. 40. | Stahlträger HEB 140mm bis 200mm, S355J2 | t |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2. 50. | Rundstahl Durchm. 16mm, S355J2, feuerverzinkt | t |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2. 60. | Rundstahl Durchm. 20mm, S355J2, feuerverzinkt | t |  |  |  |  |  |  |
| 2. 3. 10. | Stahlwechselträger 4xHEA160 - Stütze Achse 1A/104 | St |  |  |  |  |  |  |
| 2. 4. 10. | Podest Stahl Tränenblech, feuerverzinkt, 1,93 x 1,40 m, Stahlrippen 60x5 mm | St |  |  |  |  |  |  |
| 2. 4. 30. | Treppengeländer, Stahl, feuerverzinkt | m |  |  |  |  |  |  |
| 2. 5. 30. | Treppenstufen, Tränenblech Stahl feuerverzinkt, 1400 x 320 mm | St |  |  |  |  |  |  |
| 2. 6. 10. | Korrosionsschutz, unbewittert, C1 | m² |  |  |  |  |  |  |

1) 	Wird von der Auftraggeberin vorgegeben.

2) 	Nur für Teilleistungen, die der Auftragnehmer selbst erbringt.

3) 	Für Gerätekosten einschließlich der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahl zugerechnet worden sind.