## Einsatzszenarien
Erläuterung der Einsatzszenarien zu ECA-2026-056 - Los 1
Im Folgenden sind die beiden Betriebsformen in jeweils einer Variante als mögliches Einsatzszenario beschrieben. Diese Szenarien sind rein hypothetisch und beschreiben eine mögliche Ausprägung im Betrieb. Die Szenarien dienen einzig der Angebotswertung und stellen weder zeitlich noch mengenmäßig eine Abnahmeverpflichtung des AG dar.
Szenario | 1 | 2
| Betrieb im Cluster | Betrieb als Kleinstumgebung
Beschreibung des Einsatz-Szenarios | Die durch den AN angebotene Datensicherungssoftware muss den Aufbau einer redundanten und hochverfügbaren Datensicherungsplattform ermöglichen. Bei Ausfall einzelner Komponenten (wie bspw. Festplatten oder Netzwerkkarten) oder auch Systeme (Nodes) des Gesamtsystems der Datensicherungsplattform muss der unterbrechungsfreie Betrieb gewährleistet sein, um jederzeit Sicherungen und Wiederherstellungen durchführen zu können. Der AN stellt sicher, dass die mit der Datensicherungssoftware aufzubauende Datensicherungsplattform den technisch geringstmöglichen Bedarf an Stromverbrauch und Klimatisierung hat. Eine Rack-Einbauhöhe von maximal acht (8) Höheneinheiten (HE) bei einer nutzbaren Kapazität von 250TB muss gewährleistet werden. | Für den Aufbau von Kleinstumgebungen zur Datensicherung ohne Anforderung an Redundanz und Hochverfügbarkeit muss der vollständige Betrieb (Compute + Storage) auf Basis eines (1) Standard x86/64 Servers mit einer maximalen Rack-Einbau-Höhe von zwei (2) Höheneinheiten (HE) bei einer nutzbaren Kapazität von 5TB möglich sein.
Main Workloads | Geschätztes Mengengerüst zu den unter 4.5 in der Leistungsbeschreibung definierten Workloads für einen Cluster mit 250 TB (Annahme: 50% Data Reduction): - Virtuelle Systeme (VMs): 1200 Stk/150 TB/Cluster - Datenbanken: 700 Stk/60 TB/Cluster - Dateisystemdaten (Windows/Linux): 40Stk/20TB/Cluster - Daten aus Netzwerkspeichern: 150TB/Cluster | Geschätztes Mengengerüst zu den unter 4.5 in der Leistungsbeschreibung definierten Workloads für ein System mit 5 TB (Annahme: 50% Data Reduction): - Virtuelle Systeme (VMs): 25 Stk/3 TB/Instanz - Datenbanken: 10 Stk/1 TB/Instanz - Dateisystemdaten (Windows/Linux): 10 Stk/1 TB/Instanz
Max. Retention Time of Backups | 13 Monate | 13 Monate
Geschätzte Erweiterung der nutzbaren Backend-TB | 50 | 1

## Preisblatt
Preisblatt zu ECA-2026-056 - Los 1
Ausfüllhinweise
Bitte füllen Sie alle gelb hinterlegten Felder aus. Die Preise sind netto, inkl. aller Nebenkosten anzugeben. In den Tabellen 2a und 2b werden die Preise für das angebotene Produkt abgefragt. In Abhängigkeit der zugrundeliegenden Lizenzmetrik, werden - in Tabelle 2a die Preise pro Backend TB oder - in Tabelle 2b die Preise für eine andere - in Zeile 28 anzugebende - Lizenzmetrik eingetragen. Sollten Sie eine andere Lizenzmetrik als Backend TB anbieten, werden in Spalte E der Tabelle 2b die von Ihnen berechneten Mengen für die angegebenen Workloads eingetragen. - Die entsprechende Berechnung ist im Rahmen Ihres Angebots detailliert und nachvollziehbar in einer separaten Anlage einzureichen. Die genannten Bedarfe dienen ausschließlich der Angebotswertung und stellen weder zeitlich noch mengenmäßig eine Abnahmeverpflichtung des AG dar. Die Berechnung der Kosten für die jeweiligen Einzelabrufe erfolgt basierend auf den in Tabelle 2a bzw. 2b vereinbarten Konditionen, in Abhängigkeit vom tatsächlichen Bedarf.
Angebotene Software
Software / Betriebssystem - Produkt
Tabelle 1: Gesamtwertungspreis
Gesamtpreis für Einsatzszenarien |  | 0
Gesamtpreis Produktbezogene Dienstleistungen |  | 0
Angebotswertungspreis netto |  | 0
Tabelle 2a: Einsatzszenarien - Lizenzierung in Backend TB
|  |  | geschätzte TB pro Cluster / System / Erweiterung | geschätze Anzahl Cluster / Systeme / Erweiterung | geschätzte Laufzeit in Jahren | Preis / TB / Jahr | Gesamtpreis
Szenario 1 Betrieb im Cluster | Software / Betriebssystem | Cluster | 250 | 4 | 4 |  | 0
|  | Erweiterung | 50 | 4 | 3 |  | 0
Gesamtpreis für Szenario 1 | [6 empty] | 0
Szenario 2 Betrieb als Kleinstumgebung | Software / Betriebssystem | System | 5 | 1 | 4 |  | 0
|  | Erweiterung | 1 | 1 | 3 |  | 0
Gesamtpreis für Szenario 2 | [6 empty] | 0
Gesamtpreis für Einsatzszenarien (= Bestandteil des Angebotswertungspreises) | [6 empty] | 0
Tabelle 2b: Einsatzszenarien - Lizenzierung in | bitte Lizenzmetrik angeben
|  |  | geschätztes Volumen / Workloads | berechnete | geschätze Anzahl Cluster / Systeme / Erweiterung | geschätzte Laufzeit in Jahren | Preis / | Gesamtpreis
|  |  |  | bitte Lizenzmetrik angeben |  |  | bitte Lizenzmetrik angeben
|  |  |  | pro Cluster / System / Erweiterung |  |  | / Jahr
Szenario 1 Betrieb im Cluster | Software / Betriebssystem | Cluster | siehe "Einsatzszenarien" => Main Workload für 250TB |  | 4 | 4 |  | 0
|  | Erweiterung | Erweiterung der Main Workloads um 20% |  | 4 | 3 |  | 0
Gesamtpreis für Szenario 1 | [7 empty] | 0
Szenario 2 Betrieb als Kleinstumgebung | Software / Betriebssystem | System | siehe "Einsatzszenarien" => Main Workload für 5TB |  | 1 | 4 |  | 0
|  | Erweiterung | Erweiterung der Main Workloads um 20% |  | 1 | 3 |  | 0
Gesamtpreis für Szenario 2 | [7 empty] | 0
Gesamtpreis für Einsatzszenarien (= Bestandteil des Angebotswertungspreises) | [7 empty] | 0
Tabelle 3: Produktbezogene Dienstleistungen
Profil | geschätzter Bedarf in PT / Jahr | Preis / PT | Gesamtpreis in EUR
IT-Architekt / IT-Engineer | 20 |  | 0
Die angegebenen marktüblichen Zuschläge sind Vertragsbestandteil und gelten für die Leistungserbringung außerhalb der regulären Arbeitszeiten.
Leistungszeitraum | Zuschlag | Gesamtpreis / Stunde | Gesamtpreis in EUR
Montag - Freitag vor 06:00 Uhr und nach 20:00 Uhr | 40% | 0 | -/-
Samstag | 40% | 0 | -/-
Sonntag | 80% | 0 | -/-
Feiertag in Berlin und bundesweit | 120% | 0 | -/-
Gesamtpreis für 4 Jahre netto (= Bestandteil des Angebotswertungspreises) |  |  | 0