## Anrechenbare Kosten
Anrechenbare Kosten
Basisdaten Projekt (gem. Flächen- und Volumenstudie Stand: 06.07.2026)
Kürzel | Fläche
GF | Grundstücksfläche |  |  | 4846 | m²
GF (Geb) | Grundfläche Gebäude (Neu + Bestand) |  |  | 1917 | m²
AF | Fläche für Außenanlage |  |  | 2929 | m²
BGF | Bruttogeschossfläche (Neu) |  |  | 4600 | m²
Vorläufige Kosten (Kostenrahmen) nach Kostengruppen gem. DIN 276
Neubau
(% an KG 300 + 400) | 1. Ebene | 2. Ebene |  |  | netto
1.582% | 100 |  | Grundstück |  | 500000
2.626% | 200 |  | Herrichten und Erschließen |  | 830000
|  |  | davon nicht öffentliche Erschließung (außerhalb des Grundstücks) |  | 90250
37.96% | 300 |  | Bauwerk - Baukonstruktion |  | 12000000
|  |  | davon Kosten für Dachbegrünung |  | 63750
*Kosten für Reinraumausbau (Abhangdecken, Wände, Doppelboden, etc.) in KG 470 enthalten
62.04% | 400 |  | Bauwerk - Technische Anlagen |  | 19610000
|  | 410 | Abwasser-, Wasser-, Gaslagen |  | 770000
|  | 420 | Wärmeversorgungsanlagen |  | 1480000
|  | 430 | Raumlufttechnische Anlagen |  | 6200000
|  | 440 | Elektrische Anlagen |  | 2400000
|  | 450 | Kommunikationstechnische Anlagen |  | 650000
|  | 460 | Förderanlagen |  | 200000
|  | 470 | Nutzungsspez. / verfahrenstech. Anlagen |  | 6750000
|  | 480 | Gebäude- und Anlagenautomation |  | 950000
|  | 490 | Sonst. Maßnahmen für techn. Anlagen |  | 210000
1.677% | 500 |  | Außenanlagen und Freiflächen |  | 530000
16.14% | 600 |  | Ausstattung und Kunstwerke |  | 5103201
22.05% | 700 |  | Baunebenkosten |  | 6970132 | gem. Zuwendungsbescheid
| Summe |  |  |  | 45543333
vorläufig anrechenbare Kosten je Leistungsbild
| Objektplaner |  |  |  | 23233281.25
| Freianlagenplanung |  |  |  | 684000

## Zusammenfassung
Preisblatt
* blau hinterlegte Felder werden im Rahmen der Auswertung ausgefüllt
Bieter
Zusammenfassung
H1 | Leistungsbild |  |  |  | Betrag €/netto
| 1 | Objektplanung gem. HOAI 2021 Anlage 10 |  |  | 0
| 2 | Freianlagen gem. HOAI 2021 Anlage 11 |  |  | 0
| 3 | Brandschutzplanung gemäß AHO Heft 17 (Stand 12/2022) |  |  | 0
| Nettopreis der abgefragten Leistungsbilder inkl. besonderer/optionaler Leistungen sowie Zu-und Abschlägen |  |  |  | 0
H2 | Auftragswert entsprechend der gesondert abrufbaren Leistungsstufen
| A) | für die erste Leistungsstufe | (LPH 1 - LPH 2) |  | 0
| B) | für die zweite Leistungsstufe | (LPH 3 - LPH 4) |  | 0
| C) | für die dritte Leistungsstufe | (LPH 5 - LPH 7) |  | 0
| D) | für die vierte Leistungsstufe | (LPH 8) |  | 0
| Nettopreis der abgefragten Leistungsbilder inkl. besonderer/optionaler Leistungen sowie Zu-und Abschlägen |  |  |  | 0
|  | Mwst. |  | 19% | 0
H3 | Brutto-Angebotspreis (ohne fiktive Stundensätze und Bauzeitverlängerung) |  |  |  | 0
H4 | fiktive Stundensätze |  |  |  | Betrag €/netto
| 1 | Objektplanung |  |  | 0
| 2 | Freianlagen |  |  | 0
| 3 | Brandschutzplanung |  |  | 0
| Nettopreis der fiktiven Stundensätze |  |  |  | 0
H5 | fiktive Bauzeitverlängerung 6 Monate (gem. Angebotsformular) netto |  |  |  | 0
H6 | Gesamtsumme für die Wertung des Angebots (brutto) inkl. fiktive Stundensätze (netto) und Bauzeitverlängerung (netto) |  |  |  | 0

## Objektplanung
Preisblatt
* grün hinterlegte Felder sind vom Bieter auszufüllen
Bieter
| Leistungsbild | [5 empty] | Objektplanung gem. HOAI 2021 Anlage 10
| vorläufig anrechenbare Kosten: | [5 empty] | 23233281.25
| Mitzuverarbeitende Bausubtanz: |  |  |  | 0 €/m² |  | 0
| Grundhonorar (Honorarzone IV, Basissatz) | [5 empty] | 2334912.41
Pos. 1 | LPH |  | Titel |  |  |  | Betrag €/netto
| 1 |  | Grundlagenermittlung | (Grundleistungen a-e) | von | 2% | 0
| 2 |  | Vorplanung | (Grundleistungen a-i) | von | 7% | 0
| 3 |  | Entwurfsplanung | (Grundleistungen a-g) | von | 15% | 0
| 4 |  | Genehmigungsplanung | (Grundleistungen a-c) | von | 3% | 0
| 5 |  | Ausführungsplanung | (Grundleistungen a-f) | von | 25% | 0
| 6 |  | Vorbereitung der Vergabe | (Grundleistungen a-e) | von | 10% | 0
| 7 |  | Mitwirkung bei der Vergabe | (Grundleistungen a-h) | von | 3% | 0
| 8 |  | Objektüberwachung | (Grundleistungen a-p) | von | 32% | 0
0
| Zu- und Abschläge auf die Grundleistungen | [5 empty] | Betrag €/netto
| Umbauzuschlag |  |  | (in +/-%) |  |  | 0
| Nebenkosten |  |  | (in +/-%) |  |  | 0
| Reise- und Fahrtkostenentschädigung |  |  | (in +/-%) |  |  | 0
| Zu- oder Abschlag auf das Grundhonorar |  |  | (in +/-%) |  |  | 0
| Zwischensumme Grundleistungen | [5 empty] | 0
Pos. 2 | LPH | Nr. | Besondere Leistungen: | (siehe Beiblatt) |  |  | Betrag €/netto
| 1 | 1.1 | Erfassung von Bestandsdaten und Erstellung eines Bestandsdatenmodells für die (…) |  |  | Psch
| 1 | 1.2 | Organisation, Vorbereitung, Leitung, Nachbereitung und Dokumentation eines Termins (…) |  |  | Psch
| 1 | 1.3 | Überführung von den erfassten Bedarfsanforderungen an Räume in eine digital (…) |  |  | Psch
| 1 | 1.4 | Vorschlagen und Abstimmen eines geeigneten Projektkommunikationssystems (…) |  |  | Psch
| 1 | 1.5 | Einrichten und Bereitstellen des Projektkommunikationssystems für das Projektteam(…) |  |  | Psch
| 2 | 2.1 | Workshop: Teilnahme an einem durch den DGNB-Auditor/Nachhaltigkeitsexperten (…) |  |  | Psch
| 2 | 2.2 | Beachten und Umsetzen der Anforderungen zur Nachhaltigkeit; Integration und (…) |  |  | Psch
| 2 | 2.3 | Raumbuch: Übertragung und Fortschreibung des Anforderungsraumbuches (…) |  |  | Psch
| 2 | 2.4 | Anfertigen von besonderen Präsentationshilfen, die für die Klärung im (…) |  |  | Psch
| 2 | 2.5 | Integration der Freianlagenplanung in, für die Vorplanung angemessener (…) |  |  | Psch
| 2 | 2.6 | Modellbasierte Planungsbesprechungen: Organisation, Vorbereitung, Leitung (…) |  |  | Psch
| 2 | 2.7 | Mitwirken bei der Abstimmung neuer Zufahrten und Feuerwehrumfahrten (…) |  |  | Psch
| 2 | 2.8 | Mitwirken bei der Abstimmung zur Unterschreitung der Abstandsfläche zu den (…) |  |  | Psch
| 2 | 2.9 | Mitwirken bei der Abstimmung zur Umverlegung des Radwegs auf dem (…) |  |  | Psch
| 2 | 2.10 | Vorhalten und Pflegen des Projektkommunikationssystems für das Projektteam (…) |  |  | Psch
| 3 | 3.1 | Teilnahme an Nachhaltigkeitsworkshop (online ca. 2 Std) zu Beginn der (…) |  |  | Psch
| 3 | 3.2 | Beachten und Umsetzen der Anforderungen zur Nachhaltigkeit; Integration (…) |  |  | Psch
| 3 | 3.3 | Fortschreiben von Raumbüchern |  |  | Psch
| 3 | 3.4 | Erarbeitung eines Lastenheftes |  |  | Psch
| 3 | 3.5 | Integration der Freianlagenplanung in, für die Entwurfsplanung angemessener (…) |  |  | Psch
| 3 | 3.6 | Modellbasierte Planungsbesprechungen: Organisation, Vorbereitung, Leitung (…) |  |  | Psch
| 3 | 3.7 | Mitwirken bei der Inbetriebnahmeplanung / dem techn. (…) Inbetriebnahmemanagement(…) |  |  | Psch
| 3 | 3.8 | Entwurf eines Baulogistikkonzepts / Baustellenkonzept mit Darstellung z.B. von (…) |  |  | Psch
| 3 | 3.9 | Behördliche Abstimmung und Erstellung eines Stellplatzkonzepts (…) |  |  | Psch
| 3 | 3.10 | Mitwirken bei der Abstimmung neuer Zufahrten und Feuerwehrumfahrten (…) |  |  | Psch
| 3 | 3.11 | Mitwirken bei der Abstimmung zur Unterschreitung der Abstandsfläche zu den (…) |  |  | Psch
| 3 | 3.12 | Mitwirken bei der Abstimmung zur Umverlegung des Radwegs auf dem (…) |  |  | Psch
| 3 | 3.13 | Vorhalten und Pflegen des Projektkommunikationssystems für das Projektteam (…) |  |  | Psch
| 4 | 4.1 | Vorhalten und Pflegen des Projektkommunikationssystems für das Projektteam (…) |  |  | Psch
| 5 | 5.1 | Start-Termin Nachhaltigkeit: Teilnahme an einem durch den DGNB-Auditor (…) |  |  | Psch
| 5 | 5.2 | Beachten und Umsetzen der Anforderungen zur Nachhaltigkeit; Integration (…) |  |  | Psch
| 5 | 5.3 | Fortschreiben von Raumbüchern |  |  | Psch
| 5 | 5.4 | Fortschreiben eines Lastenheftes |  |  | Psch
| 5 | 5.5 | Integration der Freianlagenplanung in, für die Ausführungsplanung angemessener(…) |  |  | Psch
| 5 | 5.6 | Modellbasierte Planungsbesprechungen: Organisation, Vorbereitung, Leitung (…) |  |  | Psch
| 5 | 5.7 | Mitwirken bei der Inbetriebnahmeplanung / dem techn. Inbetriebnahmemanagement(…) |  |  | Psch
| 5 | 5.8 | Fortführen Baulogistikkonzept / Baustellenkonzept mit Darstellung z.B. von (…) |  |  | Psch
| 5 | 5.9 | Bemusterung: Bemusterung der Planungsfabrikaten in Form einer Dokumentation (…) |  |  | Psch
| 5 | 5.10 | Vorhalten und Pflegen des Projektkommunikationssystems für das Projektteam (…) |  |  | Psch
| 6 | 6.1 | Vorhalten und Pflegen des Projektkommunikationssystems für das Projektteam (…) |  |  | Psch
| 7 | 7.1 | Vorhalten und Pflegen des Projektkommunikationssystems für das Projektteam (…) |  |  | Psch
| 8 | 8.1 | Start-Termin Nachhaltigkeit: Teilnahme an einem durch den DGNB-Auditor (…) |  |  | Psch
| 8 | 8.2 | Modellbasierte Planungs- und Baubesprechung: Organisation (…) |  |  | Psch
| 8 | 8.3 | Raumbuch: Übertragung und Fortschreibung (…) |  |  | Psch
| 8 | 8.4 | Mitwirken bei der Inbetriebnahme / dem techn. Inbetriebnahmemanagement |  |  | Psch
| 8 | 8.5 | Fortführung Baulogistikkonzept / Baustellenkonzept in Abstimmung mit (…) |  |  | Psch
| 8 | 8.6 | Vorhalten und Pflegen des Projektkommunikationssystems für das (…) |  |  | Psch
| 8 | 8.7 | Einbinden der ausführenden Unternehmen in das Projektkommunikationssystems (…) |  |  | Psch
| 8 | 8.8 | Sichern der Informationen aus dem Projektkommunikationssystems (…) |  |  | Psch
| Zwischensumme Besondere Leistungen | [5 empty] | 0
Auftragswert entsprechend der gesondert abrufbaren Leistungsstufen
| A) |  | für die erste Leistungsstufe | (LPH 1 - LPH 2) |  |  | 0
| B) |  | für die zweite Leistungsstufe | (LPH 3 - LPH 4) |  |  | 0
| C) |  | für die dritte Leistungsstufe | (LPH 5 - LPH 7) |  |  | 0
| D) |  | für die vierte Leistungsstufe | (LPH 8) |  |  | 0
| Zwischensumme Gesamtauftragswert | [5 empty] | 0
Pos.3 | Stundensätze: Zur Wertung des Angebots werden jeweils 50 Stunden herangezogen (fiktiver Wert, kein Anspruch auf Beauftragung) | [5 empty] | Betrag €/netto
| A) |  | Geschäftsführung |  |  | €/h | 0
| B) |  | Projektleitung / stellvertretende Projektleitung |  |  | €/h | 0
| C) |  | technischer Mitarbeiter mit Hochschulqualifikation |  |  | €/h | 0
| D) |  | technischer Mitarbeiter ohne Hochschulqualifikation |  |  | €/h | 0
| E) |  | Assistenz / Schreibkraft |  |  | €/h | 0
| Aufschlag für den Wertungspreis | [5 empty] | 0

## Beiblatt-Objektplanung
Leistungsbild Objektplanung
LPH 1 | Grundlagenermittlung
a | Klären der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers | x
b | Ortsbesichtigung | x
c | Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf | x
d | Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter | x
e | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | x
Besondere Leistungen
1.1 | Erfassung von Bestandsdaten und Erstellung eines Bestandsdatenmodells für die Bestandsbebauung als Grundlage des 3D-Prozesses, z.B. auf Grundlage eigens durchgeführter vermessungstechnischer Verfahren (3D Scan, Photogrammetrie). Die Modellierung umfasst die vorhandene Topographie inkl. der relevanten Einbauten/ Aufbauten im Außenbereich sowie das Bestandsgebäude als "Außenhülle" mit Fassadendarstellung, Dach, Türen, Treppen, Zugängen etc. Zudem sind die im Bestand vorhandenen Höhen der Geschosse und Dachfläche mind. bis 1 Meter von der Fassade nach innen zu modellieren (Rohbau, Fußbodenaufbau, Abhangdecken, Fundamente). Eine Gesamtdarstellung in den Grundrissen von Neuplanung und Bestand ist für den gesamten Planungsprozess vorzusehen (Darstellung z.B. innere Wegeführung, Fluchtwege). Die Grundrissdarstellung Bestand im Innenraum kann als vom Bauherrn zur Verfügung gestellte DWG-Datei hinterlegt oder alternativ modelliert werden. In den Schnittdarstellungen ist mindestens die schematische Darstellung vom Bestand mit den Anschlusshöhen vorzusehen. | x
1.2 | Organisation, Vorbereitung, Leitung, Nachbereitung und Dokumentation eines Termins zu Abstimmung und Festlegen der Schnittstellen und Übergabeformate für die modellbasierten Planungsbesprechungen mit den weiteren Planungsbeteiligten. Erstellen von Testaustauschdateien und Workflows und ggf. Leitfäden für den 3D-Prozess (z.B. Dateibenennung, Einfügepunkte, u.ä.m.) | x
1.3 | Überführung der erfassten Bedarfsanforderungen an Räume in eine digital verwertbare Form (Raumbuch). Zusammenführen der Anforderungsraumbücher aller Planungsbeteiligten. | x
1.4 | Vorschlagen und Abstimmen eines geeigneten Projektkommunikationssystems (Plan- und Datenserver) für das Projektteam, Bereitstellen von Anwendungshinweisen für die fachlich Beteiligten (Ablagestruktur, Benennung, Rechte, etc.) | x
1.5 | Einrichten und Bereitstellen des Projektkommunikationssystems für das Projektteam, Kontrolle der Nutzung durch die Beteiligten. Im Rahmen der Angebotserstellung ist von 100 benötigten Zugängen auszugehen | x
LPH2 | Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)
a | Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten | x
b | Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte | x
c | Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im Maßstab nach Art und Größe des Objekts | x
d | Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (z.B. städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, bauphysikalische, energiewirtschaftliche, soziale, öffentlich-rechtliche) | x
e | Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen | x
f | Vorverhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit | x
g | Kostenschätzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen | x
h | Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des Planungs- und Bauablaufs | x
i | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | x
Besondere Leistungen
2.1 | Workshop Teilnahme an einem durch den DGNB-Auditor/Nachhaltigkeitsexperten initiierten halbtägigen Workshop in Präsenz zu Beginn der Leistungsphase 2 nach HOAI zur Klärung und Abstimmung des Leistungsumfangs aller Planungs- und Projektbeteiligten zur Integration der Nachhaltigkeitskriterienin die Planung. | x
2.2 | Beachten und Umsetzen der Anforderungen zur Nachhaltigkeit; Integration und Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsanforderungen in die Planung | x
2.3 | Raumbuch Übertragung und Fortschreibung des Anforderungsraumbuches der Bedarfsplanung | x
2.4 | Anfertigen von besonderen Präsentationshilfen, die für die Klärung im Vorentwurfsprozess nicht notwendig sind, zum Beispiel - 1x Präsentationsmodelle (Massenmodell als Arbeitsmodell) | x
2.5 | Integration der Freianlagenplanung in, für die Vorplanung angemessener Detaillierung in die 3D-Geländemodellierung unter Darstellung wesentlicher Flächen und Höhenlagen | x
2.6 | Modellbasierte Planungsbesprechungen Organisation, Vorbereitung, Leitung, Nachbereitung und Dokumentation modellbasierter Planungsbesprechungen. Integration der Fachplanermodelle in einem Koordinationsmodell zur Visualisierung der Planung und für die Kollisionsplanung; Koordination der Kollisionen | x
2.7 | Mitwirken bei der Abstimmung neuer Zufahrten und Feuerwehrumfahrten über benachbarte Grundstücke mit dem Eigentümer (BLB) und Mitwirken bei der Erlangung eines Wegerechts sowie Anschluss an den öffentlichen Straßenraum | x
2.8 | Mitwirken bei der Abstimmung zur Unterschreitung der Abstandsfläche zu den benachbarten Grundstücken mit den Eigentümern (BLB) | x
2.9 | Mitwirken bei der Abstimmung zur Umverlegung des Radwegs auf dem Nachbargrundstück (Eigentümer BLB) | x
2.10 | Vorhalten und Pflegen des Projektkommunikationssystems für das Projektteam, Kontrolle der Nutzung durch die Beteiligten; ggf. Fortschreiben der Anwendungshinweise | x
LPH3 | Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)
a | Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer Berücksichtigung der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (z.B. städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, soziale, öffentlich-rechtliche) auf der Grundlage der Vorplanung und als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen und die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter. Zeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel bei Gebäuden im Maßstab 1:100, zum Beispiel bei Innenräumen im Maßstab 1:50 bis 1:20 | x
b | Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen | x
c | Objektbeschreibung | x
d | Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit | x
e | Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschätzung | x
f | Fortschreiben des Terminplans | x
g | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | x
Besondere Leistungen
3.1 | Teilnahme an Nachhaltigkeitsworkshop (online ca. 2 Std.) zu Beginn der Leistungsphase 3 nach HOAI zur Klärung und Abstimmung des Leistungsumfangs aller Planungs- und Projektbeteiligten zur Integration der Nachhaltigkeitskriterien in die Planung | x
3.2 | Beachten und Umsetzen der Anforderungen zur Nachhaltigkeit; Integration und Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsanforderungen in die Planung | x
3.3 | Fortschreiben von Raumbüchern | x
3.4 | Mitwirkung bei der Erarbeitung eines Lastenheftes | x
3.5 | Integration der Freianlagenplanung in, für die Entwurfsplanung angemessener Detailierung in die 3D-Geländemodellierung unter Darstellung wesentlicher Flächen und Höhenlagen | x
3.6 | Modellbasierte Planungsbesprechungen Organisation, Vorbereitung, Leitung, Nachbereitung und Dokumentation modellbasierter Planungsbesprechungen. Integration der Fachplanermodelle in einem Koordinationsmodell zur Visualisierung des Planung und für die Kollisionsplanung; Koordination der Kollisionen | x
3.7 | Mitwirken bei der Inbetriebnahmeplanung / dem techn. Inbetriebnahmemanagement | x
3.8 | Entwurf Baulogistikkonzept / Baustellenkonzept mit Darstellung z.B. von gemeinsam genutzte Lagerflächen, Kranstellungen, Baustellenzufahrten, Containerstellungen, Baustellensicherung, Einbringkonzepte etc. insbesondere auch hinsichtlich der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Betriebs im Bestandsgebäude | x
3.9 | Behördliche Abstimmung und Erstellung eines Stellplatzkonzepts / Mobilitätskonzept; notwendiger Stellplätze sollten mit dem Fachbereich Mobilität und Verkehr (FB68) der Stadt Aachen abgestimmt werden | x
3.10 | Mitwirken bei der Abstimmung neuer Zufahrten und Feuerwehrumfahrten über benachbarte Grundstücke mit dem Eigentümer (BLB) und Mitwirken bei der Erlangung eines Wegerechts sowie Anschluss an den öffentlichen Straßenraum | x
3.11 | Mitwirken bei der Abstimmung zur Unterschreitung der Abstandsfläche zu den benachbarten Grundstücken mit den Eigentümern (BLB) | x
3.12 | Mitwirken bei der Abstimmung zur Umverlegung des Radwegs auf dem Nachbargrundstück (Eigentümer BLB) | x
3.13 | Vorhalten und Pflegen des Projektkommunikationssystems für das Projektteam, Kontrolle der Nutzung durch die Beteiligten; ggf. Fortschreiben der Anwendungshinweise | x
LPH4 | Genehmigungsplanung
a | Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, sowie notwendiger Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | x
b | Einreichen der Vorlagen | x
c | Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen | x
Besondere Leistungen
4.1 | Vorhalten und Pflegen des Projektkommunikationssystems für das Projektteam, Kontrolle der Nutzung durch die Beteiligten; ggf. Fortschreiben der Anwendungshinweise | x
LPH5 | Ausführungsplanung
a | Erarbeiten der Ausführungsplanung mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur ausführungsreifen Lösung, als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen | x
b | Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, z.B. bei Gebäuden im Maßstab 1:50 bis 1:1, z.B. bei Innenräumen im Maßstab 1:20 bis 1:1 | x
c | Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten, sowie Koordination und Integration von deren Leistungen | x
d | Fortschreiben des Terminplans | x
e | Fortschreiben der Ausführungsplanung aufgrund der gewerkeorientierten Bearbeitung während der Objektausführung | x
f | Überprüfen erforderlicher Montagepläne der vom Objektplaner geplanten Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung | x
Besondere Leistungen
5.1 | Start-Termin Nachhaltigkeit Teilnahme an einem durch den DGNB-Auditor/ Nachhaltigkeitsexperten initiierten Termin, online ca. 2 Std., zu Beginn der Leistungsphase 5 nach HOAI zur Integration der Nachhaltigkeitskriterien in die Ausführungsplanung. | x
5.2 | Beachten und Umsetzen der Anforderungen aus den vereinbarten Nachhaltigkeitszielen Laufende Einarbeitung und Abstimmung der Anforderungen in die aktuelle Planung | x
5.3 | Fortschreiben von Raumbüchern | x
5.4 | Mitwirken beim Abgleich von Lasten- und Pflichtenheft | x
5.5 | Integration der Freianlagenplanung in, für die Ausführungsplanung angemessener Detailierung in die 3D-Geländemodellierung unter Darstellung wesentlicher Flächen und Höhenlagen | x
5.6 | Modellbasierte Planungsbesprechungen Organisation, Vorbereitung, Leitung, Nachbereitung und Dokumentation modellbasierter Planungsbesprechungen. Integration der Fachplanermodelle in einem Koordinationsmodell zur Visualisierung des Planung und für die Kollisionsplanung; Koordination der Kollisionen | x
5.7 | Mitwirken bei der Inbetriebnahmeplanung / dem techn. Inbetriebnahmemanagement | x
5.8 | Fortführen Baulogistikkonzept / Baustellenkonzept mit Darstellung z.B. von gemeinsam genutzte Lagerflächen, Kranstellungen, Baustellenzufahrten, Containerstellungen, Baustellensicherung, Einbringkonzepte etc. insbesondere auch hinsichtlich der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Betriebs im Bestandsgebäude | x
5.9 | Bemusterung Bemusterung der Planungsfabrikate in Form einer Dokumentation (PDF). Materialitäten mit Anforderungen an die Qualität der Oberfläche sind in Form eines analogen Musters (mind. 10x10cm) dem AG zur Verfügung zu stellen. | x
5.10 | Vorhalten und Pflegen des Projektkommunikationssystems für das Projektteam, Kontrolle der Nutzung durch die Beteiligten; ggf. Fortschreiben der Anwendungshinweise | x
LPH6 | Vorbereitung der Vergabe
a | Aufstellen eines Vergabeterminplans | x
b | Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausführungsplanung unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | x
c | Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der an der Planung fachlich Beteiligten | x
d | Ermitteln der Kosten auf Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse | x
e | Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung | x
f | Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche | x
Besondere Leistungen
6.1 | Vorhalten und Pflegen des Projektkommunikationssystems für das Projektteam, Kontrolle der Nutzung durch die Beteiligten; ggf. Fortschreiben der Anwendungshinweise | x
LPH7 | Mitwirkung bei der Vergabe
a | Koordinieren der Vergaben der Fachplaner | x
b | Einholen Mitwirken bei der Einholung von Angeboten | x
c | Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise | x
d | Führen von Bietergesprächen
e | Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens | x
f | Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche | x
g | Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung | x
h | Mitwirken bei der Auftragserteilung | x
Besondere Leistungen
7.1 | Vorhalten und Pflegen des Projektkommunikationssystems für das Projektteam, Kontrolle der Nutzung durch die Beteiligten; ggf. Fortschreiben der Anwendungshinweise | x
LPH8 | Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation
a | Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit der öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik | x
b | Überwachen der Ausführung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis | x
c | Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten | x
d | Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) | x
e | Dokumentation des Bauablaufs (z.B. Bautagebuch) | x
f | Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen | x
g | Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der bauausführenden Unternehmen | x
h | Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen einschließlich Nachträgen | x
i | Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen | x
j | Kostenfeststellung, z.B. nach DIN 276 | x
k | Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber | x
l | Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran | x
m | Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts | x
n | Übergabe des Objekts | x
o | Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche | x
p | Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel | x
Besondere Leistungen
8.1 | Start-Termin Nachhaltigkeit Teilnahme an einem durch den DGNB-Auditor/ Nachhaltigkeitsexperten initiierten Termin, online ca. 2 Std., zu Beginn der Leistungsphase 8 nach HOAI zur Integration der Nachhaltigkeitskriterien in die bauliche Ausführung. | x
8.2 | Modellbasierte Planungs- und Baubesprechung Organisation, Vorbereitung, Leitung, Nachbereitung und Dokumentation modellbasierter Planungsbesprechungen. Integration der Fachplanermodelle bzw. der Modelle der Werk- und Montageplanung in einem Koordinationsmodell zur Visualisierung des Planung und für die Kollisionsplanung; Koordination der Kollisionen | x
8.3 | Raumbuch Übertragung und Fortschreibung | x
8.4 | Mitwirken bei der Inbetriebnahme / dem techn. Inbetriebnahmemanagement | x
8.5 | Fortführung Baulogistikkonzept / Baustellenkonzept in Abstimmung mit den ausführenden Firmen und Koordination der ausführenden Firmen auf dieser Grundlage | x
8.6 | Vorhalten und Pflegen des Projektkommunikationssystems für das Projektteam, Kontrolle der Nutzung durch die Beteiligten; ggf. Fortschreiben der Anwendungshinweise | x
8.7 | Einbinden der ausführenden Unternehmen in das Projektkommunikationssystems zur Übermittlung von Ausführungsunterlagen, Nachweisen, Werk- und Montageplänen u.s.w. | x
8.8 | Sichern der Informationen aus dem Projektkommunikationssystems und Übergabe der entstandenen Dokumentation in elektronischer Form an den Bauherrn (lesbar ohne Verwendung von Hersteller-Software des Projektkommunikationssystems) | x

## Freianlagen
Preisblatt
* grün hinterlegte Felder sind vom Bieter auszufüllen
Bieter
| Leistungsbild | [5 empty] | Freianlagen gem. HOAI 2021 Anlage 11
| vorläufig anrechenbare Kosten: | [5 empty] | 684000
| Mitzuverarbeitende Bausubtanz: |  |  |  | 0 €/m² |  | 0
| Grundhonorar (Honorarzone IV, Basissatz) | [5 empty] | 129139.73
Pos. 1 | LPH |  | Titel |  |  |  | Betrag €/netto
| 1 |  | Grundlagenermittlung | (Grundleistungen a-e) | von | 3% | 0
| 2 |  | Vorplanung | (Grundleistungen a-g) | von | 10% | 0
| 3 |  | Entwurfsplanung | (Grundleistungen a-g) | von | 16% | 0
| 4 |  | Genehmigungsplanung | (Grundleistungen a-c) | von | 4% | 0
| 5 |  | Ausführungsplanung | (Grundleistungen a-f) | von | 25% | 0
| 6 |  | Vorbereitung der Vergabe | (Grundleistungen a-g) | von | 7% | 0
| 7 |  | Mitwirkung bei der Vergabe | (Grundleistungen a-g) | von | 3% | 0
| 8 |  | Objektüberwachung | (Grundleistungen a-q) | von | 30% | 0
0
| Zu- und Abschläge auf die Grundleistungen | [5 empty] | Betrag €/netto
| Umbauzuschlag |  |  | (in +/-%) |  |  | 0
| Nebenkosten |  |  | (in +/-%) |  |  | 0
| Reise- und Fahrtkostenentschädigung |  |  | (in +/-%) |  |  | 0
| Zu- oder Abschlag auf das Grundhonorar |  |  | (in +/-%) |  |  | 0
| Zwischensumme Grundleistungen | [5 empty] | 0
Pos. 2 | LPH | Nr. | Besondere Leistungen: | (siehe Beiblatt) |  |  | Betrag €/netto
| 1 | 1.1 | Aufnehmen und Abstimmen des zu erhaltenden und zu schützenden Baum- und (…) |  |  | Psch
| 2 | 2.1 | Workshop: Teilnahme an einem durch den DGNB-Auditor/Nachhaltigkeitsexperten (…) |  |  | Psch
| 2 | 2.2 | Beachten und Umsetzen der Anforderungen zur Nachhaltigkeit; Integration und (…) |  |  | Psch
| 2 | 2.3 | Abstimmen der Schnittstellen zwischen der Objektplanung, Zusammenstellen von (…) |  |  | Psch
| 2 | 2.4 | Erstellen von Varianten zur Begrünung identifizierter Dachflächen und setzen (…) |  |  | Psch
| 2 | 2.5 | Abstimmen der Belegung der Dachflächen insbesondere durch andere (…) |  |  | Psch
| 2 | 2.6 | Ermitteln der Niederschlags und Abflussmengen für die verschiedenen Flächen (…) |  |  | Psch
| 2 | 2.7 | Mitwirken bei der öffentlichen Erschließung |  |  | Psch
| 2 | 2.8 | Mitwirken bei der Abstimmung neuer Zufahrten und Feuerwehrumfahrten über (…) |  |  | Psch
| 2 | 2.9 | Mitwirken bei der Abstimmung zur Umverlegung des Radwegs auf dem (…) |  |  | Psch
| 3 | 3.1 | Teilnahme an Nachhaltigkeitsworkshop (online ca. 2 Std) zu Beginn der (…) |  |  | Psch
| 3 | 3.2 | Beachten und Umsetzen der Anforderungen zur Nachhaltigkeit; Integration (…) |  |  | Psch
| 3 | 3.3 | Mitwirken beim Entwurf Baulogistikkonzept / Baustellenkonzept (gemeinsam (…) |  |  | Psch
| 3 | 3.4 | Planung und Kostenberechnung der Maßnahmen zum Erhalt des Baum- und (…) |  |  | Psch
| 3 | 3.5 | Planung und Kostenberechnung zu den Flächen der Dachbegrünungen |  |  | Psch
| 3 | 3.6 | Betrachtung der Auswirkung von Starkregenereignissen während der Baumaßnahme (…) |  |  | Psch
| 3 | 3.7 | Mitwirken bei der behördlichen Abstimmung und Erstellung eines Stellplatzkonzepts(…) |  |  | Psch
| 3 | 3.8 | Mitwirken bei der Abstimmung neuer Zufahrten und Feuerwehrumfahrten über (…) |  |  | Psch
| 3 | 3.9 | Mitwirken bei der Abstimmung zur Umverlegung des Radwegs auf dem (…) |  |  | Psch
| 4 | 4.1 | Erstellen von Rodungs- und Baumfällanträgen |  |  | Psch
| 4 | 4.2 | Mitwirken bei der Erstellung notwendiger Nachweise und Angaben im (…) |  |  | Psch
| 4 | 4.3 | Aufstellen der förmlichen Nachweise des Überflutungsschutzes und Abstimmen (…) |  |  | Psch
| 5 | 5.1 | Start-Termin Nachhaltigkeit: Teilnahme an einem durch den DGNB-Auditor (…) |  |  | Psch
| 5 | 5.2 | Beachten und Umsetzen der Anforderungen zur Nachhaltigkeit; Integration (…) |  |  | Psch
| 5 | 5.3 | Ausarbeiten der erforderlichen Vorgaben und zeichnerischen Darstellungen, (…) |  |  | Psch
| 5 | 5.4 | Sofern erforderlich nachführen der Überflutungsnachweise bei Änderungen (…) |  |  | Psch
| 5 | 5.5 | Bemusterung: Bemusterung der Planungsfabrikate in Form einer Dokumentation (…) |  |  | Psch
| 5 | 5.6 | Mitwirkung bei der Bearbeitung des Baulogistikkonzept / Baustellenkonzept (…) |  |  | Psch
| 6 | 6.1 | Ausweiten der Leistungen der LPH 5 hinsichtlich der erforderlichen (…) |  |  | Psch
| 8 | 8.1 | Start-Termin Nachhaltigkeit: Teilnahme an einem durch den DGNB-Auditor (…) |  |  | Psch
| Zwischensumme Besonderen Leistungen | [5 empty] | 0
Auftragswert entsprechend der gesondert abrufbaren Leistungsstufen
| A) |  | für die erste Leistungsstufe | (LPH 1 - LPH 2) |  |  | 0
| B) |  | für die zweite Leistungsstufe | (LPH 3 - LPH 4) |  |  | 0
| C) |  | für die dritte Leistungsstufe | (LPH 5 - LPH 7) |  |  | 0
| D) |  | für die vierte Leistungsstufe | (LPH 8) |  |  | 0
| Zwischensumme Gesamtauftragswert | [5 empty] | 0
Pos.3 | Stundensätze: Zur Wertung des Angebots werden jeweils 50 Stunden herangezogen (fiktiver Wert, kein Anspruch auf Beauftragung) | [5 empty] | Betrag €/netto
| A) |  | Geschäftsführung |  |  | €/h | 0
| B) |  | Projektleitung / stellvertretende Projektleitung |  |  | €/h | 0
| C) |  | technischer Mitarbeiter mit Hochschulqualifikation |  |  | €/h | 0
| D) |  | technischer Mitarbeiter ohne Hochschulqualifikation |  |  | €/h | 0
| E) |  | Assistenz / Schreibkraft |  |  | €/h | 0
| Aufschlag für den Wertungspreis | [5 empty] | 0

## Beiblatt-Freianlagenplanung
Leistungsbild Freianlagenplanung
LPH1 | Grundlagenermittlung
a | Klären der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers oder vorliegender Planungs- und Genehmigungsunterlagen | x
b | Ortsbesichtigung | x
c | Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf | x
d | Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter | x
e | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | x
Besondere Leistungen
1.1 | Aufnehmen und Abstimmen des zu erhaltenden und zu schützenden Baum- und Bepflanzungsbestand auf dem Grundstück. Definieren von Randbedingungen für die Rückbauplanung und Bauzeit | x
LPH2 | Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)
a | Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten | x
b | Abstimmen der Zielvorstellungen | x
c | Erfassen, Bewerten und Erläutern der Wechselwirkungen im Ökosystem | x
d | Erarbeiten eines Planungskonzeptes einschließlich Untersuchen und Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen unter Berücksichtigung zum Beispiel: - der Topographie und weiteren standörtlichen und ökologischen Rahmenbedingungen, - der Umweltbelange einschließlich der natur-und artenschutzrechtlichen Anforderungen und der vegetationstechnischen Bedingungen, - der gestalterischen und funktionalen Anforderungen, - Klären der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgänge, Bedingungen; - Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung Beteiligter | x
e | Darstellen des Vorentwurfs mit Erläuterungen und Angaben zum terminlichen Ablauf | x
f | Kostenschätzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen | x
g | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Vorplanungsergebnisse | x
Besondere Leistungen
2.1 | Workshop Teilnahme an einem durch den DGNB-Auditor/Nachhaltigkeitsexperten initiierten halbtägigen Workshop in Präsenz zu Beginn der Leistungsphase 2 nach HOAI zur Klärung und Abstimmung des Leistungsumfangs aller Planungs- und Projektbeteiligten zur Integration der Nachhaltigkeitskriterien in die Planung. | x
2.2 | Beachten und Umsetzen der Anforderungen zur Nachhaltigkeit; Integration und Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsanforderungen in die Planung | x
2.3 | Abstimmen der Schnittstellen zwischen der Objektplanung, Zusammenstellen von Anforderungen und Randbedingungen für begrünte Dachflächen | x
2.4 | Erstellen von Varianten zur Begrünung identifizierter Dachflächen und setzen von Randbedingungen für die Planung anderer Fachdisziplinen (z.B. Aufbauhöhen, Last), Definieren von Randbedingungen für die Pflege | x
2.5 | Abstimmen der Belegung der Dachflächen insbesondere durch andere Fachdisziplinen z.B.: für Wartung, technische Anlagen. Untersuchung der Eignung verschiedener Flächen zur Begrünung auch unter Umständen der Verschattung und Sonneneinstrahlung | x
2.6 | Ermitteln der Niederschlags- und Abflussmengen für die verschiedenen Flächen des Grundstücks. Klären des erforderlichen Rückhalt, Versickerung und Möglichkeiten der Brauchwassernutzung. | x
2.7 | Mitwirken bei der öffentlichen Erschließung | x
2.8 | Mitwirken bei der Abstimmung neuer Zufahrten und Feuerwehrumfahrten über benachbarte Grundstücke mit dem Eigentümer (BLB) und Mitwirken bei der Erlangung eines Wegerechts sowie Anschluss an den öffentlichen Straßenraum | x
2.9 | Mitwirken bei der Abstimmung zur Umverlegung des Radwegs auf dem Nachbargrundstück (Eigentümer BLB) | x
LPH3 | Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)
a | Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter Vertiefung zum Beispiel der gestalterischen, funktionalen, wirtschaftlichen, standörtlichen, ökologischen, natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | x
b | Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und Behörden | x
c | Darstellen des Entwurfs zum Beispiel im Maßstab 1:500 bis 1:100, mit erforderlichen Angaben insbesondere - zur Bepflanzung, - zu Materialien und Ausstattungen, - zu Maßnahmen auf Grund rechtlicher Vorgaben, - zum terminlichen Ablauf | x
d | Objektbeschreibung mit Erläuterung von Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen nach Maßgabe der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung | x
e | Kostenberechnung, zum Beispiel nach DIN 276 einschließlich zugehöriger Mengenermittlung | x
f | Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung | x
g | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | x
Besondere Leistungen
3.1 | Teilnahme an Nachhaltigkeitsworkshop (online ca. 2 Std.) zu Beginn der Leistungsphase 3 nach HOAI zur Klärung und Abstimmung des Leistungsumfangs aller Planungs- und Projektbeteiligten zur Integration der Nachhaltigkeitskriterien in die Planung | x
3.2 | Beachten und Umsetzen der Anforderungen zur Nachhaltigkeit; Integration und Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsanforderungen in die Planung | x
3.3 | Mitwirken beim Entwurf Baulogistikkonzept / Baustellenkonzept mit Darstellung z.B. von gemeinsam genutzte Lagerflächen, Kranstellungen, Baustellenzufahrten, Containerstellungen, Baustellensicherung, Einbringkonzepte etc. insbesondere auch hinsichtlich der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Betriebs im Bestandsgebäude | x
3.4 | Planung und Kostenberechnung der Maßnahmen zum Erhalt des Baum- und Pflanzenbestandes, der zu diesem Zweck vorzuhaltenden Infrastruktur, Rahmenbedingungen und Randbedingungen während der Baumaßnahme | x
3.5 | Planung und Kostenberechnung zu den Flächen der Dachbegrünungen | x
3.6 | Betrachtung der Auswirkungen von Starkregenereignissen während der Baumaßnahme, Vorschlagen geeigneter Maßnahmen zur Vermeidung von Sach- oder Personenschäden, | x
3.7 | Mitwirken bei der behördlichen Abstimmung und Erstellung eines Stellplatzkonzepts / Mobilitätskonzept; notwendiger Stellplätze sollten mit dem Fachbereich Mobilität und Verkehr (FB68) der Stadt Aachen abgestimmt werden | x
3.8 | Mitwirken bei der Abstimmung neuer Zufahrten und Feuerwehrumfahrten über benachbarte Grundstücke mit dem Eigentümer (BLB) und Mitwirken bei der Erlangung eines Wegerechts sowie Anschluss an den öffentlichen Straßenraum | x
3.9 | Mitwirken bei der Abstimmung zur Umverlegung des Radwegs auf dem Nachbargrundstück (Eigentümer BLB) | x
LP4 | Genehmigungsplanung
a | Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, sowie notwendiger Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | x
b | Einreichen der Vorlagen | x
c | Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen | x
Besondere Leistungen
4.1 | Erstellen von Rodungs- und Baumfällanträgen | x
4.2 | Mitwirken bei der Erstellung notwendiger Nachweise und Angaben im Rahmen des Genehmigungsverfahren hinsichtlich Anforderungen und Fragen zur Dachbegrünung | x
4.3 | Aufstellen der förmlichen Nachweise des Überflutungsschutz und Abstimmen mit der genehmigenden Stelle im Rahmen des Bauantrags / Entwässerungsgesuch | x
LP5 | Ausführungsplanung
a | Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur ausführungsreifen Lösung als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen | x
b | Erstellen von Plänen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorhabens zum Beispiel im Maßstab 1:200 bis 1:50 | x
c | Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter | x
d | Darstellen der Freianlagen mit den für die Ausführung notwendigen Angaben, Detail- oder Konstruktionszeichnungen, insbesondere - zu Oberflächenmaterial, -befestigungen und -relief, - zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen, - zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitäten, - zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder artenschutzrechtlichen Maßnahmen | x
e | Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf | x
f | Fortschreiben der Ausführungsplanung während der Objektausführung | x
Besondere Leistungen
5.1 | Start-Termin Nachhaltigkeit Teilnahme an einem durch den DGNB-Auditor/ Nachhaltigkeitsexperten initiierten Termin, online ca. 2 Std., zu Beginn der Leistungsphase 5 nach HOAI zur Integration der Nachhaltigkeitskriterien in die Ausführungsplanung. | x
5.2 | Beachten und Umsetzen der Anforderungen aus den vereinbarten Nachhaltigkeitszielen Laufende Einarbeitung und Abstimmung der Anforderungen in die aktuelle Planung | x
5.3 | Ausarbeiten der erforderlichen Vorgaben und zeichnerischen Darstellungen, Pflegepläne, usw. für die Begrünung von Dachflächen | x
5.4 | Sofern erforderlich Nachführen der Überflutungsnachweise bei Änderungen innerhalb der Ausführungsplanung, die eine Anpassung erforderlich machen. Abstimmung und Austausch der Nachweise mit der genehmigenden Stelle. | x
5.5 | Bemusterung Bemusterung der Planungsfabrikate in Form einer Dokumentation (PDF). Materialitäten mit Anforderungen an die Qualität der Oberfläche sind in Form eines analogen Musters (mind. 10x10cm) dem AG zur Verfügung zu stellen. | x
5.6 | Mitwirkung bei der Bearbeitung des Baulogistikkonzept / Baustellenkonzept mit Darstellung z.B. von gemeinsam genutzten Lagerflächen, Kranstellungen, Baustellenzufahrten, Containerstellungen, Baustellensicherung, Einbringkonzepte etc. insbesondere auch hinsichtlich der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Betriebs im Bestandsgebäude | x
LP6 | Vorbereitung der Vergabe
a | Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen | x
b | Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausführungsplanung | x
c | Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der Planung fachlich Beteiligten | x
d | Aufstellen eines Terminplans unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse | x
e | Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse | x
f | Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung | x
g | Zusammenstellen der Vergabeunterlagen | x
Besondere Leistungen
6.1 | Ausweiten der Leistungen der LPH 5 hinsichtlich der erforderlichen Beschreibungen und zugehörigen Angaben für die Erstellung und Pflege der Dachbegrünungen als Beitrag zu einem Leistungsverzeichnis oder als selbstständige Vergabeunterlagen | x
LP7 | Mitwirkung bei der Vergabe
a | Einholen Mitwirken bei der Einholung von Angeboten | x
b | Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise | x
c | Führen von Bietergesprächen
d | Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens | x
e | Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche | x
f | Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung | x
g | Mitwirken bei der Auftragserteilung | x
Besondere Leistungen
-
LP8 | Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation
a | Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik | x
b | Überprüfen von Pflanzen- und Materiallieferungen | x
c | Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten | x
d | Fortschreiben und Überwachen des Terminplans unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse | x
e | Dokumentation des Bauablaufes (zum Beispiel Bautagebuch), Feststellen des Anwuchsergebnisses | x
f | Mitwirken beim Aufmaß mit den bauausführenden Unternehmen | x
g | Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der ausführenden Unternehmen | x
h | Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen einschließlich Nachträgen | x
i | Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber | x
j | Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran | x
k | Übergabe des Objekts | x
l | Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel | x
m | Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche | x
n | Überwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen Maßnahmen | x
o | Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen | x
p | Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276 | x
q | Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts | x
Besondere Leistungen
8.1 | Start-Termin Nachhaltigkeit Teilnahme an einem durch den DGNB-Auditor/ Nachhaltigkeitsexperten initiierten Termin, online ca. 2 Std., zu Beginn der Leistungsphase 8 nach HOAI zur Integration der Nachhaltigkeitskriterien in die bauliche Ausführung. | x

## Brandschutz
Preisblatt
* grün hinterlegte Felder sind vom Bieter auszufüllen
Bieter
| Leistungsbild | [7 empty] | Brandschutzplanung gemäß AHO Heft 17 (Stand 12/2022)
| Nutzung |  |  | n | sp | sT | si | A
| Büro und Verwaltung |  |  | 1 | 0.7 | 0.2 | 2.04 | 1600 | 3264
| Labor |  |  | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 2.04 | 3000 | 9180
| Flächenäquivalent | [7 empty] | 12444
| Grundhonorar | [7 empty] | 60508.6479
Pos. 1 | LPH |  | Titel | [5 empty] | Betrag €/netto
| 1 |  | Grundlagenermittlung | (Regelleistungen a-c) |  |  | von | 1% | 0
| 2 |  | Vorplanung | (Regelleistungen a-d) |  |  | von | 15% | 0
| 3 |  | Entwurfsplanung | (Regelleistungen a-d) |  |  | von | 19% | 0
| 4 |  | Genehmigungsplanung | (Regelleistungen a-d) |  |  | von | 15% | 0
| 5 |  | Ausführungsplanung | (Regelleistungen a-g) |  |  | von | 18% | 0
| 6 |  | Vorbereitung der Vergabe |  |  | 0% | von | 0% | 0
| 7 |  | Mitwirkung bei der Vergabe |  |  | 0% | von | 0% | 0
| 8 |  | Objektüberwachung | (Regelleistungen a-e) |  |  | von | 32% | 0
0
| Zu- und Abschläge auf die Grundleistungen | [7 empty] | Betrag €/netto
| Umbauzuschlag |  |  | (in +/-%) |  |  |  |  | 0
| Nebenkosten |  |  | (in +/-%) |  |  |  |  | 0
| Reise- und Fahrtkostenentschädigung |  |  | (in +/-%) |  |  |  |  | 0
| Zu- oder Abschlag auf das Grundhonorar |  |  | (in +/-%) |  |  |  |  | 0
| Zwischensumme Grundleistungen | [7 empty] | 0
Pos. 2 | LPH | Nr. | Optionale Leistungen: | (siehe Beiblatt) |  |  |  |  | Betrag €/netto
| 2 | 2.1 | Auswerten von übergebenen Listen/Sicherheitsdatenblättern zu brennbaren (…) |  |  |  |  | Psch
| 2 | 2.2 | Teilnehmen an Besprechungen, an denen der Brandschutz nicht gebündelt (…) |  |  |  |  | Psch
| 5 | 5.1 | Mitwirken beim Feststellen der Eignung vorgelegter Verwendbarkeits- und (…) |  |  |  |  | Psch
| 5 | 5.2 | Mitwirken beim Erstellen einer gewerkeübergreifenden Brandschutzmatrix |  |  |  |  | Psch
| 8 | 8.1 | Fachbauleitung Brandschutz als systematisch-stichprobenartige und (…) |  |  |  |  | Psch
| 8 | 8.2 | Kontrolle der vorgelegten Nachweise für ungeregelte Bauprodukte und Bauarten (…) |  |  |  |  | Psch
| 8 | 8.3 | Mitwirken bei der fachtechnischen Abnahme von Sonderbauteilen, Anlagen und (…) |  |  |  |  | Psch
| 8 | 8.4 | Mitwirken bei der Prüfung der Brandfallsteuertabelle oder gewerkeübergreifenden (…) |  |  |  |  | Psch
| 8 | 8.5 | Erstellen von Feuerwehrplänen |  |  |  |  | Psch
| 8 | 8.6 | Erstellen von Flucht- und Rettungsplänen |  |  |  |  | Psch
| 8 | 8.7 | Mitwirken bei der Erstellung der Brandschutzordnung, des Betriebshandbuchs, des (…) |  |  |  |  | Psch
| Zwischensumme Optionale Leistungen | [7 empty] | 0
Auftragswert entsprechend der gesondert abrufbaren Leistungsstufen
| A) |  | für die erste Leistungsstufe | (LPH 1 - LPH 2) |  |  |  |  | 0
| B) |  | für die zweite Leistungsstufe | (LPH 3 - LPH 4) |  |  |  |  | 0
| C) |  | für die dritte Leistungsstufe | (LPH 5 - LPH 7) |  |  |  |  | 0
| D) |  | für die vierte Leistungsstufe | (LPH 8) |  |  |  |  | 0
| Zwischensumme Gesamtauftragswert | [7 empty] | 0
Pos.3 | Stundensätze: Zur Wertung des Angebots werden jeweils 50 Stunden herangezogen (fiktiver Wert, kein Anspruch auf Beauftragung) | [7 empty] | Betrag €/netto
| A) |  | Geschäftsführung |  |  |  |  | €/h | 0
| B) |  | Projektleitung / stellvertretende Projektleitung |  |  |  |  | €/h | 0
| C) |  | technischer Mitarbeiter mit Hochschulqualifikation |  |  |  |  | €/h | 0
| D) |  | technischer Mitarbeiter ohne Hochschulqualifikation |  |  |  |  | €/h | 0
| E) |  | Assistenz / Schreibkraft |  |  |  |  | €/h | 0
| Aufschlag für den Wertungspreis | [7 empty] | 0
𝐻=2.600+184·𝐴_𝑞^0,61
𝐴·𝜂·𝑠_𝑖
𝐴_𝑞=∑▒〖𝐴·𝜂·𝑠_𝑖 〗

## Beiblatt-Brandschutz
Leistungsbild Brandschutzplanung in Anlehnung an das AHO Heft 17 (Ausgabe 12.2022)
LPH 1 | Grundlagenermittlung
a | Klären der Aufgabenstellung und des Planungsumfangs | x
b | Klären, inwieweit besondere Fachplaner einzubeziehen sind, und Festlegen der Aufgabenverteilung | x
c | Zusammenstellen der Ergebnisse | x
Optionale Leistungen
-
LPH 2 | Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)
a | Feststellen einschlägiger Rechtsgrundlagen und der wesentlichen materiell-rechtlichen Anforderungen aufgrund der Art, Nutzung, Bauweise, Größe, Nachbarschaft und des gestalterischen Konzeptes sowie von eventuell beanspruchten Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Vorschriften | x
b | Erarbeiten der Grundzüge des Brandschutzkonzeptes einschließlich der Möglichkeiten beim abwehrenden Brandschutz und der Grundlagen für anlagentechnische Maßnahmen | x
c | Erstellen von Brandschutzskizzen zur Visualisierung der baulichen Maßnahmen und des anlagentechnischen Konzeptes | x
d | Stichpunktartiges Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse | x
Optionale Leistungen
2.1 | Auswerten von übergebenen Listen/Sicherheitsdatenblättern zu brennbaren Flüssigkeiten oder Gefahrstoffen | x
2.2 | Teilnehmen an Besprechungen, an denen der Brandschutz nicht gebündelt behandelt wird | x
LPH 3 | Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)
a | Erarbeiten des Brandschutzkonzeptes ggf. unter Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen den baulichen und anlagentechnischen Maßnahmen | x
b | Konkretisieren der objektspezifischen Brandschutzanforderungen | x
c | Mitwirken bei Abstimmungen mit Behörden, Prüfingenieuren und Prüfsachverständigen, Brandschutzdienststellen und/oder Feuerwehr | x
d | Zusammenstellen wesentlicher Inhalte als Entwurf des textlichen Erläuterungsberichtes zum Stand der Entwurfsplanung | x
Optionale Leistungen
-
LPH 4 | Genehmigungsplanung
a | Erarbeiten des Erläuterungsberichtes gemäß den jeweils geltenden bauaufsichtlichen Verfahrensvorschriften mit Darstellung - der Rechtsgrundlagen, die der Planung zugrunde liegen, - des Brandschutzkonzeptes mit den baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Maßnahmen, - der Erfordernisse zur Wahrung der Belange des abwehrenden Brandschutzes | x
b | Erstellen von Brandschutzplänen als Visualisierung der baulichen Brandschutzmaßnahmen und des anlagentechnischen Konzeptes | x
c | Begründen von Abweichungen, die den Brandschutz betreffen | x
d | Zusammenstellen der vorgenannten Unterlagen | x
Optionale Leistungen
-
LPH 5 | Ausführungsplanung
a | Prüfen der Baugenehmigung auf einen ggf. gebotenen Widerspruch bezogen auf den Brandschutznachweis | x
b | Beraten bei Anfragen der Objekt- und Fachplaner hinsichtlich der integrierten brandschutztechnischen Fachleistung auf Basis des genehmigten Brandschutznachweises einschließlich der Auflagen aus der Genehmigung | x
c | Erstellen einer Brandfallsteuertabelle | x
d | Mitwirken an der Koordination der Fachplanung an brandschutzrelevanten Schnittstellen | x
e | Mitwirken beim Feststellen der Eignung vorgelegter Übereinstimmungserklärungen von geregelten Bauprodukten und Bauarten für die Einbausituation | x
f | Prüfen, inwieweit zusätzliche genehmigungspflichtige Sachverhalte entstanden sind | x
g | Zusammenstellen der Ergebnisse | x
Optionale Leistungen
5.1 | Mitwirken beim Feststellen der Eignung vorgelegter Verwendbarkeits- und Anwendbarkeitsnachweise von ungeregelten Bauprodukten und Bauarten für die Einbausituation | x
5.2 | Mitwirken beim Erstellen einer gewerkeübergreifenden Brandschutzmatrix | x
LPH 6 | Vorbereitung der Vergabe
-
LPH 7 | Mitwirkung bei der Vergabe
-
LPH 8 | Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation
a | Prüfen der Ausführung des Objekts auf prinzipielle Übereinstimmung mit dem genehmigten Brandschutznachweis einschließlich der Auflagen aus der Genehmigung an bis zu drei Begehungseinheiten | x
b | Einmalige Plausibilitätskontrolle der vorgelegten Nachweise für geregelte Bauprodukte und Bauarten sowie Erklärungen zum baulichen Brandschutz | x
c | Prüfen der Sachverständigenbescheinigungen oder Sachkundigenbestätigungen hinsichtlich der Feststellung der Wirksamkeit und Betriebssicherheit für sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen | x
d | Mitwirken bei der Vorbereitung von behördlichen Prüfungen/Begehungen und Teilnahme daran (Annahme: 2 Begehungstermine) | x
e | Erstellen eines Statusberichtes einschließlich Bewerten der Möglichkeiten für die Inbetriebnahme | x
Optionale Leistungen
8.1 | Fachbauleitung Brandschutz als systematisch-stichprobenartige und ggf. zerstörende Kontrolle von baulichen Brandschutzmaßnahmen | x
8.2 | Kontrolle der vorgelegten Nachweise für ungeregelte Bauprodukte und Bauarten sowie Erklärungen zum baulichen Brandschutz | x
8.3 | Mitwirken bei der fachtechnischen Abnahme von Sonderbauteilen, Anlagen und Einrichtungen zur Feststellung von Mängeln | x
8.4 | Mitwirken bei der Prüfung der Brandfallsteuertabelle oder gewerkeübergreifenden Brandfallmatrix | x
8.5 | Erstellen von Feuerwehrplänen | x
8.6 | Erstellen von Flucht- und Rettungsplänen | x
8.7 | Mitwirken bei der Erstellung der Brandschutzordnung, des Betriebshandbuchs, des Alarm- und Gefahrenabwehrplans | x