## Bewertungsverfahren
Chirurgische Antriebsmaschinen
Beschreibung Bewertungsverfahren
Übersicht und Angaben zu Fragetypen und zum Bewertungsverfahren:
Allgemeine Informationen zur Ausschreibung: | Farbe
Vom Bieter auszufüllende Felder bzw. Excel-Tabellenblätter sind gelb hinterlegt. | gelb
Folgende Fragetypen sind im LV zu beantworten: | Typ
Fragetyp "Muss-Kriterium": Entspricht einem Ausschlusskriterium im Sinne einer Mindestanforderung. Muss-Kriterien müssen zwingend erfüllt werden. Die Nichterfüllung einer als Ausschlusskriterium gekennzeichneten Anforderung führt zwingend zum Ausschluss des Angebots. Im Bewertungsverfahren werden für Muss-Kriterien keine Punkte vergeben. | Muss-Kriterium
Fragetyp "Wertungsfrage": Als Wertungsfragen definierte Anforderungen werden mit Punkten bewertet. Das Bewertungsschema wird weiter unten in diesem Tabellenblatt genauer beschrieben. Der Auftragnehmer beschreibt in seinem Angebot, ob und - sofern vom Auftraggeber gefordert - wie er die entsprechende Anforderung erfüllt. Soweit dies vom Auftraggeber nicht anders verlangt wird, ist diese Anforderung dann im Auftragsfall vom Auftragnehmer seiner Beschreibung entsprechend ebenso umzusetzen, wie eine Muss-Anforderung. | Wertungsfrage
Fragetyp "Information": Als Informationsfragen bezeichnete Kriterien werden weder mit Punkten bewertet noch führt eine Nichtbeantwortung zum Ausschluss aus dem Verfahren. | Information
Folgende Antwortkategorien stehen für Muss-Kriterien und Wertungsfragen zur Auswahl: | Antwort
Antwortkategorie "ja": Wählen Sie diese Antwort, wenn die verlangte Funktionalität vorhanden und unangepasst bereitstellbar ist, sowie im Leistungs- und Lieferumfang und damit im Angebotspreis vollständig enthalten ist. | ja
Antwortkategorie "nein": Wählen Sie diese Antwort, wenn die Funktionalität nicht vorhanden ist, nicht bereitstellbar ist, nicht anbietbar ist oder die gewünschte Vorgehensweise nicht realisiert werden kann. Bei den "Muss-Kriterien" führt eine Beantwortung mit "nein" zum Ausschluss des Angebots. | nein
Punktevergabe für jede "Wertungsfrage": | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar
Antwort "ja" führt zur vollen Punkteanzahl. | Wertungsfrage | ja | 1
Antwort "nein" führt zu null Punkten. | Wertungsfrage | nein | 0
Gewichtungen der Kriterien
Die auszufüllenden Wertungsfragen werden mit einem fixen Gewichtungsfaktor pro Kriterium multipliziert. Die Gewichtungsfaktoren können pro Wertungsfrage unterschiedlich sein und sind hinter jeder Wertungsfrage aufgeführt.

## WR_LOS 1) AV-Lösung PREISBLATT (hidden)
Endpoint-Security ¦ Antiviruslösung
Preisblatt
Endpoint-Security Lösung für Sana Server und Clients zum Schutz vor Schadsoftware
Instruktionen für das Preisblatt:
■ Gültigkeitszeitraum: 36 Monate + 12 Monate Verlängerungsoption
■ Durch den Bieter sind die gelben Felder zu befüllen!
Posi- tion | Bezeichnung | Minimalmenge 2022-2024 | Schätzmenge 2022-2024 | Maximalmenge 2022-2024 | Einheit | Angebotspreis pro Einheit | Nettoendpreis (Schätzmenge)
0.1 | SaaS Lizenz User-Client | 17500 | 25000 | 32500 |  |  |  | 36 Monte inkl. Wartung - was passiert danach? Anschlusspreis pro Jahr? Renewel?
0.2 | SaaS Lizenz Server | 17500 | 25000 | 32500 |  |  |  | 36 Monte inkl. Wartung - was passiert danach? Anschlusspreis pro Jahr? Renewel?
1.1 | SaaS Lizenz User-Client | 17500 | 24000 | 32500 | Stück | 0 | 0
1.2 | SaaS Lizenz Server | 17500 | 20000 | 32500 | Stück | 0 | 0
1.3 | Wandlung Kauflizenz in SaaS Userlizenz |  | 1000 |  | Stück | 0 | 0 | Soweit durch den Bieter die Wandlung einer bestehenden Kauflizenz in eine SaaS Lizenz angeboten wird, ist die entsprechende Anzahl anzugeben. Als Quelle wird auf die Anlage Bestandsübersicht verwiesen.
1.4 | Wandlung Kauflizenz in SaaS Lizenz User-Client |  | 5000 |  | Stück | 0 | 0 | Soweit durch den Bieter die Wandlung einer bestehenden Kauflizenz in eine SaaS Lizenz angeboten wird, ist die entsprechende Anzahl anzugeben. Als Quelle wird auf die Anlage Bestandsübersicht verwiesen.
2 | Dienstleistung
2.1 | Plattformberatung |  | 10 |  | PT | 0 | 0 | Für die Plattformberatung wird eine Aufwand von ca. 10 Personentagen angenommen. Soweit die Inhalte der bestehenden Installation übernommen werden können, kann der Aufwand durch den Bieter angepasst werden.
2.2 | Implementierung pro Standort | 15 | 35 | 35 | Stück | 0 | 0 | Die Implementierung ist an insgesamt 39 Standorten ensprechend der Leistungsbeschreibung vorzusehen. Soweit bestehende Installationen aufwandsfrei übernommen werden können, kann die Anzahl durch den Bieter angepasst werden
3 | Herstellerschulung für Administratoren (Online) 3 Stunden pro Schulung mit 5 Teilnehmern | 3 | 15 | 15 | Stück | 0 | 0 | Insgesamt sind YY Adminstratoren auszubilden. Auf das Bestandsprodukt sind derzeit xx Administratoren geschult. Die Anzahl der Schulungen kann durch den Bieter angepasst werden
0
Oliver: Auf Aktualität prüfen

## WR_LOS 1) AV-Lösung DL-KOSTEN (hidden)
Endpoint-Security
Dienstleistungskosten
Gültigkeitszeitraum: 24 Monate + 12 Monate Verlängerungsoption
Instruktionen:
■ Durch den Bieter sind die gelblichen Felder zu befüllen!
■ Bieten Sie uns bitte Ihre Stundensätze für Dienstleistungen an, die mit dem Service für Ihre Produkte einhergehen können. Ist das optional? Ein weiteres Los? Schätzmenge für Stunden? Welche Dienstleistungen?
■ Ein stichpunktartiges Aufgabenprofil der jeweiligen Fachkraft dokumentieren Sie bitte im Kurz- und Langtext. Aufgaben gehören in den Vertrag und werden vom Auftraggeber vorgegeben.
■ Die Servicestellen müssen in Deutschland ansässig sein. Servicemitarbeiter müssen die deutsche Sprache beherrschen! Auch das gehört in den Vertrag.
■ Kosten und Pauschalen für Reisen, Übernachtungen, Spesen, etc. sind getrennt aufzuführen.
Auftragnehmerspezifische Dienstleistungen | Aufgabenbeschreibung | Kurztext | Langtext (informativ) | Angebotspreis in € Netto | Basis | Kommentar | Gesamtanzahl der Mitarbeiter
Konditionen für Dienstleistungen | Vorbereitung On-Boarding Workshop | Der zu unterstützende Dienstleister wird vorbereitet: ► Zugriffseinrichtungen ► Erläuterung der Administrationsgrundregeln der Sana ► Erläuterung der Administrationsregeln |  |  | Angebotspreis / Stunde
| Plattformberatung ► Senior Systems Engineer | Technologieberatung zum Ausbau bzw. zur Anpassung der zu installierenden Endpoint-Security-Lösung an die Bedürfnisse der jeweiligen Einrichtungen, sowie deren Optimierungen: ► Architektur und Design der Endpoint-Security-Lösung, sofern ein neues Produkt zum Einsatz kommt. ► Automatisierung und Schnittstellenbereitstellung bei Einbindung in bestehende Landschaften ► Durchführung von Präsentationen oder Workshops ► Konzepterstellung mittlerer Komplexität ► Steuerung/Koordination von Aufträgen mit min. 2 Dienstleistern ► Erarbeitung von Standards (intern) ► Maßgebliche Beteiligung an der Realisierung von Konzeptionen ► Mitwirkung bei der Einarbeitung oder Weiterentwicklung von Jr SE’s | ► Technisches Studium oder technische Ausbildung oder vergleichbare Ausbildung und mind. 3 bis 5 Jahre Berufserfahrung als Senior Engeneer im Endpoint-Security Umfeld ► Sicherer Umgang mit der Endpoint-Security Lösung ► Gute Erfahrung im Design, Aufbau und in der Abnahme ► Kenntnisse im Projektmanagement und PM-Methoden |  | Angebotspreis / Stunde
| Implementierungen an den Standorten (Remote) ► Remote Unterstützung zur Implementierungen der lokalen Anforderungen der Endpoint-Security Lösung ► Systems Engineer / IT-Consultant / Second Level Support der Endpoint-Security Lösungen und deren Konfiguration | Remote-Unterstüzung der lokalen Einheiten: ► Remote-Unterstützung bei Implementierungen entsprechend lokaler Anforderungen ► Unterstützung bei Erstellung und Modifikation von Policies und Configs ► Unterstützung beim Troubleshooting ► Erstellung und Pflege der Dokumentation der Systemkonfigurationen ► Analysen und Troubleshooting ► Analysen von System-Logs und Ermittlung potentieller Probleme bei der Verwendung der Endpoint-Security Lösung ► Eigenverantwortliche Klärung technischer und betriebswirtschaftlicher Fragestellungen in Zusammenarbeit mit dem Kunden ► Maßgebliche Beteiligung an der Lösungsrealisierung | ► Technisches Studium oder technische Ausbildung oder vergleichbare Ausbildung und 3 bis 5 Jahre Erfahrung als Systems Engineer bzw. IT-Consultant im Endpoint-Security Umfeld |  | Angebotspreis / Stunde
| Betriebsunterstützung (Remote) im Zeitfenster Mo-Fr 08:00 - 18:00 h ► Unterstützung zur Stabilisierung des Betriebs ► Senior Systems Engineer / IT-Consultant / Second Level Support für die Endpoint-Security Lösung | Remote-Leistungen: ► Betriebsunterstützung Integration Endpoint-Security ► Patch-, Update- und Upgrade- Management ► Service Request und Request for Changes | Technisches Studium oder technische Ausbildung oder vergleichbare Ausbildung und 3 bis 5 Jahre Erfahrung als Systems Engineer bzw. IT-Consultant im Endpoint-Security Umfeld.
| Betriebsunterstützung (Remote) außerhalb des Zeitfensters Zeitfenster Mo-Fr 08:00 - 18:00 h ► Remote Unterstützung zur Stabiliserung des Betriebs ► Systems Engineer / IT-Consultant / Second Level Support für die Endpoint-Security Lösung | Remote-Leistungen: ► Betriebsunterstützung Integration Endpoint-Security ► Patch-, Update- und Upgrade- Management ► Service Request und Request for Changes | Technisches Studium oder technische Ausbildung oder vergleichbare Ausbildung und 3 bis 5 Jahre Erfahrung als Systems Engineer bzw. IT-Consultant im Endpoint-Security Umfeld. |  | Angebotspreis / Stunde
| Projektmanagement Kontaktperson zur Abstimmung von notwendiger Maßnahmen im Projekt | Erfahrung min 3 Jahre im Managen von IT-Projekten Erfahrung 3 bis 5 Jahre im Endpoint-Security Umfeld Kenntnisse im Projektmanagement und PM-Methoden |  |  | Angebotspreis / Stunde
Nebenkosten | Reisekosten | Pauschale pro km |  |  | € / km
| Übernachtungen | Pauschalbetrag pro Übernachtung |  |  | € / Übernachtung
| Spesen | Pauschalbetrag pro Dienstleistungstag |  |  | € / Dienstleistungstag
NAC ¦ Kriterien 3
NAC ¦ Kriterium 3.1 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 3.2 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 3.3 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 3.4 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 3.5 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 3.6 |  |  | Wertungsfrage
NAC ¦ Kriterium 3.7
NAC ¦ Kriterium 3.8
NAC ¦ Kriterium 3.9
NAC ¦ Kriterium 3.10
NAC ¦ Kriterien 4
NAC ¦ Kriterium 4.1 |  |  | Wertungsfrage
NAC ¦ Kriterium 4.2 |  |  | Wertungsfrage
NAC ¦ Kriterium 4.2 |  |  | Wertungsfrage
NAC ¦ Kriterium 4.3 |  |  | Wertungsfrage
NAC ¦ Kriterium 4.4 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.5 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.6 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.7 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.8 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.9 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.10 |  |  | Information
NAC ¦ Kriterium 4.11 |  |  | Information
NAC ¦ Kriterium 4.12 |  |  | Information
NAC ¦ Kriterium 4.13 |  |  | Muss-Kriterium
NAC ¦ Kriterium 4.14
NAC ¦ Kriterium 4.15
NAC ¦ Kriterium 4.16
NAC ¦ Kriterium 4.17
NAC ¦ Kriterium 4.18
NAC ¦ Kriterium 4.19
NAC ¦ Kriterium 4.20
NAC ¦ Kriterium 4.21
NAC ¦ Kriterium 4.22
Oliver: Auf Aktualität prüfen

## Technische Anforderungen
Chirurgische Antriebsmaschinen
Leistungsverzeichnis / Technische Anforderungen
Übersicht erreichter Punkte und Anzahl Ausschlusskriterien
Nr. | Kategorie (Die Nrn. 1, 4-8 sind bei beiden Alternativen auszufüllen) | Maximale Punkte nach Gewichtung | Erreichte Punkte nach Gewichtung | ∑ Nicht erfüllte Muss-Kriterien
1. | Allgemeine Anforderungen | 6 | 0 | 21
2. | Alternative 1: Hybrid-System Disziplin Endoprothetik und Traumatologie (pro Hauptangebote nur Alternative 1 oder 2 ausfüllen) | 19 | 0 | 19
3. | Alternative 2: Einzel-System Disziplin Endoprothetik und Traumatologie (pro Hauptangebote nur Alternative 1 oder 2 ausfüllen) | 19 | 0 | 30
4. | Disziplin: Kleinknochen Chirurgie (Fußchirurgie) | 11 | 0 | 11
5. | Disziplin: Einzelsysteme | 0 | 0 | 5
6. | Ladegerät und Akkus/Powermodule | 4 | 0 | 6
7. | Mobiler Schrank | 0 | 0 | 13
8. | Anforderungen Instandhaltung | 19 | 0 | 37
|  | 78 | 0 | 142
Durch den Anbieter auszufüllendes LV
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
1. | Allgemeine Anforderungen | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 6 | 6 | 0 | 21
Vorbemerkungen
| Der Anbieter hat das Leistungsverzeichnis auf funktionale Richtigkeit zu prüfen. Sofern ihm die unter den einzelnen Positionen beschriebenen qualitativen und quantitativen Voraussetzungen zur Funktionsfähigkeit seiner Produkte als nicht ausreichend erscheinen und/oder zusätzliche Leistungen notwendig werden, hat er dies bei Angebotsabgabe deutlich zu machen und evtl. notwendige Zusatzleistungen preislich auszuweisen. Spätere bei Angebotsabgabe nicht kenntlich gemachte Nachforderungen finden keine Anerkennung. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Nutzer und Dritte müssen bei bestimmungsgemäßer Geräteanwendung gegen Gefahren aller Art für Leben und Gesundheit soweit geschützt sein, wie es die Art der bestimmungsgemäßen Anwendung gestattet. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Als Qualitätsstandard sind solche Materialien anzubieten, die den Anforderungen des täglichen Klinikbetriebes gerecht werden. Dies beinhaltet insbesondere einwandfreie, arbeitsergonomische Funktion, Desinfektionsmittelbeständigkeit, leichte Reinigung, wirtschaftliche Betriebsweise, lange Lebensdauer sowie geringste Geräuschentwicklung. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Der Anbieter verpflichtet sich den Auftraggeber auf Schwachstellen der ausgeschriebenen Sache, insbesondere auf häufig zu wechselnde Verschleißteile, Verbrauchs- und Zubehörteile, die dem einwandfreien Betrieb der Sache dienen, hinzuweisen. Soweit nach den allgemein anerkannten Regeln der Krankenhaushygiene, aus infektionsprophylaktischen Gesichtspunkten bei Einsatz der Sache, diese selbst oder Teile davon regelmäßig einer Keimreduzierung zu unterziehen sind, so sind die geeigneten Verfahren und Medien anzugeben. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Bei den angebotenen Geräten handelt es sich um Neuware. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Allgemeine Anforderungen chirurgische Maschinen
| Die Zweckbestimmung der angebotenen Akku oder Powermodule (mit Steuerungselektronik und Energieeinheit) betriebenen Motorensysteme bzw. deren Zubehörkombinationen (Bohr-/Fräsmaschine, Sagittalsäge und Stichsäge) umfasst das Bearbeiten von Hartgewebe, Knorpel, Artverwandtem sowie Knochenersatzmaterialien. Die Bohrmaschinen können außerdem mit geeigneten Aufsätzen zum Ein- und Ausdrehen von Knochenpins sowie Spickdrähten verwendet werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Die angebotenen Geräte/Ansätze/Akku oder Powermodule (Energieeinheit mit Steuerungselektronik) sind mit Geräten vorheriger und nachfolgender Baujahre kompatibel. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Sterisiebe und Container inkl. Deckel sind nicht Teil des Angebotes, vorausgesetzt die vorhandenen Siebe können genutzt werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Rückkauf der Altgeräte | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Inbetriebnahme, Abnahme und Einweisung
| Komplette Lieferung mit allem zum Betrieb erforderlichem Zubehör und Verbrauchsmaterialien, Installation, Anschluss, Inbetriebnahme, Konfiguration, sicherheitstechnische Abnahme mit Funktionsprüfung und Einweisung für alle angefragten Geräte. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Umfassende fachliche Anwendereinweisung nach MPDG bzw. MPBetreibV inkl. Hygieneanforderungen in den Umgang und die Bedienung der Geräte für ca. 12 Mitarbeiter/innen auf dem Gelände des Klinikums. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Umfangreiche Geräteeinweisung für Gerätebeauftragte inkl. Hygieneanforderungen und Befähigung zu erster Fehleranalyse für ca. 2 Mitarbeiter/innen auf dem Gelände des Klinikums. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Umfangreiche Geräteeinweisung für Medizintechniker inkl. Hygieneanforderungen und Befähigung zu erster Fehleranalyse für ca. 4 Mitarbeiter/innen auf dem Gelände des Klinikums. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Schriftliche Dokumentation der Einweisung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Applikations-Unterstützung in den ersten 2 Tagen zur Inbetriebnahme vor Ort | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Aufbereitung
| Aufbereitungsanleitungen nach DIN EN ISO 17664 sind in deutscher Sprache verfügbar und werden mit ausgeliefert. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Mind. ein erfolgreiches validiertes Verfahren für die maschinelle Wiederaufbereitung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Muss das Motorensystem zur Aufbereitung demontiert werden (z.B. Akku, Powermodul, etc. entfernen)? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Angaben zur manuellen Vorreinigung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Es wird kein spezielles (Single-Use- )Aufbereitungszubehör des Bieters für den Aufbereitungsprozess benötigt (z.B. spezielle Reinigungsbürsten) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
| Kanülierte Aufsätze und Maschinen können einzeln im Reinigungs-Desinfektionsgerät (RDG) zur maschinellen Innenreinigung (Durchspülung der Lumen) angeschlossen werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Ein validiertes Aufbereitungsverfahren (nach RKI und/oder KRINKO Empfehlung) ist für die maschinelle Innenreinigung vorhanden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Die Maschinen können maschinell und thermisch (max.95°C) gereinigt und desinfiziert werden (AO-Wert 3000) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Maschinelle, mit alkalischen Reinigern (pH-Wert >10,0) möglich (Materialschäden entstehen dadurch nicht, die Lebensdauer wird nicht negativ beeinflusst) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
| Es kann eine Dampfsterilisation im fraktioniertem Vakuumverfahren bei 134°C und mindestens 3 Minuten durchgeführt werden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Eine Aufbereitung im Niedertemperatur-Sterilisationsverfahren ist möglich. | Information |  | Bitte ja oder nein angeben. |  |  | 0 | 0 | 0
| Befindet sich Elektronik in dem Motorensystem, die bei der Reinigung/Desinfektion und Sterilisation Feuchtigkeit und Hitze ausgesetzt wird. | Information |  | Bitte ja oder nein angeben. |  |  | 0 | 0 | 0
| Wie stellen Sie bei Ihren Systemen sicher, dass empfindliche elektronische Bauteile bei der Sterilisation und Desinfektion vor Feuchtigkeit und Hitze bestmöglich geschützt sind? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Müssen die Maschinen und Aufsätze vor der Sterilisation gemäß der Pflegehinweise geölt werden? | Information |  | Bitte ja oder nein angeben. |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
2. | Alternative 1: Hybrid-System Disziplin Endoprothetik und Traumatologie (pro Hauptangebote nur Alternative 1 oder 2 ausfüllen) | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 19 | 19 | 0 | 19
Anforderungen Universalhandstück Bohren/Fräsen/Sägen
| Geeignet für Einsatz in der Endoprothetik und Traumatologie | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Gerätetyp | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Datum der Markteinführung der angebotenen Maschine | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Gewicht (ohne Akku, Powermodul, etc.) in g | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Gewicht (inkl. Akku, Powermodul, etc.) in g | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Leistung in W | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Lautstärke(n) bei Volllast in dB | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Drehmoment (Bohrer) ≥ 4,0 Nm | Information |  | Bitte ja oder nein angeben und den Wert unter Anmerkung des Bieters eintragen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Drehmoment (Fräser) ≥ 10,0 Nm | Information |  | Bitte ja oder nein angeben und den Wert unter Anmerkung des Bieters eintragen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Drehzahl (Bohrgeschwindigkeit) ≥ 800 U/min | Information |  | Bitte ja oder nein angeben und den Wert unter Anmerkung des Bieters eintragen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Drehzahl (Geschwindigkeit des Fräsers) ≥ 250 U/min | Information |  | Bitte ja oder nein angeben und den Wert unter Anmerkung des Bieters eintragen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Mechanische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Betätigen der Drückereinheit vorhanden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Stufenlose Regulierung der Drehzahl durch den Operateur möglich | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Oszillierender Bohrmodus durch den Operateur einhändig aktivierbar | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Zur einfacheren Bedienung sind an der Maschine die Bedienelemente mit einer Markierung hervorgehoben | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Zur einfacheren Handhabung können z.B. Bohr- und Fräsaufsätze z.B. farblich unterschieden werden | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Bohr und Fräsmodus kann an der Maschine angewählt werden oder durch Aufsätze angesteuert werden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Die Aufsätze können ohne Werkzeug montiert werden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Kanülierung der Bohr- Fräsmaschine | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Rechts-Linkslauf durch den Operateur einhändig aktivierbar | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Akku- / Powermodul-Bauart (z.B. NiMH, Cadmium, Lithium-Ionen, etc.) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Typische Ladezeit (bei 75% entladenen Akku, Powermodul) ≤ 60 min | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Lade oder Warnanzeige des Akkus am Akku/Powermodul/Maschine ablesbar | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Nutzungsdaten (z.B. Betriebszeit) können ausgelesen werden | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Intra-operativer steriler Akku/Powermodul-Wechsel möglich (z.B. bei mangelnder Leistung, defektem Akku) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Enthaltenes Zubehör bei der Lieferung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Zubehör: Benötigtes Zubehör für die RDG | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
Aufsätze
| Fräsaufsatz, AO groß | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| AO Aufsatz, klein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Jacobs-/Bohrfutter groß mit Schlüssel | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Draht-/Stift-/Pintreiber ca. 0,7–3,2 mm | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Hudson Modified Trinkle Aufsatz (Bohren) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Hudson Trinkle Aufsatz (Fräsen) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Anforderungen Dezidiertes Handstück Sagittalsäge
| Gerätetyp | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Datum der Markteinführung der angebotenen Maschine | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Gewicht (ohne Akku, Powermodul, etc.) in g | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Gewicht (inkl. Akku, Powermodul, etc.) in g | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Leistung in W | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Lautstärke bei Volllast in dB | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Mechanische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Betätigen der Drückereinheit vorhanden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Stufenlose Regulierung der Oszillationsfrequenz durch den Operateur möglich | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Oszillationsfrequenz ≥ 10.000 Osz./min | Information |  | Bitte ja oder nein angeben und den Wert unter Anmerkung des Bieters eintragen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Oszillationswinkel Sägeblatt im Betrieb ≤ 5,0° | Information |  | Bitte ja oder nein angeben und den Wert unter Anmerkung des Bieters eintragen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Zur einfacheren Bedienung sind an der Maschine die Bedienelemente mit einer Markierung hervorgehoben | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Die Sägeblätter sind vom Hersteller der Antriebseinheit auf dessen technischen Merkmale und Einsatz-Anforderungen im Rahmen der Zulassung hin spezifisch entwickelt, getestet und im Rahmen von Risikoanalysen bewertet worden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Die Sägeblätter können schlüssellos eingesetzt und wieder gelöst werden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Der Sägekopf ist dreh- und in jeweils 45° Schritten ausrichtbar | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Definition der benötigten Sägeblätter (Länge/Breite), Single-Use/Wiederaufbereitbar Bitte verfügbare Sägeblätter aufführen. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Sind die Sägeblätter wiederverwendbar | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Wenn ja, liegt ein RKI-konformes, validiertes Verfahren zur Aufbereitung und Wiederverwendung der Sägeblätter vor (Nachweis beizufügen). | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Werden die Sägeblätter steril geliefert? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
Die elektronische Antriebssteuerung unterliegt keinem Sterilisationszyklus
| Akku- / Powermodul-Bauart (z.B. NiMH, Cadmium, Lithium-Ionen, etc.) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Typische Ladezeit (bei 75% entladenen Akku, Powermodul) ≤ 60 min | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Lade oder Warnanzeige des Akkus am Akku/Powermodul/Maschine ablesbar | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Nutzungsdaten (z.B. Betriebszeit) können ausgelesen werden | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Intra-operativer steriler Akku/Powermodul-Wechsel möglich (z.B. bei mangelnder Leistung, defektem Akku) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Enthaltenes Zubehör bei der Lieferung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
3. | Alternative 2: Einzel-System Disziplin Endoprothetik und Traumatologie (pro Hauptangebote nur Alternative 1 oder 2 ausfüllen) | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 19 | 19 | 0 | 30
Großknochenchirurgie Endoprothetik
Anforderungen Dezidiertes Handstück Bohren/Fräsen
| Geeignet für Einsatz in der Endoprothetik | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Gerätetyp | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Datum der Markteinführung der angebotenen Maschine | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Gewicht (ohne Akku, Powermodul, etc.) in g | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Gewicht (inkl. Akku, Powermodul, etc.) in g | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Leistung in W | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Lautstärke(n) bei Volllast in dB | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Mechanische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Betätigen der Drückereinheit vorhanden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Stufenlose Regulierung der Drehzahl durch den Operateur möglich | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Oszillierender Bohrmodus durch den Operateur einhändig aktivierbar | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Zur einfacheren Bedienung sind an der Maschine die Bedienelemente mit einer Markierung hervorgehoben | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Zur einfacheren Handhabung können z.B. Bohr- und Fräsaufsätze z.B. farblich unterschieden werden | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Bohr und Fräsmodus kann an der Maschine angewählt werden oder durch Aufsätze angesteuert werden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Die Aufsätze können ohne Werkzeug montiert werden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Kanülierung der Bohr- Fräsmaschine | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Rechts-Linkslauf durch den Operateur einhändig aktivierbar | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Akku- / Powermodul-Bauart (z.B. NiMH, Cadmium, Lithium-Ionen, etc.) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Typische Ladezeit (bei 75% entladenen Akku, Powermodul) ≤ 60 min | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Lade oder Warnanzeige des Akkus am Akku/Powermodul/Maschine ablesbar | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Nutzungsdaten (z.B. Betriebszeit) können ausgelesen werden | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Intra-operativer steriler Akku/Powermodul-Wechsel möglich (z.B. bei mangelnder Leistung, defektem Akku) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Enthaltenes Zubehör bei der Lieferung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Zubehör: Benötigtes Zubehör für die RDG | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
Aufsätze:
| Fräsaufsatz, AO groß | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Jacobs-/Bohrfutter groß mit Schlüssel | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Draht-/Stift-/Pintreiber ca. 0,7–3,2 mm | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Hudson Modified Trinkle Aufsatz (Bohren) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Hudson Trinkle Aufsatz (Fräsen) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Anforderungen Dezidiertes Handstück Sagittalsäge
| Gerätetyp | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Datum der Markteinführung der angebotenen Maschine | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Gewicht (ohne Akku, Powermodul, etc.) in g | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Gewicht (inkl. Akku, Powermodul, etc.) in g | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Leistung in W | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Lautstärke bei Volllast in dB | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Mechanische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Betätigen der Drückereinheit vorhanden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Stufenlose Regulierung der Oszillationsfrequenz durch den Operateur möglich | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Oszillationsfrequenz ≥ 10.000 Osz./min | Information |  | Bitte ja oder nein angeben und den Wert unter Anmerkung des Bieters eintragen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Oszillationswinkel Sägeblatt im Betrieb ≤ 5,0° | Information |  | Bitte ja oder nein angeben und den Wert unter Anmerkung des Bieters eintragen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Zur einfacheren Bedienung sind an der Maschine die Bedienelemente mit einer Markierung hervorgehoben | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Die Sägeblätter sind vom Hersteller der Antriebseinheit auf dessen technischen Merkmale und Einsatz-Anforderungen im Rahmen der Zulassung hin spezifisch entwickelt, getestet und im Rahmen von Risikoanalysen bewertet worden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Die Sägeblätter können schlüssellos eingesetzt und wieder gelöst werden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Der Sägekopf ist dreh- und in jeweils 45° Schritten ausrichtbar | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Definition der benötigten Sägeblätter (Länge/Breite), Single-Use/Wiederaufbereitbar Bitte verfügbare Sägeblätter aufführen. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Sind die Sägeblätter wiederverwendbar | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Wenn ja, liegt ein RKI-konformes, validiertes Verfahren zur Aufbereitung und Wiederverwendung der Sägeblätter vor (Nachweis beizufügen). | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Werden die Sägeblätter steril geliefert? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
Die elektronische Antriebssteuerung unterliegt keinem Sterilisationszyklus
| Akku- / Powermodul-Bauart (z.B. NiMH, Cadmium, Lithium-Ionen, etc.) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Typische Ladezeit (bei 75% entladenen Akku, Powermodul) ≤ 60 min | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Lade oder Warnanzeige des Akkus am Akku/Powermodul/Maschine ablesbar | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Nutzungsdaten (z.B. Betriebszeit) können ausgelesen werden | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Intra-operativer steriler Akku/Powermodul-Wechsel möglich (z.B. bei mangelnder Leistung, defektem Akku) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Enthaltenes Zubehör bei der Lieferung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
Traumatologie
Anforderungen für Bohren/Fräsen
| Geeignet für Einsatz in der Traumatologie | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Gerätetyp | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Datum der Markteinführung der angebotenen Maschine | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Gewicht (ohne Akku, Powermodul, etc.) in g | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Gewicht (inkl. Akku, Powermodul, etc.) in g | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Leistung in W | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Lautstärke(n) bei Volllast in dB | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Mechanische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Betätigen der Drückereinheit vorhanden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Stufenlose Regulierung der Drehzahl durch den Operateur möglich | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Oszillierender Bohrmodus durch den Operateur einhändig aktivierbar | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Zur einfacheren Bedienung sind an der Maschine die Bedienelemente mit einer Markierung hervorgehoben | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Zur einfacheren Handhabung können z.B. Bohr- und Fräsaufsätze z.B. farblich unterschieden werden | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Bohr und Fräsmodus kann an der Maschine angewählt werden oder durch Aufsätze angesteuert werden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Die Aufsätze können ohne Werkzeug montiert werden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Kanülierung der Bohr- Fräsmaschine | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Rechts-Linkslauf durch den Operateur einhändig aktivierbar | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Akku- / Powermodul-Bauart (z.B. NiMH, Cadmium, Lithium-Ionen, etc.) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Typische Ladezeit (bei 75% entladenen Akku, Powermodul) ≤ 60 min | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Lade oder Warnanzeige des Akkus am Akku/Powermodul/Maschine ablesbar | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Nutzungsdaten (z.B. Betriebszeit) können ausgelesen werden | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Intra-operativer steriler Akku/Powermodul-Wechsel möglich (z.B. bei mangelnder Leistung, defektem Akku) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Enthaltenes Zubehör bei der Lieferung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Zubehör: Benötigtes Zubehör für die RDG | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
Aufsätze:
| Sagittalsägen-Aufsatz | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| AO Aufsatz, klein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Jacobs-/Bohrfutter klein mit Schlüssel | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Draht-/Stift-/Pintreiber ca. 0,7–3,2 mm | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
4. | Disziplin: Kleinknochen Chirurgie (Fußchirurgie) | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 11 | 11 | 0 | 11
Anforderungen für die Bohrmaschine
| Gerätetyp | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Datum der Markteinführung der angebotenen Maschine | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Gewicht (ohne Akku, Powermodul, etc.) in g | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Gewicht (inkl. Akku, Powermodul, etc.) in g | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Leistung in W | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Lautstärke bei Volllast in dB | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Mechanische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Betätigen der Drückereinheit vorhanden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Stufenlose Regulierung der Drehzahl durch den Operateur möglich | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Oszillierender Bohrmodus durch den Operateur einhändig aktivierbar | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Zur einfacheren Bedienung sind an der Maschine die Bedienelemente mit einer Markierung hervorgehoben | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Zur einfacheren Handhabung können z.B. Bohr- und Fräsaufsätze z.B. farblich unterschieden werden | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Die Aufsätze können ohne Werkzeug montiert werden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Durchmesser der Kanülierung der Bohr- Fräsmaschine ≥ 3,mm | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Rechts-Linkslauf durch den Operateur einhändig aktivierbar | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Einsatz (im Fräsmodus ) auch in der Großknochenchirurgie (ohne Schädigung des Gerätes) möglich)? | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Akku- / Powermodul-Bauart (z.B. NiMH, Cadmium, Lithium-Ionen, etc.) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Typische Ladezeit (bei 75% entladenen Akku, Powermodul) ≤ 60 min | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Lade oder Warnanzeige des Akkus am Akku/Powermodul/Maschine ablesbar | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Nutzungsdaten (z.B. Betriebszeit) können ausgelesen werden | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Intra-operativer steriler Akku/Powermodul-Wechsel möglich (z.B. bei mangelnder Leistung, defektem Akku) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Enthaltenes Zubehör bei der Lieferung | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Zubehör: Benötigtes Zubehör für die RDG | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
Aufsätze:
| Highspeed Bohrer Aufsatz | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Jacobs-/Bohrfutter groß mit Schlüssel | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| AO Aufsatz, klein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Sagittalsägen-Aufsatz | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Draht-/Stift-/Pintreiber ca. 0,7–3,2 mm | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
5. | Disziplin: Einzelsysteme | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 0 | 0 | 0 | 5
Dediziertes Handtsück Sagitttalsäge
| Gemäß Anforderungen Zeile 94-119 | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Stichsäge
| Dediziertes Handtsück oder als Aufsatz | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Gerätetyp | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Datum der Markteinführung der angebotenen Maschine | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Gewicht (ohne Akku, Powermodul, etc.) in g | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Gewicht (inkl. Akku, Powermodul, etc.) in g | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Leistung in W | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Lautstärke bei Volllast in dB | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
Aufsätze
| Sagittalsägenaufsatz | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| DHS Fräsaufsatz | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Adapter für AO Röntgen Winkelgetriebe | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
6. | Ladegerät und Akkus/Powermodule | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 4 | 4 | 0 | 6
Ladegerät
| Anschluss für Potentialausgleich | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Anzahl der Ladebuchten | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Alle Akku/Powermodulgrößen können in dem selben Ladegerät auf allen Ladeplätzen aufgeladen werden. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Akkus/Powermodule können dauerhaft im Ladegerät verbleiben, und müssen nicht nach der vollständigen Ladung entfernt werden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Anzeige des Ladezustands am Ladegerät | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Permanente Kontrolle des Akkus/Powermoduls im Ladegerät mit Anzeige des Service-Status (Information über nachlassende Akku-Leistungsfähigkeit/Kapazität) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Akku/Powermodul:
| Aseptischer Akku / Powermodul | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Bei nachlassender Akku-Leistung können die Akkuzellen getauscht werden. (Ein Neukauf eines kompletten Akkus ist nicht notwendig) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Garantiezeitraum | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Mehrfachnutzung der Akkus/Powermodule für verschiedene Maschinentypen/Fachbereiche | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Wie können die Akkus/Powermodule gereinigt/desinfiziert werden (z.B. Wischdesinfektion) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Die Akkus/Powermodule können maschinell mit alkalischen Reinigern (pH-Wert >10,0) in einem RDG aufbereitet werden | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
7. | Mobiler Schrank | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 0 | 0 | 0 | 13
| Der Schrank muss für den Einsatz im klinischen Umfeld geeignet sein | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Mobile, freistehende Schrankkonstruktion | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Robuste, verwindungssteife Rahmenkonstruktion | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Alle Kanten abgerundet (Verletzungs- und Stoßschutz) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Geschlossene Bauform ohne offene Spalten oder Schmutzfallen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Vier leichtlaufende Rollen mit mind. zwei Rollen mit Feststellbremse | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Rollen abriebfest und bodenschonend | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Richtungsstabiler Lauf auch bei voller Beladung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Türanschlag rechts | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Eine vollflächige Schranktür | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| 8 verstellbare Einlegeböden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Böden herausnehmbar zur Reinigung | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Innenflächen glatt, korrosionsbeständig | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschluss- Kriterien
8. | Anforderungen Instandhaltung | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Anmerkung des Bieters | 19 | 19 | 0 | 37
Grundlegendes
| Diese Bedingungen bilden die Grundlage für Instandhaltungsverträge | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Der Service für die angebotenen Geräte muss mindestens 10 Jahre nach mängelfreier Abnahme uneingeschränkt gewährleistet sein (inkl. Wartung, Instandsetzung und Ersatzteilverfügbarkeit) | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Die Servicestelle muss in Deutschland ansässig sein. Servicemitarbeiter müssen die deutsche Sprache beherrschen | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Wird die Reparatur und/oder der Instandhaltungsservice in Deutschland durchgeführt | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Alle angegebenen Preise sind inkl. aller Fahrt- und Arbeitskosten sowie sonstige Nebenkosten anzugeben. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Als Servicezeiten sind die üblichen Arbeitszeiten (Mo-Fr. 07:00-17:00 Uhr) anzunehmen. In dieser Zeit wird nach Absprache der ungehinderte Zugang gewährleistet. Bei der Wartung von mehreren Geräten wird dem Techniker die fortlaufende Arbeit ermöglicht, um unnötige Zusatzkosten zu vermeiden. Wartezeiten von bis zu einer Stunde pro Tag sind in der Pauschale abgegolten. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Sämtliche Leistungen sind zu dokumentieren und durch den Auftraggeber zu bestätigen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Beginn der Gewährleistungsfrist ist der Tag der mängelfreien Abnahme je Auftrag. Innerhalb der Gewährleistung fallen bei Abschluss eines Vertrages keinerlei Vertragskosten an. Die Gewährleistungs beträgt 24 Monate. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Dauer der Reparaturen (vom Zeitpunkt der Beauftragung) ≤ 14 Tage | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Bei Defekt eines Gerätes beträgt die Lieferzeit für Leihgeräte (Anmeldung Montag bis Donnerstag bis 12:00 Uhr, Anmeldungen Freitag bis 12:00 Uhr erfolgt die Lieferung spätestens am Montag) ≤ 48 Stunden | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Malus bei Überschreiten der Lieferzeiten: 1x Überschreitung 500€ netto jede weitere Überschreitung 1000€ netto begrenzt auf max. 10x Fälle | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Für die Reparaturen werden Originalersatzteile des Herstellers verwendet | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Nach erfolgter Reparatur wird (wenn nötig) die Originalbeschriftung wieder aufgebracht | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Nach erfolgter Reparatur wird Reparaturdatum und ein Kürzel des Reparaturbetriebes auf die Maschine aufgebracht oder digital erfasst. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Jedem nicht repariertem Artikel liegt eine detaillierte Dokumentation bei, warum es nicht repariert werden kann. | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Die Lieferung der reparierten Geräte erfolgt durch den Bieter auf dessen Kosten | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Bei Abschluss eines Wartungsvertrages: mind. 5% Rabatt auf Ersatzteile (nach Listenpreis) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
| Bei Abschluss eines Wartungsvertrages: mind. 10% Rabatt auf Ersatzteile (nach Listenpreis) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Bei Abschluss eines Wartungsvertrages: mehr als 10% Rabatt auf Ersatzteile (nach Listenpreis) | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
| Mind. 2 Techniker in 150km Umkreis | Wertungsfrage |  | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0
| Mind. 2 Techniker in 250km Umkreis | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
Wartungsvertrag exkl. Verschleißteile
| Ziel der Wartung ist die Sicherstellung einer weitgehend lückenlosen Geräteverfügbarkeit zwischen den Wartungsterminen. Ist diese nicht gewährleistet, sind die Wartungsintervalle an den Bedarf zur Sicherstellung der Geräteverfügbarkeit anzupassen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Vertragsinhalt sind alle Maßnahmen zur Wiederherstellung des Soll-Zustandes inkl. Sicherheitstechnischen Kontrollen (STK), Messtechnischer Kontrollen (MTK) und sonstiger Sicherheitsüberprüfungen soweit diese erforderlich sind. Es sind die aktuellen Wartungspläne des Herstellers einzuhalten. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| In die Pauschale sind keine Wartungs- und Verschleißteile einzurechnen. Diese sind gesondert in Rechnung zu stellen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Werden bei den Wartungsarbeiten defekte Teile festgestellt, sind diese nach Absprache zu liefern, einzubauen und gesondert in Rechnung zu stellen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Die anstehende Wartung der betroffenen Maschinen kann durch erfolgter Planung (Auftraggeber) und erfolgter Information an den Auftragnehmer in einem Vorgang außerhalb der Klinik durchgeführt werden. Für die Dauer der Servicemaßnahme werden in entsprechender Anzahl kostenlos Leihgeräte zur Verfügung gestellt. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Kostenlose Überlassung eines Leihgerätes für die Dauer einer Reparatur | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Kosten für Leihgeräte bei Reparatur | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Kosten für Leihgerät bei Überziehung bzw. verspätetem Rückversand | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Ein Wartungsplan sowie ein Wartungsvertrag inkl. Auflistung des Wartungs- und Verschleißteile sind beizulegen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Die Terminüberwachung und rechtzeitige Terminkoordination liegt in der Verantwortung des Bieters. Eine fristgerechte Durchführung wird durch diesen zugesagt. Terminverschiebungen durch den Bieter haben einen Abzug zur Folge. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Malus bei Überschreitung des Wartungstermins: 1 Monat 10% 2 Monate 20 % 3 Monate 30 % > 3 Monate 50 % | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Wartungsvertrag inkl. Verschleißteil
| Ziel der Wartung ist die Sicherstellung einer weitgehend lückenlosen Geräteverfügbarkeit zwischen den Wartungsterminen. Ist diese nicht gewährleistet, sind die Wartungsintervalle an den Bedarf zur Sicherstellung der Geräteverfügbarkeit anzupassen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Vertragsinhalt sind alle Maßnahmen zur Wiederherstellung des Soll-Zustandes inkl. Sicherheitstechnischen Kontrollen (STK), Messtechnischer Kontrollen (MTK) und sonstiger Sicherheitsüberprüfungen soweit diese erforderlich sind. Es sind die aktuellen Wartungspläne des Herstellers einzuhalten. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| In die Pauschale sind alle Wartungs- und Verschleißteile einzurechnen. Hierzu zählen auch Verbrauchsteile wie Akkus, nicht patientenbezogene Gerätefilter, O2-Zellen, etc. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Werden bei den Wartungsarbeiten defekte Teile festgestellt, sind diese nach Absprache zu liefern, einzubauen und gesondert in Rechnung zu stellen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Die anstehende Wartung der betroffenen Maschinen kann durch erfolgter Planung (Auftraggeber) und erfolgter Information an den Auftragnehmer in einem Vorgang außerhalb der Klinik durchgeführt werden. Für die Dauer der Servicemaßnahme werden in entsprechender Anzahl kostenlos Leihgeräte zur Verfügung gestellt. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Kostenlose Überlassung eines Leihgerätes für die Dauer einer Reparatur | Wertungsfrage |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0
| Kosten für Leihgeräte bei Reparatur | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Kosten für Leihgerät bei Überziehung bzw. verspätetem Rückversand | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Ein Wartungsplan sowie ein Wartungsvertrag inkl. Auflistung des Wartungs- und Verschleißteile sind beizulegen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Die Terminüberwachung und rechtzeitige Terminkoordination liegt in der Verantwortung des Bieters. Eine fristgerechte Durchführung wird durch diesen zugesagt. Terminverschiebungen durch den Bieter haben einen Abzug zur Folge. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Malus bei Überschreitung des Wartungstermins: 1 Monat 5% 2 Monate 10 % 3 Monate 15 % > 3 Monate 25 % | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Vollwartungsvertrag
| Vertragsinhalt sind alle Maßnahmen zur Wiederherstellung des Soll-Zustandes inkl. Sicherheitstechnischen Kontrollen (STK), Messtechnischer Kontrollen (MTK) und sonstiger Sicherheitsüberprüfungen soweit diese erforderlich sind. Es sind die aktuellen Wartungspläne des Herstellers einzuhalten. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| In die Pauschale sind alle Wartungs-, Verschleiß- und Ersatzteile einzurechnen. Hierzu zählen auch Verbrauchsteile wie Akkus oder Leuchtmittel, nicht patientenbezogene Gerätefilter, O2-Zellen, etc. Des Weiteren sind Softwareupdates im Rahmen der Wartung durchzuführen. Ebenso müssen in der Pauschale sämtliche Kosten für Arbeits- und Fahrzeiten sowie sonstiger Nebenkosten enthalten sein. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Zu den Leistungen des Auftragnehmers gehören nicht: - Schönheitsreparaturen, Beseitigung von technisch folgenlosen Schäden an den Außerverkleidungen - Wiederherstellung von technischen Totalschäden - eine Grundüberholung - Lieferung und Einbau zusätzlicher Einrichtungen und Teile - notwendige Anpassungen oder Änderungen aufgrund neuer oder ge-änderter Vorschriften - notwendige tägliche Pflegearbeiten und tägliche Sichtkontrollen des Gerätes - Beseitigung von Beschädigungen, die durch höhere Gewalt, Frem-deinwirkungen oder Fehlbedienungen verursacht wurden - Kosten für Zubehör wie z.B. Patientenkabel - Softwareupgrades | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Die anstehende Wartung der betroffenen Maschinen kann durch erfolgter Planung (Auftraggeber) und erfolgter Information an den Auftragnehmer in einem Vorgang außerhalb der Klinik durchgeführt werden. Für die Dauer der Servicemaßnahme werden in entsprechender Anzahl kostenlos Leihgeräte zur Verfügung gestellt. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Kostenlose Überlassung des Leihgerätes für die Dauer der Reparatur | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Kosten für Leihgerät bei Überziehung bzw. verspätetem Rückversand | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Die Terminüberwachung und rechtzeitige Terminkoordination liegt in der Verantwortung des Bieters. Eine fristgerechte Durchführung wird durch diesen zugesagt. Terminverschiebungen durch den Bieter haben einen Abzug zur Folge. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Malus bei Überschreitung des Wartungstermins: 1 Monat 5% 2 Monate 10 % 3 Monate 15 % > 3 Monate 25 % | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
Arbeitskosten ohne Vertrag oder ohne das diese mit dem Vertrag abgegolten sind
| Arbeitsstunde in der Regelarbeitszeit (Mo – Fr - 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| davon abweichende Regelarbeitszeit ohne Zuschläge | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Überstundenzuschlag außerhalb der Regelarbeitszeit Mo – Fr | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Mehrkosten pro Arbeitsstunde Samstag | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Mehrkosten pro Arbeitsstunde Sonntag & Feiertag | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
Fahrtkosten ohne Vertrag oder ohne das diese mit dem Vertrag abgegolten sind
| Anfahrtskosten werden auf Basis der nächstgelegenen Servicestelle kalkuliert. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
| Fahrtkosten pro Stunde | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Fahrtkosten pro Kilometer | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
| Fahrtkostenpauschale | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0

## Preisblatt Investitionskosten
Chirurgische Antriebsmaschinen
Preisblatt Investitionskosten
Nr. | Bezeichnung | Anzahl in Stück | Typ/Modell | Lieferant | Original Artikelnr. des Lieferanten | Hersteller | Original Artikelnr. des Herstellers | Einzelpreis (netto) | Gesamtpreis (netto) | Bemerkung
Alternative 1
Endoprothetik und Traumatologie | [9 empty] | Pro Hauptangebot nur die Alternative 1 oder 2 ausfüllen.
| Universalhandstück Bohren/Fräsen/Sägen | 10 | [6 empty] | 0
| Dezidiertes Handstück Sagittalsäge | 10 | [6 empty] | 0
| Fräsaufsatz, AO groß | 10 | [6 empty] | 0
| AO Aufsatz, klein | 10 | [6 empty] | 0
| Jacobs-/Bohrfutter groß mit Schlüssel | 10 | [6 empty] | 0
| Draht-/Stift-/Pintreiber ca. 0,7–3,2 mm | 10 | [6 empty] | 0
| Hudson Modified Trinkle Aufsatz (Bohren) oder vergleichbar | 10 | [6 empty] | 0
| Hudson Trinkle Aufsatz (Fräsen) oder vergleichbar | 10 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
Alternative 2
Großknochenchirurgie Endoprothetik | [9 empty] | Pro Hauptangebot nur die Alternative 1 oder 2 ausfüllen.
| Dezidiertes Handstück Bohren/Fräsen | 10 | [6 empty] | 0
| Dezidiertes Handstück Sagittalsäge | 10 | [6 empty] | 0
| Fräsaufsatz, AO groß | 10 | [6 empty] | 0
| Jacobs-/Bohrfutter groß mit Schlüssel | 10 | [6 empty] | 0
| Draht-/Stift-/Pintreiber ca. 0,7–3,2 mm | 10 | [6 empty] | 0
| Hudson Modified Trinkle Aufsatz (Bohren) oder vergleichbar | 10 | [6 empty] | 0
| Hudson Trinkle Aufsatz (Fräsen) oder vergleichbar | 10 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
Traumatologie | [9 empty] | Pro Hauptangebot nur die Alternative 1 oder 2 ausfüllen.
| Universalhandstück | 5 | [6 empty] | 0
| Sagittalsägen-Aufsatz | 5 | [6 empty] | 0
| AO Aufsatz, klein | 5 | [6 empty] | 0
| Jacobs-/Bohrfutter klein mit Schlüssel | 5 | [6 empty] | 0
| Draht-/Stift-/Pintreiber ca. 0,7–3,2 mm | 5 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
Kleinknochenchirurgie (Fußchirurgie)
| Antriebsmaschine Bohren/Fräsen | 4 | [6 empty] | 0
| Highspeed Bohrer Aufsatz | 4 | [6 empty] | 0
| Jacobs-/Bohrfutter groß mit Schlüssel | 4 | [6 empty] | 0
| AO Aufsatz, klein | 4 | [6 empty] | 0
| Sagittalsägen-Aufsatz | 4 | [6 empty] | 0
| Draht-/Stift-/Pintreiber ca. 0,7–3,2 mm | 4 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
Einzelsysteme
| Dediziertes Handstück Sagitalsäge | 2 | [6 empty] | 0
| Sagittalsägenaufsatz | 2 | [6 empty] | 0
| Dediziertes Handstück Stichsäge oder Stichsägenaufsatz | 2 | [6 empty] | 0
| DHS Fräsaufsatz | 2 | [6 empty] | 0
| Adapter für AO Röntgen Winkelgetriebe | 2 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
Ladegerät und Akkus / Powertools
| Ladegerät | 1 | [6 empty] | 0
| Akkugehäuse groß | 14 | [6 empty] | 0
| Einführhilfe groß | 14 | [6 empty] | 0
| Großer Akku inkl. erforderlichem Zubehör | 10 | [6 empty] | 0 | sofern nicht in Antriebsmaschine inkludiert
| Akkugehäuse klein | 14 | [6 empty] | 0
| Einführhilfe klein | 14 | [6 empty] | 0
| Kleiner Akku inkl. erforderlichem Zubehör | 10 | [6 empty] | 0 | sofern nicht in Antriebsmaschine inkludiert
| Option: Großer Akku inkl. erforderlichem Zubehör | 4 | [6 empty] | 0 | sofern nicht in Antriebsmaschine inkludiert
| Option: Kleiner Akku inkl. erforderlichem Zubehör | 4 | [6 empty] | 0 | sofern nicht in Antriebsmaschine inkludiert
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
Schrank
| Mobiler Schrank | 1 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
[9 empty] | 0 | Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
12 | Rückkauf Bestandsgeräte | 1 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | Gesamtpreis der angebotenen Systeme inkl. Zubehör, Kleinteilen, Aufbau, Einweisung und Inbetriebnahme (netto) in EURO |  |  | 0
[6 empty] | 19 % USt. in EURO |  |  | 0
[6 empty] | Gesamtsumme inkl. 19 % USt. in EURO |  |  | 0
Zusätzlich zu den ausgefüllten Kostenangaben ist ein Angebot mit einem detaillierten Angebotstext zu beschreiben und einzureichen.

## PreisblattInstandhaltungskosten
Chirurgische Antriebsmaschinen
Preisblatt Instandhaltungskosten
Wahlposition Der Auftraggeber behält sich vor, optional einen Wartungsvertrag zu schließen. Voraussichtlich wird ein Vollwartungsvertrag geschlossen. Der Auftraggeber behält sich jedoch vor, einen anderen oder keinen Servicevertrag abzuschließen. Die Gesamtkosten für den Vollwartungsvertrag fließen unter dem Wertungskriterium Instandhaltungskosten in die Bewertung mit ein.
|  | Wartung exkl. Verschleißteile nach Ablauf der Gewährleistung |  |  |  | Wartung inkl. Verschleißteile nach Ablauf der Gewährleistung |  |  | Vollwartung nach Ablauf der Gewährleistung
Bezeichnung | Anzahl | Einzelpreis pro Wartung | Wartungs- und Verschleißteilkosten pro Wartung | Intervall pro Jahr | Gesamtpreis pro Jahr | Einzelpreis pro Wartung | Intervall pro Jahr | Gesamtpreis pro Jahr | Einzelpreis pro Jahr | Wartungsintervall pro Jahr | Gesamtpreis pro Jahr | Bemerkung
Alternative 1 | [11 empty] | Pro Hauptangebot nur die Alternative 1 oder 2 ausfüllen.
Universalhandstück Bohren/Fräsen/Sägen (Hybrid-System) | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Option: Universalhandstück Bohren/Fräsen/Sägen (Hybrid-System) inkl. Aufsätze
Dezidiertes Handstück Sagittalsäge (Hybrid-System) | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Option: Dezidiertes Handstück Sagittalsäge (Hybrid-System) inkl. Aufsätze | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Alternative 2 | [11 empty] | Pro Hauptangebot nur die Alternative 1 oder 2 ausfüllen.
Dezidiertes Handstück Bohren/Fräsen (Endoprothetik) | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Option: Dezidiertes Handstück Bohren/Fräsen (Endoprothetik) inkl. Aufsätze | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Dezidiertes Handstück Sagittalsäge (Endoprothetik) | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Option: Dezidiertes Handstück Sagittalsäge (Endoprothetik) inkl. Aufsätze | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Universalhandstück (Traumatologie) | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Option: Universalhandstück (Traumatologie) inkl. Aufsätze | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Antriebsmaschine Bohren/Fräsen (Kleinknochenchirurgie Fußchirurgie) | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Option: Antriebsmaschine Bohren/Fräsen (Kleinknochenchirurgie Fußchirurgie) inkl. Aufsätze | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Dediziertes Handstück Sagitalsäge (Einzelsystem) | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Dediziertes Handstück Stichsäge oder Stichsägenaufsatz (Einzelsystem) | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Option: Sagittalsägenaufsatz | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Option: DHS Fräsaufsatz | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Option: Adapter für AO röntgen Winkelgetriebe | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Ladegerät | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Großer Akku inkl. erforderlichem Zubehör | 14 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Kleiner Akku inkl. erforderlichem Zubehör | 14 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
Weitere erforderliche Ausstattung bitte aufführen
|  |  | Summe pro Jahr |  | 0 | Summe pro Jahr |  | 0 | Summe pro Jahr |  | 0
|  |  | Preisindex |  |  | Preisindex |  |  | Preisindex
|  |  | Gesamtkosten 10 Jahre |  | 0 | Gesamtkosten 10 Jahre |  | 0 | Gesamtkosten 10 Jahre |  | 0
|  |  | Berechnung |  |  | Berechnung |  |  | Berechnung
|  |  | Jahre |  |  | Jahre |  |  | Jahre
|  |  | 1 | Gewährleistung |  | 1 | Gewährleistung |  | 1 | Gewährleistung
|  |  | 2 | Gewährleistung |  | 2 | Gewährleistung |  | 2 | Gewährleistung
|  |  | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
|  |  | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0
|  |  | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0
|  |  | 6 |  | 0 | 6 |  | 0 | 6 |  | 0
|  |  | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
|  |  | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0
|  |  | 9 |  | 0 | 9 |  | 0 | 9 |  | 0
|  |  | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0

## Rückkauf Bestandsgeräte
Chirurgische Antriebsmaschinen
Rücknahme Bestandsgeräte
Pos. | Bezeichnung | Typ/Modell | Hersteller | Baujahr | Seriennr. | Gerätenr. | Rückkaufspreis in EURO
1 | Hall 50 | Pro7200B | Conmed |  | 20190494
2 | Akkugehäuse | Pro3110 | Conmed
3 | Hall 50 | Pro7200B | Conmed
4 | Akkugehäuse | Pro3110 | Conmed
5 | MPower 2 Säge | Pro6350M | Conmed
6 | Hall 50 | Pro7200B | Conmed
7 | MPower 2 Säge | Pro6350M | Conmed
8 | Akkugehäuse | Pro3521 | Conmed
9 | Hall 50 | Pro7200B | Conmed |  | 20191103
10 | MPower 2 Säge | Pro6350M | Conmed
11 | Akkugehäuse | Pro3521 | Conmed
12 | Hall Titan | Pro93000B | Conmed
13 | Akkugehäuse | Pro3110 | Conmed
14 | MPower 2 Säge | Pro6350M | Conmed |  | LAA02157
15 | Akkugehäuse | Pro3110 | Conmed |  | 806304
16 | MPower 2 | Pro6300M | Conmed
17 | Akkugehäuse | Pro3110 | Conmed
18 | Hall Power 2 | Pro6202M | Conmed
19 | Hall 50 Säge | Pro7300B | Conmed
20 | Hall Power 2 | Pro6202M | Conmed
21 | Akkugehäuse | Pro3110 | Conmed
22 | MPower 2 Säge | Pro6350M | Conmed
23 | Hall Power 2 | Pro6202M | Conmed |  | LAA03634
24 | Akkugehäuse | Pro3110 | Conmed
25 | MPower 2 Säge | Pro6350M | Conmed
26 | Hall Power 2 | Pro6202M | Conmed
27 | Akkugehäuse | Pro3110 | Conmed
[6 empty] | Gesamtsumme (netto) | 0
[6 empty] | Gesamtsumme (brutto) | 0

## WR_LOS 2) SchnStKtr PREISBLATT (hidden)
Endpoint-Security ¦ Schnittstellenkontrolle
Preisblatt
Schnittstellen- und Applikationskontrolle für Sana-IT-Betriebsmittel und zum Schutz vor Schadsoftware
Instruktionen für das Preisblatt:
■ Gültigkeitszeitraum: 24 Monate + 12 Monate Verlängerungsoption
■ Durch den Bieter sind die gelben Felder zu befüllen!
■ Der angebotene Rabattsatz ist über die Gesamtlaufzeit (24+12 Monate) festgeschrieben.
■ Für die Beispielprodukte benötigen wir den aktuellen Herstellerlistenpreis (Stichtag - 15.06.2022 ) in der Herstellerwährung, den angebotenen Rabattsatz, den Endpreis in Euro und die erwartete Lieferzeit.
SaaS Variante:
Posi- | Bezeichnung | Minimalmenge | Schätzmenge | Maximalmenge | Einheit | Nettoendpreis pro Einheit | Nettoendpreis (Schätzmenge) | Nettoendpreis (Maximalmenge)
tion |  | 2022-2024 | 2022-2024 | 2022-2024
0.1 | SaaS Lizenz Client/User Lizenz 36 Monate | 11200 | 16000 | 20800 | Stück | 10.5 | 168000 | 218400
0.2 | SaaS Lizenz Server 36 Monate | 3290 | 4700 | 6110 | Stück | 10.5 | 49350 | 64155
1.1 | Neue SaaS Lizenz für Client/User Client | 11200 | 16000 | 20800 | Stück | 10.5 | 168000 | 218400
1.2 | Neue SaaS Lizenz für Server | 3290 | 4700 | 6110 | Stück | 10.5 | 49350 | 64155
1.3 | Wandlung Fremdlizenz in SaaS Client/User Lizenz |  | 4500 |  | Stück | 10.5 | 47250 | 0 | Soweit durch den Bieter die Wandlung einer bestehenden Kauflizenz in eine SaaS Lizenz angeboten wird, ist die entsprechende Anzahl anzugeben. Als Quelle wird auf die Anlage Bestandsübersicht verwiesen.
1.4 | Wandlung Fremdlizenz in SaaS Server Lizenz |  | 1500 |  | Stück | 10.5 | 15750 | 0 | Soweit durch den Bieter die Wandlung einer bestehenden Kauflizenz in eine SaaS Lizenz angeboten wird, ist die entsprechende Anzahl anzugeben. Als Quelle wird auf die Anlage Bestandsübersicht verwiesen.
2 | Dienstleistung
2.1 | Client-Installation durch eine kompetente Fachkraft an verschiedenen Standorten (Personentage à 8 Stunden) | 1 PT | 100 PT | 150 PT | PT | 1200 | 120000 | 180000 | Für die Plattformberatung wird eine Aufwand von ca. 10 Personentagen angenommen. Soweit die Inhalte der bestehenden Installation übernommen werden können, kann der Aufwand durch den Bieter angepasst werden.
2.2 | Herstellerschulung für Administratoren (Online- oder Präsenzunterricht) zum Erlernen aller für Administratoren relevanten Funktionen, um täglich erforderliche Arbeiten eigenständig durchführen zu können. | 3 | 15 | 20 | Stundensatz | 150 | 2250 | 3000 | Die Implementierung ist an insgesamt 39 Standorten ensprechend der Leistungsbeschreibung vorzusehen. Soweit bestehende Installationen aufwandsfrei übernommen werden können, kann die Anzahl durch den Bieter angepasst werden
[7 empty] | 402600 | 465555
Oliver: Auf Aktualität prüfen

## Wertungsmatrix
NICHT VOM BIETER AUSZUFÜLLEN
Chirurgische Antriebsmaschinen
Wertungsmatrix Beispiel
| Bewertungsschema |  | Bieter 1 |  | Bieter 2 |  | Bieter 3 |  | Bieter 4 |  | Erläuterung
| Bewertungspunkte Qualität der Leistungserbingung - Leistungsverzeichnis / Technische Anforderungen |  |  | 0 |  | 44 |  | 40 |  | 42 | Der erreichte Punktwert des Bieters geht im Verhlätnis der maximal erreichbaren Punkte in die abschließende Wertung ein
|  | 78 |  | 78 |  | 78 |  | 78 |  | 78
|  |  |  | 0 |  | 56.4103 |  | 51.2821 |  | 53.8462
| Bewertungspunkte Qualität der Leistungserbingung - Nachhaltigkeit |  |  | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 5 | Der erreichte Punktwert des Bieters geht im Verhlätnis der maximal erreichbaren Punkte in die abschließende Wertung ein
|  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
|  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100
| Preis der Leistungserbringung - Investitionskosten + Servicekosten über 10 Jahre |  | [€] | 0 | [€] | 200000 | [€] | 180000 | [€] | 175000 | Der Bieter mit den günstigsten Gesamtnettokosten bekommt 100 Punkte Die Nächstbietenden werden ins Verhältnis gesetzt, siehe nebenstehend
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Gewichtung | Punktwert | Punktwert gewichtet | Punktwert | Punktwert gewichtet | Punktwert | Punktwert gewichtet | Punktwert | Punktwert gewichtet
| Punktwert Technische Anforderungen | 20% | 0 | 0 | 56.4103 | 11.2821 | 51.2821 | 10.2564 | 53.8462 | 10.7692
| Punktwert Nachhaltigkeit | 5% | 100 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 100 | 5
| Punktwert Investitionskosten + Servicekosten über 10 Jahre | 75% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gesamtpunktzahl | 100% |  | #DIV/0! |  | 16.2821 |  | 10.2564 |  | 15.7692
| Rangfolge |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!