## 00_Hinweise
Vergabeprüfungsmappe – Server-/Storage-Infrastruktur Hyper-V 2026
Beschaffungsumfang
Beschafft werden ausschließlich Server-/Storage-Hardware einschließlich Zubehör, Managementkomponenten, Dokumentation sowie Herstellersupport.
Wertungssystematik
1. Prüfung der formalen Anforderungen und Eignung
2. Prüfung sämtlicher Muss-Kriterien über die Bietermatrix
3. Nur wertbare Angebote werden in die Preiswertung einbezogen
4. Zuschlagskriterium | niedrigster wertbarer Nettogesamtpreis = 90 % Preis
niedrigste wertbare Lieferfrist = 10 % Wochen
Bearbeitungshinweise
Bitte in den Eingabefeldern Ja/Nein auswählen. Formeln und Auswertungsfelder sind geschützt.
Die Prüfmappe dient der internen Vergabeakte und ersetzt keine abschließende vergaberechtliche Prüfung im Einzelfall.

## 01_Preisblatt
Pos. | Leistungsbestandteil | Menge | Bieter A netto | Bieter B netto | Bieter C netto | Hinweis
P-01 | Hyper-V-Host-Server einschließlich Zubehör | 3 |  |  |  | inkl. erforderlichem Zubehör und Managementkomponenten
P-02 | SAN-FiberChannel-Storage inkl. SFP+/LWL-Komponenten | 1 |  |  |  | inkl. Kabel, Transceiver und sonstiger Anschlusskomponenten
P-03 | Sonstige zwingend erforderliche Lieferbestandteile |  |  |  |  | nur Pflichtbestandteile, keine optionalen Leistungen
P-04 | Lieferfrist |  |  |  |  | maximal zulässige Lieferfrist beträgt 18 Kalenderwochen ab Zuschlag
P-05 | Gesamtpreis netto |  | 0 | 0 | 0 | automatische Summe
P-06 | Umsatzsteuer |  | 0 | 0 | 0 | 19%
P-07 | Gesamtpreis brutto |  | 0 | 0 | 0 | automatische Summe

## 02_Bietermatrix
Nr. | Kategorie | Anforderung / Mindestkriterium | Muss | Bieter A | Bieter B | Bieter C | Nachweis / Fundstelle | Bemerkung Vergabestelle
D01 | Dokumentation | Technische Datenblätter Server vollständig | Ja
D02 | Dokumentation | Technische Datenblätter Storage vollständig | Ja
D03 | Dokumentation | Hersteller, Modell und Typenbezeichnung vollständig angegeben | Ja
D04 | Dokumentation | Seriennummern werden mit Lieferung dokumentiert | Ja
D05 | Dokumentation | Garantieunterlagen werden übergeben | Ja
D06 | Dokumentation | Supportunterlagen werden übergeben | Ja
D07 | Dokumentation | Dokumentation zur Managementsoftware wird übergeben | Ja
D08 | Dokumentation | Lieferumfang eindeutig nachvollziehbar | Ja
E01 | Eignung | Mindestens ein vergleichbares Referenzprojekt nachgewiesen | Ja
E02 | Eignung | Referenzprojekt betrifft Server-/Storage- oder Virtualisierungsinfrastruktur | Ja
E03 | Eignung | Referenzprojekt liegt innerhalb der letzten drei Jahre | Ja
E04 | Eignung | Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erklärt | Ja
E05 | Eignung | Fachliche Leistungsfähigkeit erklärt | Ja
E06 | Eignung | Herstellerautorisierung oder Partnerstatus nachgewiesen | Ja
E07 | Eignung | Keine zwingenden Ausschlussgründe erklärt | Ja
E08 | Eignung | Zuverlässigkeit und ordnungsgemäße Geschäftstätigkeit erklärt | Ja
F01 | Formal | Angebot fristgerecht eingereicht | Ja
F02 | Formal | Angebot vollständig eingereicht | Ja
F03 | Formal | Preisblatt vollständig ausgefüllt | Ja
F04 | Formal | Bietermatrix vollständig ausgefüllt | Ja
F05 | Formal | Technische Datenblätter Server beigefügt | Ja
F06 | Formal | Technische Datenblätter Storage beigefügt | Ja
F07 | Formal | Supportnachweise beigefügt | Ja
F08 | Formal | Garantiebedingungen beigefügt | Ja
F09 | Formal | Lieferzeit verbindlich angegeben | Ja
F10 | Formal | Abweichungen von Mindestanforderungen offengelegt | Ja
F11 | Formal | Eigenerklärung zur Eignung beigefügt | Ja
F12 | Formal | Erklärung zu Ausschlussgründen beigefügt | Ja
S01 | Server | Anzahl: drei physische Server angeboten | Ja
S03 | Server | Hersteller-Serienprodukt, kein Eigenbau | Ja
S04 | Server | Aktuell supportfähige Produktlinie | Ja
S05 | Server | Mindestens 24 physische CPU-Kerne je Server (mind. XEON Gold 6520P) | Ja
S06 | Server | CPU für Virtualisierungsbetrieb geeignet | Ja
S07 | Server | Mindestens 256 GB RAM je Server (ECC-Speicher oder gleichwertige Fehlerkorrektur) | Ja
S08 | Server | Bauform 1 HE oder gleichwertig | Ja
S11 | Server | 2 x NVMe-Bootmedien mit mindestens 960 GB je Server | Ja
S12 | Server | Mindestens 6 × 10 GBit LAN je Server | Ja
S14 | Server | 2 x 32 Gbit Fibre Channel je Server inklusive SFP+ Adapter. | Ja
S17 | Server | Redundante Netzteile vorhanden | Ja
S19 | Server | Remote-Management-Lizenz inklusive mindestens 36 Monate Support | Ja
S24 | Server | Security Bezel Kit und Kabelmanagementarm enthalten. | Ja
S25 | Server | Geeignet für Microsoft Hyper-V | Ja
S26 | Server | Geeignet für produktive Virtualisierungsumgebung | Ja
SP01 | Support | Herstellersupport für Server vorhanden | Ja
SP02 | Support | Herstellersupport für Storage vorhanden | Ja
SP03 | Support | Supportlaufzeit mindestens 36 Monate | Ja
SP04 | Support | Servicezeit mindestens 9x5 | Ja
SP05 | Support | Reaktionsmodell mindestens Next Business Day | Ja
SP07 | Support | Supportnachweis mit Angebot vorgelegt | Ja
SP08 | Support | Supportregistrierung spätestens mit Lieferung nachweisbar | Ja
ST01 | Storage | Modulares SAN-FiberChannel-Storage | Ja
ST02 | Storage | Hersteller-Serienprodukt, kein Eigenbau | Ja
ST03 | Storage | Für produktiven Virtualisierungsbetrieb geeignet | Ja
ST03 | Storage | Mindestens 23 TB Bruttokapazität | Ja
ST04 | Storage | Mindestens ca. 17 TB nutzbare Kapazität bei redundanter RAID-/DP+-Konfiguration | Ja
ST06 | Storage | Redundante Controller vorhanden | Ja
ST09 | Storage | Storage kompatibel zu den angebotenen Hosts | Ja
ST10 | Storage | Erforderliche SFP-/LWL-/Anschlusskomponenten enthalten | Ja
ST11 | Storage | Redundante Netzteile vorhanden | Ja
ST15 | Storage | Storage-Managementsoftware enthalten | Ja

## 03_Eignungspruefung
Nr. | Eignungskriterium | Muss | Bieter A | Bieter B | Bieter C | Nachweis / Bemerkung
E01 | Referenzprojekt vergleichbarer Art vorhanden | Ja
E02 | Referenzprojekt innerhalb der letzten drei Jahre | Ja
E03 | Referenz betrifft Server-/Storage- oder Virtualisierungsinfrastruktur | Ja
E04 | Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erklärt | Ja
E05 | Fachliche Leistungsfähigkeit erklärt | Ja
E06 | Herstellerautorisierung oder Partnerstatus nachgewiesen | Ja
E07 | Eigenerklärung zu Ausschlussgründen vorgelegt | Ja
E08 | Keine zwingenden Ausschlussgründe festgestellt | Ja
E09 | Zuverlässigkeit plausibel | Ja
E10 | Supportfähigkeit plausibel nachgewiesen | Ja

## 04_Angebotswertung
Bieter | Formale Prüfung | Eignung | Technik/Muss-Kriterien | Nettogesamtpreis | Lieferfrist | Wertbar | Rang | Hinweis
Bieter A | Ja | Ja | Ja | 0 | 0 | Nein | nicht wertbar | Ausschluss/Nichtwertung prüfen
Bieter B | Ja | Ja | Ja | 0 | 0 | Nein | nicht wertbar | Ausschluss/Nichtwertung prüfen
Bieter C | Ja | Ja | Ja | 0 | 0 | Nein | nicht wertbar | Ausschluss/Nichtwertung prüfen
Note on H1: Rang 1 = niedrigster wertbarer Nettogesamtpreis. Nicht wertbare Angebote werden nicht gerankt.

## 05_Vergabeempfehlung
Automatische Vergabeempfehlung | Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 | Spalte4 | Spalte5
Empfohlener Zuschlag: | Keine wertbaren Angebote
Nettogesamtpreis:
Textbaustein Vergabeempfehlung:
Es liegen keine wertbaren Angebote vor. Eine Zuschlagserteilung kann auf Grundlage der vorliegenden Prüfung nicht empfohlen werden.
Prüfvermerk / Bemerkungen:
Note on B3: Automatisch ermittelt aus Blatt 04_Angebotswertung.

## 06_Pruefvermerk
Prüfvermerk Angebotswertung | Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 | Spalte4 | Spalte5
Vergabegegenstand: | Beschaffung einer Server-/Storage-Infrastruktur für Microsoft Hyper-V 2026
Prüfgrundlage: | Leistungsbeschreibung, Preisblatt, Bietermatrix, Eignungsnachweise, Angebotsunterlagen
Wertungsmethodik: | Muss-Prüfung; 90 % Preiswertung nach niedrigstem wertbarem Nettogesamtpreis 10 % Preiswertung nach niedrigster wertbarer Lieferfrist
Ergebnis: