## Instandhaltung u. Einweisung
Dialyse
Leistungsbeschreibung / Technische Anforderungen Instandhaltung u. Einweisung
Los 1 und Los 2
Instandhaltungskatalog Teil B 08 der Vergabeunterlagen
Bewertung im Einzelabruf
Übersicht Anzahl Ausschlusskriterien
Nr. | Kategorie | ∑ Nicht erfüllte Muss-Kriterien
1 | Grundlegendes | 8
2 | STK Vertrag | 3
3 | Wartungsvertrag exkl. Verschleißteile | 7
4 | Wartungsvertrag inkl. Verschleißteile | 7
5 | Vollwartungsvertrag | 5
6 | Arbeitskosten ohne Vertrag oder ohne das diese mit dem Vertrag abgegolten sind | 0
7 | Fahrtkosten ohne Vertrag oder ohne das diese mit dem Vertrag abgegolten sind | 1
8 | Technikerschulungen | 0
9 | Mengenstaffeln auf Wartung und STK | 0
10 | Einweisung | 1
32
Durch den Anbieter auszufüllendes LV
Nr. | Beschreibung | Typ | Antwort | Punkte oder Kommentar | Bemerkung des Bieters | Gewichtung | Maximale Punkte | Erreichte Punkte | Ausschlusskriterien
1 | Grundlegendes |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8
1.1 | Diese Bedingungen bilden die Grundlage für Instandhaltungsverträge. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.2 | Die Instandhaltung und die Auswahl von Servicelevels obliegen der jeweiligen Einrichtung (für Konzerneinrichtungen durch das Sana-Medizintechnische Servicezentrum (Sana-MTSZ)). Diese behalten sich vor einen entsprechenden Vertrag abzuschließen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.3 | Der Service für die angebotenen Geräte muss mindestens 10 Jahre nach mängelfreier Abnahme uneingeschränkt gewährleistet sein (inkl. Wartung, Instandsetzung und Ersatzteilverfügbarkeit). | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.4 | Die Servicestelle muss in Deutschland ansässig sein. Servicemitarbeiter müssen die deutsche Sprache beherrschen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.5 | Alle angegebenen Preise sind inkl. aller Fahrt- und Arbeitskosten sowie sonstige Nebenkosten anzugeben. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.6 | Als Servicezeiten sind die üblichen Arbeitszeiten (Mo-Fr. 07:00-17:00 Uhr) anzunehmen. In dieser Zeit wird nach Absprache der ungehinderte Zugang gewährleistet. Bei der Wartung von mehreren Geräten wird dem Techniker die fortlaufende Arbeit ermöglicht, um unnötige Zusatzkosten zu vermeiden. Wartezeiten von bis zu einer Stunde pro Tag sind in der Pauschale abgegolten. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.7 | Sämtliche Leistungen sind zu dokumentieren und durch den Auftraggeber zu bestätigen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
1.8 | Beginn der Gewährleistungsfrist ist der Tag der mängelfreien Abnahme je Auftrag. Innerhalb der Gewährleistung fallen bei Abschluss eines Vertrages keinerlei Vertragskosten an. Die Gewährleistung beträgt 24 Monate. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2 | STK Vertrag |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3
2.1 | Vertragsinhalt ist die Durchführung der Sicherheitstechnischen Kontrolle (STK) nach § 11 MPBetreibV sowie, sofern erforderlich, der Messtechnischen Kontrolle (MTK) nach § 14 MPBetreibV bzw. die Durchführung einer Sicherheitsüberprüfung nach DGUV V3. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.2 | Die Terminüberwachung und rechtzeitige Terminkoordination liegt in der Verantwortung des Bieters. Eine fristgerechte Durchführung wird durch diesen zugesagt. Terminverschiebungen durch den Bieter haben einen Abzug zur Folge. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
2.3 | Malus bei Überschreitung des Termins: 1 Monat 5% 2 Monate 10 % 3 Monate 15 % > 3 Monate 25 % | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3 | Wartungsvertrag exkl. Verschleißteile |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7
3.1 | Ziel der Wartung ist die Sicherstellung einer weitgehend lückenlosen Geräteverfügbarkeit zwischen den Wartungsterminen. Ist diese nicht gewährleistet, sind die Wartungsintervalle an den Bedarf zur Sicherstellung der Geräteverfügbarkeit anzupassen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.2 | Vertragsinhalt sind alle Maßnahmen zur Wiederherstellung des Soll-Zustandes inkl. Sicherheitstechnischen Kontrollen (STK), Messtechnischen Kontrollen (MTK) und sonstiger Sicherheitsüberprüfungen soweit diese erforderlich sind. Es sind die aktuellen Wartungspläne des Herstellers einzuhalten. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.3 | In die Pauschale sind keine Wartungs- und Verschleißteile einzurechnen. Diese sind gesondert in Rechnung zu stellen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.4 | Werden bei den Wartungsarbeiten defekte Teile festgestellt, sind diese nach Absprache zu liefern, einzubauen und gesondert in Rechnung zu stellen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.5 | Ein Wartungsplan sowie ein Wartungsvertrag inkl. Auflistung der Wartungs- und Verschleißteile sind beizulegen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.6 | Die Terminüberwachung und rechtzeitige Terminkoordination liegt in der Verantwortung des Bieters. Eine fristgerechte Durchführung wird durch diesen zugesagt. Terminverschiebungen durch den Bieter haben einen Abzug zur Folge. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
3.7 | Malus bei Überschreitung des Wartungstermins: 1 Monat 5% 2 Monate 10 % 3 Monate 15 % > 3 Monate 25 % | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4 | Wartungsvertrag inkl. Verschleißteile |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7
4.1 | Ziel der Wartung ist die Sicherstellung einer weitgehend lückenlosen Geräteverfügbarkeit zwischen den Wartungsterminen. Ist diese nicht gewährleistet, sind die Wartungsintervalle an den Bedarf zur Sicherstellung der Geräteverfügbarkeit anzupassen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.2 | Vertragsinhalt sind alle Maßnahmen zur Wiederherstellung des Soll-Zustandes inkl. Sicherheitstechnischen Kontrollen (STK), Messtechnischen Kontrollen (MTK) und sonstiger Sicherheitsüberprüfungen soweit diese erforderlich sind. Es sind die aktuellen Wartungspläne des Herstellers einzuhalten. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.3 | In die Pauschale sind alle Wartungs- und Verschleißteile einzurechnen. Hierzu zählen auch Verbrauchsteile wie Akkus, nicht patientenbezogene Gerätefilter, O2-Zellen etc. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.4 | Werden bei den Wartungsarbeiten defekte Teile festgestellt, sind diese nach Absprache zu liefern, einzubauen und gesondert in Rechnung zu stellen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.5 | Ein Wartungsplan sowie ein Wartungsvertrag inkl. Auflistung des Wartungs- und Verschleißteile sind beizulegen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.6 | Die Terminüberwachung und rechtzeitige Terminkoordination liegt in der Verantwortung des Bieters. Eine fristgerechte Durchführung wird durch diesen zugesagt. Terminverschiebungen durch den Bieter haben einen Abzug zur Folge. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
4.7 | Malus bei Überschreitung des Wartungstermins: 1 Monat 5% 2 Monate 10 % 3 Monate 15 % > 3 Monate 25 % | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5 | Vollwartungsvertrag |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5
5.1 | Vertragsinhalt sind alle Maßnahmen zur Wiederherstellung des Soll-Zustandes inkl. Sicherheitstechnischen Kontrollen (STK), Messtechnischen Kontrollen (MTK) und sonstiger Sicherheitsüberprüfungen soweit diese erforderlich sind. Es sind die aktuellen Wartungspläne des Herstellers einzuhalten. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.2 | In die Pauschale sind alle Wartungs-, Verschleiß- und Ersatzteile einzurechnen. Hierzu zählen auch Verbrauchsteile wie Akkus, nicht patientenbezogene Gerätefilter, O2-Zellen etc. Des Weiteren sind Softwareupdates im Rahmen der Wartung durchzuführen. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.3 | Zu den Leistungen des Auftragnehmers gehören nicht: - Schönheitsreparaturen, Beseitigung von technisch folgenlosen Schäden an den Außerverkleidungen - Wiederherstellung von technischen Totalschäden - eine Grundüberholung - Lieferung und Einbau zusätzlicher Einrichtungen und Teile - notwendige Anpassungen oder Änderungen aufgrund neuer oder geänderter Vorschriften - notwendige tägliche Pflegearbeiten und tägliche Sichtkontrollen des Gerätes - Beseitigung von Beschädigungen, die durch höhere Gewalt, Fremdeinwirkungen oder Fehlbedienungen verursacht wurden - Kosten für Zubehör wie z.B. Patientenkabel - Softwareupgrades | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.4 | Die Terminüberwachung und rechtzeitige Terminkoordination liegt in der Verantwortung des Bieters. Eine fristgerechte Durchführung wird durch diesen zugesagt. Terminverschiebungen durch den Bieter haben einen Abzug zur Folge. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
5.5 | Malus bei Überschreitung des Wartungstermins: 1 Monat 5% 2 Monate 10 % 3 Monate 15 % > 3 Monate 25 % | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
6 | Arbeitskosten ohne Vertrag oder ohne das diese mit dem Vertrag abgegolten sind |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Arbeitsstunde in der Regelarbeitszeit (Mo – Fr - 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | davon abweichende Regelarbeitszeit ohne Zuschläge | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
6.3 | Überstundenzuschlag außerhalb der Regelarbeitszeit Mo – Fr | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
6.4 | Mehrkosten pro Arbeitsstunde Samstag | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
6.5 | Mehrkosten pro Arbeitsstunde Sonntag & Feiertag | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Fahrtkosten ohne Vertrag oder ohne das diese mit dem Vertrag abgegolten sind |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
7.1 | Anfahrtskosten werden auf Basis der nächstgelegenen Servicestelle kalkuliert. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
7.2 | Fahrtkosten pro Stunde | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
7.3 | Fahrtkosten pro Kilometer | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
7.4 | Fahrtkostenpauschale | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Technikerschulungen |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Bei Bedarf führt der Auftraggeber eine umfassende fachliche Schulung inkl. schriftliche Dokumentation von First-Level-Support bis zum höchsten Servicelevel (vollständiger Eigenservice des Hauses möglich) durch. | Information |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.2 | Für den Fall, das der Auftraggeber den Service in Eigenleistung durchführt, werden Servicetools, Schnittstellen und Passwörter für Software, Prüfmittel etc. für Hard- und Software freigeschaltet. | Information |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.3 | Unter First-Level wird die Durchführung von Prüfungen, die Wiederherstellung von Konfigurationsprofilen und die Problemlösung und Fehlereingrenzung verstanden. | Information |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.4 | Unter Second-Level wird die Ausbildung equivalent zum Servicetechniker des Herstellers verstanden. | Information |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.5 | Kosten Technikerschulung im Schulungszentrum des Anbieters First-Level-Support pro Teilnehmer - Kosten pro Teilnehmer (ohne Übernachtungskosten) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
8.6 | Dauer / Tage | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
8.7 | Technikerschulung im Schulungszentrum des Anbieters Second-Level-Support pro Teilnehmer - Kosten pro Teilnehmer (ohne Übernachtungskosten) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
8.8 | Dauer / Tage | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
8.9 | Technikerschulung im Schulungszentrum des Anbieters First-Level-Support für bis zu 8 Teilnehmer - Kosten pro Schulung (ohne Übernachtungskosten) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
8.10 | Dauer / Tage | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
8.11 | Technikerschulung im Schulungszentrum des Anbieters Second-Level-Support für bis zu 8 Teilnehmer - Kosten pro Schulung (ohne Übernachtungskosten) | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
8.12 | Dauer / Tage | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
8.13 | Sind für die Durchführung der Wartung Spezialwerkzeuge erforderlich? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
8.14 | Wenn ja, welche (ggf. ergänzende Aufstellung)? | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Mengenstaffeln auf Wartung und STK |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Preisstaffel bei 5 Geräten abzüglich Rabatt von % | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
9.2 | Preisstaffel bei 10 Geräten abzüglich Rabatt von % | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
9.3 | Preisstaffel bei 20 Geräten abzüglich Rabatt von % | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
9.4 | Preisstaffel bei > 20 Geräten abzüglich Rabatt von % | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Einweisung |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
10.1 | Bei einer erstmaligen Installation in einer Einrichtung ist eine zweimalige Einweisung vorzusehen. Die Einweisung für Nachbestellungen von einzelnen Geräten wird durch Ersteingewiesene gemäß MPBetreibV des Betreibers sichergestellt. | Muss-Kriterium |  | Ausschluss da Angabe fehlt |  |  | 0 | 0 | 1
10.2 | Kosten für Folgeeinweisungen bzw. Ersteinweisungen, welche auf Anforderung des Kunden auch für Nachbestellungen einzelner Geräte gewünscht werden. | Information |  | Bitte beschreiben oder ergänzende Unterlagen einreichen. |  |  | 0 | 0 | 0

## Instandhaltungskosten
Dialyse
Instandhaltungskosten
Los 1 und Los 2
Instandhaltungskatalog Teil B 08 der Vergabeunterlagen
Bewertung im Einzelabruf
|  | Rabatte |  | Einzelpreise Instandhaltung | [8 empty] | Bemerkung
Laufende Nr. | Artikelbeschreibung (Langtext) | Ersatzteil-Konditionen % Rabatt Bitte aktuelle Ersatzteilpreisliste mit einreichen | Dienstleistungs-Konditionen % Rabatt für gesonderte nicht hier aufgeführte Dienstleistungen | STK (inkl. MTK) bzw. Sicherheitsüberprüfung |  | Wartung exkl. Verschleißteile nach Ablauf der Gewährleistung |  |  | Wartung inkl. Verschleißteile nach Ablauf der Gewährleistung |  | Vollwartung nach Ablauf der Gewährleistung |  | Bemerkung
Fortlaufende Nummer | Ausführliche Produktbeschreibung |  |  | Kosten pro STK | Intervall in Monate | Kosten pro Wartung | Kosten Wartungs- und Verschleißteile pro Wartung | Intervall in Monate | Kosten pro Wartung | Intervall in Monate | Kosten p.a. | Intervall in Monate | Bemerkung und Ergänzungen
1 | Los 1 Akut-Dialyse-System
2 | Los 2 Hämo-Dialyse System