Leistungsverzeichnis Kabeljahresbedarf 2026 - 2028

Projekt: Kabeljahresbedarf 2026

Auftraggeber: 		Stadtwerke Solingen GmbH

Beethovenstraße 210

42655 Solingen

Erstellt von: 		Stadtwerke Solingen GmbH

Beethovenstraße 210

42655 Solingen

Ansprechpartner Technik:

Frank Engel

Tel. +49 212 295-2648

Mobil +49175 5731663

Email: F.Engel@netze-solingen.de

Artikelbezeichnung: 	_____________________________________________________

_____________________________________________________

Vorbemerkung

Lieferung von Mittel- und Niederspannungskabeln für das Stromverteilnetz der Stadtwerke Solingen GmbH.

Ausgeschrieben werden Mittelspannungskabel der Typen NA2XS(F)2Y sowie N2XS(F)2Y in verschiedenen Leiterquerschnitten (u. a. 1x150, 1x185, 1x240, 1x400 mm² sowie 3-fach verseilte Ausführungen 3x1x185, 3x1x240, 3x1x400) mit einer Nennspannung von 6/10 kV gemäß DIN VDE 0276 Teil 620.

Weiterhin umfasst die Ausschreibung Niederspannungskabel der Typen NAYY-J sowie NYY-J in unterschiedlichen Querschnitten (u. a. 4x240se, 4x185se, 4x150, 4x70, 4x35) gemäß DIN VDE 0276 Teil 603.

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen stellen unverbindliche, auf Erfahrungswerten beruhende Schätzmengen (voraussichtliche Jahresmengen) dar. Ein Anspruch auf Abnahme bestimmter Mindest- oder Höchstmengen besteht nicht. Die tatsächliche Abnahme richtet sich ausschließlich nach dem jeweiligen Bedarf des Auftraggebers.

Die Lieferung erfolgt bedarfsorientiert an die jeweiligen Lager- bzw. Baustellenstandorte des Auftraggebers.

Es ist der Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit einem Wirtschaftsteilnehmer vorgesehen.

Für die Bewertung des Preises ist ausschließlich der Hohlpreis (Einheitspreis ohne Metalle) ausschlaggebend. Die Hohlpreise verstehen sich inkl. Lieferung und exkl. Abladung.

Dem Angebot sind beispielhaft folgende Metall-Preise zugrunde zu legen:

1 kg Kupfer = 11 €

1 kg Aluminium = 3 €

Die Al- und die Cu-Zahlen sind in folgenden Einheiten anzugeben: kg/km (Kilogramm pro Kilometer)

Folgende Kabeltypen sowie Mengen sind Gegenstand dieser Ausschreibung:

NA2XS(F)2Y 1x185 6/10 kV
Mittelspannungskabel nach DIN VDE 0276 Teil 620

- Trommel: KTG Holzspule Mehrweg Eisenbereift

- 2.000 m pro Trommel

Al-Zahl:    …………

Cu-Zahl:  …………


Metallpreis Al /km:   …………

Metallpreis Cu /km: …………

Einheitspreis ohne Metalle/km: …………

2.000 	Meter 					..................		....................

NA2XS(F)2Y 3x1x185 6/10 kV 
Mittelspannungskabel 3-Fach verseilt nach DIN VDE 0276 Teil 620

- Trommel: KTG Holzspule Mehrweg Eisenbereift

- 500 m pro Trommel

Al-Zahl:    …………

Cu-Zahl:  …………


Metallpreis Al /km:   …………

Metallpreis Cu /km: …………

Einheitspreis ohne Metalle/km: …………

1.000 Meter					..................		....................

NA2XS(F)2Y 1x240 6/10 kV
Mittelspannungskabel nach DIN VDE 0276 Teil 620

- Trommel: KTG Holzspule Mehrweg Eisenbereift

- 2.000 m pro Trommel

Al-Zahl:    …………

Cu-Zahl:  …………


Metallpreis Al /km:   …………

Metallpreis Cu /km: …………

Einheitspreis ohne Metalle/km: …………

9.000 Meter					..................		....................

NA2XS(F)2Y 3x1x240 6/10 kV 
Mittelspannungskabel 3-Fach verseilt nach DIN VDE 0276 Teil 620

- Trommel: KTG Holzspule Mehrweg Eisenbereift

- 500 m pro Trommel

Al-Zahl:    …………

Cu-Zahl:  …………


Metallpreis Al /km:   …………

Metallpreis Cu /km: …………

Einheitspreis ohne Metalle/km: …………

6.000 Meter					..................		....................

NA2XS(F)2Y 1x400 6/10 kV
Mittelspannungskabel nach DIN VDE 0276 Teil 620

- Trommel: KTG Holzspule Mehrweg Eisenbereift

- 1.000 m pro Trommel

Al-Zahl:    …………

Cu-Zahl:  …………


Metallpreis Al /km:   …………

Metallpreis Cu /km: …………

Einheitspreis ohne Metalle/km: …………

4.500 Meter					..................		....................

NA2XS(F)2Y 3x1x400 6/10 kV 
Mittelspannungskabel 3-Fach verseilt nach DIN VDE 0276 Teil 620

- Trommel: KTG Holzspule Mehrweg Eisenbereift

- 500 m pro Trommel

Al-Zahl:    …………

Cu-Zahl:  …………


Metallpreis Al /km:   …………

Metallpreis Cu /km: …………

Einheitspreis ohne Metalle/km: …………

7.500 Meter					..................		....................

NA2XS(F)2Y 1x150 6/10 kV
Mittelspannungskabel nach DIN VDE 0276 Teil 620

- Trommel: KTG Holzspule Mehrweg Eisenbereift

- 2.000 m pro Trommel

Al-Zahl:    …………

Cu-Zahl:  …………


Metallpreis Al /km:   …………

Metallpreis Cu /km: …………

Einheitspreis ohne Metalle/km: …………

2.000 	Meter 					..................		....................

N2XS(F)2Y 1x240 6/10 kV
Mittelspannungskabel nach DIN VDE 0276 Teil 620

- Trommel: KTG Holzspule Mehrweg Eisenbereift

- 1.000 m pro Trommel

Al-Zahl:    …………

Cu-Zahl:  …………


Metallpreis Al /km:   …………

Metallpreis Cu /km: …………

Einheitspreis ohne Metalle/km: …………

1.000 	Meter 					..................		....................

NAYY-J 4x240se
Niederspannungskabel nach DIN VDE 0276 Teil 603

- Trommel: KTG Holzspule Mehrweg Eisenbereift

- 500 m pro Trommel

Al-Zahl:    …………

Cu-Zahl:  …………


Metallpreis Al /km:   …………

Metallpreis Cu /km: …………

Einheitspreis ohne Metalle/km: …………

3.500 	Meter 					..................		....................

NAYY-J 4x185se
Niederspannungskabel nach DIN VDE 0276 Teil 603

- Trommel: KTG Holzspule Mehrweg Eisenbereift

- 500 m pro Trommel

Al-Zahl:    …………

Cu-Zahl:  …………


Metallpreis Al /km:   …………

Metallpreis Cu /km: …………

Einheitspreis ohne Metalle/km: …………

13.000	Meter 					..................		....................

NAYY-J 4x150
Niederspannungskabel nach DIN VDE 0276 Teil 603

- Trommel: KTG Holzspule Mehrweg Eisenbereift

- 500 m pro Trommel

Al-Zahl:    …………

Cu-Zahl:  …………


Metallpreis Al /km:   …………

Metallpreis Cu /km: …………

Einheitspreis ohne Metalle/km: …………

5.000 	Meter 					..................		....................

NYY-J 4x150
Niederspannungskabel nach DIN VDE 0276 Teil 603

- Trommel: KTG Holzspule Mehrweg Eisenbereift

- 500 m pro Trommel

Al-Zahl:    …………

Cu-Zahl:  …………


Metallpreis Al /km:   …………

Metallpreis Cu /km: …………

Einheitspreis ohne Metalle/km: …………

1.000 	Meter 					..................		....................

NAYY-J 4x70
Niederspannungskabel nach DIN VDE 0276 Teil 603

- Trommel: KTG Holzspule Mehrweg Eisenbereift

- 500 m pro Trommel

Al-Zahl:    …………

Cu-Zahl:  …………


Metallpreis Al /km:   …………

Metallpreis Cu /km: …………

Einheitspreis ohne Metalle/km: …………

3.500 	Meter 					..................		....................

NAYY-J 4x35
Niederspannungskabel nach DIN VDE 0276 Teil 603

- Trommel: KTG Holzspule Mehrweg Eisenbereift

- 500 m pro Trommel

Al-Zahl:    …………

Cu-Zahl:  …………


Metallpreis Al /km:   …………

Metallpreis Cu /km: …………

Einheitspreis ohne Metalle/km: …………

4.500 	Meter 					..................		....................

Folgende Bedingungen sind einzuhalten:

- Die Spulennenngröße darf maximal 2,80 m betragen.

- Das Gesamtgewicht je Spule darf maximal 5,0 t betragen.

- Die Kabeltrommeln sind zur Adresse Höherstraße, 42655 Solingen, Lieferanteneinfahrt SWS Netze Solingen zu liefern.

Zusammenstellung

Summe Zusammenstellung (Summe Gesamtbeträge) netto: 		..........................

zzgl. 19% MwSt: 						        		..........................

Summe inkl. MwSt: 						         		.........................