Fragenkatalog

Hinweise zu diesem Fragenkatalog:

Im Rahmen der Ausschreibung dient dieser auszufüllende Fragenkatalog der Beurteilung der Eignung der Bietenden. Bietende haben während des Vergabeverfahrens eintretende Umstände und Veränderungen, die negativen Einfluss auf ihre Eignung haben könnten, unverzüglich dem Auftraggeber mitzuteilen – insbesondere, wenn hierdurch die mit dem Angebot eingereichten Nachweise und Erklärungen unrichtig geworden sind. Der Auftraggeber wird dann in eine erneute Eignungsprüfung des betroffenen Bieters eintreten. Ein nachträglicher Ausschluss des Bieters vom Verfahren ist in diesem Fall bis zum Zuschlag möglich.

Der Fragenkatalog ist von jedem Bietenden (bzw. jeder Bietergemeinschaft) auszufüllen. Alle Vorgaben in dieser Unterlage, die sich auf Bietende beziehen, gelten gleichermaßen für Bietergemeinschaften, soweit nicht für Bietergemeinschaften ausdrücklich gesonderte Regelungen getroffen sind. Es sind alle Fragen zu beantworten.

Bei nicht beantworteten Fragen oder sonstigen im Angebot fehlenden, unvollständigen oder fehlerhaften Unterlagen oder Angaben wird der Auftraggeber im Rahmen des § 16a EU VOB/A dazu auffordern, Angaben nachzureichen, zu vervollständigen oder zu korrigieren. Erst auf Verlangen vorzulegende Angaben/ Unterlagen müssen zwingend innerhalb der festgelegten Frist übermittelt werden. Eine Nachforderung ist gem. § 16 EU Nr. 4 VOB/A ausgeschlossen.

Die Angaben der Bieter zur Erfüllung der Eignungskriterien, einschließlich der Angaben in vorgelegten Erklärungen und Nachweisen, insbesondere die Angaben zur Qualifikation und Erfahrung der zum Einsatz kommenden Mitarbeiter gelten im Auftragsfall als vertraglich zugesichert.

Dieser Fragenkatalog ist durch die verschlüsselte elektronische Übermittlung an den Auftraggeber ohne Unterschrift gültig. Der Auftraggeber behält sich jedoch vor, im Rahmen der Auswertung den Inhalt bei dem jeweiligen Bieter verifizieren zu lassen. Inhaltliche Änderungen des vorgegebenen Formulartextes sind unzulässig; räumliche Erweiterungen, soweit erforderlich, zulässig.

Alle nachfolgenden Fragen müssen zwingend mit „JA“ beantwortet werden. Die Nichterfüllung eines oder mehrerer der untenstehenden Eignungskriterien führt zwingend zum Ausschluss des Angebots.

| Nr. | Fragetitel | Fragetext | Antwort | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fachkompetenzen |  |  |  |
| 1.1 | Qualifiziertes Personal im Umgang mit Lüftungsanlagen | Der Bietende erklärt, dass das eingesetzte Personal über praktische Erfahrung im Umgang mit den Richtlinien VDI 6022 und VDI 2052 verfügt. Dies ist gegeben, wenn das eingesetzte Personal mindestens über eine dreijährige Berufserfahrung in dem Anwendungsbereich verfügt. | JA ☐ NEIN ☐ | Auf gesondertes Verlangen sind die im Auftragsfall eingesetzten Personen namentlich zu bezeichnen sowie Angaben zur Berufserfahrung und Erfahrung mit entsprechenden Leistungen zu machen. Die praktische Erfahrung im Umgang mit der VDI 6022 ist zudem auf gesondertes Verlangen durch eine VDI-Urkunde einer Schulung Kategorie B nach VDI 6022 nachzuweisen oder durch einen gleichwertigen anerkannten Nachweis nach BQFG. Die praktische Erfahrung im Umgang mit der VDI 2052 ist auf gesondertes Verlangen durch eine VDI-Urkunde einer Schulung nach VDI-MT 2052, Blatt 3 mit Angebotseinreichung (oder gleichwertiger anerkannter Nachweis nach BQFG) nachzuweisen. |
| 1.2 | Fachliche Qualifikationen | Der Bietende erklärt, dass für die Ausführung der Leistungen folgende Personalqualifikationen eingesetzt werden: Fachkräfte mit Gesellenabschluss im Bereich Heizungs- und Klimatechnik oder gleichwertiger anerkannter Qualifikation nach BQFG. Für einfachere Montage- und Hilfsarbeiten können angelernte Kräfte unter Anleitung und Verantwortung einer qualifizierten Fachkraft eingesetzt werden. | JA ☐ NEIN ☐ | Auf gesondertes Verlangen sind die betreffenden Personen zu benennen und ihre Berufsqualifikation entsprechend nachzuweisen. |
| 1.3 | Sachkunde nach ChemKlimaSchutzV / F-Gase-Veordnung | Für sämtliche Tätigkeiten an Kälteanlagen, Klimaanlagen und Wärmepumpen, die fluorierte Treibhausgase enthalten (Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur, Dichtheitskontrolle sowie Rückgewinnung der Kältemittel), ist nachzuweisen, dass das eingesetzte Personal gemäß §5 ChemKlimaschutzV in Verbindung mit der jeweils gültigen EU-F-Gase-Verordnung (z.B. aktueller Verordnung (EU) 2024/573 sowie Durchführungsverordnungen) sachkundig ist und über eine entsprechende Sachkundebescheinigung (mindestens Kategorie I nach ChemKlimaschutzV) verfügt. Als Nachweis ist ein Scan der erworbenen Sachkundebescheinigung für Installation, Wartung und Dichtheitskontrolle an Anlagen mit fluorierten Kältemitteln (Kategorie I) sowie die Betriebszertifizierung nach §6 ChemKlimaschutzV beizulegen. Auch im Ausland erworbene, gleichwertige und in Deutschland anerkannte Sachkundenachweise werden akzeptiert. | JA ☐ NEIN ☐ | Auf gesondertes Verlangen ist ein Scan der erworbenen Sachkundebescheinigung für Installation, Wartung und Dichtheitskontrolle an Anlagen mit fluorierten Kältemitteln (Kategorie I) sowie die Betriebszertifizierung nach §6 ChemKlimaschutzV vorzulegen. Auch im Ausland erworbene, gleichwertige und in Deutschland anerkannte Sachkundenachweise werden (Anerkennungsqualifikationsfeststellungs-gesetz bzw. BQFG) akzeptiert. |
| 1.4 | Gefährdungsbeurteilungen | Es ist nachzuweisen, dass das für die Erstellung der Gefährdungsbeurteilung nach TRGS 400 vorgesehene Personal über die fachliche Qualifikation sowie Erfahrung in der Bewertung von Gefahrstoffen in Kälteanlagen verfügt. Als Nachweis gelten z.B. die Qualifikation als Ingenieur/in, Techniker/in oder Meister/in im Bereich Versorgungstechnik/Kältetechnik, Weiterbildungen zum Gefahrstoffbeauftragten/Sicherheitsfachkraft, sowie belegte Erfahrung in der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen gemäß GefStoffV und TRGS 400. Als gleichwertig anerkannt werden entsprechende ausländische Qualifikationen mit festgestellter Gleichwertigkeit nach dem Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG). | JA ☐ NEIN ☐ | Auf gesondertes Verlangen sind folgende Unterlagen vorzulegen: - Nachweis der geforderten Berufsausbildung (Abschluss- oder Prüfungsurkunde als Ingenieur, Techniker, Meister im Bereich Versorgungstechnik/Kältetechnik oder Weiterbildungen zum Gefahrstoffbeauftragten/Sicherheitskraft (Nachweis per Scan; als gleichwertig anerkannt werden entsprechende ausländische Qualifikationen mit festgestellter Gleichwertigkeit nach dem Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG)) - Angaben zu durch persönliche Referenzen belegte Berufserfahrung in Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen nach GefStoffV/TRGS 400 im Bereich von Anlagen der Kältetechnik / Versorgungstechnik, (Nachweis bspw. durch Projektlisten mit Ansprechpartnern) |