# Preisblatt – Herstellung, Lieferung und Montage einer „didaktischen Schulungswand" (Los 2)

Didaktische Schulungswand zur gewerkübergreifenden handwerklichen Ausbildung

## Pos. 1 – Konstruktiver Aufbau und Grundstruktur

Die ausgeschriebene Leistung umfasst die Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und betriebsfertige Übergabe der didaktischen Schulungswand.

| Pos. | Beschreibung | Menge | Einheit | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tragwerk aus Aluminium-Strangpressprofilen inkl. farbig bedruckter Plattenverkleidung für Wand- und Deckenflächen | 1 | Psch. |  |  |
| 1.2 | Angeschrägte Böden in der oberen Etage zur verbesserten Einsicht; Einhängeleiter für sicheren Zugang zur oberen Ebene | 1 | Psch. |  |  |
| 1.3 | Revisionsgang (ca. 800 mm Wandabstand), seitlich geschlossen verkleidet, mit Revisionstür | 1 | Psch. |  |  |
| 1.4 | Not-Aus-Schalter, außenseitig montiert, erreichbar ohne Betreten des Schulungsbereichs | 1 | Stk. |  |  |
| 1.5 | Abmessung ca. B×H×T: 4.500 × 3.500 × 4.500 mm (Toleranz ± 5 %) | 1 | Psch. |  |  |

## Pos. 2 – Raumausstattung und Möblierung

Die einzelnen Räume sind mit einer repräsentativen Grundmöblierung und Innenraumgestaltung entsprechend der jeweiligen Raumnutzung zu versehen.

| Pos. | Beschreibung | Menge | Einheit | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Außenbereich: Außenleuchte, LED-RGBW-Stripes, bedruckte Rückwand (Gartenmotiv), Gartenliege, Pflanzen mit automatischer Bewässerung, Minikühlschrank | 1 | Psch. |  |  |
| 2.2 | Eingangsbereich: Außenwandleuchte, Eingangstür, Klingelknopf mit Namensschild | 1 | Psch. |  |  |
| 2.3 | Technikraum: Kellerleuchte, Steckdosenleiste 5-fach | 1 | Psch. |  |  |
| 2.4 | Badezimmer: Minibadewanne mit Wandmischarmatur, Waschtisch inkl. Anschlussgarnitur und Mischarmatur, Stand-WC mit Betätigungsplatte, smarter Spiegel, dimmbare RGBW-LED-Profilleisten, Steckdose, Dekopflanzen | 1 | Psch. |  |  |
| 2.5 | Küche: Küchenzeilennachbildung mit funktionsfähigem Spülbecken inkl. Armatur, Kaffeemaschine, Steckdose für Kaffeemaschine, dimmbare Deckenleuchte, Dekopflanzen | 1 | Psch. |  |  |
| 2.6 | Wohnbereich: Standleuchte, TV-Board inkl. Smart-TV, Mini-Sessel, Wanduhr, LED-RGB-Hintergrundbeleuchtung, Deckenleuchte, Steckdosen, Dekopflanzen | 1 | Psch. |  |  |
| 2.7 | Fenster in Küche und Bad, Eingangstür im Eingangsbereich | 1 | Psch. |  |  |

## Pos. 3 – Heizungstechnik

Die Heizungsanlage bildet den hydraulischen und regelungstechnischen Kern der Schulungswand mit zwei Heizkreisen und unterschiedlichem Wärmeabgabesystem, ausgelegt für manuellen und automatischen hydraulischen Abgleich.

| Pos. | Komponente | Anforderung / Leitfabrikat | Menge | Einheit | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Wärmeerzeuger | Luft-/Wasser-Wärmepumpe Monoblock 5–7 kW, Stiebel Eltron WPL-A 05 HK 230 Premium inkl. Hydraulikeinheit (oder gleichwertig) | 1 | Stk. |  |  |
| 3.2 | Pufferspeicher | ca. 100 l | 1 | Stk. |  |  |
| 3.3 | Wärmeabgabe Bad, Küche, Wohnzimmer | Fußbodenheizung und Radiatorenheizung | 1 | Psch. |  |  |
| 3.4 | Heizungspumpe | Hocheffizienz-Umwälzpumpe mit Funktion zum automatischen hydraulischen Abgleich, Grundfos Alpha 2 (oder gleichwertig) | 1 | Stk. |  |  |
| 3.5 | Wärmepumpenregler | Herstellerseitig zur Wärmepumpe | 1 | Stk. |  |  |
| 3.6 | Heizkörperregelung | Ventile und elektrische Thermostate | 1 | Psch. |  |  |
| 3.7 | Fußbodenheizung | Heizkreisverteiler mit Stellantrieben und Fußbodenheizungsaktor | 1 | Psch. |  |  |
| 3.8 | Raumregelung | Digitale Raumbediengeräte je Raum | 1 | Psch. |  |  |
| 3.9 | Sensorik | Temperatursensoren, Fensterkontakte, Wetterstation | 1 | Psch. |  |  |
| 3.10 | Aktorik | Elektrische Fensterantriebe | 1 | Psch. |  |  |
| 3.11 | Transparente Sichtscheiben im Fußbodenbereich | Sichtbarkeit der Heizrohrschlangen | 1 | Psch. |  |  |

## Pos. 4 – Photovoltaik, Speicher und Wallbox

Die Photovoltaikanlage ist betriebsfertig zu montieren und bildet zusammen mit Wärmepumpe und Wallbox den Kern von Lernszenario 1.

| Pos. | Komponente | Anforderung / Leitfabrikat | Menge | Einheit | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Solarmodule | Repräsentativ angeordnet, mit simulierbarer Sonneneinstrahlung | 1 | Psch. |  |  |
| 4.2 | PV-Einspeisesimulation | Geeignetes Labornetzgerät zur reproduzierbaren Simulation der Einspeisung | 1 | Stk. |  |  |
| 4.3 | Batteriespeicher | Zweiteiliger Hochvoltspeicher, Fronius Reserva 6.3 (oder gleichwertig) | 1 | Stk. |  |  |
| 4.4 | Wechselrichter | Hybrid-Wechselrichter, Fronius Symo GEN24 Plus (oder gleichwertig) | 1 | Stk. |  |  |
| 4.5 | Wallbox | 11 kW, Loxone Wallbox (oder gleichwertig) | 1 | Stk. |  |  |

## Pos. 5 – Sanitärtechnik

Die Sanitärinstallation bildet eine vollständige, normgerechte Trinkwasser- und Abwasserinstallation, inkl. dezentralem Mini-Durchlauferhitzer und Hygienespülstation.

| Pos. | Komponente | Anforderung / Leitfabrikat | Menge | Einheit | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Trinkwasser-Hausanschluss | Mit Hauptabsperreinrichtung | 1 | Psch. |  |  |
| 5.2 | Leckageschutz | Leckageschutzmodul in der Trinkwasserleitung | 1 | Stk. |  |  |
| 5.3 | Wasserabsperrung | Magnetventil zur gesteuerten Absperrung der Wasserversorgung | 1 | Stk. |  |  |
| 5.4 | Stagnationsspülung | Hygienespülstation | 1 | Stk. |  |  |
| 5.5 | Dezentrale Warmwasserbereitung | Mini-Durchlauferhitzer, Stiebel Eltron DHM 3 (oder gleichwertig) | 1 | Stk. |  |  |
| 5.6 | Abwasserinstallation | Funktionsfähige Leitungsführung mit Anschluss an bauseitigen Abwasseranschluss | 1 | Psch. |  |  |

## Pos. 6 – Lüftungstechnik (KWL)

Die Lüftungsanlage ist als kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung auszuführen; das Lüftungsgerät ist im Technikraum anzuordnen.

| Pos. | Komponente | Anforderung / Leitfabrikat | Menge | Einheit | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Lüftungsgerät | Stiebel Eltron LWZ 180 (oder gleichwertig) | 1 | Stk. |  |  |
| 6.2 | Außenluftabschluss | Wetterschutzgitter | 1 | Stk. |  |  |
| 6.3 | Luftverteilung | Verteiler für Zu- und Abluft | 1 | Psch. |  |  |
| 6.4 | Schallschutz | Schalldämpfer | 1 | Psch. |  |  |
| 6.5 | Volumenstromeinregulierung | Drosselventile | 1 | Psch. |  |  |
| 6.6 | Auslässe | Luft-Aus- und Einlassblenden | 1 | Psch. |  |  |
| 6.7 | Regelung | Herstellerseitig, integrierbar in Gebäudesteuerung | 1 | Psch. |  |  |
| 6.8 | Sensorik | Luftgüte- und Temperatursensoren, Bewegungs-/Präsenzmelder, Fensterkontakte, Wetterstation | 1 | Psch. |  |  |
| 6.9 | Aktorik | Elektrischer Fensterantrieb | 1 | Stk. |  |  |

## Pos. 7 – Beleuchtung und Beschattung

Im gesamten Gebäude sowie im Außenbereich sind unterschiedliche Beleuchtungselemente vorzusehen, sowohl schaltbar als auch dimmbar, integriert für Einzel- und Kombibetrieb mit Wetter-, Präsenz- und Zeitfunktionen.

| Pos. | Komponente | Anforderung | Menge | Einheit | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Beleuchtung | LED-, LED-RGB- und weitere geeignete Leuchtmittel, schaltbar und dimmbar | 1 | Psch. |  |  |
| 7.2 | Sensorik | Bewegungs-/Präsenzmelder, Helligkeitssensoren | 1 | Psch. |  |  |
| 7.3 | Bedienung | Funktaster | 1 | Psch. |  |  |
| 7.4 | Beschattung Fenster | Elektrische Jalousien | 1 | Psch. |  |  |
| 7.5 | Beschattung Außenbereich | Markise | 1 | Stk. |  |  |

## Pos. 8 – Sicherheitstechnik

Die sicherheitstechnischen Einrichtungen sind so in das Gesamtsystem einzubinden, dass Überwachungs-, Alarmierungs- und Zustandsfunktionen realitätsnah dargestellt werden können.

| Pos. | Komponente | Anforderung | Menge | Einheit | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Zutrittskontrolle | Elektronisch | 1 | Stk. |  |  |
| 8.2 | Türöffnung | Automatischer Türantrieb | 1 | Stk. |  |  |
| 8.3 | Türkommunikation | Kamera- bzw. Türkommunikationssystem | 1 | Stk. |  |  |
| 8.4 | Akustische Alarmierung | Außensirene | 1 | Stk. |  |  |
| 8.5 | Fensterüberwachung | Fensterkontakte | 1 | Psch. |  |  |
| 8.6 | Glasüberwachung | Glasbruchüberwachung | 1 | Psch. |  |  |
| 8.7 | Wasserüberwachung | Leckageschutzeinrichtung | 1 | Stk. |  |  |

## Pos. 9 – Weitere technische Komponenten

| Pos. | Komponente | Anforderung / Leitfabrikat | Menge | Einheit | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Elektroverteilung | Elektrischer Anschlusskasten | 1 | Stk. |  |  |
| 9.2 | Bedienung | Diverse Funktaster zur flexiblen Verwendung | 1 | Psch. |  |  |
| 9.3 | Außenanlage | Gartenbewässerungssystem | 1 | Stk. |  |  |
| 9.4 | Schnittstellen | Sämtliche zur Funktion erforderlichen Schnittstellenmodule | 1 | Psch. |  |  |
| 9.5 | Schulungszubehör | Zubehör zur Simulation von Sensorwerten und Zuständen | 1 | Psch. |  |  |
| 9.6 | Server | Mac Studio mit M4 Max Chip, 16-Core CPU, 40-Core GPU, 16-Core Neural Engine, 64 GB Arbeitsspeicher, 1 TB SSD | 1 | Stk. |  |  |

## Pos. 10 – Digitale Gebäudesteuerung (Loxone-Komponenten)

Zur Umsetzung der digitalen Gebäudesteuerung ist die Schulungswand mit den nachfolgend aufgeführten digitalen Komponenten mindestens auszustatten. Sämtliche Bus-Koppler, Netzteile, Verteilerklemmen sowie weitere zur Funktion erforderliche Schnittstellenmodule sind zusätzlich vorzusehen.

| Pos. | Stk. | Beschreibung | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | 1 | Dimmer Extension |  |  |
| 10.2 | 2 | Relay Extension |  |  |
| 10.3 | 5 | Smart Socket Air – Type F |  |  |
| 10.4 | 1 | Modbus Extension |  |  |
| 10.5 | 1 | IR Control Air |  |  |
| 10.6 | 2 | Rauchmelder Air |  |  |
| 10.7 | 1 | Wetter Service (10 Jahre) |  |  |
| 10.8 | 1 | Caller Service (10 Jahre) |  |  |
| 10.9 | 1 | Tree Extension |  |  |
| 10.10 | 4 | Touch Tree Anthrazit |  |  |
| 10.11 | 2 | RGBW 24V Dimmer Tree |  |  |
| 10.12 | 1 | Wetterstation Tree |  |  |
| 10.13 | 3 | Raumklima Sensor Tree Weiß (CO2, Temperatur, Feuchte) |  |  |
| 10.14 | 1 | LED Ceiling Light RGBW Tree Weiß |  |  |
| 10.15 | 2 | LED Pendulum Slim RGBW Tree Weiß |  |  |
| 10.16 | 1 | Alarmsirene Tree |  |  |
| 10.17 | 2 | RGBW 24V Compact Dimmer Tree |  |  |
| 10.18 | 6 | LED Spot RGBW Tree Weiß |  |  |
| 10.19 | 2 | Nano 2 Relay Tree |  |  |
| 10.20 | 1 | Power Supply & Backup |  |  |
| 10.21 | 3 | Präsenzmelder Tree Weiß |  |  |
| 10.22 | 1 | NFC Code Touch Tree Signalweiß |  |  |
| 10.23 | 1 | Intercom Signalweiß |  |  |
| 10.24 | 1 | Montagerahmen 2-fach Silber |  |  |
| 10.25 | 1 | Miniserver Compact |  |  |
| 10.26 | 4 | Energiezähler 3-phasig Tree |  |  |
| 10.27 | 1 | Exosphere Miniserver Pro (10 Jahre) |  |  |
| 10.28 | 6 | Stellantrieb Tree |  |  |
| 10.29 | 1 | Remote Air Anthrazit |  |  |
| 10.30 | 3 | Tür- & Fensterkontakt Air Weiß |  |  |
| 10.31 | 2 | Wassersensor Air |  |  |
| 10.32 | 2 | RGBW LED Streifen 5 m IP20 (berührungssicher) |  |  |
| 10.33 | 2 | Bewegungsmelder 24V |  |  |
| 10.34 | 1 | LED Streifen Tunable White IP68 (wasserfest) |  |  |
| 10.35 | 3 | Install Speaker 7 Master |  |  |
| 10.36 | 1 | Wallbox 11 kW (Loxone) |  |  |

## Pos. 11 – Inbetriebnahme und Grundkonfiguration der Gebäudesteuerung

Die Schulungswand ist als vollständig in Betrieb genommene und im Grundzustand funktionsfähig parametrierte Gesamtanlage zu liefern.

| Pos. | Beschreibung | Menge | Einheit | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Vollständige Geräteeinbindung: Sämtliche digitalen Komponenten angelegt, korrekt zugeordnet und auf Funktion geprüft | 1 | Psch. |  |  |
| 11.2 | Sinnvolle Grundlogik: Heizung, Lüftung, Beleuchtung, Beschattung, PV-Einbindung und Sicherheitstechnik in realitätsnahem Grundbetrieb | 1 | Psch. |  |  |
| 11.3 | Räumliche Zuordnung: Sensoren, Aktoren und Bediengeräte raumweise benannt und zugeordnet | 1 | Psch. |  |  |
| 11.4 | Visualisierung: Vollständige Anlagevisualisierung inkl. aller Räume, Funktionen und Energieflüsse über Bedien-App | 1 | Psch. |  |  |
| 11.5 | Automatisierungslogiken: CO2-geführte Lüftung, präsenzabhängige Beleuchtung, Wind-/Sonnenautomatik, zeitgesteuerte Heizprofile | 1 | Psch. |  |  |
| 11.6 | Energieflussabbildung: PV-Anlage, Speicher, Wärmepumpe, Wallbox und Allgemeinverbrauch in der Visualisierung | 1 | Psch. |  |  |
| 11.7 | Sicherungskopie der Grundkonfiguration im Auslieferungszustand (reproduzierbar wiederherstellbar) | 1 | Psch. |  |  |

## Pos. 12 – Dokumentation, Abnahme und Einweisung

| Pos. | Beschreibung | Menge | Einheit | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Technische Dokumentation, Bedienunterlagen, Einweisungsunterlagen, Unterlagen zu Komponenten/Schnittstellen sowie Unterlagen für Wartung und Fehlersimulation | 1 | Psch. |  |  |
| 12.2 | Funktionsprüfungsprotokoll aller relevanten Anlage- und Systemfunktionen | 1 | Psch. |  |  |
| 12.3 | Vollständige Einweisung der Ausbilder/Nutzer in Bedienung, Funktion und didaktische Einsatzmöglichkeiten | 1 | Psch. |  |  |
| 12.4 | Erstellung und Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls | 1 | Psch. |  |  |
| 12.5 | Kommentierte Programmdatei und didaktisch aufbereitete Übersichtsdokumentation der Konfiguration | 1 | Psch. |  |  |

## Pos. 13 – Support-, Wartungs- und Updateleistungen

Zur Sicherstellung des dauerhaften Schulungsbetriebs sind über die Projektlaufzeit Support-, Wartungs- und Updateleistungen bereitzustellen, umfassend technischen Support (telefonisch und bei Bedarf vor Ort), Systemaktualisierungen sowie Unterstützung zur Aufrechterhaltung der didaktischen und technischen Einsatzfähigkeit.

| Pos. | Beschreibung | Laufzeit | Einheit | Einzelpreis (€) | Gesamtpreis (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Technischer Support (telefonisch) | Projektlaufzeit | Psch. |  |  |
| 13.2 | Vor-Ort-Support (bei Bedarf) | Projektlaufzeit | Psch. |  |  |
| 13.3 | Software-Updates und Systemaktualisierungen | Projektlaufzeit | Psch. |  |  |

## Preiszusammenfassung

| Position | Bezeichnung | Gesamtpreis (€) |
| --- | --- | --- |
| Pos. 1 | Konstruktiver Aufbau und Grundstruktur |  |
| Pos. 2 | Raumausstattung und Möblierung |  |
| Pos. 3 | Heizungstechnik |  |
| Pos. 4 | Photovoltaik, Speicher und Wallbox |  |
| Pos. 5 | Sanitärtechnik |  |
| Pos. 6 | Lüftungstechnik (KWL) |  |
| Pos. 7 | Beleuchtung und Beschattung |  |
| Pos. 8 | Sicherheitstechnik |  |
| Pos. 9 | Weitere technische Komponenten |  |
| Pos. 10 | Digitale Gebäudesteuerung (Loxone) |  |
| Pos. 11 | Inbetriebnahme und Grundkonfiguration |  |
| Pos. 12 | Dokumentation, Abnahme und Einweisung |  |
| Pos. 13 | Support-, Wartungs- und Updateleistungen |  |
|  | Nettosumme gesamt |  |
|  | zzgl. USt. 19 % |  |
|  | Bruttoangebotssumme gesamt |  |

Hinweis: Mit Angebotsabgabe bestätigt der Bieter, dass er sich durch die verpflichtende Vor-Ort-Besichtigung sowie anhand der Vergabeunterlagen mit dem Leistungsumfang und den örtlichen Verhältnissen ausreichend vertraut gemacht hat. Nachforderungen, Mehrkosten oder Terminverlängerungen, die auf unzureichender Kenntnis der örtlichen oder technischen Rahmenbedingungen beruhen, können nicht abgeleitet werden.  Gleichwertige Erzeugnisse anderer Hersteller sind – soweit nicht ausdrücklich ausgeschlossen – zulässig, sofern die jeweils beschriebenen funktionalen, technischen und didaktischen Anforderungen vollständig erfüllt werden. Der Nachweis der Gleichwertigkeit obliegt dem Bieter.