## Hinweise
AOK Hessen. Die Gesundheitskasse.
Implementierung und Wartung eines Zutrittskontrollsystems (SAVE_198_2026)
Hinweise
Die Preisangaben sind dabei unter Verwendung des beigefügten Preisblattes zu tätigen. Bitte füllen Sie alle | gelb | hinterlegten Felder aus!
Der Preis ist jeweils als Einzelpreis in Euro und ohne Umsatzsteuer abzugeben. Sämtliche Preisangaben sind auf zwei Nachkommastellen zu beschränken. Die Preisangabe umfasst Nebenkosten und sonstige kostenrelevante Faktoren. Der jeweils abgegebene Preis ist ein Festpreis. Mit diesen Festpreisen werden alle Leistungen abgegolten, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung des Vertrages erforderlich sind. Der Auftragnehmer trägt das Preisrisiko hinsichtlich aller Umstände, die zwischen der Abgabe des Angebotes und dem Beginn der Vertragslaufzeit eintreten und in seiner Risikosphäre liegen, insbesondere hinsichtlich aller Umstände, die er bei Angebotsabgabe kannte oder hätte kennen müssen.
Einzelheiten der Preisbewertung bzw. der Bildung der Wertungssumme ergeben sich aus dem Dokument "Wertungsmatrix", welches als Anlage zu den Bewerbungsbedingungen geführt wird.
Die Auftraggeberin behält sich vor, Angebote, für deren Wertung Preisangaben fehlen, von der Wertung auszuschließen.

## Preisblatt
AOK Hessen. Die Gesundheitskasse.
Implementierung und Wartung eines Zutrittskontrollsystems (SAVE_198_2026)
Angaben zum erklärenden Unternehmen und der unterzeichnenden Person
Ort und Datum |  |  | Name und Anschrift des Unternehmens
Name der unterzeichnenden Person oder vertretungsberechtigten natürlichen Person
Pos. | Bezeichnung | Wertungsmenge |  | Einzelpreis | Wertungspreis
|  | Einheit | Menge | EUR (netto) | EUR (netto)
01.01 ELEKTRONISCHES ZUTRITTSKONTROLLSYSTEM
Einbau und Inbetriebnahme des bereits im Verwaltungsgebäude in Groß-Gerau und Rüsselsheim pilotierten Zutrittskontrollsystems inkl. der erforderlichen Komponenten nebst aller dafür erforderlicher Leistungen. Die für den Einbau erforderliche Elektroverkabelung ist vorhanden bzw. wird Bauseitsgestellt. Die Ersatzteilversorgung ist mindestens fünf Jahre über das Ende der Produktlaufzeit der von der Auftraggeberin beschaffenen Komponenten sichergestellt. Kann aufgrund nicht mehr verfügbarer Ersatzteile eine Komponente innerhalb dieser Frist nicht repariert werden, stellt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer entsprechende, mit der bestehenden Lösung kompatible, Ersatzteilkomponenten (ohne höhere Kostenfolge als durch die Ersatzteile angefallenen wären) zur Verfügung. Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer stellt für die Ersatzteilversorgung der Auftraggeberin sicher, dass ausreichende Stückzahlen gelagert werden, sodass eine Versorgung innerhalb von drei Tagen jederzeit gewährleistet ist.
Grundausstattung (Hardwareanbindung in AEOS)
01.01.0001a | Online Türpaket; Online Kabelgebunden Angabe € pro Tür | N.E.P. | 280 |  | 0
01.01.0001b | Online-Funk Türpaket; Online Funk mit RFNet Manager Angabe € pro Tür | N.E.P. | 260 |  | 0
01.01.0001c | Offline Türpaket; Offline Angabe € pro Tür | N.E.P. | 600 |  | 0
01.01.0001d | Position Lieferung Dom Bridge zur Steuerung alle OnlineFunk und Offline Komponenten Inkl. Implementierung ins System | N.E.P. | 150 |  | 0
01.01.0002 | Startpaket Bestehend aus Eigentumskarte, Programmier-Karte, Knaufwerkzeug, Torx Schraubendreher TX 6, Haltegabel technische Details siehe Produkt- und Systembeschreibung inkl. Montage | N.E.P. | 60 |  | 0
01.01.0003 | Tischleser/ Programmierstation für Transponder 13,56 MHz Berührungsloser Leser zum Einlesen von Transpondern in die Software und Programmieren intelligenter Transponder für alle 13,56 MHz Transponder einsetzbar; Lesedistanz <10cm; Integrierte Anzeige-LEDs und akustischer Signalgeber für Betriebszustand und Rückmeldung, Anschluss an den PC über USB inkl. Spannungsversorgung technische Details siehe Produkt- und Systembeschreibung inkl. Montage | N.E.P. | 6 |  | 0
01.01.0004 | USB-Stick mit Weckkarte Zur Aktivierung der BLE Schnittstelle und zur Programmierung und Verwaltung mit der Software technische Details siehe Produkt- und Systembeschreibung inkl. Montage | N.E.P. | 60 |  | 0
01.01.0005 | Validierungsleser Steuerung- und Transponder-Lesefunktion in einem Gehäuse mit Berechtigungszeitraum-Verlängerung und Berechtigungsvergabe, Montage im Treppenhaus technische Details siehe Produkt- und Systembeschreibung inkl. Montage | N.E.P. | 15 |  | 0
01.01.0006 | Ständig-offen-Tag Schlüsselanhänger verschlüsselte Datenübertragung, Transpondernummer eingelasert, Mifare DESFire EV2 8K/Mifare Classic 1K optional: kundenspezifische Bedruckung/Gehäusefarbe möglich | N.E.P. | 120 |  | 0
01.01.0007 | Ständig-geschlossen-Tag Schlüsselanhänger verschlüsselte Datenübertragung, Transpondernummer eingelasert, Mifare DESFire EV2 8K/Mifare Classic 1K optional: kundenspezifische Bedruckung/Gehäusefarbe möglich | N.E.P. | 120 |  | 0
01.01.0008 | Batteriewechselkarte Bestätigung an das Endgerät, dass die Batterie getauscht wurde, Ereignis ggf. in der Software. Funktioniert nach Anlage mit der Masterkarte. | N.E.P. | 60 |  | 0
01.01.0009 | Service-Wartungskarte Das Ereignis „Wartung durchgeführt“ wird im Endgerät erzeugt und anschließend in der Software gespeichert und somit die Wartung für Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 179 und 1125 protokolliert. | N.E.P. | 60 |  | 0
01.01.0010 | Transponder Standard-Tag Batterieloser Passivtransponder, Bauform Schlüsselanhänger, rund Kunststoff, verschlüsselte Datenübertragung, Transpondernummer eingelasert, Mifare DESFire EV2 8K/Mifare Classic 1K Standardfarben: schwarz, blau, rot, weiß, gelb, grün, optional: kundenspezifische Bedruckung/Gehäusefarbe möglich optional: Kombitransponder | N.E.P. | 60 |  | 0
01.01.0011 | Transponder ISO-Karte Batterieloser Passivtransponder, Bauform ISO-Karte, Kunststoff, verschlüsselte Datenübertragung, Transpondernummer eingelasert, Mifare DESFire EV2 8K/Mifare Classic 1K Standardfarben: schwarz, blau, rot, weiß, gelb, grün, optional: kundenspezifische Bedruckung/Gehäusefarbe möglich optional: Kombitransponder | N.E.P. | 600 |  | 0
01.01.0012 | Kombi-Clip Aufsteck-Transponder (Kombi-Aufsatz für mechan. Schlüssel) mit Mifare RFID-Technologie zur Kombination der mechanischen und elektrischen Schließanlage in einem Schließmedium. Zur Farblichen Markierung: Feuerwehr | N.E.P. | 50 |  | 0
01.01.0013 | Türtyp 2 (ETAGENVERTEILER) bestehend aus jeweils 2x elektron. Halbzylinder mit definierter Schließnasenstellung + 1x Kommunikationsmodul + 2x ReedKontakt (diese bauseits) (inkl. Notwendige Batteriewechsel während der Gewährleistung jedoch mind. alle 2 Jahre)
01.01.0013a | Halbzylinder für Schwenkhebelgriffe Elektronischer Halbzylinder, mit fest definierbarer Schließnasenposition, Grundlänge 30/10 mm. Ausführung gemäß Produkt- und Systembeschreibung inkl. Montage des neuen Schließanlagenzylinders bei freiem Loch im Einsteckschloss in bauseits vorgerichteten Türen gemäß beigefügter Türliste, ohne Nacharbeit an Schloss und Beschlag. | N.E.P. | 40 |  | 0
01.01.0013b | Kommunikationsmodul Für die Online-Anbindung von bis zu 8 Endgeräten Ausführung gemäß Produkt- und Systembeschreibung inkl. Montage | N.E.P. | 40 |  | 0
01.01.0014 | Türtyp 3 (ONLINE FUNK zb. TREPPENHÄUSER) bestehend aus jeweils 1x elektr. Schmalrahmenbeschlag (Langschild) + 1x Kommunikationsmodul + 2x ReedKontakt (diese bauseits) (inkl. Notwendige Batteriewechsel während der Gewährleistung jedoch mind. alle 2 Jahre)
01.01.0014a | Elektronischer Schmalrahmenbeschlag (Langschild) einseitig lesend (mit mechanischem Innenbeschlag) Elektronische Beschlaggarnitur, 1-seitige Schließberechtigungsabfrage, mechanischer Drücker auf der Innenseite. Ausführung gemäß Produkt- und Systembeschreibung inkl. Montage | N.E.P. | 40 |  | 0
01.01.0014b | Kommunikationsmodul Für die Online-Anbindung von bis zu 8 Endgeräten Ausführung gemäß Produkt- und Systembeschreibung | N.E.P. | 40 |  | 0
01.01.0015 | Türtyp 4 (BÜROTÜREN) bestehend aus jeweils 1x elektron. Rosettenbeschlag (inkl. Notwendige Batteriewechsel während der Gewährleistung jedoch mind. alle 2 Jahre)
01.01.0015a | Elektronischer Rosettenbeschlag, einseitig lesend mit Rosetten Elektronische Beschlaggarnitur, 1-seitige Schließberechtigungsabfrage, mechanischer Drücker auf der Innenseite Ausführung gemäß Produkt- und Systembeschreibung inkl. Montage | N.E.P. | 500 |  | 0
01.01.0016 | Türtyp 6 (Sicherheitsbeschrag wenn kein Motorschloss möglich) bestehend aus jeweils 1x Wandleser + 2x ReedKontakt (diese bauseits) 1 xGuard S Digitaler ES1 Sicherheitsbeschlag mit PZ Loch (inkl. Notwendige Batteriewechsel während der Gewährleistung jedoch mind. alle 2 Jahre)
01.01.0016a | Elektronischer Beschlag und Wandleser Steuerung- und Transponder-Lesefunktion in einem Gehäuse Nach vorhalten am Wandleser wird der Beschlag bei Berechtigung freigegeben inkl. Montage | N.E.P. | 40 |  | 0
01.01.0017 | Türtyp 7 (AUSGANG GARAGE AUSFAHRT) bestehend aus jeweils 1x elektr. Doppelknaufzylinder, einseitig lesend, innenseitig blind (inkl. Notwendige Batteriewechsel während der Gewährleistung jedoch mind. alle 2 Jahre)
01.01.0017a | Elektronischer Doppelknaufzylinder, einseitig lesend, innenseitig blind Elektronischer Doppelknaufzylinder ohne Innenknauf (Blindzylinderabschluss), Grundlänge 27/30 mm. Ausführung gemäß Produkt- und Systembeschreibung inkl. Montage des neuen Schließanlagenzylinders bei freiem Loch im Einsteckschloss in bauseits vorgerichteten Türen gemäß beigefügter Türliste, ohne Nacharbeit an Schloss und Beschlag. | N.E.P. | 20 |  | 0
01.01.0018 | Türtyp 8 (KLASSISCHE KELLERTÜR) bestehend aus jeweils 1x elektron. Breitschildbeschlag (inkl. Notwendige Batteriewechsel während der Gewährleistung jedoch mind. alle 2 Jahre)
01.01.0018a | Elektronischer Breitschildbeschlag einseitig lesend (mit mechanischem Innenbeschlag) Elektronische Beschlaggarnitur, 1-seitige Schließberechtigungsabfrage, mechanischer Drücker auf der Innenseite Ausführung gemäß Produkt- und Systembeschreibung inkl. Montage | N.E.P. | 100 |  | 0
01.01.0019 | Türtyp 9 (SERVERRAUM) bestehend aus jeweils 1x elektron. Breitschildbeschlag + 1x Kommunikationsmodul + 2x Reed Kontakt (diese bauseits) (inkl. Notwendige Batteriewechsel während der Gewährleistung jedoch mind. alle 2 Jahre)
01.01.0019a | Elektronischer Breitschildbeschlag einseitig lesend (mit mechanischem Innenbeschlag) Elektronische Beschlaggarnitur, 1-seitige Schließberechtigungsabfrage, mechanischer Drücker auf der Innenseite Ausführung gemäß Produkt- und Systembeschreibung | N.E.P. | 50 |  | 0
01.01.0019b | Kommunikationsmodul Für die Online-Anbindung von bis zu 8 Endgeräten Ausführung gemäß Produkt- und Systembeschreibung | N.E.P. | 50 |  | 0
01.01.0020 | Türtyp 10 bestehend aus jeweils 1x elektron. Doppelknaufzylinder, einseitig lesend + 2x Kommunikationsmodul + 3x ReedKontakt (diese bauseits) (inkl. Notwendige Batteriewechsel während der Gewährleistung jedoch mind. alle 2 Jahre)
01.01.0020a | Elektronischer Doppelknaufzylinder, einseitig lesend Elektronischer Doppelknaufzylinder, Innenknauf dauerhaft eingekuppelt. Grundlänge 27/30 mm. Ausführung gemäß Produkt- und Systembeschreibung inkl. Montage des neuen Schließanlagenzylinders bei freiem Loch im Einsteckschloss in bauseits vorgerichteten Türen gemäß beigefügter Türliste, ohne Nacharbeit an Schloss und Beschlag. | N.E.P. | 20 |  | 0
01.01.0020b | Kommunikationsmodul Für die Online-Anbindung von bis zu 8 Endgeräten Ausführung gemäß Produkt- und Systembeschreibung | N.E.P. | 20 |  | 0
01.01.0021 | Türtyp 11 (NACHTSPRUNG TIEFGARAGE) bestehend aus jeweils 1x elektron. Doppelknaufzylinder, einseitig lesend + 1x Kommunikationsmodul + 1x ReedKontakt (dieser bauseits) (inkl. Notwendige Batteriewechsel während der Gewährleistung jedoch mind. alle 2 Jahre)
01.01.0021a | Elektronischer Doppelknaufzylinder, einseitig lesend Elektronischer Doppelknaufzylinder, Innenknauf dauerhaft eingekuppelt. Grundlänge 27/30 mm. Ausführung gemäß Produkt- und Systembeschreibung | N.E.P. | 10 |  | 0
01.01.0021b | Kommunikationsmodul Für die Online-Anbindung von bis zu 8 Endgeräten Ausführung gemäß Produkt- und Systembeschreibung | N.E.P. | 10 |  | 0
01.01.0022 | Türtyp 12 (EINGANGSTÜREN MIT UPDATER) bestehend aus jeweils 1x Wandleser in Siedle Modul
01.01.0022a | Wandleser in Siedle Modul Bestehend aus einer Wandleser-Steuerung (Ausführung wie in vorheriger Position beschrieben) und einem Fremdleser; zur Installation in ein Siedle Vario 611-Gehäuse Farben: Oberfläche passend zu bestehender Sprecheinheit Ausführung gemäß Produkt- und Systembeschreibung inkl. Montage | N.E.P. | 50 |  | 0
01.01.0023 | Türtyp 13 (ÜBERWACHNUNG zb. TERRASSE / SCHIEBETÜR) bestehend aus jeweils 2x Reed Kontakt (diese bauseits) Anschluss auf Nedap AP7803 Controler
01.01.0023a | Kommunikationsmodul Für die Online-Anbindung von bis zu 8 Endgeräten Ausführung gemäß Produkt- und Systembeschreibung | N.E.P. | 50 |  | 0
01.01.0024 | Türtyp 14 (AUSGANG GARAGE EINFAHRT) bestehend aus jeweils 1x elektron. Doppelknaufzylinder, einseitig lesend (inkl. Notwendige Batteriewechsel während der Gewährleistung jedoch mind. alle 2 Jahre)
01.01.0024a | Elektronischer Doppelknaufzylinder, einseitig lesend Elektronischer Doppelknaufzylinder, Innenknauf dauerhaft eingekuppelt. Grundlänge 27/30 mm. Ausführung gemäß Produkt- und Systembeschreibung | N.E.P. | 10 |  | 0
01.01.0025 | Elektronischer Doppelknaufzylinder – 1-seitig lesend Elektronischer Doppelknaufzylinder als Kurz-Lang-Version, Innenknauf dauerhaft eingekuppelt Grundlänge 27/30 mm. inkl. Montage des neuen Schließanlagenzylinders bei freiem Loch im Einsteckschloss in bauseits vorgerichteten Türen gemäß beigefügter Türliste, ohne Nacharbeit an Schloss und Beschlag. | N.E.P. | 10 |  | 0
01.01.0026 | Elektronischer Doppelknaufzylinder – 1-seitig lesend in Flucht- und Rettungswegen Elektronischer Doppelknaufzylinder, Innenknauf dauerhaft eingekuppelt. Grundlänge 30/30 mm. Zum Einsatz in Flucht- und Rettungswegen inkl. Montage des neuen Schließanlagenzylinders bei freiem Loch im Einsteckschloss in bauseits vorgerichteten Türen gemäß beigefügter Türliste, ohne Nacharbeit an Schloss und Beschlag. | N.E.P. | 10 |  | 0
01.01.0027 | Elektronischer Doppelknaufzylinder – 1-seitig lesend, ohne Innenknauf in Flucht- und Rettungswegen Elektronischer Doppelknaufzylinder ohne Innenknauf (Blindzylinderabschluss), Grundlänge 30/30 mm. Zum Einsatz in Flucht- und Rettungswegen inkl. Montage des neuen Schließanlagenzylinders bei freiem Loch im Einsteckschloss in bauseits vorgerichteten Türen gemäß beigefügter Türliste, ohne Nacharbeit an Schloss und Beschlag. | N.E.P. | 10 |  | 0
01.01.0028 | Kernziehschutzverlängerung mind. 8,0 mm Für Sicherheitsbeschläge mit Kernziehschutz | N.E.P. | 100 |  | 0
01.01.0029 | Transponder mit Metalleinfassung Batterieloser Passivtransponder, Bauform Schlüsselanhänger, rund Edelstahl/Metallöse, verschlüsselte Datenübertragung, Transpondernummer eingelasert, Mifare DESFire EV2 8K/Mifare Classic 1K Standardfarben: Fassung Edelstahl poliert, Innenteil grün, einsitig fortlaufende Nummerierung: kundenspezifische Bedruckung/Gehäusefarbe möglich optional: Kombitransponder | E.P. | 3900 |  | 0
01.02 MECHANISCHE SCHLIESSANLAGEN
Lieferung und Montage einer mechanischen Schließanlage nebst aller damit verbundenen Leistungen
01.02.0001 | Profildoppelzylinder Grundlänge 61mm, Baulänge 30,5 / 30,5mm, Messing matt vernickelt, mit bis zu 3 Stück Neusilberschlüssel einschl. Montage des neuen Schließanlagenzylinders bei freiem Loch im Einsteckschloss in bauseits vorgerichteten Türen gemäß beigefügter Türliste, ohne Nacharbeit an Schloss und Beschlag. |  | 150 |  | 0
01.02.0002 | Blindzylinder PZ Lieferung und Montage des neuen Zylinders bei freiem Loch im Einsteckschloss in bauseits vorgerichteten Türen gemäß beigefügter Türliste, ohne Nacharbeit an Schloss und Beschlag. |  | 500 |  | 0
01.02.0003 | Profildoppelzylinder kurz lang Grundlänge 63mm, Baulänge 27,5 / 35,5mm, Messing matt vernickelt, mit bis zu 3 Stück Neusilberschlüssel | N.E.P. | 100 |  | 0
01.02.0004 | Profildoppelzylinder kurz lang / beidseitig schließend Grundlänge 63mm, Baulänge 27,5 / 35,5mm, Messing matt vernickelt, mit bis zu 3 Stück Neusilberschlüssel | N.E.P. | 100 |  | 0
01.02.0005 | Profilhalbzylinder mit 360° Freilauffunktion Grundlänge 45mm, Baulänge 35,5mm, Messing matt vernickelt, mit bis zu 3 Stück Neusilberschlüssel | N.E.P. | 50 |  | 0
01.02.0006 | Profildoppelzylinder mit 360° Freilauffunktion Grundlänge 71mm, Baulänge 35,5 / 35,5mm, Messing matt vernickelt, mit bis zu 3 Stück Neusilberschlüssel | N.E.P. | 20 |  | 0
01.02.0007 | Mehrpreis Verlängerung Verlängerung je angefangene 10mm je Zylinderseite bis zu 40mm Gesamtverlängerung | N.E.P. | 200 |  | 0
01.02.0008 | Mehrpreis Sonderverlängerung Verlängerung je angefangene 10mm je Zylinderseite bei mehr als 40mm Gesamtverlängerung | N.E.P. | 50 |  | 0
01.02.0009 | Mehrpreis Sondernummerierung Fortlaufende Nummerierung je Schlüssel | N.E.P. | 20 |  | 0
01.02.0010 | Mehrpreis Gefahrenfunktion oder beidseitig schließbar | N.E.P. | 20 |  | 0
01.02.0011 | Mehrpreis Knaufausführung Knaufform K1, K3, K4, KU | N.E.P. | 20 |  | 0
01.02.0012 | Mehrpreis erhöhter Bohrschutz Für Profildoppelzylinder | N.E.P. | 40 |  | 0
01.02.0013 | Mehrpreis erhöhter Bohrschutz Für Profilhalbzylinder | N.E.P. | 40 |  | 0
01.02.0014 | Mehrpreis Modulare Ausführung Für Profildoppelzylinder | N.E.P. | 20 |  | 0
01.02.0015 | Mehrpreis Modulare Ausführung Für Profilhalbzylinder | N.E.P. | 20 |  | 0
01.02.0016 | Mehrpreis Einzelschlüssel Zusätzliche Schlüssel einer Schließanlage bei gleichzeitiger Bestellung der zugehörigen Zylinder | N.E.P. | 100 |  | 0
01.03 Sonstige Arbeiten
01.03.0001 | Aufmaß der Zylinder vor Ort, bei allen Bestandstüren der beigefügten Türliste die nach Vertragsabschluss übermittelt wird Zur Kalkulation ist Menge aus Pos. 01.03.0004 heranzuziehen | N.E.P. | 60 |  | 0
01.03.0002 | Demontage Zylinder, Beschläge und Schlösser Rückbau des alten Zylinders, Beschlags und/ oder Schlosses aus einer Bestandstür. Kennzeichnung der ausgebauten Komponenten, damit ersichtlich ist, wo diese verbaut waren. Übergabe an die Auftraggeberin | N.E.P. | 1000 |  | 0
01.03.0003 | Sämtliche Leistungen zur Inbetriebnahme eines funktionsfähigen Systems. Inbetriebnahme der gesamten Anlagenkomponenten und Installation sowie Inbetriebnahme der notwendigen IT-Infrastruktur auf zur Verfügung gestelltem virtuellem Server und den Rahmenbedingungen aus der IT-Anlage einschl. Programmierung der Schlüssel/ Zutrittsberechtigungen nach dem in Zusammenarbeit mit dem Bauherrn (Betreiber der zu liefernden Schließanlage) erarbeitetem Schließplan. Implementierung aller Komponenten im Netzwerk und Inbetriebnahme | Tagessatz | 60 |  | 0
01.04 Regiearbeiten
01.04.0001 | Regiearbeiten mit Baustellen-Mittellohn auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. | Stundensatz | 600 |  | 0
01.04.0002 | Regiearbeiten für Implementierung der Komponenten in der Software auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. | Stundensatz | 600 |  | 0
01.05 Service- und Wartungsarbeiten
01.05.0001 | Wartung der Zutrittskontrollanlage vor Ort
01.05.0001a | Wartung Online-Türen (EUR/Tür) | pro Vertragsjahr / Tür | 280 |  | 0
01.05.0001b | Wartung Online Funk-Türen (EUR/Tür) | pro Vertragsjahr / Tür | 260 |  | 0
01.05.0001c | Wartung Offline-Türen (EUR/Tür) | pro Vertragsjahr / Tür | 600 |  | 0