## Tabelle1
KVM-Sender (Clients)
Client | Anzahl Displays | Typ | Kommentar | Im Gestell (via KVM) | Im Tisch (keine KVM) | Anzahl KVM-Sender notwendig | direkt | Audioausgang | SMPTE 2110-20 | Bauform | Höheneinheit
ARD-Hybnet Wählsystem (Havarie für MCR & Euro) | 1 | Vodafone-Spezial? | Zukünftig im KSC integriert via API | TRUE | FALSE | 1 |  | keiner |  | Vodafone-Spezial | ???
BGAN 1 | 1 | Dell Poweredge | Wird (leider) noch benötigt | TRUE | FALSE | 1 |  | keiner |  | 1HE Server | 1 HE
BGAN 2 | 1 | Dell Poweredge | Wird (leider) noch benötigt, ehemalige Redundanz aus München. | TRUE |  | 1 |  | keiner |  | 1HE Server | 1 HE
IPTV Arbeitsplatz 1 | 1 | Lenovo Thinkcentre M75q | Teams, Outlook, Office (privat), LiveU-Central | FALSE | TRUE | 0 |  | nur über KVM |  | Minidesktop | 1/2 HE
IPTV Arbeitsplatz 2 | 1 | Lenovo Thinkcentre M75q | Teams, Outlook, Office (privat), LiveU-Central | FALSE | FALSE | 0 |  | nur über KVM |  | Minidesktop | 1/2 HE
IPTV Arbeitsplatz 3 | 1 | Lenovo Thinkcentre M75q | Teams, Outlook, Office (privat), LiveU-Central | FALSE | TRUE | 0 |  | nur über KVM |  | Minidesktop | 1/2 HE
IPTV Arbeitsplatz 4 | 1 | Lenovo Thinkcentre M75q | Teams, Outlook, Office (privat), LiveU-Central | FALSE | TRUE | 0 |  | nur über KVM |  | Minidesktop | 1/2 HE
IPTV Arbeitsplatz Euro | 1 | Lenovo Thinkcentre M75q | Teams, Outlook, Office (privat), LiveU-Central | FALSE | TRUE | 0 |  | nur über KVM |  | Minidesktop | 1/2 HE
Büro-PC (Standard-Client / Funktionsaccount) 1 | 1 | Lenovo Thinkcentre M75q | OpenMedia, Leisys, etc. | TRUE | FALSE | 1 |  | nur über KVM |  | Minidesktop | 1/2 HE
Büro-PC (Standard-Client / Funktionsaccount) 2 | 1 | Lenovo Thinkcentre M75q | OpenMedia, Leisys, etc. | TRUE | FALSE | 1 |  | nur über KVM |  | Minidesktop | 1/2 HE
Büro-PC (Standard-Client / Funktionsaccount) 3 | 1 | Lenovo Thinkcentre M75q | OpenMedia, Leisys, etc. | TRUE | FALSE | 1 |  | nur über KVM |  | Minidesktop | 1/2 HE
Büro-PC (Standard-Client / Funktionsaccount) 4 | 1 | Lenovo Thinkcentre M75q | OpenMedia, Leisys, etc. | TRUE | FALSE | 1 |  | nur über KVM |  | Minidesktop | 1/2 HE
Büro-PC (Standard-Client / Funktionsaccount) Euro | 1 | Lenovo Thinkcentre M75q | OpenMedia, Leisys, etc. | TRUE | FALSE | 1 |  | nur über KVM |  | Minidesktop | 1/2 HE
DVB-T2 Monitoring | 1 | Lenovo Thinkcentre M75q |  | TRUE | FALSE | 1 |  | keiner |  | Minidesktop | 1/2 HE
Euro EBU MNT Client | 1 | Lenovo Thinkcentre M75q |  | TRUE | FALSE | 1 |  | keiner |  | Minidesktop | 1/2 HE
GFX-Unit 1 | 1 | Lenovo / Cirrus 7 Lüfterlos? | Touch für BFE und VisTool | FALSE | TRUE | 0 | 1 | keiner |  | Minidesktop | 1/2 HE
GFX-Unit 2 | 1 | Lenovo / Cirrus 7 Lüfterlos? | Touch für BFE und VisTool | FALSE | TRUE | 0 | 1 | keiner |  | Minidesktop | 1/2 HE
GFX-Unit 3 | 1 | Lenovo / Cirrus 7 Lüfterlos? | Touch für BFE und VisTool | FALSE | TRUE | 0 | 1 | keiner |  | Minidesktop | 1/2 HE
GFX-Unit 4 | 1 | Lenovo / Cirrus 7 Lüfterlos? | Touch für BFE und VisTool | FALSE | TRUE | 0 | 1 | keiner |  | Minidesktop | 1/2 HE
GFX-Unit Euro | 1 | Lenovo Thinkcentre M75q | Touch für BFE und VisTool | FALSE | TRUE | 0 | 1 | keiner |  | Minidesktop | 1/2 HE
HF-Tool-PC 1 | 2 | Lenovo Thinkcentre M75q | Audio-Workstation / dira! / Tool-PC / Gerätesteuerung & Konfiguration Aufschaltung auf AP 1-4 | TRUE | FALSE | 2 |  | über KVM + Soundkarte |  | Minidesktop | 1/2 HE
HF-Tool-PC 2 | 2 | Lenovo Thinkcentre M75q | Audio-Workstation / dira! / Tool-PC / Gerätesteuerung & Konfiguration Aufschaltung auf AP 1-4 | TRUE | FALSE | 2 |  | über KVM + Soundkarte |  | Minidesktop | 1/2 HE
Internet-PC ("VidiGo") | 1 | Server / Spezial | Teams, etc. (für Schalten) | TRUE | FALSE | 1 |  | über KVM + Soundkarte |  | Server / Spezial | 1 HE
Konfig-Server-SMS | 1 | Server / Spezial? |  | TRUE | FALSE | 1 |  | Keiner |  | Server / Spezial | ???
KSC Manager 1 | 3 | Workstation / Performance | inkl. Zugriff auf SatNMS & Codec-Steuerung | TRUE | FALSE | 3 |  | nur über KVM |  | 1HE Server/Workstation | 1 HE
KSC Manager 2 | 3 | Workstation / Performance | inkl. Zugriff auf SatNMS & Codec-Steuerung | TRUE | FALSE | 3 |  | nur über KVM |  | 1HE Server/Workstation | 1 HE
KSC Manager 3 | 3 | Workstation / Performance | inkl. Zugriff auf SatNMS & Codec-Steuerung | TRUE | FALSE | 3 |  | nur über KVM |  | 1HE Server/Workstation | 1 HE
KSC Manager 4 | 3 | Workstation / Performance | inkl. Zugriff auf SatNMS & Codec-Steuerung | TRUE | FALSE | 3 |  | nur über KVM |  | 1HE Server/Workstation | 1 HE
KSC Manager Euro 1 (Abwicklungsplatz) | 3 | Workstation / Performance | inkl. Zugriff auf SatNMS & Codec-Steuerung | TRUE | FALSE | 3 |  | nur über KVM |  | 1HE Server/Workstation | 1 HE
KSC Manager Euro 2 (Büro, nicht in der KVM) | 3 | Workstation / Performance | inkl. Zugriff auf SatNMS & Codec-Steuerung | FALSE | TRUE | 0 | 3 | stand alone Audio |  | 1HE Server/Workstation | 1 HE
LS Client 1 | 2 | Lenovo Thinkcentre M75q | 1 LS Client für jeweils 2 APs, Audiorouting muss auf 2 APs erfolgen | TRUE | FALSE | 2 |  | keiner, (Abhörsignal kommt vom Altsystem) |  | Minidesktop | 1/2 HE
LS Client 2 | 2 | Lenovo Thinkcentre M75q | 1 LS Client für jeweils 2 APs, Audiorouting muss auf 2 APs erfolgen | TRUE | FALSE | 2 |  | keiner, (Abhörsignal kommt vom Altsystem) |  | Minidesktop | 1/2 HE
Messen (VB440 via Browser) 1 | 1 | Lenovo Thinkcentre M75q |  | TRUE | FALSE | 1 |  | nur über KVM |  | Minidesktop | 1/2 HE
Messen (VB440 via Browser) 2 | 1 | Lenovo Thinkcentre M75q |  | TRUE | FALSE | 1 |  | nur über KVM |  | Minidesktop | 1/2 HE
Messen (VB440 via Browser) 3 | 1 | Lenovo Thinkcentre M75q |  | TRUE | FALSE | 1 |  | nur über KVM |  | Minidesktop | 1/2 HE
Messen (VB440 via Browser) 4 | 1 | Lenovo Thinkcentre M75q |  | TRUE | FALSE | 1 |  | nur über KVM |  | Minidesktop | 1/2 HE
Dynam EC PC 1 (PM-Pro) | 1 | Lenovo Thinkcentre M75q | PM-Pro, Gerätesteuerung- & Konfiguration | TRUE | FALSE | 1 |  | keiner |  | Minidesktop | 1/2 HE
Dynam EC PC 2 (PM-Pro) | 1 | Lenovo Thinkcentre M75q | PM-Pro, Gerätesteuerung- & Konfiguration | TRUE | FALSE | 1 |  | keiner |  | Minidesktop | 1/2 HE
PRISM | 1 | Telestream PRISM MPP |  | TRUE | FALSE | 1 |  | nur über KVM |  | Sonder | 1 HE
SAW-NO | 1 | Lenovo Thinkcentre M75q |  | TRUE | FALSE | 1 |  | keiner |  | Minidesktop | 1/2 HE
VisTool (Pegelanzeigen) 1 | 2 | Lenovo Thinkcentre M75q | 2 x Pegelanzeigen über Multiviewer-Displays (die hinteren, nur über SNP Processor 2110 angeschlossen) Wandler einkalkulieren | TRUE | FALSE | 2 |  | keiner | 2 | Minidesktop | 1/2 HE
VisTool (Pegelanzeigen) 2 | 2 | Lenovo Thinkcentre M75q | 2 x Pegelanzeigen über Multiviewer-Displays (die hinteren, nur über SNP Processor 2110 angeschlossen) Wandler einkalkulieren | TRUE | FALSE | 2 |  | keiner | 2 | Minidesktop | 1/2 HE
Quamos (Pegelanzeigen) 1 | 3 | Lenovo Thinkcentre M75q | 3 x Pegelanzeigen über Multiviewer-Displays (die hinteren, nur über SNP Processor 2110 angeschlossen) Wandler einkalkulieren | TRUE | FALSE | 3 |  | keiner | 3 | Minidesktop | 1/2 HE
Quamos (Pegelanzeigen) 2 | 3 | Lenovo Thinkcentre M75q | 3 x Pegelanzeigen über Multiviewer-Displays (die hinteren, nur über SNP Processor 2110 angeschlossen) Wandler einkalkulieren | TRUE | FALSE | 3 |  | keiner | 3 | Minidesktop | 1/2 HE
VLE Tool PC | 1 | Server / Spezial? |  | TRUE | FALSE | 1 |  | Keiner |  | Server / Spezial | 2 HE
vMix | 1 | Workstation / Performance |  | TRUE | FALSE | 1 |  | über KVM + Soundkarte |  | Workstation / Performance | ???
VisTool (WeConnect) | 1 | Lenovo Thinkcentre M75q |  | TRUE | FALSE | 1 |  | keiner |  | Minidesktop | 1/2 HE
Weltuhr-Anzeige Hörfunk | 1 | Lenovo Thinkcentre M75q |  | TRUE | FALSE | 1 |  | keiner | 1 | Minidesktop | 1/2 HE
ClearCom EHX Client | 1 | Lenovo Thinkcentre M75q |  | TRUE | FALSE | 1 |  | keiner |  | Minidesktop | 1/2 HE
ClearCom EHX Server | 1 | Lenovo Thinkcentre M75t | KDO-Matrix Host | TRUE | FALSE | 1 |  | keiner |  | Tower-Client (4HE liegend) | 4HE
Session-Link (Hörfunk) PC 1 | 1 | Lenovo Thinkcentre M75q |  | TRUE | FALSE | 1 |  | 4x mono I/O Soundkarte
Session-Link (Hörfunk) PC 2 | 1 | Lenovo Thinkcentre M75q |  | TRUE | FALSE | 1 |  | 2x mono I/O Soundkarte |  | Minidesktop | 1/2 HE
KVM-CON Audioausgang für mausgesteuertes Audio-Abhören über Mini-Klinke pro AP |  |  |  | Summe der KVM-Sender für Clients |  | 61
KVM-Receiver (Heads)
Head | Auflösung
AP1 Monitor 1 | UHD
AP1 Monitor 2 | UHD
AP2 Monitor 1 | UHD
AP2 Monitor 2 | UHD
AP3 Monitor 1 | UHD
AP3 Monitor 2 | UHD
AP4 Monitor 1 | UHD
AP4 Monitor 2 | UHD
Euro Monitor 1 | UHD
Euro Monitor 2 | HD
Euro Monitor 3 | HD
Euro Monitor 4 | HD
Euro Monitor 5 | HD
Einspeisung 2110-Netz für Multiviewer 1 | HD
Einspeisung 2110-Netz für Multiviewer 2 | HD
Einspeisung 2110-Netz für Multiviewer 3 | HD
Einspeisung 2110-Netz für Multiviewer 4 | HD
Einspeisung 2110-Netz für Multiviewer 5 | HD
Einspeisung 2110-Netz für Multiviewer 6 | HD
Einspeisung 2110-Netz ZBV 1 | HD
Einspeisung 2110-Netz ZBV 2 | HD
Service Konfig Monitor 1 | HD
Service Konfig Monitor 2 | HD
Service Geräteraum | HD
IVD | HD
Summe der KVM-Receiver | 25
KVM Server
Client | Anzahl Displays | Typ | Kommentar | KVM | Kein KVM (ILO o.ä.) | Spalte1
BFE Core Main | 1 | Server | via ILO / iDrac statt KVM? | FALSE | TRUE
BFE Core Backup | 1 | Server | via ILO / iDrac statt KVM? | FALSE | TRUE
LiveU Server 1-4 | 1 | LiveU-Server | via ILO / iDrac statt KVM? | FALSE | TRUE
LiveU Server 5-8 | 1 | LiveU-Server | via ILO / iDrac statt KVM? | FALSE | TRUE
LiveU Server 9-12 | 1 | LiveU-Server | via ILO / iDrac statt KVM? | FALSE | TRUE
LiveU Server TS1 (Lo, Haus 18 !!) | 1 | LiveU-Server | via ILO / iDrac statt KVM? | FALSE | TRUE | !! die TS-LiveU-Server stehen im Haus 8 !!
LiveU Server TS2 (Lo, Haus 18 !!) | 1 | LiveU-Server | via ILO / iDrac statt KVM? | FALSE | TRUE | !! die TS-LiveU-Server stehen im Haus 8 !!
LiveU Server Video Return 1-2 | 1 | LiveU-Server | via ILO / iDrac statt KVM? | FALSE | TRUE | !! beim VR-Server muss noch die Frage nach der iDrac-Lizenz geklärt werden !!
LiveU Reporter NDR (entfallen !) | 1 | LiveU-Server | Könnte langfristig betrachtet rausfallen | FALSE | TRUE | !! entfallen !!
LiveU Test 1-4 | 1 | LiveU-Server |  | FALSE | TRUE
NDR Text DG01 | 1 | Server |  | FALSE | TRUE
NDR Text DG02 | 1 | Server |  | FALSE | TRUE
NDR Text Srv1 | 1 | Server |  | FALSE | TRUE
NDR Text Srv2 | 1 | Server |  | FALSE | TRUE
SFS Defender (wird evtl. entfallen ?) | 1 | ? |  | FALSE | TRUE
SFS HSR Backup | 1 | ? |  | TRUE | FALSE
SFS Redmine SRV | 1 | ? | Notwendigkeit der KVM-Anbindung evtl. noch zu diskutieren | TRUE | FALSE
VLE Boss 1 (derzeit im R75b eigene KVM-Lösung) | 1 | Server | technische Möglichkeiten der KVM-Abnindung derzeit noch nicht einschätzbar | FALSE | FALSE
VLE Boss 2 (derzeit im R75b eigene KVM-Lösung) | 1 | Server | technische Möglichkeiten der KVM-Abnindung derzeit noch nicht einschätzbar | FALSE | FALSE
Nicht mehr benötigt
Client | Anzahl Displays | Typ | Kommentar | Spalte1 | Spalte2 | Spalte3
NDR Touch and Switch 1 | 1 |  | Wird durch das NDR-Mediennetzwerk abgelöst und direkt aus dem KSC beschaltet
NDR Touch and Switch 2 | 1 |  | Wird durch das NDR-Mediennetzwerk abgelöst und direkt aus dem KSC beschaltet
SatNMS 1 | 1 |  | Aufrufbar über KSC-PC
SatNMS 2 | 1 |  | Aufrufbar über KSC-PC
ARD-Hybnet Wählsystem 2 | 1 | Vodafone-Spezial | Hoffentlich zukünftig im KSC integriert | FALSE | FALSE | 1
ARD-Hybnet Wählsystem 3 (Euro) | 1 | Vodafone-Spezial | Hoffentlich zukünftig im KSC integriert | FALSE | FALSE | 1
Konfig-PC-IVD | 1 | Thin-Client |  | TRUE | FALSE | 1
Note on I6: Bernd: Empfängerseitig gibt es nur 1 Audioausgang pro AP für den KVM-Multiviewer
Note on I23: Bernd: Achtung dira! Geht nur über einen spezifizierten Soundkartenausgang, Lösung: z.B. RME Matrix oder DANTE Dongle Parallelbetrieb.,
Note on I48: Bernd: Achtung dira! Geht nur über einen spezifizierten Soundkartenausgang, Lösung: z.B. RME Matrix oder DANTE Dongle Parallelbetrieb.,