## Titelblatt
Norddeutscher Rundfunk
Leistungsverzeichnis
Alarmierungssysteme
Stand: 10.06.2026
<Bietername>

## Leistungsverzeichnis
01 | Leistungsverzeichnis Brandmeldeanlage | Seite 1 / 17 | Datum: 10.06.2026 | Materiallieferung |  |  |  |  | Betriebsf. Inst. NORMAL* |  |  |  | Betriebsf. Inst. SCHWER* |  |  |  | Gesamtpreis
Pos. | Bezeichnung | Hersteller | Artikelnummer | Menge | EH | EP | GP |  | Menge | EH | EP | GP | Menge | EH | EP | GP | Position
1.1 | Kabel | [15 empty] | 0
1.1.1. | Brandmeldekabel J-H(St) 2x2x0,8 mm², Außenmantel rot (RAL 3000) mit Aufdruck "Brandmeldekabel" - in Rohr, Kanal, Sammelhalter, Zwischendecken und -wände od. ähnl. liefern und montieren |  |  | 100 | m |  | 0 |  | 90 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
1.1.2 | Halogenfreies, flammwidriges Brandmeldekabel JE-H(St)H 2x2x0,8 mm² FE 180 / E30, Außenmantel rot (RAL 3000) mit Aufdruck "Brandmeldekabel" inkl. zugelassenen Befestigungsmitteln (Schellen, Wannen) liefern und montieren |  |  | 100 | m |  | 0 |  | 90 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
1.1.3 | Halogenfreies, flammwidriges Brandmeldekabel JE-H(St)H 2x2x0,8 mm² FE 180 / E30, Außenmantel rot (RAL 3000) mit Aufdruck "Brandmeldekabel" inkl. zugelassenem Stapa-Rohr M25 sowie Form- und Passstücken (Verlegung geschlossen) liefern und montieren |  |  | 100 | m |  | 0 |  | 90 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
1.1.4 | Halogenfreies, flammwidriges Brandmeldekabel JE-H(St)H 2x2x0,8 mm² FE 180 / E30, Außenmantel rot (RAL 3000) mit Aufdruck "Brandmeldekabel" inkl. zugelassenem Aluminium-Rohr M25 sowie Form- und Passstücken (Verlegung geschlossen) liefern und montieren |  |  | 100 | m |  | 0 |  | 90 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
1.1.5 | Brandmeldekabel JE-H(St)H 2x2x0,8 mm² wie vor, jedoch Verlegung auf bauseits vorhandenen E30-Kabeltrassen - z.B. Gitterrinne |  |  | 100 | m |  | 0 |  | 190 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
1.1.6 | Halogenfreies, flammwidriges Brandmeldekabel JE-H(St)H 8x2x0,8 mm² FE 180 / E30, Außenmantel rot (RAL 3000) mit Aufdruck "Brandmeldekabel" - inkl. zugelassener Befestigungsmittel liefern und montieren |  |  | 100 | m |  | 0 |  | 90 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
1.1.7 | Brandmeldekabel JE-H(St)H 8x2x0,8 mm² wie vor, jedoch Verlegung auf bauseits vorhandenen E30-Kabeltrassen - z.B. Gitterrinne, liefern und montieren |  |  | 100 | m |  | 0 |  | 90 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
1.1.8 | Halogenfreies, flammwidriges Brandmeldekabel JE-H(St)H 10x2x0,8 mm² FE 180 / E30, Außenmantel rot (RAL 3000) mit Aufdruck "Brandmeldekabel" - inkl. zugelassener Befestigungsmittel liefern und montieren |  |  | 50 | m |  | 0 |  | 40 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
1.1.9 | Brandmeldekabel JE-H(St)H 10x2x0,8 mm² wie vor, jedoch Verlegung auf bauseits vorhandenen E30-Kabeltrassen - z.B. Gitterrinne, liefern und montieren |  |  | 50 | m |  | 0 |  | 40 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
1.1.10 | Halogenfreies, flammwidriges Brandmeldekabel JE-H(St)H 20x2x0,8 mm² FE 180 / E30, Außenmantel rot (RAL 3000) mit Aufdruck "Brandmeldekabel" - inkl. zugelassener Befestigungsmittel liefern und montieren |  |  | 50 | m |  | 0 |  | 40 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
1.1.11 | Brandmeldekabel JE-H(St)H 20x2x0,8 mm² wie vor, jedoch Verlegung auf bauseits vorhandenen E30-Kabeltrassen - z.B. Gitterrinne, liefern und montieren |  |  | 50 | m |  | 0 |  | 40 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
1.1.12 | Installationskabel J-H (ST) H 2x2x0,8 mm², halogenfrei, in Rohr, Kanal, Sammelhalter, Zwischendecken und -wände od. ähnl. liefern und montieren |  |  | 100 | m |  | 0 |  | 90 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
1.1.13 | Installationskabel J-H (ST) H 4x2x0,8 mm², halogenfrei, in Rohr, Kanal, Sammelhalter, Zwischendecken und -wände od. ähnl. liefern und montieren |  |  | 100 | m |  | 0 |  | 90 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
1.1.14 | Installationskabel J-H (ST) H 6x2x0,8 mm², halogenfrei, in Rohr, Kanal, Sammelhalter, Zwischendecken und -wände od. ähnl. liefern und montieren |  |  | 100 | m |  | 0 |  | 90 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
1.1.15 | Installationskabel J-H (ST) H 8x2x0,8 mm², halogenfrei, in Rohr, Kanal, Sammelhalter, Zwischendecken und -wände od. ähnl. liefern und montieren |  |  | 100 | m |  | 0 |  | 90 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
Titel 1 | Leistungsverzeichnis Brandmeldeanlage | Seite 2 / 17 | Datum: 10.06.2026 | Materiallieferung |  |  |  |  | Betriebsf. Inst. NORMAL* |  |  |  | Betriebsf. Inst. SCHWER* |  |  |  | Gesamtpreis
Pos. | Bezeichnung | Hersteller | Artikelnummer | Menge | EH | EP | GP |  | Menge | EH | EP | GP | Menge | EH | EP | GP | Position
1.2 | Verteiler | [15 empty] | 0
1.2.1 | Verteiler VKA 2 DIN 100 DA, bestückt mit 10 LSA-Plus Trennleisten, inkl. Beschriftungsstreifen liefern und montieren | Krone |  | 1 | St. |  | 0 |  | 1 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2 | Verteiler VKA 4 DIN 140 DA, bestückt mit 14 LSA-Plus Trennleisten, inkl. Beschriftungsstreifen liefern und montieren | Krone |  | 1 | St. |  | 0 |  | 1 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.3 | Verteiler VKA 8 DIN 260 DA, bestückt mit 26 LSA-Plus Trennleisten, inkl. Beschriftungsstreifen liefern und montieren | Krone |  | 1 | St. |  | 0 |  | 1 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.4 | Verteiler VKA 12 DIN 420 DA, bestückt mit 42 LSA-Plus Trennleisten, inkl. Beschriftungsstreifen liefern und montieren | Krone |  | 1 | St. |  | 0 |  | 1 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.5 | Verbindungsdose aus Isolierstoff, als Abzweigkasten, in Hart-Kunststoff, Deckel rot mit Schrauben befestigt, Grundfläche bis 90 mm x 90 mm, inkl. Klemmen, Aufputzausführung, Schutzart IP 44, h a l o g e n f r e i e Ausführung, als Verbindungsdose für Brandmeldekabel liefern und montieren |  |  | 5 | St. |  | 0 |  | 5 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.6 | E30-Abzweigdose mit Funktionserhalt E30 nach DIN 4102 Teil 12, bestückt mit Klemmen und sonstigen systemgebundenen Zubehör, Aufputzausführung, zur Aufnahme von Brandmeldekabeln liefern und montieren |  |  | 5 | St. |  | 0 |  | 5 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.7 | LSA-Plus Trennleiste 10 DA inkl. Beschriftungsstreifen liefern und an/in bauseits vorh. Verteilern montieren, inkl. Auflegen aller ankommenden und abgehenden Leitungen sowie Beschriftung. |  |  | 20 | St. |  | 0 |  | 20 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.8 | LSA-Plus Trennleiste 20 DA inkl. Beschriftungsstreifen liefern und an/in bauseits vorh. Verteilern montieren, inkl. Auflegen aller ankommenden und abgehenden Leitungen sowie Beschriftung. |  |  | 20 | St. |  | 0 |  | 20 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.9 | 2DA-Kabelende [J-H(St)H oder JE-H(St)H] am bauseits vorh. Verteiler auszählen, auflegen, beschriften | [7 empty] | 20 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.10 | 4DA-Kabelende [J-H(St)H] am bauseits vorh. Verteiler auszählen, auflegen, beschriften | [7 empty] | 10 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.11 | 6DA-Kabelende [J-H(St)H] am bauseits vorh. Verteiler auszählen, auflegen, beschriften | [7 empty] | 10 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.12 | 10DA-Kabelende [JE-H(St)H] am bauseits vorh. Verteiler auszählen, auflegen, beschriften | [7 empty] | 10 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.13 | 20DA-Kabelende [JE-H(St)H] am bauseits vorh. Verteiler auszählen, auflegen, beschriften | [7 empty] | 10 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.14 | Rangierungen herstellen; Liefern und Einziehen von 2-adrigen Kunststoffleitungen inkl. Auflegen der Leitungsenden sowie betriebsfertiger Prüfung | [7 empty] | 100 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
01 | Leistungsverzeichnis Brandmeldeanlage | Seite 3 / 17 | Datum: 10.06.2026 | Materiallieferung |  |  |  |  | Betriebsf. Inst. NORMAL* |  |  |  | Betriebsf. Inst. SCHWER* |  |  |  | Gesamtpreis
Pos. | Bezeichnung | Hersteller | Artikelnummer | Menge | EH | EP | GP |  | Menge | EH | EP | GP | Menge | EH | EP | GP | Position
1.3 | Komponenten | [15 empty] | 0
1.3.1 | O²T Multisensormelder IQ8Quad, inkl. Meldersockel und Kennzeichnungsschild liefern, montieren und anschließen | Esser | 802374, 805590, 805576 | 10 | St. |  | 0 |  | 9 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.3.2 | bauseitigen O²T Multisensormelder IQ8Quad montieren und anschließen | Esser | 802374 | [5 empty] | 1 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.3.3 | bauseitigen Meldersockel montieren und anschließen | Esser | 805590 | [5 empty] | 1 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.3.4 | bauseitiges Kennzeichnungsschild beschriften und montieren | Esser | 805576 | [5 empty] | 1 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.3.5 | Thermodifferenzialmelder IQ8Quad, inkl. Meldersockel und Kennzeichnungsschild liefern, montieren und anschließen | Esser | 802271, 805590, 805576 | 10 | St. |  | 0 |  | 9 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.3.6 | bauseitiger Thermodifferenzialmelder IQ8Quad montieren und anschließen | Esser | 802271 | [5 empty] | 1 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.3.7 | O²T/F Multisensormelder mit optischem Alarmgeber IQ8Quad, inkl. Meldersockel und Kennzeichnungsschild liefern, montieren und anschließen | Esser | 802383, 805590, 805576 | 2 | St. |  | 0 |  | 1 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.3.8 | O²Tblue-LKM Sensormelder IQ8Quad, inkl. Meldersockel und Kennzeichnungsschild liefern, montieren und anschließen | Esser | 802379, 805590, 805576 | 2 | St. |  | 0 |  | 1 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.3.9 | Handfeuermelder, rot, Beschriftung "Feuerwehr", inkl. Trenner, AP-Montage, bestehend aus Gehäuse mit Glas in rot und IQ8MCP Elektronikmodul liefern, montieren und anschließen | Esser | 704900, 804905 | 10 | St. |  | 0 |  | 9 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.3.10 | bauseitigen Handfeuermeldergehäuse, rot, Beschriftung "Feuerwehr", AP-Montage liefern und montieren | Esser | 704900 | [5 empty] | 1 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.3.11 | bauseitiges Handfeuermelder Elektronikmodul montieren und anschließen | Esser | 804905 | [5 empty] | 1 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.3.12 | Alarmierungskoppler 4G/2R liefern, montieren und anschließen | Esser | 808623 | 1 | St. |  | 0 |  | 1 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.13 | Aufputzgehäuse weiß zur Aufnahme des vorstehenden Koppler liefern und montieren | Esser | 788650.10 | 1 | St. |  | 0 |  | 1 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.14 | Trennplatine zum Aufstecken für vorstehenden Koppler liefern, montieren und anschließen | Esser | 788612 | 1 | St. |  | 0 |  | 1 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.15 | Technischer Alarmbaustein IQ8TAL liefern, montieren und anschließen | Esser | 804868 | 2 | St. |  | 0 |  | 1 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.3.16 | bauseitiger technischer Alarmbaustein IQ8TAL montieren und anschließen | Esser | 804868 | [5 empty] | 1 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.3.17 | Optische Signalgeber, roter Blitz, IQ8Alarm Plus liefern, montieren und anschließen | Esser | 807214RR | 2 | St. |  | 0 |  | 1 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.3.18 | Mantageadappter für Zwischendecken liefern und montieren | Esser | 805577 | 10 | St. |  | 0 |  | 9 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.3.19 | Universal Doppelboden-Melderbefestigung zum umklappen liefern und montieren |  |  | 10 | St. |  | 0 |  | 9 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.3.20 | Gliederkette für Doppelbodenplatte liefern und montieren |  |  | 10 | St. |  | 0 |  | 9 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.3.21 | Fußbodenbelag ausstanzen, als Vorleistung zur Montage der Doppelbodenmelderkennzeichnungsschilder (DN 40 mm) |  |  | 10 | St. |  | 0 |  | 9 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
01 | Leistungsverzeichnis Brandmeldeanlage | Seite 4 / 17 | Datum: 10.06.2026 | Materiallieferung |  |  |  |  | Betriebsf. Inst. NORMAL* |  |  |  | Betriebsf. Inst. SCHWER* |  |  |  | Gesamtpreis
Pos. | Bezeichnung | Hersteller | Artikelnummer | Menge | EH | EP | GP |  | Menge | EH | EP | GP | Menge | EH | EP | GP | Position
1.4 | Freischalten und demontieren | [15 empty] | 0
1.4.1 | Meldergruppe ausschalten und nach Beendigung der eigenen Leistungen wieder einschalten lassen | [7 empty] | 10 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.2 | Loop ausschalten und nach Beendigung der eigenen Leistungen wieder einschalten lassen | [7 empty] | 10 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.3 | Bauseits vorhandene Brandmelder gegen Auslösen, Entnahme, Staub od. ähnl.sichern | [7 empty] | 10 | St. |  | 0 | 10 | St. |  | 0 | 0
1.4.4 | Werterhaltende Demontage von automatischen, nichtautomatischen Meldern und Übergabe an den Bauherrn | [7 empty] | 10 | St. |  | 0 | 5 | St. |  | 0 | 0
1.5 | Sonstiges | [15 empty] | 0
1.5.1 | Graviertes Metallschild, rund, silber/alufarbend Hintergrund, schwarze Schrift, Durchmesser bis 40 mm, liefern und montieren |  |  | 10 | LE |  | 0 |  | 10 | LE |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2 | Graviertes Resopalschild, rund, roter Hintergrund, weiße Schrift, Durchmesser bis 40 mm, liefern und montieren |  |  | 10 | St. |  | 0 |  | 20 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3 | Graviertes Resopalschild, roter Hintergrund, weiße Schrift, Größe bis 30 x 30 cm, liefern und montieren |  |  | 10 | St. |  | 0 |  | 10 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4 | Graviertes Resopalschild, roter Hintergrund, weiße Schrift, Größe bis 60 x 30 cm, liefern und montieren |  |  | 5 | St. |  | 0 |  | 5 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5 | Erstellung einer Feuerwehrlaufkarte in 3-facher Ausfertigung (1x laminiert, 1x Papier, 1x digital als Pdf- und DWG-Datei) |  |  | 10 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
01 | Leistungsverzeichnis Brandmeldeanlage | Seite 5 / 17 | Datum: 10.06.2026 | Materiallieferung |  |  |  |  | Betriebsf. Inst. NORMAL* |  |  |  | Betriebsf. Inst. SCHWER* |  |  |  | Gesamtpreis
Pos. | Bezeichnung | Hersteller | Artikelnummer | Menge | EH | EP | GP |  | Menge | EH | EP | GP | Menge | EH | EP | GP | Position
1.6 | Infrastrukturelle Bereiche, Zubehör | [15 empty] | 0
1.6.1 | Halogenfreier Leitungsführungskanal 18x19 mm, RAL 9010 liefern und montieren | Tehalit/Hager | LFH 20020 RAL 9010 oder gleichwertig | 20 | m |  | 0 |  | 15 | m |  | 0 | 5 | m |  | 0 | 0
1.6.2 | Halogenfreier Leitungsführungskanal 30x45 mm, RAL 9010 liefern und montieren | Tehalit/Hager | LFH 30045 RAL 9010 oder gleichwertig | 20 | m |  | 0 |  | 15 | m |  | 0 | 5 | m |  | 0 | 0
1.6.3 | Halogenfreier Leitungsführungskanal 40x57 mm, RAL 9010 liefern und montieren | Tehalit/Hager | LFH 40060 RAL 9010 oder gleichwertig | 20 | m |  | 0 |  | 15 | m |  | 0 | 5 | m |  | 0 | 0
1.6.4 | Halogenfreier Leitungsführungskanal 60x110 mm, RAL 9010 liefern und montieren | Tehalit/Hager | LFH 60110 RAL 9010 oder gleichwertig | 10 | m |  | 0 |  | 9 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
1.6.5 | Leitungsführungskanal 18x19 mm, Stahlblech RAL 9010 liefern und montieren | Tehalit/Hager | LFS 20020 RAL 9010 oder gleichwertig | 20 | m |  | 0 |  | 15 | m |  | 0 | 5 | m |  | 0 | 0
1.6.6 | Leitungsführungskanal 30x45 mm, Stahlblech RAL 9010 liefern und montieren | Tehalit/Hager | LFS 30045 RAL 9010 oder gleichwertig | 20 | m |  | 0 |  | 15 | m |  | 0 | 5 | m |  | 0 | 0
1.6.7 | Leitungsführungskanal 40x60 mm, Stahlblech RAL 9010 liefern und montieren | Tehalit/Hager | LFS 40060 RAL 9010 oder gleichwertig | 20 | m |  | 0 |  | 15 | m |  | 0 | 5 | m |  | 0 | 0
1.6.8 | Leitungsführungskanal 60x100 mm, Stahlblech RAL 9010 liefern und montieren | Tehalit/Hager | LFS 60110 RAL 9010 oder gleichwertig | 10 | m |  | 0 |  | 9 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
1.6.9 | Flexibles Installationsrohr DN 20 halogenfrei liefern und montieren |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 15 | m |  | 0 | 5 | m |  | 0 | 0
1.6.10 | Flexibles Installationsrohr DN 25 halogenfrei liefern und montieren |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 15 | m |  | 0 | 5 | m |  | 0 | 0
1.6.11 | Flexibles Installationsrohr DN 32 halogenfrei liefern und montieren |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 15 | m |  | 0 | 5 | m |  | 0 | 0
1.6.12 | Flexibles Installationsrohr DN 50 halogenfrei liefern und montieren |  |  | 10 | m |  | 0 |  | 9 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
1.6.13 | Installationsrohr aus Aluminium, DN 20, inkl. Befestigungsschellen liefern und montieren |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 19 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
1.6.14 | Installationsrohr aus Aluminium, DN 25, inkl. Befestigungsschellen liefern und montieren |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 19 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
1.6.15 | Installationsrohr aus Aluminium, DN 32, inkl. Befestigungsschellen liefern und montieren |  |  | 10 | m |  | 0 |  | 9 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
1.6.16 | Installationsrohr aus Aluminium, DN 40, inkl. Befestigungsschellen liefern und montieren |  |  | 2 | m |  | 0 |  | 1 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
1.6.17 | Elektroinstallationsrohr als starres Rohr, DN 20, halogenfrei, inkl. Befestigungsschellen liefern und montieren |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 19 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
1.6.18 | Elektroinstallationsrohr als starres Rohr, DN 25, halogenfrei, inkl. Befestigungsschellen liefern und montieren |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 19 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
1.6.19 | Elektroinstallationsrohr als starres Rohr, DN 32, halogenfrei, inkl. Befestigungsschellen liefern und montieren |  |  | 10 | m |  | 0 |  | 9 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
1.6.20 | Elektroinstallationsrohr als starres Rohr, DN 40, halogenfrei, inkl. Befestigungsschellen liefern und montieren |  |  | 2 | m |  | 0 |  | 1 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
1.6.21 | verzinkter Zugdraht liefern und in Leerrohre einziehen |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 19 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
1.6.22 | Bügelschellen Spannbereich 8-12 mm liefern und montieren |  |  | 20 | St. |  | 0 |  | 19 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.6.23 | Bügelschellen Spannbereich12-16 mm liefern und montieren |  |  | 20 | St. |  | 0 |  | 19 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.6.24 | C-Profilschiene mit 16-17 mm Schlitzweite liefern und montieren |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 19 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
1.6.25 | Endtülle, Kunststoff, DN 20 liefern und montieren |  |  | 20 | St. |  | 0 |  | 19 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.6.26 | Endtülle, Kunststoff, DN 25 liefern und montieren |  |  | 20 | St. |  | 0 |  | 19 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.6.27 | Endtülle, Kunststoff, DN 32 liefern und montieren |  |  | 10 | St. |  | 0 |  | 9 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.6.28 | Endtülle, Kunststoff, DN 40 liefern und montieren |  |  | 2 | St. |  | 0 |  | 1 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.6.29 | Verbindungsdose a.P. Fr., weiß, IP 55, 85x85x37 mm, inkl. Klemmmaterial liefern und montieren |  |  | 10 | St. |  | 0 |  | 9 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.6.30 | Verbindungsdose a.P. Fr., rot, IP 55, 85x85x37 mm, inkl. Klemmmaterial liefern und montieren |  |  | 10 | St. |  | 0 |  | 9 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.6.31 | Hohlwandschalterdose liefern und montieren, inkl. 68mm Bohrung |  |  | 5 | St. |  | 0 |  | 4 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.6.32 | Hohlwandschalterdose für Brandschutzwände liefern und montieren, inkl. 74mm Bohrung |  |  | 5 | St. |  | 0 |  | 4 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.6.33 | Federdeckel oder VDE-Deckel 70mm liefern und montieren |  |  | 5 | St. |  | 0 |  | 4 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.6.34 | Kabelmarkierungsschilder, zum dauerhaften Beschriften der Brandmeldekabel liefern und montieren |  |  | 50 | St. |  | 0 |  | 49 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.6.35 | BMA Aktiv-Aufkleber, resistent haftend, zur Beschriftung von BMA-Kabelführungen (Rohr, Kanal usw.) liefern und montieren |  |  | 10 | St. |  | 0 |  | 9 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
01 | Leistungsverzeichnis Brandmeldeanlage | Seite 6 / 17 | Datum: 10.06.2026 | Materiallieferung |  |  |  |  | Betriebsf. Inst. NORMAL* |  |  |  | Betriebsf. Inst. SCHWER* |  |  |  | Gesamtpreis
Pos. | Bezeichnung | Hersteller | Artikelnummer | Menge | EH | EP | GP |  | Menge | EH | EP | GP | Menge | EH | EP | GP | Position
1.7 | Montagen | [15 empty] | 0
1.7.1 | Wand- und Deckenbohrungen Flur - Büro bis 24 mm herstellen, Mauerwerk |  |  | 10 | St. |  | 0 |  | 9 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.7.2 | Wand- und Deckenbohrungen Flur - Büro bis 24 mm herstellen, Beton |  |  | 10 | St. |  | 0 |  | 9 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.7.3 | Deckendurchbrüche bis DN 100 mm öffnen |  |  | 10 | St. |  | 0 |  | 9 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.7.4 | Doppelboden öffnen und schliessen |  |  | 20 | m² |  | 0 |  | 19 | m² |  | 0 | 1 | m² |  | 0 | 0
1.7.5 | Abgehängte Decke öffnen und schliessen |  |  | 20 | m² |  | 0 |  | 19 | m² |  | 0 | 1 | m² |  | 0 | 0
1.7.6 | Brandschottungen bis DN 100 mm öffnen | [7 empty] | 9 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.7.7 | Brandschottungen bis DN 100 mm verschließen, inkl. Kennzeichnungsschild |  |  | 10 | St. |  | 0 |  | 9 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
1.8 | Zuschläge auf Montageleistungen / Stundenlöhne | [15 empty] | 0
1.8.1 | Fachmonteurstunde |  |  | 25 | Std. |  | 0 | [9 empty] | 0
1.8.2 | Obermonteurstunde |  |  | 25 | Std. |  | 0 | [9 empty] | 0
1.8.3 | Systemtechnikerstunden |  |  | 25 | Std. |  | 0 | [9 empty] | 0
1.8.4 | Fachmonteurüberstundenzuschlag • Wochentags 16:30-20:00 Uhr |  |  | 10 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
1.8.5 | Obermonteurüberstundenzuschlag • Wochentags 16:30-20:00 Uhr |  |  | 10 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
1.8.6 | Fachmonteurüberstundenzuschlag • Wochentags 20:00-07:30 Uhr |  |  | 10 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
1.8.7 | Obermonteurüberstundenzuschlag • Wochentags 20:00-07:30 Uhr |  |  | 10 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
1.8.8 | Fachmonteurüberstundenzuschlag • Sonnabends |  |  | 10 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
1.8.9 | Obermonteurüberstundenzuschlag • Sonnabends |  |  | 10 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
1.8.10 | Fachmonteurüberstundenzuschlag • Sonn. und Feiertage |  |  | 1 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
1.8.11 | Obermonteurüberstundenzuschlag • Sonn. und Feiertage |  |  | 1 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
1.8.12 | Fachmonteurstunde für Inbetriebnahmen und Funktionstest |  |  | 10 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
1.8.13 | Obermonteurstunde für Inbetriebnahmen und Funktionstest |  |  | 10 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
1.8.14 | Systemtechnikerstunden für Inbetriebnahmen und Funktionstest |  |  | 10 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
| 01 Brandmeldeanlage | [15 empty] | 0
02 | Leistungsverzeichnis Sprachalarmanlage | Seite 7 / 17 | Datum: 10.06.2026 | Materiallieferung |  |  |  |  | Betriebsf. Inst. NORMAL* |  |  |  | Betriebsf. Inst. SCHWER* |  |  |  | Gesamtpreis
Pos. | Bezeichnung | Hersteller | Artikelnummer | Menge | EH | EP | GP |  | Menge | EH | EP | GP | Menge | EH | EP | GP | Position
2.1 | Kabel | [15 empty] | 0
2.1.1 | Installationskabel J-H (ST) H 2x2x 0,8 mm², halogenfrei, im Rohr, Kanal, Sammelhalter, Zwischendecken und -wände od. ähnl. liefern und verlegen |  |  | 100 | m |  | 0 |  | 90 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
2.1.2 | Installationskabel J-H (ST) H 4x2x 0,8 mm², halogenfrei, im Rohr, Kanal, Sammelhalter, Zwischendecken und -wände od. ähnl. liefern und verlegen |  |  | 100 | m |  | 0 |  | 90 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
2.1.3 | Installationskabel J-H (ST) H 6x2x 0,8 mm², halogenfrei, im Rohr, Kanal, Sammelhalter, Zwischendecken und -wände od. ähnl. liefern und verlegen |  |  | 50 | m |  | 0 |  | 40 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
2.1.4 | Installationskabel J-H (ST) H 10x2x 0,8 mm², halogenfrei, im Rohr, Kanal, Sammelhalter, Zwischendecken und -wände od. ähnl. liefern und verlegen |  |  | 50 | m |  | 0 |  | 40 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
2.1.5 | Installationskabel J-H (ST) H 20x2x 0,8 mm², halogenfrei, im Rohr, Kanal, Sammelhalter, Zwischendecken und -wände od. ähnl. liefern und verlegen |  |  | 50 | m |  | 0 |  | 40 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
2.1.6 | Installationskabel JE-H(St)H 2x2x0,8 mm²-Bd orange E30 mit statischem Schirm DIN 57 815/VDE 0815, h a l o g e n f r e i e Ausführung, mit Funktionserhalt E30, zur Verlegung auf vorh. E30-Trassen |  |  | 100 | m |  | 0 |  | 90 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
2.1.7 | Installationskabel JE-H(St)H 2x2x0,8 mm²-Bd orange E30 mit statischem Schirm DIN 57 815/VDE 0815, h a l o g e n f r e i e Ausführung, mit Funktionserhalt E30, einschl. E30-Einzelverlegesystem, getrennte Verlegung von allgemeiner Verkabelung |  |  | 100 | m |  | 0 |  | 90 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
2.1.8 | Installationskabel JE-H(St)H 4x2x0,8 mm²-Bd orange E30 mit statischem Schirm DIN 57 815/VDE 0815, h a l o g e n f r e i e Ausführung, mit Funktionserhalt E30, zur Verlegung auf vorh. E30-Trassen |  |  | 100 | m |  | 0 |  | 90 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
2.1.9 | Installationskabel JE-H(St)H 4x2x0,8 mm²-Bd orange E30 mit statischem Schirm DIN 57 815/VDE 0815, h a l o g e n f r e i e Ausführung, mit Funktionserhalt E30, einschl. E30-Einzelverlegesystem, getrennte Verlegung von allgemeiner Verkabelung |  |  | 100 | m |  | 0 |  | 90 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
2.1.10 | Installationskabel JE-H(St)H 8x2x0,8 mm²-Bd orange E30 mit statischem Schirm DIN 57 815/VDE 0815, h a l o g e n f r e i e Ausführung, mit Funktionserhalt E30, zur Verlegung auf vorh. E30-Trassen |  |  | 100 | m |  | 0 |  | 90 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
2.1.11 | Installationskabel JE-H(St)H 8x2x0,8 mm²-Bd orange E30 mit statischem Schirm DIN 57 815/VDE 0815, h a l o g e n f r e i e Ausführung, mit Funktionserhalt E30, einschl. E30-Einzelverlegesystem, getrennte Verlegung von allgemeiner Verkabelung |  |  | 100 | m |  | 0 |  | 90 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
2.1.12 | Installationskabel JE-H(St)H 10x2x0,8 mm²-Bd E30 mit statischem Schirm DIN 57 815/VDE 0815, h a l o g e n f r e i e Ausführung, mit Funktionserhalt E30, zur Verlegung auf vorh. E30-Trassen |  |  | 50 | m |  | 0 |  | 40 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
2.1.13 | Installationskabel JE-H(St)H 10x2x0,8 mm²-Bd E30 mit statischem Schirm DIN 57 815/VDE 0815, h a l o g e n f r e i e Ausführung, mit Funktionserhalt E30, einschl. E30-Einzelverlegesystem, getrennte Verlegung von allgemeiner Verkabelung |  |  | 50 | m |  | 0 |  | 40 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
2.1.14 | Installationskabel JE-H(St)H 20x2x0,8 mm²-Bd orange E30 mit statischem Schirm DIN 57 815/VDE 0815, h a l o g e n f r e i e Ausführung, mit Funktionserhalt E30, zur Verlegung auf vorh. E30-Trassen |  |  | 50 | m |  | 0 |  | 40 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
2.1.15 | Installationskabel JE-H(St)H 20x2x0,8 mm²-Bd orange E30 mit statischem Schirm DIN 57 815/VDE 0815, h a l o g e n f r e i e Ausführung, mit Funktionserhalt E30, einschl. E30-Einzelverlegesystem, getrennte Verlegung von allgemeiner Verkabelung |  |  | 50 | m |  | 0 |  | 40 | m |  | 0 | 10 | m |  | 0 | 0
02 | Leistungsverzeichnis Sprachalarmanlage | Seite 8 / 17 | Datum: 10.06.2026 | Materiallieferung |  |  |  |  | Betriebsf. Inst. NORMAL* |  |  |  | Betriebsf. Inst. SCHWER* |  |  |  | Gesamtpreis
Pos. | Bezeichnung | Hersteller | Artikelnummer | Menge | EH | EP | GP |  | Menge | EH | EP | GP | Menge | EH | EP | GP | Position
2.2 | Verteiler | [15 empty] | 0
2.2.1 | Verteiler VKA 2 DIN 100 DA, bestückt mit 10 LSA-Plus Trennleisten, inkl. Beschriftungsstreifen liefern und montieren |  |  | 1 | St. |  | 0 |  | 1 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.2 | Verteiler VKA 4 DIN 140 DA, bestückt mit 14 LSA-Plus Trennleisten, inkl. Beschriftungsstreifen liefern und montieren |  |  | 1 | St. |  | 0 |  | 1 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3 | Verteiler VKA 8 DIN 260 DA, bestückt mit 26 LSA-Plus Trennleisten, inkl. Beschriftungsstreifen liefern und montieren |  |  | 1 | St. |  | 0 |  | 1 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.4 | Verteiler VKA 12 DIN 420 DA, bestückt mit 42 LSA-Plus Trennleisten, inkl. Beschriftungsstreifen liefern und montieren |  |  | 1 | St. |  | 0 |  | 1 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.5 | E30 Verteiler 200 DA, bestückt mit 20 LSA-Plus Trennleisten, inkl. Beschriftungsstreifen liefern und montieren |  |  | 1 | St. |  | 0 |  | 1 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.6 | E30 Verteiler 400 DA, bestückt mit 40 LSA-Plus Trennleisten, inkl. Beschriftungsstreifen liefern und montieren |  |  | 1 | St. |  | 0 |  | 1 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.7 | Verbindungsdose aus Isolierstoff, als Abzweigkasten, in Hart-Kunststoff, Deckel rot mit Schrauben befestigt, Grundfläche bis 90 mm x 90 mm, Klemmen bis 1,5 mm², Aufputzausführung, Schutzart IP 44, h a l o g e n f r e i e Ausführung, als Verbindungsdose für flex. Lautsprecheranschlußkabel und Etagenverkabelung, inkl. Beschriftung liefern und montieren |  |  | 5 | St. |  | 0 |  | 5 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.8 | E30-Abzweigdose mit Funktionserhalt E30 nach DIN 4102 Teil 12, bestückt mit Klemmen bis 1,5mm² und sonstigen systemgebundenen Zubehör, Aufputzausführung, inkl. Beschriftung, zur Aufnahme der Lautsprecherleitungen liefern und montieren |  |  | 5 | St. |  | 0 |  | 5 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.9 | LSA-Plus Trennleiste 10 DA inkl. Beschriftungsstreifen liefern und an/in bauseits vorh. Verteilern montieren inkl. Auflegen aller ankommenden und abgehenden Leitungen sowie Beschriftung. |  |  | 20 | St. |  | 0 |  | 20 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.10 | LSA-Plus Trennleiste 10 DA inkl. Beschriftungsstreifen liefern und an/in bauseits vorh. Verteilern montieren inkl. Auflegen aller ankommenden und abgehenden Leitungen sowie Beschriftung. |  |  | 20 | St. |  | 0 |  | 20 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.11 | 2DA-Kabelende [J-H(St)H oder JE-H(St)H] am bauseits vorh. Verteiler auszählen, auflegen, beschriften | [7 empty] | 20 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.12 | 4DA-Kabelende [J-H(St)H oder JE-H(St)H] am bauseits vorh. Verteiler auszählen, auflegen, beschriften | [7 empty] | 10 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.13 | 6DA-Kabelende [J-H(St)H oder JE-H(St)H] am bauseits vorh. Verteiler auszählen, auflegen, beschriften | [7 empty] | 10 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.14 | 8DA-Kabelende [J-H(St)H oder JE-H(St)H] am bauseits vorh. Verteiler auszählen, auflegen, beschriften | [7 empty] | 10 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.15 | 10DA-Kabelende [J-H(St)H oder JE-H(St)H] am bauseits vorh. Verteiler auszählen, auflegen, beschriften | [7 empty] | 10 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.16 | 20DA-Kabelende [J-H(St)H oder JE-H(St)H] am bauseits vorh. Verteiler auszählen, auflegen, beschriften | [7 empty] | 10 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.217 | Rangierungen herstellen; Liefern und Einziehen von 2-adrigen Kunststoffleitungen inkl. Auflegen der Leitungsenden sowie betriebsfertiger Prüfung | [7 empty] | 100 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
02 | Leistungsverzeichnis Sprachalarmanlage | Seite 9 / 17 | Datum: 10.06.2026 | Materiallieferung |  |  |  |  | Betriebsf. Inst. NORMAL* |  |  |  | Betriebsf. Inst. SCHWER* |  |  |  | Gesamtpreis
Pos. | Bezeichnung | Hersteller | Artikelnummer | Menge | EH | EP | GP |  | Menge | EH | EP | GP | Menge | EH | EP | GP | Position
2.3 | Komponenten | [15 empty] | 0
2.3.1 | Einbaulautsprecher in 100 V-Technik, zertifiziert nach EN 54-24, rund, weiß, 1,5/3/6 W anpassbar, inkl. Beschriftung liefern, montieren und anschließen | Esser | 582401 oder gleichwertig | 20 | St. |  | 0 |  | 20 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.3.2 | bauseitige Einbaulautsprecher in 100 V-Technik, zertifiziert nach EN 54-24, rund, weiß, 1,5/3/6 W anpassbar montieren und anschließen | Esser | 582401 oder gleichwertig | [5 empty] | 1 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.3.3 | Einbaulautsprecher in 100 V-Technik, zertifiziert nach EN 54-24, rund, weiß, 2x1,5/3/6 W anpassbar, inkl. Beschriftung liefern, montieren und anschließen | Esser | 582404 oder gleichwertig | 1 | St. |  | 0 |  | 1 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.3.4 | Wandaufbaulautsprecher in 100 V-Technik, zertifiziert nach EN 54-24, 252x192x82 mm, weiß, 1,5,/3/6W anpassbar, inkl. Beschriftung liefern, montieren und anschließen | Esser | 582420 oder gleichwertig | 5 | St. |  | 0 |  | 5 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.3.5 | Wandaufbaulautsprecher in 100 V-Technik, zertifiziert nach EN 54-24, 257x192x80 mm, weiß, 1,5,/3/6W anpassbar, inkl. Beschriftung liefern, montieren und anschließen | Esser | 582421 oder gleichwertig | 5 | St. |  | 0 |  | 5 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.3.6 | Wandaufbaulautsprecher in 100 V-Technik, zertifiziert nach EN 54-24, 252x192x80 mm, weiß, 2x1,5,/3/6W anpassbar, inkl. Beschriftung liefern, montieren und anschließen | Esser | 582422 oder gleichwertig | 5 | St. |  | 0 |  | 5 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.3.7 | bauseitige Wandaufbaulautsprecher in 100 V-Technik, zertifiziert nach EN 54-24, 252x192x82 mm, weiß, 1,5,/3/6W anpassbar montieren und anschließen | Esser | 582420 oder gleichwertig | [5 empty] | 2 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.3.8 | Wandaufbaulautsprecher rund in 100 V-Technik, zertifiziert nach EN 54-24, 170x75 mm, weiß, 1,5,/3/6/10W anpassbar, inkl. Beschriftung liefern, montieren und anschließen | Esser | 582423 oder gleichwertig | 5 | St. |  | 0 |  | 5 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.3.9 | Wandaufbaulautsprecher rund in 100 V-Technik, zertifiziert nach EN 54-24, 210x90 mm, weiß, 1,5,/3/6/10W anpassbar, inkl. Beschriftung liefern, montieren und anschließen | Esser | 582424 oder gleichwertig | 1 | St. |  | 0 |  | 1 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.3.10 | Druckkammerlautsprecher in 100 V-Technik, zertifiziert nach EN 54-24, 5/10/15W anpassbar, inkl. Beschriftung liefern, montieren und anschließen | Esser | 582479 oder gleichwertig | 1 | St. |  | 0 |  | 1 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.3.11 | Graviertes Resopalschild, weißer Hintergrund, schwarze Schrift, Größe 60x30 mm liefern und montieren |  |  | 10 | St. |  | 0 |  | 10 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.3.12 | Graviertes Resopalschild, weißer Hintergrund, schwarze Schrift, Größe 60x20 mm liefern und montieren |  |  | 10 | St. |  | 0 |  | 10 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.3.13 | Staubschutzbeutel für Einbaulautsprecher liefern und montieren |  |  | 10 | St. |  | 0 |  | 10 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.4 | Freischalten und demontieren | [15 empty] | 0
2.4.1 | Alarmierungslinie ausschalten und nach Beendigung der eigenen Leistungen wieder einschalten lassen | [7 empty] | 5 | St. |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.4.2 | Bauseits vorhandene Lautsprecher gegen Staub od. ähnl.sichern | [7 empty] | 5 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
2.4.3 | Werterhaltende Demontage von Lautsprechern, Tableaus und Übergabe an den Bauherrn | [7 empty] | 5 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
02 | Leistungsverzeichnis Sprachalarmanlage | Seite 10 / 17 | Datum: 10.06.2026 | Materiallieferung |  |  |  |  | Betriebsf. Inst. NORMAL* |  |  |  | Betriebsf. Inst. SCHWER* |  |  |  | Gesamtpreis
Pos. | Bezeichnung | Hersteller | Artikelnummer | Menge | EH | EP | GP |  | Menge | EH | EP | GP | Menge | EH | EP | GP | Position
2.5 | Infrastrukturelle Bereiche, Zubehör | [15 empty] | 0
2.5.1 | halogenfreier Leitungsführungskabelkanal 18x19 mm, RAL 9010 liefern und montieren | Tehalit/Hager | LFH 20020 RAL 9010 oder gleichwertig | 20 | m |  | 0 |  | 15 | m |  | 0 | 5 | m |  | 0 | 0
2.5.2 | halogenfreier Leitungsführungskabelkanal 30x45 mm, RAL 9010 liefern und montieren | Tehalit/Hager | LFH 30045 RAL 9010 oder gleichwertig | 20 | m |  | 0 |  | 5 | m |  | 0 | 5 | m |  | 0 | 0
2.5.3 | halogenfreier Leitungsführungskabelkanal 40x57 mm, RAL 9010 liefern und montieren | Tehalit/Hager | LFH 40060 RAL 9010 oder gleichwertig | 20 | m |  | 0 |  | 15 | m |  | 0 | 5 | m |  | 0 | 0
2.5.4 | halogenfreier Leitungsführungskabelkanal 60x110 mm, RAL 9010 liefern und montieren | Tehalit/Hager | LFH 60110 RAL 9010 oder gleichwertig | 10 | m |  | 0 |  | 9 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
2.5.6 | Leitungsführungskabelkanal 18x19 mm, Stahlblech RAL 9010 liefern und montieren | Tehalit/Hager | LFS 20020 RAL 9010 oder gleichwertig | 20 | m |  | 0 |  | 15 | m |  | 0 | 5 | m |  | 0 | 0
2.5.7 | Leitungsführungskabelkanal 30x45 mm, Stahlblech RAL 9010 liefern und montieren | Tehalit/Hager | LFS 30045 RAL 9010 oder gleichwertig | 20 | m |  | 0 |  | 15 | m |  | 0 | 5 | m |  | 0 | 0
2.5.8 | Leitungsführungskabelkanal 40x57 mm, Stahlblech RAL 9010 liefern und montieren | Tehalit/Hager | LFS 40060 RAL 9010 oder gleichwertig | 20 | m |  | 0 |  | 15 | m |  | 0 | 5 | m |  | 0 | 0
2.5.9 | Leitungsführungskabelkanal 60x110 mm, Stahlblech RAL 9010 liefern und montieren | Tehalit/Hager | LFS 60110 RAL 9010 oder gleichwertig | 10 | m |  | 0 |  | 9 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
2.5.10 | Flexibles Installationsrohr DN 20 halogenfrei liefern und montieren |  | HFXP | 20 | m |  | 0 |  | 15 | m |  | 0 | 5 | m |  | 0 | 0
2.5.11 | Flexibles Installationsrohr DN 25 halogenfrei liefern und montieren |  | HFXP | 20 | m |  | 0 |  | 15 | m |  | 0 | 5 | m |  | 0 | 0
2.5.12 | Flexibles Installationsrohr DN 32 halogenfrei liefern und montieren |  | HFXP | 20 | m |  | 0 |  | 15 | m |  | 0 | 5 | m |  | 0 | 0
2.5.13 | Flexibles Installationsrohr DN 50 halogenfrei liefern und montieren |  | HFXP | 1 | m |  | 0 |  | 1 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
2.5.14 | Installationsrohr aus Aluminium, DN 20, inkl. Befestigungsschellen liefern und montieren |  |  | 20 | m |  | 0 | 24 | 15 | m |  | 0 | 5 | m |  | 0 | 0
2.5.15 | Installationsrohr aus Aluminium, DN 25, inkl. Befestigungsschellen liefern und montieren |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 15 | m |  | 0 | 5 | m |  | 0 | 0
2.5.16 | Installationsrohr aus Aluminium, DN 32, inkl. Befestigungsschellen liefern und montieren |  |  | 15 | m |  | 0 |  | 14 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
2.5.17 | Installationsrohr aus Aluminium, DN 40 , inkl. Befestigungsschellen liefern und montieren |  |  | 1 | m |  | 0 |  | 1 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
2.5.18 | Elektroinstallationsrohr als starres Rohr, DN 20, halogenfrei, inkl. Befestigungsschellen liefern und montieren |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 15 | m |  | 0 | 5 | m |  | 0 | 0
2.5.19 | Elektroinstallationsrohr als starres Rohr, DN 25, halogenfrei, inkl. Befestigungsschellen liefern und montieren |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 15 | m |  | 0 | 5 | m |  | 0 | 0
2.5.20 | Elektroinstallationsrohr als starres Rohr, DN 32, halogenfrei, inkl. Befestigungsschellen liefern und montieren |  |  | 15 | m |  | 0 |  | 14 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
2.5.21 | Elektroinstallationsrohr als starres Rohr, DN 40, halogenfrei, inkl. Befestigungsschellen liefern und montieren |  |  | 1 | m |  | 0 |  | 1 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
2.5.22 | verzinkter Zugdraht liefern und in Leerrohre einziehen |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 19 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
2.5.23 | Bügelschelle Spannbereich 8-12 mm liefern und montieren |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 19 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
2.5.24 | Bügelschelle Spannbereich 12-16 mm liefern und montieren |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 19 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
2.5.25 | C-Profilschiene mit 16-17 mm Schlitzweite liefern und montieren |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 19 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
2.5.26 | Endtülle, Kunststoff, DN 20 liefern und montieren |  |  | 10 | m |  | 0 |  | 9 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
2.5.27 | Endtülle, Kunststoff, DN 25 liefern und montieren |  |  | 10 | m |  | 0 |  | 9 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
2.5.28 | Endtülle, Kunststoff, DN 32 liefern und montieren |  |  | 10 | m |  | 0 |  | 9 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
2.5.29 | Verbindungsdose a.P. Fr., weiß, IP 55, 85x85x37 mm, inkl. Klemmmaterial liefern und montieren |  |  | 5 | m |  | 0 |  | 4 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
2.5.30 | Verbindungsdose a.P. Fr., rot, IP 55, 85x85x37 mm, inkl. Klemmmaterial liefern und montieren |  |  | 5 | m |  | 0 |  | 4 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
2.5.31 | Hohlwandschalterdose liefern und montieren, inkl. 68 mm Bohrung |  |  | 5 | m |  | 0 |  | 4 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
2.5.32 | Hohlwandschalterdose für Brandschutzwände liefern und montieren, inkl. 74 mm Bohrung |  |  | 5 | m |  | 0 |  | 4 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
2.5.33 | Federdeckel oder VDE-Deckel 70mm liefern und montieren |  |  | 5 | m |  | 0 |  | 4 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
2.5.34 | Kabelmarkierungsschilder, zum dauerhaften beschriften der Lautsprecherleitungen liefern und montieren |  |  | 50 | m |  | 0 |  | 49 | m |  | 0 | 1 | m |  | 0 | 0
02 | Leistungsverzeichnis Sprachalarmanlage | Seite 11 / 17 | Datum: 10.06.2026 | Materiallieferung |  |  |  |  | Betriebsf. Inst. NORMAL* |  |  |  | Betriebsf. Inst. SCHWER* |  |  |  | Gesamtpreis
Pos. | Bezeichnung | Hersteller | Artikelnummer | Menge | EH | EP | GP |  | Menge | EH | EP | GP | Menge | EH | EP | GP | Position
2.6 | Montagen / Stundenlohn | [15 empty] | 0
2.6.1 | Wand- und Deckenbohrungen Flur - Büro bis 24 mm herstellen, Mauerwerk | [7 empty] | 10 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
2.6.2 | Wand- und Deckenbohrungen Flur - Büro bis 24 mm herstellen, Mauerwerk | [7 empty] | 10 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
2.6.3 | Deckendurchbrüche bis DN 100 mm öffnen | [7 empty] | 10 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
2.6.4 | Doppelboden öffnen und schliessen | [7 empty] | 20 | m² |  | 0 | 1 | m² |  | 0 | 0
2.6.5 | Abgehängte Decke öffnen und schliessen | [7 empty] | 20 | m² |  | 0 | 1 | m² |  | 0 | 0
2.6.6 | Brandschott bis DN 100 mm öffnen | [7 empty] | 10 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
2.6.7 | Brandschott bis DN 100 mm verschließen, inkl. Kennzeichnungsschild | [7 empty] | 10 | St. |  | 0 | 1 | St. |  | 0 | 0
2.7 | Zuschläge auf Montageleistungen / Stundenlöhne | [15 empty] | 0
2.7.1 | Fachmonteurstunde |  |  | 25 | Std. |  | 0 | [9 empty] | 0
2.7.2 | Obermonteurstunde |  |  | 25 | Std. |  | 0 | [9 empty] | 0
2.7.3 | Systemtechnikerstunden |  |  | 25 | Std. |  | 0 | [9 empty] | 0
2.7.4 | Fachmonteurüberstundenzuschlag • Wochentags 16:30-20:00 Uhr |  |  | 10 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
2.7.5 | Obermonteurüberstundenzuschlag • Wochentags 16:30-20:00 Uhr |  |  | 10 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
2.7.6 | Fachmonteurüberstundenzuschlag • Wochentags 20:00-07:30 Uhr |  |  | 10 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
2.7.7 | Obermonteurüberstundenzuschlag • Wochentags 20:00-07:30 Uhr |  |  | 10 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
2.7.8 | Fachmonteurüberstundenzuschlag • Sonnabends |  |  | 10 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
2.7.9 | Obermonteurüberstundenzuschlag • Sonnabends |  |  | 10 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
2.7.10 | Fachmonteurüberstundenzuschlag • Sonn. und Feiertage |  |  | 1 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
2.7.11 | Obermonteurüberstundenzuschlag • Sonn. und Feiertage |  |  | 1 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
2.7.12 | Fachmonteurstunde für Inbetriebnahmen und Funktionstest |  |  | 10 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
2.7.13 | Obermonteurstunde für Inbetriebnahmen und Funktionstest |  |  | 10 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
2.7.14 | Systemtechnikerstunden für Inbetriebnahmen und Funktionstest |  |  | 10 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
| 02 Sprachalarmanlage | [15 empty] | 0
03 | Inspektion/Wartung und Instandsetzungen Brandmeldeanlage | Seite 12 / 17 | Datum: 10.06.2026 | [5 empty] | Betriebsf. Inst. NORMAL* |  |  |  | Betriebsf. Inst. SCHWER* |  |  |  | Gesamtpreis
Pos. | Bezeichnung | Pos LV | Beschreibung | Menge / Jahr | EH | EP | GP |  | Menge | EH | EP | GP | Menge | EH | EP | GP | Position
3.1 | Instandhaltung und Störungsbeseitigung Brandmeldeanlage | [15 empty] | 0
3.1.1 | Instandsetzung und Störungsbeseitigung | 1.8.1 | Fachmonteur | 25 | Std. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.1.2 | Instandsetzung und Störungsbeseitigung | 1.8.2 | Obermonteur | 25 | Std. |  | 0 | [9 empty] | 0
|  | Standort/Haus | Anzahl der Lautsprecher / Geschosse | Menge / Jahr
3.2 | HF Rothenbaum: Inspektion/Wartung | [15 empty] | 0
1 x jährlich sind alle automatischen und nichtautomatischen Melder der Brandmeldeanlage zu prüfen. Die einzelnen Meldern sind nach DIN 14675 und VDE 0833, örtlich zu begehen und auf Funktion zu prüfen. Die Inspektion/Wartung der einzelnen Melder ist zu dokumentieren. Die Dokumentation und Prüfung erfolgt in Abstimmung und nach Vorgaben des NDR. Beeinträchtigungen und Störungen des NDR Betriebes und deren Mitarbeitern sind zu vermeiden. Die Inspektionen/Wartungen sind mit ausreichend Vorlauf anzumelden. Die Prüfung erfolgt in der Regel in der Regelarbeitszeit. Die Zeiträume zur Inspektion/Wartung der Melder gibt der NDR vor, bzw. ist mit dem NDR abzustimmen.
Alle Zuschläge und Nebenkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Abschaltungen technischer Anlagen (Aufzüge, Lüftungen, Umluftkühlgeräte, Sprinkleraanlagen,Sprachalarmanlage, Sonnenschutz u.d.g.) sind 1 x jährlich anzusteuern und zu prüfen. Auf den Gelände befinden sich Unterzentralen, die einzelne Häusergruppen ansteuern. Die Ansteuerungen des Hauptmelders ist im Rahmen der Wartung auszuführen. Der Bieter kann zur Preisfindung die Räumlichkeiten und Zentralen besichtigen.
3.2.1 | Inspektion/Wartung nichtautomatische Melder | Esser | 704900 | 329 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.2.2 | Inspektion/Wartung O²T Melder | Esser | 802374 | 2967 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.2.3 | Inspektion/Wartung Thermodifferenzialmelder | Esser | 802271 | 137 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.2.4 | Inspektion/Wartung Rauchansaugsysteme, inkl. aller zur Funktionserhaltung notwendige Prüfungen | Esser | Titanus Pro Sens oder gleichwertig | 21 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.2.5 | Inspektion/Wartung Externe Netzteile, inkl. Prüfung der Akkus | Esser | DCU oder gleichwertig | 10 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.2.6 | Inspektion/Wartung technischer Alarmbausteine und Koppler | Esser | 804868, 808623 | 166 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.2.7 | Inspektion/Wartung O²Tblue-LKM Sensormelder | Esser | 802379 | 1 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.2.8 | Inspektion/Wartung O²T/F Multisensormelder mit optischem Alarmgeber | Esser | 802383 | 2 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.2.9 | Inspektion/Wartung LRMX linienförmiger Rauchmelder | Esser | 761400.10 | 4 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.2.10 | Optische Signalgeber, roter Blitz, IQ8Alarm Plus | Esser | 807214RR oder gleichwertig | 1 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.2.11 | Inspektion/Wartung Feuerwehranzeigetableau FAT | Esser | 784714 oder gleichwertig | 1 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.2.12 | Inspektion/Wartung Feuerwehrbedienfeld FBT | Esser | 784713 oder gleichwertig | 1 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.2.13 | Inspektion/Wartung ÜE-Ansteruerung | Esser | 784385 | 1 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.2.14 | Inspektion/Wartung LWL-Konverter für Essernet-Vernetzung | Esser | 784768 oder gleichwertig | 24 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.2.15 | Inspektion/Wartung Touch Screen Bedienteil | Esser | FX808460 oder gleichwertig | 1 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.2.16 | Inspektion/Wartung BMZ FlexEs Controll FX10 | Esser | FX808394 | 1 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.2.17 | Inspektion/Wartung BMZ FlexEs Controll FX18 | Esser | FX808397 | 9 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.2.18 | Inspektion/Wartung BMZ Controll M | Esser | 808214 | 2 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
03 | Inspektion/Wartung und Instandsetzungen Brandmeldeanlage | Seite 13 / 17 | Datum: 10.06.2026 | [5 empty] | Betriebsf. Inst. NORMAL* |  |  |  | Betriebsf. Inst. SCHWER* |  |  |  | Gesamtpreis
Pos. | Bezeichnung | Standort/Haus | Anzahl der Lautsprecher / Geschosse | Menge / Jahr | EH | EP | GP |  | Menge | EH | EP | GP | Menge | EH | EP | GP | Position
3.3 | FS Lokstedt: Inspektion/Wartung | [15 empty] | 0
1 x jährlich sind alle automatischen und nichtautomatischen Melder der Brandmeldeanlage zu prüfen. Die einzelnen Meldern sind nach DIN 14675 und VDE 0833, örtlich zu begehen und auf Funktion zu prüfen. Die Inspektion/Wartung der einzelnen Melder ist zu dokumentieren. Die Dokumentation und Prüfung erfolgt in Abstimmung und nach Vorgaben des NDR. Beeinträchtigungen und Störungen des NDR Betriebes und deren Mitarbeitern sind zu vermeiden. Die Inspektionen/Wartungen sind mit ausreichend Vorlauf anzumelden. Die Prüfung erfolgt in der Regel in der Regelarbeitszeit. Die Zeiträume zur Inspektion/Wartung der Melder gibt der NDR vor, bzw. ist mit dem NDR abzustimmen.
Alle Zuschläge und Nebenkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Abschaltungen technischer Anlagen (Aufzüge, Lüftungen, Umluftkühlgeräte, Sprinkleraanlagen,Sprachalarmanlage, Sonnenschutz u.d.g.) sind 1 x jährlich anzusteuern und zu prüfen. Auf den Gelände befinden sich Unterzentralen, die einzelne Häusergruppen ansteuern. Die Ansteuerungen des Hauptmelders ist im Rahmen der Wartung auszuführen. Der Bieter kann zur Preisfindung die Räumlichkeiten und Zentralen besichtigen.
3.3.1 | Inspektion/Wartung nichtautomatische Melder | Esser | 704900 | 535 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.3.2 | Inspektion/Wartung O²T Melder | Esser | 802374 | 5923 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.3.3 | Inspektion/Wartung Thermodifferenzialmelder | Esser | 802271 | 186 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.3.4 | Inspektion/Wartung Rauchansaugsysteme, inkl. aller zur Funktionserhaltung notwendige Prüfungen | Esser | Titanus Pro Sens oder gleichwertig | 28 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.3.5 | Inspektion/Wartung Externe Netzteile, inkl. Prüfung der Akkus | Esser | DCU oder gleichwertig | 21 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.3.6 | Inspektion/Wartung technischer Alarmbausteine und Koppler | Esser | 804868, 808623 | 222 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.3.7 | Inspektion/Wartung O²Tblue-LKM Sensormelder | Esser | 802379 | 65 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.3.8 | Inspektion/Wartung O²T/F Multisensormelder mit optischem Alarmgeber | Esser | 802383 | 63 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.3.9 | Optische Signalgeber, roter Blitz, IQ8Alarm Plus | Esser | 807214RR oder gleichwertig | 29 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.3.10 | Inspektion/Wartung Feuerwehranzeigetableau FAT | Esser | 784714 oder gleichwertig | 1 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.3.11 | Inspektion/Wartung Feuerwehrbedienfeld FBT | Esser | 784713 oder gleichwertig | 1 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.3.12 | Inspektion/Wartung ÜE-Ansteruerung | Esser | 784385 | 1 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.3.13 | Inspektion/Wartung LWL-Konverter für Essernet-Vernetzung | Esser | 784768 oder gleichwertig | 36 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.3.14 | Inspektion/Wartung Touch Screen Bedienteil | Esser | FX808460 oder gleichwertig | 1 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.3.15 | Inspektion/Wartung BMZ FlexEs Controll FX10 | Esser | FX808394 | 1 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.3.16 | Inspektion/Wartung BMZ FlexEs Controll FX18 | Esser | FX808397 | 16 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
3.3.17 | Inspektion/Wartung BMZ Controll M | Esser | 808214 | 1 | St. |  | 0 | [9 empty] | 0
| 03 Inspektion/Wartung und Instandsetzungen Brandmeldeanlage | [15 empty] | 0
04 | Regelprüfungen und Instandsetzungen: Sprachalarmanlage | Seite 14 / 17 | Datum: 10.06.2026 | [5 empty] | Betriebsf. Inst. NORMAL* |  |  |  | Betriebsf. Inst. SCHWER* |  |  |  | Gesamtpreis
Pos. | Bezeichnung | Pos LV | Beschreibung | Menge / Jahr | EH | EP | GP |  | Menge | EH | EP | GP | Menge | EH | EP | GP | Position
4.1 | Regelinstallation und Instandhaltung Sprachalarmanlage | [15 empty] | 0
4.1.1 | Instandsetzung und Störungsbeseitigung Sprachalarmanlage | 2.7.1 | Fachmonteur | 25 | Std. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.1.2 | Instandsetzung und Störungsbeseitigung Sprachalarmanlage | 2.7.2 | Obermonteur | 25 | Std. |  | 0 | [9 empty] | 0
04 | Regelprüfungen und Instandsetzungen: Sprachalarmanlage | Seite 15 / 17 | Datum: 10.06.2026 | [5 empty] | Betriebsf. Inst. NORMAL* |  |  |  | Betriebsf. Inst. SCHWER* |  |  |  | Gesamtpreis
Pos. | Bezeichnung | Standort/Haus | Anzahl der Lautsprecher / Geschosse | Menge / Jahr | EH | EP | GP |  | Menge | EH | EP | GP | Menge | EH | EP | GP | Position
4.2 | HF Rothenbaum: Regelprüfungen der Lautsprecher | [15 empty] | 0
1 x jährlich sind alle Lautsprecher zu prüfen. Die einzelnen Lautsprecherlinien sind separat anzusteuern, örtlich zu begehen und auf Funktion zu prüfen. Die optische und akustische Prüfung der einzelnen Lautsprecher ist zu dokumentieren. Die Dokumentation und Prüfung erfolgt in Abstimmung und nach Vorgaben des NDR. Beeinträchtigungen und Störungen des NDR Betriebes und deren Mitarbeitern sind zu vermeiden. Die Prüfungen sind mit ausreichend Vorlauf anzumelden. Die Prüfung erfolgt in der Regel in den Abend- und Nachtstunden. Die Zeiträume zur Prüfung der Lautsprecher gibt der NDR vor, bzw. ist mit dem NDR abzustimmen.
Alle Zuschläge und Nebenkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die in den Studio befindlichen Alarmtableaus sind 1 x jährlich anzusteuern und zu prüfen. Auf den Gelände befinden sich Unterzentralen, die einzelne Häusergruppen ansteuern. Der Bieter kann zur Preisfindung die Räumlichkeiten und Zentralen besichtigen.
4.2.1 | HF Rothenbaum, Haus 1 | Ro. Haus 1 | 259 Lautsprecher, 3 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 5 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.2.2 | HF Rothenbaum, Haus 2 | Ro. Haus 2 | 17 Lautsprecher, 1 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 6 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.2.3 | HF Rothenbaum, Haus 3 | Ro. Haus 3 | 11 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 4 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.2.4 | HF Rothenbaum, Haus 4 | Ro. Haus 4 | 19 Lautsprecher, 2 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 3 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.2.5 | HF Rothenbaum, Haus 5 | Ro. Haus 5 | 75 Lautsprecher, 5 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 3 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.2.6 | HF Rothenbaum, Haus 6 | Ro. Haus 6 | 121 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 6 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.2.7 | HF Rothenbaum, Haus 7 | Ro. Haus 7 | 20 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 5 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.2.8 | HF Rothenbaum, Haus 8 | Ro. Haus 8 | 57 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 4 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.2.9 | HF Rothenbaum, Haus 10 | Ro. Haus 10 | 20 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 4 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.2.10 | HF Rothenbaum, Haus 11 | Ro. Haus 11 | 37 Lautsprecher, 1 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 4 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.2.11 | HF Rothenbaum, Haus 12 | Ro. Haus 12 | 174 Lautsprecher, 34 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 5 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.2.12 | HF Rothenbaum, Haus 13 | Ro. Haus 13 | 335 Lautsprecher, 34 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 7 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.2.13 | HF Rothenbaum, Haus 14 | Ro. Haus 14 | 18 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 4 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.2.14 | HF Rothenbaum, Haus 16 | Ro. Haus 16 | 146 Lautsprecher, 2 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 7 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.2.15 | HF Rothenbaum, Haus 17 | Ro. Haus 17 | 48 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 5 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.2.16 | HF Rothenbaum, Haus 18 | Ro. Haus 18 | 125 Lautsprecher, 7 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 4 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.2.17 | HF Rothenbaum, Haus 19 | Ro. Haus 19 | 157 Lautsprecher, 3 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 8 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.2.18 | HF Rothenbaum, Haus 20 | Ro. Haus 20 | 84 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 6 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.2.19 | HF Rothenbaum, Haus 21 | Ro. Haus 21 | 138 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 6 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.2.20 | HF Rothenbaum, Haus 22 | Ro. Haus 22 | 9 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 5 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.2.21 | HF Rothenbaum, Versorgungsgänge | Ro. Versorg. | 50 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 5 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
04 | Regelprüfungen und Instandsetzungen: Sprachalarmanlage | Seite 16 / 17 | Datum: 10.06.2026 | [5 empty] | Betriebsf. Inst. NORMAL* |  |  |  | Betriebsf. Inst. SCHWER* |  |  |  | Gesamtpreis
Pos. | Bezeichnung | Standort/Haus | Anzahl der Lautsprecher / Geschosse | Menge / Jahr | EH | EP | GP |  | Menge | EH | EP | GP | Menge | EH | EP | GP | Position
4.3 | FS Lokstedt: Regelprüfungen der Lautsprecher | [15 empty] | 0
1 x jährlich sind alle Lautsprecher zu prüfen. Die einzelnen Lautsprecherlinien sind separat anzusteuern, örtlich zu begehen und auf Funktion zu prüfen. Die optische und akustische Prüfung der einzelnen Lautsprecher ist zu dokumentieren. Die Dokumentation und Prüfung erfolgt in Abstimmung und nach Vorgaben des NDR. Beeinträchtigungen und Störungen des NDR Betriebes und deren Mitarbeitern sind zu vermeiden. Die Prüfungen sind mit ausreichend Vorlauf anzumelden. Die Prüfung erfolgt in der Regel in den Abend- und Nachtstunden. Die Zeiträume zur Prüfung der Lautsprecher gibt der NDR vor, bzw. ist mit dem NDR abzustimmen. Alle Zuschläge und Nebenkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Die in den Studio befindlichen Alarmtableaus sind 1 x jährlich anzusteuern und zu prüfen. Auf den Gelände befinden sich Unterzentralen, die einzelne Häusergruppen ansteuern. Der Bieter kann zur Preisfindung die Räumlichkeiten und Zentralen besichtigen.
4.3.1 | FS Lokstedt, Haus 1 | Lo. Haus 1 | 646 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 17 Geschosse | 0 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.3.2 | FS Lokstedt, Haus 2 | Lo. Haus 2 | 136 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 2 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.3.3 | FS Lokstedt, Haus 3 | Lo. Haus 3 | 302 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, 1 Blitzleuchten / 4 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.3.4 | FS Lokstedt, Haus 4 | Lo. Haus 4 | 36 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 3 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.3.5 | FS Lokstedt, Haus 5 | Lo. Haus 5 | 36 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 3 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.3.6 | FS Lokstedt, Haus 5a | Lo. Haus 5a | 8 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, 2 Blitzleuchten / 1 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.3.7 | FS Lokstedt, Haus 6 | Lo. Haus 6 | 41 Lautsprecher, 1 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 3 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.3.8 | FS Lokstedt, Haus 6a | Lo. Haus 6a | 7 Lautsprecher, 4 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 1 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.3.9 | FS Lokstedt, Haus 7 | Lo. Haus 7 | 20 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 3 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.3.10 | FS Lokstedt, Haus 8 | Lo. Haus 8 | 112 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 3 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.3.11 | FS Lokstedt, Haus 9 | Lo. Haus 9 | 41 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 3 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.3.12 | FS Lokstedt, Haus 10 | Lo. Haus 10 | 67 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 0 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.3.14 | FS Lokstedt, Haus 11 | Lo. Haus 11 | 56 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 20 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.3.15 | FS Lokstedt, Haus 12 | Lo. Haus 12 | 77 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 4 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.3.16 | FS Lokstedt, Haus 13 | Lo. Haus 13 | 219 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 3 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.3.17 | FS Lokstedt, Haus 14 | Lo. Haus 14 | 52 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 3 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.3.18 | FS Lokstedt, Haus 15 | Lo. Haus 15 | 472 Lautsprecher, 16 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 7 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.3.19 | FS Lokstedt, Haus 16 | Lo. Haus 16 | 161 Lautsprecher, 1 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 4 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.3.20 | FS Lokstedt, Haus 17 | Lo. Haus 17 | 64 Lautsprecher, 5 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 2 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.3.21 | FS Lokstedt, Haus 18 | Lo. Haus 18 | 358 Lautsprecher, 5 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 5 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.3.22 | FS Lokstedt, Haus 18a | Lo. Haus 18a | 173 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 4 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.3.23 | FS Lokstedt, Haus 23 | Lo. Haus 23 | 39 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 4 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.3.24 | FS Lokstedt, Haus 24 | Lo. Haus 24 | 386 Lautsprecher, 4 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 4 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
4.3.25 | FS Lokstedt, Versorgungsgänge | Lo. Versorg. | 44 Lautsprecher, 0 Alarmtableaus, Blitzleuchten / 4 Geschosse | 1 | pschl. |  | 0 | [9 empty] | 0
| 04 Regelprüfungen und Instandsetzungen: Brandmeldeanlage und Sprachalarmanlage | [15 empty] | 0
| Leistungsverzeichnis Installation, Instandsetzung, Inspektion/Wartung Alarmierungssysteme | Seite 17 / 17 | Datum: 10.06.2026
01 | Brandmeldeanlage | [15 empty] | 0
1.1 | Kabel | [15 empty] | 0
1.2 | Verteiler | [15 empty] | 0
1.3 | Komponenten | [15 empty] | 0
1.4 | Freischalten und demontieren | [15 empty] | 0
1.5 | Sonstiges | [15 empty] | 0
1.6 | Infrastrukturelle Bereiche, Zubehör | [15 empty] | 0
1.7 | Montagen / Stundenlohn | [15 empty] | 0
1.8 | Zuschläge auf Montageleistungen / Stundenlöhne | [15 empty] | 0
02 | Sprachalarmanlage | [15 empty] | 0
2.1 | Kabel | [15 empty] | 0
2.2 | Verteiler | [15 empty] | 0
2.3 | Komponenten | [15 empty] | 0
2.4 | Freischalten und demontieren | [15 empty] | 0
2.5 | Infrastrukturelle Bereiche, Zubehör | [15 empty] | 0
2.6 | Montagen / Stundenlohn | [15 empty] | 0
2.7 | Zuschläge auf Montageleistungen / Stundenlöhne | [15 empty] | 0
03 | Regelprüfungen und Instandsetzungen: Brandmeldeanlage und Sprachalarmanlage | [15 empty] | 0
3.1 | Regelinstallation und Instandhaltung Brandmeldeanlage | [15 empty] | 0
3.2 | HF Rothenbaum: Inspektion/Wartung und Instandsetzungen Brandmeldeanlage | [15 empty] | 0
3.3 | FS Lokstedt: Inspektion/Wartung und Instandsetzungen Brandmeldeanlage | [15 empty] | 0
04 | Regelprüfungen und Instandsetzungen: Sprachalarmanlage | [15 empty] | 0
4.1 | Regelinstallation und Instandhaltung Sprachalarmanlage | [15 empty] | 0
4.2 | HF Rothenbaum: Regelprüfungen der Lautsprecher | [15 empty] | 0
4.3 | FS Lokstedt: Regelprüfungen der Lautsprecher | [15 empty] | 0
01 | Brandmeldeanlage | [15 empty] | 0
02 | Sprachalarmanlage | [15 empty] | 0
03 | HF Rothenbaum Regelprüfungen und Instandsetzungen: Brandmeldeanlage und Sprachalarmanlage | [15 empty] | 0
04 | FS Lokstedt Regelprüfungen und Instandsetzungen: Brandmeldeanlage und Sprachalarmanlage | [15 empty] | 0
| Gesamtkosten netto | [15 empty] | 0
| 19 % MwSt. | [15 empty] | 0
| Gesamtkosten brutto | [15 empty] | 0
Alle Preisangaben inkl. Klein- und Befestigungsmaterial in Euro exkl. MwSt.
Schwere Installation liegt vor z.B. bei Installationen über 4m Höhe, sehr vollen Kabelwegen etc..
Der Schwierigkeitsgrad der Installation wird vor Auftragsvergabe festgelegt.
Die grün hinterlegten Felder sind vom Anbieter auszufüllen.
Eine Abnahmegarantie für bestimmte Massen bzw. eine bestimmte Dauer von Leistungen kann nicht gegeben werden.
Die obigen Massen dienen lediglich als Richtwert und begründen sich aus den Erfahrungen der zurückliegenden Beauftragungen.