| 07 |  | Lieferung Eichenschnittholz 2026 |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP) |  |
| 1 2 3 | Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung - Die Einheitspreise sind Festpreise und gelten für freie Anlieferung und Abladung nach dem jeweils festgelegten Abladeplatz im Raum Lübeck oder Travemünde. Fährgebühren für die Priwallfähre werden gesondert auf Beleg erstattet. - Die Mengen der Einzelbestellungen belaufen sich in der Regel auf 15 bis 20 m³ je Partie. Die LPA behält sich vor, bei Bedarf (z. B. Havarien) auf kleinere Partien zurückzugreifen. - Die Abrechnung erfolgt nach vorgelegten Holzaufmaßlisten. - Das Holz muss auf der ganzen Länge splintfrei und von geradem Wuchs sein. Es dürfen keine Äste ausfallen. - Die Lieferung der Partien muß innerhalb von 3 Wochen nach der jeweiligen Bestellung erfolgen, auch wenn zur Mitte des Jahres bestellt wird. - Der Lieferzeitraum ist nach Auftragsvergabe bis zum 30.04.2027 angesetzt. Eichenschnittholz, Querschnitte A, bis 4,50 m Eichenschnittholz, scharfkantig auf der ganzen Länge und splintfrei der Querschnitte 10/10, 10/12, 8/20, 10/20, 12/20, 10/22, 12/24 in Normallängen bis 4,50 m, analog der DIN 4074 22 m³ EP ......................... GP ............................ Längen von 4,51 bis 5,50, Längen von 4,51 bis 5,50, sonst wie Pos. 1 1 m³ EP ......................... GP ............................ Längen von 5,51 bis 6,50, Längen von 5,51 bis 6,50, sonst wie Pos. 1 4 m³ EP ......................... GP ............................ Übertrag: ................................ |  |

| 07 | LV | Lieferung Eichenschnittholz 2026 |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP) |  |
| 4 5 6 7 8 9 10 | Übertrag: ................................ Eichenschnittholz Querschnitte B Eichenschnittholz, scharfkantig auf der ganzen Länge und splintfrei der Querschnitte 20/30, 30/40 in Längen bis 4,50 m, analog der DIN 4074 2 m³ EP ......................... GP ............................ Längen von 4,51 bis 5,50, Längen von 4,51 bis 5,50, sonst wie Pos. 4 1 m³ EP ......................... GP ............................ Eichenschnittholz, Querschnitte C Eichenschnittholz, scharfkantig auf der ganzen Länge und splintfrei der Querschnitte 17/24, Länge bis 3,00 m, analog DIN 4074 1 m³ EP ......................... GP ............................ Eichenbohlen, bis 3,20 m Querschnitt 1 Eichenbohlen, 30 oder 40 mm stark, parallel besäumt, scharfkantig auf der ganzen Länge und splintfrei als Belagbohlen für den Brückenbau geeignet, breite 20 cm, in Normallängen bis 3,20 m liefern, analog DIN 4074 1 m³ EP ......................... GP ............................ Eichenbohlen, bis 3,20 m Querschnitt 2 Eichenbohlen 50 oder 60 mm stark, parallel besäumt, scharfkantig auf der ganzen Länge und splintfrei als Belagbohlen für den Brückenbau geeignet, Breiten 18 bis 24 cm in Normallängen bis 3,20 m liefern, analog DIN 4074 70 m³ EP ......................... GP ............................ Eichenbohlen, bis 3,20 m Querschnitt 3 Eichenbohlen 50 oder 60 mm stark, parallel besäumt, scharfkantig auf der ganzen Länge und splintfrei als Belagbohlen für den Brückenbau geeignet, Breiten 20 cm in Normallängen bis 3,20 m liefern, analog DIN 4074 8 m³ EP ......................... GP ............................ Längen von 3,21 bis 5,50 Querschnitt 1 Längen von 3,21 bis 5,50 m, sonst wie Pos. 7 5 m³ EP ......................... GP ............................ Übertrag: ................................ |  |

| 07 | LV | Lieferung Eichenschnittholz 2026 |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP) |  |
| 11 12 13 14 | Übertrag: ................................ Längen von 3,21 bis 5,50 Querschnitt 2 Längen von 3,21 bis 5,50 m, sonst wie Pos.8 1 m³ EP ......................... GP ............................ Zuschlagsposition zu Pos. 7, 8, 9 und 10 dreiseitig hobeln „glatt“ und gefast, als Zulage zu Pos. 7, 8, 9 und 10 10 m³ EP ......................... GP ............................ Eichenkantholz Eichenkantholz, kerngetrennt, auf der ganzen Länge scharfkantig und splintfrei, Querschnitte 10/12, 12/12 und 12/14 cm, in Normallängen bis 4,50 m, analog DIN 4074 1 m³ EP ......................... GP ............................ Eichen Deckleisten, Eichen Deckleisten, 20-25 mm stark und 8-12 cm breit in Längen bis zu 3,20 m 8 m³ EP ......................... GP ............................ |  |

07 LV Lieferung Eichenschnittholz 2026

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

Summe LV 07 Lieferung Eichenschnittholz 2026 Angebotssumme, Netto: EUR .................................. Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR .................................. .................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR .................................. Anbieter - Unterschrift