## Deckblatt
csx_fragebogen_leistungskriterien
EDX Detektor für Elektronenmikroskop
Leistungskriterien
| Vergabenummer: | UMR-2026-0005
| Angebotsfrist: | 07.05.2026 10:00 Uhr
| Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung
| Vergabeordnung: | UVGO
| Ausschreibungs-ID: | CXS0YDFYTPMWMA2J
Unternehmensname und -adresse
Die Vergabe ist nicht in Lose aufgeteilt. Bitte füllen Sie das nächste Arbeitsblatt aus.

## Kriterien
EDX Detektor für Elektronenmikroskop
Die Wirtschaftlichkeitsberechnung wird durchgeführt nach den hinterlegten Kriterien, die auch Preis bzw. Kosten berücksichtigen.
Hierarchie | OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Gewichtung |  | Wertspanne |  | Messwert | Einheit | Antwort | Auswahl
[7 empty] | Bester Wert | Schlechtester Wert |  |  |  |  | * Pflichtfeld | Technische Id | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 | Option 5 | Option 6 | Option 7 | Option 8 | Option 9 | Option 10 | Option 11
1 | 1 | Graduell | Zuschlagskriterien |  |  | 1000 | [6 empty] | * | 287318
1.1 | 1.1 | Graduell | Preis | Bitte geben Sie den Netto-Gesamtpreis an. |  | 300 | 10 | 0 |  | EUR |  |  | * | 287324
1.2 | 1.2 | Graduell | Detektorgröße | Bitte geben Sie die Detektorfläche in qmm an. |  | 600 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 287325
1.3 | 1.3 | Graduell | Garantierte Lieferfrist | Bitte geben Sie die garantierte Lieferfrist in Kalenderwochen an. Bei Überschreitung fällt die in den besonderen Vertragsbedingungen genannte Vertragsstrafe an. |  | 100 | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 287348
2 | 2 | Ausschlusselement | Ausschlusskriterien | Achtung: Falls das angebotene Gerät eines der folgenden Kriterien nicht erfüllt, führt dies zum zwingenden Ausschluss des Angebots! | [8 empty] | * | 287299 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.1 | 2.1 | Ausschlusselement | Detektorgröße | Die Detektorfläche muss größer sein als 70 qmm. | [8 empty] | * | 287346 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.2 | 2.2 | Ausschlusselement | Kompartibilität | Kompatibel mit JEOL JEM 2200FS | [8 empty] | * | 287300 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.3 | 2.3 | Ausschlusselement | Design | Fensterloses Design | [8 empty] | * | 287304 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.4 | 2.4 | Ausschlusselement | Auflösung | Energieauflösung <= 127 eV | [8 empty] | * | 287305 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.5 | 2.5 | Ausschlusselement | Parallel mit vorhandenem Revolon Scangenerator | siehe Bezeichnung | [8 empty] | * | 287306 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.6 | 2.6 | Ausschlusselement | Detektor motorisiert | Detektor motorisiert rückziehbar hinter eine Schutzklappe (z.B. bei Vakuumleck) | [8 empty] | * | 287311 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.7 | 2.7 | Ausschlusselement | PC mit Windows 11 | Computer für Steuerung und Aufnahme, Betriebssystem Windows 11 oder neuer | [8 empty] | * | 287312 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.8 | 2.8 | Ausschlusselement | Software zur Aufnahme von EDX-Spektren und Karten | siehe Bezeichnung | [8 empty] | * | 287313 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.9 | 2.9 | Ausschlusselement | Software zur quantitativen Auswertung und der Komposition | siehe Bezeichnung | [8 empty] | * | 287314 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.10 | 2.10 | Ausschlusselement | Software zur automatischen Korrektur und Messung | Software zur automatischen Korrektur und Messung variierender Probendicken | [8 empty] | * | 287315 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.11 | 2.11 | Ausschlusselement | Software zur Echtzeitauswertung mit Bilddarstellung | Siehe Bezeichnung | [8 empty] | * | 287316 | Erfüllt | Nicht erfüllt