## Deckblatt
csx_ausfuellbares_preisblatt_2016_12
Beschaffung von 78 Kursmikroskopen
Leistungsverzeichnis
| Vergabenummer: | 2026-VK-0003
| Angebotsfrist: | 08.06.2026 12:00 Uhr
| Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung
| Vergabeordnung: | UVGO
| Ausschreibungs-ID: | CXS0YDFYTPW7BBS1
Unternehmensname und -adresse
Die Vergabe ist nicht in Lose aufgeteilt. Bitte füllen Sie das nächste Arbeitsblatt aus.

## Leistungsverzeichnis
Beschaffung von 78 Kursmikroskopen
OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Beginn der Ausführung / Lieferdatum | Ende der Ausführung | Menge | Einheit | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) | Technische Id
| Leistung | Beschaffung von 78 Kursmikroskopen | Es sollen 78 Stück binokulare Durchlichtkursmikroskope angeboten werden, die folgende Anforderung erfüllen: Die Mikroskope sollen mit einer LED Durchlichtbeleuchtung, einem Vierfach-Objektivrevolver sowie einem Binokulartubus mit 45° Einblickwinkel, mit integrierten 10x Okularen mit 20er Blickfeld, inklusive Augenmuscheln und einem Zeigerokular ausgestattet sein. Der Objektivrevolver soll mit Objektiven 4x/0,10; 10x/0,22; 20x/0,4; 40x/0,65 oder besser ausgestattet sein. Des Weiteren soll das Mikroskop mit einem Objekttisch mit einem Probenhalter für einen Objektträger mit Trieb rechts sowie einem vorzentrierten, vorfokussieren Kondensor versehen sein. Der Tubus muss für eine mögliche Einlagerung um 180° gedreht werden können. Das Mikroskop soll über ein integriertes Netzteil mit Netzkabel Europa, eine integrierte Kabelaufwicklung, einen vertikalen Griff auf der Rückseite und eine Staubschutzhülle verfügen. | 2027-01-25 | 2027-02-26 | 78 | St |  | 0
[5 empty] | Zwischensumme |  |  |  | 0
[5 empty] | zzg. | 19% | Ust. |  | 0
[5 empty] | Endsumme |  |  |  | 0