## Tabelle1
Pos. | Beschreibung | Antwort- möglichkeit | Antwort | Wichtigkeit AK = Ausschluss-kriterium falls nicht vorhanden | Wertung (1-10) wird von HRZ ausgefüllt | Zusatzfelder
01.02 | USV-Anlage
01.02.01(a) | Kompatibel mit Modulen bis 60 kW (Wirkleistung) | J/N |  | 40
01.02.01(b) | Verfügbarkeit Leistungsmodule > 10 Jahre nach Abkündigung durch Hersteller | J/N |  | 100
01.02.01(c) | Wirkungsgrad > 98 % (ECO-Modus) | J/N |  | 80
01.02.06 | Identische Software für alle Modelle | J/N |  | 80
Gesamtpunktzahl Systemanforderungen |  |  |  | maximale Punktzahl | 300
01.03 | Sonstige Leistungen
01.03.01 | Direkter Ansprechpartner bei Hersteller bzw. Errichter (telefonisch / Mail) | J/N |  | 90
01.03.02(a) | zusätzliche Schulungen des Bedienpersonals (online) | J/N |  | 80
01.03.02(b) | zusätzliche Schulungen des Bedienpersonals (intern an der TUDa) | J/N |  | 60
01.03.02(c) | zusätzliche Schulungen des Bedienpersonals (extern z.B. beim Lieferanten, Hersteller oder einem Schulungszentrum) | J/N |  | 20
01.03.04 / 01.03.05 | Ersatzteil-Versand (min. NBD) - kostenfrei | J/N |  | 100
01.03.04 / 01.03.05 | Reaktionszeit Lieferzeit ab Versand max. 1 Arbeitstag | J/N |  | 100
01.03.04 / 01.03.05 | Direkter Zugriff auf Softwareupdates und-upgrades Lizenz und Softwarekosten im Preis enthalten | J/N |  | 100
01.03.04 / 01.03.05 | Direkter Zugriff auf Hersteller TAC | J/N |  | 60
01.03.05(a) | Wartungsvertrag über 5 Jahre | J/N |  | 100
01.03.05(b) | optionale Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate möglich | J/N |  | 40
01.03.06 | optionale Erweiterung Rufbereitschaft & Reaktionszeit möglich | J/N |  | 60
n/a | Lieferzeiten Anlage & Batterien <= 16 Wochen | J/N |  | 100
Gesamtpunktzahl Systemanforderungen |  |  |  | maximale Punktzahl | 910