## Deckblatt
Ausschreibung
Ausstattung mit einer digitalen Schließanlage des Fabrikats SimonsVoss einschließlich deren Wartung und Instandsetzung an der TU Darmstadt
A 301/26-19

## Gesamtpreis
Gesamtpreis | Netto
Position 1 - Programmierung Hard- und Software | 0
Position 2 - Digitale Transponder | 0
Position 3 - Digitale Schließzylinder | 0
Position 4 - Digitale Schließzylinder AX | 0
Position 5 - Digitaler Hebelzylinder AX | 0
Position 6 - Digitale Vorhangschlösser AX | 0
Position 7 - Digitaler Beschlag AX | 0
Position 8 - Digitaler Beschlag AX Advanced | 0
Position 9 - Digitales Spindschloss SmartLocker AX | 0
Position 10 - Digitale Steuereinheiten | 0
Position 11 - Hardware Funkvernetzung | 0
Position 12 - Austauschkomponenten G2 | 0
Position 13 - Dienstleistung | 0
Gesamtpreis | 0

## Kostenaufstellung
Preisblatt
Ausstattung mit einer digitalen Schließanlage des Fabrikats SimonsVoss einschließlich deren Wartung und Instandsetzung an der TU Darmstadt
Die genauen technischen Daten zum Preisblatt finden Sie in dem Datenblatt "Technische Daten" Fabrikat SimonsVoss.
POS. Nr. | Beschreibung | Zu kalkulierende Anzahl pro Jahr Stück / Stunden | Einzelpreis (netto) in € | Gesamtpreis (netto) in €
Programmierung Hard- und Software
01. | SMART CD Programmiergerät SmartCD.G2 zum Anschluss an einen PC/Laptop über USB-Schnittstelle. Im Lieferumfang enthalten: Programmiergerät SmartCD, USB-Kabel, CD-ROM mit Handbuch und USB-Treibern, 2 integrierte Akkus. | 1 |  | 0
02. | SMARTSTICK AX Programmiergerät SmartStick AX zum schnellen Programmieren und Auslesen aller AX Komponenten des Systems 3060 mittels BLE (Cylinder AX, SmartHandle AX, SmartLocker AX). Anschluss an einen Windows PC/Tablet über USB-Schnittstelle. Im Lieferumfang enthalten: Programmiergerät, USB-Kabel, Kurzanleitung. | 5 |  | 0
03. | LSM MOBILE Software LSM Mobile Edition zur Installation auf einem mobilen Endgerät | 1 |  | 0
Digitale Transponder
04. | TRANSPONDER 3064 Transponder 3064 Identmedium im digitalen Schließsystem 3060, :: in robustem Gehäuse mit blauem Taster, :: Durchmesser 42 mm, :: Schutzart IP 65 | 500 |  | 0
05. | TRANSPONDER 3064 Transponder für G2 Schließanlagen, der von seinen Abmessungen her geeignet ist, in den Schlüsseldepots der Feuerwehren hinterlegt zu werden. Der Transponder passt in Rohre mit einem Innendurchmesser von mindestens 33 mm | 5 |  | 0
Digitale Schließzylinder
06. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 - FD Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - FD, :: für G2-Schließanlagen, :: Baulänge 30-30 mm, :: beidseitig freidrehend, :: Edelstahldesign. | 150 |  | 0
07. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 - COMFORT Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - Comfort mit G2-Funktionalität, :: Baulänge 30-30 mm, :: Nicht-Elektronikseite ist fest eingekuppelt, daher von der Innenseite ohne Transponder zu bedienen, :: Edelstahldesign. | 100 |  | 0
08. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 - ANTIPANIK Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - Antipanik, :: mit G2-Funktionalität, :: Baulänge 30-30 mm, :: für den Einsatz in Antipanikschlössern, :: beiseitig freidrehend, :: Edelstahldesign. | 100 |  | 0
09. | DIGITALER EUROPROFIL HALBZYLINDER 3061 Digitaler Europrofil Halbzylinder 3061 mit G2-Funktionalität, :: Baulänge 30-10 mm, :: Knauf nicht demontierbar, :: Edelstahldesign. | 5 |  | 0
10. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung. :: Anzahl unterschiedliche Zeitzonen (bei beliebigen Zeitzonenplänen): 100+1, :: Protokollierung der letzten 3000 Ereignisse | 50 |  | 0
11. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 Aufpreis für Version mit -Tastersteuerung- :: von innen ohne Transponder zu bedienen | 20 |  | 0
12. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 Aufpreis für feuerhemmende Version, :: für den Einsatz in Stahl- und Brandschutztüren | 50 |  | 0
13. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 Aufpreis für wetterfeste Version, :: Schutzart IP 66, :: Schutzart gilt für den kompletten Zylinder (inklusive Knäufen und Gehäuse), :: geeignet für Einbau in Außentoren, :: ab Baulänge 30-35 mm, :: nicht in Kombination mit .TS und .MR lieferbar, | 50 |  | 0
14. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 Aufpreis für Multirast-Ausführung, :: zur Verwendung in Türen mit Mehrfachverriegelungen, :: ab Baulänge 35-30 mm | 5 |  | 0
15. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 Aufpreis für Baulängen von 65 mm bis 80 mm | 150 |  | 0
16. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 Aufpreis für Baulängen von 85 mm bis 100 mm | 50 |  | 0
17. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 Aufpreis für Gesamtlänge über 100 mm bis max. 140 mm (max. 90 mm auf einer Seite!) | 5 |  | 0
18. | ZUBEHÖR FÜR DIGITALE SCHLIESSZYLINDER 3061 Montage-/Batterieschlüssel: Spezialwerkzeug für die Demontage sowie den Batteriewechsel (Knopfzellen) in TN4-Zylindern (Doppelknauf- und Halbzylinder) | 5 |  | 0
19. | ZUBEHÖR FÜR DIGITALE SCHLIESSZYLINDER 3061 3 Kernziehschutzadapter für alle freidrehenden TN4-Doppelknaufzylinder, Länge 8 mm | 5 |  | 0
Digitale Schließzylinder AX
20. | Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder AX – Comfort :: Baulänge 30–30 mm :: Innenseite ist fest eingekuppelt :: Längenmodular, Edelstahlknäufe demontierbar :: integrierter Bohrschutz (Angriffswiderstand: Klasse 2 nach DIN EN 15684) :: mit SimonsVoss Transponder G2 bedienbar | 300 |  | 0
21. | Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder AX – Freidrehend :: Baulänge 30–30 mm :: beidseitig freidrehend und lesend :: Längenmodular, Edelstahlknäufe demontierbar :: integrierter Bohrschutz (Angriffswiderstand: Klasse 2 nach DIN EN 15684) :: mit SimonsVoss Transponder G2 bedienbar | 150 |  | 0
22. | Digitaler Europrofil Halbzylinder AX :: Baulänge 30-10 mm :: Längenmodular, Edelstahlknauf demontierbar :: integrierter Bohrschutz (Angriffswiderstand: Klasse 2 nach DIN EN 15684), :: mit SimonsVoss Transponder G2 bedienbar | 50 |  | 0
23. | Digitale Schließzylinder AX Aufpreis für Antipanikversion AX :: für den Einsatz in Antipanikschlössern mit Panikfunktion R1 nach DIN 18252:2018 mit Panikfunktion R1 nach DIN 18252:2018 | 200 |  | 0
24. | Digitale Schließzylinder AX Aufpreis für Version AX mit Zeitzonensteuerung und Protokollierung. :: 100 unterschiedliche Zeitgruppen (bei beliebigen Zeitzonenplänen) :: Protokollierung der letzten 3.000 Ereignisse, | 100 |  | 0
25. | Digitale Schließzylinder AX Aufpreis für wetterfeste Version, Schutzart IP 67 | 100 |  | 0
26. | Digitale Schließzylinder AX Aufpreis für Version mit integriertem LockNode, pro Elektronikknauf | 20 |  | 0
27. | Digitale Schließzylinder AX Aufpreis für Gesamtlänge AX von 50 bis 55 mm | 5 |  | 0
28. | Digitale Schließzylinder AX Aufpreis für Gesamtlänge AX von 70 bis 80 mm | 350 |  | 0
29. | Digitale Schließzylinder AX Aufpreis für Gesamtlänge AX von 85 bis 100 mm | 100 |  | 0
30. | Digitale Schließzylinder AX Aufpreis für Gesamtlänge AX über 100 bis 120 mm (max. 90 mm auf einer Seite) | 50 |  | 0
31. | Digitale Schließzylinder AX Aufpreis für Gesamtlänge AX über 125 bis 180 mm (max. 90 mm auf einer Seite) | 20 |  | 0
32. | Zubehör für Digitale Schließzylinder AX Montage-/Batterieschlüssel AX: Spezialwerkzeug für die Knauf- und Kappen-Demontage sowie den Batteriewechsel (Knopfzellen) | 10 |  | 0
33. | Zubehör für Digitale Schließzylinder AX Kernverlängerung/Kernziehschutzadapter für Außenseite AX Verlängerung 8 bzw. 12 mm | 10 |  | 0
Digitaler Hebelzylinder AX
34. | Digitaler Hebelknaufzylinder AX :: für 19 mm Öffnungen an Spind- und Schranktüren :: mit wechselbaren Hebel :: mit SimonsVoss Transponder G2 bedienbar | 10 |  | 0
35. | Digitaler Hebelknaufzylinder AX Aufpreis für Version AX mit Zeitzonensteuerung und Protokollierung. :: 100 unterschiedliche Zeitgruppen (bei beliebigen Zeitzonenplänen) :: Protokollierung der letzten 3.000 Ereignisse | 10 |  | 0
36. | Digitaler Hebelknaufzylinder AX Aufpreis für wetterfeste Version, Schutzart IP 67 | 10 |  | 0
37. | Digitaler Hebelknaufzylinder AX Aufpreis für Version mit integriertem LockNode, pro Elektronikknauf | 5 |  | 0
Digitale Vorhangschlösser AX
38. | Digitales Vorhangschloss AX :: Bügeldurchmesser 11 mm, Bügelinnenhöhe 50 mm :: manuell verriegelnd :: wetterfest :: mit SimonsVoss Transponder G2 bedienbar | 5 |  | 0
39. | Digitales Vorhangschloss AX :: Bügeldurchmesser 11 mm, Bügelinnenhöhe 50 mm :: selbst verriegelnd :: wetterfest :: mit SimonsVoss Transponder G2 bedienbar | 5 |  | 0
40. | Digitales Vorhangschloss AX :: Bügeldurchmesser 8 mm, Bügelinnenhöhe 25 mm :: manuell verriegelnd :: wetterfest :: mit SimonsVoss Transponder G2 bedienbar | 5 |  | 0
41. | Digitales Vorhangschloss AX :: Bügeldurchmesser 8 mm, Bügelinnenhöhe 25 mm :: selbst verriegelnd :: wetterfest :: mit SimonsVoss Transponder G2 bedienbar | 5 |  | 0
42. | Digitales Vorhangschloss AX :: Bügeldurchmesser 8 mm, Bügelinnenhöhe 60 mm :: manuell verriegelnd :: wetterfest :: mit SimonsVoss Transponder G2 bedienbar | 5 |  | 0
43. | Digitales Vorhangschloss AX :: Bügeldurchmesser 8 mm, Bügelinnenhöhe 60 mm :: selbst verriegelnd :: wetterfest :: mit SimonsVoss Transponder G2 bedienbar | 5 |  | 0
44. | Digitales Vorhangschloss AX Aufpreis für Version AX mit Zeitzonensteuerung und Protokollierung. :: 100 unterschiedliche Zeitgruppen (bei beliebigen Zeitzonenplänen) :: Protokollierung der letzten 3.000 Ereignisse, | 5 |  | 0
45. | Digitales Vorhangschloss AX Aufpreis für Version mit integriertem LockNode, pro Elektronikknauf | 5 |  | 0
Digitaler Beschlag AX
46. | DIGITALES SMARTHANDLE AX Digitales SmartHandle AX - hängende Montage - Digitaler Türbeschlag zur Montage an Türen mit vorgerichteten DIN Rosettenbohrungen,mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite nur mit SimonsVoss Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. | 5 |  | 0
47. | DIGITALES SMARTHANDLE AX Digitales SmartHandle AX - stehende Montage an Europrofil - Digitaler Türbeschlag zur Montage an Türen mit vorgerichteten DIN Rosettenbohrungen,mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, zusätzliche Möglichkeit zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschließen, Außenseite nur mit SimonsVoss Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. | 5 |  | 0
48. | Digitales SmartHandle AX Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung | 5 |  | 0
49. | DIGITALES SMARTHANDLE AX - OPTIONEN Version für feuerhemmende Türen | 5 |  | 0
50. | Digitales Vorhangschloss AX Aufpreis für Version mit integriertem LockNode, pro Elektronikeinheit | 5 |  | 0
51. | DIGITALES SMARTHANDLE AX - TÜRDICKE Türdicke 59 - 80 mm PZ | 5 |  | 0
52. | DIGITALES SMARTHANDLE AX - TÜRDICKE Türdicke 79 - 100 mm PZ | 5 |  | 0
53. | DIGITALES SMARTHANDLE AX - TÜRDICKE Türdicke 100 - 200 mm PZ | 5 |  | 0
Digitaler Beschlag AX Advanced
54. | DIGITALES SMARTHANDLE AX Advanced Montage an Ovalrosettenbohrungen Europrofil, zusätzliche Möglichkeit zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschließen, keine Innenrosette. Silber / weiß oder schwarzgrau, Außenseite nur mit SimonsVoss Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. | 5 |  | 0
55. | DIGITALES SMARTHANDLE AX Advanced Montage an Rundrosettenbohrungen Europrofil (breites Außencover verpflichtend), zusätzliche Möglichkeit zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschließen, keine Innenrosette. Silber / weiß oder schwarzgrau, Außenseite nur mit SimonsVoss Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. | 5 |  | 0
56. | DIGITALES SMARTHANDLE AX Advanced Montage an Kurzschild- / Langschildbohrungen Europrofil (schmales Außencover verpflichtend), zusätzliche Möglichkeit zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschließen. Silber / weiß oder schwarzgrau, Außenseite nur mit SimonsVoss Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. | 5 |  | 0
57. | Digitales SmartHandle AX Advanced Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung | 5 |  | 0
58. | DIGITALES SMARTHANDLE AX Advanced Version für feuerhemmende Türen | 5 |  | 0
59. | DIGITALES SMARTHANDLE AX Advanced Version für wetterfeste Ausführung | 5 |  | 0
60. | Digitales Vorhangschloss AX Aufpreis für Version mit integriertem LockNode, pro Elektronikeinheit | 5 |  | 0
61. | DIGITALES SMARTHANDLE AX Advanced - TÜRDICKE Türdicke 59 - 80 mm PZ (52 - 74 mm bei Montage mit Rundrossentenbohrungen) | 5 |  | 0
62. | DIGITALES SMARTHANDLE AX Advanced - TÜRDICKE Türdicke 79 - 100 mm PZ (72 - 94 mm bei Montage mit Rundrossentenbohrungen) | 5 |  | 0
Digitales Spindschloss SmartLocker AX
63. | SmartLocker AX :: mit Leser und variablen Distanzplatten :: für 19 mm Öffnungen an Spind- und Schranktüren :: mit SimonsVoss Transponder G2 bedienbar | 5 |  | 0
64. | SmartLocker AX direkt vernetzt :: mit integriertem LockNode :: mit Leser und variablen Distanzplatten :: für 19 mm Öffnungen an Spind- und Schranktüren :: mit SimonsVoss Transponder G2 bedienbar | 5 |  | 0
Digitale Steuereinheiten
65. | DIGITALE SMART RELAIS 3063 Digitales SmartRelais 3063 in schwarzem Gehäuse:Version mit G2 Funktionalität, integrierter Antenne, Flip-Flop-Funktion, inkl. Backup-Batterie und mit Anschluss für externe Antenne (SREL.AV). | 5 |  | 0
66. | DIGITALE SMART RELAIS 3063 Digitales SmartRelais 3063 in schwarzem Gehäuse, Version mit G2-Funktionalität, integrierter Antenne, Flip-Flop-Funktion, Repeaterfunktion, inkl. Backup-Batterie, mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung und Anschluss für externe Antenne (SREL.AV). | 5 |  | 0
67. | DIGITALE SMART RELAIS 2 3063 Digitales SmartRelais 2 3063: :: Grundversion in weißem Gehäuse, :: Relaiskontakt als Schließerkontakt (invertierbar zu Öffnerkontakt), :: mit Gleichspannung zu betreiben (9 bis 24 VDC), :: Möglichkeit der direkten Vernetzung mit integrierbarem LockNode (WNM.LN.I.SREL2.G2) :: mit Anschlussmöglichkeit für eine ausgelagerte Antenne (SREL.AV) :: Installation im geschützten Innenbereich | 5 |  | 0
68. | DIGITALE SMART RELAIS 2 3063 SmartRelais 2 ZK 3063 im weißen Gehäuse, mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung, :: Installation im geschützten Innenbereich | 5 |  | 0
69. | DIGITALE SMART RELAIS AX Classic Controller Basiseinheit Controller mit Zeitzonensteuerung und Zutrittskontrolle(ZK), zum Anschluss eines externen Lesers-SmartRelais AX Classic, 1 Relais | 5 |  | 0
70. | DIGITALE SMART RELAIS AX Classic Leser Externer Leser in weißem oder grauem Gehäuse zur Montage im nicht gesicherten Bereich, Anschluss an SmartRelais AX-Controller über Kabel RS485 (nicht im Lieferumfang enthalten, Leitungsempfehlung Cat5), zur Bedienung des Smart Relais AX Classic mit Transpondertechnologie. | 5 |  | 0
71. | DIGITALE SMART RELAIS AX Classic Leser WP Externer Leser in weißem oder grauem Gehäuse zur Montage im nicht gesicherten Bereich, Anschluss an SmartRelais AX-Controller über Kabel RS485 (nicht im Lieferumfang enthalten, Leitungsempfehlung Cat5), zur Bedienung des Smart Relais AX Classic mit Transpondertechnologie. :: Wetterfeste Version :: inkl. Anschlusskabel (ca. 2 m lang), IP 54 Platine | 5 |  | 0
72. | DIGITALE SMART RELAIS 3 3063 Controller Basiseinheit Controller mit Zeitzonensteuerung und Zutrittskontrolle(ZK), TCP/IP-Schnittstelle, PoE, USB und RS485-Schnittstelle, zur Nutzung als Gateway im virtuellen Netzwerk mit einer schnellen Datenverbindung, bis zu 3 externe Leser, Anschlussmöglichkeit für SOM | 10 |  | 0
73. | DIGITALE SMART RELAIS 3 3063 - Leser 2 :: Externer Leser in weißem oder grauem Gehäuse und Signalisierung mit drei LEDs zur Front :: zur Montage im nicht gesicherten Bereich, :: Anschluss an SmartRelais 3 über Kabel RS485 (nicht im Lieferumfang enthalten, Leitungsempfehlung Cat5, max. Leitungslänge 50 m) :: zur Bedienung des Smart Relais 3 mit Transpondertechnologie. | 5 |  | 0
74. | DIGITALE SMART RELAIS 3 3063 - Leser 2, WP :: Externer Leser in weißem oder grauem Gehäuse und Signalisierung mit drei LEDs zur Front :: zur Montage im nicht gesicherten Bereich, :: Anschluss an SmartRelais 3 über Kabel RS485 (nicht im Lieferumfang enthalten, Leitungsempfehlung Cat5, max. Leitungslänge 50 m) :: zur Bedienung des Smart Relais 3 mit Transpondertechnologie. :: Wetterfeste Version Leser extern :: inkl. Anschlusskabel (ca. 1 m lang), IP 54 Platine | 5 |  | 0
75. | DIGITALE SMART RELAIS Schutzgehäuse für das SmartRelais2 und die externen Leser des SmartRelais2 und SmartRelais 3 im Außeneinsatz. :: Rahmen: Werkstoff ASA GF15 (Acrylnitril/Styrol/Acrylester 15% glasfaserverstärkt), :: Farbe Eisengrau RAL 7011. :: Einsatz: Werkstoff PC (Polycarbonat), transparent, UV-beständig :: Bodenplatte: Werkstoff Edelstahl V2A :: Schrauben für Rahmen an Bodenplatte: Sicherheitsschrauben Zweilochantrieb (bereits verschraubt) :: Zugehöriger Schrauber-Bit 1/4-x25 SP4 (beiliegend) :: Befestigung des SREL: Innensechskantschrauben DIN 912 M4x8mm A2 (in Bodenplatte bereits eingedreht) :: Befestigungsschrauben für Bodenplatte (beiliegend): maximale Kopfhöhe 3,7mm (vorzugsweise Halbrundkopf-Schrauben) | 5 |  | 0
76. | DIGITALE SMART RELAIS Schutzgehäuse für die externen Leser des SmartRelais 3 im Außeneinsatz. :: Farbe: weiß oder grau (passend zum jeweiligen Leser) | 10 |  | 0
77. | DIGITALE SMART RELAIS 3063 Externe Antenne zum Anschluss an SmartRelais 2 (Kabellänge 5 m) | 5 |  | 0
78. | DIGITALE SMART RELAIS 3 3063 - SMART OUTPUT MODUL SmartOutput Modul: Zusatzmodul für das SmartRelais 3 mit 8 Relaisausgängen, die über einen Transponder schaltbar sind. Leitungsverbindung zum Controller RS 485 (nicht im Lieferumfang enthalten, Leitungsempfehlung Cat5) | 5 |  | 0
Hardware Funkvernetzung
79. | WAVE NET FUNKNETZWERK 3065 DIREKTVERNETZUNG WaveNet RouterNode 2 als Umsetzer von Ethernetschnittstelle auf Funkschnittstelle (868 MHz Frequenz), für Autokonfiguration des Netzwerks, inkl. Anschlussbuchse für externes Steckernetzteil, Anschlussklemmen für Eingänge / Ausgänge auf der Platine, Sende- und Empfangsantenne auf der Router-Platine integriert. Power over Ethernet fähig (PoE 802.3af), mit Schutzfunktion: Amok, Blockschloß, Notfreischaltung, Fernöffnung, Schutzfunktionen stehen auch dann zur Verfügung, wenn keine Verbindung zur Anwendungssoftware besteht. | 5 |  | 0
80. | ZUBEHÖR FÜR WAVE NET FUNKNETZWERK 3065 (nicht bei PoE-Stromversorgung erforderlich) Externes Steckernetzteil 12 VDC / 500 mA / 6 VA für WaveNet RouterNode 2, mit Klinkenstecker 5,5 mm, Anschlussleitung ca. 1,5 m | 5 |  | 0
81. | WAVE NET FUNKNETZWERK 3065 DIREKTVERNETZUNG Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung, Edelstahldesign, Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet, für Aktiv-Zylinder | 5 |  | 0
82. | WAVE NET FUNKNETZWERK 3065 DIREKTVERNETZUNG In den digitalen Zylinder integrierbarer LockNode für Direktvernetzung des AX-Zylinders mit Autokonfiguration (nachrüstbar) :: Netzwerkplatine und Knaufkappe mit Antenne | 5 |  | 0
83. | WAVE NET FUNKNETZWERK 3065 DIREKTVERNETZUNG In den digitalen Türbeschlag integrierbarer LockNode für Direktvernetzung des SmartHandle AX mit Autokonfiguration (nachrüstbar) | 5 |  | 0
84. | WAVE NET FUNKNETZWERK 3065 DIREKTVERNETZUNG In den digitalen Türbeschlag integrierbarer LockNode für Direktvernetzung des SmartHandle AX.Advanced mit Autokonfiguration (nachrüstbar) | 5 |  | 0
85. | WAVE NET FUNKNETZWERK 3065 DIREKTVERNETZUNG In den digitalen SmartLocker integrierbarer LockNode für Direktvernetzung des Spindschlosses mit Autokonfiguration (nachrüstbar) | 5 |  | 0
86. | WAVE NET FUNKNETZWERK 3065 DIREKTVERNETZUNG In das SmartRelais Controller-Gehäuse integrierbarer LockNode für die Direktvernetzung des SmartRelais AX Classic, mit Autokonfiguration (nachrüstbar) | 5 |  | 0
87. | WAVE NET FUNKNETZWERK 3065 DIREKTVERNETZUNG In das SmartRelais-Gehäuse integrierbarer LockNode für die Direktvernetzung des SmartRelais 2 3063, mit Autokonfiguration (nachrüstbar) | 5 |  | 0
88. | ZUBEHÖR FÜR WAVE NET FUNKNETZWERK 3065 Externes Antennenset zur Auslagerung der internen 868 MHz Antenne der folgenden Produkte :: WNM.RN2.ER.IO INHALT. :: 1x Antenne mit Magnetfuß und 5m vorkonfektioniertem Kabel :: 1x Metallscheibe :: 1x Schraube :: 1x Dübel | 5 |  | 0
89. | LOCK NODE LIZENZEN FÜR WAVE NET FUNKNETZWERK 3065 LockNode-Lizenzen für Netzwerke mit max. 128 LockNodes | 5 |  | 0
Austauschkomponenten für neue Generation G2
90. | TRANSPONDER 3064 - AUSTAUSCH Transponder 3064-G2 als 1:1 Austauschtransponder für einen vorhandenen und funktionsfähigen G1-Transponder (ältere Generation) Identmedium im digitalen Schließsystem 3060, :: in robustem Gehäuse mit blauem Taster, :: Durchmesser 42 mm, :: Schutzart IP 65 | 100 |  | 0
91. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 - Z4.FD - AUSTAUSCH Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - Z4.FD, mit G2-Funktionalität, mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung, als 1:1 Austauschzylinder für einen vorhandenen und funktionsfähigen G1-FD-Zylinder (ältere Generation) :: für G2-Schließanlagen, :: beidseitig freidrehend, :: Edelstahldesign. | 50 |  | 0
92. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 - Z4.COMFORT - AUSTAUSCH Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - Z4.Comfort mit G2-Funktionalität, mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung, als 1:1 Austausch-zylinder für einen vorhandenen und funktionsfähigen G1-CO-Zylinder (ältere Generation) :: Baulänge 30-30 mm, :: Nicht-Elektronikseite ist fest eingekuppelt, daher von der Innenseite ohne Transponder zu bedienen, :: Edelstahldesign. | 50 |  | 0
93. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 - Z4.ANTIPANIK - AUSTAUSCH Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - Z4.Antipanik, mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung, mit G2-Funktionalität, als 1:1 Austausch-zylinder für einen vorhandenen und funktionsfähigen G1-AP-Zylinder (ältere Generation) :: für den Einsatz in Antipanikschlössern, :: beiseitig freidrehend, :: Edelstahldesign. | 50 |  | 0
94. | DIGITALER EUROPROFIL Z4.HALBZYLINDER 3061 - AUSTAUSCH Digitaler Europrofil Z4.Halbzylinder 3061 mit G2-Funktionalität, als 1:1 Austauschzylinder für einen vorhandenen und funktionsfähigen G1-HZ-Zylinder (ältere Generation) :: Knauf nicht demontierbar, :: Edelstahldesign | 5 |  | 0
zu erbringende Dienstleistung
95. | Aufmaß Zylinder Aufmaß der Zylinder :: vor Ort :: pro Stück | 200 |  | 0
96. | Einbau Zylinder Einbaukosten für Schließzylinder, :: bei freiem Loch im Einsteckschloß. | 100 |  | 0
97. | Ausbau / Einbau Zylinder :: Ausbau der mechanischen Zylinder :: Einbau der digitalen Zylinder :: pro Stück | 100 |  | 0
98. | Aufmaß SmartHandle Aufmaß der Zylinder :: vor Ort :: pro Stück | 5 |  | 0
99. | Einbau SmartHandle Einbaukosten für SmartHandle, :: bei freiem Loch im Einsteckschloß. | 5 |  | 0
100. | Ausbau Zylinder und Beschlag :: Ausbau der mechanischen Zylinder und Bechlags :: Einbau der digitalen SmartHandle :: pro Stück | 5 |  | 0
101. | Montage SmartRelais Montage der digitalen SmartRelais, :: Anbindung an vorhandene Peripherie :: zzgl. erfoderlicher Materialien :: vor Ort :: pauschal pro Stück | 20 |  | 0
102. | Erstprogrammierung Transponder Erstprogrammierung der Transponder :: pro Stück | 150 |  | 0
103. | Erstprogrammierung Zylinder Erstprogrammierung der digitalen Schließzylinder, :: pro Stück | 200 |  | 0
104. | Erstprogrammierung SmartRelais Erstprogrammierung der digitalen SmartRelais, pro Stück | 20 |  | 0
105. | Schließplanerstellung Softwarekonfiguration und Schließplanerstellung :: vor Ort :: pro angefangene Stunde | 100 |  | 0
106. | Softwarepflege der digitalen Schließmedien :: vor Ort :: pro angefangene Stunde | 20 |  | 0
107. | Tagessatz (8 Stunden) für Softwarepflege / Montage und Inbetriebnahme von digitalen Schließungen :: vor Ort :: pauschal, inkl. Anfahrpauschale | 5 |  | 0
108. | Schulung vor Ort Schulung vor Ort, :: Produkt- und Software-Schulung vor Ort am Objekt :: pro angefangene Stunde | 10 |  | 0
109. | Funknetzwerkprojektierung Projektierung vor Ort, pauschal pro Tag | 5 |  | 0
110. | Netzwerkinbetriebnahme Netzwerkinbetriebnahme von Baugruppen vor Ort, pauschal pro Tag | 5 |  | 0
111. | Stundensatz Facharbeiter Elektronik / Mechatronik :: pro angefangene Stunde | 400 |  | 0
112. | Stundensatz Facharbeiter Mechanik :: pro angefangene Stunde | 5 |  | 0
113. | Stundensatz Planung/Beratung außerhalb des Auftrages :: pro angefangene Stunde | 10 |  | 0
114. | Anfahrtspauschale ab Firmensitz ________ an den Einsatzort - Darmstadt, Standardzeiten werktags Montag-Freitag Von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr | 150 |  | 0
115. | Anfahrtspauschale an den Einsatzort - Darmstadt. Notdienst ausserhalb der Standardzeiten | 5 |  | 0
Gesamtpreis |  |  |  | 0
Die vom Bieter auszufüllenden Zellen sind gelb markiert. Die blau markierten Zellen berechnen sich automatisch. Die übrigen Teile des Preisblattes sind mit einem Schreibschutz versehen.
Es sind ausschließlich Nettopreise anzugeben.
Eventuell anfallende (Neben-)Kosten (z. B. notwendige technische Ausrüstung, An- und Abfahrt etc.) sind vollumfänglich in die Einheitspreise einzurechnen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.
Achtung:
Die nachstehenden Mengenangaben sind nur zum Zwecke der Kalkulation und Angebotswertung gedacht. Es wird hiermit keine Abnahmeverpflichtung garantiert!

## Technische Daten
POS | BESCHREIBUNG
Programmierung Hard- und Software
01. | SMART CD Programmiergerät SmartCD.G2 zum Anschluss an einen PC/Laptop über USB-Schnittstelle. Im Lieferumfang enthalten: Programmiergerät SmartCD, USB-Kabel, CD-ROM mit Handbuch und USB-Treibern, 2 integrierte Akkus.
02. | SMARTSTICK AX Programmiergerät SmartStick AX zum schnellen Programmieren und Auslesen aller AX Komponenten des Systems 3060 mittels BLE (Cylinder AX, SmartHandle AX, SmartLocker AX). Anschluss an einen Windows PC/Tablet über USB-Schnittstelle. Im Lieferumfang enthalten: Programmiergerät, USB-Kabel, Kurzanleitung.
03. | LSM MOBILE Software LSM Mobile Edition zur Installation auf einem mobilen Endgerät
Digitale Transponder
04. | TRANSPONDER 3064 Transponder 3064 Identmedium im digitalen Schließsystem 3060, :: in robustem Gehäuse mit blauem Taster, :: Durchmesser 42 mm, :: Schutzart IP 65 TECHNISCHE DATEN. :: Gehäuse aus schwarzem Kunststoff (Polyamid) :: Abmessungen: 42 x13,7 mm (Ø x H) :: Schutzart: IP 65, :: Typische Lesereichweite: bis zu 40 cm zum Schließzylinder/SmartHandle, bis zu 120 cm zum SmartRelais :: Batterietyp: 1 x CR2032 3V Lithium :: Batterielebensdauer: bis zu 400.000 Betätigungen oder bis zu zehn Jahren Stand-by :: Temperaturbereich: -25 °C bis +65 °C :: Umweltklasse: III :: Anzahl der Schließungen, die pro Transponder verwaltet werden können: bis zu 304.000, :: Einstellbare Gültigkeit (Aktivierung/Deaktivierung): mehr als 10 Jahre, :: Speicherung von Datensätzen: 3 G1- und 4 G2-Schließanlagen, :: Begehungsliste mit bis zu 1.000 Zutritten je Schließanlage speicherbar
05. | TRANSPONDER 3064 Transponder für G2 Schließanlagen, der von seinen Abmessungen her geeignet ist, in den Schlüsseldepots der Feuerwehren hinterlegt zu werden. Der Transponder passt in Rohre mit einem Innendurchmesser von mindestens 33 mm
Anzahl: 1
Digitale Schließzylinder
06. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 - FD Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - FD, :: für G2-Schließanlagen, :: Baulänge 30-30 mm, :: beidseitig freidrehend, :: Edelstahldesign. TECHNISCHE DATEN: :: Standard-Europrofilzylinder gemäß DIN 18252 / EN 1303 / DIN EN 15684, :: passend für Profilzylinder vorgerichtete Einsteckschlösser, :: Drehknauf auf beiden Seiten, :: Schließung von innen und außen über Transponder, :: Edelstahldesign, direkt vernetzbar mit integriertem LockNode (Netzwerk-Knaufkappe), :: Netzwerk jederzeit nachrüstbar ohne Schließung tauschen zu müssen, :: Elektronik und Aktorik auf der geschützten Innenseite, :: Knaufdurchmesser: 30 mm, Basis-Baulänge: 30 - 30 mm (Außen-/Innenmaß), :: Gesamtlänge: bis max. 140 mm (max. 90 mm auf einer Seite), Sonderlängen auf Anfrage, :: Schutzart: IP 54, :: Batterietyp: 2 x Lithium CR2450 3V, :: Batterien redundant ausgelegt, :: Batterielebensdauer: bis zu 300.000 Schließungen oder bis zu zehn Jahren Stand-by, :: Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +65 °C, Lagerung -35 °C bis +50 °C, :: Einkuppelzeit von 1 - 25 Sekunden per Software frei konfigurierbar :: Anzahl der unterschiedlichen Transponder, die pro Schließzylinder verwaltet werden können: bis zu 64.000, :: Anzahl der Schließungen, die pro Transponder verwaltet werden können: bis zu 304.000, :: direkt vernetzbar mit integriertem LockNode (Netzwerk-Knauf-kappe WN(M).LN.I) oder über externen LockNode mit zusätzlicher Türüberwachungsfunktion, :: Flip-Flop-Modus frei konfigurierbar
07. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 - COMFORT Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - Comfort mit G2-Funktionalität, :: Baulänge 30-30 mm, :: Nicht-Elektronikseite ist fest eingekuppelt, daher von der Innenseite ohne Transponder zu bedienen, :: Edelstahldesign. TECHNISCHE DATEN: :: Standard-Europrofilzylinder gemäß DIN 18252 / EN 1303 / DIN EN 15684, :: passend für Profilzylinder vorgerichtete Einsteckschlösser, :: Drehknauf auf beiden Seiten, :: Schließung von außen über Transponder, :: Knaufdurchmesser: 30 mm, :: Basis-Baulänge: 30-30 mm (Außen-/Innenmaß), :: Gesamtlänge: bis max. 140 mm (max. 90 mm auf einer Seite), :: Sonderlängen auf Anfrage, :: Schutzart: IP 54, :: Batterietyp: 2 x Lithium CR2450 3V, :: Batterien redundant ausgelegt, :: Batterielebensdauer: bis zu 300.000 Schließungen oder bis zu zehn Jahren Stand-by, :: Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +65 °C, Lagerung -35 °C bis +50 °C, :: Einkuppelzeit von 1 - 25 Sekunden per Software frei konfigurierbar :: Anzahl der unterschiedlichen Transponder, die pro Schließzylinder verwaltet werden können: bis zu 64.000, :: Anzahl der Schließungen, die pro Transponder verwaltet werden können: bis zu 304.000, :: direkt vernetzbar mit integriertem LockNode (Netzwerk-Knaufkappe WN(M).LN.I) oder über externen LockNode mit zusätzlicher Türüberwachungsfunktion, :: Netzwerk jederzeit nachrüstbar ohne Schließung tauschen zu müssen, :: Flip-Flop-Modus, :: frei konfigurierbar
08. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 - ANTIPANIK Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - Antipanik, :: mit G2-Funktionalität, :: Baulänge 30-30 mm, :: für den Einsatz in Antipanikschlössern, :: beiseitig freidrehend, :: Edelstahldesign. TECHNISCHE DATEN: :: Europrofil Antipanikzylinder gemäß DIN 18252 / EN 1303 / DIN EN 15684, :: passend für Europrofil vorgerichtete Einsteckschlösser, :: Drehknauf auf beiden Seiten, :: Schließung von innen und außen über Transponder, :: Elektronik und Aktorik auf der geschützten Innenseite, :: Knaufdurchmesser: 30 mm, :: Basis-Baulänge: 30-30 mm (Außen-/Innenmaß), :: Gesamtlänge: bis max. 140 mm (max. 90 mm auf einer Seite), :: Sonderlängen auf Anfrage, :: Schutzart: IP 54, :: Batterietyp: 2 x Lithium CR2450 3V, :: Batterien redundant ausgelegt, :: Batterielebensdauer: bis zu 300.000 Schließungen oder bis zu zehn Jahren Stand-by, :: Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +65 °C, Lagerung -35 °C bis +50 °C, :: Einkuppelzeit von 1 - 25 Sekunden per Software frei konfigurierbar :: Anzahl der unterschiedlichen Transponder, die pro Schließzylinder verwaltet werden können: bis zu 64.000, :: Anzahl der Schließungen, die pro Transponder verwaltet werden können: bis zu 304.000, :: Direkt vernetzbar mit integriertem LockNode (Netzwerk-Knaufkappe WN(M).LN.I) oder über externen LockNode mit zusätzlicher Türüberwachungsfunktion, :: Netzwerk jederzeit nachrüstbar ohne Schließung tauschen zu müssen, :: Flip-Flop-Modus, :: frei konfigurierbar
09. | DIGITALER EUROPROFIL HALBZYLINDER 3061 Digitaler Europrofil Halbzylinder 3061 mit G2-Funktionalität, :: Baulänge 30-10 mm, :: Knauf nicht demontierbar, :: Edelstahldesign, TECHNISCHE DATEN: :: Standard-Europrofilzylinder gemäß DIN 18252 / EN 1303 / DIN EN 15684, :: passend für Profilzylinder vorgerichtete Einsteckschlösser bzw. Schlüsselschalter, :: Drehknauf, :: Schließung über Transponder, :: Edelstahldesign, :: Knaufdurchmesser: 30 mm, :: Basis-Baulänge: 30-10 mm, :: Gesamtlänge: max. 100 mm (Außenseite max. 90 mm), :: Sonderlängen auf Anfrage, :: Schutzart: IP 54, :: Batterietyp: 2 x Lithium CR2450 3V, :: Batterien redundant ausgelegt, :: Batterielebensdauer: bis zu 300.000 Schließungen oder bis zu zehn Jahren Stand-by :: Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +65 °C, Lagerung -35 °C bis +50 °C, :: Einkuppelzeit von 1 - 25 Sekunden per Software frei konfigurierbar :: Anzahl der unterschiedlichen Transponder, die pro Schließzylinder verwaltet werden können: bis zu 64.000, :: Anzahl der Schließungen, die pro Transponder verwaltet werden können: bis zu 304.000, :: direkt vernetzbar mit integriertem LockNode (Netzwerk-Knaufkappe WN(M).LN.I) oder über externen LockNode mit zusätzlicher Türüberwachungsfunktion, :: Flip-Flop-Modus, :: Netzwerk jederzeit nachrüstbar ohne Schließung tauschen zu müssen, :: frei konfigurierbar
10. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung. :: Anzahl unterschiedliche Zeitzonen (bei beliebigen Zeitzonenplänen): 100+1, :: Protokollierung der letzten 3000 Ereignisse
11. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 Aufpreis für Version mit -Tastersteuerung- :: von innen ohne Transponder zu bedienen
12. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 Aufpreis für feuerhemmende Version, :: für den Einsatz in Stahl- und Brandschutztüren
13. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 Aufpreis für wetterfeste Version, :: Schutzart IP 66, :: Schutzart gilt für den kompletten Zylinder (inklusive Knäufen und Gehäuse), :: geeignet für Einbau in Außentoren, :: ab Baulänge 30-35 mm, :: nicht in Kombination mit .TS und .MR lieferbar,
14. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 Aufpreis für Multirast-Ausführung, :: zur Verwendung in Türen mit Mehrfachverriegelungen, :: ab Baulänge 35-30 mm
15. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 Aufpreis für Baulängen von 65 mm bis 80 mm
16. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 Aufpreis für Baulängen von 85 mm bis 100 mm
17. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 Aufpreis für Gesamtlänge über 100 mm bis max. 140 mm (max. 90 mm auf einer Seite!)
18. | ZUBEHÖR FÜR DIGITALE SCHLIESSZYLINDER 3061 Montage-/Batterieschlüssel: Spezialwerkzeug für die Demontage sowie den Batteriewechsel (Knopfzellen) in TN4-Zylindern (Doppelknauf- und Halbzylinder)
19. | ZUBEHÖR FÜR DIGITALE SCHLIESSZYLINDER 3061 3 Kernziehschutzadapter für alle freidrehenden TN4-Doppelknaufzylinder, Länge 8 mm
Digitale Schließzylinder AX
20. | Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder AX – Comfort :: Baulänge 30–30 mm :: Innenseite ist fest eingekuppelt :: Längenmodular, Edelstahlknäufe demontierbar :: integrierter Bohrschutz (Angriffswiderstand: Klasse 2 nach DIN EN 15684) :: mit SimonsVoss Transponder G2 bedienbar
21. | Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder AX – Freidrehend :: Baulänge 30–30 mm :: beidseitig freidrehend und lesend :: Längenmodular, Edelstahlknäufe demontierbar :: integrierter Bohrschutz (Angriffswiderstand: Klasse 2 nach DIN EN 15684) :: mit SimonsVoss Transponder G2 bedienbar
22. | Digitaler Europrofil Halbzylinder AX :: Baulänge 30-10 mm :: Längenmodular, Edelstahlknauf demontierbar :: integrierter Bohrschutz (Angriffswiderstand: Klasse 2 nach DIN EN 15684), :: mit SimonsVoss Transponder G2 bedienbar
23. | Digitale Schließzylinder AX Aufpreis für Antipanikversion AX :: für den Einsatz in Antipanikschlössern mit Panikfunktion R1 nach DIN 18252:2018 mit Panikfunktion R1 nach DIN 18252:2018
24. | Digitale Schließzylinder AX Aufpreis für Version AX mit Zeitzonensteuerung und Protokollierung. :: 100 unterschiedliche Zeitgruppen (bei beliebigen Zeitzonenplänen) :: Protokollierung der letzten 3.000 Ereignisse,
25. | Digitale Schließzylinder AX Aufpreis für wetterfeste Version, Schutzart IP 67
26. | Digitale Schließzylinder AX Aufpreis für Version mit integriertem LockNode, pro Elektronikknauf
27. | Digitale Schließzylinder AX Aufpreis für Gesamtlänge AX von 50 bis 55 mm
28. | Digitale Schließzylinder AX Aufpreis für Gesamtlänge AX von 70 bis 80 mm
29. | Digitale Schließzylinder AX Aufpreis für Gesamtlänge AX von 85 bis 100 mm
30. | Digitale Schließzylinder AX Aufpreis für Gesamtlänge AX über 100 bis 120 mm (max. 90 mm auf einer Seite)
31. | Digitale Schließzylinder AX Aufpreis für Gesamtlänge AX über 125 bis 180 mm (max. 90 mm auf einer Seite)
32. | Zubehör für Digitale Schließzylinder AX Montage-/Batterieschlüssel AX: Spezialwerkzeug für die Knauf- und Kappen-Demontage sowie den Batteriewechsel (Knopfzellen)
33. | Zubehör für Digitale Schließzylinder AX Kernverlängerung/Kernziehschutzadapter für Außenseite AX Verlängerung 8 bzw. 12 mm
Digitaler Hebelzylinder AX
34. | Digitaler Hebelknaufzylinder AX :: für 19 mm Öffnungen an Spind- und Schranktüren :: mit wechselbaren Hebel :: mit SimonsVoss Transponder G2 bedienbar
35. | Digitaler Hebelknaufzylinder AX Aufpreis für Version AX mit Zeitzonensteuerung und Protokollierung. :: 100 unterschiedliche Zeitgruppen (bei beliebigen Zeitzonenplänen) :: Protokollierung der letzten 3.000 Ereignisse
36. | Digitaler Hebelknaufzylinder AX Aufpreis für wetterfeste Version, Schutzart IP 67
37. | Digitaler Hebelknaufzylinder AX Aufpreis für Version mit integriertem LockNode, pro Elektronikknauf
Digitale Vorhangschlösser AX
38. | Digitales Vorhangschloss AX :: Bügeldurchmesser 11 mm, Bügelinnenhöhe 50 mm :: manuell verriegelnd :: wetterfest :: mit SimonsVoss Transponder G2 bedienbar
39. | Digitales Vorhangschloss AX :: Bügeldurchmesser 11 mm, Bügelinnenhöhe 50 mm :: selbst verriegelnd :: wetterfest :: mit SimonsVoss Transponder G2 bedienbar
40. | Digitales Vorhangschloss AX :: Bügeldurchmesser 8 mm, Bügelinnenhöhe 25 mm :: manuell verriegelnd :: wetterfest :: mit SimonsVoss Transponder G2 bedienbar
41. | Digitales Vorhangschloss AX :: Bügeldurchmesser 8 mm, Bügelinnenhöhe 25 mm :: selbst verriegelnd :: wetterfest :: mit SimonsVoss Transponder G2 bedienbar
42. | Digitales Vorhangschloss AX :: Bügeldurchmesser 8 mm, Bügelinnenhöhe 60 mm :: manuell verriegelnd :: wetterfest :: mit SimonsVoss Transponder G2 bedienbar
43. | Digitales Vorhangschloss AX :: Bügeldurchmesser 8 mm, Bügelinnenhöhe 60 mm :: selbst verriegelnd :: wetterfest :: mit SimonsVoss Transponder G2 bedienbar
44. | Digitales Vorhangschloss AX Aufpreis für Version AX mit Zeitzonensteuerung und Protokollierung. :: 100 unterschiedliche Zeitgruppen (bei beliebigen Zeitzonenplänen) :: Protokollierung der letzten 3.000 Ereignisse,
45. | Digitales Vorhangschloss AX Aufpreis für Version mit integriertem LockNode, pro Elektronikknauf
Digitaler Beschlag AX
46. | DIGITALES SMARTHANDLE AX Digitales SmartHandle AX - hängende Montage - Digitaler Türbeschlag zur Montage an Türen mit vorgerichteten DIN Rosettenbohrungen,mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite nur mit SimonsVoss Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt.
47. | DIGITALES SMARTHANDLE AX Digitales SmartHandle AX - stehende Montage an Europrofil - Digitaler Türbeschlag zur Montage an Türen mit vorgerichteten DIN Rosettenbohrungen,mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, zusätzliche Möglichkeit zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschließen, Außenseite nur mit SimonsVoss Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt.
48. | Digitales SmartHandle AX Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung
49. | DIGITALES SMARTHANDLE AX - OPTIONEN Version für feuerhemmende Türen
50. | Digitales Vorhangschloss AX Aufpreis für Version mit integriertem LockNode, pro Elektronikeinheit
51. | DIGITALES SMARTHANDLE AX - TÜRDICKE Türdicke 59 - 80 mm PZ
52. | DIGITALES SMARTHANDLE AX - TÜRDICKE Türdicke 79 - 100 mm PZ
53. | DIGITALES SMARTHANDLE AX - TÜRDICKE Türdicke 100 - 200 mm PZ
Digitaler Beschlag AX Advanced
54. | DIGITALES SMARTHANDLE AX Advanced Montage an Ovalrosettenbohrungen Europrofil, zusätzliche Möglichkeit zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschließen, keine Innenrosette. Silber / weiß oder schwarzgrau, Außenseite nur mit SimonsVoss Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt.
55. | DIGITALES SMARTHANDLE AX Advanced Montage an Rundrosettenbohrungen Europrofil (breites Außencover verpflichtend), zusätzliche Möglichkeit zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschließen, keine Innenrosette. Silber / weiß oder schwarzgrau, Außenseite nur mit SimonsVoss Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt.
56. | DIGITALES SMARTHANDLE AX Advanced Montage an Kurzschild- / Langschildbohrungen Europrofil (schmales Außencover verpflichtend), zusätzliche Möglichkeit zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschließen. Silber / weiß oder schwarzgrau, Außenseite nur mit SimonsVoss Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt.
57. | Digitales SmartHandle AX Advanced Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung
58. | DIGITALES SMARTHANDLE AX Advanced Version für feuerhemmende Türen
59. | DIGITALES SMARTHANDLE AX Advanced Version für wetterfeste Ausführung
60. | Digitales Vorhangschloss AX Aufpreis für Version mit integriertem LockNode, pro Elektronikeinheit
61. | DIGITALES SMARTHANDLE AX Advanced - TÜRDICKE Türdicke 59 - 80 mm PZ (52 - 74 mm bei Montage mit Rundrossentenbohrungen)
62. | DIGITALES SMARTHANDLE AX Advanced - TÜRDICKE Türdicke 79 - 100 mm PZ (72 - 94 mm bei Montage mit Rundrossentenbohrungen)
Digitales Spindschloss SmartLocker AX
63. | SmartLocker AX :: mit Leser und variablen Distanzplatten :: für 19 mm Öffnungen an Spind- und Schranktüren :: mit SimonsVoss Transponder G2 bedienbar
64. | SmartLocker AX direkt vernetzt :: mit integriertem LockNode :: mit Leser und variablen Distanzplatten :: für 19 mm Öffnungen an Spind- und Schranktüren :: mit SimonsVoss Transponder G2 bedienbar
Digitale Steuereinheiten
65. | DIGITALE SMART RELAIS 3063 Digitales SmartRelais 3063 in schwarzem Gehäuse:Version mit G2 Funktionalität, integrierter Antenne, Flip-Flop-Funktion, inkl. Backup-Batterie und mit Anschluss für externe Antenne (SREL.AV).
66. | DIGITALE SMART RELAIS 3063 Digitales SmartRelais 3063 in schwarzem Gehäuse, Version mit G2-Funktionalität, integrierter Antenne, Flip-Flop-Funktion, Repeaterfunktion, inkl. Backup-Batterie, mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung und Anschluss für externe Antenne (SREL.AV).
67. | DIGITALE SMART RELAIS 2 3063 Digitales SmartRelais 2 3063: :: Grundversion in weißem Gehäuse, :: Relaiskontakt als Schließerkontakt (invertierbar zu Öffnerkontakt), :: mit Gleichspannung zu betreiben (9 bis 24 VDC), :: Möglichkeit der direkten Vernetzung mit integrierbarem LockNode (WNM.LN.I.SREL2.G2) :: mit Anschlussmöglichkeit für eine ausgelagerte Antenne (SREL.AV) :: Installation im geschützten Innenbereich TECHNISCHE DATEN: :: Gehäuse aus weißem Kunststoff (Polyamid 6.6), :: Abmessungen: 78 x 78 x 19 mm (H x B x T), :: Grundplatte semi-transparent, :: Schutzart: IP 20, :: Luftfeuchtigkeit: < 95 % ohne Betauung, :: Vibrationen: 15G für 11 ms, 6 Schocks nach IEC 68-2-27 nicht für den Dauereinsatz unter Vibrationen freigeben, :: Abmessungen der Leiterplatte: 50 x 50 x 14 mm (H x B x T), :: Netzspannung: 9-24 VDC, :: Leistungsbegrenzung: Netzteil muss auf 15 VA begrenzt sein, :: Ruhestrom: < 100 mA, :: max. Strom: < 300 mA, :: Impulsdauer programmierbar von 1 bis 25 Sek. TECHNISCHE DATEN DES AUSGANGSRELAIS: :: Typ: Schließer (Schließerkontakt invertierbar), :: Dauerstrom: max. 1,0 A, :: Einschaltstrom: max. 2,0 A, :: Schaltspannung: max. 24 V, :: Schaltleistung: 106 Betätigungen bei 30 VA, :: Anzahl der unterschiedlichen Identmedien, die pro SmartRelais verwaltet werden können: bis zu 64.000
68. | DIGITALE SMART RELAIS 2 3063 SmartRelais 2 ZK 3063 im weißen Gehäuse, mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung, :: Installation im geschützten Innenbereich TECHNISCHE DATEN: :: Gehäuse aus weißem Kunststoff (Polyamid 6.6), :: Abmessungen: 78 x 78 x 19 mm (H x B x T), :: Grundplatte semi-transparent, :: Schutzart: IP 20, :: Luftfeuchtigkeit: < 95 % ohne Betauung, :: Vibrationen: 15G für 11 ms, 6 Schocks nach IEC 68-2-27 nicht für den Dauereinsatz unter Vibrationen freigeben, :: Abmessungen der Leiterplatte: 50 x 50 x 14 mm (H x B x T), :: Netzspannung: 9-24 VDC, :: Leistungsbegrenzung: Netzteil muss auf 15 VA begrenzt sein, :: Ruhestrom: < 100 mA, max. Strom: < 300 mA, :: Impulsdauer programmierbar von 1 bis 25 Sek. TECHNISCHE DATEN DES AUSGANGSRELAIS: :: Typ: Schließer (Schließerkontakt invertierbar), Dauerstrom: max. 1,0 A, Einschaltstrom: max. 2,0 A, :: Schaltspannung: max. 24 V, Schaltleistung: 106 Betätigungen bei 30 VA, :: Speicherbare Zutritte: 3.000 Zutritte speicherbar, :: als Gateway 200 Zutritte, :: Zeitzonengruppen: 100+1, :: Anzahl der unterschiedlichen Identmedien, die pro SmartRelais verwaltet werden können: bis zu 64.000, :: Netzwerkfähigkeit: Direkt vernetzbar mit integriertem LockNode (WN(M).LN.I.SREL2.G2) oder über externen LockNode mit zusätzlicher Türüberwachungsfunktion, :: jederzeit nachrüstbar ohne dass das SmartRelais 2 getauscht oder Teile getauscht werden müssen, :: Sonstiges: frei konfigurierbar
69. | DIGITALE SMART RELAIS AX Classic Controller Basiseinheit Controller mit Zeitzonensteuerung und Zutrittskontrolle(ZK), zum Anschluss eines externen Lesers-SmartRelais AX Classic, 1 Relais
70. | DIGITALE SMART RELAIS AX Classic Leser Externer Leser in weißem oder grauem Gehäuse zur Montage im nicht gesicherten Bereich, Anschluss an SmartRelais AX-Controller über Kabel RS485 (nicht im Lieferumfang enthalten, Leitungsempfehlung Cat5), zur Bedienung des Smart Relais AX Classic mit Transpondertechnologie.
71. | DIGITALE SMART RELAIS AX Classic Leser WP Externer Leser in weißem oder grauem Gehäuse zur Montage im nicht gesicherten Bereich, Anschluss an SmartRelais AX-Controller über Kabel RS485 (nicht im Lieferumfang enthalten, Leitungsempfehlung Cat5), zur Bedienung des Smart Relais AX Classic mit Transpondertechnologie. :: Wetterfeste Version :: inkl. Anschlusskabel (ca. 2 m lang), IP 54 Platine
72. | DIGITALE SMART RELAIS 3 3063 Controller Basiseinheit Controller mit Zeitzonensteuerung und Zutrittskontrolle(ZK), TCP/IP-Schnittstelle, PoE, USB und RS485-Schnittstelle, zur Nutzung als Gateway im virtuellen Netzwerk mit einer schnellen Datenverbindung, bis zu 3 externe Leser, Anschlussmöglichkeit für SOM
73. | DIGITALE SMART RELAIS 3 3063 - Leser 2 :: Externer Leser in weißem oder grauem Gehäuse und Signalisierung mit drei LEDs zur Front :: zur Montage im nicht gesicherten Bereich, :: Anschluss an SmartRelais 3 über Kabel RS485 (nicht im Lieferumfang enthalten, Leitungsempfehlung Cat5, max. Leitungslänge 50 m) :: zur Bedienung des Smart Relais 3 mit Transpondertechnologie.
74. | DIGITALE SMART RELAIS 3 3063 - Leser 2, WP :: Externer Leser in weißem oder grauem Gehäuse und Signalisierung mit drei LEDs zur Front :: zur Montage im nicht gesicherten Bereich, :: Anschluss an SmartRelais 3 über Kabel RS485 (nicht im Lieferumfang enthalten, Leitungsempfehlung Cat5, max. Leitungslänge 50 m) :: zur Bedienung des Smart Relais 3 mit Transpondertechnologie. :: Wetterfeste Version Leser extern :: inkl. Anschlusskabel (ca. 1 m lang), IP 54 Platine
75. | DIGITALE SMART RELAIS Schutzgehäuse für das SmartRelais2 und die externen Leser des SmartRelais2 und SmartRelais 3 im Außeneinsatz. :: Rahmen: Werkstoff ASA GF15 (Acrylnitril/Styrol/Acrylester 15% glasfaserverstärkt), :: Farbe Eisengrau RAL 7011. :: Einsatz: Werkstoff PC (Polycarbonat), transparent, UV-beständig :: Bodenplatte: Werkstoff Edelstahl V2A :: Schrauben für Rahmen an Bodenplatte: Sicherheitsschrauben Zweilochantrieb (bereits verschraubt) :: Zugehöriger Schrauber-Bit 1/4-x25 SP4 (beiliegend) :: Befestigung des SREL: Innensechskantschrauben DIN 912 M4x8mm A2 (in Bodenplatte bereits eingedreht) :: Befestigungsschrauben für Bodenplatte (beiliegend): maximale Kopfhöhe 3,7mm (vorzugsweise Halbrundkopf-Schrauben)
76. | DIGITALE SMART RELAIS Schutzgehäuse für die externen Leser des SmartRelais 3 im Außeneinsatz. :: Farbe: weiß oder grau (passend zum jeweiligen Leser)
77. | DIGITALE SMART RELAIS 3063 Externe Antenne zum Anschluss an SmartRelais 2 (Kabellänge 5 m)
78. | DIGITALE SMART RELAIS 3 3063 - SMART OUTPUT MODUL SmartOutput Modul: Zusatzmodul für das SmartRelais 3 mit 8 Relaisausgängen, die über einen Transponder schaltbar sind. Leitungsverbindung zum Controller RS 485 (nicht im Lieferumfang enthalten, Leitungsempfehlung Cat5)
Hardware Funkvernetzung
79. | WAVE NET FUNKNETZWERK 3065 DIREKTVERNETZUNG WaveNet RouterNode 2 als Umsetzer von Ethernetschnittstelle auf Funkschnittstelle (868 MHz Frequenz), für Autokonfiguration des Netzwerks, inkl. Anschlussbuchse für externes Steckernetzteil, Anschlussklemmen für Eingänge / Ausgänge auf der Platine, Sende- und Empfangsantenne auf der Router-Platine integriert. Power over Ethernet fähig (PoE 802.3af), mit Schutzfunktion: Amok, Blockschloß, Notfreischaltung, Fernöffnung, Schutzfunktionen stehen auch dann zur Verfügung, wenn keine Verbindung zur Anwendungssoftware besteht
80. | ZUBEHÖR FÜR WAVE NET FUNKNETZWERK 3065 (nicht bei PoE-Stromversorgung erforderlich) Externes Steckernetzteil 12 VDC / 500 mA / 6 VA für WaveNet RouterNode 2, mit Klinkenstecker 5,5 mm, Anschlussleitung ca. 1,5 m
81. | WAVE NET FUNKNETZWERK 3065 DIREKTVERNETZUNG Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung, Edelstahldesign, Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet, für Aktiv-Zylinder
82. | WAVE NET FUNKNETZWERK 3065 DIREKTVERNETZUNG In den digitalen Zylinder integrierbarer LockNode für Direktvernetzung des AX-Zylinders mit Autokonfiguration (nachrüstbar) :: Netzwerkplatine und Knaufkappe mit Antenne
83. | WAVE NET FUNKNETZWERK 3065 DIREKTVERNETZUNG In den digitalen Türbeschlag integrierbarer LockNode für Direktvernetzung des SmartHandle AX mit Autokonfiguration (nachrüstbar)
84. | WAVE NET FUNKNETZWERK 3065 DIREKTVERNETZUNG In den digitalen Türbeschlag integrierbarer LockNode für Direktvernetzung des SmartHandle AX.Advanced mit Autokonfiguration (nachrüstbar)
85. | WAVE NET FUNKNETZWERK 3065 DIREKTVERNETZUNG In den digitalen SmartLocker integrierbarer LockNode für Direktvernetzung des Spindschlosses mit Autokonfiguration (nachrüstbar)
86. | WAVE NET FUNKNETZWERK 3065 DIREKTVERNETZUNG In das SmartRelais Controller-Gehäuse integrierbarer LockNode für die Direktvernetzung des SmartRelais AX Classic, mit Autokonfiguration (nachrüstbar)
87. | WAVE NET FUNKNETZWERK 3065 DIREKTVERNETZUNG In das SmartRelais-Gehäuse integrierbarer LockNode für die Direktvernetzung des SmartRelais 2 3063, mit Autokonfiguration (nachrüstbar)
88. | ZUBEHÖR FÜR WAVE NET FUNKNETZWERK 3065 Externes Antennenset zur Auslagerung der internen 868 MHz Antenne der folgenden Produkte :: WNM.RN2.ER.IO INHALT. :: 1x Antenne mit Magnetfuß und 5m vorkonfektioniertem Kabel :: 1x Metallscheibe :: 1x Schraube :: 1x Dübel
Anzahl: 1
89. | LOCK NODE LIZENZEN FÜR WAVE NET FUNKNETZWERK 3065 LockNode-Lizenzen für Netzwerke mit max. 128 LockNodes
Austauschkomponenten für neue Generation G2
90. | TRANSPONDER 3064 - AUSTAUSCH Transponder 3064-G2 als 1:1 Austauschtransponder für einen vorhandenen und funktionsfähigen G1-Transponder (ältere Generation) Identmedium im digitalen Schließsystem 3060, :: in robustem Gehäuse mit blauem Taster, :: Durchmesser 42 mm, :: Schutzart IP 65 TECHNISCHE DATEN. :: Gehäuse aus schwarzem Kunststoff (Polyamid) :: Abmessungen: 42 x13,7 mm (Ø x H) :: Schutzart: IP 65, :: Typische Lesereichweite: bis zu 40 cm zum Schließzylinder/SmartHandle, bis zu 120 cm zum SmartRelais :: Batterietyp: 1 x CR2032 3V Lithium :: Batterielebensdauer: bis zu 400.000 Betätigungen oder bis zu zehn Jahren Stand-by :: Temperaturbereich: -25 °C bis +65 °C :: Umweltklasse: III :: Anzahl der Schließungen, die pro Transponder verwaltet werden können: bis zu 304.000, :: Einstellbare Gültigkeit (Aktivierung/Deaktivierung): mehr als 10 Jahre, :: Speicherung von Datensätzen: 3 G1- und 4 G2-Schließanlagen, :: Begehungsliste mit bis zu 1.000 Zutritten je Schließanlage speicherbar
91. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 - Z4.FD - AUSTAUSCH Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - Z4.FD, mit G2-Funktionalität, mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung, als 1:1 Austauschzylinder für einen vorhandenen und funktionsfähigen G1-FD-Zylinder (ältere Generation) :: für G2-Schließanlagen, :: beidseitig freidrehend, :: Edelstahldesign. TECHNISCHE DATEN: :: Standard-Europrofilzylinder gemäß DIN 18252 / EN 1303 / DIN EN 15684, :: passend für Profilzylinder vorgerichtete Einsteckschlösser, :: Drehknauf auf beiden Seiten, :: Schließung von innen und außen über Transponder, :: Edelstahldesign, direkt vernetzbar mit integriertem LockNode (Netzwerk-Knaufkappe), :: Netzwerk jederzeit nachrüstbar ohne Schließung tauschen zu müssen, :: Elektronik und Aktorik auf der geschützten Innenseite, :: Knaufdurchmesser: 30 mm, Basis-Baulänge: 30 - 30 mm (Außen-/Innenmaß), :: Gesamtlänge: bis max. 140 mm (max. 90 mm auf einer Seite), Sonderlängen auf Anfrage, :: Schutzart: IP 54, :: Batterietyp: 2 x Lithium CR2450 3V, :: Batterien redundant ausgelegt, :: Batterielebensdauer: bis zu 300.000 Schließungen oder bis zu zehn Jahren Stand-by, :: Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +65 °C, Lagerung -35 °C bis +50 °C, :: Einkuppelzeit von 1 - 25 Sekunden per Software frei konfigurierbar :: Anzahl der unterschiedlichen Transponder, die pro Schließzylinder verwaltet werden können: bis zu 64.000, :: Anzahl der Schließungen, die pro Transponder verwaltet werden können: bis zu 304.000, :: Anzahl unterschiedliche Zeitzonen (bei beliebigen Zeitzonenplänen): 100+1, :: Protokollierung der letzten 3000 Ereignisse :: direkt vernetzbar mit integriertem LockNode (Netzwerk-Knauf-kappe WN(M).LN.I) oder über externen LockNode mit zusätzlicher Türüberwachungsfunktion, :: Flip-Flop-Modus frei konfigurierbar
92. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 - Z4.COMFORT - AUSTAUSCH Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - Z4.Comfort mit G2-Funktionalität, mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung, als 1:1 Austausch-zylinder für einen vorhandenen und funktionsfähigen G1-CO-Zylinder (ältere Generation) :: Baulänge 30-30 mm, :: Nicht-Elektronikseite ist fest eingekuppelt, daher von der Innenseite ohne Transponder zu bedienen, :: Edelstahldesign. TECHNISCHE DATEN: :: Standard-Europrofilzylinder gemäß DIN 18252 / EN 1303 / DIN EN 15684, :: passend für Profilzylinder vorgerichtete Einsteckschlösser, :: Drehknauf auf beiden Seiten, :: Schließung von außen über Transponder, :: Knaufdurchmesser: 30 mm, :: Gesamtlänge: bis max. 140 mm (max. 90 mm auf einer Seite), :: Sonderlängen auf Anfrage, :: Schutzart: IP 54, :: Batterietyp: 2 x Lithium CR2450 3V, :: Batterien redundant ausgelegt, :: Batterielebensdauer: bis zu 300.000 Schließungen oder bis zu zehn Jahren Stand-by, :: Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +65 °C, Lagerung -35 °C bis +50 °C, :: Einkuppelzeit von 1 - 25 Sekunden per Software frei konfigurierbar :: Anzahl der unterschiedlichen Transponder, die pro Schließzylinder verwaltet werden können: bis zu 64.000, :: Anzahl der Schließungen, die pro Transponder verwaltet werden können: bis zu 304.000, :: direkt vernetzbar mit integriertem LockNode (Netzwerk-Knaufkappe WN(M).LN.I) oder über externen LockNode mit zusätzlicher Türüberwachungsfunktion, :: Netzwerk jederzeit nachrüstbar ohne Schließung tauschen zu müssen, :: Anzahl unterschiedliche Zeitzonen (bei beliebigen Zeitzonenplänen): 100+1, :: Protokollierung der letzten 3000 Ereignisse :: Flip-Flop-Modus, :: frei konfigurierbar
93. | DIGITALER EUROPROFIL DOPPELKNAUFZYLINDER 3061 - Z4.ANTIPANIK - AUSTAUSCH Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - Z4.Antipanik, mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung, mit G2-Funktionalität, als 1:1 Austausch-zylinder für einen vorhandenen und funktionsfähigen G1-AP-Zylinder (ältere Generation) :: für den Einsatz in Antipanikschlössern, :: beiseitig freidrehend, :: Edelstahldesign. TECHNISCHE DATEN: :: Europrofil Antipanikzylinder gemäß DIN 18252 / EN 1303 / DIN EN 15684, :: passend für Europrofil vorgerichtete Einsteckschlösser, :: Drehknauf auf beiden Seiten, :: Schließung von innen und außen über Transponder, :: Elektronik und Aktorik auf der geschützten Innenseite, :: Knaufdurchmesser: 30 mm, :: Basis-Baulänge: 30-30 mm (Außen-/Innenmaß), :: Gesamtlänge: bis max. 140 mm (max. 90 mm auf einer Seite), :: Sonderlängen auf Anfrage, :: Schutzart: IP 54, :: Batterietyp: 2 x Lithium CR2450 3V, :: Batterien redundant ausgelegt, :: Batterielebensdauer: bis zu 300.000 Schließungen oder bis zu zehn Jahren Standby, :: Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +65 °C, Lagerung -35 °C bis +50 °C, :: Einkuppelzeit von 1 - 25 Sekunden per Software frei konfigurierbar :: Anzahl der unterschiedlichen Transponder, die pro Schließzylinder verwaltet werden können: bis zu 64.000, :: Anzahl der Schließungen, die pro Transponder verwaltet werden können: bis zu 304.000, :: Direkt vernetzbar mit integriertem LockNode (Netzwerk-Knaufkappe WN(M).LN.I) oder über externen LockNode mit zusätzlicher Türüberwachungsfunktion, :: Netzwerk jederzeit nachrüstbar ohne Schließung tauschen zu müssen, :: Anzahl unterschiedliche Zeitzonen (bei beliebigen Zeitzonenplänen): 100+1, :: Protokollierung der letzten 3000 Ereignisse :: Flip-Flop-Modus, :: frei konfigurierbar
94. | DIGITALER EUROPROFIL Z4.HALBZYLINDER 3061 - AUSTAUSCH Digitaler Europrofil Z4.Halbzylinder 3061 mit G2-Funktionalität, als 1:1 Austauschzylinder für einen vorhandenen und funktionsfähigen G1-HZ-Zylinder (ältere Generation) :: Knauf nicht demontierbar, :: Edelstahldesign, TECHNISCHE DATEN: :: Standard-Europrofilzylinder gemäß DIN 18252 / EN 1303 / DIN EN 15684, :: passend für Profilzylinder vorgerichtete Einsteckschlösser bzw. Schlüsselschalter, :: Drehknauf, :: Schließung über Transponder, :: Edelstahldesign, :: Knaufdurchmesser: 30 mm, :: Gesamtlänge: max. 100 mm (Außenseite max. 90 mm), :: Sonderlängen auf Anfrage, :: Schutzart: IP 54, :: Batterietyp: 2 x Lithium CR2450 3V, :: Batterien redundant ausgelegt, :: Batterielebensdauer: bis zu 300.000 Schließungen oder bis zu zehn Jahren Stand-by :: Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +65 °C, Lagerung -35 °C bis +50 °C, :: Einkuppelzeit von 1 - 25 Sekunden per Software frei konfigurierbar :: Anzahl der unterschiedlichen Transponder, die pro Schließzylinder verwaltet werden können: bis zu 64.000, :: Anzahl der Schließungen, die pro Transponder verwaltet werden können: bis zu 304.000, :: direkt vernetzbar mit integriertem LockNode (Netzwerk-Knaufkappe WN(M).LN.I) oder über externen LockNode mit zusätzlicher Türüberwachungsfunktion, :: Flip-Flop-Modus, :: Anzahl unterschiedliche Zeitzonen (bei beliebigen Zeitzonenplänen): 100+1, :: Protokollierung der letzten 3000 Ereignisse :: Netzwerk jederzeit nachrüstbar ohne Schließung tauschen zu müssen, :: frei konfigurierbar

## Erläuterung
Erläuterungen zum Preisblatt
Die Eintragungen der Preisangaben für die Kalkulation der Leistungen erfolgt in dem Tabellenblatt "Kostenaufstellung".
Die vom Bieter auszufüllenden Zellen sind gelb markiert. Die blau markierten Zellen berechnen sich automatisch.
Die übrigen Teile des Preisblattes sind mit einem Schreibschutz, Formeln und einem automatischen Übertrag versehen.
Erkennt der Auftragnehmer, dass in den Tabellen Rechenfehler bei der automatischen Berechnung oder bei Überträgen vorhanden sind oder Probleme bei der Bearbeitung und Speicherung bestehen, so hat er den Auftraggeber hierauf unverzüglich hinzuweisen.
Wichtiger Hinweis:
Für eine Neuberechnung in den Preisblättern und die korrekte Übertragung in andere Tabellenblätter kann ggf. eine Zwischenspeicherung notwendig sein. Um eine einwandfreie Neuberechnung der Verknüpfungen zu gewährleisten, sind die Daten im Excel-Format der Microsoft Office-Version 2010 oder höher zu speichern.