## Angebot
Preisblatt
TU Berlin – Rahmenvereinbarung über die Prüfung elektrischer Betriebsmittel nach DGVU 4 in verschiedenen Gebäuden auf dem Südgelände des Hauptcampus Charlottenburg der TU-Berlin
Vergabe-Nr.: OV-001-26
Das folgende Preisblatt ist von der*dem Bieter*in zwingend auszufüllen.
Angebotspreis:
In dem hier anzugebenen Preis sind alle Kosten für die Rahmenvereinbarung über die Prüfung elektrischer Betriebsmittel nach DGVU 4 in verschiedenen Gebäuden auf dem Südgelände des Hauptcampus Charlottenburg der TU-Berlin gemäß der Leistungsbeschreibung anzugeben. Die Leistungsbeschreibung befindet sich als Datei bei den übrigen Vergabeunterlagen. Darüber hinausgehende Kosten können gegenüber der TU Berlin im Nachgang nicht geltend gemacht werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ausschließlich die mit den Vergabeunterlagen veröffentlichten AGB inklusive Zahlungsbedingungen gelten.
Pos. | Beschreibung | Anzahl pro 1 Jahr | Einheit | Einzelpreis (netto) in Euro | Gesamtpreis (netto) in Euro pro Jahr | Gesamtpreis (netto) in Euro 4 Jahre
Sämtliche Prüfungen ortsveränderlicher bzw. ortsfester Betriebsmittel (BM) sind nach den einschlägigen Vorschrift der DGVU 4 nach DIN EN 50678 (VDE 0701):2021-02 oder DIN EN 50699 (VDE 0702): 2021-06 ggf. unter Beachtung der Herstellerangaben gem. der Leistungsbeschreibung durchzuführen:
Betriebsmittel mit 230 V
1 | Schutzklasse I | 60018 | Stück |  | 0
2 | Schutzklasse II | 8998 | Stück |  | 0
Betriebsmittel mit 400 V
3 | Schutzklasse I | 1573 | Stück |  | 0
4 | Schutzklasse II | 176 | Stück |  | 0
Kabeltrommel mit 230 V
5 | Schutzklasse I, Standard-Kabeltrommeln bis 25 m Kabellänge | 50 | Stück |  | 0
6 | Schutzklasse I, Standard-Kabeltrommeln > 25 m Kabellänge | 50 | Stück |  | 0
7 | Schutzklasse II, Standard-Kabeltrommeln bis 25 m Kabellänge | 100 | Stück |  | 0
8 | Schutzklasse II, Standard-Kabeltrommeln > 25 m Kabellänge | 100 | Stück |  | 0
9 | Schutzklasse I + II, Kabeltrommeln mit Mehrfachsteckdosen bis 25 m Kabellänge | 200 | Stück |  | 0
10 | Schutzklasse I + II, Kabeltrommeln mit Mehrfachsteckdosen > 25 m Kabellänge | 200 | Stück |  | 0
11 | Schutzklasse I, Kabeltrommeln mit PRCD, Kabellänge bis 50 m. Die Vorgaben des Herstellers sind zu beachten und einzuhalten. | 100 | Stück |  | 0
12 | Schutzklasse I, Kabeltrommeln mit PRCD, mit Mehrfachsteckdosen, Kabellänge bis 50 m. Die Vorgaben des Herstellers sind zu beachten und einzuhalten) | 100 | Stück |  | 0
13 | Schutzklasse II, CEE-Kabeltrommeln (für Starkstrom) - Kabellänge bis 50 m mit oder ohne Mehrfachsteckdosen | 100 | Stück |  | 0
Kabeltrommel mit 400V
14 | Prüfung BM 400 V, Schutzklasse II, CEE-Kabeltrommeln (für Starkstrom) - Kabellänge bis 50 m mit oder ohne Mehrfachsteckdosen, mit FI-Schutzschalter (RCD) | 100 | Stück |  | 0
PRCD-S
15 | Prüfung PRCD-S, mit Schutzleiterüberwachung Artikel-Nr. 143800015 3-polig schaltend, Nennfehlerstrom, 0,03A, Typ A, 230V, 16A, 50Hz, Schutzart IP44, im robusten Koffer, Vollgummi-Stecker und Vollgummi-Kupplung mit Deckel, Leitungslänge Steckerseite 150cm, Leitungslänge Kupplungsseite 300cm, Leitung: H07RN-F3G1,5mm² | 300 | Stück |  | 0
16 | Prüfung PRCD-S Schutzkontaktverlängerung Nennstrom Bemessungsspannung 16A / 250V~ Rated current / rated voltage 16A / 250V~ Frequenz 50Hz Frequency 50Hz Nennfehlerstrom 30mA Nominal fault current 30mA Anschlussleistung 3500W Connected load 3500W | 300 | Stück |  | 0
17 | Schutzkontakt-Vollgummi-Winkelstecker mit 2-Schutzkontaktsystem gemäß DIN 49441-2 Form AR2, Schutzkontakt-Gummikupplung mit Deckel Leitungslängen: Schutzkontaktstecker – PRCD-S = 15 cm Schutzkontaktkupplung – PRCD-S = 300 cm Technische Daten / Technical Data: - PRCD-S: UN 230 V AC, IN 16 A, IN 30 mA, IP 55 - Anschlußquerschnitt max. 1,5 mm² - Zuleitung H 07 RN-F3G1,5 mm² | 300 | Stück |  | 0
18 | PCE 4670001 PRCD-S+ 30mA 1.5/1.5m3G1.5H07s Sicherheitsleitung mit Personenschutzschalter PRCD-S+ 16A 250V~; IN = 30mA Gehäuse grau / schwarz / rot 3m Kabel schwarz H07RN-F 3G1,5mm² Netzseitig 1,5m Kabel mit TopTaurus2 Schutzkontaktstecker (05721-sr) Abgangsseitig 1,5m Kabel mit TopTaurus2 Schutzkontaktkupplung mit Klappdeckel (25712-sr) Schutzart IP54 Personenschutzschalter gemäß DIN VDE 0661 DGUV Information 203-006 (bisher BGI/GUV-I 608) | 300 | Stück |  | 0
Ladekabel (Auto)
19 | Tragbares EV-Ladegerät/Type2 IEC 62752 für Elektrofahrzeuge (EV und PHEV) Stromübertragungsform: 1/3-Phasen Strom -kadeskeustzbg; 3.5/7/11/22 KW Opionaler LAdestrom: 6A,/ 8A/ 10A/ 13A/ 16A/ 20A/ 24A/ 32A Betriebstemperatur: -30 bis +55 Grad Streckertyp:Original EU-Stecker CEE power plug: IP44 Control box Protction Degree/Plug Protection Degree: IP65 Frequency: 50//60HZ Spannung: 240-480V AC bzw. MOBILE LADESTATION UNIVERSAL ART.-NR.: 5555924002 ¦ Wentronic ART.-NR.: 64698 ¦ TYP 2, MODE 2-LADEKABEL, CEE MAX. 32 A BIS ZU 22 KW, 3-PHASIG + SCHUKO • Ladeleistung 1-/3-phasig 1,2–22 kW • Nennspannung Bereich 110–400 V • Nennstrom 6–32 A • Frequenz 50–60 Hz • Fehlerstromschutz (RCD) ≤ 30 mA AC, ≤ 6 mA DC • Max. Ladestrom Netzstecker 6 A/8 A/10 A (länderspezifisch) • Max. Ladestrom Industriestecker 16 A/32 A Umfang: • 1x Mode 2-Ladekabel mit Typ-2-Kupplung (ICCB Control-Box), • 1x Haushaltsstecker (Schuko Typ-EF 10 A) • 1x Industriestecker (CEE rot 32 A 3-phasig) IEC 62752-zertifiziert durch VDE | 12 | Stück |  | 0
Sonstiges
20 | Pauschale für Kleinreparatur zu Punkt 2.1.1 der Leistungsbeschreibung ausschließlich für Kleinreparaturen an elektrischen Geräten Einsatz pro Gerät: max. 5 min Der angebotene Preis versteht sich incl. aller Nebenkosten. Die Nachweise über geleistete Arbeiten sind vom AN dem AG zur Anerkennung vorzulegen. | 1 | Einsatz |  | 0
21 | An- und Abfahrt je Einsatz zum Ausführungsort für Prüfungen pro Arbeitstag (gem. Punkt 3 der Leistungsbeschreibung für vollständig geleistete Stunden: Mo-Do 9:00-16:00 Uhr, Fr 09:00-13:00 Uhr). Der Zuschlag wird pro Arbeitsanweisungen nur einmal gezahlt. | 1 | Einsatz |  | 0
22 | Stundenlonarbeiten für Facharbeiter (für außerplanmäßige Prüfungen Punkt 2.4 der Leistungsbeschreibung) Stundenlohnarbeiten für Leistungen, die außerplanmäßig erbracht werden | 1 | pro Stunde |  | 0
23 | Stundenlonarbeiten für Hilfsarbeiter (für außerplanmäßige Prüfungen Punkt 2.4 der Leistungsbeschreibung) Stundenlohnarbeiten für Leistungen, die außerplanmäßig erbracht werden | 1 | pro Stunde |  | 0
| Angebotssumme netto |  |  |  | 0 | 0
| MwSt in Prozent Es ist zwingend der Umsatzsteuersatz, der zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültig ist, einzutragen* Bieter*innen mit Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland geben im Angebot bei der Umsatzsteuer einen %-Satz in Höhe von 0 an. |  |  | 19% | 0 | 0
| Angebotssumme brutto |  |  |  | 0.19 | 0
*Bei Rechnungsstellung muss die Umsatzsteuer angegeben werden, die zum Zeitpunkt der Leistung bzw. Rechnungsstellung gültig ist.