## Sanitär
Leistungsverzeichnis
Projekt: |  |  | Reallabor Grünfassade TU-Berlin - Wasserbauhalle
Bauherrin: |  |  | Technische Universität Berlin
Projektleitung: |  |  | TUB
Fachplanung TGA:
Berlin |  |  | 2026-05-27
Berlin, 27.05.2026
Summe Angebot netto |  |  | 0
19 % Mwst. |  |  | 0
Summe Angebot brutto |  |  | 0
geprüft Angebot netto
19 % Mwst.
geprüft Angebot brutto
Name der Firma, Stempel
Ort, Datum, Unterschrift
Anlage: |  |  | Technische Beschreibung Ausführungsplanung TGA vom 27.05.2026
Plansatz Ausführungsplanung vom 15.05.2026
Seiten 1 bis 16
Pos | Anzahl | Einh | Bezeichnung | EP | GP
Vorbemerkung
Alle Positionen einschließlich Lieferung, Montage und erforderlicher Nebenarbeiten
Bei der Beschreibung der Positionen wurde auf einen Vorschrieb zur technischen Beschreibung den Materialien weitgehend verzichtet. Alle Materialien müssen den entsprechenden DIN Normen,, EU Normen, VDE und DVGW Vorschriften genügen.
In dem LV sind als Beispiele Quellenangaben für den Bezug bestimmten Materials gemacht, die nicht bindend sind.
Titel 1: Abwasseranlage
Der Titel bezieht sich auf die Ausleitung des Regenwassers nach draußen und Einleitung in die zentrale Speicheranlage sowie Anschluss an den Entleerungsschacht und an die RW-Bestandsleitung im Boden und: die Überlaufleitung der drei IBC-Behälter auf der Westseite
1.1 |  |  | Stahlabflussrohr Loro-X mit Muffenden in DN 150
einschließlich Befestigungen
| 12 | lfm |  |  | 0
1.2 |  |  | Stahlabflussrohr Loro-X Bogen 45° in DN 150
| 14 | Stk |  |  | 0
1.3 |  |  | Stahlabflussrohr Loro-X Bogen 87° in DN 150
für Verbindung Einlaufbehälter in Rest IBC Anlage
| 2 | Stk |  |  | 0
1.4 |  |  | SML Rohr Verbinder Rapid in DN 150
| 1 | Stk |  |  | 0
1.5 |  |  | Korrosionsschutz für Stahlabflussrohr 20 cm Länge herstellen
| 1 | Stk |  |  | 0
1.6 |  |  | PE-Anschluss an Stahlabflussrohr DN 150 herstellen
| 2 | Stk |  |  | 0
1.7 |  |  | Geberit PE Abflussrohr in DN 150
| 13 | lfm |  |  | 0
1.8 |  |  | Geberit PE Abflussrohr Bogen 45° in DN150
| 14 | Stk |  |  | 0
1.9 |  |  | Geberit PE Abflussrohr Abzweig 45° in DN 150/150
| 1 | Stk |  |  | 0
1.10 |  |  | Geberit Elektroschweissmuffen in DN 150
| 22 | Stk |  |  | 0
1.11 |  |  | Forsheda Dichtung für PE Rohr DN 150
für Einlauf und Überlauf in IBC Behälter und Verbindung vom ersten zum zweiten IBC Behällter
| 4 | Stk |  |  | 0
1.12 |  |  | PVC Zugschieber in 160mm
und Einbau an PE Rohr über flexible Muffe mit einem kurzen Stück eingeklebten PVC Rohr 160 Quelle:
https://www.mcm-systeme.de/PVC-Absperrschieber-160-mm-2x-Klebemuffe-VDL
| 1 | Stk |  |  | 0
1.13 |  |  | flexible Muffe in 160mm
für Anschluss PVC Absperrschieber DN 150 im Entleerungsschacht, Bezugsquelle PVC-Welt z.B.
| 1 | Stk |  |  | 0
1.14 |  |  | Entleerungsschacht aus Kunststoff 1000mm
komplett, bestehend aus: Schachtboden mit Ablauf DN 150 und einem verschlossenen Ende, Schachtringe Länge ca. 1,50 m, ohne Konus Begu Schachtabdeckung begehbar Betonauflagering
1.15 |  |  | Anschuss an SML Rohr DN 150 des Bestands herstellen
| 1 | Stk |  |  | 0
1.16 |  |  | SML Abflussrohr DN 150
für Anschluss an RW-Bestandsleitung in SML
| 5 | lfm |  |  | 0
1.17 |  |  | SML Abflussrohr Abzweig DN 150/150
komplett mit Einbau in die RW-Bestandsleitung
| 1 | Stk |  |  | 0
1.18 |  |  | Erdarbeiten für Entleerungsschacht
bestehend aus: Erdaushub ausführen, Aushub seitlich lagern, später wieder verfüllen und verdichten, überschüssigen Aushub nach Maßgabe der Landschaftsplanung auf dem Gelände verteilen
| 4 | cbm |  |  | 0
1.19 |  |  | Rohrgraben herstellen, B = 50-55 cm Tiefe bis 1,50 m
für Zulaufrohr aus Gebäude Aushub seitlich lagern, nach Rohrverlegung lagenweise verfüllen und standfest verdichten (einschl. Bettung für Rohrleitung)
| 9 | lfm |  |  | 0
1.20 |  |  | Rohrgraben herstellen, B = 50-55 cm Tiefe bis 0,40m
für Überlaufrohr aus IBC Speicher Aushub seitlich lagern, nach Rohrverlegung lagenweise verfüllen und standfest verdichten (einschl. Bettung für Rohrleitung)
| 9 | lfm |  |  | 0
1.21 |  |  | Rohrgraben herstellen, B = 50-55 cm Tiefe bis 1,50 m
für Anschluss des Entleerungsschachtes an die RW Betandsleitung Aushub seitlich lagern, nach Rohrverlegung lagenweise verfüllen und standfest verdichten (einschl. Bettung für Rohrleitung)
| 4 | lfm |  |  | 0
1.22 |  |  | Kernbohrung 200 mm herstellen, Wandstärke 30 cm
komplett, einschließlich der Nebenarbeit
| 1 | Stk |  |  | 0
1.23 |  |  | Rosette in Grau für Stahlabflusrohr DN 150
Außen an der Wand anbringen zur Überdeckung der Kernbohrung
| 1 | lfm |  |  | 0
Überlauf aus IBC-Behältern Westseite
1.24 |  |  | Stahlabflussrohr Loro-X mit Muffenden in DN 125
als Sammelleitung einschließlich Befestigungen
| 20 | lfm |  |  | 0
1.25 |  |  | Stahlabflussrohr Loro-X Bogen 45° DN 125
| 24 | Stk |  |  | 0
1.26 |  |  | Stahlabflussrohr Loro-X Abzweig 45° DN 125/70/125
| 3 | Stk |  |  | 0
1.27 |  |  | Stahlabflussrohr Loro-X red. Abzweig 45° DN 125/100/125
| 1 | Stk |  |  | 0
1.28 |  |  | Enddeckel DN 125
| 1 | Stk |  |  | 0
1.29 |  |  | Fallleitung nach draußen von Segment 4
einschließlich Befestigungen
| 3 | lfm |  |  | 0
1.30 |  |  | Stahlabflussrohr Loro-X Bogen 45° in DN 100
| 6 | Stk |  |  | 0
1.31 |  |  | Stahlabflussrohr Loro-X mit Muffenden in DN 70
Verbindung Vorlage mit IBC und Überlauf
| 7 | lfm |  |  | 0
1.32 |  |  | Stahlabflussrohr Loro-X Bogen 87° in DN 70
Für Verbinung Vorlagebehälter (Regentonne) an IBC Behälter
| 10 | Stk |  |  | 0
1.33 |  |  | Stahlabflussrohr Loro-X Bogen 45° in DN 70
| 12 | Stk |  |  | 0
1.34 |  |  | Kernbohrung 120mm, Wandstärke 30cm
für Fallrohr Segment 4
| 1 | Stk |  |  | 0
|  |  | Titel 1: Summe |  | 0
Titel 2: Trinkwasseranlage
Der Titel bezieht sich auf den Trinkwasseranschluss im Gebäudekeller Westseite und die Verlegung der Leitung zu der zentralen Speicheranlage mit allen erforderlichen Einbauten
2.1 |  |  | TW-Anschluss herstellen 1"
an vorhandene Trinkwasserleitung in Kupfer und 1" einschließlich aller Übergansstücke
| 1 | Stk |  |  | 0
2.1 |  |  | Edelstahl-Pressfittingrohr DN 25
einschließlich aller Form- und Verbindungsstücke sowie Befestigungen.
| 12 | lfm |  |  | 0
2.3 |  |  | Schwitzwasserisolierung 4mm für Rohr DN 25
| 12 | lfm |  |  | 0
2.4 |  |  | Zapfventil Rotguss 1/2"
zur Belüftung und Entleerung der TW Leitung
| 1 | Stk
0
2.5 |  |  | Zapfventil Rotguss 3/4" mit Schlüssel
mit Rücklaufschutz
| 1 | Stk |  |  | 0
2.6 |  |  | Freistrom Absperrventil Rotgussl 1"
| 2 | Stk |  |  | 0
2.7 |  |  | Wasserzähler 1"
einschließlich Übergang auf Edelstahl DN 25
| 1 | Stk |  |  | 0
2.8 |  |  | Übergang Edelstahl auf PE in 35 herstellen
| 1 | Stk |  |  | 0
2.9 |  |  | Trinkwasserdruckrohre aus PE-HD 80, in 32 x 2,0 mm
gemäß DIN EN 12201 und DIN 8075 sowie DVGW-Gütezeichen Ringmaterial, Farbe: schwarz mit blauem Strich; als Trinkwasserzuleitung Notversorgung
| 75 | lfm |  |  | 0
2.10 |  |  | 2 Wege Kugelhahn mit Stellantrieb, 1"
einschließlich Übergang auf Edelstahlrohr 32mm
Fabrikat: Belimo
| 1 | Stk |  |  | 0
2.11 |  |  | Sensorgesteuertes 2/2 Magnetventil 1"
einschließlich Einbau
Fabrikat Bükert, Typ 6213, o.glw
| 1 | Stk |  |  | 0
2.12 |  |  | Koppelrelais, 24V, 6A
einschließlich Einbau in einer Verteilerdose
Farbrikat: Finder o.glw.
| 1 | Stk |  |  | 0
2.13 |  |  | Schwimmerschalter mit Reedkontakten Permanentmagnet
für Niedrigwasser Nachspeisung in Sondertank (X)
einschlielßlich Montage im Tank
Fabrikat: WIKA, Typ Model RLS-1000, o.glw.
| 1 | Stk |  |  | 0
2.14 |  |  | Erdarbeiten Westseite, ca. 0,5 cbm
kurzen Graben 1,2m lang,0,50 m breit, 0,70 m tief für die Herausführung des Trinkwasserrohres, Leerrohre und Elektrokabel einschließlich wiederverfüllen und verdichten
| 1 | Stk |  |  | 0
2.15 |  |  | Dichtheitsprüfung nach EN 806-4
ergänzt durch VDI/DVGW6023
komplett, einschließlich erforderlicher Nebenarbeiten und Kleinmaterialien und Erstellen eines Druckprotokolles
| 1 | Stck |  |  | 0
|  |  | Titel 2: Summe |  | 0
Titel 3: PE-Druckleitung RW-Nachspeisung
Dieser Titel bezieht sich auf die PE-Druckleitung, die aus dem Zentralspeicher alle IBC Behälter mit Regenwasser versorgt und in dem Rohrgraben velegt wird.
3.1 |  |  | Druckrohre aus PE-HD 80, in 40 x 2,0 mm
| 75 | lfm |  |  | 0
3.2 |  |  | PP Durchgangsmuffe 2-fach Klemme, 40mm
| 20 | Stk |  |  | 0
3.4 |  |  | PP Winkel 90° 2fach Klemme 40mm
| 6 | Stk |  |  | 0
3.5 |  |  | T-Stück 90° , Innengewinde 1", 2fach Klemme, 40/1/2"/40
| 12 | Stk |  |  | 0
3.6 |  |  | PP Absperrventil mit Klemme 40mm
als Entleerungsventil für Schacht
| 1 | Stk |  |  | 0
3.7 |  |  | Übergang PE 40 auf Edelstahl 25mm
für Anschluss TW Nachspeisung
| 1 | Stk |  |  | 0
3.8 |  |  | Übergang PE 40 auf Edelstahl 20mm
für Anschluss Zapfventil
| 1 | Stk |  |  | 0
3.9 |  |  | Zapfventil Rotguss 3/4" mit Schlüssel
| 1 | Stk |  |  | 0
3.10 |  |  | Edelstahl-Pressfittingrohr DN 20 in 20x1,0 mm
einschließlich aller Form- und Verbindungsstücke sowie Befestigungen.
| 25 | lfm |  |  | 0
3.11 |  |  | Dichtheitsprüfung nach EN 806-4
ergänzt durch VDI/DVGW6023
komplett, einschließlich erforderlicher Nebenarbeiten und Kleinmaterialien und Erstellen eines Druckprotokolles
| 1 | Stck |  |  | 0
3.12 |  |  | Reduzierung 1" außen auf 1/2" innen, Rotguss
für Anschluß Nachspeiseleitung an Edelstahl zum Schwimmerventil IBC
| 12 | Stk |  |  | 0
3.13 |  |  | edelstahl Überwurf Anschluss 1/2"
für Anschluß zum Schwimmerventil IBC
| 12 | Stk |  |  | 0
|  |  | Titel 3: Summe |  | 0
Titel 4: Elektrokabel und Leerrohre
Dieser Titel bezieht sich auf die Elekroleitung für die Versorgung der Tauchpumpen in den Behältern sowie die Leerrohre, durch die später Sensorleitungen verlegt werden.
4.1 |  |  | Anschluss an vorhandenem Verteiler herstellen
| 1 | Stk |  |  | 0
4.2 |  |  | Elektroerdkabel 3x2,5mm2
verlegt im Keller und im Rohrgraben
| 120 | lfm |  |  | 0
4.3 |  |  | Elektroerdkabel 3x1,5mm2
als Regelungskabel vom Niveauschalter, verlegt im Keller und im Rohrgraben
| 110 | lfm |  |  | 0
4.4 |  |  | Elektro Leerrohr, gemufft, 20 mm
Für Verlegung des Erdkabels im Keller einschließlich Formstücke und Befestigungen
| 30 | lfm |  |  | 0
4.5 |  |  | Sicherungskasten mit FI-Schalter und Unterverteilung
Mit FI-Schalter 30 mA und zwei Untersicherungen, Bezugsquelle z.B.:
https://www.ebay.de/itm/285549534899?var=587509476618&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&toolid=20006&campid=5337770552&customid=jOJyCfSROT97PVwzPwh_EA
| 1 | Stk |  |  | 0
4.6 |  |  | Spiralleerrohr für Erdverlegung mit Zugdraht 90 mm
Bezugsquelle z.B.: Fränkische
https://www.fraenkische.com/de-DE/product/kabuflex-r-plus-typ-450
| 100 | lfm |  |  | 0
4.7 |  |  | Leerrohr Verbinder 90 mm
Bezugsquelle z.B.: Fränkische
https://www.fraenkische.com/de-DE/product/kabuflex-r-plus-typ-450
| 20 | Stk |  |  | 0
4.8 |  |  | Kernbohrung 125 mm herstellen, Wandstärke 30 cm
für Leerrohr 90mm für Einführung in Keller
| 1 | Stk |  |  | 0
4.9 |  |  | Dichtungssatz: Doyma Curaflex® C / Standard
für Leerrohr 90mm
| 1 | Stk |  |  | 0
4.10 |  |  | Kernbohrung 50 mm herstellen, Wandstärke 30 cm
für Erd-Steuerkabel 3x2,5mm2
| 2 | Stk |  |  | 0
4.11 |  |  | Dichtungssatz: Doyma Curaflex Nova® Senso
für Erdakabel 3x2,5mm und 3x1,5mm2
| 2 | Stk |  |  | 0
|  |  | Titel 4: Summe |  | 0
Titel 5: IBC-Behälter Einbau und Installationen
Dieser Titel bezieht sich auf den Einbau der IBC Behälter * mit Anschluss an die Regenfallrohre * Installationen an den Einzelbehältern * Installationen an der zentralen Speicheranlage * Installation des Sondertankes (X)
5.1 |  |  | Transport der gelagerten IBC Behälter an den Einbauort
Wegstrecke im Mittel 30 m
| 14 | Stk | Lohn |  | 0
IBC Behälter, 1.000 Liter, schwarz
einschließlich Transport an Einbauort Bezugsquelle z.B. :https://www.ltt-versand.de/traversen/rigging-buehnentechnik/ballastierung/27724/ibc-wassertank-1000-ltr.-schwarz-auf-metallpalette-und-gitterrahmen
| 5 | Stk |  |  | 0
5.2 |  |  | Regentonne eckig 200 Liter
als Vorlagebehälter für IBC Westseite und Montage auf Palette und Höhenanpassung
| 3 | Stk |  |  | 0
5.3 |  |  | Tankverschraubung 2"
für Entleerung Regentonne
| 3 | Stk |  |  | 0
5.4 |  |  | PP Kugelhahn 2"
für Anschluss eines Kugelhahnes zur besseren Entleerung
| 3 | Stk |  |  | 0
5.5 |  |  | Wandtank 500 Liter, Höhe 1,84 m
als Sonderbehälter (X)
https://www.dehner.de/product/4rain-wandtank-slim-stone-decor-500-l-M200012046
| 1 | Stk |  |  | 0
5.6 |  |  | klappbaren Deckel für Wandtank herstellen
Deckel oben aufschneiden, zwei Scharniere anbringen und einen Schließmechanismus mit Schloss
| 1 | Stk |  |  | 0
5.7 |  |  | 24 Volt Tauchpumpe, Förderhöhe 15m, max 20l/min
für den Einbau in die IBC Behälter
Fabrikat: Comet, Typ: GEO-DUPLO-PLUS 24 V
https://www.comet-pumpen.de/produkte-caravan-freizeit/pumpen/tauchpumpen/tauchpumpen-24-v/geo-duplo-plus.html
| 11 | Stk |  |  | 0
5.8 |  |  | Tauchdruckpumpe 500 Watt
Förderhöhe max 13 m, Leistung 15cbml/h
Bezugsquelle z.B.
https://www.zehnder-pumpen.de/Drain-Inox-90/P0128
| 1 | Stk |  |  | 0
5.9 |  |  | Anschluss Tauchdruckpumpe an PE Rohr 40 mm
| 1 | Stk |  |  | 0
5.10 |  |  | Anschluss Tauchpumpe IBC an PE Rohr 20 mm
über Rotguss Adapter 10mm/1/2" und PE Verschraubung
| 11 | Stk |  |  | 0
5.11 |  |  | Überwurfverschraubung PE 40 mm
| 1 | Stk |  |  | 0
5.12 |  |  | Überwurfverschraubung PE 25 mm
| 11 | Stk |  |  | 0
5.13 |  |  | Forsheda Dichtung für Überlauf Rohr DN 150
einschließlich Einbau
Bezugsquelle z.B.: https://www.gdi-herdecke.de/PDF/GDI-Dichtungssysteme.pdf
| 2 | Stk |  |  | 0
5.14 |  |  | Forsheda Dichtung für Überlauf Rohr DN 70
einschließlich Einbau
| 6 | Stk |  |  | 0
5.15 |  |  | Tankverschraubung 2"
einschließlich Einbau in Wandtank als Verbindung zur IBC Behältern
| 1 | Stk |  |  | 0
5.16 |  |  | lösbare wasserdichte Kabelverbindung 3x1,5 mm2
für Sonderbehälter (X)
| 1 | Stk |  |  | 0
5.17 |  |  | Schwimmerventil Messing 1/2"
für die Regenwassernachspeisung und Einbau in IBC Behälter
| 12 | Stk |  |  | 0
5.18 |  |  | Schwimmerventil Messing 1"
für den Überlaufstopp bei Anschluss Regendieb Option (S)
| 6 | Stk |  |  | 0
5.19 |  |  | Tankverschraubung 11/4"
für den direkten Anschluss Regendieb Option (D)
| 6 | Stk |  |  | 0
5.20 |  |  | Müpro Installationsschienen flach
einschließlich Anbau an IBC Behälter und Sondertank (X) in Stücken für die Befestigung von Rohren
| 45 | lfm |  |  | 0
5.21 |  |  | Müpro Schienenkonsole
einschließlich Anbau an IBC Behälter und Sondertank (X) in Stücken für die Befestigung von Rohren
| 5 | Stk |  |  | 0
5.22 |  |  | Edelstahl-Pressfittingrohr DN 25 in 3 x1,5 mm
einschließlich aller Form- und Verbindungsstücke sowie Befestigungen. Als Druckror und Kabelschutzrohr in Stücken
| 25 | lfm |  |  | 0
5.23 |  |  | Edelstahl-Pressfittingrohr DN 35x1,5mm
als Verbindung von Regendieb nach außen an die IBC Behälter in verschiedenen Passlängen
| 20 | lfm |  |  | 0
5.24 |  |  | Edelstahl-Pressfitting Übergang Rohr 35mm auf 11/4" aussen
zur Verbindung der außen liegenden Edelstahl Anschlussrohre Regendieb an Behälter
| 45 | Stk |  |  | 0
5.25 |  |  | Edelstahl Gewindebogen 90° mit Innengewinde 11/4"
zur Verbindung der außen liegenden Edelstahl Anschlussrohre Regendieb an Behälter
| 20 | Stk |  |  | 0
5.26 |  |  | Edelstahl Schlauchtülle 11/4"
zur Verbindung des Spiralschlauches des regendiebes
| 10 | Stk |  |  | 0
5.27 |  |  | Edelstahl Überwurfverschraubung 11/4"
als Anschluss an IBC Behälter und Vorlagetank
| 12 | Stk |  |  | 0
5.28 |  |  | PP Anschlussverschraubung 11/4" an PE 40mm
als Anschluss an IBC Behälter und Vorlagetank
| 6 | Stk |  |  | 0
5.29 |  |  | PE Rohr 40mm
als Anschluss Regendieb an Edelstahlrohr nach draußen in "geschmeidiger" Verlegung einschließlich Befestigung
| 20 | lfm |  |  | 0
5.30 |  |  | Wasserverteiler DN 100, Fabrikat GRÖMO
als Umschaltmöglichkeit Fallrohr Segment 4 einschließlich Einbau , dazu Trennen des Fallrohres
https://www.groemo.com/de/produkte/rohrzubehoer/wasserverteiler/2316/wasserverteiler/
| 2 | Stk |  |  | 0
5.31 |  |  | Stahlabflussrohr Loro-X mit Muffenden in DN 100
Ableitung aus Wasserverteiler
einschließlich Befestigungen
| 12 | lfm |  |  | 0
5.32 |  |  | Stahlabflussrohr Loro-X Bogen 45° DN 100
| 20 | Stk |  |  | 0
5.34 |  |  | flexible Manschette DN 110mm
Für Anschluss Loro-X an Loro-X, Bezug PVC Welt
| 11 | Stk |  |  | 0
5.35 |  |  | Wassersammler (Regendieb) 100mm, Fabrikat: GRÖMO
Einbau mit kurzem Rohrstück Loro-X 100mm und flexibler Manschette, Bezug:
https://www.dachdecker-shop.de/dachrinne-und-fallrohre/wassersammler/zink-fallrohr-groemo-design-wassersammler-schlauch-100mm-frostsicher_412436_86137
| 11 | Stk |  |  | 0
5.36 |  |  | IBC Container Verbindung 50 mm
Für Anschluss Loro-X an Loro-X, Bezug PVC Welt
| 8 | Stk |  |  | 0
5.37 |  |  | PE Rohr 50mm
als Verbindungsleitung der IBC Behälter der zentralen Speicheranlage
| 20 | lfm |  |  | 0
5.38 |  |  | PP Bogen 2-fach Klemme 50 mm
für Verbindungsleitung der IBC Behälter der zentralen Speicheranlage
| 3 | Stk |  |  | 0
5.39 |  |  | PP T-Stück 3-fach Klemme 50 mm
für Verbindungsleitung der IBC Behälter der zentralen Speicheranlage
| 15 | Stk |  |  | 0
5.40 |  |  | PP Kugelhahn 2-fach Klemme 50 mm
für Verbindungsleitung der IBC Behälter der zentralen Speicheranlage als Entleerung
| 6 | Stk |  |  | 0
5.41 |  |  | Erdarbeiten für Sondertank (X), 1,5 cbm
für Einbau des Tankes im Boden, einschließlich wiederverfüllen, verdichten und Aushub verteilen
| 1 | Stk |  |  | 0
5.42 |  |  | Verteilerkasten Aufputz, IP65 IK10 350 x 500 x 190 mm
als Gehäuse für die Einführung der Leitungen an den IBC Behlter einschließlich Einbau, Bezugsquelle z.B.
https://www.amazon.de/TP-Electric-Leergeh%C3%A4use-Schaltschrank-Verteilerschrank/dp/B0DWMZZFY3/ref=sr_1_20_sspa?crid=1PG00BXMFNNG7&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Ktc7oaeMq5H4n8OpTjQI-kYIvo8gg1sELIqUIzMV1xkRVgz_T97JSWR_BmXiEec1yHgvF7rw4CNCh6RuallqMbBbtpnKZfJZhi76NiyrkAL9NdcvsKcZXXYs3jFJVdDkFvwoJs17zDYXejh2QLm92UI0z_xzpF7589CGodNXKylahrfXHGMTNRsMUYbWNsT_n8WF2hZM3qVk5ssL3Ixm1KJvbnwK9HcJ8VIz-ojiP4dphjH3Jtad-7lut6uE-mv6H0z5mJMGDqxcVPqJdnTtEQH7iLDgDBAh5wyPKMl9lBQ.9QB4WyjCdYd2dS0Xq1ABjJXkR577iqyrdiATzAyK_-U&dib_tag=se&keywords=verteilerkasten%2Bau%C3%9Fen%2Bwasserdicht&qid=1778594349&sprefix=verteiler%2Caps%2C120&sr=8-20-spons&aref=p0QPOwTCw6&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9tdGY&th=1
| 11 | Stk |  |  | 0
5.43 |  |  | Öffnungen im Verteilerkasten herstellen
In den Verteilerkasten müssen von unten Löcher hineinegchnitten werden: 2 x 90mm einmal 50 mm für Erdkabel
| 6 | Stk |  |  | 0
5.44 |  |  | Elektroverteilerdose, wasserdicht, Aufputz, 15x11x7cm
einschließlich Einbau
| 11 | Stk |  |  | 0
5.45 |  |  | Verschlussplatte Edelstahl 30x30 cm Pumpeneinbau
Die Platte dient dem Verschluss der Einbringöffnung der Pumpe, einschlielich des IBC Behälters einschließlich Öffnung für Edelstahlschutzrohr 20mm und Blechschrauben für die Befestigung
| 11 | Stk |  |  | 0
5.46 |  |  | Rohrgraben nacharbeiten, Breite 4 cm, Tiefe 20 cm
| 6 | lfm |  |  | 0
5.47 |  |  | Durchgang in Lamellenfenster herstellen
für die Ausleitung des Regenwassers von dem Regendieb bestehend aus einem Loch 50 mm in der Fensterseitenwand aus Holz und dem 15 cm Einkürzen einer Blechlamelle des Fensters
| 9 | Stk |  |  | 0
5.48 |  |  | Positionierung der Rohr/Kabel aus dem Rohrgraben
bestehend aus: Die Leerrohre, das PE Druckrohr und das Erdkabel 3x2,5mm2 müssen in der exakten Position aus dem Rohrgraben senkrecht hoch geführt werden, damit sie später in den Verteilerkasten unten am IBC-Behälter eingeführt werden können. Dazu werden 8mm Moniereisen in den Boden gerammt, an denen die Leitungen senkrecht aus dem Graben hochgeführt werden können. Die Befestigung wird über Kabelbinder hergestellt.
| 11 | Stk |  |  | 0
5.49 |  |  | Dichtheitsprüfung vertikale Reihe 3 IBC-Behälter
Beim Aufbau der Containeranlage müssen die vertikalen Reihen einzeln abgedrückt werden
| 3 | Stk |  |  | 0
5.50 |  |  | Edelstahlrohr 18x1,0mm
in Stücken, für Anschluss Schwimmerventil IBC
| 24 | lfm |  |  | 0
5.51 |  |  | Edelstahlrohr 25x1,0mm
ials Schutzrohr für Anschlussskabel Fssadenelemente
| 11 | lfm |  |  | 0
5.50 |  |  | Edelstahl Pressfitting 25x1" außen
Anschluss Kabelschutzrohr Fassadenelemente
| 11 | Stk |  |  | 0
5.51 |  |  | Edelstahl Überwurfverschraubung 1/2"
Anschluss Schwimmerventil an IBC Behälter
| 12 | Stk |  |  | 0
5.52 |  |  | Edelstahl Pressfitting 18x1/2" außen
Anschluss Schwimmerventil an IBC Behälter
| 66 | Stk |  |  | 0
5.53 |  |  | Edelstahl Gewindebogen 90° in 1/2" innen
Anschluss Schwimmerventil an IBC Behälter
| 33 | Stk |  |  | 0
5.54 |  |  | Übergang 10 mm Schlauch auf PE 20mm
mit Gewindeadapter und PE Verschraubung
| 11 | Stk |  |  | 0
5.55 |  |  | Schwimmerschalter, 150V/1A
für direkten Tankeinbau, Trockenlaufschutz Tauchpumpe Bezugsquelle:
https://www.conrad.de/de/p/elobau-207ks12d-schwimmerschalter-250-v-ac-1-a-1-schliesser-ip67-1-st-705098.html?refresh=true
| 11 | Stk |  |  | 0
5.55 |  |  | Schaltnetzteil 24 Volt/5 Ampere, AC 220 Volt
für direkten Anschluss Schwimmmerschalter,an Tauchpumpe 24 Volt, einschließlich Einbau im Stahlverteilerkasten
| 11 | Stk |  |  | 0
5.56 |  |  | Transfomator 230 Volt auf 24 Volt
für Anschluss Tauchpumpe 24 Volt, einschließlich Einbau im Stahlverteilerkasten auf Hutschiene
| 11 | Stk |  |  | 0
5.56 |  |  | Zeitschaltuhr
Für Nachteinschaltung der TW-Notversorgung und Einbau
| 1 | Stk |  |  | 0
5.57 |  |  | Dichtung wasserdicht Edelstahlrohr 25mm
Als Dichtung für den Verteilerkasten am IBC
| 11 | Stk |  |  | 0
|  |  | Titel 5: Summe |  | 0
Leistungsverzeichnis
Reallabor Grünfassade TU-Berlin Wasserbauhalle
[12 empty] | Gesamtsumme, brutto | 0
|  | Titel 1 | Abwasseranlage | 0 |  |  | 1 | Stck | Mat.: |  | Lohn:
|  | Titel 2 | Trinkwasseranlage | 0 |  |  | 1 | Stck | Mat.: |  | Lohn:
|  | Titel 3 | PE-Druckleitung RW Nachspeisung | 0
|  | Titel 4 | Elektroanlage | 0
|  | Titel 5 | IBC-Behälter Einbau und Installationen | 0
|  |  | Baukosten gesamt, netto |  | 0
[6 empty] | 2.2 |  |  |  | Verlegung von T Kabel im Leerrohr auf Wand
|  |  | zuzüglich 19 % Mwst |  | 0
|  |  | Angebotssumme brutto |  | 0
[7 empty] | 10 | Stck | Mat.: |  | Lohn:

## Massen
Müproschienen
12 | 3 | 1 | 36
wandtank | 2
behälter
11 | 1.5 | 16.5
pro behälter | 6 | 5
35x1,5 | 5.5