## Leistungsverzeichnis
Position | Menge |  | Anforderung | Ausschlusskriterium | Bieterangabe (bei Erfüllung mit X zu kennzeichnen ->DropDown) | zusätzliche Informationen des Bieters
| Stück | Bezeichnung | Mindestanforderungen:
1 | 2 | Systeme | NetApp AFF A20 HA System
1.1 |  | je System | AFF A20 HA Plattform einschließlich redundanter 1600-W-Netzteile 4-Post-Rackschienen, interner Stromanschlusskabel und Data-at-Rest-Encryption-fähigem Betriebssystem. Das System muss nachträglich SnapMirror-fähig sein. | X
1.2 |  | je System | All-Flash-Speicherkapazität: 30,4 TB RAW-Kapazität je System aus 4 Drive Packs mit jeweils 2 x 3,8 TB NVMe4 SED. Gesamte RAW-Kapazität beider Systeme: 60,8 TB. | X
1.3 |  | je System | Netzwerkausstattung: 2 I/O-Module mit je 2 Ports 100 GbE sowie 2 I/O-Module mit je 4 Ports 10/25 GbE. Einschließlich 4x 100-GbE-SR-Optiken, 4 x OM4-MPO/MPO-Kabel (15 m) und 2 x 25-GbE-SFP28-Kupferkabel (0,5 m). | X
1.4 |  | je System | NetApp ONTAP Software: ONTAP Base Package für AFF A20, kapazitätsbezogen auf 30 TB, einschließlich Encryption Bundle gemäß Angebotskonfiguration. | X
1.5 |  | je System | HW und SW Support: Hardware- und Software-Support mit einer Laufzeit von 36 Monaten je System, einschließlich Ersatzteillieferung am nächsten Werktag. Serviceadresse: Fleischmannstraße 8, 17489 Greifswald. | X
2 | psch. | Dienstleistung
2.1 | psch. |  | Lieferung der Komponenten an den Aufstellungsort | X
2.2 | psch. |  | Aufbau der Komponenten in den Räumlichkeiten der UMG am jeweiligen Standort | X
2.3 | psch. |  | Verkabelung der Komponenten | X
2.4 | psch. |  | Grundinstallation nach Kundenvorgabe | X
2.5 | psch. |  | Update bzw. Upgrade auf die aktuelleste vom Hersteller freigegebene Version | X
2.6 | psch. |  | Entsorgen sämtlicher Verpackungsmaterialen | X
2.7 | psch. |  | Dokumentation der durchgeführten Arbeiten | X
2.8 | psch. |  | Kurzeinweisung zur Bedienung | X
2.9 | psch. |  | Durchführung Abnahmetest | X
3 |  | Allgemein
3.1 | psch. |  | Der AN muss für die angebotenen Lösungen gewährleisten können, dass diese vom Hersteller ab Angebotsabgabe für mindestens 10 Jahre Support und Wartung erhalten (keine End-of-Live Produkte). | X
|  |  | Angebotspreis netto |  | <-- Hier Gesamtpreis netto eintragen
|  |  | zzgl. MwSt 19% | 0
|  |  | Angebotspreis brutto | 0
Leistungsverzeichnis zur Beschaffung von Zwei NetApp AFF A20 Systeme für SQL-Datenbanken für eine Hyperconvergente Umgebung auf Basis Cisco Flexpod
Der Auftraggeber (kurz AG) plant die Erweiterung seiner zentralen Rechenzentrumsstrukturen um die Anforderungen an IT Systeme durch die Wachsenden Anforderungen an IT zu decken.
Der AG hat bereits eine vollständige Rechenzentrumarchitektur auf Basis Cisco Flexpod mit Netapp Storage aufgebaut und sieht daher vor diese um weitere Netapp Storages zu erweitern. Die derzeit eingesetzte Lösung ermöglicht einen hohen Grad der Standardisierung um Kosten durch zusätzliche Lagerhaltung, Schulungen oder Dienstleistungen zu minimieren. Aufgrund vorangeganger Beschaffungen (< 2 Jahr) beabsichtigt der AG nicht den Erwerb einer von diesem Standard abweichenden Lösung.
Wertung: 100 % Preis unter Erfüllung der Ausschlusskriterien.

## Bewertungsmatrix
Bewertungsmatrix – reine Preisbewertung
[5 empty] | Legende: | Eingabefeld
Verfahrensart | offenes Verfahren |  |  |  |  | Ergebnisfeld
Geschäftszeichen | #8184-701031
Bieter / Nr. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Bietername
Alle Ausschlusskriterien erfüllt?
Ausschlussgrund / Hinweis
Angebotspreis netto
Wertbarer Preis
Rang
Ergebnis
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots |  | 1: Noch keine Angebote erfasst
Wertungssystem: Zuschlagskriterium ist ausschließlich der niedrigste Angebotspreis. Voraussetzung für die Wertung ist die vollständige Erfüllung aller Ausschlusskriterien. Angebote mit „NEIN“ bei den Ausschlusskriterien werden automatisch nicht gerankt.