## Deckblatt
csx_fragebogen_leistungskriterien
MT-Prüfungen Sicherheitswerkbänke Kl I+II, LFA, Käfigwechselstationen
Leistungskriterien
| Vergabenummer: | #7714-661946
| Angebotsfrist: | 04.08.2026 12:00 Uhr
| Vergabeart: | Offenes Verfahren
| Vergabeordnung: | VGV
| Ausschreibungs-ID: | CXS0YH5YT15WQ33B
Unternehmensname und -adresse
Die Vergabe ist nicht in Lose aufgeteilt. Bitte füllen Sie das nächste Arbeitsblatt aus.

## Kriterien
MT-Prüfungen Sicherheitswerkbänke Kl I+II, LFA, Käfigwechselstationen
Für die Wirtschaftlichkeit ist allein der niedrigste Preis entscheidend. Ausschlusskriterien sind möglich.
Hierarchie | OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Gewichtung | Wertspanne |  | Messwert | Einheit | Antwort | Auswahl
[6 empty] | Bester Wert | Schlechtester Wert |  |  |  |  | * Pflichtfeld | Technische Id | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 | Option 5 | Option 6 | Option 7 | Option 8 | Option 9 | Option 10 | Option 11
1 | 1 | Ausschlusselement | Gegenstand der Ausschreibung | Die vorliegende Ausschreibung umfasst die Wartung und DGUV V3 der - Mikrobiologischen Sicherheitswerkbänke (Klasse I & II), - Laminar-Flow-Anlagen (Labor) sowie - Käfigwechselstationen entsprechend den Herstellervorgaben und den gesetzlichen sowie normativen Anforderungen: Geräteliste mit Übersicht nach Hersteller und Gerätetyp siehe Anlage "Übersicht". | [7 empty] | * | 293376 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2 | 2 | Ausschlusselement | Rechtliche und normative Grundlagen | Die Dienstleistungen müssen in Übereinstimmung mit den folgenden gesetzlichen Bestimmungen und Normen durchgeführt werden: | [7 empty] | * | 293377 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.1 | 2.1 | Ausschlusselement | Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz (MPDG) und Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) | [8 empty] | * | 293378 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.2 | 2.2 | Ausschlusselement | DIN EN 62353 (Wiederkehrende Prüfung medizinischer elektrischer Geräte) | [8 empty] | * | 293379 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.3 | 2.3 | Ausschlusselement | DIN EN 60601 (Sicherheit und wesentliche Leistungsmerkmale medizinischer elektrischer Geräte und Systeme) | [8 empty] | * | 293380 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.4 | 2.4 | Ausschlusselement | DIN EN ISO 13485 (Qualitätsmanagementsysteme für Medizinprodukte) | [8 empty] | * | 293381 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.5 | 2.5 | Ausschlusselement | Normen für Sicherheitswerkbänke | [8 empty] | * | 293382 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.6 | 2.6 | Ausschlusselement | DIN 12980:2017 | [8 empty] | * | 293383 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.7 | 2.7 | Ausschlusselement | DIN EN 12469:2000 | [8 empty] | * | 293384 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.8 | 2.8 | Ausschlusselement | Prüfung KI Discus Test nach DIN EN 12469:2000 an den erforderlichen Anlagen (zwei Berner Bänke der Apotheke) | [8 empty] | * | 293385 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.9 | 2.9 | Ausschlusselement | Techn. Personal muss zertifiziert sein, Reparaturen durchführen zu dürfen | [8 empty] | * | 293386 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3 | 3 | Ausschlusselement | Leistungsumfang und Mengen | Als unverbindliche Abschätzung des aktuellen Geräteparks dient folgende Übersicht: | [7 empty] | * | 293397 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3.1 | 3.1 | Ausschlusselement | Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke, Klasse I 1 | [8 empty] | * | 293398 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3.2 | 3.2 | Ausschlusselement | Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II 111 | [8 empty] | * | 293399 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3.3 | 3.3 | Ausschlusselement | Laminar-Flow-Anlagen, Labor 5 | [8 empty] | * | 293401 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3.4 | 3.4 | Ausschlusselement | Käfigwechselstation 7 | [8 empty] | * | 293400 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3.5 | 3.5 | Ausschlusselement | Während der Vertragslaufzeit kann es zu Bestandreduktion oder -erhöhung kommen, d. h. der tatsächliche Leistungsabruf erfolgt bestandabhängig im laufenden Betrieb. | [8 empty] | * | 293403 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3.6 | 3.6 | Ausschlusselement | Aufteilung | Die Anzahl der zu prüfenden Sicherheitswerkbänke soll jeweils zur Hälfte aufgeteilt werden und die Dienstleistung mittig im ersten und mittig im zweiten Halbjahr erfolgen. Die Prüfung der Laminar-Flow-Anlagen, Labor und Käfigwechselstationen haben einmal im Jahr zusammenhängend zu erfolgen. | [7 empty] | * | 293405 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3.7 | 3.7 | Ausschlusselement | Vorfällige Prüfungen an Geräte können daher vorzeitig vorgenommen werden. | [8 empty] | * | 293404 | Erfüllt | Nicht erfüllt
4 | 4 | Ausschlusselement | Dokumentation und Berichterstattung | [8 empty] | * | 293402 | Erfüllt | Nicht erfüllt
4.1 | 4.1 | Ausschlusselement | Prüfprotokolle | Erstellung detaillierter Prüfprotokolle für jede Wartung inkl. DGUV V3 gemäß den Anforderungen der oben genannten Normen und Gesetze je Gerät als ein pdf-Dokument, d. h. das pdf-Dokument enthält den Wartungs- als auch DGUV V3-Bericht statt zwei gesonderter pdf-Dokumente. | [7 empty] | * | 293406 | Erfüllt | Nicht erfüllt
4.2 | 4.2 | Ausschlusselement | Übermittlungsweg | Nutzung und Digitaler Übermittlungsweg der Dokumentation über eine vom Auftraggeber bereitgestellte Exceltabelle für eine einheitliche und effiziente Ergebnisübermittlung. | [7 empty] | * | 293407 | Erfüllt | Nicht erfüllt
5 | 5 | Ausschlusselement | Laufzeit | [8 empty] | * | 293408 | Erfüllt | Nicht erfüllt
5.1 | 5.1 | Ausschlusselement | ab 01.10.2026 | [8 empty] | * | 293409 | Erfüllt | Nicht erfüllt
5.2 | 5.2 | Ausschlusselement | 3 + 2 Jahre mit automatischer Verlängerung bei nicht-Kündigung | [8 empty] | * | 293430 | Erfüllt | Nicht erfüllt