## Deckblatt
csx_fragebogen_leistungskriterien
Storage und Computer Infrastruktur
Leistungskriterien
| Vergabenummer: | #7022-588257
| Angebotsfrist: | 22.05.2026 12:00 Uhr
| Vergabeart: | Offenes Verfahren
| Vergabeordnung: | VGV
| Ausschreibungs-ID: | CXS0YH5YT7TNULKV
Unternehmensname und -adresse
Die Vergabe ist nicht in Lose aufgeteilt. Bitte füllen Sie das nächste Arbeitsblatt aus.

## Kriterien
Storage und Computer Infrastruktur
Für die Wirtschaftlichkeit ist allein der niedrigste Preis entscheidend. Ausschlusskriterien sind möglich.
Hierarchie | OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Gewichtung | Wertspanne |  | Messwert | Einheit | Antwort | Auswahl
[6 empty] | Bester Wert | Schlechtester Wert |  |  |  |  | * Pflichtfeld | Technische Id | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 | Option 5 | Option 6 | Option 7 | Option 8 | Option 9 | Option 10 | Option 11
1 | 1 | Ausschlusselement | 1 - Dell Serveros | Storage-, Backup- und Rechenlösung auf Basis von Dell-Hardware (oder gleichwertig) | [7 empty] | * | 286632 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.1 | 1.1 | Ausschlusselement | Storage Server - Festplatten (Pos. 1.1) | 3× je Server: 16-TB-Festplatte, SATA, ISE, mind. 6 Gbit/s, mind. 7,2K U/min, 512e, 3,5", Hot-Plug-fähig, herstelleragnostisch, ohne RAID-Konfiguration | [7 empty] | * | 286633 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.2 | 1.2 | Ausschlusselement | Storage Server - RAM (Pos. 1.2) | 1× je Server: 128-GB-RDIMM, mind. 5.600 MT/s | [7 empty] | * | 286634 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.3 | 1.3 | Ausschlusselement | Storage Server - NVMe/E3.S (Pos. 1.3) | 3× je Server: 3,2 TB Write-Intensive NVMe oder E3.S mit PLP, ohne RAID-Konfiguration, einfacher HBA | [7 empty] | * | 286635 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.4 | 1.4 | Ausschlusselement | Storage Server - Gehäuse SAS/SATA (Pos. 1.4) | 1× je Server: 3,5"-Gehäuse mit mind. 8 SAS3-/SATA-Laufwerksslots, einfacher HBA | [7 empty] | * | 286636 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.5 | 1.5 | Ausschlusselement | Storage Server - Gehäuse NVMe (Pos. 1.5) | 1× je Server: Gehäuse mit mind. 4× NVMe-Slots (passend zu Pos. 1.3) | [7 empty] | * | 286637 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.6 | 1.6 | Ausschlusselement | Storage Server - CPU (Pos. 1.6) | 1× je Server: CPU 16C/32T, mind. ZEN4 / Xeon Gold 4th Gen., ? 2,2 GHz | [7 empty] | * | 286638 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.7 | 1.7 | Ausschlusselement | Storage Server - NIC 100 GbE (Pos. 1.7) | 1× je Server: Netzwerkkarte, 2 Anschlüsse, 100 GbE, OCP NIC 3.0 | [7 empty] | * | 286639 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.8 | 1.8 | Ausschlusselement | Storage Server - NIC 1 GbE (Pos. 1.8) | 1× je Server: Netzwerkkarte, 2 Anschlüsse, 1 GbE | [7 empty] | * | 286640 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.9 | 1.9 | Ausschlusselement | Storage Server - Boot-SSD (Pos. 1.9) | 1× je Server: Boot-optimierte 2× M.2/SSD 960 GB mit PLP über HBA, inkl. erforderlicher Kabel | [7 empty] | * | 286641 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.10 | 1.10 | Ausschlusselement | Storage Server - Server-Management (Pos. 1.10) | 1× je Server: Server-Management (z. B. iDRAC 9 Enterprise, ILOM oder gleichwertig) | [7 empty] | * | 286642 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.11 | 1.11 | Ausschlusselement | Storage Server - Netzteile (Pos. 1.11) | 2× je Server: Hot-Plug-fähige Netzteile, redundante Stromversorgung (1+1), 1.100 W, gemischter Modus | [7 empty] | * | 286643 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.12 | 1.12 | Ausschlusselement | Storage Server - Airflow (Pos. 1.12) | 1× je Server: Lüfterrichtung Front-to-Rear Airflow | [7 empty] | * | 286644 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.13 | 1.13 | Ausschlusselement | Storage Server - CMA + Schienen (Pos. 1.13) | 1× je Server: Cable-Management-Arm + Rack-Schienen | [7 empty] | * | 286645 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.14 | 1.14 | Ausschlusselement | Storage Server - Support 5 Jahre (Pos. 1.14) | 1× je Server: 5 Jahre Vor-Ort-Support, Next Business Day, inkl. Keep Your Hard Drive | [7 empty] | * | 286646 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.15 | 1.15 | Ausschlusselement | Rechen-Server - RAM (Pos. 2.1) | 1× je Server: 768 GB RAM, 6.400 MT/s | [7 empty] | * | 286647 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.16 | 1.16 | Ausschlusselement | Rechen-Server - NVMe Mixed Use (Pos. 2.2) | 2× je Server: 1,6 TB NVMe, gemischte Nutzung (Mixed Use) | [7 empty] | * | 286648 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.17 | 1.17 | Ausschlusselement | Rechen-Server - Gehäuse GPU-fähig (Pos. 2.3) | 1× je Server: Gehäuse mit mind. 4× NVMe-Slots (passend zu Pos. 2.2), 2× GPU-fähig | [7 empty] | * | 286649 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.18 | 1.18 | Ausschlusselement | Rechen-Server - CPU (Pos. 2.4) | 2× je Server: AMD EPYC 9475F (48C/96T, ? 3,5 GHz, ? 256 MB L3-Cache, 12-Kanal DDR5) oder gleichwertig - Gleichwertigkeitskriterien zwingend nachzuweisen | [7 empty] | * | 286650 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.19 | 1.19 | Ausschlusselement | Rechen-Server - NIC 100 GbE (Pos. 2.5) | 1× je Server: Netzwerkkarte, 2 Anschlüsse, 100 GbE, OCP NIC 3.0 | [7 empty] | * | 286651 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.20 | 1.20 | Ausschlusselement | Rechen-Server - NIC 1 GbE (Pos. 2.6) | 1× je Server: Netzwerkkarte, 2 Anschlüsse, 1 GbE | [7 empty] | * | 286652 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.21 | 1.21 | Ausschlusselement | Rechen-Server - Boot-SSD (Pos. 2.7) | 1× je Server: Boot-optimierte 2× M.2/SSD 960 GB mit PLP über HBA, inkl. erforderlicher Kabel | [7 empty] | * | 286653 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.22 | 1.22 | Ausschlusselement | Rechen-Server - Server-Management (Pos. 2.8) | 1× je Server: Server-Management (z. B. iDRAC 9 Enterprise, ILOM oder gleichwertig) | [7 empty] | * | 286654 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.23 | 1.23 | Ausschlusselement | Rechen-Server - Netzteile (Pos. 2.9) | 2× je Server: Hot-Plug-fähige Netzteile, redundante Stromversorgung (1+1), 3.200 W, gemischter Modus | [7 empty] | * | 286655 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.24 | 1.24 | Ausschlusselement | Rechen-Server - CMA + Schienen (Pos. 2.10) | 1× je Server: Cable-Management-Arm + Rack-Schienen | [7 empty] | * | 286656 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.25 | 1.25 | Ausschlusselement | Rechen-Server - Support 5 Jahre (Pos. 2.11) | 1× je Server: 5 Jahre Vor-Ort-Support, Next Business Day, inkl. Keep Your Hard Drive | [7 empty] | * | 286657 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.26 | 1.26 | Ausschlusselement | Management-Server - RAM (Pos. 3.1) | 1× je Server: 512 GB RAM | [7 empty] | * | 286658 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.27 | 1.27 | Ausschlusselement | Management-Server - NVMe Mixed Use (Pos. 3.2) | 2× je Server: 1,6 TB NVMe, gemischte Nutzung (Mixed Use) | [7 empty] | * | 286659 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.28 | 1.28 | Ausschlusselement | Management-Server - Gehäuse NVMe (Pos. 3.3) | 1× je Server: Gehäuse mit mind. 4× NVMe-Slots (passend zu Pos. 3.2) | [7 empty] | * | 286660 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.29 | 1.29 | Ausschlusselement | Management-Server - CPU (Pos. 3.4) | 1× je Server: 1 oder 2 CPUs, zusammen 32C/64T, ? 3,0 GHz | [7 empty] | * | 286661 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.30 | 1.30 | Ausschlusselement | Management-Server - FC-Adapter (Pos. 3.5) | 1× je Server: FC32 Fibre-Channel-Adapterkarte, 2× Anschlüsse | [7 empty] | * | 286662 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.31 | 1.31 | Ausschlusselement | Management-Server - SFP+ FC (Pos. 3.6) | 2× je Server: SFP+ FC 8 Gbps LC | [7 empty] | * | 286663 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.32 | 1.32 | Ausschlusselement | Management-Server - NIC 10/25 GbE (Pos. 3.7) | 1× je Server: Netzwerkkarte, 2 Anschlüsse, 10/25 GbE SFP28, OCP NIC 3.0 | [7 empty] | * | 286664 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.33 | 1.33 | Ausschlusselement | Management-Server - NIC 1 GbE (Pos. 3.8) | 1× je Server: Netzwerkkarte, 2 Anschlüsse, 1 GbE | [7 empty] | * | 286665 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.34 | 1.34 | Ausschlusselement | Management-Server - Boot-SSD (Pos. 3.9) | 1× je Server: Boot-optimierte 2× M.2/SSD 960 GB mit PLP über HBA, inkl. erforderlicher Kabel | [7 empty] | * | 286666 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.35 | 1.35 | Ausschlusselement | Management-Server - Server-Management (Pos. 3.10) | 1× je Server: Server-Management (z. B. iDRAC 9 Enterprise, ILOM oder gleichwertig) | [7 empty] | * | 286667 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.36 | 1.36 | Ausschlusselement | Management-Server - Netzteile (Pos. 3.11) | 2× je Server: Hot-Plug-fähige Netzteile, redundante Stromversorgung (1+1), 1.100 W, gemischter Modus | [7 empty] | * | 286668 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.37 | 1.37 | Ausschlusselement | Management-Server - CMA + Schienen (Pos. 3.12) | 1× je Server: Cable-Management-Arm + Rack-Schienen | [7 empty] | * | 286669 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.38 | 1.38 | Ausschlusselement | Management-Server - Support 5 Jahre (Pos. 3.13) | 1× je Server: 5 Jahre Vor-Ort-Support, Next Business Day, inkl. Keep Your Hard Drive | [7 empty] | * | 286670 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.39 | 1.39 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Lieferung (Pos. 4.1) | Lieferung der Komponenten an den Aufstellungsort (UMG Greifswald) | [7 empty] | * | 286671 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.40 | 1.40 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Rack-Montage (Pos. 4.2) | Aufbau und Rack-Montage der Komponenten in den Räumlichkeiten der UMG | [7 empty] | * | 286672 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.41 | 1.41 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Verkabelung (Pos. 4.3) | Verkabelung aller Komponenten gemäß Kundenvorgabe | [7 empty] | * | 286673 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.42 | 1.42 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Grundinstallation (Pos. 4.4) | Grundinstallation nach Kundenvorgabe (Betriebssysteme inkl. für Abnahmetest erforderlicher Software) | [7 empty] | * | 286674 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.43 | 1.43 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Firmware-Update (Pos. 4.5) | Update/Upgrade auf die aktuellste vom Hersteller freigegebene Firmware-/OS-Version | [7 empty] | * | 286675 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.44 | 1.44 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Verpackungsentsorgung (Pos. 4.6) | Entsorgung sämtlicher Verpackungsmaterialien | [7 empty] | * | 286676 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.45 | 1.45 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Dokumentation (Pos. 4.7) | Dokumentation der durchgeführten Arbeiten | [7 empty] | * | 286677 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.46 | 1.46 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Kurzeinweisung (Pos. 4.8) | Kurzeinweisung zur Bedienung (mind. 2 Std. vor Ort) | [7 empty] | * | 286678 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.47 | 1.47 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Abnahmetest (Pos. 4.9) | Durchführung und Protokollierung Abnahmetest | [7 empty] | * | 286679 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.48 | 1.48 | Ausschlusselement | Übergreifend - Einheitlicher OEM-Hersteller (Pos. 5.1) | Alle Server desselben Hardwareherstellers (keine Mischung verschiedener OEM-Hersteller). Abweichung von Dell zulässig bei nachgewiesener Gleichwertigkeit (Gleichwertigkeitskriterien gemäß Pos. 5.1 zwingend nachzuweisen). | [7 empty] | * | 286680 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.49 | 1.49 | Ausschlusselement | Übergreifend - Herstellersupport 10 Jahre (Pos. 5.2) | Herstellersupport für alle angebotenen Lösungen mind. 10 Jahre ab Datum der Angebotsabgabe (keine End-of-Life-Produkte) | [7 empty] | * | 286681 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2 | 2 | Ausschlusselement | 2 - Cisco Switche | TOR-Switche (Top-of-Rack) auf Basis der Cisco-Nexus-Plattform (oder gleichwertig) | [7 empty] | * | 286682 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.1 | 2.1 | Ausschlusselement | TOR Switch - Hardware (Pos. 1.1) | 1× je Switch: Cisco Nexus N9K-C9336C-FX2 oder gleichwertig. Gleichwertigkeitskriterien zwingend nachzuweisen: mind. 36× 40/100G QSFP28; Multi-Chassis-LAG (vPC/MLAG o. ä.); NX-OS oder kompatibles Betriebssystem; ACI-Fähigkeit oder gleichwertige SDN-Integration; 1 HE, Port Side Exhaust Airflow; Dual redundante Hot-Plug-Netzteile; Interoperabilität mit bestehender Cisco-Nexus-Infrastruktur der UMG (Referenz oder Herstellerzertifikat zwingend beizulegen). | [7 empty] | * | 286683 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.2 | 2.2 | Ausschlusselement | TOR Switch - Support & Herstellerverfügbarkeit (Pos. 1.2) | 1× je Switch: Gekaufte Support-Laufzeit mind. 3 Jahre (8×5 NBD, SW-Support, SW-Upgrades, Telefon-Support, Austausch). Zusätzlich: Nachweis der Herstellerverfügbarkeit mind. 10 Jahre ab Angebotsabgabe (keine End-of-Life-Produkte) - Herstellerdokument zwingend beizulegen. | [7 empty] | * | 286684 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.3 | 2.3 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Lieferung (Pos. 2.1) | Lieferung der Komponenten an den Aufstellungsort (UMG Greifswald) | [7 empty] | * | 286685 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.4 | 2.4 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Rack-Montage (Pos. 2.2) | Aufbau und Rack-Montage der Switche in den Räumlichkeiten der UMG | [7 empty] | * | 286686 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.5 | 2.5 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Verkabelung (Pos. 2.3) | Verkabelung aller Komponenten gemäß Kundenvorgabe | [7 empty] | * | 286687 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.6 | 2.6 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Grundkonfiguration (Pos. 2.4) | Grundkonfiguration nach Kundenvorgabe (inkl. für Abnahmetest erforderlicher Software) | [7 empty] | * | 286688 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.7 | 2.7 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Firmware-Update (Pos. 2.5) | Update/Upgrade auf die aktuellste vom Hersteller freigegebene Firmware-Version | [7 empty] | * | 286689 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.8 | 2.8 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Verpackungsentsorgung (Pos. 2.6) | Entsorgung sämtlicher Verpackungsmaterialien | [7 empty] | * | 286690 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.9 | 2.9 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Dokumentation (Pos. 2.7) | Dokumentation der durchgeführten Arbeiten | [7 empty] | * | 286691 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.10 | 2.10 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Abnahmetest (Pos. 2.8) | Durchführung und Protokollierung Abnahmetest | [7 empty] | * | 286692 | Erfüllt | Nicht erfüllt
2.11 | 2.11 | Ausschlusselement | Übergreifend - Herstellersupport 10 Jahre (Pos. 3.1) | Herstellersupport für alle angebotenen Lösungen mind. 10 Jahre ab Datum der Angebotsabgabe (keine End-of-Life-Produkte) | [7 empty] | * | 286693 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3 | 3 | Ausschlusselement | 3 - Tape Library | LTO-Tape-Library-Lösung inkl. Laufwerke, Medien und Support (Quantum oder gleichwertig) | [7 empty] | * | 286694 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3.1 | 3.1 | Ausschlusselement | Tape Library - Gehäuse Dual PSU (Pos. 1.1) | 1×: LTO Tape Library inkl. redundanter Stromversorgung (Dual PSU, Hot-Plug) | [7 empty] | * | 286695 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3.2 | 3.2 | Ausschlusselement | Tape Library - Tape Drives LTO-9 (Pos. 1.2) | 2×: LTO-9 Tape-Drive-Modul, Full Height, Fibre Channel (mindestens LTO-9 schreibend) | [7 empty] | * | 286696 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3.3 | 3.3 | Ausschlusselement | Tape Library - SFP+ Kabel (Pos. 1.3) | 4×: SFP+ 8 Gbps LC Glasfaserkabel (je 2 Stk. pro Laufwerk) | [7 empty] | * | 286697 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3.4 | 3.4 | Ausschlusselement | Tape Library - Standard-Tapes LTO-9 (Pos. 1.4) | 20×: LTO-9 Ultrium 18 TB / 45 TB - BaFe, inkl. Barcode-Label (Standard-Tape) | [7 empty] | * | 286698 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3.5 | 3.5 | Ausschlusselement | Tape Library - WORM-Tapes LTO-9 (Pos. 1.5) | 20×: LTO-9 Ultrium 18 TB / 45 TB WORM - BaFe, inkl. Barcode-Label (WORM = unveränderlicher Speicherbereich, erforderlich für revisionssichere Archivierung gemäß LB Kap. 4) | [7 empty] | * | 286699 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3.6 | 3.6 | Ausschlusselement | Tape Library - Reinigungskassette (Pos. 1.6) | 1×: LTO Ultrium Reinigungskassette, mind. 50 Reinigungszyklen | [7 empty] | * | 286700 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3.7 | 3.7 | Ausschlusselement | Tape Library - Rack-Montageset (Pos. 1.7) | 1×: Rack-Montageset (Rackmount Kit) | [7 empty] | * | 286701 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3.8 | 3.8 | Ausschlusselement | Tape Library - Support 5 Jahre NBD (Pos. 1.8) | 1×: 5 Jahre Next-Business-Day-Support inkl. Hotline DE/EN, Austauschservice (CRU), Software-Updates, Zugang zu Online-Support-Tools; Tape Library freigegeben für Proxmox Backup Server (PBS) | [7 empty] | * | 286702 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3.9 | 3.9 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Lieferung (Pos. 2.1) | Lieferung der Komponenten an den Aufstellungsort (UMG Greifswald) | [7 empty] | * | 286703 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3.10 | 3.10 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Rack-Montage (Pos. 2.2) | Aufbau und Rack-Montage der Tape Library in den Räumlichkeiten der UMG | [7 empty] | * | 286704 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3.11 | 3.11 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Verkabelung (Pos. 2.3) | Verkabelung aller Komponenten gemäß Kundenvorgabe | [7 empty] | * | 286705 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3.12 | 3.12 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Grundkonfiguration (Pos. 2.4) | Grundkonfiguration nach Kundenvorgabe (inkl. für Abnahmetest erforderlicher Software) | [7 empty] | * | 286706 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3.13 | 3.13 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Firmware-Update (Pos. 2.5) | Update/Upgrade auf die aktuellste vom Hersteller freigegebene Firmware-Version | [7 empty] | * | 286707 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3.14 | 3.14 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Verpackungsentsorgung (Pos. 2.6) | Entsorgung sämtlicher Verpackungsmaterialien | [7 empty] | * | 286708 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3.15 | 3.15 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Dokumentation (Pos. 2.7) | Dokumentation der durchgeführten Arbeiten | [7 empty] | * | 286709 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3.16 | 3.16 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Kurzeinweisung (Pos. 2.8) | Kurzeinweisung zur Bedienung (mind. 2 Std. vor Ort) | [7 empty] | * | 286710 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3.17 | 3.17 | Ausschlusselement | Dienstleistung - Abnahmetest (Pos. 2.9) | Durchführung und Protokollierung Abnahmetest | [7 empty] | * | 286711 | Erfüllt | Nicht erfüllt
3.18 | 3.18 | Ausschlusselement | Übergreifend - Herstellersupport 10 Jahre (Pos. 3.1) | Herstellersupport für alle angebotenen Lösungen mind. 10 Jahre ab Datum der Angebotsabgabe (keine End-of-Life-Produkte) | [7 empty] | * | 286712 | Erfüllt | Nicht erfüllt
4 | 4 | Ausschlusselement | Hardware-Komponenten | [8 empty] | * | 287026 | Erfüllt | Nicht erfüllt
4.1 | 4.1 | Ausschlusselement | Server-Chassis | 4U Storage Server Chassis mit Hot-Swap-Unterstützung für 36 x 3,5/2,5" Laufwerke mit redundantem Netzteil (oder vergleichbar) | [7 empty] | * | 287027 | Erfüllt | Nicht erfüllt
4.2 | 4.2 | Ausschlusselement | Netzteil | Ausziehbare Montageschienen (oder vergleichbar) | [7 empty] | * | 287028 | Erfüllt | Nicht erfüllt
4.3 | 4.3 | Ausschlusselement | Ersatznetzteil | 1 x Netzteil (SparePart) (oder vergleichbar) | [7 empty] | * | 287029 | Erfüllt | Nicht erfüllt
4.4 | 4.4 | Ausschlusselement | Montageschienen | Ausziehbare Montageschienen, passend für das 4U Chassis. | [7 empty] | * | 287030 | Erfüllt | Nicht erfüllt
4.5 | 4.5 | Ausschlusselement | Hauptplatine (Board) | ServerBoard wie Supermicro ServerBoard - H13SSL-NT - mit 12 DIMM Slots für DDR5 (oder vergleichbar) | [7 empty] | * | 287031 | Erfüllt | Nicht erfüllt
4.6 | 4.6 | Ausschlusselement | Prozessor (CPU) | AMD EPYC 9654 (oder vergleichbar), Spezifikationen: 2.4 GHz - 96 Kerne - 192 Threads / 384 MB Cache - 360W | [7 empty] | * | 287032 | Erfüllt | Nicht erfüllt
4.7 | 4.7 | Ausschlusselement | CPU-Kühler | 2U Passive CPU Heat Sink for AMD Socket SP5 Processors aktiv (oder vergleichbar) | [7 empty] | * | 287033 | Erfüllt | Nicht erfüllt
4.8 | 4.8 | Ausschlusselement | Arbeitsspeicher (RAM) | 12 x Memory 64GB DDR5 ECC registered 5600 MHz CL40 (oder vergleichbar) | [7 empty] | * | 287034 | Erfüllt | Nicht erfüllt
4.9 | 4.9 | Ausschlusselement | Laufwerkskäfig (Boot) | 1 x Sata HDD cage, 2.5" 2-bay, w/2-port 12Gbps nur Sata /SAS wie RM238 (oder vergleichbar) | [7 empty] | * | 287035 | Erfüllt | Nicht erfüllt
4.10 | 4.10 | Ausschlusselement | Boot-SSDs | 2 x 480GB Samsung PM893 SSD - 2.5" SATA 6Gb/s (Datacenter) (oder vergleichbar) | [7 empty] | * | 287036 | Erfüllt | Nicht erfüllt
4.11 | 4.11 | Ausschlusselement | Host Bus Adapter (HBA) | 1 x Broadcom HBA 9500-8i Tri-Mode - 8 Sender/Kanal -SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) (oder vergleichbar) | [7 empty] | * | 287037 | Erfüllt | Nicht erfüllt
4.12 | 4.12 | Ausschlusselement | SAS-Kabel | 2x Supermicro Internes SAS-Kabel - mit Sidebands - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) wie CBL-SAST-0948 8027 (oder vergleichbar) | [7 empty] | * | 287038 | Erfüllt | Nicht erfüllt
4.13 | 4.13 | Ausschlusselement | Speicherplatten (HDDs) | 41x Festplatte wie Seagate Exos X24 ST24000NM007H (oder vergleichbar). Spezifikationen: 24TB intern - 3.5" (8.9 cm) SAS 12 Gb/s 7200 rpm Puffer: 512 MB (inkl. 5 Spare Platten) | [7 empty] | * | 287039 | Erfüllt | Nicht erfüllt
4.14 | 4.14 | Ausschlusselement | Netzwerkadapter | 1 x Intel Ethernet Network Adapter E810-CQDA2 - Netzwerkadapter PCIe 4.0 x16 Low-Profile QSFP28 x 2 (oder vergleichbar) | [7 empty] | * | 287040 | Erfüllt | Nicht erfüllt
4.15 | 4.15 | Ausschlusselement | Management | Full Remote Management (KVM over LAN, IPMI 2.0) incl. Management Software, DHCP Configuration | [7 empty] | * | 287041 | Erfüllt | Nicht erfüllt
5 | 5 | Ausschlusselement | Service und Konfiguration | [8 empty] | * | 287042 | Erfüllt | Nicht erfüllt
5.1 | 5.1 | Ausschlusselement | Vorinstallation | Vorinstallation von Ubuntu Linux Testsystem auf den 2x 480GB Rear SSD´s im Raid 1 | [7 empty] | * | 287043 | Erfüllt | Nicht erfüllt
5.2 | 5.2 | Ausschlusselement | Konfiguration/Test | BTO Konfiguration inkl. Fertigung, Burn-In-Test des Gesamtsystems 48h Burn-ln/Stresstest | [7 empty] | * | 287044 | Erfüllt | Nicht erfüllt
5.3 | 5.3 | Ausschlusselement | Gewährleistung | Premium 24 Monate Gewährleistung (Vorabtausch) | [7 empty] | * | 287045 | Erfüllt | Nicht erfüllt
5.4 | 5.4 | Ausschlusselement | Rückholservice | Rückholservice innerhalb der ersten 30 Tage nach Lieferung | [7 empty] | * | 287046 | Erfüllt | Nicht erfüllt
5.5 | 5.5 | Ausschlusselement | Optionale Komponenten | [8 empty] | * | 287047 | Erfüllt | Nicht erfüllt
5.5.1 | 5.5.1 | Ausschlusselement | RAM Upgrade | 12 x 96GB DDR5 ECC registered 5600 MHz CL40 (oder vergleichbar) | [7 empty] | * | 287048 | Erfüllt | Nicht erfüllt
5.5.2 | 5.5.2 | Ausschlusselement | Zusätzliche HDDs (Spare) | 5x Seagate Exos X24 ST24000NM007H - Festplatte - 24TB intern - 3.5" (8.9 cm) SAS 12 Gb/s 7200 rpm Puffer: 512 MB - Spare Platten (oder vergleichbar) | [7 empty] | * | 287049 | Erfüllt | Nicht erfüllt
6 | 6 | Ausschlusselement | weitere Leistungskriterien | [8 empty] | * | 287050 | Erfüllt | Nicht erfüllt
6.1 | 6.1 | Ausschlusselement | Das beschriebene System ist mit einer Gewährleistung von 24 Monaten ab Lieferung und Inbetriebnahme anzubieten. | [8 empty] | * | 287051 | Erfüllt | Nicht erfüllt
6.2 | 6.2 | Ausschlusselement | Installation, Inbetriebnahme und Einweisung gemäß geltender nationaler Gesetze und Richtlinien durch den Hersteller oder durch eine vom Hersteller autorisierte Person innerhalb von Deutschland vor Ort und inklusive | [8 empty] | * | 287052 | Erfüllt | Nicht erfüllt
6.3 | 6.3 | Ausschlusselement | Deutschsprachige Bedienungsanleitung im Lieferumfang enthalten. | bitte in digitaler Form als Anlage beifügen | [7 empty] | * | 287053 | Erfüllt | Nicht erfüllt
6.4 | 6.4 | Ausschlusselement | Bei den angebotenen Geräten handelt es sich ausschließlich um fabrikneue, originalverpackte Ware. | [8 empty] | * | 287054 | Erfüllt | Nicht erfüllt
6.5 | 6.5 | Ausschlusselement | Lieferung frei Verwendungsstelle | [8 empty] | * | 287056 | Erfüllt | Nicht erfüllt
6.6 | 6.6 | Ausschlusselement | Das Gerät ist mit der in angefügter Anlage "LAN" beschriebenen LAN-Infrastruktur kompatibel. | [8 empty] | * | 287057 | Erfüllt | Nicht erfüllt
6.7 | 6.7 | Ausschlusselement | Das Gerät ist mit der in angefügter Anlage "WLAN" beschriebenen WLAN-Infrastruktur kompatibel. | [8 empty] | * | 287058 | Erfüllt | Nicht erfüllt
6.8 | 6.8 | Informationselement | Unfallverhütungsvorschrift (DGUV V3) | Der Lieferant verpflichtet sich, mit der Lieferung ein Nachweisdokument beizufügen, aus dem hervorgeht, dass die gelieferte Anlage bzw. die gelieferten Geräte gemäß den geltenden Anforderungen der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 sicherheitstechnisch geprüft und normgerecht ausgeführt wurden. Insbesondere ist das vollständige Erstmessprotokoll gemäß den jeweils zutreffenden technischen Regelwerken (z.?B. DIN VDE) der Lieferung beizulegen. | [7 empty] | * | 287060
7 | 7 | Ausschlusselement | Zulassungen/ Zertifikate | [8 empty] | * | 287062 | Erfüllt | Nicht erfüllt
7.1 | 7.1 | Ausschlusselement | CE-Konformitäts-Erklärung für alle relevanten angebotenen Komponenten | bitte das "Certificate of Conformity (CoC)" als Anlage beifügen Da es sich bei dem beschriebenen Storage Server jedoch um ein elektronisches Gerät handelt, das als Komplettserver in einer BTO Konfiguration (Built-to-Order) in den Verkehr gebracht wird, ist die Notwendigkeit der CE-Kennzeichnung rechtlich relevant. | [7 empty] | * | 287063 | Erfüllt | Nicht erfüllt
7.2 | 7.2 | Ausschlusselement | Die angebotenen Produkte inkl. Zubehör müssen die Einhaltung aller zutreffenden Gesetze und Richtlinien in ihrer jeweils aktuellen Fassung gewährleisten. | [8 empty] | * | 287064 | Erfüllt | Nicht erfüllt
7.3 | 7.3 | Informationselement | Zertifizierung nach ISO 14001 Umweltmanagementsystemnorm oder EMAS | Beantwortungsoptionen: JA / NEIN Sofern ein Zertifikat vorliegt, bitte als Anlage beifügen | [7 empty] | * | 287065
7.4 | 7.4 | Informationselement | Zertifizierung nach ISO 14067 Product Carbon Footprint - PCF | Können Sie Daten zum Product Carbon Footprint bereitstellen? Beantwortungsoptionen: JA / NEIN => NEIN? Bitte zusätzliche Informationen, wie folgt, liefern: Bis wann ist geplant PCF Daten zu berechnen? | [7 empty] | * | 287066