## Deckblatt
csx_fragebogen_leistungskriterien
DIZ-Serverinfrastruktur
Leistungskriterien
| Vergabenummer: | #4511-597773
| Angebotsfrist: | 21.07.2026 12:00 Uhr
| Vergabeart: | Offenes Verfahren
| Vergabeordnung: | VGV
| Ausschreibungs-ID: | CXS0YH5YT7UV0S64
Unternehmensname und -adresse
Die Vergabe ist nicht in Lose aufgeteilt. Bitte füllen Sie das nächste Arbeitsblatt aus.

## Kriterien
DIZ-Serverinfrastruktur
Für die Wirtschaftlichkeit ist allein der niedrigste Preis entscheidend. Ausschlusskriterien sind möglich.
Hierarchie | OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Gewichtung | Wertspanne |  | Messwert | Einheit | Antwort | Auswahl
[6 empty] | Bester Wert | Schlechtester Wert |  |  |  |  | * Pflichtfeld | Technische Id | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 | Option 5 | Option 6 | Option 7 | Option 8 | Option 9 | Option 10 | Option 11
1 | 1 | Ausschlusselement | Technische Mindestanforderungen (Ausschlusskriterien) | Qualitätskriterium | [7 empty] | * | 291758 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.1 | 1.1 | Ausschlusselement | Allgemeine und formale Anforderungen | [8 empty] | * | 291759 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.1.1 | 1.1.1 | Ausschlusselement | Fabrikneuheit | Gesamte Systemhardware und Software-Lizenzen müssen zu 100% fabrikneu sein (Neukauf-Garantie, keine Gebraucht-/Demoware). | [7 empty] | * | 291760 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.1.2 | 1.1.2 | Ausschlusselement | Liefer- und Ausführungsfrist | Garantierte, mängelfreie Lieferung, vollständige Rackmontage und schlüsselfertige Übergabe bis zum 31.10.2026. | [7 empty] | * | 291761 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.1.3 | 1.1.3 | Ausschlusselement | Vergabemindestarbeitsentgelt M-V | Verbindliche Erklärung zur Tariftreue und Einhaltung des Vergabemindestarbeitsentgeltgesetzes (VgMinArbV M-V) vor Ort. | [7 empty] | * | 291762 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.2 | 1.2 | Ausschlusselement | Virtualisierungsserver (8x Dell PowerEdge R760) | [8 empty] | * | 291763 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.2.1 | 1.2.1 | Ausschlusselement | Gehäuse & Bauform | 8x Smart Selection PowerEdge R760 Server im 1U/2U-Rack-Gehäuse. | [7 empty] | * | 291764 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.2.2 | 1.2.2 | Ausschlusselement | Prozessor-Bestückung (CPU) | Je Server: 2x Intel Xeon Silver 4416+ (2 GHz, 20 Kerne / 40 Threads, 37.5 MB Cache) | [7 empty] | * | 291765 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.2.3 | 1.2.3 | Ausschlusselement | Arbeitsspeicher (RAM) | Je Server: 8x 64-GB RDIMM, 5.600 MT/s, Dual Rank (Gesamt 512 GB DDR5-RAM pro Node) | [7 empty] | * | 291766 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.2.4 | 1.2.4 | Ausschlusselement | Lokaler Speicher (Disks) | Je Server: 12x 20-TB Enterprise-Festplatten, SATA, 6 Gbit/s, 7.2K, 3.5" Hot-Plug, ISE-Verschlüsselung (Agnostisches Laufwerk, Art.-Nr. 161-BBWE) | [7 empty] | * | 291767 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.2.5 | 1.2.5 | Ausschlusselement | RAID-Controller | Je Server: 3,5"-Gehäuse mit bis zu 12 SAS/SATA-Laufwerken, LP-Adapter und integriertem Hardware-RAID-Controller PERC 11 | [7 empty] | * | 291768 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.2.6 | 1.2.6 | Ausschlusselement | Netzwerkanbindung / Optiken | Je Server: 4x SFP28 SR-Optik, 25 GbE, 85C Transceiver (Art.-Nr. 407-BCGJ) | [7 empty] | * | 291769 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.2.7 | 1.2.7 | Ausschlusselement | Sicherheit & Management | Je Server: Integriertes Trusted Platform Module 2.0 V6 sowie herstellereigener Out-of-Band Remote Management Controller | [7 empty] | * | 291770 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.2.8 | 1.2.8 | Ausschlusselement | Redundante Stromversorgung | Je Server: Redundante Hot-Plug-Netzteile inklusive 2x Netzkabel C13 zu C14 (PDU-Stil, 10 A, 0,6 m) | [7 empty] | * | 291771 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.2.9 | 1.2.9 | Ausschlusselement | Herstellerservice | 36 Monate herstellereigener ProSupport und Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag (Next Business Day) | [7 empty] | * | 291772 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.3 | 1.3 | Ausschlusselement | Netzwerk-Switches (2x Cisco Catalyst 9300X) | [8 empty] | * | 291773 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.3.1 | 1.3.1 | Ausschlusselement | Switch-Modell | 2x Cisco Catalyst 9300X 24X25G Fiber Ports Modular Uplink Switches | [7 empty] | * | 291774 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.3.2 | 1.3.2 | Ausschlusselement | Stromversorgung | Je Switch: Redundante sekundäre Stromversorgung (2x 715W AC 80+ Platinum konfiguriert) | [7 empty] | * | 291775 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.3.3 | 1.3.3 | Ausschlusselement | Erweiterungsspeicher | Je Switch: Ausgestattet mit Cisco Pluggable USB 3.0 SSD externem Speicher für System-Images | [7 empty] | * | 291776 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.3.4 | 1.3.4 | Ausschlusselement | Stacking-Zubehör | Inklusive 2x Catalyst Stack Power Kabel (150 cm Länge, Upgrade-Version) | [7 empty] | * | 291777 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.3.5 | 1.3.5 | Ausschlusselement | Transceiver-Ausstattung | Gesamte Liefermenge enthält exakt 40x originale Cisco 25GBASE-SR SFP Module (Zertifiziert für Cat 9300X) | [7 empty] | * | 291778 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.3.6 | 1.3.6 | Ausschlusselement | Lizenzen & Wartung | 2x Cisco DNA Essentials 3-Year Network Licenses + 60 Monate herstellereigener SmartNet technischer Support (SNTC-8x5xNBD) | [7 empty] | * | 291779 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.4 | 1.4 | Ausschlusselement | Speicher-Subsystem (1x NetApp FAS50 HA) | [8 empty] | * | 291780 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.4.1 | 1.4.1 | Ausschlusselement | Systemarchitektur | 1x NetApp FAS50 HA Storage System im hochverfügbaren Dual-Controller-Chassis | [7 empty] | * | 291781 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.4.2 | 1.4.2 | Ausschlusselement | OS-Verschlüsselung | Native, integrierte Lizenzierung für 'Data at Rest Encryption Capable Operating System' ohne Performance-Einbußen | [7 empty] | * | 291782 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.4.3 | 1.4.3 | Ausschlusselement | Native Systemsicherung | Native Unterstützung der vorhandenen UMG-Replikationsstrukturen via SnapMirror und SnapVault auf Controller-Ebene zur Sicherung klinischer Forschungsdaten | [7 empty] | * | 291783 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.4.4 | 1.4.4 | Ausschlusselement | Lieferumfang Verkabelung | Lieferung inklusive 12x Jumper-Kabel (In-Cab, C13-C14), 2x hocheffizienten Power Supplies (1600W Titanium) sowie 4x Cable, 12Gb, Mini SAS HD, 1m und 2x Cable, 100GbE, QSFP28-QSFP28. | [7 empty] | * | 291784 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.5 | 1.5 | Ausschlusselement | Dienstleistungen & Inbetriebnahme | [8 empty] | * | 291785 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.5.1 | 1.5.1 | Ausschlusselement | Installation & OS-Aufbereitung | Schlüsselfertige Rackmontage, strukturierte Verkabelung und komplette Betriebssystem-Aufbereitung für Proxmox Virtual Environment (PVE) durch zertifizierte Systemspezialisten. | [7 empty] | * | 291786 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.5.2 | 1.5.2 | Ausschlusselement | Storage-Einrichtung & Fabric | Grundkonfiguration des SAN-Speichers (LUN-Erstellung, RAID-Konfiguration) sowie Anbindung an das Proxmox-Compute-Cluster. | [7 empty] | * | 291787 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.5.3 | 1.5.3 | Ausschlusselement | Dokumentation & Test | Übergabe der herstellerspezifischen Systemdokumentation, Notfallpläne und Funktions- / Failover-Testprotokolle. | [7 empty] | * | 291788 | Erfüllt | Nicht erfüllt
1.5.4 | 1.5.4 | Ausschlusselement | Wissenstransfer / Schulung | Technische, protokollierte Einweisung und Schulung für das IT-Betriebspersonal der Universitätsmedizin Greifswald vor Ort. | [7 empty] | * | 291789 | Erfüllt | Nicht erfüllt