## Einführung
Ausschreibung: neues Serversystem für das ICMVC (ICMVC-2026)
Ausschreibungsumfang
Ausgeschrieben wird ein Kleinserversystem für den Betrieb eines Proxmox-Clusters (oder gleichwertig) mit einer zentralen Speicherlösung. Das System soll aus folgenden Komponenten bestehen:
6 x | Cluster Node
2 x | VMStorage für Cluster
1 x | Backup Server
1 x | BackupStorage für Backup Server
1 x | 100GBit/s Switch, zzgl. Netzwerkkabel und Transceiver / DAC-Kabeln
Im Blatt "Allgemeine Anforderungen" finden Sie zudem Kriterien, die ebenfalls Bestandteil dieser Ausschreibung sind und erfüllt werden sollen.
Hinweis
A | Ausschlusskriterium - muss erfüllt sein
Lieferfristen
Die Lieferung erfolgt nach folgender Festlegung:
1. Lieferzeitraum Hardware
Die Lieferung inkl. Rechnungstellung für die Geräte erfolgt schnellstmöglich nach Auftragserteilung und muss spätestens bis zum 31.08.2026 vollständig abgeschlossen sein. Abrechenbare Teillieferungen sind mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.
2. Fristbeginn
Die in dieser Ausschreibung genannten Liefer- und Leistungsfristen beginnen mit der Unterzeichnung des Vertrages durch beide Vertragsparteien.
3. Verweis auf AGB
Es gelten die EVB‑IT Kauf‑AGB in der jeweils gültigen Fassung; diese sind Bestandteil dieser Ausschreibung.
Übersicht
Erfüllte A-Kriterien: |  | 0 | von | 112
Alle Bewertungskriterien werden Vertragsbestandteil und sind einzupreisen, wenn sie mit erfüllt angekreuzt sind!
Angebotspreis (netto): |  | 0 | Gesamtpreis
zzgl. MwSt. |  | 1.19
Angebotspreis (brutto) |  | 0
Anhang
EVB-IT-Vertrag
Zusatzbedingungen zum EVB-IT-Vertrag

## Allgemeine Anforderungen
Allgemeine Anforderungen
Anforderung | Kriterium Art | Bieterangabe (bei Erfüllung mit X zu kennzeichnen -> DropDown) | zusätzliche Informationen
Anforderungen an alle Systeme der Ausschreibung
Optimiert für den Einsatz mit zentraler Storagelösung und Proxmox-Cluster (oder gleichwertig) | A
Formfaktor 19 Zoll Rackmount und maximale Einbautiefe 75 cm | A
Lieferung aller erforderlichen Zubehörteile für den Einbau in ein 19“ Rack, also insbesondere ausziehbare Rackschienen und ggf. notwendige Schrauben | A
Lieferung und Einpreisung aller Komponenten sowie sämtlicher Zubehörteile, die für den Betrieb des Systems notwendig sind. Hinweis: Das umfasst auch, aber nicht nur, Backplanes, Mainboards, Kabel und Transceiver, sowie hier nicht aufgeführte Komponenten, die für den ordentlichen Betrieb zwingend benötigt werden. | A
Zwei redundante Hot Swap Netzteile | A
Anschluss an PDU mit C14-Ports durch mitgelieferte Netzkabel (min. 1m) | A
Mechanische Stabilität des Gesamtsystems, d.h. alle (externen) Komponenten wie Hot Plug Festplatten und Netzteile und Anschlüsse müssen stabil im Gehäuse sitzen; ein mechanisches Spiel ist in dem Umfang zulässig, dass es zu keiner Funktionsunterbrechung führt | A
Kompatibilität aller mitgelieferten Komponenten, d.h. Form- und Funktionskompatibel mit dem Gesamtsystem sowie untereinander | A
Alle Komponenten müssen ohne zusätzliche Anpassungen oder Sonderlösungen vollständig integrierbar, austauschbar und im vorgesehenen Betriebsumfeld nutzbar sein | A
Mindestens 5 Jahre 5x7 NBD-Support & Garantie für alle Hardwarekomponenten mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere 3 Jahre | A
Mindestens 5 Jahre Firmware-, Software- und Treiberupdates mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere 3 Jahre | A
Bei Garantiereparaturen verbleiben alle Speichermedien im Besitz der Universitätsmedizin Greifswald. | A
Supportsprache: Native Speaker Deutsch oder vergleichbar (C1-Niveau) | A
Sämtliche Komponenten sind als Neuware zu liefern | A
Die Systeme werden in einem neu errichteten Serverraum betrieben und müssen unter den im EnEfG geregelten Bedingungen voll funktionsfähig sein | A
Alle Server sollen auf einer Hersteller Cloud Platform registriert und aktiviert werden können. Auf dieser Cloud Platform müssen folgende Funktionalitäten möglich sein. Die Serversysteme sind auf dieser Platform zu überwachen, zu verwalten und transparent darzustellen – alles über eine zentrale Benutzeroberfläche. Firmware- und Treiber Upgrades müssen automatisiert gewährleistet sein. Gruppenbasierte Firmware-Verwaltung, geplant oder bedarfsgesteuert muss unterstützt werden. Automatische Aktualisierung der Firmware-Baseline soll möglich sein. Automatische und bedarfsgesteuerte Firmware-Compliance-Prüfung. Bereitstellung von Betriebssystem-Images für ein automatisiertes Deployment Automatische Eröffnung von Support Cases für kritische Serviceereignisse durch den Hersteller sind erforderlich. Firmware-Compliance-Berichte auf Abruf sollen unterstützt werden. Exporte des Serverinventars aus der Benutzeroberfläche sind zu unterstützen. Daten zu Energie, Kosten und CO2-Emissionen (historische Daten und Prognosen) müssen abrufbar sein. | A

## Cluster Node
Proxmox-Server - Anforderungen
Von den hier aufgelisteten Serversystemen werden 6 Stück benötigt. Die angegebenen Anzahlen beziehen sich auf jeweils einen der 6 zu liefernden Server. Bitte beachten sie auch die allgemeinen Anforderung an diese Systeme im Tabellenblatt "Allgemeine Anforderungen".
Anforderung | Anzahl | Kriterium Art | Bieterangabe (bei Erfüllung mit X zu kennzeichnen -> DropDown) | zusätzliche Informationen
6 Stück Cluster Nodes, jeweils:
Treiberunterstützung für die aktuelle Version von Proxmox VE mit Standardkernel (Debian) (oder gleichwertig) | - | A
Gehäuse | 1
maximal 2 HE |  | A
Dual CPU Sockel Motherboard |  | A
min. 8 x Laufwerkseinschübe TriMode (SAS/SATA/NVME) |  | A
CPU | 1 | A
mind. 32 Cores |  | A
mind. 2.1 GHz Grundtakt / Turbofrequenz 4 GHz |  | A
max TDP 280W |  | A
256 GB RAM, mind. DDR5 (mind. 5600 MHz, min. 32GB-Module, in optimaler Bestückung) | 1 | A
Registered DIMM (Reg ECC) |  | A
mind. 480 GB SSD intern RAID1, mind. 1DWPD auf 5 Jahre | 1 | A
mindestens 10/25 Gbit/s Dual Port Netzwerkkarte, SFP28 (LWL) für reduntante Anbindung an vorhanden Netzwerktechnik (Aruba) | 1 | A
inkl. Transceiver und LC/LC OM4 2f 5m Kabel | 2 | A
32 Gbit/s Fibrechannel 2 Port für redundante Anbindung an angebotenen VMStorage | 1 | A
inkl. Transceiver und 2m Kabel | 2 | A
100 Gbit/s Dual Port Netzwerkarte (Anbindung an angebotene Netzwerktechnik) | 1 | A
Schnittstellen | 1
mind. 1 x USB |  | A
mind. 1 x VGA |  | A
Out-Of-Band Remote Management (KVM über LAN, IPMI 2.0) mit webbasierter GUI und Konsole HTML5-basiert; kein Java und kein Flash; inkl. notwendiger Lizenzen und 5M Netzwerkkabel | 1 | A
Redundante Stromversorgung | 2 | A
Dimensionierung für den Dauerlastbetrieb bei 100% Auslastung auch bei Wegfall eines Netzteils |  | A
Lieferung erfolgt komplett vormontiert | 1 | A
Jeder einzelne Server wird fertig vormontiert geliefert, das bedeutet insbesondere, aber nicht ausschließlich, dass die HDDs und SSDs, die Erweiterungskarten für das Netzwerk, die Transceiver der Netzwerkkarten sowie die System-SSDs bereits ausgepackt sind und, ggf. mit notwendigen Adaptern und Einschüben, in den dafür vorgesehenen Slots stecken. |  | A
|  | Angebotspreis netto |  | <-- Hier Gesamtpreis netto eintragen
|  | zzgl. MwSt 19% | 0
|  | Angebotspreis brutto | 0

## Backup Server
Proxmox-Server - Anforderungen
Bitte beachten sie auch die allgemeinen Anforderung an diese Systeme im Tabellenblatt "Allgemeine Anforderungen".
Anforderung | Anzahl | Kriterium Art | Bieterangabe (bei Erfüllung mit X zu kennzeichnen -> DropDown) | zusätzliche Informationen
1 Stück Computenodes, jeweils:
Treiberunterstützung für die aktuelle Version von Proxmox VE mit Standardkernel (Debian) (oder gleichwertig) | - | A
Gehäuse | 1
maximal 2 HE |  | A
Dual CPU Sockel Motherboard |  | A
min. 8 x Laufwerkseinschübe TriMode (SAS/SATA/NVME) |  | A
CPU | 1 | A
mind. 24 Cores |  | A
mind. 2.1 GHz Grundtakt / Turbofrequenz 3,7 GHz |  | A
max TDP 190W |  | A
64 GB RAM, mind. DDR5 (mind. 5600 MHz, in optimaler Bestückung) | 1 | A
mind. 480 GB SSD intern RAID1, mind. 1DWPD auf 5 Jahre | 1 | A
mindestens 10/25 Gbit/s Dual Port Netzwerkkarte, SFP28 (LWL) für reduntante Anbindung an vorhanden Netzwerktechnik (Aruba) | 1 | A
inkl. Transceiver und LC/LC OM4 2f 5m Kabel | 2 | A
32 Gbit/s Fibrechannel 2 Port für redundante Anbindung an angebotenen BackupStorage | 1 | A
inkl. Transceiver und 2m Kabel | 2 | A
min. 16 Gbit/s Fibrechannel 4 Ports für Anbindung einer vorhanden TapeLibrary | 1 | A
inkl. Transceiver und Kabel für Anbindung an HPE MSL6480 Scalable Base Module mit 4x HPE MSL LTO-7 FC Drive | 4 | A
100 Gbit/s Dual Port Netzwerkarte (Anbindung an angebotene Netzwerktechnik) | 1 | A
Schnittstellen | 1 | A
mind. 1 x USB |  | A
mind. 1 x VGA |  | A
Out-Of-Band Remote Management (KVM über LAN, IPMI 2.0) mit webbasierter GUI und Konsole HTML5-basiert; kein Java und kein Flash; inkl. notwendiger Lizenzen und 5M Netzwerkkabel | 1 | A
Redudante Netzteile | 2 | A
Dimensionierung für den Dauerlastbetrieb bei 100% Auslastung auch bei Wegfall eines Netzteils |  | A
Lieferung erfolgt komplett vormontiert | 1 | A
Jeder einzelne Server wird fertig vormontiert geliefert, das bedeutet insbesondere, aber nicht ausschließlich, dass die HDDs und SSDs, die Erweiterungskarten für das Netzwerk, die Transceiver der Netzwerkkarten sowie die System-SSDs bereits ausgepackt sind und, ggf. mit notwendigen Adaptern und Einschüben, in den dafür vorgesehenen Slots stecken. |  | A
|  | Angebotspreis netto |  | <-- Hier Gesamtpreis netto eintragen
|  | zzgl. MwSt 19% | 0
|  | Angebotspreis brutto | 0

## VMStorage
Storagesystem - Anforderungen
Von den hier aufgelisteten Speichersystemen werden 2 Stück benötigt. Die angegebenen Anzahlen beziehen sich auf jeweils einen der 2 zu liefernden Systeme. Bitte beachten sie auch die allgemeinen Anforderung an diese Systeme im Tabellenblatt "Allgemeine Anforderungen".
Anforderung | Anzahl | Kriterium Art | Bieterangabe (bei Erfüllung mit X zu kennzeichnen -> DropDown) | zusätzliche Informationen
2x Storagesystem für VMs, jeweils:
Treiberunterstützung für die aktuelle Version von Proxmox VE mit Standardkernel (Debian) (oder gleichwertig) | - | A
Gehäuse | 1
maximal 2 HE |  | A
Dual Controller System mit Active-Active Mode |  | A
Kapazität Pro Storage-Gehäuse mit Enterprise SSDs Min. 47TiB | 1 | A
Kapazität Netto (nach Abzug von RAID-Paritäten, Ohne Komprimierung oder Deduplizierung) |  | A
virtuelle Spare-Breiche auf jeder SSD für schnelles rebuild - keine dedizierten Spare SSDs (z.B. wie MSA-DP+)
SAS 12 Gbit/s |  | A
Hot-Swap-fähig |  | A
Read Intensive |  | A
MTTF ≥ 2 Millionen Stunden |  | A
Speicherarchitektur TLC oder SLC |  | A
mind. 1 DWPD auf 5 Jahre |  | A
Leistungsdaten Pro Gehäuse
IOPS >= 80000 |  | A
Durchsatz min. 6000 MB/s |  | A
Schnittstellen Pro Gehäuse | 1
mind. 2 x OutOfBand Management (1x Pro Controller) |  | A
2x 32Gb Fibre Channel-Controllern mit je 4 Anschlüssen (Hostports) | 1 | A
Remote Management (KVM über LAN, IPMI 2.0) mit webbasierter GUI und Konsole HTML5-basiert; kein Java und kein Flash; inkl. notwendiger Lizenzen und 5M Netzwerkkabel | 1 | A
Lieferung erfolgt komplett vormontiert | 1 | A
Jeder einzelne Server wird fertig vormontiert geliefert, das bedeutet insbesondere, aber nicht ausschließlich, dass die HDDs und SSDs, die Erweiterungskarten für das Netzwerk, die Transceiver der Netzwerkkarten sowie die System-SSDs bereits ausgepackt sind und, ggf. mit notwendigen Adaptern und Einschüben, in den dafür vorgesehenen Slots stecken. |  | A
|  | Angebotspreis netto |  | <-- Hier Gesamtpreis netto eintragen
|  | zzgl. MwSt 19% | 0
|  | Angebotspreis brutto | 0

## Backup Storage
Storagesystem - Anforderungen
Bitte beachten sie auch die allgemeinen Anforderung an diese Systeme im Tabellenblatt "Allgemeine Anforderungen".
Anforderung | Anzahl | Kriterium Art | Bieterangabe (bei Erfüllung mit X zu kennzeichnen -> DropDown) | zusätzliche Informationen
1x Storagesystem Backup:
Treiberunterstützung für die aktuelle Version von Proxmox VE mit Standardkernel (Debian) (oder gleichwertig) | - | A
Gehäuse | 1
maximal 2 HE |  | A
Dual Controller System mit Active-Active Mode |  | A
Kapazität Pro Storage-Gehäuse mit Enterprise Laufwerken Min. 100TiB | 1 | A
Kapazität Netto (nach Abzug von RAID-Paritäten, ohne Komprimierung, oder Deduplizierung) |  | A
Ausfall von 2 Festplatten darf nicht zu einem Datenverlust führen (z.B. Raid6) |  | A
SAS 12 Gbit/s |  | A
Hot-Swap-fähig |  | A
MTTF ≥ 2 Millionen Stunden |  | A
mind. 1DWPD auf 5 Jahre |  | A
Leistungsdaten
IOPS min. 650 |  | A
Durchsatz min 800 MB/s |  | A
Schnittstellen
mind. 2 x OutOfBand Management (1x Pro Controller) | 1 | A
32 Gbit/s - 2 Controller mit je 4 Ports, FibreChannel (Hostports) | 1 | A
Remote Management (KVM über LAN, IPMI 2.0) mit webbasierter GUI und Konsole HTML5-basiert; kein Java und kein Flash; inkl. notwendiger Lizenzen und 5M Netzwerkkabel | 1 | A
Lieferung erfolgt komplett vormontiert | 1 | A
Jeder einzelne Server wird fertig vormontiert geliefert, das bedeutet insbesondere, aber nicht ausschließlich, dass die HDDs und SSDs, die Erweiterungskarten für das Netzwerk, die Transceiver der Netzwerkkarten sowie die System-SSDs bereits ausgepackt sind und, ggf. mit notwendigen Adaptern und Einschüben, in den dafür vorgesehenen Slots stecken. |  | A
|  | Angebotspreis netto |  | <-- Hier Gesamtpreis netto eintragen
|  | zzgl. MwSt 19% | 0
|  | Angebotspreis brutto | 0

## Netzwerktechnik
Netzwerktechnik für das Servercluster - Anforderungen
Bei allen Kabeln ist eine Abweichung in der Länge nach oben bis max. 1m möglich. Kupfer-Kabel dürfen bis zu 0,5m in der Länge abweichen. Bitte beachten sie auch die allgemeinen Anforderung an diese Systeme im Tabellenblatt "Allgemeine Anforderungen".
Anforderung | Anzahl | Kriterium Art | Bieterangabe (bei Erfüllung mit X zu kennzeichnen -> DropDown) | zusätzliche Informationen
1x Switch und sonstige Netzwerktechnik
Managed Layer-3-Switch | 1 | A
Switching Capacity von mind. 6 Tbit/s |  | A
Management-Port, Management über Webinterface möglich |  | A
VLAN-fähig (untagged, tagged, IEEE 802.1Q) |  | A
mind. 16 x 100 Gbit/s |  | A
Anschluss der Cluster Node und Backup Server mit je 2 Verbindungen (über DAC Verkabelung 3m) | 14 | A
5m RJ45 Ethernet Patchkabel | 1 | A
|  | Angebotspreis netto |  | <-- Hier Gesamtpreis netto eintragen
|  | zzgl. MwSt 19% | 0
|  | Angebotspreis brutto | 0

## Virtualisierungssoftware
Virtualisierungssoftware
Anforderung | Anzahl | Kriterium Art | Bieterangabe (bei Erfüllung mit X zu kennzeichnen -> DropDown) | zusätzliche Informationen
Virtualisierungssoftware
Proxmox Virtual Environment (oder gleichwertig) | 6 | A
Support für 5 Jahre |  | A
Support Level STANDARD |  | A
Proxmox Backup Server | 1 | A
Support für 5 Jahre |  | A
Support Level STANDARD |  | A
|  | Angebotspreis netto |  | <-- Hier Gesamtpreis netto eintragen
|  | zzgl. MwSt 19% | 0
|  | Angebotspreis brutto | 0

## Preisblatt
Preisblatt
| Erfüllte A-Kriterien: | 0 | von | 112
| Ausgewiesene Einzelpositionen | Preis (netto)
| Cluster Node | 0
| Backup Server | 0
| VMStorage | 0
| Backup Storage | 0
| Netzwerktechnik | 0
| Virtualisierungssoftware | 0
| Angebotspreis (netto): | 0 | Gesamtpreis LOS 1
| zzgl. MwSt. | 1.19
| Angebotspreis (brutto) | 0