## Einführung
Ausschreibung: neues Serversystem für das ICMVC (ICMVC-2026)
Ausschreibungsumfang
Ausgeschrieben wird ein Serversystem für den Betrieb eines Proxmox-Clusters mit einer zentralenBackuplösung. Der Cluster soll über zwei Serverräume im selben Gebäude aufgebaut werden. Das System soll aus folgenden Komponenten bestehen:
12 x | Cluster Node
1 x | Backup Server
2 x | 100GBit/s Switch, zzgl. Netzwerkkabel und Transceiver / DAC-Kabeln
2 x | mind. 1GBit/s Switch, zzgl. Netzwerkkabel und Transceiver
Im Blatt "Allgemeine Anforderungen" finden Sie zudem Kriterien, die ebenfalls Bestandteil dieser Ausschreibung sind und erfüllt werden sollen.
Kriterien der Ausschreibung
Bei allen Kriterien dieser Ausschreibung handelt es sich um sogenannte A-Kriterien. Um den Zuschlag zu erhalten, muss also jedes Kriterium erfüllt sein.
A | Ausschlusskriterium - muss erfüllt sein
Lieferfristen
Die Lieferung erfolgt nach folgender Festlegung:
1. Lieferzeitraum Hardware
Die Lieferung inkl. Rechnungstellung für die Geräte erfolgt schnellstmöglich nach Auftragserteilung und muss spätestens bis zum 30.11.2026 vollständig abgeschlossen sein. Abrechenbare Teillieferungen sind mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.
2. Fristbeginn
Die in dieser Ausschreibung genannten Liefer- und Leistungsfristen beginnen mit der Unterzeichnung des Vertrages durch beide Vertragsparteien.
3. Verweis auf AGB
Es gelten die EVB‑IT Kauf‑AGB in der jeweils gültigen Fassung; diese sind Bestandteil dieser Ausschreibung.
Übersicht
Erfüllte A-Kriterien: |  | 0 | von | 114
Alle Bewertungskriterien werden Vertragsbestandteil und sind einzupreisen, wenn sie mit erfüllt angekreuzt sind!
Angebotspreis (netto): |  | 0 | Gesamtpreis
zzgl. MwSt. |  | 1.19
Angebotspreis (brutto) |  | 0
Anhang
EVB-IT-Vertrag
Zusatzbedingungen zum EVB-IT-Vertrag
AV-Vertrag

## Allgemeine Anforderungen
Allgemeine Anforderungen
Anforderung | Kriterium Art | Bieterangabe (bei Erfüllung mit X zu kennzeichnen -> DropDown) | zusätzliche Informationen
Anforderungen an alle Systeme der Ausschreibung
genaue Stückliste der zu liefernden Komponeten. | A
Formfaktor 19 Zoll Rackmount und maximale Einbautiefe 90 cm | A
Lieferung aller erforderlichen Zubehörteile für den Einbau in ein 19“ Rack, also insbesondere ausziehbare Rackschienen und ggf. notwendige Schrauben | A
Lieferung und Einpreisung aller Komponenten sowie sämtlicher Zubehörteile, die für den Betrieb des Systems notwendig sind. Hinweis: Das umfasst auch, aber nicht nur, Backplanes, Mainboards, Kabel und Transceiver, sowie hier nicht aufgeführte Komponenten, die für den ordentlichen Betrieb zwingend benötigt werden. | A
Zwei redundante Hot Swap Netzteile | A
Anschluss an PDU mit C14-Ports durch mitgelieferte Netzkabel (min. 1m) | A
Mechanische Stabilität des Gesamtsystems, d.h. alle (externen) Komponenten wie Hot Plug Festplatten und Netzteile und Anschlüsse müssen stabil im Gehäuse sitzen; ein mechanisches Spiel ist in dem Umfang zulässig, dass es zu keiner Funktionsunterbrechung führt | A
Kompatibilität aller mitgelieferten Komponenten, d.h. Form- und Funktionskompatibel mit dem Gesamtsystem sowie untereinander | A
Alle Komponenten müssen ohne zusätzliche Anpassungen oder Sonderlösungen vollständig integrierbar, austauschbar und im vorgesehenen Betriebsumfeld nutzbar sein | A
Managementfunktionen • Hardware-Monitoring und Alarmierung. • Unterstützung standardisierter Schnittstellen wie Redfish. | A
Mindestens 5 Jahre 5x7 NBD-Support & Garantie für alle Hardwarekomponenten durch den Hersteller mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere 3 Jahre | A
Mindestens 5 Jahre Firmware-, Software- und Treiberupdates durch den Hersteller mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere 3 Jahre | A
Mindestens 5 Jahre Support für die eingesetzte Software durch den Hersteller mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere 3 Jahre | A
Bei Garantiereparaturen verbleiben alle SSDs, HDDs und NVMEs im Besitz der Universitätsmedizin Greifswald. | A
Supportsprache: Native Speaker Deutsch oder vergleichbar (C1-Niveau) | A
Herstellerseitiger Support • Direkter Zugriff auf den Herstellersupport (nicht ausschließlich über Distributoren). • Supportportal für Ticketmanagement, Firmware, Dokumentation und Knowledge Base. • Technischer Support vor Ort Hardwaretausch durch Hersteller, mindestens 7x5. • Regelmäßige Bereitstellung von Firmware- und Sicherheitsupdates durch den Hersteller • Möglichkeit zur zentralen Firmwareverwaltung des jeweiligen Gerätes • Dokumentierte Security Advisories und CVE-Kommunikation. | A
Service-Level • Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag (NBD) optional 24x7x4h-Mission-Critical-Service. • Ersatzteilversorgung über die gesamte Vertragslaufzeit (nur Neuteile und Originalteile). | A
Sämtliche Komponenten sind als Neuware zu liefern | A
Das angebotene System muss sich zum Angebotszeitpunkt im aktiven Produktlebenszyklus befinden. | A
Die Systeme werden in zwei neu errichteten Serverräumen betrieben und müssen unter den im EnEfG geregelten Bedingungen voll funktionsfähig sein | A
Alle Server sollen auf einer Hersteller Cloud Platform registriert und aktiviert werden können. Auf dieser Cloud Platform müssen folgende Funktionalitäten möglich sein. Die Serversysteme sind auf dieser Platform zu überwachen, zu verwalten und transparent darzustellen – alles über eine zentrale Benutzeroberfläche. Automatische und bedarfsgesteuerte Firmware-Compliance-Prüfung. Automatische Eröffnung von Support Cases für kritische Serviceereignisse durch den Hersteller sind erforderlich. Firmware-Compliance-Berichte auf Abruf sollen unterstützt werden. Exporte des Serverinventars aus der Benutzeroberfläche sind zu unterstützen. Daten zu Energie, Kosten und CO2-Emissionen (historische Daten und Prognosen) müssen abrufbar sein. | A
Referenzen und Marktpräsenz • Der Hersteller muss seit mindestens drei Jahren Serverlösungen für den professionellen Rechenzentrumsbetrieb anbieten und über eine etablierte Service- und Supportorganisation innerhalb der EU verfügen. | A

## Cluster Node
Proxmox-Server - Anforderungen
Von den hier aufgelisteten Serversystemen werden 12 Stück benötigt. Die angegebenen Anzahlen beziehen sich auf jeweils einen der 12 zu liefernden Server. Bitte beachten sie auch die allgemeinen Anforderung an diese Systeme im Tabellenblatt "Allgemeine Anforderungen".
Anforderung | Anzahl | Kriterium Art | Bieterangabe (bei Erfüllung mit X zu kennzeichnen -> DropDown) | zusätzliche Informationen
12 Stück Cluster Nodes, jeweils:
Treiberunterstützung für die aktuelle Version von Proxmox VE mit Standardkernel (Debian) | - | A
Gehäuse | 1 | A
maximal 2 HE |  | A
Dual CPU Sockel Motherboard |  | A
min. 8 x Laufwerkseinschübe TriMode (SAS/SATA/NVME) Inkl. Raid-Controller |  | A
CPU | 2 | A
mind. 32 Cores |  | A
mind. 2.3 GHz Grundtakt / Turbofrequenz 4 GHz |  | A
max TDP 280W |  | A
256 GB RAM, mind. DDR5 (mind. 6400 MHz, min. 32GB-Module, in optimaler Bestückung) | 1 | A
Registered DIMM (Reg ECC) |  | A
mind. 480 GB SSD intern RAID1, mind. 1DWPD auf 5 Jahre für Betriebsystem | 1 | A
mind. 15 TB SSD Intern RAID6 für VM-Storage (NVMe) | 1 | A
Kapazität Netto (nach Abzug von RAID-Paritäten, Ohne Komprimierung oder Deduplizierung) |  | A
Hot-Swap-fähig |  | A
MTTF ≥ 2 Millionen Stunden |  | A
Speicherarchitektur TLC oder SLC |  | A
mind. 1 DWPD auf 5 Jahre |  | A
mindestens 25 Gbit/s Dual Port Netzwerkkarte, SFP28 (LWL) für reduntante Anbindung an vorhanden Netzwerktechnik (Aruba CX 8325‑48Y8C) | 1 | A
inkl. Transceiver im Server (BiDi) | 2 | A
inkl. Patchkabel 1f 5m Kabel (OS3,BiDi) Anschluss Server am Patchfeld (E2000/APC) | 2 | A
inkl. Patchkabel 1f 5m Kabel (OS3,BiDi) Anschluss Patchfeld (E2000/APC) an Switch | 2 | A
inkl. Transceiver im Switch (BiDi, kompatibel zu Aruba CX 8325‑48Y8C) | 2 | A
mindestens 1 Gbit/s Dualport Netzwerkkarte, RJ45 für Anbindung an Corosync | 1 | A
inkl. 5 Meter Cat6 Netzwerkkable | 1 | A
100 Gbit/s Dual Port Netzwerkarte (Anbindung an angebotene Netzwerktechnik) | 1 | A
inkl. DAC-Kabel zum Anschluss an 100GBit/s Switch aus diesem Angebot (3 Meter) | 1 | A
Schnittstellen | 1 | A
mind. 1 x USB |  | A
mind. 1 x VGA |  | A
Out-Of-Band Remote Management (KVM über LAN, IPMI 2.0) mit webbasierter GUI und Konsole HTML5-basiert; kein Java und kein Flash; | 1 | A
inkl. notwendiger Lizenzen und 5M Netzwerkkabel |  | A
Redundante Stromversorgung | 2 | A
Dimensionierung für den Dauerlastbetrieb bei 100% Auslastung auch bei Wegfall eines Netzteils |  | A
Lieferung erfolgt komplett vormontiert | 1 | A
Jeder einzelne Server wird fertig vormontiert geliefert, das bedeutet insbesondere, aber nicht ausschließlich, dass die HDDs und SSDs, die Erweiterungskarten für das Netzwerk, die Transceiver der Netzwerkkarten sowie die System-SSDs bereits ausgepackt sind und, ggf. mit notwendigen Adaptern und Einschüben, in den dafür vorgesehenen Slots stecken. |  | A
|  | Angebotspreis netto |  | <-- Hier Gesamtpreis netto eintragen
|  | zzgl. MwSt 19% | 0
|  | Angebotspreis brutto | 0

## Backup Server
Proxmox-Server - Anforderungen
Bitte beachten sie auch die allgemeinen Anforderung an diese Systeme im Tabellenblatt "Allgemeine Anforderungen".
Anforderung | Anzahl | Kriterium Art | Bieterangabe (bei Erfüllung mit X zu kennzeichnen -> DropDown) | zusätzliche Informationen
1 Stück Backupserver jeweils:
Treiberunterstützung für die aktuelle Version von Proxmox Backup Server mit Standardkernel (Debian) | - | A
Gehäuse | 1 | A
maximal 2 HE |  | A
Dual CPU Sockel Motherboard |  | A
min. 24 x Laufwerkseinschübe TriMode (SAS/SATA/NVME) Inkl. Raid-Controller |  | A
CPU | 2 | A
mind. 24 Cores |  | A
mind. 2.1 GHz Grundtakt / Turbofrequenz 3,7 GHz |  | A
max TDP 200 W |  | A
128 GB RAM, mind. DDR5 (mind. 5600 MHz, in optimaler Bestückung) | 1 | A
mind. 480 GB SSD intern RAID1, mind. 1DWPD auf 5 Jahre | 1 | A
mind. 520 TB HDD/ RAID5+Hotspare oder RAID6 | 1 | A
mindestens 25 Gbit/s Dual Port Netzwerkkarte, SFP28 (LWL) für reduntante Anbindung an vorhanden Netzwerktechnik (Aruba CX 8325‑48Y8C) | 1 | A
inkl. Transceiver im Server (BiDi) | 2 | A
inkl. Patchkabel 1f 5m Kabel (OS3,BiDi) Anschluss Server am Patchfeld (E2000/APC) | 2 | A
inkl. Patchkabel 1f 5m Kabel (OS3,BiDi) Anschluss Patchfeld (E2000/APC) an Switch | 2 | A
inkl. Transceiver im Switch (BiDi, kompatibel zu Aruba CX 8325‑48Y8C) | 2 | A
mindestens 1 Gbit/s Dualport Netzwerkkarte, RJ45 für Anbindung an Corosync | 1 | A
inkl. 5 Meter Cat6 Netzwerkkable | 1 | A
min. 16 Gbit/s Fibrechannel 4 Ports für Anbindung einer vorhanden TapeLibrary | 1 | A
inkl. Transceiver und Kabel für Anbindung an HPE MSL6480 Scalable Base Module mit 4x HPE MSL LTO-7 FC Drive | 4 | A
100 Gbit/s Dual Port Netzwerkarte (Anbindung an angebotene Netzwerktechnik) | 1 | A
inkl. DAC-Kabel zum Anschluss an 100GBit/s Switch aus diesem Angebot (3 Meter) | 2 | A
Schnittstellen | 1 | A
mind. 1 x USB |  | A
mind. 1 x VGA |  | A
Out-Of-Band Remote Management (KVM über LAN, IPMI 2.0) mit webbasierter GUI und Konsole HTML5-basiert; kein Java und kein Flash | 1 | A
inkl. notwendiger Lizenzen und 5M Netzwerkkabel | 1 | A
Redudante Netzteile | 2 | A
Dimensionierung für den Dauerlastbetrieb bei 100% Auslastung auch bei Wegfall eines Netzteils |  | A
Lieferung erfolgt komplett vormontiert | 1 | A
Jeder einzelne Server wird fertig vormontiert geliefert, das bedeutet insbesondere, aber nicht ausschließlich, dass die HDDs und SSDs, die Erweiterungskarten für das Netzwerk, die Transceiver der Netzwerkkarten sowie die System-SSDs bereits ausgepackt sind und, ggf. mit notwendigen Adaptern und Einschüben, in den dafür vorgesehenen Slots stecken. |  | A
|  | Angebotspreis netto |  | <-- Hier Gesamtpreis netto eintragen
|  | zzgl. MwSt 19% | 0
|  | Angebotspreis brutto | 0

## Netzwerktechnik
Netzwerktechnik für das Servercluster - Anforderungen
Bei allen Kabeln ist eine Abweichung in der Länge nach oben bis max. 1m möglich. Kupfer-Kabel dürfen bis zu 0,5m in der Länge abweichen. Bitte beachten sie auch die allgemeinen Anforderung an diese Systeme im Tabellenblatt "Allgemeine Anforderungen".
Anforderung | Anzahl | Kriterium Art | Bieterangabe (bei Erfüllung mit X zu kennzeichnen -> DropDown) | zusätzliche Informationen
2 Stück 100Gbit/s Netzwerkswitch, jeweils:
Managed Layer-3-Switch | 1 | A
Switching Capacity von mind. 4 Tbit/s |  | A
Management-Port, Management über Webinterface möglich |  | A
VLAN-fähig (untagged, tagged, IEEE 802.1Q) |  | A
mind. 16 x 100 Gbit/s |  | A
100 Gbits Transciever für die Verbindung zwischen den beiden Switchen (BiDi, OS3) Verbindungsstrecke unter 500m | 1 | A
inkl. Patchkabel 1f 5m Kabel (OS3,BiDi) Anschluss Switch am Patchfeld (E2000/APC) | 1 | A
inkl. Patchkabel 1f 5m Kabel (OS3,BiDi) Anschluss Patchfeld (E2000/APC) zu Patchfeld (E2000/APC) | 1 | A
5m RJ45 Ethernet Patchkabel | 1 | A
2 Stück min. 1 Gbit/s Switch für Corosync, jeweils:
Managed Layer-3-Switch | 1 | A
Management-Port, Management über Webinterface möglich |  | A
VLAN-fähig (untagged, tagged, IEEE 802.1Q) |  | A
mind. 24 x 1 Gbit/s RJ45 + mind. 4 x SFP+ |  | A
10 Gbits Transciever für die Verbindung zwischen den Switchen (BiDi, OS3) Verbindungsstrecke unter 500m | 1 | A
inkl. Patchkabel 1f 5m Kabel (OS3,BiDi) Anschluss Switch am Patchfeld (E2000/APC) | 1 | A
inkl. Patchkabel 1f 5m Kabel (OS3,BiDi) Anschluss Patchfeld (E2000/APC) zu Patchfeld (E2000/APC) | 1 | A
5m RJ45 Ethernet Patchkabel | 6 | A
|  | Angebotspreis netto |  | <-- Hier Gesamtpreis netto eintragen
|  | zzgl. MwSt 19% | 0
|  | Angebotspreis brutto | 0

## Virtualisierungssoftware
Virtualisierungssoftware
Anforderung | Anzahl | Kriterium Art | Bieterangabe (bei Erfüllung mit X zu kennzeichnen -> DropDown) | zusätzliche Informationen
Virtualisierungssoftware
Proxmox Virtual Environment oder gleichwertig | 24 | A
Support für 5 Jahre |  | A
Support Level STANDARD |  | A
Proxmox Backup Server oder gleichwertig | 2 | A
Support für 5 Jahre |  | A
Support Level STANDARD |  | A
|  | Angebotspreis netto |  | <-- Hier Gesamtpreis netto eintragen
|  | zzgl. MwSt 19% | 0
|  | Angebotspreis brutto | 0

## Preisblatt
Preisblatt
| Erfüllte A-Kriterien: | 0 | von | 114
| Ausgewiesene Einzelpositionen | Preis (netto)
| Cluster Node | 0
| Backup Server | 0
| Netzwerktechnik | 0
| Virtualisierungssoftware | 0
| Angebotspreis (netto): | 0 | Gesamtpreis
| zzgl. MwSt. | 1.19
| Angebotspreis (brutto) | 0