## Deckblatt
csx_fragebogen_leistungskriterien
Live-Cell-Imaging-System
Leistungskriterien
| Vergabenummer: | #6852-578794
| Angebotsfrist: | 18.08.2026 12:00 Uhr
| Vergabeart: | Offenes Verfahren
| Vergabeordnung: | VGV
| Ausschreibungs-ID: | CXS0YH5YTWJ16PJF
Unternehmensname und -adresse
Die Vergabe ist nicht in Lose aufgeteilt. Bitte füllen Sie das nächste Arbeitsblatt aus.

## Kriterien
Live-Cell-Imaging-System
Die Wirtschaftlichkeitsberechnung wird durchgeführt nach der Bestangebot-Quotienten-Methode, gewichtet nach Preis (80) und Kriterien (20).
Hierarchie | OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Gewichtung | Wertspanne |  | Messwert | Einheit | Antwort | Auswahl
[6 empty] | Bester Wert | Schlechtester Wert |  |  |  |  | * Pflichtfeld | Technische Id | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 | Option 5 | Option 6 | Option 7 | Option 8 | Option 9 | Option 10 | Option 11
1 | 1 | Ausschlusselement | allgemeine Leistungskriterien | [8 empty] | * | 292729 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.1 | 1.1 | Ausschlusselement | mindestens 3 Fluoreszenzkanäle | [8 empty] | * | 292747 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.2 | 1.2 | Ausschlusselement | Automatisierter Objektivwechsel | mind. die folgenden 3 Vergrößerungen: 4x, 10x, 20x | [7 empty] | * | 292748 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.3 | 1.3 | Ausschlusselement | Inkubator-kompatibel oder CO2-Gehäuse enthalten | [8 empty] | * | 292749 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.4 | 1.4 | Ausschlusselement | Kompatibilität mit Mikrotiterplatten und Zellkulturflaschen ist sichergestellt | [8 empty] | * | 292750 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.5 | 1.5 | Ausschlusselement | Autofokus | Vollautomatischer softwaregesteuerter Autofokus | [7 empty] | * | 292751 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.6 | 1.6 | Ausschlusselement | Automatisierte Bilderfassung (Zeitrafferbetrieb) | Vollautomatischer Langzeitbetrieb über mehrere Tage bis Wochen | [7 empty] | * | 292752 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.7 | 1.7 | Ausschlusselement | Hellfeld verfügbar | [8 empty] | * | 292753 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.8 | 1.8 | Ausschlusselement | Automatisierte Segmentierung und Zellerkennung | [8 empty] | * | 292754 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.9 | 1.9 | Ausschlusselement | Analyse von Apoptose, Migration, Tötung von Migration und Töten durch Immunzellen muss gegeben sein | [8 empty] | * | 292755 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.10 | 1.10 | Ausschlusselement | Mindest-Bildauflösung | Das System muss bei Verwendung eines 10-fach Objektivs eine effektive Bildauflösung von ? 1,5 µm/Pixel erreichen. Die Auflösung ist anhand der technischen Spezifikationen des Herstellers nachzuweisen | [7 empty] | * | 292756 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.11 | 1.11 | Ausschlusselement | Robotik / Plattenwechsler | Für das angebotene System muss ein kompatibler Plattenreader verfügbar sein. Integrierte Lösungen sowie vom Hersteller angebotene Nachrüstoptionen sind gleichermaßen zulässig. Ein optional erhältlicher Plattenreader ist nicht in das Angebot einzubeziehen. | [7 empty] | * | 292757 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
1.12 | 1.12 | Ausschlusselement | Stromversorgung | "100/240 V, 50/60 Hz, für Betrieb an handelsüblichen Schuko-Steckdosen, systemkompatibler Netzstecker ist im Angebot inkludiert. | [7 empty] | * | 292758 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
2 | 2 | Graduell | Bewertungskriterien |  | 100% | [6 empty] | * | 292777
2.1 | 2.1 | Graduell | Anzahl verfügbarer Filter / Fluoreszenzfarben |  | 20% | 10 | 0 |  | Stk |  |  | * | 292778
2.2 | 2.2 | Graduell | Anzahl verfügbarer Objektive bzw. Vergrößerungsoptionen |  | 20% | 10 | 0 |  | Stk. |  |  | * | 292779
2.3 | 2.3 | Graduell | Parallele Messungen - Anzahl gleichzeitig messbarer Probenformate |  | 20% | 10 | 0 |  | Stk |  |  | * | 292780
2.4 | 2.4 | Graduell | Parallele Messungen - Automatisierungsgrad | Als automatisiert gelten parallele Messungen, wenn der Wechsel zwischen Proben, Platten oder Formaten ohne manuelle Eingriffe erfolgt. Dies kann entweder durch: - einen integrierten automatisierten Proben- bzw. Plattenwechsel mit mehreren Stellplätzen innerhalb des Geräts oder - ein extern angebundenes Robotik-System (z. B. Plattenwechsler) realisiert sein. Messungen, bei denen ein manueller Wechsel der Proben oder Platten durch das Bedienpersonal erforderlich ist, gelten als nicht automatisiert." | 20% | 10 | 0 |  |  |  |  | * | 292781 | Option 1: 10.0000 - vollautomatisiert; Option 2: 0.0000 - händisch
2.5 | 2.5 | Graduell | Größe der Stellfläche des Geräts in cm(Breite × Tiefe), ohne optionale Zusatzmodule. | gewertet wird in cm2 | 20% | 10 | 0 |  | cm2 |  |  | * | 292782
3 | 3 | Ausschlusselement | IT | [8 empty] | * | 292760 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.1 | 3.1 | Ausschlusselement | systemkompatibler Steuereinheit/Steuer-PC ist im Angebot zu inkludieren. | -muss in die Windows Domäne der UMG integrierbar sein -muss mit Windows 11 ausgestattet sein | [7 empty] | * | 292766 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.2 | 3.2 | Ausschlusselement | Unterstützung unterschiedlicher Benutzerrechte | Die Software muss unterschiedliche Benutzerrechte unterstützen; ein Administrator kann Rollen und Rechte vergeben. | [7 empty] | * | 292767 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.3 | 3.3 | Ausschlusselement | Softwarebereitstellung und Lizenzierung | -Bereitstellung der Software zur Betriebs-, Datenerfassungs- und Datenanalyse des Systems in der Vollversion -dauerhaft lizenz- und kostenfreie Nutzung ohne Folgekosten | [7 empty] | * | 292768 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.4 | 3.4 | Ausschlusselement | Bereitstellung vorgefertigter Standardskripte/ Applikationsprotokolle | Die Software stellt vorgefertigte Standardskripte bereit. Zusätzlich können Skripte individuell angepasst und dauerhaft für eine spätere Nutzung gespeichert werden. | [7 empty] | * | 292769 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.5 | 3.5 | Ausschlusselement | Anwendersprache | mind. Deutsch und Englisch | [7 empty] | * | 292762 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.6 | 3.6 | Ausschlusselement | Windows-Kompatibilität | Die im Angebot enthaltene Software muss mind. auf Windows 11 lauffähig sein. | [7 empty] | * | 292763 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.7 | 3.7 | Ausschlusselement | Internetzugang | Eine Internetverbindung ist für die Nutzung der Software nicht erforderlich. | [7 empty] | * | 292764 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.8 | 3.8 | Ausschlusselement | Softwareanwendung | Für die Ausführung der Software dürfen Administratorrechte höchstens für die Installation erforderlich sein, nicht jedoch für die spätere Verwendung. | [7 empty] | * | 292765 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.9 | 3.9 | Ausschlusselement | Remote-Zugriff | ein Remote-Zugriff auf das System bzw. die Software muss möglich sein (z. B. zur Überwachung laufender Experimente, zur Datenauswertung oder zur Protokollsteuerung). | [7 empty] | * | 292770 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.10 | 3.10 | Ausschlusselement | Anzahl Softwarelizenzen / parallele Nutzer | mind. 5 | [7 empty] | * | 292771 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.11 | 3.11 | Ausschlusselement | Das Gerät muss die Speicherung von Daten auf einem vom Hersteller freigegebenen NAS-System unterstützen. | NAS-Speichersystem für Bilddaten im Angebotsumfang inkludiert. | [7 empty] | * | 292772 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.12 | 3.12 | Ausschlusselement | Virenscanner | Es muss durch die UMG ein beliebiger Virenscanner installiert werden können. Einzelne Ausnahmeverzeihnisse dürfen vom Anbieter definiert werden. | [7 empty] | * | 292773 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.13 | 3.13 | Ausschlusselement | Das Gerät ist mit der in angefügter Anlage "LAN" beschriebenen LAN-Infrastruktur kompatibel. | [8 empty] | * | 292736 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.14 | 3.14 | Ausschlusselement | Das Gerät ist mit der in angefügter Anlage "WLAN" beschriebenen WLAN-Infrastruktur kompatibel. | [8 empty] | * | 292737 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
3.15 | 3.15 | Ausschlusselement | Das System muss mind. die folgenden Schnittstellen bereitstellen | USB-C, USB | [7 empty] | * | 292774 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
4 | 4 | Ausschlusselement | Datenschutz | [8 empty] | * | 292962 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
4.1 | 4.1 | Ausschlusselement | Auftragsverarbeitung | Der in den Vergabeunterlagen beigefügte Auftragsverarbeitungsvertrag nach Artikel 28 DSGVO (AVV) einschließlich der mitgeltenden Anlagen 1 und 2 ist auszufüllen und mit dem Angebot einzureichen, sofern nicht bereits ein Rahmen-AVV mit der UMG Greifswald besteht (UMG_AVV_Variante 1_AVV) Liegt bereits ein Rahmen-AVV vor, sind die Angaben unter § 1 im Anhang zum Rahmen-AVV sowie die zugehörigen Anlagen 1 und 2 auf Aktualität zu prüfen (UMG_AVV_Variante 2_Anhang zum Rahmen-AVV): => Sofern im Zusammenhang mit der gegenständlichen Vergabe keine Anpassungen erforderlich sind, ist die bestehende Fassung des Anhangs zum Rahmen-AVV einschließlich der Anlagen einzureichen. => Werden aufgrund der gegenständlichen Vergabe Anpassungen erforderlich, sind der Anhang zum Rahmen-AVV sowie die mitgeltenden Anlagen in aktualisierter Fassung einzureichen. Sofern mehrere Systeme der Auftragsverarbeitungspflicht unterliegen, kann anstelle einzelner AV-Verträge ein Rahmen-AVV abgeschlossen werden. In diesem Fall ist der vollständige Rahmen-AVV inkl. aller Anlagen auszufüllen und zusammen mit dem Angebot einzureichen (UMG_AVV_Variante 3_Rahmen-AVV). Die jeweiligen Dokumente gelten ab Zuschlagserteilung. | [7 empty] | * | 292963 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
5 | 5 | Ausschlusselement | weitere Leistungskriterien | [8 empty] | * | 292730 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
5.1 | 5.1 | Ausschlusselement | Telefonsupport | -deutschsprachig -mind. im Zeitraum Mo-Fr zwischen 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr | [7 empty] | * | 292775 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
5.2 | 5.2 | Ausschlusselement | Dem Angebot ist eine vollständige Liste aller angebotenen Komponenten beizufügen. Aus dieser müssen die jeweiligen Herstellerbezeichnungen, Typenbezeichnungen und Artikelnummern eindeutig hervorgehen. | [8 empty] | * | 292776 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
5.3 | 5.3 | Ausschlusselement | Installation, Inbetriebnahme und Einweisung gemäß geltender nationaler Gesetze und Richtlinien durch den Hersteller oder durch eine vom Hersteller autorisierte Person vor Ort und inklusive | On-Site-Schulung für mind. 3 Anwender:innen als Ganztagsschulung | [7 empty] | * | 292731 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
5.4 | 5.4 | Ausschlusselement | Deutschsprachige Bedienungsanleitung im Lieferumfang enthalten. | bitte in digitaler Form als Anlage beifügen | [7 empty] | * | 292732 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
5.5 | 5.5 | Ausschlusselement | Bei den angebotenen Geräten handelt es sich ausschließlich um fabrikneue, originalverpackte Ware. | [8 empty] | * | 292733 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
5.6 | 5.6 | Ausschlusselement | Angabe der zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel und Aufbereitungsverfahren für die angebotenen Komponenten. | Dazu ist zwingend die Anlage "Herstellerangaben zur Aufbereitung" auszufüllen. | [7 empty] | * | 292734 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
5.7 | 5.7 | Ausschlusselement | Lieferung frei Verwendungsstelle | DZ7, 5. Etage, Raum Nr: 5.5.8 (Fahrstuhl steht zur Verfügung) | [7 empty] | * | 292735 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
5.8 | 5.8 | Informationselement | Ersatzteilliste + Explosionszeichnung | Bitte senden Sie uns eine vollständige Ersatzteilliste als Anlage, einschließlich einer Explosionszeichnung | [8 empty] | 292738
5.9 | 5.9 | Ausschlusselement | Prüfleistungen | Der Anbieter hat dem Angebot eine Anlage beizufügen, ob und welche Prüfleistungen im Rahmen der Lieferung, Inbetriebnahme oder Abnahme der Labortechnik vorgesehen sind oder erforderlich werden. Hierbei sind insbesondere folgende Angaben zu machen: Art der Prüfleistungen: z.B. Werksprüfung, Funktionsprüfung, Kalibrierung, Qualifizierung (IQ/OQ/PQ) oder sonstige technische Abnahmen. Umfang der Prüfleistungen: Detaillierte Beschreibung der durchzuführenden Prüfungen, inklusive verwendeter Prüfmittel, Normgrundlagen und ggf. mitzuliefernder Prüfprotokolle. Fristen und Zeitrahmen: Konkrete Angaben zu den Zeitpunkten, innerhalb derer die Prüfleistungen zu erbringen sind (z.B. vor Ort nach Lieferung, innerhalb von X Werktagen nach Installation). Verantwortlichkeiten: Angabe, ob die Prüfleistungen vom Anbieter selbst, von einem Subunternehmer oder vom Auftraggeber zu erbringen sind. | [7 empty] | * | 292739 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
5.10 | 5.10 | Ausschlusselement | Eventuell anfallende Verbrauchsmaterialien sowie erforderliches und optionales Zubehör sind dem Angebot in einer gesonderten Anlage rein informativ beizufügen. | Die Anlage muss mindestens enthalten: - genaue Bezeichnung des Artikels - Artikel- bzw. Bestellnummer - Einheit (z. B. Stück, Packung) - unverbindlicher Richtpreis (sofern verfügbar) - voraussichtliche Lieferzeit Die Angaben dienen ausschließlich der Information und sind nicht Bestandteil der Angebotswertung. | [7 empty] | * | 292740 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
5.11 | 5.11 | Ausschlusselement | Ersatzteilverfügbarkeit | Der Auftragnehmer hat zu gewährleisten, dass im Falle einer Abkündigung (End of Service / End of Life) die Ersatzteilversorgung für die Dauer der üblichen Nutzungs- bzw. Abschreibungszeit sichergestellt ist. Alternativ sind gleichwertige technische Lösungen kostenneutral bereitzustellen. | [7 empty] | * | 292741 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
6 | 6 | Ausschlusselement | Zulassungen/ Zertifikate | [8 empty] | * | 292742 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
6.1 | 6.1 | Ausschlusselement | Der Hersteller gewährleistet die Einhaltung sämtlicher aktuell gültiger gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben gemäß den einschlägigen EU-Richtlinien und Verordnungen. | Die Konformität der angebotenen Systeme wird durch die Vorlage entsprechender Nachweise und Zertifikate belegt. | [7 empty] | * | 292743 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
6.2 | 6.2 | Ausschlusselement | CE-Konformitäts-Erklärung für alle relevanten angebotenen Komponenten | bitte das CE-Zertifikat als Anlage beifügen | [7 empty] | * | 292744 | Option 1: Erfüllt; Option 2: Nicht erfüllt
6.3 | 6.3 | Informationselement | Zertifizierung nach ISO 14001 Umweltmanagementsystemnorm oder EMAS | Beantwortungsoptionen: JA / NEIN Sofern ein Zertifikat vorliegt, bitte als Anlage beifügen | [7 empty] | * | 292745
6.4 | 6.4 | Informationselement | Zertifizierung nach ISO 14067 Product Carbon Footprint - PCF | Können Sie Daten zum Product Carbon Footprint bereitstellen? Beantwortungsoptionen: JA / NEIN => NEIN? Bitte zusätzliche Informationen, wie folgt, liefern: Bis wann ist geplant PCF Daten zu berechnen? | [7 empty] | * | 292746