## Deckblatt
csx_ausfuellbares_preisblatt_2016_12
Medikamentenaufbewahrung
Leistungsverzeichnis
| Vergabenummer: | 2026-24-010.15
| Angebotsfrist: | 02.09.2026 09:00 Uhr
| Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung
| Vergabeordnung: | UVGO
| Ausschreibungs-ID: | CXS0YHEDYYA1L2N3
Unternehmensname und -adresse
Die Vergabe ist nicht in Lose aufgeteilt. Bitte füllen Sie das nächste Arbeitsblatt aus.

## Leistungsverzeichnis
Medikamentenaufbewahrung
OZ | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Beginn der Ausführung / Lieferdatum | Ende der Ausführung | Menge | Einheit | Einzelpreis in Euro (netto) | Gesamtpreis in Euro (netto) | Technische Id
1.1 | Leistung | Medikamentenkühlschrank | Produkteigenschaften: - nach DIN 13277 - Fassungsvermögen: ca. 390 Liter mit 6 Ablageflächen/Roste, davon 5 verstellbar - Temperaturbereich: +5°C - Belastbarkeit der Ebenen: mind. 45 kg - mit automatischer Abtau- und Frostschutzfunktion - Smart-Lock lässt sich die Tür nach Unterbrechung der Kühlkette nur durch autorisierte Personen entriegeln - Stromausfall-Alarm, im Störfall optisch und akustisch - integrierter Datenlogger zur Temperaturaufzeichnung, extern über USB-Schnittstelle auslesbar - Eingangsspannung 220-240 V / Anschlusswert: 2,0 A - Touchscreen Steuerung mittels Farbdisplay - LED-Innenbeleuchtung - Türanschlag wechselbar - elektronisches Türschloss - Temperaturaufzeichnung des Min-/Max-Wertes des Innenraums - Stahlgehäuse in Farbe weiß - 3 Jahre Garantie |  |  | 2 | St |  | 0
1.2 | Leistung | Medikamentenschrank | Produkteigenschaften: - Medikamenten- & Verbandsmittelschrank - 2tlg. Unter- und Oberschrank - mit verschließbaren Holztüren - Größe: ca. 180 x 90 x 50 cm (HxBxT) - Farbe: weiß - Oberfläche: Kunststof - Weitwinkelbänder - komplettes Öffnen der Türen - 1 verschließbares Wertfach - 2 ISO Modulkörbe - 1 Tablarauszug - 2 Einlegeböden im Unterschrank, 3-4 Einlegeböden im Oberschrank, in der Höhe variierbar - 3 Jahre Garantie |  |  | 1 | St |  | 0
1.3 | Leistung | Lieferung |  |  |  | 1 | St |  | 0
1.4 | Leistung | Laborgefrierschrank | Produkteigenschaften: - nach DIN 13277 - Temperaturbereich: -20 °C bis -40 °C - Digitale Temperaturanzeige und -kontrolle - 3 Schubladen - Akustisches und visuelles Alarmsystem - Mit Einschaltverzögerung und Stoppintervallschutzfunktion - Tastatursperrfunktion zur Verhinderung unerlaubter Parameterverstellung - Tür mit Schloss zum Schutz vor unbefugtem Zugriff - Kühlinhalt: ca. 90 Liter - Kühlmethode: direkte Kühlung - Datenerfassung & Aufzeichnung mittels USB/Aufnahme alle 10 Minuten - Alarmfunktion bei Temperaturveränderungen / Stromausfall / Ausfall des USB Datenloogers - Herstellergarantie: 3 Jahre |  |  | 1 | St |  | 0
[5 empty] | Zwischensumme |  |  |  | 0
[5 empty] | zzg. | 19% | Ust. |  | 0
[5 empty] | Endsumme |  |  |  | 0