## PREB BLS
Box | Invent No. | Qty | Unit | Descriptor | Expiry Date | Remarks | Ref. No. | Descriptor (German)
|  | 1 | pcs | Resuscitator, adult — BVM, adult, silicone, incl. reservoir bag and O2 tubing, per DIN EN ISO 10651-4 |  | Set 1, Airway | XANEREAM4A | Beatmungsbeutel, Erwachsene — Beatmungsbeutel, Erwachsene, Silikon, inkl. Reservoirbeutel und O2-Schlauch, nach DIN EN ISO 10651-4
|  | 1 | pcs | Resuscitator, children — BVM, paediatric, silicone, incl. paediatric valve, reservoir bag and O2 tubing, per DIN EN ISO 10651-4 |  | Set 1, Airway | XANEREAM4B | Beatmungsbeutel, Kinder — Beatmungsbeutel, pädiatrisch, Silikon, inkl. pädiatrischem Ventil, Reservoirbeutel und O2-Schlauch, nach DIN EN ISO 10651-4
|  | 2 | pcs | Bacterial/viral filter for resuscitator — Filtration efficiency min. 99.99%, connector 22M/15F |  | Set 1, Airway | MCTDBRCIFHBVI | Bakterien-/Virenfilter für Beatmungsbeutel — Filtrationseffizienz min. 99,99 %, Anschluss 22M/15F
|  | 1 | pcs | Resuscitation mask, size S — Silicone, inflatable cushion rim, adult/child |  | Set 1, Airway | XANEREAM1FM4 | Beatmungsmaske, Größe S — Silikon, aufblasbarer Randwulst, Erwachsene/Kinder
|  | 1 | pcs | Resuscitation mask, size M — Silicone, inflatable cushion rim, adult |  | Set 1, Airway | XANEREAM1FM5 | Beatmungsmaske, Größe M — Silikon, aufblasbarer Randwulst, Erwachsene
|  | 1 | pcs | Resuscitation mask, children — Silicone, inflatable cushion rim, child |  | Set 1, Airway | XANEREAM1FM2 | Beatmungsmaske, Kinder — Silikon, aufblasbarer Randwulst, Kind
|  | 1 | pcs | Resuscitation mask, infant — Silicone, inflatable cushion rim, infant |  | Set 1, Airway | XANEREAB1FM0 | Beatmungsmaske, Säugling — Silikon, aufblasbarer Randwulst, Säugling
|  | 1 | pcs | Guedel airway No 4 — Oropharyngeal, adult |  | Set 1, Airway | XANETGUE4 | Guedel-Tubus Nr. 4 — Oropharyngeal, Erwachsene
|  | 1 | pcs | Guedel airway No 3 — Oropharyngeal, adult |  | Set 1, Airway | XANETGUE3 | Guedel-Tubus Nr. 3 — Oropharyngeal, Erwachsene
|  | 1 | pcs | Guedel airway No 2 — Oropharyngeal, adolescent |  | Set 1, Airway | XANETGUE2 | Guedel-Tubus Nr. 2 — Oropharyngeal, Jugendliche
|  | 1 | pcs | Guedel airway No 1 — Oropharyngeal, child |  | Set 1, Airway | XANETGUE1 | Guedel-Tubus Nr. 1 — Oropharyngeal, Kind
|  | 5 | pcs | Lubricating jelly — Water-based, sterile, single-use, 5 g tube/sachet |  | Set 1, Airway | MCTDLUBRJ4T | Gleitgel — Wasserbasiert, steril, Einmalgebrauch, 5 g Tube/Beutel
|  | 1 | pcs | NPA FR32 / 8.0 mm — Nasopharyngeal, adult, soft PVC, with flange, sterile, single-use |  | Set 1, Airway |  | Wendl-Tubus (NPA) FR32 / 8,0 mm — Nasopharyngeal, Erwachsene, weiches PVC, mit Flansch, steril, Einmalgebrauch
|  | 1 | pcs | NPA FR28 / 7.0 mm — Nasopharyngeal, adult, soft PVC, with flange, sterile, single-use |  | Set 1, Airway |  | Wendl-Tubus (NPA) FR28 / 7,0 mm — Nasopharyngeal, Erwachsene, weiches PVC, mit Flansch, steril, Einmalgebrauch
|  | 1 | pcs | NPA FR24 / 6.0 mm — Nasopharyngeal, small adult, soft PVC, with flange, sterile, single-use |  | Set 1, Airway |  | Wendl-Tubus (NPA) FR24 / 6,0 mm — Nasopharyngeal, kleine Erwachsene, weiches PVC, mit Flansch, steril, Einmalgebrauch
|  | 1 | pcs | NPA FR20 / 5.0 mm — Nasopharyngeal, adolescent, soft PVC, with flange, sterile, single-use |  | Set 1, Airway |  | Wendl-Tubus (NPA) FR20 / 5,0 mm — Nasopharyngeal, Jugendliche, weiches PVC, mit Flansch, steril, Einmalgebrauch
|  | 1 | pcs | NPA FR16 / 4.0 mm — Nasopharyngeal, small child, soft PVC, with flange, sterile, single-use |  | Set 1, Airway |  | Wendl-Tubus (NPA) FR16 / 4,0 mm — Nasopharyngeal, kleines Kind, weiches PVC, mit Flansch, steril, Einmalgebrauch
|  | 1 | pcs | Splinter forceps — 95 mm, autoclavable, stainless steel |  | Set 2, Instruments/ Diagnostics | XSINMEDI078209 | Splitterpinzette — 95 mm, autoklavierbar, Edelstahl
|  | 1 | pcs | Hemostat (artery forceps), single-use — Sterile, single-use |  | Set 2, Instruments/ Diagnostics | MSINFOHEBI18C | Gefäßklemme (Arterienklemme), Einmalgebrauch — Steril, Einmalgebrauch
|  | 1 | pcs | Hemostat (artery forceps), reusable — Autoclavable, stainless steel |  | Set 2, Instruments/ Diagnostics | XSINMEDI157214 | Gefäßklemme (Arterienklemme), wiederverwendbar — Autoklavierbar, Edelstahl
|  | 1 | pcs | Anatomic forceps — 145 mm, stainless steel |  | Set 2, Instruments/ Diagnostics | XSINMEDI061684 | Anatomische Pinzette — 145 mm, Edelstahl
|  | 1 | pcs | Bandage scissors, Lister — 145 mm, stainless steel |  | Set 2, Instruments/ Diagnostics | XSINMEDI402518 | Verbandschere, Lister — 145 mm, Edelstahl
|  | 1 | pcs | Stopwatch / timer — Digital, water-resistant |  | Set 2, Instruments/ Diagnostics |  | Stoppuhr / Timer — Digital, wasserfest
|  | 1 | pcs | Trauma shears, heavy-duty — Min. 18 cm, stainless steel |  | Set 2, Instruments/ Diagnostics |  | Rettungsschere, robust — Min. 18 cm, Edelstahl
|  | 1 | pcs | Diagnostic pen light — LED, white light, reusable, incl. batteries |  | Set 2, Instruments/ Diagnostics | EELELATOPOPE | Diagnostikleuchte / Penlight — LED, Weißlicht, wiederverwendbar, inkl. Batterien
|  | 1 | pcs | Ear thermometer — Digital tympanic, range min. 34-42 C, accuracy +/-0.2 C, with changeable probe covers |  | Set 2, Instruments/ Diagnostics |  | Ohrthermometer — Digital (tympanal), Messbereich min. 34-42 °C, Genauigkeit +/-0,2 °C, mit wechselbaren Schutzkappen
|  | 1 | pack | Probe covers — Compatible with offered ear thermometer (same system), 40 pcs/pack |  | Set 2, Instruments/ Diagnostics |  | Schutzkappen — Kompatibel mit angebotenem Ohrthermometer (gleiches System), 40 Stück/Packung
|  | 1 | pcs | Finger pulse oximeter, adult — Display SpO2 and pulse rate, incl. batteries |  | Set 2, Instruments/ Diagnostics | XANEOXYMFOII | Finger-Pulsoximeter, Erwachsene — Anzeige SpO2 und Pulsfrequenz, inkl. Batterien
|  | 1 | pcs | Sphygmomanometer, aneroid — Latex-free, incl. adult and child cuff |  | Set 2, Instruments/ Diagnostics | XMEQSPHYRIA | Blutdruckmessgerät, aneroid — Latexfrei, inkl. Erwachsenen- und Kindermanschette
|  | 1 | pcs | Stethoscope — Binaural, dual-head (diaphragm + bell), adult/child |  | Set 2, Instruments/ Diagnostics | XMEQSTETD | Stethoskop — Binaural, Doppelkopf (Membran + Trichter), Erwachsene/Kind
|  | 1 | pcs | Blood glucose meter (matched lot) — Digital, mg/dL, incl. compatible test strips and control solution; meter and strips same system |  | Set 2, Instruments/ Diagnostics | XLABGLMTOM | Blutzuckermessgerät (zusammengehöriges Los) — Digital, mg/dL, inkl. kompatibler Teststreifen und Kontrolllösung; Messgerät und Streifen aus gleichem System
|  | 10 | pcs | Test strips — Compatible with offered glucose meter (same system), stated shelf life |  | Set 2, Instruments/ Diagnostics | XLABGLMTOMS | Teststreifen — Kompatibel mit angebotenem Blutzuckermessgerät (gleiches System), mit Haltbarkeitsangabe
|  | 5 | pcs | Safety lancets — 28 G, single-use, sterile |  | Set 2, Instruments/ Diagnostics | XLABGLMTTOM2 | Sicherheitslanzetten — 28 G, Einmalgebrauch, steril
|  | 1 | pcs | Scalpel handle No. 3 — Stainless steel |  | Set 2, Instruments/ Diagnostics | XSINMEDI012703 | Skalpellgriff Nr. 3 — Edelstahl
|  | 1 | pcs | Scalpel blade, size 10 — With belly, sterile, single-use |  | Set 2, Instruments/ Diagnostics | MMREBLADS10 | Skalpellklinge, Größe 10 — Mit Bauch, steril, Einmalgebrauch
|  | 1 | pcs | Swab — 4 x 5 cm, cellulose |  | Set 2, Instruments/ Diagnostics | MDRECOTWSWS | Tupfer — 4 x 5 cm, Zellulose
|  | 3 | pcs | Cuff inflation syringe — 10 ml, Luer, for airway device cuffs |  | Set 3 Intubation |  | Cuff-Blockerspritze — 10 ml, Luer, für Cuffs von Atemwegshilfen
|  | 1 | pcs | Laryngeal mask airway, size 2.5 — Single-use, sterile, with inflation valve |  | Set 3 Intubation |  | Larynxmaske (LMA), Größe 2,5 — Einmalgebrauch, steril, mit Blockerventil
|  | 1 | pcs | Laryngeal mask airway, size 4 — Single-use, sterile, with inflation valve |  | Set 3 Intubation |  | Larynxmaske (LMA), Größe 4 — Einmalgebrauch, steril, mit Blockerventil
|  | 1 | pcs | Laryngeal tube, size 4 — Single-use, patient height 155-180 cm, standard 15 mm connector |  | Set 3 Intubation |  | Larynxtubus, Größe 4 — Einmalgebrauch, Körpergröße 155-180 cm, Standard-15-mm-Konnektor
|  | 1 | pcs | Laryngeal tube, size 2.5 — Single-use, patient height 125-150 cm, standard 15 mm connector |  | Set 3 Intubation |  | Larynxtubus, Größe 2,5 — Einmalgebrauch, Körpergröße 125-150 cm, Standard-15-mm-Konnektor
|  | 1 | pcs | Laryngeal tube, size 1 — Single-use, 5-12 kg, standard 15 mm connector |  | Set 3 Intubation |  | Larynxtubus, Größe 1 — Einmalgebrauch, 5-12 kg, Standard-15-mm-Konnektor
|  | 1 | pcs | Magill forceps, adult — 24 cm, autoclavable, stainless steel |  | Set 3 Intubation | XSINMEDI457503 | Magill-Zange, Erwachsene — 24 cm, autoklavierbar, Edelstahl
|  | 1 | pcs | Magill forceps, child extra small — 16 cm, autoclavable, stainless steel |  | Set 3 Intubation | XSINMEDI457501 | Magill-Zange, Kind (extra klein) — 16 cm, autoklavierbar, Edelstahl
|  | 1 | pcs | Surgical tape — Tissue, 25 mm x 5 m |  | Set 3 Intubation | MDRETADSP02 | Fixierpflaster/Klebeband — Vlies, 25 mm x 5 m
|  | 2 | pcs | Tongue depressor — Wood, single-use |  | Set 3 Intubation | MMRETODEW | Zungenspatel — Holz, Einmalgebrauch
|  | 1 | pcs | Suction unit, hand-operated — Reusable, min. 600 ml canister, incl. patient tubing |  | Set 3 Intubation |  | Absauggerät, handbetrieben — Wiederverwendbar, min. 600 ml Behälter, inkl. Patientenschlauch
|  | 1 | pcs | Suction tube CH 10 — 53 cm, straight, sterile, disposable |  | Set 3 Intubation | MCTDTSUC10 | Absaugkatheter CH 10 — 53 cm, gerade, steril, Einmalgebrauch
|  | 1 | pcs | Suction tube CH 18 — 53 cm, straight, sterile, disposable |  | Set 3 Intubation | MCTDTSUC18 | Absaugkatheter CH 18 — 53 cm, gerade, steril, Einmalgebrauch
|  | 1 | pcs | Yankauer suction tube — 8 mm outside diameter |  | Set 3 Intubation |  | Yankauer-Absaugröhrchen — 8 mm Außendurchmesser
|  | 1 | pcs | Mucus extractor, newborn — CH 10, with integrated safety/bacterial filter |  | Set 3 Intubation | MCTDMUEX10 | Schleimabsauger, Neugeborene — CH 10, mit integriertem Sicherheits-/Bakterienfilter
|  | 3 | pcs | Bandage, elastic adhesive, woven — 6 cm x 2.5 m, non-sterile, single-use |  | Set 4 Infusion | MDREBANDEA06 | Binde, elastisch, selbstklebend, gewebt — 6 cm x 2,5 m, unsteril, Einmalgebrauch
|  | 2 | pcs | IV cannula, safety, G14 — Orange, PTFE, 2.2 x 50 mm, with injection port, per ISO colour code, sterile, single-use |  | Set 4 Infusion | MINSIVCA14 | Sicherheits-Venenverweilkanüle G14 — Orange, PTFE, 2,2 x 50 mm, mit Injektionsport, nach ISO-Farbcode, steril, Einmalgebrauch
|  | 3 | pcs | IV cannula, safety, G18 — Green, PTFE, 1.3 x 45 mm, with injection port, per ISO colour code, sterile, single-use |  | Set 4 Infusion | MINSIVCA18 | Sicherheits-Venenverweilkanüle G18 — Grün, PTFE, 1,3 x 45 mm, mit Injektionsport, nach ISO-Farbcode, steril, Einmalgebrauch
|  | 3 | pcs | IV cannula, safety, G16 — Grey, PTFE, with injection port, per ISO colour code, sterile, single-use |  | Set 4 Infusion | MINSIVCA16 | Sicherheits-Venenverweilkanüle G16 — Grau, PTFE, mit Injektionsport, nach ISO-Farbcode, steril, Einmalgebrauch
|  | 3 | pcs | IV cannula, safety, G20 — Pink, PTFE, 1.1 x 33 mm, with injection port, per ISO colour code, sterile, single-use |  | Set 4 Infusion | MINSIVCA20 | Sicherheits-Venenverweilkanüle G20 — Rosa, PTFE, 1,1 x 33 mm, mit Injektionsport, nach ISO-Farbcode, steril, Einmalgebrauch
|  | 2 | pcs | IV cannula, safety, G22 — Blue, PTFE, 0.9 x 25 mm, with injection port, per ISO colour code, sterile, single-use |  | Set 4 Infusion | MINSIVCA22 | Sicherheits-Venenverweilkanüle G22 — Blau, PTFE, 0,9 x 25 mm, mit Injektionsport, nach ISO-Farbcode, steril, Einmalgebrauch
|  | 2 | pcs | IV cannula, safety, G24 — Yellow, 0.7 x 19 mm, with injection port, per ISO colour code, sterile, single-use |  | Set 4 Infusion | MINSIVCA24 | Sicherheits-Venenverweilkanüle G24 — Gelb, 0,7 x 19 mm, mit Injektionsport, nach ISO-Farbcode, steril, Einmalgebrauch
|  | 10 | pcs | IV cannula fixation — Transparent film dressing, sterile, single-use |  | Set 4 Infusion |  | Kanülenfixierung — Transparenter Folienverband, steril, Einmalgebrauch
|  | 2 | pcs | Infusion set — Min. 150 cm, with air intake and injection site, 20 drops/ml, sterile, no needle |  | Set 4 Infusion | MINSINFS1 | Infusionsbesteck — Min. 150 cm, mit Belüftung und Injektionsport, 20 Tropfen/ml, steril, ohne Nadel
|  | 1 | pcs | Tourniquet (venous), cotton — 42 x 2.4 cm, elastic, with buckle |  | Set 4 Infusion | XMEQTOURCOB | Stauschlauch (venös), Baumwolle — 42 x 2,4 cm, elastisch, mit Schnalle
|  | 1 | pcs | Sharps disposal box — Puncture-proof, min. 1 L, per applicable sharps-container standard |  | Set 4 Infusion | MINSCNTR5C | Sicherheits-Entsorgungsbox für Kanülen/Nadeln — Durchstichsicher, min. 1 L, nach geltender Norm für Kanülenbehälter
|  | 2 | pcs | Saline 0.9%, IV — 500 ml, with standard infusion connector |  | Set 4 Infusion | DINFSODC905 | Kochsalzlösung 0,9 %, i.v. — 500 ml, mit Standard-Infusionsanschluss
|  | 2 | pcs | Ringer's lactate, IV — 500 ml bag, with standard infusion connector |  | Set 4 Infusion | DINFRINL05 | Ringer-Lactat, i.v. — 500 ml Beutel, mit Standard-Infusionsanschluss
|  | 1 | pcs | Pressure infusion bag — Min. 500 ml capacity, with integrated pressure gauge, reusable |  | Set 4 Infusion | XMEQTRANCP05 | Druckinfusionsbeutel — Min. 500 ml Kapazität, mit integriertem Manometer, wiederverwendbar
|  | 1 | Liter | Povidone-iodine solution — 7.5-10%, max. 500 ml per bottle |  | Set 4 Infusion |  | Povidon-Iod-Lösung — 7,5-10 %, max. 500 ml pro Flasche
|  | 10 | pcs | Luer combi-stopper/cap for syringes — Sterile, single-use |  | Set 4 Infusion | MINSSTOP1 | Luer-Kombistopfen/-kappe für Spritzen — Steril, Einmalgebrauch
|  | 10 | pcs | Oral rehydration salts (ORS) — WHO-formula compliant, sachet 20.5 g / 1 L |  | Set 4 Infusion | DORAORSA2S | Orale Rehydratationssalze (ORS) — WHO-Formel-konform, Beutel 20,5 g / 1 L
|  | 5 | pcs | Safety hypodermic needle 23G — Luer, sterile, single-use |  | Set 5 Injection |  | Sicherheitskanüle, hypodermisch 23G — Luer, steril, Einmalgebrauch
|  | 10 | pcs | Hypodermic needle G21 — 0.8 x 40 mm, green, IM/IV, sterile, single-use |  | Set 5 Injection | MINSNEEDH21 | Injektionskanüle G21 — 0,8 x 40 mm, grün, i.m./i.v., steril, Einmalgebrauch
|  | 5 | pcs | Hypodermic needle G24 — 0.55 x 25 mm, purple, SC, sterile, single-use |  | Set 5 Injection | MINSNEEDH24 | Injektionskanüle G24 — 0,55 x 25 mm, violett, s.c., steril, Einmalgebrauch
|  | 5 | pcs | Butterfly needle 23G — Luer, sterile, single-use |  | Set 5 Injection |  | Butterfly-Kanüle 23G — Luer, steril, Einmalgebrauch
|  | 5 | pcs | Syringe, 10 ml — Disposable, with Luer-Lok |  | Set 5 Injection |  | Spritze, 10 ml — Einmalgebrauch, mit Luer-Lock
|  | 5 | pcs | Syringe, 2 ml — Disposable, with Luer-Lok |  | Set 5 Injection |  | Spritze, 2 ml — Einmalgebrauch, mit Luer-Lock
|  | 5 | pcs | Syringe, 5 ml — Disposable, with Luer-Lok |  | Set 5 Injection |  | Spritze, 5 ml — Einmalgebrauch, mit Luer-Lock
|  | 10 | pcs | Sodium chloride 0.9% — 10 ml solution |  | Set 5 Injection |  | Natriumchlorid 0,9 % — 10 ml Lösung
|  | 1 | pcs | Zinc oxide tape — 2.50 cm x 5 m, roll |  | Set 6 Wound dressing | MDRETADSZ02 | Zinkoxid-Pflaster (Rollenpflaster) — 2,50 cm x 5 m, Rolle
|  | 3 | pcs | Adhesive skin closures (Steri-Strip) — 6 mm x 100 mm (1/4 in x 4 in), envelopes |  | Set 6 Wound dressing |  | Wundnahtstreifen (Steri-Strip) — 6 mm x 100 mm (1/4 Zoll x 4 Zoll), Briefchen
|  | 2 | pcs | Bandage, elastic adhesive, woven — 10 cm x 2.5 m, non-sterile, single-use |  | Set 6 Wound dressing | MDREBANDEA10 | Binde, elastisch, selbstklebend, gewebt — 10 cm x 2,5 m, unsteril, Einmalgebrauch
|  | 10 | pcs | Compress, gauze, paraffin — 10 x 10 cm, sterile, single-use |  | Set 6 Wound dressing | MDRECOMPP10 | Kompresse, Gaze, mit Paraffin — 10 x 10 cm, steril, Einmalgebrauch
|  | 1 | pack | Compress, gauze, non-sterile — 10 x 10 cm, 8-12 ply, single-use, pack of 100 |  | Set 6 Wound dressing | MDRECOMPG10N | Kompresse, Gaze, unsteril — 10 x 10 cm, 8-12-fach, Einmalgebrauch, Packung à 100
|  | 10 | pack | Compress, gauze, sterile — 10 x 20 cm, 8-12 ply, single-use, pack of 2 |  | Set 6 Wound dressing | MDRECOMPG20 | Kompresse, Gaze, steril — 10 x 20 cm, 8-12-fach, Einmalgebrauch, Packung à 2
|  | 1 | pack | Glove, examination, size S — Nitrile, non-sterile, powder-free, blue, min. 5 pairs per pack |  | Set 6 Wound dressing | MMREGLOVES | Handschuh, Untersuchung, Größe S — Nitril, unsteril, puderfrei, blau, min. 5 Paar pro Packung
|  | 1 | pack | Glove, examination, size M — Nitrile, non-sterile, powder-free, blue, min. 5 pairs per pack |  | Set 6 Wound dressing | MMREGLOVEM | Handschuh, Untersuchung, Größe M — Nitril, unsteril, puderfrei, blau, min. 5 Paar pro Packung
|  | 1 | pack | Glove, examination, size L — Nitrile, non-sterile, powder-free, blue, min. 5 pairs per pack |  | Set 6 Wound dressing | MMREGLOVEL | Handschuh, Untersuchung, Größe L — Nitril, unsteril, puderfrei, blau, min. 5 Paar pro Packung
|  | 4 | pcs | Bandage, extensive, non-adhesive — 6-7 cm x 4 m |  | Set 6 Wound dressing | MDREBANDG06 | Binde, extensiv, nicht klebend — 6-7 cm x 4 m
|  | 1 | pcs | Bandage, crepe (Velpeau) — 10 cm x 4 m |  | Set 6 Wound dressing |  | Binde, Krepp (Velpeau) — 10 cm x 4 m
|  | 10 | pcs | Compress, gauze, sterile — 10 x 10 cm, 8 ply, 17 thread, 2 pcs |  | Set 6 Wound dressing | MDRECOMPG10 | Kompresse, Gaze, steril — 10 x 10 cm, 8-fach, 17-fädig, 2 Stück
|  | 5 | pcs | Fixing bandage — 5 m x 10 cm |  | Set 6 Wound dressing | MDREBANDA05 | Fixierbinde — 5 m x 10 cm
|  | 2 | pcs | Bandage packet — Per DIN 13151 M |  | Set 6 Wound dressing |  | Verbandpäckchen — Nach DIN 13151 M
|  | 2 | pcs | Triangular bandage — Cloth, 136 x 96 cm |  | Set 6 Wound dressing | MDREBTRI136 | Dreiecktuch — Tuch, 136 x 96 cm
|  | 2 | pcs | Bandage cloth — 40 x 60 cm |  | Set 6 Wound dressing |  | Verbandtuch — 40 x 60 cm
|  | 1 | pcs | Hand disinfectant — alcoholic, 100 ml bottle, bactericidal, yeasticidal, limited virucidal |  | Set 6 Wound dressing |  | Händedesinfektionsmittel — alkoholisch, 100 ml Flasche, bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid
|  | 1 | pcs | Haemostatic dressing/gauze pad, non-exothermic, sterile, single-use, flat-pad |  | Set 6 Wound dressing |  | Blutstillende Auflage/Kompresse — Nicht exotherm, steril, Einmalgebrauch, flaches Auflageformat, Wirksamkeit durch klinische Studien oder Konformität mit einschlägiger Leistungsnorm nachgewiesen
|  | 2 | pcs | Splint, malleable — 11 x 91 cm, arm/leg, roll |  | Set 6 Wound dressing | XSEQSPLIMA11 | Schiene, formbar — 11 x 91 cm, Arm/Bein, Rolle
|  | 10 | pcs | Surgical mask — Flat rectangular, non-sterile, single-use |  | Set 7 Equipment | MMREMASKSD1 | OP-/Mund-Nasen-Maske — Flach, rechteckig, unsteril, Einmalgebrauch
|  | 2 | pcs | Safety glasses — For surgical procedures |  | Set 7 Equipment | APROGOOGPL | Schutzbrille — Für chirurgische Eingriffe
|  | 1 | pcs | Permanent marker — Small tip |  | Set 7 Equipment | ASTAPENSMMBK | Permanentmarker — Feine Spitze
|  | 1 | pcs | Pelvic stabilisation belt — Single-use, adjustable to adult hip range, with application/tension indicator |  | Set 7 Equipment |  | Beckenstabilisierungsgurt — Einmalgebrauch, verstellbar für Erwachsenen-Hüftbereich, mit Anlege-/Spannungsindikator
|  | 1 | pcs | Foldable soft stretcher — Min. 150 kg carrying capacity, min. 6 carrying handles |  | Set 7 Equipment |  | Faltbare Weichtrage — Min. 150 kg Tragfähigkeit, min. 6 Tragegriffe
|  | 20 | pcs | Patient ID bracelet, adult — Write-on type |  | Set 7 Equipment | MMREBRAI1 | Patientenidentifikationsarmband, Erwachsene — Beschreibbar
|  | 1 | pcs | Rescue sheet — Silver/gold insulating foil, 210 x 160 cm |  | Set 7 Equipment | HSHEBLANRSH1 | Rettungsdecke — Silber/gold, isolierende Folie, 210 x 160 cm
|  | 1 | pcs | Garbage bag, PE — 35 L, grey, 0.06 mm, 58 x 60 cm |  | Set 7 Equipment | APACBAGP35 | Müllbeutel, PE — 35 L, grau, 0,06 mm, 58 x 60 cm
|  | 1 | pcs | Haemostatic gauze, Z-fold — non-exothermic, sterile, single-use, wound packing, |  | Set 8 Bleeding |  | Blutstillende Gaze, Z-gefaltet — Nicht exotherm, steril, Einmalgebrauch, Wundtamponade, Wirksamkeit durch klinische Studien oder Konformität mit einschlägiger Leistungsnorm nachgewiesen
|  | 2 | pcs | Windlass-type limb tourniquet — Min. 38 mm (1.5 in) strap, rigid lockable windlass, integrated time-recording strip, high-visibility rescue orange, individually packaged |  | Set 8 Bleeding |  | Tourniquet mit Knebel-Mechanismus (Extremitäten) — Gurtbreite min. 38 mm (1,5 Zoll), starrer arretierbarer Knebel, integriertes Zeitmarkierungsfeld, hochsichtbares Rettungsorange, einzeln verpackt
|  | 1 | pcs | Chest seal, vented — Sterile, single-use, min. 13 cm diameter |  | Set 8 Bleeding |  | Chest Seal, mit Ventil — Steril, Einmalgebrauch, min. 13 cm Durchmesser
|  | 1 | pcs | Chest seal, non-vented — Sterile, single-use, min. 13 cm diameter |  | Set 8 Bleeding |  | Chest Seal, ohne Ventil — Steril, Einmalgebrauch, min. 13 cm Durchmesser
|  | 2 | pcs | Trauma/pressure bandage (emergency bandage) — Non-adherent wound pad, elastic wrap, integrated pressure bar and closure element, sterile, individually packaged, width min. 10 cm |  | Set 8 Bleeding |  | Trauma-/Druckverband (Emergency Bandage) — Nicht anhaftendes Wundkissen, elastische Binde, integrierter Druckstab und Verschlusselement, steril, einzeln verpackt, Breite min. 10 cm
|  | 2 | pcs | Chest decompression needle — Tension pneumothorax, 14 G or larger bore, usable length min. 8 cm, with catheter and flash/confirmation chamber, sterile, individually packaged |  | Set 8 Bleeding |  | Thoraxdekompressionsnadel — Spannungspneumothorax, 14 G oder größerer Durchmesser, nutzbare Länge min. 8 cm, mit Katheter und Rückfluss-/Kontrollkammer, steril, einzeln verpackt
|  | 1 | each | Backpack — Min. 70 L, with reflector strip |  | Backpack & Organizers |  | Rucksack — Min. 70 L, mit Reflektorstreifen
|  | 1 | each | Container, accessory — Approx. L 18 x W 24 x H 10 cm |  | Backpack & Organizers |  | Behälter, Zubehör — ca. L 18 x B 24 x H 10 cm
|  | 2 | each | Container, accessory — Approx. L 36 x W 25 x H 10 cm |  | Backpack & Organizers |  | Behälter, Zubehör — ca. L 36 x B 25 x H 10 cm
|  | 1 | each | Container, accessory — Approx. L 18 x W 13 x H 10 cm |  | Backpack & Organizers |  | Behälter, Zubehör — ca. L 18 x B 13 x H 10 cm
|  | 4 | each | Container, accessory — Approx. L 36 x W 13 x H 5 cm |  | Backpack & Organizers |  | Behälter, Zubehör — ca. L 36 x B 13 x H 5 cm
Achtung!!!! |  |  |  | Für alle Positionen gilt: CE-Kennzeichnung ist Grundvoraussetzung. Soweit für den jeweiligen Artikel einschlägig, ist zusätzlich die Wirksamkeit/Leistungsfähigkeit durch klinische Studien oder Konformität mit der einschlägigen Leistungsnorm nachzuweisen
ATTENTION!!! |  |  |  | For all items, CE marking is a basic prerequisite. Where applicable to the respective item, efficacy/performance must additionally be demonstrated by clinical studies or by conformity with the relevant performance standard.
weitere Erläuterungen |  |  |  | English | German
Important to note |  |  |  | Alternative items are accepted, as long as they are matching/with similar specifications and function | Alternative Artikel werden akzeptiert, sofern sie hinsichtlich Spezifikationen und Funktion gleichwertig bzw. vergleichbar sind.
|  |  |  | Set 2 Instruments: Items may be removed from their original packaging and repacked into smaller pouches to optimize space and ensure that all components fit within the set. | Instrumentenset 2: Die Artikel können aus ihrer Originalverpackung entnommen und in kleinere Beutel umverpackt werden, um Platz zu sparen und sicherzustellen, dass alle Komponenten im Set untergebracht werden können.
|  |  |  | Set 4 Infusion: The contents may be divided into separate compartments to optimize space utilization. | Set 4 Infusion: Die Inhalte können auf mehrere Fächer aufgeteilt werden, um den verfügbaren Platz optimal zu nutzen.
|  |  |  | Set 6 Wound Dressing: Hand sanitizer may be excluded from the pouch if supplied in individual packaging. Malleable splint rolls (11 × 91 cm) may be packed separately to optimize space. | Set 6 Wundversorgung: Das Handdesinfektionsmittel kann aus dem Beutel herausgenommen werden, sofern es einzeln verpackt ist. Die formbaren Schienenrollen (11 × 91 cm) können zur Platzoptimierung separat verpackt werden.
|  |  |  | Set 7 Equipment: Add one pouch for small, loose items such as a permanent marker, rescue sheet, garbage bag, safety glasses, and patient identification bracelets. Larger items, including the pelvic stabilization belt and foldable stretcher, may be stored directly in the main compartment. | Set 7 Ausrüstung: Fügen Sie einen zusätzlichen Beutel für kleine lose Gegenstände wie Permanentmarker, Rettungsdecke, Müllsack, Schutzbrille und Patienten-Identifikationsarmbänder hinzu. Größere Gegenstände, wie der Beckengurt zur Beckenstabilisierung und die faltbare Trage, können direkt im Hauptfach untergebracht werden.
|  |  |  | Set 8 Bleeding: Maintain as a dedicated pouch or separate compartment to ensure rapid access and clear organization. | Set 8 Blutung: Als eigener Beutel bzw. separates Fach beibehalten, um einen schnellen Zugriff und eine klare Organisation sicherzustellen.