## Tabelle1
Neubau AOK Hof - Richtqualitätsvorgabe |  |  | Stand 03.03.2026
Verbindliche Richtqualitätsvorgabe KGR 300
Gleichwertige Abweichungen sind nach schriftlicher Anzeige mit dem Angebot möglich
| Bauteil | Richtfabrikate | angebotenes Fabrikat
1 | Untergeschoss Wand Kellerwand | Weiße Wanne / SB 2 zum Innenraum
2 | Spachtelung für Wände | Firma Caparol / Akkord Leichtspachtel
Firma Brillux
3 | Anstrich für Wände | Firma Caparol / Indeko
Firma Brillux
4 | Alumium - Pfosten - Riegelfassade | System Schüco / Serie F 50
| Alu - Eingangstüren | System Schüco, Modell: UP 75 (BL)
| Antrieb für Schiebetüre | GEZE Slimdrive SL RC 2
| Aluminium - Pfosten - Riegelfassade | System Wicona
5 | Fenstergriffe / Beschläge / Türgriffe | Firma Hoppe / Serie Amsterdam
Firma FSB
6 | Raffstoreanlagen / Verschattung | Firma Warema
Firma Roma
7 | Innenwände Spachtel / Beton | Firma Caparol / Akkord Leichtspachtel
Firma Brillux
8 | Anstrich für Wände | Firma Caparol / Indeko
Firma Brillux
9 | Trockenbauelemente | System Knauf
System Rigips
10 | Systemtrennwände | Firma Strähle
| Glastrennwände | Firma Westermann Innenausbau
11 | Fliesen / Feinsteinzeug | Firma Mirage / Serie: Clay, Farbe: Calm CL 01 SP
Firma Villeroy & Boch
12 | Teppichböden | Firma Interface / System Composure, Desso
Firma Fobro,
13 | Sauberlaufzonen | Firma EMCO / Serie 500-15 AL
Firma Fuma
14 | Beschichtung Keller | Firma Sto / Serie StoPox BB OS R9
Firma Remmers
15 | Dachaufbau | System Bauder Solar Retention
System Zinco
16 | Dachausstiegselemente | System Lamilux
System Roto
17 | Obentürschließer | System GEZE TS 500
System Dorma
18 | Beschlag Glasschiebetüre | System GEZE Slimdrive SLT
System Dorma
19 | Bodenbeschichtung | System StoPox BB OS R9
System Ardex
Verbindliche Richtqualitätsvorgabe HLS / KGR 400
Gleichwertige Abweichungen sind nach schriftlicher Anzeige mit dem Angebot möglich
| Bauteile Sanitär | Richtfabrikate | angebotenes Fabrikat
1 | Abwasserleitungen Stränge | PAM Global SML
Geberit silent
2 | Abwasser-Anschlusßleitung | Geberit
PE_HD
3 | Grundstücksentwässerung | PAM Global SML
KG 2000
4 | Armaturen | Hansa
Grohe
5 | Hygienezubehör | Hewi
CWS
6 | Rohrbefestigungssysteme | Sikla
Hilti
7 | Abspeerventile | Kemper
Ari
8 | Unterputzventile | Kemper
Grohe
9 | Hebeanlage | Kessel
ACO
10 | Rohrleitungen | Geberit Mapress Edelstahl
11 | Durchlauferhitzer | CLAGE
Stiebel Eltron
12 | Bodeneinläufe | Kessel
ACO
13 | Montageelemente / Spükästen | Geberit
14 | WC Spülrandlos und glasiert | Geberit Renova Plan mit Kera Tect
15 | WC Sitzmit Absenkautomatik | Geberit Renova Plan
16 | Barrierefreier Waschtisch | Geberit Paracelsus
17 | Barrierefreier WC | Geberit Renova Plan
18 | Waschtische | Geberit Renova Plan mit Halbsäule
19 | Absaugeurinal | Geberit Renova Plan
20 | Brandschutzdurchführungen | Rockwool
Isover
21 | Waschtischarmatur | Hansa
Grohe
22 | Regenrückhaltung | Fränkische Rohrwerke
ACO
| Bauteil Heizung | Richtfabrikate | angebotenes Fabrikat
23 | Plattenheizkörper | Kermi Profil
Buderus
24 | Fernwärmestation | YADOS
Danfoss
25 | Röhrenradiatoren | Zehnder
Buderus
26 | Heizkörperventile | Heimeier
Danfoss
27 | Absperrarmaturen, Flanschenventile | KSB
ARI
28 | Muffenabsperrventile | Heimeier
KSB
29 | Pumpen | Wilo
Grundfos od. KSB
30 | Heiz-und Kühldecke | Incotec
Thermolution
31 | Türluftschleier | Teddington
Kampmann
32 | Entgasungs-und Ausdehnungsanlage | Reflex
Flamco
33 | Sicherheitsventile | Reflex
Flamco
34 | Heizungsverteiler- / Sammler | Magra
Reflex
35 | Thermische Weiche | Magra
Reflex
36 | Brandschutzisolierung | Rockwool
Isover
37 | Rohrbefestigungssystem | Sikla
Hilti
38 | Schmutzfänger und Rückschlagklappen | KSB
ARI
39 | Rohleitungen | Geschw.bzw. nahtl. Stahlrohr
| Bauteil Lüftung | Richtfabrikate | angebotenes Fabrikat
40 | Lüftungsgerät | Rosenberg
Wolf
41 | Schalldämpfer | Schako
Trox
42 | Lüftungsgitter | Schako
Trox
43 | Schalldämpfer | Schako
Trox
44 | Deckendrallluftauslässe | Schako
Trox
45 | Brandschutzklappen | Schako
Trox
46 | Tellerventile | Schako
Trox
47 | Aufhängungssystem | Sikla
Trox
48 | Heiz- und Kühldecke | Incotec
Thermolution
49 | Kältermaschine und Rückkühler | Trane
Cannier
| Bauteil MSR und GLT | Richtfabrikate | angebotenes Fabrikat
50 | Steuerungs-und Regelungstechnik | Kindler Gebäudeautomation
Neuberger Gebäudeautomation
51 | Umschaltventile | Belimo
52 | Regelventile | Belimo
Verbindliche Richtqualitätsvorgabe Elektro ( KGR 400 |  |  | Stand 03.03.2026
Gleichwertige Abweichungen sind nach schriftlicher Anzeige mit dem Angebot möglich.
| Bauteil Elektro | Richtfabrikate | angebotenes Fabrikat
1 | PV-Module | Trinasolar
JaSolar
2 | Wechselrichter | SMA
Trinasolar
3 | Energiespeicher | SMA
FENECON
4 | Unterkonstruktion für Module | Bauder
Soltop - Energie
5 | Sicherheitsbeleuchtung | Inotec
RP
6 | Verteilungen, Zähleranlage | ABB - Striebel+John
| mit allem Zubehör | Hager
7 | Kabel-Gitterrinnen | Niedax
OBO Bettermann
8 | Brandschotts | Hilti
Promat
9 | Hauseinführungen | Hauff HD
DOYMA
10 | Bodentank | Hager
OBO Bettermann
11 | Schalterprogramm - / KNX - Komponente | Busch-Jäger Future Lineare
| Bewegungs-/Präsenzmelder | Gira System 55
12 | Blitzschutzanlage, innerer Blitzschutz, | Dehn
| Fundamenterder | OBO Betterman
13 | Deckenleuchte Einbauleuchten | Trilux
RZB
14 | Pendelleuchten / Linear und Ringform | Zumtobel
Lightnet
15 | Pendelleuchten Ringform | Trilux
Lightnet
16 | Stehleuchten | Trilux
Lightnet
17 | Pendelleuchten Liniere | Trilux
Zumtobel
18 | Einbaudownlight | Trilux
RZB
19 | Spiegelleuchte | Trilux
RZB
20 | Deckenleuchte Einbauleuchten | Trilux
RZB
21 | Wandanbauleuchten Rund | Trilux
RZB
22 | Feuchtraumleuchten | Trilux
RZB
23 | Außen Wandleuchten | Bega / Trilux
24 | Telefonanlage | Nur Montage
25 | Lichtrufkompakt Set für Beh. WC | Tetronik
FN 6000
26 | Türanlagen / Sprechanlagen | Siedle
Comelit
27 | BWA (Brandwarnanlage) | Esser-Honeyell
Hekatron
28 | EDV-Netz | Rittal / Kerpen
Rutenbeck
29 | Aufzug | Schmitt + Sohn